**ANEXO B**

**AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Ubicación** | **Cantidad de Aires** | **Marca/Sitio/ No. Filtros** |
| 1 | División de Gestión de Tecnologías de La Información y la Comunicación | 4 | 1. PARAMO Mod. FCDE180 / TICs / **6 filtros**
2. TECAM/ **4 filtros**
3. Minisplit Lenox/ Servidores
4. Mini Split Lenox/ Banco de UPSs
 |
| 2 | Facultad de Ciencias de La Salud | 4 | 1. 4 Star lingt Mod. Wb24c2x/ Sala de Sistemas / 0
2. Equiprac/ Auditorio de Medicina / **6 filtros**
3. Lennox Mod. Fcde090 / Laboratorio Unificado / **4 filtros**
4. Sistema de aire de Laboratorio de Morfología / **4 filtros de carbón** **activado**
 |
| 3 | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | 2 | 1. York Mod. Boc55r48b / Central telefónica Axe / **1 filtro**
2. LG Mod. G12icb / Salón 328
 |
| 4 | Facultad de Ingeniería Civil | 3 | 1. Panasonic Mod. Cw-xc120mp / Sala de Computo – Salón 447 / 0
2. Panasonic Mod. Cw-xc48bp / Sala de Computo – Salón 447 / 0
3. Samsung Mod Ad24569ba / Auditorio Gregorio Caicedo / 0
 |
| 5 | Post grados de Ingeniería Electrónica IPET | 4 | 1. Mod E10v008hi / Auditorio de Electrónica / **4 filtros**
2. Equiprac Mod E10aeo48 / Servidores IPET (División de Gestión de Tecnologías de La Información y la Comunicación) / **2 filtros**
3. LG/ servidores IPET
4. Mod USC24x / Salón IPET / 0
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Facultad de Ciencias Contables | 6 | 1. Blue Line minisplit Mod asw24c2exa / Sala No. 2 / 0
2. Lennox Mod . Lxqucmd / Sala No. 1 / 0
3. Lennox Mod. Tsa090s4sn1y / Sala No. 3 / 0
4. Lennox Mod. Tsa090s4sn1y / Sala No. 4 / 0
5. Lennox Mod Taa 120 s4d 1y / Auditorio / **4 filtros.**
6. Lennox Mod Taa 120 s4d 1y / Auditorio / **4 filtros**
 |
| 7 | Vicerrectoría de Investigaciones VRI | 4 | 1. Gold Star / Laboratorio de Análisis Industriales / 0
2. Samsung mini Split / Laboratorio de Aves de Reserva / 0
3. Samsung mini Split / Laboratorio de Aves de Reserva / 0
4. LG Mod. W051 ca / Laboratorio de Herpetología / 0
 |
| 8 | DAS (Monitoreo) |  | 1. Aire Acondicionado
 |
| **Número total de Aires Acondicionados 27** | **Número total de filtros 35 + 4 de carbón activo al 70%.** |