INVITACIÓN A COTIZAR No. 019 DEL 17  DE NOVIEMBRE  DE 2005 PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEIS (6) TORRES DE TELECOMUNICACIONES DE 30 mts, DOS (2) TORRES DE TELECOMUNICACIONES DE 15 mts, CUATRO (4) SISTEMAS DE PANELES SOLARES TIPO V Y UN (1) SISTEMA DE PANELES SOLARES TIPO W.

- A LAS PREGUNTAS DEL SEÑOR FEDERMÁN ESCOBAR.

1. “En el numeral 2.2 c,3 configura un sistema de 12 V a 280 amps con dos unidades de 12v 140 amps, Es posible suministrar baterías de 6v para conectar en serie y obtener 12v conservando o mejorando la capacidad en amperios?

Así mismo para el numeral 2.2 d.3 cambiar por dos de 6v conservando la capacidad total.”

RESPUESTA: Se acepta la opción de utilizar dos (2) baterías de 6V conectadas en serie por cada batería de 12V, siempre y cuando la capacidad de amperaje del sistema se conserverve o mejore.

2.- “Mi RUT no está registrado como ingeniero para los cuales se aplica el concepto de AIU sino como comerciante entre otras cosas por esto no estoy autorizado para facturar iva solamente sobre la mano de obra, todo lo que facturo debe tener un iva del 16%. Es posible participar en la propuesta aun con mis condiciones ?”

RESPUESTA: El objeto de la invitación a cotizar tiene un gran componente de obra civil y mecánica.  Como tal su condición de posible ofertante debe atemperarse a los términos de referencia publicados por la Universida. Como los mismos buscan la pluralidad de ofertantes en igualdad de condiciones, la Universidad no puede aceptar su solicitud de exoneración de lo en ellos contenido.

La invitación a cotizar contempla la posibilidad de las Uniones Temporales o Consorcios, figuras de las cuales Usted puede hacer uso a fin de poder cumplir con las exigencias de los términos de la presente invitación a cotizar.

Atentamente,

JUAN MANUEL QUIÑONEZ PINZON

Presidente Junta de Licitaciones y Contratos