## LABMORFOLOGIA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
CANTIDADES Y PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA REMODELACION DEL LABORATORIO DE
MORFOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Noviembre de 2005
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Demolicion enchapes y repellos.incl. Retiro y bote de escombros | M2 | 5.29 | 4534 | 23985
2 | Demolicion pisos, mortero de nivelación.incl. Retiro y bote de escombros. | M2 | 165 | 2758 | 455070
3 | Demolicion de mesas en granito pulido, desmonte de la tuberia existente.incl. Retiro y bote de escombros. | UND | 10 | 30000 | 300000
4 | Demoliciòn de repello en mal estado,incl. Retiro y bote de escombros. | M2 | 15 | 3386 | 50790
5 | Suministro e instalación de piso en baldosa alfa payande fondo blanco, grano número 5, incluye tratamiento completo de acabado. dimensiones 0.30*0.30 junta pérdida. | M2 | 165 | 52810 | 8713650
6 | Suministro e instalación de guarda escoba 1/2 caña prefabricado en granito, incluye tratamiento completo de acabado, | ML | 52.9 | 37734 | 1996129
7 | Mortero 1:3 de nivelación para pisos espesor promedio 0.04 mts. | M2 | 165 | 12893 | 2127345
8 | Rasqueteada y resane de muros | M2 | 80 | 1779 | 142320
9 | Estuco y Pintura de muros y cielo rasos con pintura epoxica asceptica sika guard 68 ó equivalente, color blanco brillante, a dos manos, de acuerdo a las especificaciones del fabricante, tambien incluye areas de carteras de ventanas y puertas. | M2 | 245 | 12374 | 3031630
10 | repello en mortero 1:3 , espesor promedio 0.03 mts. | M2 | 15 | 11734 | 176010
11 | Suministro e instalación de cielo raso en fibro cemento tipo RH de 6mm con estructura en acero galvanizado, acabado con junta perdida, cinta de fibra, dilatación perimetral contra muro en aluminio. La modulación se debe realizar teniendo encuenta la distribución de los ductos de aire y la instalacion de lámparas | M2 | 165 | 47293 | 7803345
12 | Pintura en aceite de ductos aire (parte visible) | GLB | 1 | 150000 | 150000
13 | Puntos hidraulicos, incl. Codo niple HG y accesorios | PTO | 8 | 17953 | 143624
14 | Punto sanitario 2" longitud aproximada de 3mts, incluye accesorios necesarios para la conección a la caja o tubería de desague. | PTO | 6 | 41532 | 249192
15 | Punto electrico, incl. Ducto,cable AWG cal 12, apagador o toma,y accesorios | PTO | 4 | 32965 | 131860
16 | Acometida hidraulica, tubería pvc Ø 3/4" rde 13,5. | ML | 40 | 4260 | 170400
17 | Suministro e instalación de sifones pvc de 4" con rejilla elaborada en aluminio, incluye la instalación a la tubería principal, longitud promedio de 1metro. | UND | 5 | 34545 | 172725
18 | Acometida sanitaria PVC diámetro 4", incluye acccesoriospara instalacion | ML | 52 | 23702 | 1232504
19 | Demolicion de primario, y reposicion primario ccto 21mpa e=0,10 | M2 | 12.8 | 29510 | 377728
20 | excavacion y relleno zanja tuberia sanitaria 0,4x0,8 | M3 | 16.64 | 13000 | 216320
21 | Suministro e instalación de lavamanos en acero inoxidable con 5 servicios elaborado de acuerdo al diseño. | UND | 1 | 2980000 | 2980000
22 | Suministro e instalación de Ducha lavaojos, incluye conexión de tuberías hidráulica y sanitaria. | UND | 1 | 1558000 | 1558000
23 | Suministro e instalacion ventanas fijas de 2.33*0.90 en aluminio anolock perfiles de 3*1, pisavidrio en u y vidrio grabado de 4 mm, según diseño.XXX | UND | 3 | 255200 | 765600
24 | Suministro e instalacion ventanas fijas de 3.0*0.90 en aluminio anolock perfiles de 3*1, pisavidrio en u y vidrio grabado de 4 mm, según diseño.XXX | UND | 3 | 313200 | 939600
25 | suministro e instalacion de grifos especiales electronicos grival referencia 706000001 | UND | 6 | 600000 | 3600000
26 | desmonte ventanas existentes de 2.33*0.90. | UND | 3 | 25000 | 75000
27 | desmonte ventanas existentes de 3.0*0.90. | UND | 3 | 30000 | 90000
28 | Arreglo de carteras | ML | 48 | 4500 | 216000
29 | Construccion en concreto cajas inspeccion de 0.40*0.40 incl. Tapa concreto reforzadoØ 3/8 @ 0,15 ambos sentidos | UND | 6 | 81105 | 486630
30 | Suministro e instalacion extractor 12", incl. Coneccion electrica, apagador etc. | UND | 1 | 250000 | 250000
31 | construccion de anden en concreto 1:2:4 ancho 1.0 metro, e= 0.08 | M2 | 20 | 26293 | 525860
32 | Demolición Piso de granito y reposicion del piso con granito pulido, incluye corte con máquina, pulida y tratamiento completo de acabado. a=0.40m | ML | 12 | 39726 | 476712
33 | Suministro e instalacion lamparas electronicas tipo IT- CCC, 2x96 descolgada, incluye cable ecauchetado 2x14 | UND | 10 | 130000 | 1300000
34 | Aseo , limpieza general y bote de escombros | GLB | 1 | 100000 | 100000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 41028029
| AUI 18% |  |  |  | 7385045.22
| COSTO DIRECTO+ COSTO INDERCTO |  |  |  | 48413074.22
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD DEL 5% |  |  |  | 328224.232
| VALOR TOTAL |  |  |  | 48741298.452

## LAB.ENFINCCIOSAS
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA ADECUACION DEL LABORATORIO DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNVERSIDAD DEL CAUCA
Noviembre de 2005
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Demolición de mesones | ML | 13.4 | 35750 | 479050
2 | Demolición de pisos | M2 | 132 | 2758 | 364056
3 | Demoliición de muros para vanos de puertas | M2 | 9.54 | 4527 | 43187.58
4 | Demolición de guardaescoba | ML | 94.3 | 1350 | 127305
5 | Rasqueteo y resane muros y cielos rasos | M2 | 536 | 1779 | 953544
6 | Desmonte de red hidráulica | GLOB | 1 | 150000 | 150000
7 | Demonte de red sanitaria de 2" | GLOB | 1 | 250000 | 250000
8 | Desmonte de ventanas | UNID. | 12 | 12000 | 144000
9 | Instalaciones red hidráulica PVC 1/2" | ML | 1 | 2663 | 2663
10 | Instalaciones red sanitaria PVC 2" | ML | 1 | 12796 | 12796
11 | Instalaciones eléctricas | GLOB | 1 | 1250000 | 1250000
12 | Puntos hidráulicos 1/2" | UNID. | 5 | 17953 | 89765
13 | Puntos sanitarios 2" | UNID. | 9 | 27342 | 246078
14 | Puntos eléctricos | UNID. | 8 | 38610 | 308880
15 | Instalaciones puntos de red | UNID. | 2 | 200000 | 400000
16 | Construcción muro doble en panel yeso | M2 | 24 | 49563 | 1189512
17 | Construcción piso en baldosa grano de mármol | M2 | 132 | 48815 | 6443580
18 | Construcción de guardaescoba en grano de mármol prefabricado | ML | 94.3 | 38031 | 3586323.3
19 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado 1/2", para lavamanos, acabado en granito pulido de ancho = 0.60, e= 0.07, incluye acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10 y salpicadero en media caña h= 0.10, carteras laterales y dilataciones en bronce | ML | 16.6 | 136364 | 2263642.4
20 | Estuco y pintura de muros y cielo rasos en vinilo a 3 manos | M2 | 536 | 13641 | 7311576
21 | Suministro e instalación de ventanas en aluminio anolock, vidrio 4 mm | UNID. | 12 | 204000 | 2448000
22 | Suministro e instalación de puerta con marcos en aluminio anolock | UNID. | 7 | 240000 | 1680000
23 | Suministro e instalación de lavamanos Corona Línea Estilo color blanco, con llave grival automática cromo mesa Ref. 711000001 | UNID. | 1 | 133689 | 133689
24 | Suministro e instalación de lavaplatos sencillo de empotrar Sokoda, en acero inoxidable, dimensiones 62 x 48, incluye grifería sencilla, tapones, sifón, rejilla, y conexión o tubería sanitaria existente | UNID. | 4 | 90000 | 360000
25 | Construcción de poceta lavatraperos en ladrillo, enchape cerámico 0.20 x 0.20, grifo jardinería cromado, rejilla, pirlan aluminio, repello impermeabilizado, losa en concreto 3000 psi, hierro de 3/8" cada 0.15 en ambos sentidos | UNID. | 1 | 250000 | 250000
26 | Suministro e instalación de lámparas 2 x 48 | UNID. | 4 | 70000 | 280000
27 | Construcción mortero de nivelación | M2 | 132 | 12470 | 1646040
28 | Demolición de repello | M2 | 15 | 3386 | 50790
29 | Repello de muros, mortero 1:3 | M2 | 15 | 11734 | 176010
30 | Silla secretarial neumática sin brazos, en cordobán | UNID. | 10 | 160000 | 1600000
31 | Aseo general | GLOB | 1 | 150000 | 150000
32 | Imprevistos 10% |  |  |  | 3439048.728
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 37829536.008
| AUI 18% |  |  |  | 6809316.4814
| COSTO DIRECTO + INDIRECTO |  |  |  | 44638852.4894
| IVA 16% SOBRE 5% UTILIDAD |  |  |  | 302636.2881
| GRAN TOTAL |  |  |  | 44941489

## LABINMUNOLOGIA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA ADECUACION DEL LABORATORIO DE INMUNOLOGIA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNVERSIDAD DEL CAUCA
Noviembre de 2005
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Demolición de mesones | ML | 7.3 | 35750 | 260975
2 | Demolición de pisos | M2 | 170 | 2758 | 468860
3 | Demoliición de muros para vanos de puertas | M2 | 5.4 | 4527 | 24445.8
4 | Demolición de guardaescoba | ML | 217 | 1350 | 292950
5 | Rasqueteo y resane muros y cielos rasos | M2 | 763 | 1779 | 1357377
6 | Desmonte de red hidráulica | GLOB | 1 | 150000 | 150000
7 | Demonte de red sanitaria de 2" | GLOB | 1 | 250000 | 250000
8 | Desmonte de ventanas | UNID. | 12 | 12000 | 144000
9 | Instalaciones red hidráulica PVC 1/2" | ML | 30 | 2663 | 79890
10 | Instalaciones red sanitaria PVC 2" | ML | 30 | 12796 | 383880
11 | Instalaciones eléctricas | GLOB | 1 | 1250000 | 1250000
12 | Puntos hidráulicos 1/2" | UNID. | 10 | 17953 | 179530
13 | Puntos sanitarios 2" | UNID. | 140 | 27342 | 3827880
14 | Puntos eléctricos | UNID. | 10 | 38610 | 386100
15 | Instalaciones puntos de red | UNID. | 4 | 200000 | 800000
16 | Construcción muro doble en panel yeso | M2 | 24 | 49563 | 1189512
17 | Construcción piso en baldosa grano de mármol | M2 | 170 | 48815 | 8298550
18 | Construcción de guardaescoba en grano de mármol prefabricado | ML | 217 | 38031 | 8252727
19 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado 1/2", para lavamanos, acabado en granito pulido de ancho = 0.60, e= 0.07, incluye acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10 y salpicadero en media caña h= 0.10, carteras laterales y dilataciones en bronce | ML | 8 | 136364 | 1090912
20 | Estuco y pintura de muros y cielo rasos en vinilo a 3 manos | M2 | 763 | 13641 | 10408083
21 | Suministro e instalación de ventanas en aluminio anolock, vidrio 4 mm | UNID. | 12 | 204000 | 2448000
22 | Suministro e instalación de puerta con marcos en aluminio anolock | UNID. | 4 | 240000 | 960000
23 | Suministro e instalación de lavamanos Corona Línea Estilo color blanco, con llave grival automática cromo mesa Ref. 711000001 | UNID. | 2 | 133689 | 267378
24 | Suministro e instalación de lavaplatos sencillo de empotrar Sokoda, en acero inoxidable, dimensiones 62 x 48, incluye grifería sencilla, tapones, sifón, rejilla, y conexión o tubería sanitaria existente | UNID. | 6 | 90000 | 540000
25 | Construcción de poceta lavatraperos en ladrillo, enchape cerámico 0.20 x 0.20, grifo jardinería cromado, rejilla, pirlan aluminio, repello impermeabilizado, losa en concreto 3000 psi, hierro de 3/8" cada 0.15 en ambos sentidos | UNID. | 1 | 250000 | 250000
26 | Suministro e instalación de lámparas 2 x 48 | UNID. | 6 | 70000 | 420000
27 | Construcción mortero de nivelación | M2 | 170 | 12470 | 2119900
28 | Demolición de repello | M2 | 15 | 3386 | 50790
29 | Repello de muros, mortero 1:3 | M2 | 15 | 11734 | 176010
30 | Silla secretarial neumática sin brazos, en cordobán | UNID. | 6 | 160000 | 960000
31 | Aseo general | GLOB | 1 | 150000 | 150000
32 | Imprevistos 10% |  |  |  | 4743774.98
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 52181524.78
| AUI 18% |  |  |  | 9392674.4604
| COSTO DIRECTO + INDIRECTO |  |  |  | 61574199.2404
| IVA 16% SOBRE 5% UTILIDAD |  |  |  | 417452.1982
| GRAN TOTAL |  |  |  | 61991651

## LABGENETICA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA ADECUACION DEL LABORATORIO DE GENETICA HUMANA DE LA
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNVERSIDAD DEL CAUCA
Octubre de 2005
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Suministro e instalación de puerta con marco en aluminio anolock perfil acoplado al sistema de división existente; nave de puertas con estructura en madera canelo, entamborada en triplex pizano, con vidrio transparente 4 mm para con visor de 0.25 x 0.50, con pisavidrio, dimensiones 0.92 x 2.62, incluye chapa de pomo en madera | UNID. | 2 | 312000 | 624000
2 | Suministro e instalación de suplementos para divisiones en aluminio anolock de 3" x 1 1/2" con pisavidrio en U similares a los existentes, con vidrio de 4 mm de espesor de las siguientes dimensiones
2.1 | 2.96 x 0.58 | UNID. | 1 | 361920 | 361920
2.2 | 1.99 x 0.58 | UNID. | 1 | 267800 | 267800
2.3 | 0.90 x 0.62 | UNID. | 2 | 116000 | 232000
3 | Suministro e instalación de suplementos para divisiones en aluminio anolock de 3" x 1 1/2" con pisavidrio en U, con madecor de 9 mm en la parte inferior y vidrios de 4 mm en la parte superior, similar a las divisiones existentes, de las siguientes dimensiones
3.1 | 4.00 x 2.62 | UNID. | 1 | 1784080 | 1784080
3.2 | 1.40 x 2.62 | UNID. | 1 | 481000 | 481000
4 | Instalación de puerta existente en aluminio dimensiones 0.90 x 2.05 , incluye elaboración e instlación de marco en perfil de aluminio acoplado al sistema a construir | UNID. | 1 | 130000 | 130000
5 | Suministro e instalación de división en aluminio anodizado natural, con perfilería 1"*1" ref. T- 77 y T-78, pisavidrios en U, ref. U-68, empaque de neopreno, enchape F-06 de aluminio, incluye puerta con las siguientes especificaiones; verticales ALN-388, horizontales ALN-390, con pasador y manija, altura de la división 2.0 metros con 0.20 mts. libres en area inferior. | M2 | 6.3 | 181500 | 1143450
6 | Suministro e instalación de puertas corredizas con perfilería en aluminio natural, naves en acrílico cristal de dimensiones, para gabinetes de mesones
6.1 | 2.85 x 0.75 | UNID. | 2 | 417600 | 835200
6.2 | 1.80 x 0.75 | UNID. | 1 | 346840 | 346840
7 | Suministro e instalación de entrepaños para mesones instalados en vidrio de 6 mm y perfilería en aluminio natural, de dimensiones
7.1 | 1.34 x 0.35 | UNID. | 1 | 95120 | 95120
7.2 | 1.80 x 0.60 | UNID. | 1 | 121800 | 121800
8 | Suministro e instalación de ventanas fijas en aluminio anolock sistema 38-31, vidrio bronce 4 mm, dimensiones 0.67 x 0.67 | UNID. | 10 | 91640 | 916400
9 | Suministro e instalación de ducto para extracción de aire de sección 0.25 x 0.25 construido en lámina galvanizada calibre 22, pintada con Wash primer y pintura de aceite color blanco, incluye soportes y anclajes | ML | 8 | 60000 | 480000
10 | Construcción e instalación de campana extractora dimensiones 0.40 x 0.80 según detalle, construida en lámina coll rolled calibre 22 pintada con anticorrosivo y pintada en aceite por ambas caras, acoplada a ducto de extracción | UNID. | 1 | 250000 | 250000
11 | Construcción de piso primario en concreto de 21 mpa, espesor 0.10 mts | M2 | 25 | 27112 | 677800
12 | Construcción de muro liviano doble, láminas superboard 10 mm y Gyplac 12 mm, perfiles metálicos, verticales cada 0.61 mts, junta invisible; incluye estuco y malla en juntas | M2 | 16 | 75000 | 1200000
13 | Suministro e instalación de guardaescoba grano de mármol, recto Alfa, color igual a baldosas existentes, incluye limpieza y pulida, dimensiones 0.30 x 0.072 | ML | 110 | 37734 | 4150740
14 | Suministro e instalación de baldosa Alfa, fondo blanco grano de mármol No. 5, color similar al existente, tratamiento completo de acabado y pulido, dimensiones 0.30 x 0.30, junta perdida | M2 | 3 | 52810 | 158430
16 | Pintura sika guard 68 o equivalente, dos manos, incluye rasqueteo y estuco | M2 | 20 | 14500 | 290000
17 | Pintura en vinilo tipo 1a tres manos sobre repello | M2 | 36 | 8464 | 304704
18 | Suministro e instalación de tableta alfa de 0.10 x 0.20, incluye mortero de nivelación, espesor promedio 0.04 mts | M2 | 22 | 23641 | 520102
19 | Construcción de puntos eléctricos | UNID. | 5 | 33350 | 166750
20 | Construcción de puntos hidráulicos, tubería PVC 1/2" RDE 21, incluye accesorios e instalación de llave de 1/2" con rosca tipo pesada niquelada | UNID. | 2 | 35000 | 70000
21 | Acometida hidráulica PVC 1/2", incluye accesorios para su conexión | ML | 15 | 2900 | 43500
22 | Acometida sanitaria tubería PVC sanitaria 2", incluye accesorios sanitarios para su conexión | ML | 15 | 12796 | 191940
23 | Puntos sanitarios de 2", incluye accesorios para su conexión | UNID. | 2 | 24850 | 49700
24 | Construcción de caja de inspección en concreto de 0.40 x0.40, incluye tapa en concreto reforzado varillas 3/8" cada 0.15 mts en ambos sentidos, incluye excavación y cañuelas | UNID. | 1 | 81105 | 81105
25 | Construcción de poceta lavatraperos en ladrillo, enchape cerámico 0.20 x 0.20, grifo jardinería cromado, rejilla, pirlan aluminio, repello impermeabilizado, losa en concreto 3000 psi, hierro de 3/8" cada 0.15 en ambos sentidos, dimensión 0.40 x 1.00 x 0.50 | M2 | 1 | 206123 | 206123
26 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado 1/2", para lavamanos, acabado en granito pulido de ancho = 0.60, e= 0.07, incluye acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10 y salpicadero en media caña h= 0.10, carteras laterales y dilataciones en bronce | ML | 1.2 | 136364 | 163636.8
27 | Suministro y colocación de reja de seguridad en hierro cuadrado de 1/2" cada 0.15, longitud = 2.50 mts, altura = 2.40 mts, incluye puerta de 0.80 x 2.00 mts, con pasador y porta candado, pintada con anticorrosivo y pintura de aceite, marco en angulo de 1 1/2" x 1/8" | M2 | 6 | 108449 | 650694
28 | Suministro e instalación de puerta y marco metálico, en lámina calibre 20, cuerpo inferior en lámina acanalada, superior en vidrio, reja de seguridad en hierro cuadrado 1/2", chapa de seguridad Yale, dimensiones 0.80 x 2.00, pintada con anticorrosivo y pintura de aceite | UNID. | 2 | 247501 | 495002
29 | Suministro e instalación de ventana corrediza metálica elaborada en lámina calibre 20, de dimensiones 1.25 x 1.30 mts, incluye reja de seguridad en varilla cuadrada 1/2", pintada con anticorrosivo y pintura de aceite | UNID. | 1 | 258063 | 258063
30 | Suministro e instalación de teja ajover super termoacústic trapezoidal, incluye espigos, y fijadores de ala, pintada de fábrica por ambas caras | M2 | 25 | 24664 | 616600
31 | Suministro e instalación de perlines de 6" x 2", incluye fijación a muro, pintura anticorrosiva y pintura de aceite, incluye angulos, chazos, tornillos y demás elementos necesarios | ML | 27 | 24912 | 672624
32 | Suministro e instalación de perlines de 4" x 2" para construcción de estructura de mampara, incluye angulos, chazos, tornillos y demás elementos necesarios | ML | 18 | 21559 | 388062
33 | Construcción de "mampara" en super board tipo RH 11mm de espesor, junta invisible, incluye estuco y malla en las juntas, fijación a perlines, ancho 0.40, longitud 7.60 mts+0.10 x 7.60 con doble gotera, incluye lámina 7.60 x 0.40 calibre 24 para la parte posterior de la mampara | M2 | 3.8 | 63445 | 241091
34 | Pintura Koraza a tresmanos | M2 | 3.8 | 12931 | 49137.8
35 | Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 24, pintada con anticorrosivo y pintura de aceite, 2 bajantes en PVC ALL 3" | ML | 7.6 | 40000 | 304000
36 | Suministro e instalación de un extractor de aire de 12", incluye conexiones, apagador, de mas accesorios | UNID. | 1 | 250000 | 250000
37 | Aseo general | GLOB | 1 | 100000 | 100000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 20369414.6
| AUI 18% |  |  |  | 3666494.628
| COSTO DIRECTO + INDIRECTO |  |  |  | 24035909.228
| IVA 16% SOBRE 5% UTILIDAD |  |  |  | 162955.3168
| GRAN TOTAL |  |  |  | 24198864.5448

## MANEJOALLTALUD
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS
SUPERFICIALES DE LOS TALUDES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Noviembre de 2005
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
I | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo | ML | 460 | 1080 | 496800
1.2 | Excavación a mano (incluye retiro de sobrantes) | M3 | 108 | 8670 | 936360
1.3 | Rellenos con material granular compactados con placa vibratorio (rana) e= 0.05mts | M3 | 14.4 | 29212.5 | 420660
1.4 | Empradización de taludes | M2 | 3000 | 3500 | 10500000
II | ESTRUCTURA EN CONCRETO
2.1 | Cuneta en concreto f´c=21 Mpa, sección triangular (60 ML), abscisa K0+1.40 + 10 mts | M3 | 3 | 298005 | 894015
2.2 | Cuneta en concreto f´c=21 Mpa, sección triangular (80 ML), abscisa K0+010 a k0+090 | M3 | 2.8 | 298005 | 834414
2.3 | Cuneta en concreto f´c=21 Mpa, sección triangular (40 ML), abscisa punto K0 +010 a punto 14 | M3 | 1.12 | 298005 | 333765.6
2.4 | Cuneta en concreto f´c=21 Mpa, sección triangular (130 ML), abscisa punto 14 a K0+420 | M3 | 5.92 | 298005 | 1764189.6
2.5 | Zanja de coronación en concreto f´c= 21 Mpa, sección rectangular (150 ML) | M3 | 11.25 | 298005 | 3352556.25
III | ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
3.1 | Disipador de energía en concreto reforzado f´c= 21 Mpa, número de escalones 20 unidades | UNID. | 20 | 171565 | 3431300
3.2 | Sumidero lateral con cámara de sedimento, recibo de aguas cuneta y con salida a tubería novafort | GLOB | 1 | 300000 | 300000
IV | ACERO DE REFUERZO
4.1 | Colocación y amarre de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | KG | 250 | 2481.64 | 620410
V | DESAGUES
5.1 | Tubería Novafort 12", abcisa K0+340 a K0+420 | ML | 80 | 70000 | 5600000
VI | REVESTIMIENTO VEGETAL
5.1 | Colocación, siembra de prado en talud y terraplen | M2 | 3500 | 2165 | 7577500
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 37061970.45
| AUI 18% |  |  |  | 6671154.681
| COSTO DIRECTO + INDIRECTO |  |  |  | 43733125.131
| IVA % SOBRE 5% UTILIDAD |  |  |  | 296495.7636
| GRAN TOTAL |  |  |  | 44029620.8946

## MALLAPOMONA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA PARA EL CERRAMIENTO EN MALLA LOTE DE POMONA - LONG. = 4.30 MTS
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Noviembre de 2005
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Excavaciones en material común | M3 | 38.7 | 10790 | 417573
2 | Concreto ciclópeo para fundación | M3 | 38.7 | 17068 | 660531.6
3 | Concreto 21 mpa para viga de cimentación 0.20 x 0.20 | ML | 430 | 12456 | 5356080
4 | Concreto de 21 mpa para columnas 0.20 x 0.20 | ML | 172 | 15075 | 2592900
5 | Muro en ladrillo prensado limpio - 2 caras | M2 | 430 | 34336 | 14764480
6 | Malla eslabonada calibre 10.5 x 2 1/2" x 1.50 | ML | 430 | 33625 | 14458750
7 | Alfajía en concreto 0.20 x 0.07 | ML | 430 | 20347 | 8749210
8 | Puerta en tubo y malla 4.00 x 2.50 | UNID. | 2 | 1655000 | 3310000
9 | Hierro | KG | 2580 | 2513 | 6483540
10 | Pintura | ML | 645 | 2175 | 1402875
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 58195939.6
| AUI 18% |  |  |  | 10475269.128
| COSTO DIRECTO+ COSTO INDERCTO |  |  |  | 68671208.728
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD DEL 5% |  |  |  | 465567.5168
| VALOR TOTAL |  |  |  | 69136776.2448

## GIMNASIOCDU
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
CANTIDADES Y PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA CIVIL PARA LA ADECUACION DEL GIMNASIO DEL CENTRO
DEPORTIVO UNIVERSITARIO - CDU DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Noviembre de 2005
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
I | DESMONTES Y DEMOLICIONES
1.1. | Desmonte de puerta y marco en lámina
| a. Dimensiones 1.00 x 2.10 | UNID. | 5 | 25000 | 125000
| b. Dimensiones 0.70 x 2.10 | UNID. | 2 | 20000 | 40000
1.2 | Desmonte de puerta y marco en aluminio dimensiones 0.70 x 2.10 | UNID. | 1 | 17500 | 17500
1.3 | Desmonte de ventana y reja en lámina, dimensiones 3.65 x 1.80 | UNID | 1 | 30000 | 30000
1.4 | Desmonte de ventana y reja en lámina, dimensiones 4.00 x 0.80 | UNID. | 3 | 20000 | 60000
1.5 | Desmonte de ventana y reja en lámina, dimensiones 5.80 x 0.80 | UNID. | 1 | 25000 | 25000
1.6 | Desmonte de mueble en madera, dimensiones 1.50 x 0.75 | UNID. | 1 | 8000 | 8000
1.7 | Desmonte de sanitarios | UNID. | 2 | 10000 | 20000
1.8 | Desmonte de lavamanos | UNID. | 2 | 10000 | 20000
1.9 | Desmonte de instalaciones hidráulicas | GLOB | 1 | 100000 | 100000
1.1 | Desmonte de instalaciones sanitarias | GLOB | 1 | 180000 | 180000
1.11 | Desmonte de instalaciones eléctricas | GLOB | 1 | 100000 | 100000
1.12 | Demolición de muro en soga, incluye retiro y bote de escombros | M2 | 34 | 4527 | 153918
1.13 | Demolición de enchapes, incluye retiro y bote de escombros | M2 | 18 | 4534 | 81612
1.14 | Demolición de poceta de aseo, en ladrillo y enchape cerámico, incluye retiro y bote de escombros | GLOB | 1 | 35000 | 35000
1.15 | Demolición de piso en baldosa de cemento y/o cerámica, incluye demolición de mortero de nivelación, incluye retiro y bote de escombros | M2 | 39 | 2758 | 107562
1.16 | Demolición de alfagías existentes en concreto, incluye retiro y bote de escombros y alquiler de andamios | ML | 86 | 3000 | 258000
1.17 | Demolición de guardaescoba existente, incluye retiro y bote de escombros | ML | 85 | 1000 | 85000
1.18 | Retiro de colchoneta y estructura en madera existente | GLOB | 1 | 150000 | 150000
| SUBTOTAL |  |  |  | 1596592
II | MAMPOSTERIA Y REPELLOS
2.1 | Construcción de muro en ladrillo común soga, mortero 1:3 | M2 | 81 | 26260 | 2127060
2.2 | Construcción de muro en ladrillo común soga, para morchetas dimensiones promedio 0.80 x 0.50 | UNID. | 9 | 13000 | 117000
2.3 | Repello mortero 1:3 para muros, e. promedio= 0.03 | M2 | 130 | 11734 | 1525420
2.4 | Repello mortero 1:3 para carteras, espesor promedio = 0.03 | ML | 75 | 11734 | 880050
2.5 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado 1/2", para lavamanos, acabado en granito pulido de 1.10 x 0.60, e= 0.07, incluye armado y figurado acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10 y salpicadero en media caña h= 0.10, carteras laterales y dilataciones en bronce | ML | 2 | 140000 | 280000
2.6 | Construcción de banca de vestier en concreto de 21 mpa, con triturado 1/2"en granito pulido, ancho 0.40, e= 0.07, incluye armado y figurado de acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10, y salpicadero en media caña h= 0.10, carteras laterales y dilataciones en bronce, apoyado en machones en ladrillo repellados y pintados | ML | 9 | 125000 | 1125000
2.7 | Construcción de alfagía en concreto, ancho 0.35, h=0.10, incluye armado y figurado de acero de refuerzo diámetro 3/8", 3 longitudinales y estribo de 3/8" cada 0.15, según diseño | ML | 86 | 30000 | 2580000
2.8 | Construcción de poceta lavatrapeadores en ladrillo y debidamente enchapada con azulejo pared Miró | GLOB | 1 | 98000 | 98000
| SUBTOTAL |  |  |  | 8732530
III | ENCHAPES Y PISOS
3.1 | Suministro e instalación de pisos en cerámica para baños de 0.34 x 0.34 antideslizante primera calidad. Ref. Miró, incluye mortero de nivelación 1:4, e=0.04 | M2 | 41 | 35965 | 1474565
3.2 | Suministro e instalación de enchape de pared en cerámica de 0.25 X 0.35 mts para muros, Ref. Pared Miró, instalado con pegacor | M2 | 130 | 40855 | 5311150
3.3 | Suministro e instalación de piso en baldosa en cemento, similar al existente, incluye mortero de nivelación 1:4, e= 0.04 | M2 | 9 | 18500 | 166500
| SUBTOTAL |  |  |  | 6952215
IV | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
4.1 | Acometida sanitaria PVC de 4", incluye excavación y demolición de piso acabado y primario, incluye accesorios e insumos para instalación | ML | 23 | 25000 | 575000
4.2 | Acometida hidráulica PVC de 1/2", RDE 13.5 mm, incluye accesorios e insumos para instalación, excavación y demolición de piso acabado y primario | ML | 23 | 2900 | 66700
4.3 | Construcción de cajas de inspección de 0.50 x 0.50 en ladrillo, repelladas, con cañuela y tapa en concreto reforzado | UNID. | 4 | 104000 | 416000
4.4 | Puntos sanitarios de 4", incluye accesorios hasta punto de conexión, longitud promedio 2.50 mts | UNID. | 5 | 54000 | 270000
4.5 | Puntos sanitarios de 2", incluye accesorios hasta punto de conexión, longitud promedio 2.50 mts | UNID. | 17 | 24850 | 422450
4.6 | Puntos hidráulicos de 1/2" tubería PVC RDE 21, incluye accesorios galvanizados en la salida | UNID. | 16 | 19000 | 304000
4.7 | Suministro e instalación de llaves de paso 1/2" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cmts. y accesorios | UNID. | 11 | 41500 | 456500
| SUBTOTAL |  |  |  | 2510650
V | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | Salidas de iluminación, incluye regateo, instalación de tubería eléctrica PVC, cableado, cajas de salida metálicas e interruptor | UNID. | 7 | 38500 | 269500
5.2 | Salidas para tomacorrientes incluye regateo, instalación de tubería eléctrica PVC, cableado, cajas de salida metálicas y toma Levinton | UNID. | 2 | 38500 | 77000
5.3 | Suministro e instalación de lámparas fluorescentes 2 x 96, completa con balasta y tubo | UNID. | 7 | 98000 | 686000
| SUBTOTAL |  |  |  | 1032500
VI | CARPINTERIA METALICA
6.1 | Suministro e instalación de puerta, aluminio, una nave, marcos en canal de 3" x 1" con aleta, naves tubulares de 3" x 1 1/2" T-103 y 1 1/2" x 1 1/2" T-87 , enchape F-06 para toda la nave, bisagras de aluminio (03) y cerradura de seguridad, aluminio anodizado negro
| a. Dimensiones 0.80 x 2.10 | UNID. | 2 | 657000 | 1314000
| b. Dimensiones 0.70 x 2.10 | UNID. | 3 | 620000 | 1860000
6.2 | Suministro e instalación de puerta, aluminio, dos naves, marcos en canal de 3" x 1" con aleta, naves tubulares de 3" x 1 1/2" T-103 y 1 1/2" x 1 1/2" T-87 , pisavidrios álamo, enchape F-06 en su parte inferior, vidrio cristal flotado claro 4 mm para cuerpo superior, reja de seguridad parte superior en platina P-18 con separación 11 cms entre ejes, bisagras de aluminio (06) fallebas y cerradura de seguridad, aluminio anodizado negro
| a. Dimensiones 1.40 x 2.62 | UNID. | 1 | 1580000 | 1580000
| b. Dimensiones 1.80 x 2.70 | UNID | 1 | 1950000 | 1950000
6.2 | Reinstalación de puerta y marco en aluminio existente dimensiones 1.00 x 2.10 | UNID. | 1 | 22000 | 22000
6.3 | Suministro e instalación de ventana, en aluminio, celosía movil con persiana de 10 cms y vidrio grabado, aluminio anodizado negro
| a. Dimensiones 1.50 x 0.50 | UNID. | 2 | 128000 | 256000
| b. Dimensiones 3.00 x 0.80 | UNID. | 1 | 291500 | 291500
| c. Dimensiones 0.50 x 0.50 | UNID. | 2 | 53900 | 107800
6.4 | Suministro e instalación de ventana, en aluminio, corredizas, configuración 0-X Ref. 744, cierre duming una cara, vidrio cristal flotado claro 4 mm, aluminio anodizado negro, con rejilla de seguridad en platina P-18 con separación 0.11 entres ejes; dimensiones 1.00 x 1.60 | UNID. | 4 | 176000 | 704000
6.5 | Suministro e instalación de división en aluminio anodizado natural, con perfilería 1"*1" ref. T- 77 y T-78, pisavidrios en U, ref. U-68, empaque de neopreno, enchape F-06 de aluminio, incluye puerta con las siguientes especificaciones; verticales ALN-388, horizontales ALN-390, con pasador y manija, altura de la división 2.0 metros con 0.20 mts. libres en area inferior. | M2 | 25 | 181500 | 4537500
| SUBTOTAL |  |  |  | 12622800
VII | APARATOS SANITARIOS
7.1 | Suministro e instalación sanitarios Corona Linea Estilo completo color 107 beige | UNID. | 5 | 430000 | 2150000
7.2 | Suministro e instalación de lavamanos Corona Línea Estilo de sobreponer color 107 beige, con llave grival automática cromo mesa Ref. 711000001 | UNID. | 2 | 342504 | 685008
7.3 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal Corona Línea Estilo color 107 beige, con llave grival automática cromo mesa Ref. 711000001 | UNID. | 2 | 444540 | 889080
7.4 | Suministro e instalación de ducha sencilla grival cromada, Ref. 924800001 | UNID. | 4 | 35000 | 140000
7.5 | Suministro e instalación de orinales institucional Corona, mediano, color beige, incluye grifería grival orinal automática cromo Ref. 713000001 | UNID. | 2 | 302475 | 604950
7.6 | Suministro e instalación de rejilla de piso 2" metálica | UNID. | 7 | 7500 | 52500
| SUBTOTAL |  |  |  | 4521538
VIII | PINTURAS
8.1 | Estuco para muros nuevos | M2 | 80 | 4493 | 359440
8.2 | Pintura interior en viniltex a 3 manos, incluye resanes y estuco en partes afectadas, incluye andamios | M2 | 856 | 4864 | 4163584
8.3 | Pintura exterior a dos manos en pintura Koraza, incluye resanes y estuco en partes afectadas, incluye andamios | M2 | 1006 | 8750 | 8802500
| SUBTOTAL |  |  |  | 13325524
IX | PISOS ESPECIALES
9.1 | Suministro e instalación de pisos en madera laminada KLC32 Abedul CJ1.6 M, incluye espuma superlon 2 mm y plástico calibre 4 transparente | M2 | 75 | 84000 | 6300000
9.2 | Suministro e instalación de piso en caucho estoperol 50 x 50 color negro, incluye pegante PL-285 | M2 | 222 | 48000 | 10656000
9.3 | Suministro e instalación de piso Emeflex Combat, uniones estables entre baldosa y baldosa | M2 | 55 | 84000 | 4620000
9.4 | Suministro e instalación de guardaescoba en madera laminada cerezo rústico, incluye instalación mecánica mediante pinzas | ML | 46 | 16000 | 736000
9.5 | Suministro e instalación de guardaescoba en caucho estoperol negro h= 10 cms | ML | 63 | 4700 | 296100
| SUBTOTAL |  |  |  | 22608100
X | MUROS LIVIANOS Y CIELOS FALSOS
10.1 | Construcción de muro liviano en superboard colombit, doble cara, láminas 10 mm de espesor, perfiles verticales cada 0.61 mts, junta invisible; incluye estuco y vinilo tipo 1 a tres manos, y malla en juntas | M2 | 52 | 97000 | 5044000
10.2 | Construcción viga falsa en superboard colombit, doble cara, láminas 8 mm de espesor junta invisible; incluye estuco y vinilo tipo 1 a tres manos, y malla en juntas, dimensiones 0.30 x 0.12 | ML | 2 | 28000 | 56000
10.3 | Suministro e instalación de cielo raso modular en láminas de fibra mineral Armstrong 0.60 x 0.60 x 5/8", borde recedido sobre perfilería americana de ensamble automático color blanco, textura en fisura no direccionales. | M2 | 135 | 48000 | 6480000
| SUBTOTAL |  |  |  | 11580000
XI | CUBIERTA
11.1 | Suministro e instalación de Teja ajover termoacústic trapezoidal, incluye sistema y accesorios de fijación de fábrica | M2 | 440 | 26000 | 11440000
11.2 | Suministro e instalación de caballetes ajover , incluye accesorios de fijación de fábrica | ML | 35 | 41000 | 1435000
| SUBTOTAL |  |  |  | 12875000
XII | VARIOS
12.1 | Suministro e instalación de módulo de oficina abierta según diseño | GLOB | 1 | 1500000 | 1500000
12.2 | Suministro e instalación de espejos, dimensiones 1.60 x 2.40 | UNID | 19 | 165000 | 3135000
12.3 | Aseo general | GLOB | 1 | 250000 | 250000
| SUBTOTAL |  |  |  | 4885000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 103242449
| AUI 18% |  |  |  | 18583640.82
| COSTO DIRECTO + INDIRECTO |  |  |  | 121826089.82
| IVA 16% SOBRE 5% UTILIDAD |  |  |  | 825939.592
| GRAN TOTAL |  |  |  | 122652029.412

## 2A.ETAPLABGRAN-SEMILLAS
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
CANTIDADES Y PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO
DE GRANOS Y SEMILLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
PROYECTO TOTAL SEGUNDA ETAPA EN PROCESO DE CONTRATACION
Noviembre de 2005
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
I | MAMPOSTERIA
1.1 | Construcción de alfagía en tablón | ML | 31 | 25000 | 775000
1.2 | Piso primario en corredores espesor = 0.10 mts | M2 | 20 | 35000 | 700000
| SUBTOTAL |  |  |  | 1475000
II | REPELLOS
2.1 | Repello para muros interiores en mortero 1:3, espesor promedio = 0.03 | M2 | 574 | 10501 | 6027574
2.2 | Repello para muros exteriores en mortero 1:3 impermeabilizado, espesor promedio = 0.03 | M2 | 339 | 15700 | 5322300
2.3 | Repello para filos y carteras en mortero 1:3, espesor promedio = 0.03 | ML | 163 | 4200 | 684600
| SUBTOTAL |  |  |  | 12034474
III | PINTURAS
3.1 | Estuco de muros interiores | M2 | 577 | 4493 | 2592461
3.2 | Pintura exterior a tres manos en pintura Koraza, sobre base de acronal | M2 | 339 | 8250 | 2796750
3.3 | Pintura interior en viniltex a 3 manos. | M2 | 577 | 4372 | 2522644
| SUBTOTAL |  |  |  | 7911855
IV | CUBIERTA
4.1 | Suministro e instalación de Teja ajover termoacústic trapezoidal, incluye sistema y accesorios de fijación de fábrica para área de corredores exteriores | M2 | 85 | 26000 | 2210000
4.2 | Suministro e instalación de cercha en perlín 10" por 2 - 5/8" x 2.5 mm, según diseño anclado mediante platina en la estructura en concreto, para área de corredores exteriores | ML | 18 | 94920 | 1708560
4.3 | Suministro e instalación de correa en perlín 4" por 2 - 2.0 mm, según diseño, para área de corredores exteriores | ML | 67 | 41640 | 2789880
| SUBTOTAL |  |  |  | 6708440
V | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | Cámara de inspección BT 0.60 x 0.60 x 1.00 | UNID. | 2 | 295000 | 590000
5.2 | Adecuación cámara de inspección existente | UNID. | 4 | 43500 | 174000
5.3 | Canalización entubado ducto de 3" | ML | 260 | 17800 | 4628000
5.4 | Sistema a tierra para red de baja tensión | UNID. | 1 | 545000 | 545000
5.5 | Acometida desde de transformador de 75 KVA hasta tablero a 445 V | ML | 300 | 36000 | 10800000
| SUBTOTAL |  |  |  | 16737000
VI | CARPINTERIA METALICA
6.1 | Suministro e instalación de puerta, aluminio, dos naves, marcos en canal de 3" x 1" con aleta, naves tubulares de 3" x 1 1/2" T-103 y 1 1/2" x 1 1/2" T-87 , pisavidrios álamo, enchape F-06 en su parte inferior, vidrio cristal flotado claro 4 mm para cuerpo superior, reja de seguridad parte superior en platina P-18 con separación 11 cms entre ejes, bisagras de aluminio (06) fallebas y cerradura de seguridad, aluminio anodizado negro, dimensión 1.60 x 2.50 | UNID. | 6 | 1500000 | 9000000
6.2 | Suministro e instalación de ventana, en aluminio, corredizas, configuración 0-X Ref. 744, cierre duming una cara, vidrio cristal flotado claro 4 mm, aluminio anodizado negro, con rejilla de seguridad en platina P-18 con separación 0.11 entres ejes; dimensiones 1.20 x 1.20 | UNID. | 21 | 160000 | 3360000
| SUBTOTAL |  |  |  | 12360000
VII | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
RED SANITARIA
7.1 | suministro e instalación de combro sanitario Corona tipo Acuaser incluye accesorios, color blanco | UND | 1 | 346850 | 346850
| SUBTOTAL RED HIDROSANITARIA |  |  |  | 346850
VIII | MESONES EN CONCRETO
8.1 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado 1/2", para lavamanos, acabado en granito pulido de ancho = 0.60, e= 0.07, incluye acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10 y salpicadero en media caña h= 0.10, carteras laterales y dilataciones en bronce | ML | 18 | 136364 | 2454552
8.2 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado 1/2", para lavamanos, acabado en granito pulido de ancho = 1.00, e= 0.07, incluye acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10, carteras laterales y dilataciones en bronce, incluye dos (02) soportes en columnetas de concreto 0.20 x 0.20, acero de refuerzo 4 de 1/2" y estribos de 1/4" cada 0.15 mts, acabado en el mismo granito pulido | ML | 3 | 300000 | 900000
8.3 | Suministro e instalación de lavaplatos sencillo de empotrar Sokoda, en acero inoxidable, dimensiones 62 x 48, incluye grifería sencilla, tapones, sifón, rejilla, y conexión o tubería sanitaria existente | UNID. | 3 | 170000 | 510000
| SUBTOTAL |  |  |  | 3864552
IX | PISOS
9.1 | Suministro e instalación de mortero de nivelación 1:4, espesor aproximado de 0.04 mts | M2 | 240 | 12495 | 2998800
9.2 | Suministro e instalación de piso en baldosa Alfa Payandé, fondo blanco, grano No.5, incluye tratamiento completo de acabado (destroncado, pulida y brillada), Dimensiones 0.30 x 0.30 junta perdida | M2 | 240 | 48000 | 11520000
9.3 | Suministro e instalación de guardaescoba Alfa recto, dimensiones 0.30 x 0.072, fondo blanco No. 5 | ML | 130 | 11000 | 1430000
| SUBTOTAL |  |  |  | 15948800
X | ENCHAPES
10.1 | Suministro e instalación de enchape de pared en cerámica de 0.25 X 0.35 mts para muros, Ref. Pared Miró, instalado con pegacor, incluye terminado en piragua plástica. | M2 | 21 | 40855 | 857955
10.2 | Suministro e instalación de cenefa para baño. Ref. Corona Miró | UNID. | 22 | 7173 | 157806
| SUBTOTAL |  |  |  | 1015761
XI | ANDENES PERIMETRALES
11.1 | Construcción de andenes en concreto corriente de 2500 psi, acabado escobeado, dilatado cada 2.50 mts, espesor de placa 0.10 mts. | M2 | 70 | 24000 | 1680000
| SUBTOTAL |  |  |  | 1680000
XII | CIELO RASOS
12.1 | Suministro e instalación de cielo raso modular en láminas de fibra mineral Armstrong 0.60 x 0.60 x 5/8", borde recedido sobre perfilería americana de ensamble automático color blanco, textura en fisura no direccionales. | M2 | 5 | 48000 | 240000
| SUBTOTAL |  |  |  | 240000
XIII | VARIOS
13.1 | Aseo general | GLOB | 1 | 100000 | 100000
| SUBTOTAL |  |  |  | 100000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 80422732
| AUI 18% |  |  |  | 14476091.76
| COSTO DIRECTO + INDIRECTO |  |  |  | 94898823.76
| IVA 16% SOBRE 5% UTILIDAD |  |  |  | 643381.856
| GRAN TOTAL |  |  |  | 95542205.616