TERMINOS DE  LA INVITACION A COTIZAR

No. 029 DE 2005

DICIEMBRE 9 DE 2005

SECCION I

## CONDICIONES GENERALES

- OBJETO

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA  está interesada en recibir propuestas de empresas legalmente establecidas en Colombia , para el MANTENIMIENTO Y DOTACION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y SISTEMAS DE A.T. y B.T. LOCALIZADAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA, FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y DE LA EDUCACION, FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, AREA DE EDIFICIOS CONSTRUCION Y MANTENIMIENTO, VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES, FACULTAD DE ARTES, FACULTAD DE INGENIERIAS, CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO y EDIFICIO DE LABORATORIOS.

1.2.-OFERTANTES

Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales (mayores de edad) y jurídicas en forma individual o constituyendo consorcios y/o uniones temporales en cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de  la convocatoria y que cumplan con la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera que a continuación se indican.

1.3.- 	ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACION A COTIZAR

Los ofertantes deben estudiar cuidadosa y detenidamente los términos de referencia, adendos, comunicaciones, especificaciones y toda la documentación existente referente al objeto del contrato, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las condiciones y características de la invitación.

La información que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, pone a disposición de los ofertantes para la preparación de la propuesta no los eximirá de la responsabilidad total de verificar, mediante investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma.

1.4.-	PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica debe elaborarse con base en las condiciones  y de bienes relacionados en el Anexo No. 04 (cuadro de cantidades), el cual se debe diligenciar de manera clara y en forma completa, indicando valor unitario, valor parcial y valor total de cada una de las subestaciones.  El ofertante no podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar la información en ellos requerida, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las propuestas; lo contrario, generará el rechazo de la propuesta. Sin embargo, el valor total del contrato no podrá superar en ningún caso el presupuesto oficial de la presente invitación a cotizar, incluido el IVA.

Con relación al impuesto al valor agregado (IVA) en la presenta convocatoria se aplicara el 16% sobre el costo total de la utilidad estimada del ofertante.

La Universidad del Cauca verificará las operaciones aritméticas de los componentes de los valores. En caso de presentarse error de esta índole, la entidad los corregirá y se tendrá en cuenta el valor corregido para efectos de la adjudicación.

El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la ejecución del servicio objeto de la presente invitación a cotizar. Aquellas que superen el presupuesto oficial de la obra, será rechazadas.

Al formular la propuesta, se deberá tener en cuenta la afiliación de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social, Pensiones, Riesgos Profesionales así como todos los impuestos, tasas y contribuciones parafiscales vigentes (Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compensación Familiar), igualmente las tasas, impuestos y contribuciones vigentes que afecten la ejecución del contrato y las actividades que de ella se deriven.

No obstante lo anterior, entre la fecha de inicio y cierre de recepción de propuestas, el ofertante podrá depositar en la urna en sobre cerrado, aclaraciones o modificaciones a su propuesta.

1.5.-	MONEDA DE LA PROPUESTA

Los ofertantes deberán presentar los precios de las propuestas en pesos colombianos.

1.6.-     PROPUESTAS CONJUNTAS: CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

Podrá formularse una propuesta por dos o más personas jurídicas en forma conjunta.

Si la propuesta es presentada en forma conjunta, Unión Temporal o Consorcio, se debe anexar documento en el que se otorgue a una persona natural la representación prejudicial y judicial para todo lo que se ha referido en este proceso y el contrato que de él se derive.

Cuando se trate de información de un factor de evaluación cuya verificación o puntaje final sea el resultado de la sumatoria de las evaluaciones individuales de los integrantes del consorcio o unión temporal, cada uno de ellos deberá diligenciar, presentar y acreditar la información solicitada, de acuerdo con las exigencias de los términos de referencia.

1.7.-    VALIDÉZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez igual a la del término estipulado en la garantía de seriedad de la misma.

1.8.-     PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

No se permitirá el depósito de propuestas en la urna destinada por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, para tal fin, por fuera del plazo de la presente invitación.

1.9.-     RETIRO, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE LAS PROPUESTAS

Si un ofertante desea retirar su propuesta deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido, ante el Vicerrector Administrativo de la Universidad del Cauca, antes de la fecha de cierre de la invitación.  La propuesta le será devuelta sin abrir, en el momento de la apertura de la urna.

No le será permitido a ningún participante, retirar, modificar o adicionar su propuesta después del cierre de la invitación.

1.10.-ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

La adjudicación del contrato  se hará a la propuesta que ocupe el primer lugar en los resultados de la evaluación. En la resolución de adjudicación serán resueltas las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación.  Igualmente se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar final.  En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente al proponente favorecido.  A los no favorecidos se les comunicada, a través de la pagina web, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su expedición.

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.

La Universidad del Cauca podrá declarar desierta la invitación a cotizar dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de acuerdo con los términos del articulo 2 del Acuerdo 015 de 2000 o por que sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad cumplir con las obligaciones contractuales futuras, la anterior circunstancia no derecho a los oferentes para solicitar indemnización alguna .

Contra la resolución de declaratoria desierta procede el recurso de reposición el cual deberá ser interpuesto y sustentado ante el Rector de la Universidad, dentro de los cinco (5) días siguientes hábiles a la notificación del acto administrativo que así lo declare

En todo caso no procederá declaratoria desierta de la invitación cuando solo se presente una propuesta hábil y esta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva

En todo caso no procederá la declaratoria de desierta de la invitación cuando sólo se presente una propuesta hábil y ésta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva.

1.11-	 RECHAZO DE PROPUESTAS

La Universidad del Cauca, rechazará las propuestas antes de la adjudicación del contrato, en los siguientes casos:

- Cuando se compruebe confabulación entre los ofertantes.

- Cuando el ofertante haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de las propuestas.

- Cuando las propuestas no se ajusten a los términos de referencia, o dejen de incluir alguno de los documentos relacionados en la sección IV, numeral 4.1.

- Cuando el ofertante no presente las aclaraciones solicitadas por el comité evaluador, en el término que se le haya fijado para el efecto.

- Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual condición en otra u otras sociedades diferentes, que también estén participando en la presente invitación.

1.12.-   FORMATOS

Los formatos diseñados por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA para presentar la información exigida por los términos de referencia, tienen como propósito unificar la forma de presentación de las propuestas para facilitar su evaluación. (Ver anexos)

1.13.-RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

###### La presente invitación se rige por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la  Ley 30 de 1992, el Acuerdo 0105 de 1993, el  Acuerdo 015 de 2000.

###### 1.14 	PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

Cuando lo estime conveniente LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, podrá prorrogar la fecha de cierre de la invitación a cotizar. Dicha prórroga se comunicará mediante adendo y no será superior a la mitad del plazo inicialmente fijado.

Igualmente la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el calendario aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

###### 1.15.-OBLIGACIONES DEL PROPONENTE A INFORMAR ERRORES U OMISIONES

Los proponentes están en la obligación de informar a la Universidad cualquier error u omisión que encuentren en los presentes términos de invitación a cotizar y están en el derecho de pedir las aclaraciones pertinentes.

El Hecho que la Universidad no observa errores u omisiones en sus documentos, no libera al contratista de su obligación de dar cumplimiento al contrato y de prestar satisfactoriamente los servicios en las condiciones estipuladas.

###### 1.14.-ACLARACIONES Y MODIFICACIONES MEDIANTE ADENDOS

Cualquier aclaración o modificación a los términos de la presente invitación a cotizar, o el aplazamiento de las fechas establecidas en el cronograma que la Universidad considere oportuno hacer, será publicada previamente en su página institucional en la sección de contratación, las cuales serán de obligatoria observancia para la preparación  de las ofertas.

Las observaciones o consultas serán remitidas a los correos electrónicos que se designan para dicho fin y sus respuestas serán publicadas en la página web de la Universidad, en la sección de contratación, en las fechas establecidas en el cronograma, siempre y cuando se refieran a aspectos sustanciales que ameriten precisión o interpretación por parte de la Universidad.   Estas aclaraciones o modificaciones formarán parte de los términos de la invitación a cotizar.

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1. MANTENIMIENTO GENERAL DE UNA SUBESTACION ELECTRICA.

El Oferente deberá realizar los tramites necesarios ante el operador de Red regional a fin  de obtener los permisos necesarios y protocolos para el desarrollo en caliente de los trabajos objeto de la presente Invitación.

Igualmente el oferente,  debe entender que los trabajos que a continuación se detallan deben realizarse en cada una de las subestaciones objeto de la presente convocatoria, acepto las de SANTO DOMINGO, MEDICINA y VICERECTORIA DE INVESTIGACIONES, las que se complementaran con la instalación  de los equipos descritos en el capitulo sexto de los presentes términos.

Actividades  a Desarrollar.

- En las subestaciones  tipo interiores   o exteriores; con estructura  de arranque   propio o interconectada  a  circuito  del operador Regional,  se deben aplicar los siguientes procedimientos que ha continuación se detallan:

SECCIONADOR DE MEDIA TENSIÓN (13.2KV)  (ARREGLO)

- Arreglo  de   las unidades de enganche y disparo

- Limpieza general

- Lubricación

- Ajuste de bornes

BARRAJE ELASTOMERICO EN ALTA TENSIÓN EN SUBESTACIÓN DE CEDELCA QUE INTERCONECTA   LAS DIFERENTES  FACULTADES  DE    UNICAUCA.

- Desconexión de fases de alta tensión  o del circuito  de alimentación de la respectiva       subestación del operador Regional (Cedelca E.S:P. ).

- Interconexión en unidades reserva  (Parqueo),

- Mantenimiento  de   barraje de salida a la Subestación o Circuito (Cedelca E.S.P.),

- Suministro   e instalación   de adaptadores de tierra  marca 3M  No. 2 / 2/0 para

15 Kv.

- Suministro y  construcción   juego  de premoldeados  tipo interior  marca  3M

No.2 –     2/0  ref  5623 K     para  15 Kv.

ESTRUCTURA  DE  ARRAQUE

- Construcción  de sistema a tierra   interconectada a pantalla  de cable   XLP de

15 Kv  o a transformador.

- Retiro  de estructura  de arranque.

- Suministro  e instalación   de estructura  de arranque.

- Suministro y  construcción   juego  de premoldeados  tipo exterior    marca  3M

No.2 –     2/0  ref  5633 K     para  15 Kv

- Suministro   e instalación  de  adaptadores  de tierra  de  15 Kv marca 3M  No.

2-2/0

PRUEBAS DE AISLAMIENTO  EN  AT Y BT  EN  LOS CONDUCTORES Y ACOMETIDAS:

- Desconexión de bajantes en alta tensión.

- Desconexión de acometida en baja tensión.

- Pruebas de aislamiento de los conductores en la acometida principal de alta

tensión y   baja tensión.

- Suministro y  construcción   juego  de premoldeados  tipo interior  marca  3M

No.2 –     2/0  ref  5623 K     para  15 Kv.

- Remate de aislamiento en las bomas de interconexión entre el barraje y las

protecciones   con cinta súper plus  No.33

- Cinta auto fundente No. 130-3M.

- Reconexión bajantes de alta tensión (AT) y acometida baja tensión (BT) una

vez   instalada  las  protecciones.

- Verificación y pruebas básicas de secuencia de fases.

ACOMETIDA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN :

- Desconexión de cable XLP de 15 kv

- Pruebas de aislamiento de los conductores acometida principal en alta tensión

- Suministro y  construcción   juego  de premoldeados  tipo  interior    marca  3M

No.2 –     2/0  ref  5623 K     para  15 Kv  (  para seccionador tipo HH  y transformador).

- Suministro   e instalación  de  adaptadores  de tierra  de  15 Kv marca 3M  No.

2-2/0

SUBESTACIÓN  TRIFÁSICA EN BAJA TENSIÓN (220v)

- Cambios   de  conductores  barraje  de cu   entre protecciones y barraje.

- Cambios e instalación   de bornas   en  barraje  de distribución.

- Limpieza general.

- Mantenimiento, revisión y limpieza de los contactos de interruptores principales.

- Mantenimiento, revisión y limpieza de los contactos de interruptores de distribución.

- Cambio  de tornillería existente  en el barraje trifásico de  BT de distribución.

- Desconexión  de sub acometida  parcial  de BT.

- Pruebas  de  aislamiento   de los  conductores  de  sub acometidas.

- Reconexión  de sub  acometidas parciales  de BT.

- Verificación  y pruebas  básicas de  secuencia  de  fases.

INSTRUMENTOS  DE SEÑALIZACIÓN

- Selector de voltaje.

- Selector de amperaje.

- Voltímetro.

- Amperímetro.

- Equipos  incluyendo  selectores.

- Suministro e instalación  de  censores  luminosos  electrónicos  para cada fase RST.

- Verificación  de  monitoreo de   selectores de amperímetro – voltímetro.

TRANSFORMADOR   POTENCIA TRIFÁSICO   13.200/127/220

- Retiro de transformador existente.

- Instalación de un transformador ( provisional  en  alquiler).

OBRAS A DESARROLLAR EN EL TRANSFORMADOR

- Mantenimiento parte activa y toma de datos

- Limpieza general del núcleo, parte activa, accesorios y tanque

- Ensamble del transformador

- Conexión de bobinas

- Suministro total de aceite nuevo

- Horneada de la parte activa a 100 C durante  18 horas

- Cambio total de empaquetadura

- Pruebas finales

- Pintura general

- Entrega de Protocolos (Pruebas Finales)

MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES

- Mantenimiento de las protecciones electrotérmica, alojadas en  los tableros  de distribución  de baja  tensión.

MANTENIMIENTO   DE ACCESORIOS

- Mantenimiento   y  cambio  de  tornilleria  existente  entre  el  barraje   de baja

Tensión  y las  protecciones.

MANTENIMIENTO  DE TABLEROS  DE DISTRIBUCIÓN:

- Mantenimiento  de  la totalidad   de los tableros  de  distribución    y   la  verificación   de   cargabilidad  de circuito  para     balanceo   y repotencializacion  de circuito y protecciones  de requerirlo.

El proponente favorecido deberá  tener en cuenta las siguientes condiciones necesarias para la presentación de la oferta, y como requisito esencial en la ejecución de los trabajos:

- Para la limpieza general se utilizaran   productos  químicos desoxidantes, desengrasantes y limpia contactos especiales para el mantenimiento eléctrico, los cuales serán suministrados por el contratista; además de los equipos  y  herramientas    requeridos  para trabajar en caliente los cuales  son obligatorios.

- La obras se ejecutaran  en coordinación  y con la aprobación de  la  empresa  de  energía   Cedelca   S.A.E.S.P. en su condición de operador regional,  las cuales  se  desarrollaran primordialmente en caliente, pero en caso de suspensiones del servicio total se buscara perjudicar al mínimo la actividad Universitaria.

  - PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega no puede ser superior a sesenta días calendario contados acta de inicio de actividades.

  - LA INTERVENTORÍA

La interventoría de la presente invitación a cotizar la realizará por el Ingeniero VICTOR HUGO RODRIGUEZ, Profesional Universitario adscrito al Área de Edificios Construcción y Mantenimiento de la Universidad del Cauca, o quienes hagan sus veces, los cuales asumirá las funciones y responsabilidades conforme el Acuerdo 015 de 2000 y ley 734/ 02, con el apoyo del operador Regional, a quien el oferente Favorecido reconocerá unos derechos de supervisión y auditoria, con base en los derechos propios fijados, que en ningún caso podrán ser superiores al 2 % del presupuesto oficial, incluido el IVA.

  - PRESUPUESTO OFICIAL

Para la ejecución del presente proyecto, la Universidad del Cauca dispone de un presupuesto total de, incluido IVA  SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($ 72’500.000,00) según certificación:

- Certificación de Disponibilidad Presupuestal No. 200505769 del 30 de Noviembre  2005, de la División Financiera de la Universidad del Cauca.

  - ANTICIPO

La Universidad del Cauca entregará al contratista, en calidad de anticipo el  50% del valor del contrato antes de IVA, que no podrá destinarse a fines distintos a los gastos relacionados con el objeto del contrato celebrar. El valor del anticipo  deberá ser manejado por el contratista conjuntamente con el interventor, mediante la apertura de una cuenta corriente en un banco legalmente autorizado. Los cheques que se libren con cargo a esta cuenta necesitan para ser pagados de la firma del contratista y el interventor.  Los gastos propios del anticipo estarán condicionados al plan de inversión del mismo presentado por el contratista.  Los rendimientos financieros que produzca el dinero entregado al contratista en calidad de anticipo pertenecen en su totalidad a la Universidad en consecuencia deberán ser entregados a ésta una vez se invierta en su totalidad el anticipo.

  - - FORMA DE PAGO

La Universidad del Cauca, pagará el valor del contrato a celebrar en pesos colombianos, mediante actas parciales de entrega y recibo  y liquidación suscritas entre el contratista y el interventor  contra entrega previo recibo a satisfacción por parte del interventor y amortización del anticipo, dado al contratista, en las se consignaran las cantidades de mobiliario, los precios unitarios y los valores totales de los trabajos realizados.

En cada acta parcial se amortizará el anticipo.

  - REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A COTIZAR

Para participar en la presente invitación a cotizar los ofertantes deberán cumplir los siguientes requisitos y condiciones, que de no cumplirse invalidará la propuesta para ser evaluada:

- No hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Nacional, el Articulo 6 del Acuerdo 015 de 2000, o Estatuto Propio de Contratación.

- Haber cancelado el valor de los términos de referencia.  En caso de consorcios o de uniones temporales, basta que uno de los integrantes de estos lo haya cancelado.

- Estar debidamente inscritos, clasificados y calificados, a la fecha de cierre de la presente invitación, en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, con jurisdicción en el municipio en el cual el ofertante tengan su actividad principal, de acuerdo con el decreto número 92 de 13 de enero de 1.998.

- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia y anexar la documentación exigida.

- Cuando el ofertante fuere una persona jurídica, ésta deberá acreditar que su duración no es inferior al plazo ofrecido para la ejecución del contrato y un (01) año más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación.

- No figurar en el boletín sobre responsables fiscales vigentes expedido por la Contraloría General de la República.

SECCIÓN III

DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

3.1 DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Se deberá tener en cuenta para la presentación de la oferta, la presente invitación a cotizar, los adendos que se realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas y Resoluciones que se expidan en relación con esta convocatoria.

Los documentos de la invitación comprenden:

3.1.1.-	Los documentos de inscripción, calificación y clasificación del oferente en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de su jurisdicción y la información dada en ellos por el mismo

3.1.2.-	La resolución de apertura de la invitación a cotizar.

3.1.3.-	Los términos de referencia

3.1.5.-	Los adendos suministrados antes del cierre de la invitación a cotizar.

3.1.6.-	Los formularios de presentación de la propuesta debidamente diligenciados

3.1.7.-	La garantía de seriedad de la propuesta

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

4.1.-	DOCUMENTOS NECESARIOS

La oferta  deberá contener los siguientes documentos, considerados por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, como necesarios para la verificación de la misma; la falta de uno de ellos o cuando no cumplan con los requisitos de ley,  será causal de INADMISIÓN de la oferta.

4.1.1.- CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:

La persona jurídica deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. Este certificado deberá contener la siguiente información:

- Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite de entrega de las propuestas.

- El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades objeto de la presente invitación.

- La duración de la persona jurídica, contada a partir de la fecha de cierre de recepción de propuestas, no será inferior al plazo establecido para el contrato y un (1) año más.

Si el representante legal de la persona jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales integrados por personas jurídicas, cada sociedad integrante de los mismos deberá comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio con la información y requisitos arriba mencionados.

4.1.2. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA JURISDICCIÓN DEL OFERTANTE O DE CADA UNO DE LOS OFERTANTES PARA EL CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

ACTIVIDAD: 01 ESPECIALIDAD: 05 GRUPO 03

ACTIVIDAD: 03 ESPECIALIDAD: 16 GRUPO 01 Y 02

Igualmente deberán contar con un K residual de contratación como constructor  igual o superior a QUINIENTOS SMMLV. El oferente, además de aportar el certificado del Registro Único de Proponentes donde conste esta información, deberá diligenciar el Anexo No. 07   donde señale su K de contratación, su K residual en SMMLV, y su valor en pesos colombianos.

Si se trata de consorcios o uniones temporales, todos sus integrantes deben estar inscritos en su correspondiente actividad, especialidad y grupo.

En propuestas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, en forma separada, debe suministrar la información relacionada con este requisito y cada uno de sus integrantes debe cumplir con la capacidad residual de contratación exigida, según el Anexo No.7.

El oferente deberá demostrar a través de su  RUP la disponibilidad de equipos  para trabajo en caliente y  la disposición de transformadores de potencia de 45 KVA hasta 500 KVA para la Suplencia, entendiéndose esta como el tiempo mínimo requerido para el desmonte del equipo a mantener, mas el tiempo de soporte necesario, para la ejecución del mantenimiento por fuera de la sede habitual del transformador.

4.1.3.-R.U.T Inscripción en el Registro Único Tributario.

### 4.1.4.- PÓLIZA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA O CONSTANCIA DE DEPÓSITOS.

La póliza de garantía o constancia de depósitos para garantizar la seriedad de la propuesta que deberá contener la siguiente información:

ASEGURADO:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VIGENCIA:	NOVENTA DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

OBJETO:	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE LA INVITACIÓN A COTIZAR No.  029 DE 2005.

VALOR ASEGURADO: 10% del valor  del PRESUPUESTO OFICIAL, incluido el IVA

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA podrá solicitar al ofertante la ampliación de su vigencia para ajustarla a las adiciones en plazo que se determinen mediante adendos.

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, la póliza de seguros o la constancia de depósitos de la garantía bancaria debe ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal, indicando sus integrantes y no a nombre del representante de los mismos.

La garantía de seriedad de las propuestas de los ofertantes que no resulten favorecidos, se les devolverá dentro de los cinco (5) días siguientes  a la petición escrita del interesado.

Al ofertante se le hará efectiva la garantía de seriedad de su propuesta cuando:

- Solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la invitación, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

- Le sea adjudicado el contrato y no proceda a firmarlo, dentro del plazo estipulado.

# 4.1.5.  LA OFERTA :

# La validez de la oferta debe ser como mínimo de 90 días a partir del cierre de la invitación a cotizar y deberá cumplir los siguientes requisitos:

Debe presentarse en pesos colombianos, legible, clara y precisa, por la totalidad de los ítems relacionados en el objeto de esta invitación y el cuadro de cantidades de la misma (Anexo 03).  Para esta información el ofertante deberá presentar todos los formatos  y en el orden indicado.

La OFERTA se deberá presentar foliada en original y copia, escrita en cualquier medio mecánico y en CD indicando claramente la versión del programa con la que fue hecha,  en español, sin enmendaduras, tachones ni borrones y depositarse en sobre cerrado y sellado.  El sobre debe ser marcado claramente con el objeto, el nombre de la Convocatoria, el nombre y la dirección del cotizante. La propuesta deberá ser entregada en la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca ubicada en la calle 5 No. 4-70 del Claustro de Santo Domingo primer piso de la Ciudad de Popayán.

4.1.6.  EXPERIENCIA DEL OFERTANTE

Para determinar la experiencia del cotizante, éste deberá suministrar la información requerida en la  presente invitación así:

- Experiencia específica de celebración y cumplimiento de por lo menos  Un (01) contrato de características iguales o similares,  con personas naturales o jurídicas, que sumados den un valor  actualizado a valor presente, igual  o superior, al presupuesto oficial de  la presente invitación a cotizar, cuya ejecución se hubiere realizado en la zona de influencia del Operador de Red. Lo anterior se acreditará con:

a) Copia del contrato y la constancia de cumplimiento expedida por parte de la entidad contratante, o

b) La factura y la certificación de cumplimiento expedida por parte del contratante.

- Tres (3) certificaciones del operador de Red de trabajos similares al presente objeto en caliente.

- Debe acreditar experiencia similar al objeto de la presente convocatoria en KVA, mayor al objeto de la presente convocatoria, es decir como mínimo   1800 KVA.

La actualización a valor presente de los contratos realizados para acreditar la experiencia especifica del proponente, la realizara con base en la siguiente tabla detalle:

| PERÍODO | MONTO MENSUAL |
| --- | --- |
| Enero 2 de 1980 a Enero 1 de 1981 | 4.500,00 |
| Enero 2 de 1981 a Enero 1 de 1982 | 5.700,00 |
| Enero 2 de 1982 a Enero 1 de 1983 | 7.410,00 |
| Enero 2 de 1983 a Enero 1 de 1984 | 9.261,00 |
| Enero 2 de 1984 a Enero 1 de 1985 | 11.298,00 |
| Enero 2 de 1985 a Enero 1 de 1986 | 13.557,60 |
| Enero 2 de 1986 a Enero 1 de 1987 | 16.811,40 |
| Enero 2 de 1987 a Enero 1 de 1988 | 20.509,80 |
| Enero 2 de 1988 a Dic. 31 de 1988 | 25.637,40 |
| Enero 1 de 1989 a Dic. 31 de 1989 | 32.559,60 |
| Enero 1 de 1990 a Dic. 31 de 1990 | 41.025,00 |
| Enero 1 de 1991 a Dic. 31 de 1991 | 51.720,00 |
| Enero 1 de 1992 a Dic. 31 de 1992 | 65.190,00 |
| Enero 1 de 1993 a Dic. 31 de 1993 | 81.510,00 |
| Enero 1 de 1994 a Dic. 31 de 1994 | 98.700,00 |
| Enero 1 de 1995 a Dic. 31 de 1995 | 118.933,50 |
| Enero 1 de 1996 a Dic. 31 de 1996 | 142.125,00 |
| Enero 1 de 1997 a Dic. 31 de 1997 | 172.005,00 |
| Enero 1 de 1998 a Dic. 31 de 1998 | 203.826,00 |
| Enero 1 de 1999 a Dic. 31 de 1999 | 236.460,00 |
| Enero 1 de 2000 a Dic. 31 de 2000 | 260.100,00 |
| Enero 1 de 2001 a Dic. 31 de 2001 | 286.000,00 |
| Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002 | 309.000,00 |
| Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2003 | 332.000,00 |
| Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2004 | 358.000,00 |
| Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2005 | 381.500,00 |

4.1.7 DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL AÑO 2.004.

4.1.8.-DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

De acuerdo con el Anexo No. 5, para el caso de consorcio.

De acuerdo con el Anexo No. 6 para el caso de unión temporal.

4.1.9.-AUTORIZACION PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD Y CONTRATAR

Cuando el representante legal tenga limitaciones para contratar, deberá anexar la autorización del órgano competente para la presentación de la propuesta y la firma del contrato que de ella se derive (Junta de socios, asamblea general, directiva), en cuantía igual o superior al valor de la oferta.

4.2 OTROS DOCUMENTOS:

### 4.2.1-CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El ofertante presentará su propuesta de acuerdo con el  modelo de carta suministrado por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA en el Anexo No.01, firmada por el ofertante, representante legal, indicando su nombre, dirección, teléfono y fax.

Con la firma de la carta de presentación de la propuesta se entienden firmados por el ofertante todos los documentos de la misma, excepto lo concerniente, a ratificaciones de enmendaduras.

4.2.3-COPIA AL CARBON DE LA CONSIGNACIÓN EN LA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA O RECIBO DE CAJA EXPEDIDO POR UNIVERSIDAD DEL CAUCA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

SECCIÓN V

|

5.1  PERSONAL MINIMO REQUERIDO Y ACREDITACIONES:

El oferente deberá anexar a su propuesta las  hojas de vida con su debido soporte así:

5.1.1  INGENIERO RESIDENTE: Ingeniero Electricista, con matricula profesional vigente, con experiencia especifica acreditada en el objeto de la presente Invitación, en su condición de residente, y vigencia de su matricula profesional.

5.1.2  INGENIERO DIRECTOR:   Ingeniero Electricista, con matricula profesional vigente, con experiencia especifica acreditada en el objeto de la presente Invitación, en su condición de Director,  y vigencia de su matricula profesional

5.1.3  PERSONAL TECNICO: El proponente deberá allegar la hoja de vida de al menos DOS (2) Técnicos Electricistas con experiencia acreditada en el objeto de la presente Invitación, acreditados con su respectiva matricula.

- Igualmente el oferente deberá acreditar la distribución de equipos de transformación, subestaciones y sus accesorios; con reconocimiento y Homologación del CIDET.

SECCION VI

EQUIPOS  REQUERIDOS  PARA  EL DESARROLLO  DE LAS  OBRAS:

Además   de los elementos  y equipos previstos en la presente convocatoria y detallados en el Numeral 2.1 MANTENIMIENTO GENERAL DE UNA SUBESTACION ELECTRICA,   se tendrá en cuanta el suministro e instalación  de  los siguientes  equipos  en las respectivas  facultades  a continuación descritos:

- FACULTAD DE  MEDICINA:

  - Suministro  e instalación y puesta  en servicio  de  totalizador tipo industrial de 3x400  amp  con unidad de disparo termo magnética, alta capacidad de  ruptura  simétrica  200(KA) .

  - Suministro e instalación y puesta  en  servicio d e  subestación tipo CDA construido  para uso interior  en lamina  cold  rolld  calibres  16  y con acabado en pintura    horneable  color gris con medida  de altura  2m  de frente  x 1m  y 0.30m  de profundidad.

  - Barraje  3F  - 5H  -  300 A  220 V  neutro y  tierra independientes.

  - Amperímetro 0 – 300 / 5 A  y selector.

  - Voltímetro  0 -  300 V   y selector.

  - Transformadores  de  corriente  300 / 5 A  (Amperímetro).

  - Minibreaker  de  1 x  2 AMP.

  - Totalizador  de 3  x  300 amp  con unidad de disparo termo magnética, alta capacidad de  ruptura  simétrica  200(KA).

  - Reservas cableadas  para totalizadores ( 5 ) de 20  a 200 A  (a trasladar).

  - Reservas  no cableadas  para  totalizadores  ( 5 ).

  - Placas  de  identificación.

- FACULTAD CIENCIAS  NATURALES  EXACTAS Y DE  EDUCACION:

- Suministro  e instalación y puesta  en servicio  de  totalizador tipo industrial de 3x400  amp  con unidad de disparo termo magnética, alta capacidad de  ruptura  simétrica  200(KA) .

- FACULTAD  DE INGENIERIAS:

- Suministro  e instalación y puesta  en servicio  de  totalizador tipo industrial de 3x800  amp  con unidad de disparo termo magnética, alta capacidad de  ruptura  simétrica  200(KA) .

- FACULTAD  DE  CIENCIAS  AGROPECUARIAS:

- Suministro  e instalación y puesta  en servicio  de  totalizador tipo industrial de 3x225  amp  con unidad de disparo termo magnética, alta capacidad de  ruptura  simétrica  200(KA) .

- VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES:

- No  incluye  mantenimiento  del  transformador ni  el  suministro  de  la estructura  de  arranque.

- Debe tenerse en cuenta  las otras actividades del mantenimiento, incluyendo   suministro  e instalación y puesta  en servicio  de  totalizador tipo industrial de 3x225  amp  con unidad de disparo termo magnética, alta capacidad de  ruptura  simétrica  200(KA) .

- FACULTAD  DE  ARTES:

- Suministro  e instalación  de  transformadores  de corriente  relación  300 /  5  A clase  05; para  señalización,  incluye  selectores.

7.1. 	REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE LOS TÉRMINOS DE  LA INVITACION A COTIZAR

Las propuestas cuyo valor total incluido IVA sean menores o iguales  hasta en un 95 % respecto del presupuesto oficial serán declaradas ADMISIBLES.  Las que lo superen el Presupuesto Oficial,  serán NO ADMISIBLES.

Para personas naturales y jurídicas o para los integrantes de consorcios o uniones temporales se verificará que no figuren en el boletín sobre responsables fiscales vigentes expedido por la Contraloría General de la República.  En caso de estar incluido en este boletín, se declarará NO ADMISIBLE la propuesta.

Al realizar el análisis de las propuestas se verificará que ellas cumplan con todos los documentos exigidos en los presentes términos de referencia.

Aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas ADMISIBLES

Aquellas propuestas que no cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas NO ADMISIBLES.

7.2 CAPACIDAD FINANCIERA:

La Universidad verificará los indicadores financieros con base en la declaración de Renta y Complementarios de la Vigencia 2004.

Relación Patrimonial:

El valor total del patrimonio liquido deberá ser mayor o igual al 80% del valor del presupuesto Oficial Incluido IVA.

En caso de consorcios o uniones temporales, uno de los integrantes de este deberá tener como mínimo el 60% del la Relación Patrimonial mínima requerida y la sumatoria de estos debe ser mayor o igual al solicitado

7.3.- FACTORES DE ESCOGENCIA

Los valores de las propuestas y del presupuesto oficial para todos los cálculos del presente numeral, se tomarán SIN IVA.

La Universidad del Cauca adjudicará el contrato, a la propuesta que ocupe el primer lugar en orden de elegibilidad, aplicando la fórmula de adjudicación que a continuación se describe:

FORMULA DE ADJUDICACIÓN

La aplicación de la fórmula de adjudicación, se hará con las propuestas ADMISIBLES.

7.3.1. VALOR  PROMEDIO 1 (VRP1)

El valor promedio 1, será el resultado de la sumatoria del valor total corregido, SIN IVA de las  propuestas admisibles, dividido entre el número de propuestas admisibles así:

VR PROMEDIO 1:SUMATORIA DEL VALOR TOTAL CORREGIDO DE LAS OFERTAS ADMISIBLES

NUMERO DE OFERTAS ADMISIBLES

VR. PROMEDIO 1 =	P1 + P2 + P3 +...Pn

(VRP1)			       N

Donde:

Pn= 	Valor de cada una de las propuestas

N=	Número de propuestas admisibles

7.3.2.- RANGO DE ELEGIBILIDAD:

Se eliminaran las propuestas cuyos valores totales SIN IVA, sean inferiores al 97% del valor promedio 1 (VRP1) o que  lo superen en un 3.0%”

RE	=	+    3% de VRP1

- 3% de VRP1

7.3.3.- VALOR PROMEDIO 2

Cumplido el anterior procedimiento se elaborará un nuevo promedio con la sumatoria de las propuestas no eliminadas por rango de elegibilidad, dividido entre el número de ellas así:

VR PROMEDIO 2:    SUMATORIA DEL VALOR TOTAL PROPUESTAS DENTRO DEL RANGO

(VRP2)			 NUMERO DE OFERTAS DENTRO DEL RANGO

VR. PROMEDIO2 = 	P1r + P2r + P3r +........Pnr

(VRP2)		   	        Nr

Donde:

Pnr = 	Valor Propuestas elegidas dentro del rango

Nr   =	Número de propuestas elegidas dentro del rango

7.3.4.- VALOR PROMEDIO FINAL DE ADJUDICACIÓN:

El valor promedio final de adjudicación será el resultado de la sumatoria del promedio VRP2 más el valor del Presupuesto Oficial, dividido entre 2

VR PROMEDIO FINAL:    VALOR PROMEDIO 2 + VR. PRESUPUESTO OFICIAL

(VRPF)				2

VR. PROMEDIO  FINAL = 	VRP2 + PO

(VRPF)			   	  2

Donde:

VRP2 	= 	Promedio del total de las propuestas dentro del rango

PO 	=	Presupuesto Oficial

ADJUDICACION: La Universidad adjudicará el contrato a la propuesta cuyo costo en valor absoluto sea el más cercano  inmediatamente por exceso o defecto al promedio final obtenido.

7.4.- CRITERIOS DE DESEMPATE:

En caso de que hecha la evaluación conforme los factores de escogencia, exista empate entre dos o más propuestas, el desempate se hará de la siguiente manera:

a) 	La propuesta elegida será aquella que demuestre mayor KVA, en  contratos de Objetos Similares a la Presente Convocaría, es decir quien acredite mayor experiencia especifica.

b)  En caso de persistir el empate, se hará sorteo con balotas.

8.0.- CUADRO COMPARATIVO Y CLASIFICACION FINAL DE LAS INVITACIONES A COTIZAR

La revisión de las propuestas frente a las exigencias de los términos de  la invitación a cotizar estará a cargo de un Comité así:

Verificación de requisitos jurídicos: A cargo de la Oficina Jurídica.

Verificación y valoración de requisitos financieros: a cargo de la Contadora Maria Stella Vidal.

Verificación, evaluación y calificación  de requisitos técnicos: El comité Técnico  estará integrado por los profesionales Universitarios adscritos al Área de Edificios Construcción y Mantenimiento, Víctor Hugo Rodríguez López y Diego Andrés Castro García. De la revisión técnica resultará un cuadro comparativo de las cotizaciones

En informe anexo se explicarán en forma detallada los pasos seguidos para la evaluación, calificación y clasificación de las invitaciones a cotizar, concepto y conclusión del mismo.

9.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se hará por resolución motivada a la propuesta que ocupe el primer lugar  de elegibilidad, dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de cuadro comparativos de comparación evaluación y el informe explicativo de la aplicación de la formula para adjudicar descrita en el numeral 7.3 de los presentes términos.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente.  A los no favorecidos se les comunicará, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

10.- REQUISITOS PARA CELEBRAR EL CONTRATO

El oferente seleccionado debe aportar original o fotocopia legible de los siguientes documentos:

10.1.1.-   Certificado de no aparecer reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, vigente.

10.1.2.-   Declaración juramentada de que en los últimos 6 meses ha pagado los aportes a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARP), conforme a la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, expedida por el Revisor Fiscal o, en su defecto, por el Representante Legal de la empresa o entidad contratista. (artículo 50 Ley 789 de 2002).

10.1.3.- Constituir las pólizas a que haya lugar de conformidad con el Acuerdo 015 de 2000.

10.1.4-Acreditar el pago del impuesto de Timbre y la publicación en el Diario Oficial, si hubiere lugar.

10.1.5.-Demás documentos de ley.

10.1.6.- Advertencia: Si el oferente seleccionado no aporta los documentos arriba relacionados, dentro de los 3 días siguientes a la comunicación de la selección, la Universidad se reserva el derecho a ampliar el plazo o a no contratar con él,  sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza y en dicho evento contratará con el segundo oferente favorecido por la calificación.

11.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA ADJUDICAR

Corresponde adjudicar el contrato al Rector de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la UNIVERSIDAD DEL CAUCA y al adjudicatario.

12.-PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la firma de las partes.

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de notificación del acto de adjudicación.

11.-LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el contratista realizará los trámites de legalización del mismo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la entrega del contrato por parte de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Los trámites de legalización, a cargo del contratista, incluyen: constitución de la garantía única de cumplimiento; pago del impuesto de timbre y publicación en el Diario Oficial.

Nota: La Universidad del Cauca se reserva la facultad de solicitar las   aclaraciones, que considere pertinentes.

Atentamente

GERARDO IGNACIO NAUNDORF SANZ

Rector

POPAYAN DICIEMBRE 9 DE 2005

ANEXO No. 01

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN A COTIZAR No. 029 de 2005 PARA EL MANTENIMIENTO Y DOTACION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y SISTEMAS DE A.T. y B.T. LOCALIZADAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA, FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y DE LA EDUCACION, FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, AREA DE EDIFICIOS CONSTRUCION Y MANTENIMIENTO, VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES, FACULTAD DE ARTES, FACULTAD DE INGENIERIAS, CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO y EDIFICIO DE LABORATORIOS

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

El suscrito__________________________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en los términos de la invitación a cotizar NO. 029, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para,  EL MANTENIMIENTO Y DOTACION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y SISTEMAS DE A.T. y B.T. LOCALIZADAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA, FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y DE LA EDUCACION, FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, AREA DE EDIFICIOS CONSTRUCION Y MANTENIMIENTO, VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES, FACULTAD DE ARTES, FACULTAD DE INGENIERIAS, CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO y EDIFICIO DE LABORATORIOS

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad del juramento que la sociedad que represento no se halla incursa en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad del juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria y que no figura la sociedad que represento como deudora morosa en el boletín de la Contraloría General de la República.

- Que me comprometo a ejecutar estas actividades en el tiempo estipulado en la presente invitación a cotizar y que me comprometo a suscribir las prorrogas por el tiempo que la Universidad del Cauca considere pertinentes.

- Que en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, acepto la notificación de los actos administrativos que para el efecto surta la universidad del Cauca, vía fax al No. _________, renunciando a término de ejecutoria favorable.

- Que el valor de mi propuesta es como sigue:

COSTO DIRECTO TOTAL				$___________________

A.U.I.							$___________________

IVA   							$___________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA		$___________________

- Que la presente propuesta consta de:_______________folios debidamente numerados.

- Acusamos recibo de los adendos Nros._______________________

Atentamente,

__________________________________

C.C. No. ____________________________

Dirección ___________________________

Teléfono____________________________

ANEXO 02

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE VALORES DE LA PROPUESTA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN PESOS

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA				: ______________________

A.U.I				: ______________________

IVA				: ______________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUIDO IVA   	: _______________________

Firma del Oferente 	_______________________________

c.c.			_______________________________

Dirección:		_______________________________

Teléfono:		_______________________________

ANEXO 03

##### CANTIDADES DE OBRA

ANEXO No. 05

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ____________________, quienes actuamos en nombre de ____________________ y __________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Consorcio, para participar en la invitación a cotizar No.029 de 2005, cuyo objeto se refiere al EL MANTENIMIENTO Y DOTACION DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y SISTEMAS DE A.T. y B.T. LOCALIZADAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA, FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y DE LA EDUCACION, FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, AREA DE EDIFICIOS CONSTRUCION Y MANTENIMIENTO, VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES, FACULTAD DE ARTES, FACULTAD DE INGENIERIAS, CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO y EDIFICIO DE LABORATORIOS

Denominación: el Consorcio se denomina ______________________

- Integración:  El Consorcio está integrado por:

Nombre 	Nit o CC.                                  % de Participación

A-

B-

- Duración: La duración del Consorcio se extenderá desde la presentación de la propuesta hasta la extinción del amparo de calidad del servicio, incluido en la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

- Responsabilidad: Los consorciados responderemos solidariamente por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Ley.

- Representante: Para todos los efectos, el representante del consorcio es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera el Consorcio.

- Sede del Consorcio:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en ________________, a los _________________ de 2.005.

_________________________		_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                     de

CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL

ANEXO No. 6

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ___________________, quienes actuamos en nombre de ______________________ y ________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Unión Temporal, para participar en la invitación a cotizar No. 029 de 2005,cuyo objeto se refiere al SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA MODULAR DE OFICINA PARA LA ADECUACION DE LAS AREAS DE RECIBO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL - DEL SISTEMA DE ARCHIVO CENTRAL Y VENTANILLA UNICA - DE LA REUBICACION DE LA DIVISION DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL  DE LA  UNIVERSIDAD DEL CAUCA

- Denominación:  La Unión Temporal se denomina ___________________

- Integración:  La Unión Temporal está integrada por:

Nombre	NIT o CC	% de Participación

A	                                   	%

B		%

- Duración: La duración de la Unión Temporal se extenderá desde la presentación de la propuesta hasta la extinción del amparo de calidad del suministro, incluido en la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

- Responsabilidad: Los miembros de la Unión Temporal responderemos individualmente de acuerdo con la participación de cada uno de nosotros en la ejecución del contrato, por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Ley.

- Representante: Para todos los efectos, el representante de la Unión Temporal es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.__________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado (a) para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera la Unión Temporal.

- Sede de la Unión Temporal:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en _______________, a los ___________________ de 2.005.

_________________________				_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                   de

ANEXO No. 07

FORMATO CAPACIDAD RESIDUAL

- CAPACIDAD RESIDUAL  = Capacidad máxima de contratación que figura en el RUP – Contratados en ejecución.

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

| No. y/o nombre del contrato | Contratante | Objeto | Plazo de ejecución | Valor contrato $ | Valor contrato en SMMLV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. |  |  |  |  |  |
| No. |  |  |  |  |  |
| Total contratos en ejecución |  |  |  | $ |  |
| Capacidad máxima contratación (K) según RUP |  |  |  |  |  |
| Menos contratos en ejecución |  |  |  |  |  |
| CAPACIDAD RESIDUAL |  |  |  |  |  |

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA (Representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso)

Nota: Se podrán diligenciar tantos formatos como sean necesarios según el número de contratos que actualmente tenga en ejecución. En caso que a la fecha de cierre de esta invitación a cotizar no tenga contratos en ejecución, esta circunstancia debe manifestarse expresamente en este formato, entendiéndose en este caso que su capacidad residual será igual al K máximo de contratación que figure en el RUP como Proveedor.