INFORME DE EVALUACION TECNICA

INVITACION A COTIZAR No 062 DE 2006 PARA ADQUIRIR EQUIPOS DE LABORATORIO COMO SON. SISTEMA DE LIOFILIZACIÓN DE MESA, UN ULTRACONGELADOR Y UNA CENTRIFUGA DE MESA COMPACTA REFRIGERADA CON DESTINO AL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS – BIOTERIO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Fecha: 		23 DE AGOSTO DE 2006

Este informe presenta los resultados de la verificación de las especificaciones técnicas y de la experiencia de las empresas que se presentaron a la invitación a cotizar: DOTACIONES GES LTDA, SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA Y ANALYTICA LTDA.

Verificación de especificaciones técnicas

A continuación se presenta un cuadro resumen de cubrimiento de requerimientos mínimos:

| REQUERIMIENTOS MINIMOS | DOTACIONES GES LTDA | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA | ANALYTICA LTDA |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPOS DE LABORATORIO COMO SON. SISTEMA DE LIOFILIZACIÓN DE MESA, UN ULTRACONGELADOR Y UNA CENTRIFUGA DE MESA COMPACTA REFRIGERADA CON DESTINO AL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS | TODOS LOS ELEMENTOS COTIZADOS DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 2.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA | TODOS LOS ELEMENTOS COTIZADOS DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 2.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA | NO CUMPLE CON LAS EXPECIFICACIONES DEL ULTRACONGELADOR |

Propuesta Económica:

La propuesta económica presentada por los dos (2) ofertantes admisibles cumplen con los requisitos exígidos, se anexan cuadros detallados con las verificación de especificaciones técnicas solicitadas.   La Empresa Analytica Ltda no se califica por cuanto no cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas.

| NOMBRE DE EMPRESA | DOTACIONES GES LTDA | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA |
| --- | --- | --- |
| VR. OFERTA INCLUIDO I.V.A | $83.288.000,oo | $83.520.000,oo |

Moneda de la Propuesta:   Los tres (3) ofertantes la presentaron en pesos colombianos.

Presupuesto Oficial:   Los dos  (2) ofertantes admisibles presentarons sus propuestas por debajo del valor presentado como presupuesto oficial, que es de $83.868.000,oo.

Verificación de experiencia

Para determinar la experiencia de los cotizantes, se verificó la información requerida en la  presente invitación así:

“Experiencia específica del cotizante:  El proponente deberá acreditar experiencia en venta de equipos objeto del contrato o similares, con al menos una (1) certificación de un contrato con entidades públicas o privadas del país o del extranjero, dentro de los últimos tres (3) años.  Lo anterior se acredita con: a) Copia del contrato y la constancia de cumplimiento expedido por parte del contratante o, b) copia de la factura y la constancia de cumplimiento expedido por la entidad contratante.

DOTACIONES GES LTDA

Presenta  copia de contrato por valor de $70.736.517,06 a favor de Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria –CORPOICA-  y constancia que demuestra el cumplimiento del objeto del contrato.

SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA

Presenta copia facturas de ventas y certificaciones expedidas por las entidades que demuestran el cumplimiento de la entrega a satisfacción de la mercancía adquirida (Ventas realizadas a la Universidad del Quindio $28.399.965,oo; Certificación por compras varias de Uniquindio por dos (2) Contratos por valor de $83.678.920,oo: Copia de Factura Gobernación de Risaralda por valor de $101.585.840,oo y Certificación de la misma por la Gobernación), entre otras.

Es de anotar que se verificó por parte del Area el cumplimiento de la fechas solicitadas en los términos de referencia, o sea, que estos contratos fueron realizados durante los tres (3) últimos años.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La Carta de presentación de la propuesta para los oferentes DOTACIONES GES LTDA y SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA presenta igualdad en los valores con los de la propuesta.

CALIFICACION

ELIZABETH GONZÁLEZ MARTÍNEZ			JOSÉ T. BELTRÁN VIDAL

Coordinadora Area Comercial			Interventor

MIGUEL JOSÉ LATORRE GAMBOA

Coordinador Area de Equipos

Anexos:  Tres (3) propuestas