UNIVERSIDAD DEL CAUCA

LEY 30 DE 1992

ACUERDO 0105 DE 1993

(Estatuto Básico)

ACUERDO 015 DE 2000

(Estatuto de Contratación Universitaria)

INVITACION A COTIZAR No. 063 de 2006

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA está interesada en recibir propuestas de empresas legalmente establecidas en Colombia, para adquirir: DOS (2) VENTILADORES PARA USO NEONATAL, PEDIÁTRICO Y DE ADULTOS ULTIMA GENERACIÓN, PANTALLA DE MONITORIA INTEGRADA, MICROPROCESADO, CICLADO POR PRESIÓN Y VOLUMEN CON CONFIGURACIÓN PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA, SISTEMA DE TURBINA PARA GENERAR SU PROPIO AIRE, CON ENTRADAS DE OXÍGENO DE ALTO/BAJO FLUJO Y 6 HORAS DE BATERIA QUE PERMITAN SU USO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO (USO PARA TRANSPORTE), VÁLVULAS ESPIRATORIA ACTIVA, MICRONEBULIZADOR SINCRONIZADO, FLUJO BASE AJUSTABLE, CON MODALIDADES VENTILATORIAS DE TIPO  ASISTIDO/CONTROLADO, SIMV, CPAP/PS, NPPV, APRV/BIFASICO, PRVC,  SENSIBILIDAD: DISPARO POR FLUJO CON RANGO OFF-20 LPM, CON CONTROLES Y RANGOS ACORDES A SU UTILIZACIÓN (FRECUENCIA RESPIRATORIA, VOLUMEN CORRIENTE, TIMPO, PRESION, FiO2 ENTRE EL 21 Y EL 100%, TIEMPOS BIFÁSICOS ALTO Y BAJO), CON MONITORES E INDICADORES DE ONDAS DE PRESIÓN DE LA VIA AÉREA, FLUJO, VOLUMEN CORRIENTE, BUCLES: DE FLUJO/VOLUMEN DE PRESIÓN/VOLUMEN, RELACIÓN I:E (INSPIRACIÓN:ESPIRACION) DE 1:99 A 99.9:11, VOL. CORRIENTE ESPONTÁNEO, VOL. CORRIENTE MANDATORIO, VOLUMEN/MINUTO, FECUENCIAS RESPIRATORIA (1 A 150 RPM EN NEONATOS Y DE 1 A 120 RPM EN ADULTOS), FRECUENCIA RESPIRATORIA ESPONTÁNEA, VOLUMEN CORRIENTE DE 2 A 2.5 LITROS, VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO, VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO, FLUJO PICO DE 0.4 A 150 L/min, PRESIÓN PICO, TIEMPO INSPIRATORIO, TIEMPO ESPIRATORIO, PRESIÓN MEDIA, PRESIÓN MESETA, PEEP de 0 a 50, ALARMAS:  DE MÁQUINA, DE SUMINISTRO DE GAS, DE PRESIÓN, DE VOLUMEN, DE FRECUENCIA/TIEMPO, DE OXIGENO; PRESIÓN BAROMÉTRICA  CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

JULIO 12 DE 2006: Apertura del proceso de Invitación a cotizar mediante acto administrativo que será publicado en la página web de la Universidad del Cauca.

JULIO 12 DE 2006 Publicación en página de web de la Universidad del Cauca,  de los términos de invitación a cotizar.

JULIO 12 A 8 AGOSTO DE 2006  Consultas o aclaraciones a la presente invitación a cotizar pueden ser dirigidas por escrito a los correos electrónicos  contratacion@unicauca.edu.co,jmartinf@unicauca.edu.co  o por escrito a la Calle 5 4-70 Vicerrectoría Administrativa de la Ciudad de Popayán hasta el 8  de AGOSTO de 2006, a las 12:00 M. Las consultas no serán atendidas vía telefónica.

AGOSTO 14 DE 2006. Publicación  de las respuestas a las consultas.

AGOSTO 18 DE 2006 Cierre y Apertura de las propuestas de la Invitación a cotizar.  Las cotizaciones deberán ser entregadas Vicerrectoría Administrativa Calle 4 No. 4 -70 Popayán, Colombia hasta las 3:00.PM.  La hora será establecida con el reloj estampador de la Vicerrectoría Administrativa.

Agosto 24 DE 2006: Presentación de los cuadros comparativos de evaluación y comparación de propuestas, ante la Junta de Licitaciones y Contratos, para su recomendación ante el Rector y publicación en página web.

ADJUDICACIÓN: La adjudicación del contrato se hará por resolución motivada, dentro de los tres (3) días siguientes de la publicación del informe de comparación y evaluación de propuestas,  la cual se notificará personalmente al ofertante favorecido.  A los no favorecidos se les comunicará, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

VALOR DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Los términos de referencia tendrán un valor CIEN MIL PESOS ($ 100.000), no reembolsables, que deberán ser consignados en la Tesorería de la Universidad del Cauca, ubicada en la Calle 5 No. 4-70 Segundo piso o en el punto de pago del sector Tulcán.  Dicha consignación podrá realizarse desde las 8:00 A.M del día 12 DE JULIO HASTA EL 18 DE AGOSTO  DE 2006,  hasta las 12:00 M.  Se podrá consignar en las mismas fechas en la cuenta de ahorro nacional del Banco de Popular No. 29072027-5 a nombre de la Universidad del Cauca.  Los interesados vía fax o escrito deberán allegar a la Universidad del Cauca, Vicerrectoría Administrativa ubicada en la Calle 5 No. 4-70 primer piso Claustro de Santo Domingo en Popayán o al teléfono/fax 8209915, los siguientes datos:

a. Razón Social y/o nombre del ofertantes

b. Dirección, Teléfono, Nit,o cédula y Fax.

c. Nombre del representante legal.

RETIRO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Los términos de referencia se obtienen así: Bajar de la página web www.unicauca.edu.co.  Para participar en la invitación a cotizar se debe demostrar que el ofertante ha cancelado el valor de los términos de referencia, adjuntando en su propuesta el certificado de pago expedido por la Tesorería de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE LOS TÉRMINOS DE  LA INVITACION A COTIZAR

Para personas naturales y jurídicas o para los integrantes de consorcios o uniones temporales se verificará vía Internet que no figuren en el boletín sobre responsables fiscales vigentes expedido por la Contraloría General de la República.  En caso de estar incluido en este boletín, se declarará NO ADMISIBLE la propuesta.

Al realizar el análisis de las propuestas se verificará que ellas cumplan con todos los documentos exigidos en los presentes términos de referencia.

Aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas ADMISIBLES

Aquellas propuestas que no cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas NO ADMISIBLES.

La evaluación técnica la realizara el Comité de Apoyo designado por la Junta de Licitaciones y Contratos, el cual estará integrado  por el Ingeniero Miguel Latorre Coordinador del Area de Equipos y la Contadora Elizabeth Gonzalez , Coordinadora del  Área Comercial y el doctor Alonso Arturo Ruz Perea, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, quienes conforme a  los criterios de evaluación objetiva que a continuación se detallan, elaboraran los cuadro comparativos  y evaluación de la ofertas.

La Oficina Jurídica realizará la verificación de los requisitos jurídicos exigidos en la invitación como necesarios para presentar la oferta.

Los informes de verificación de requisitos y cuadros comparativos de calificación de las propuestas, serán presentados a la Junta de Licitaciones, para su aprobación y recomendará al Rector de la Universidad la propuesta más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta para el efecto lo  que a continuación se describe:

5.2 FACTORES DE ESCOGENCIA

| FACTORES DE VERIFICACION Y CALIFICACION | PUNTAJE |
| --- | --- |
| FACTOR HABILITADOR VERIFICACION DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN NUMERAL 4.1 A EXCEPCION DEL NUMERAL 4.16 QUE OTORGA PUNTAJE |  |
| PRECIO | 60 |
| EXPERIENCIA | 40 |
| TOTAL | 100 |

.

5.2.1 PRECIO: La Universidad otorgará SESENTA (60) puntos al oferente que ofrezca el menor precio antes de IVA. Los demás oferentes obtendrán un puntaje inversamente proporcional, es decir, a mayor valor menos puntaje. El resultado se obtendrá al practicar una regla de tres inversa.

5.2.2 EXPERIENCIA CERTIFICADA: Se otorgará CUARENTA (40) puntos al proveedor que acredite la experiencia requerida en el numeral 4.1.6 los términos de la presente invitación a cotizar.

Para el análisis de estos puntos la Universidad del Cauca, se reserva el derecho de realizar las consultas pertinentes para garantizar que la información suministrada por los proponentes sea cierta y este acorde con la experiencia, conocimiento técnico y los precios del mercado.

La evaluación de este factor se realizará con el valor de las propuestas revisadas y corregidas, si es el caso.

SE CONVOCA A LAS VEEDURIAS CIUDADANIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 270  DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA Y LA LEY 850 DE 2003.

POPAYAN,  JULIO DE 2006