TERMINOS DE  LA INVITACION A COTIZAR

No.  063 DE 2006

SECCION I

## CONDICIONES GENERALES

1.1.-  OBJETO

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA está interesada en recibir propuestas de empresas legalmente establecidas en Colombia, para adquirir: DOS (2) VENTILADORES PARA USO NEONATAL, PEDIÁTRICO Y DE ADULTOS ULTIMA GENERACIÓN, PANTALLA DE MONITORIA INTEGRADA, MICROPROCESADO, CICLADO POR PRESIÓN Y VOLUMEN CON CONFIGURACIÓN PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA, SISTEMA DE TURBINA PARA GENERAR SU PROPIO AIRE, CON ENTRADAS DE OXÍGENO DE ALTO/BAJO FLUJO Y 6 HORAS DE BATERIA QUE PERMITAN SU USO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO (USO PARA TRANSPORTE), VÁLVULAS ESPIRATORIA ACTIVA, MICRONEBULIZADOR SINCRONIZADO, FLUJO BASE AJUSTABLE, CON MODALIDADES VENTILATORIAS DE TIPO  ASISTIDO/CONTROLADO, SIMV, CPAP/PS, NPPV, APRV/BIFASICO, PRVC,  SENSIBILIDAD: DISPARO POR FLUJO CON RANGO OFF-20 LPM, CON CONTROLES Y RANGOS ACORDES A SU UTILIZACIÓN (FRECUENCIA RESPIRATORIA, VOLUMEN CORRIENTE, TIMPO, PRESION, FiO2 ENTRE EL 21 Y EL 100%, TIEMPOS BIFÁSICOS ALTO Y BAJO), CON MONITORES E INDICADORES DE ONDAS DE PRESIÓN DE LA VIA AÉREA, FLUJO, VOLUMEN CORRIENTE, BUCLES: DE FLUJO/VOLUMEN DE PRESIÓN/VOLUMEN, RELACIÓN I:E (INSPIRACIÓN:ESPIRACION) DE 1:99 A 99.9:11, VOL. CORRIENTE ESPONTÁNEO, VOL. CORRIENTE MANDATORIO, VOLUMEN/MINUTO, FECUENCIAS RESPIRATORIA (1 A 150 RPM EN NEONATOS Y DE 1 A 120 RPM EN ADULTOS), FRECUENCIA RESPIRATORIA ESPONTÁNEA, VOLUMEN CORRIENTE DE 2 A 2.5 LITROS, VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO, VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO, FLUJO PICO DE 0.4 A 150 L/min, PRESIÓN PICO, TIEMPO INSPIRATORIO, TIEMPO ESPIRATORIO, PRESIÓN MEDIA, PRESIÓN MESETA, PEEP de 0 a 50, ALARMAS:  DE MÁQUINA, DE SUMINISTRO DE GAS, DE PRESIÓN, DE VOLUMEN, DE FRECUENCIA/TIEMPO, DE OXIGENO; PRESIÓN BAROMÉTRICA  CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

1.2.-  OFERTANTES

Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales (mayores de edad) y jurídicas en forma individual en cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de  la convocatoria  con base en las condiciones que a continuación se indican.

1.3.- 	ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACION A COTIZAR

Los ofertantes deben estudiar cuidadosa y detenidamente los términos de referencia, adendos, comunicaciones, especificaciones y toda la documentación existente referente al objeto del contrato, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las condiciones y características de la invitación.

La información que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, pone a disposición de los ofertantes para la preparación de la propuesta no los eximirá de la responsabilidad total de verificar, mediante investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma.

1.4.-	PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá  detallarse por el proponente  en su carta de presentación, en la cual debe  diligenciar de manera clara y en forma completa, indicando valor unitario, los descuentos  valor parcial y valor total incluido el IVA.

La Universidad del Cauca verificará las operaciones aritméticas de los componentes de los valores. En caso de presentarse error de esta índole, la entidad los corregirá y se tendrá en cuenta el valor corregido para efectos de la adjudicación.

El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos de Los bienes objeto de la presente invitación a cotizar. Aquellas que superen el presupuesto oficial, serán rechazadas.

No obstante lo anterior, entre la fecha de inicio y cierre de recepción de propuestas, el ofertante podrá depositar en la urna en sobre cerrado, aclaraciones o modificaciones a su propuesta.

1.5.-	MONEDA DE LA PROPUESTA

Los ofertantes deberán presentar los precios de las propuestas en pesos colombianos.

1.6.-    VALIDÉZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez igual a la del término estipulado en la garantía de seriedad de la misma.

1.7.-   PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

No se permitirá el depósito de propuestas en la urna destinada por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, para tal fin, por fuera del plazo de la presente invitación.

1.8.-   RETIRO, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE LAS PROPUESTAS

Si un ofertante desea retirar su propuesta deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido, ante el Vicerrector Administrativo de la Universidad del Cauca, antes de la fecha de cierre de la invitación.  La propuesta le será devuelta sin abrir, en el momento de la apertura de la urna.

No le será permitido a ningún participante, retirar, modificar o adicionar su propuesta después del cierre de la invitación.

1.9.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

La adjudicación del contrato se hará a la propuesta que ocupe el primer lugar en los resultados de la evaluación. En la resolución de adjudicación serán resueltas las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación, igualmente se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar .  En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente al proponente favorecido. A los no favorecidos se les comunicará, a través de la pagina web, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su expedición.

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.

La Universidad del Cauca podrá declarar desierta la invitación a cotizar dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de acuerdo con los términos del articulo 2 del Acuerdo 015 de 2000 o por que sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad cumplir con las obligaciones contractuales futuras, la anterior circunstancia no da derecho a los oferentes para solicitar indemnización alguna.

Contra la resolución de declaratoria desierta procede el recurso de reposición el cual deberá ser interpuesto y sustentado ante el Rector de la Universidad, dentro de los cinco (5) días siguientes hábiles a la notificación del acto administrativo que así lo declare

En todo caso no procederá declaratoria desierta de la invitación cuando solo se presente una propuesta hábil y esta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva

En todo caso no procederá la declaratoria de desierta de la invitación cuando sólo se presente una propuesta hábil y ésta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva.

1.10.- RECHAZO DE PROPUESTAS

La Universidad del Cauca, rechazará las propuestas antes de la adjudicación del contrato, en los siguientes casos:

- Cuando se compruebe confabulación entre los ofertantes.

- Cuando el ofertante haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de las propuestas.

- Cuando las propuestas no se ajusten a los términos de referencia, o dejen de incluir alguno de los documentos relacionados en la sección IV, numeral 4.1.

- Cuando el ofertante no presente las aclaraciones solicitadas por el comité evaluador, en el término que se le haya fijado para el efecto.

- Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual condición en otra u otras sociedades diferentes, que también estén participando en la presente invitación.

1.11.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

###### La presente invitación se rige por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la  Ley 30 de 1992, el Acuerdo 0105 de 1993 y el  Acuerdo 015 de 2000.

###### 1.12.- PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

Cuando lo estime conveniente LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, podrá prorrogar la fecha de cierre de la invitación a cotizar. Dicha prórroga se comunicará mediante adendo y no será superior a la mitad del plazo inicialmente fijado.

Igualmente la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el calendario aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

###### 1.13.- OBLIGACIONES DEL PROPONENTE A INFORMAR ERRORES U OMISIONES

Los proponentes están en la obligación de informar a la Universidad cualquier error u omisión que encuentren en los presentes términos de invitación a cotizar y están en el derecho de pedir las aclaraciones pertinentes.

El Hecho que la Universidad no observa errores u omisiones en sus documentos, no libera al contratista de su obligación de dar cumplimiento al contrato y de prestar satisfactoriamente los servicios en las condiciones estipuladas.

###### 1.14.- ACLARACIONES Y MODIFICACIONES MEDIANTE ADENDOS

Cualquier aclaración o modificación a los términos de la presente invitación a cotizar, o el aplazamiento de las fechas establecidas en el cronograma que la Universidad considere oportuno hacer, será publicada previamente en su página institucional en la sección de contratación, las cuales serán de obligatoria observancia para la preparación  de las ofertas.

Las observaciones o consultas serán remitidas a los correos electrónicos que se designan para dicho fin y sus respuestas serán publicadas en la página web de la Universidad, en la sección de contratación, en las fechas establecidas en el cronograma, siempre y cuando se refieran a aspectos sustanciales que ameriten precisión o interpretación por parte de la Universidad.   Estas aclaraciones o modificaciones formarán parte de los términos de la invitación a cotizar.

Cualquier aclaración o modificación a los términos de la presente invitación a cotizar, o el aplazamiento de las fechas establecidas en el cronograma que la Universidad considere oportuno hacer, será publicada previamente en su página institucional en la sección de contratación, las cuales serán de obligatoria observancia para la preparación  de las ofertas.

Las observaciones o consultas serán remitidas a los correos electrónicos que se designan para dicho fin y sus respuestas serán publicadas en la página web de la Universidad, en la sección de contratación, en las fechas establecidas en el cronograma, siempre y cuando se refieran a aspectos sustanciales que ameriten precisión o interpretación por parte de la Universidad. Estas aclaraciones o modificaciones formarán parte de los términos de la invitación a cotizar.

1.15 TERMINACION DEL PROCESO DE INVITACION A COTIZAR.

El proceso de invitación a cotizar puede terminar de dos maneras:

- Por adjudicación o declaratoria desierta de la invitación, conforme las condiciones establecidas anteriormente.

- Por decisión unilateral de la universidad de terminar con el proceso contractual antes del cierre de la invitación a cotizar, cuando sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad, continuar con el mismo.  Dicha decisión será comunicada a los interesados a través de la página web institucional.

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1.-  CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPOS

DOS (2) VENTILADORES PARA USO NEONATAL, PEDIÁTRICO Y DE ADULTOS ULTIMA GENERACIÓN, PANTALLA DE MONITORIA INTEGRADA, MICROPROCESADO, CICLADO POR PRESIÓN Y VOLUMEN CON CONFIGURACIÓN PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA, SISTEMA DE TURBINA PARA GENERAR SU PROPIO AIRE, CON ENTRADAS DE OXÍGENO DE ALTO/BAJO FLUJO Y 6 HORAS DE BATERIA QUE PERMITAN SU USO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO (USO PARA TRANSPORTE), VÁLVULAS ESPIRATORIA ACTIVA, MICRONEBULIZADOR SINCRONIZADO, FLUJO BASE AJUSTABLE, CON MODALIDADES VENTILATORIAS DE TIPO  ASISTIDO/CONTROLADO, SIMV, CPAP/PS, NPPV, APRV/BIFASICO, PRVC,  SENSIBILIDAD: DISPARO POR FLUJO CON RANGO OFF-20 LPM, CON CONTROLES Y RANGOS ACORDES A SU UTILIZACIÓN (FRECUENCIA RESPIRATORIA, VOLUMEN CORRIENTE, TIMPO, PRESION, FiO2 ENTRE EL 21 Y EL 100%, TIEMPOS BIFÁSICOS ALTO Y BAJO), CON MONITORES E INDICADORES DE ONDAS DE PRESIÓN DE LA VIA AÉREA, FLUJO, VOLUMEN CORRIENTE, BUCLES: DE FLUJO/VOLUMEN DE PRESIÓN/VOLUMEN, RELACIÓN I:E (INSPIRACIÓN:ESPIRACION) DE 1:99 A 99.9:11, VOL. CORRIENTE ESPONTÁNEO, VOL. CORRIENTE MANDATORIO, VOLUMEN/MINUTO, FECUENCIAS RESPIRATORIA (1 A 150 RPM EN NEONATOS Y DE 1 A 120 RPM EN ADULTOS), FRECUENCIA RESPIRATORIA ESPONTÁNEA, VOLUMEN CORRIENTE DE 2 A 2.5 LITROS, VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO, VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO, FLUJO PICO DE 0.4 A 150 L/min, PRESIÓN PICO, TIEMPO INSPIRATORIO, TIEMPO ESPIRATORIO, PRESIÓN MEDIA, PRESIÓN MESETA, PEEP de 0 a 50, ALARMAS:  DE MÁQUINA, DE SUMINISTRO DE GAS, DE PRESIÓN, DE VOLUMEN, DE FRECUENCIA/TIEMPO, DE OXIGENO; PRESIÓN BAROMÉTRICA  CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

  - PLAZO Y SITIO DE ENTREGA El plazo de entrega de los equipos no puede ser superior a CUARENTA Y CINCO DÍAS (45) días calendario contados a partir de la  legalización del contrato, los cuales deberán ser entregados en el Área Comercial de la Universidad del Cauca.

  - LA INTERVENTORÍA

La interventoría de la presente invitación a cotizar la realizará el Doctor ALONSO ARTURO RUIZ PEREA, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad, o quienes hagan sus veces, el cual  asumirá las funciones y responsabilidades conforme el Acuerdo 015 de 2000 y ley 734/ 02.

  - PRESUPUESTO OFICIAL

Para la ejecución del presente proyecto, la Universidad del Cauca dispone de un presupuesto total  incluido IVA, de  CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/L, de conformidad con la certificación de Disponibilidad Presupuestal FAUCA 484 del 22 de mayo de 2006, con cargo al Convenio OJ-106 de 2004-Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad del Cauca y Fundación General de Apoyo a la Universidad del Cauca.

  - - FORMA DE PAGO

La Universidad del Cauca pagará el valor del contrato a celebrar en pesos colombianos, así: cincuenta por ciento (50%) de valor del contrato antes de  IVA,  al momento de la legalización del contrato y el cincuenta por ciento restante (50%) con el acta de recibo a satisfacción por parte del Interventor y la factura o la cuenta de cobro respectiva.

  - REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A COTIZAR

Para participar en la presente invitación a cotizar los ofertantes deberán cumplir los siguientes requisitos y condiciones, que de no cumplirse invalidará la propuesta para ser evaluada:

- No hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Nacional, el Articulo 6 del Acuerdo 015 de 2000, o Estatuto Propio de Contratación.

- Estar debidamente inscritos, en el registro de Proveedores y contratistas de la Universidad.

- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia y anexar la documentación exigida.

- Cuando el ofertante fuere una persona jurídica, ésta deberá acreditar que su duración no es inferior al plazo ofrecido para la ejecución del contrato y un (01) año más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación.

SECCIÓN III

DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

3.1 DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Se deberá tener en cuenta para la presentación de la oferta, la presente invitación a cotizar, los adendos que se realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas y Resoluciones que se expidan en relación con esta convocatoria.

Los documentos de la invitación comprenden:

3.1.1.-	Los documentos de Identificación de Proveedores y Contratistas de la Universidad del  Cauca.

3.1.2.-	La resolución de apertura de la invitación a cotizar.

3.1.3.-	Los términos de referencia

3.1.5.-	Los adendos suministrados antes del cierre de la invitación a cotizar.

3.1.6.-	La Carta de presentación de la Oferta, con los anexos técnicos del fabricante  del vehículo.

3.1.7.-	La garantía de seriedad de la propuesta.

3.1.8.-	La Consignación del valor de los términos de la Invitación.

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

4.1.-	DOCUMENTOS NECESARIOS

La oferta  deberá contener los siguientes documentos, considerados por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, como necesarios para la verificación de la misma; la falta de uno de ellos o cuando no cumplan con los requisitos de ley,  será causal de INADMISIÓN de la oferta.

4.1.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:

La persona jurídica deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. Este certificado deberá contener la siguiente información:

- Fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días calendario anteriores a la fecha límite de entrega de las propuestas.

- El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades objeto de la presente invitación.

- La duración de la persona jurídica, contada a partir de la fecha de cierre de recepción de propuestas, no será inferior al plazo establecido para el contrato y un (1) año más.

Si el representante legal de la persona jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente.

4.1.2.-R.U.T Inscripción en el Registro Único Tributario.

### 4.1.3.- PÓLIZA DE GARANTÍA ENTRE PARTICULARES DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA O CONSTANCIA DE DEPÓSITOS.

La póliza de garantía o constancia de depósitos para garantizar la seriedad de la propuesta que deberá contener la siguiente información:

ASEGURADO:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VIGENCIA:	NOVENTA DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

OBJETO:	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE LA INVITACIÓN A COTIZAR No.  063 DE 2006.

VALOR ASEGURADO: 10% del valor  del PRESUPUESTO OFICIAL, incluido el IVA

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA podrá solicitar al ofertante la ampliación de su vigencia para ajustarla a las adiciones en plazo que se determinen mediante adendos.

La garantía de seriedad de las propuestas de los ofertantes que no resulten favorecidos, se les devolverá dentro de los cinco (5) días siguientes  a la petición escrita del interesado.

Al ofertante se le hará efectiva la garantía de seriedad de su propuesta cuando:

- Solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la invitación, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

- Le sea adjudicado el contrato y no proceda a firmarlo, dentro del plazo estipulado.

# 4.1.4.  LA OFERTA :

# La validez de la oferta debe ser como mínimo de 90 días a partir del cierre de la invitación a cotizar y deberá cumplir los siguientes requisitos:

La OFERTA  deberá tener en cuenta todas las especificaciones técnicas y condiciones expresadas en la presente invitación a cotizar y se presentará foliada en original, escrita en cualquier medio mecánico  en español, sin enmendaduras, tachones ni borrones y depositarse en sobre cerrado y sellado.  El sobre debe ser marcado claramente con el objeto, el nombre de la Convocatoria, el nombre y la dirección del cotizante. La propuesta deberá ser entregada en la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca ubicada en la calle 5 No. 4-70 del Claustro de Santo Domingo primer piso de la Ciudad de Popayán.

4.1.5.- R.U.P Inscripción en el Registro Único Tributario, con vigencia no mayor a    sesenta (60) días calendario contados a partir del cierre de la presente invitación.

# 4.1.6 -INFORME SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y ACREDITACION SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS

Para determinar la experiencia del proponente éste deberá suministrar la información requerida en el presente pliego así:

Experiencia especifica del cotizante: El proponente deberá acreditar experiencia en  venta  de equipos objeto del contrato o similares, con al menos una (1) certificación de un  contrato con entidades públicas o privadas del país o del extranjero, dentro de los últimos tres (3) años. Lo anterior se acreditará con:

- Copia del contrato y la constancia de cumplimiento expedido por parte del contratante o,

- Copia del factura y la constancia de cumplimiento  expedido por la entidad contratante

4.1.7 .- CERTIFICACION EN DONDE CONSTE QUE EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES HA PAGADO LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pensiones y ARP), conforme a la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, expedida por el Revisor Fiscal o, en su defecto, por el Representante Legal de la empresa o entidad contratista. (artículo 50 Ley 789 de 2002).

4.2 OTROS DOCUMENTOS:

### 4.2.1-CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El ofertante presentará su propuesta indicando las características del equipo a ofertar, sus costos y descuentos discriminando el valor del IVA.

Con la firma de la carta de presentación de la propuesta se entienden firmados por el ofertante todos los documentos de la misma, excepto lo concerniente, a ratificaciones de enmendaduras.

4.2.2-Copia al carbón de la consignación en la cuenta bancaria a nombre de la Universidad del Cauca o recibo de caja expedido por universidad del cauca por concepto de compra de los términos de referencia, cuyo valor será de  CIEN MIL PESOS MTA ($100.000,00)

4.2.3- Certificación en la que conste que le proponente es distribuidor autorizado de los equipos ofertados . Esta certificación debe ser emitida por el o los fabricantes directos de los equipos.

SECCIÓN V

5.1 	REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE LOS TÉRMINOS DE  LA INVITACION A COTIZAR

Para personas naturales y jurídicas o para los integrantes de consorcios o uniones temporales se verificará vía Internet que no figuren en el boletín sobre responsables fiscales vigentes expedido por la Contraloría General de la República.  En caso de estar incluido en este boletín, se declarará NO ADMISIBLE la propuesta.

Al realizar el análisis de las propuestas se verificará que ellas cumplan con todos los documentos exigidos en los presentes términos de referencia.

Aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas ADMISIBLES

Aquellas propuestas que no cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas NO ADMISIBLES.

La evaluación técnica la realizara el Comité de Apoyo designado por la Junta de Licitaciones y Contratos, el cual estará integrado  por el Ingeniero Miguel Latorre Coordinador del Area de Equipos y la Contadora Elizabeth Gonzalez , Coordinadora del  Área Comercial y el doctor Alonso Arturo Ruz Perea, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, quienes conforme a  los criterios de evaluación objetiva que a continuación se detallan, elaboraran los cuadro comparativos  y evaluación de la ofertas.

La Oficina Jurídica realizará la verificación de los requisitos jurídicos exigidos en la invitación como necesarios para presentar la oferta.

Los informes de verificación de requisitos y cuadros comparativos de calificación de las propuestas, serán presentados a la Junta de Licitaciones, para su aprobación y recomendará al Rector de la Universidad la propuesta más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta para el efecto lo  que a continuación se describe:

5.2 FACTORES DE ESCOGENCIA

| FACTORES DE VERIFICACION Y CALIFICACION | PUNTAJE |
| --- | --- |
| FACTOR HABILITADOR VERIFICACION DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN NUMERAL 4.1 A EXCEPCION DEL NUMERAL 4.16 QUE OTORGA PUNTAJE |  |
| PRECIO | 60 |
| EXPERIENCIA | 40 |
| TOTAL | 100 |

.

5.2.1 PRECIO: La Universidad otorgará SESENTA (60) puntos al oferente que ofrezca el menor precio antes de IVA. Los demás oferentes obtendrán un puntaje inversamente proporcional, es decir, a mayor valor menos puntaje. El resultado se obtendrá al practicar una regla de tres inversa.

5.2.2 EXPERIENCIA CERTIFICADA: Se otorgará CUARENTA (40) puntos al proveedor que acredite la experiencia requerida en el numeral 4.1.6 los términos de la presente invitación a cotizar.

Para el análisis de estos puntos la Universidad del Cauca, se reserva el derecho de realizar las consultas pertinentes para garantizar que la información suministrada por los proponentes sea cierta y este acorde con la experiencia, conocimiento técnico y los precios del mercado.

La evaluación de este factor se realizará con el valor de las propuestas revisadas y corregidas, si es el caso.

SECCIÓN VI

6.1.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se hará por resolución motivada a la propuesta que ocupe el primer lugar  de elegibilidad,  dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación del  cuadro comparativo de las ofertas presentadas.  En la resolución de adjudicación serán resueltas las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación.  Igualmente se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar final.

En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente.  A los no favorecidos se les comunicará, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

7.- REQUISITOS PARA CELEBRAR EL CONTRATO

El oferente seleccionado debe aportar original o fotocopia legible de los siguientes documentos:

7.1.1.-  Certificado de no aparecer reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, vigente.

7.1.2.- Declaración juramentada de que en los últimos 6 meses ha pagado los aportes a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARP), conforme a la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, expedida por el Revisor Fiscal o, en su defecto, por el Representante Legal de la empresa o entidad contratista. (artículo 50 Ley 789 de 2002).

7.1.3.- Constituir las pólizas a que haya lugar de conformidad con el Acuerdo 015 de 2000, así:

- Póliza de cumplimiento, en cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.

- Calidad del bien en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, con vigencia de un  (01) año, contado a partir de la  suscripción de recibo a satisfacción del bien.

7.1.4-Acreditar el pago del impuesto de Timbre y la publicación en el Diario Oficial.

7.1.5.-Demás documentos de ley.

7.1.6.- Advertencia: Si el oferente seleccionado no aporta los documentos arriba relacionados, dentro de los 3 días siguientes a la comunicación de la selección, la Universidad se reserva el derecho a ampliar el plazo o a no contratar con él,  sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza y en dicho evento contratará con el segundo oferente favorecido por la calificación.

8.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA ADJUDICAR

Corresponde adjudicar el contrato al Rector de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la UNIVERSIDAD DEL CAUCA y al adjudicatario.

9.-PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la firma de las partes.

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de notificación del acto de adjudicación.

10.-LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el contratista realizará los trámites de legalización del mismo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la entrega del contrato por parte de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Los trámites de legalización, a cargo del contratista, incluyen: constitución de la garantía única de cumplimiento; pago del impuesto de timbre y publicación en el Diario Oficial.

Nota: La Universidad del Cauca se reserva la facultad de solicitar las aclaraciones, que considere pertinentes.

Atentamente

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Rector Delegatario

ANEXO No. 01

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN A COTIZAR LA ADQUISICION DE DOS (2) VENTILADORES PARA USO NEONATAL, PEDIÁTRICO Y DE ADULTOS ULTIMA GENERACIÓN, PANTALLA DE MONITORIA INTEGRADA, MICROPROCESADO, CICLADO POR PRESIÓN Y VOLUMEN CON CONFIGURACIÓN PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA, SISTEMA DE TURBINA PARA GENERAR SU PROPIO AIRE, CON ENTRADAS DE OXÍGENO DE ALTO/BAJO FLUJO Y 6 HORAS DE BATERIA QUE PERMITAN SU USO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO (USO PARA TRANSPORTE), VÁLVULAS ESPIRATORIA ACTIVA, MICRONEBULIZADOR SINCRONIZADO, FLUJO BASE AJUSTABLE, CON MODALIDADES VENTILATORIAS DE TIPO  ASISTIDO/CONTROLADO, SIMV, CPAP/PS, NPPV, APRV/BIFASICO, PRVC,  SENSIBILIDAD: DISPARO POR FLUJO CON RANGO OFF-20 LPM, CON CONTROLES Y RANGOS ACORDES A SU UTILIZACIÓN (FRECUENCIA RESPIRATORIA, VOLUMEN CORRIENTE, TIMPO, PRESION, FiO2 ENTRE EL 21 Y EL 100%, TIEMPOS BIFÁSICOS ALTO Y BAJO), CON MONITORES E INDICADORES DE ONDAS DE PRESIÓN DE LA VIA AÉREA, FLUJO, VOLUMEN CORRIENTE, BUCLES: DE FLUJO/VOLUMEN DE PRESIÓN/VOLUMEN, RELACIÓN I:E (INSPIRACIÓN:ESPIRACION) DE 1:99 A 99.9:11, VOL. CORRIENTE ESPONTÁNEO, VOL. CORRIENTE MANDATORIO, VOLUMEN/MINUTO, FECUENCIAS RESPIRATORIA (1 A 150 RPM EN NEONATOS Y DE 1 A 120 RPM EN ADULTOS), FRECUENCIA RESPIRATORIA ESPONTÁNEA, VOLUMEN CORRIENTE DE 2 A 2.5 LITROS, VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO, VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO, FLUJO PICO DE 0.4 A 150 L/min, PRESIÓN PICO, TIEMPO INSPIRATORIO, TIEMPO ESPIRATORIO, PRESIÓN MEDIA, PRESIÓN MESETA, PEEP de 0 a 50, ALARMAS:  DE MÁQUINA, DE SUMINISTRO DE GAS, DE PRESIÓN, DE VOLUMEN, DE FRECUENCIA/TIEMPO, DE OXIGENO; PRESIÓN BAROMÉTRICA  CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

El suscrito__________________________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en los términos de la invitación a cotizar NO. 063 DE 2006, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para ADQUISICION  ECÓGRAFO MOVIL DIGITAL DE NUEVA GENERACIÓN, CON ALTA RESOLUCION DE CONTRASTE: MODO DE M,B,B Y M Y 3B;  CON DOPPLER-COLOR PULSADO DE ALTA SENSIBILIDAD, CON CINCO (5) MAPAS SELECCIONABLES CON POWER-ANGIO Y CON ANGULACION INCLINABLE DE +/- 20º; CON MONITOR DE 15”, ALTA MEMORIA DE IMÁGENES (256)  TRANSDUCTOR CONVEX MULTIFRECUENCIA PARA ABDOMEN, TRANSDUCTOR LINEAL MULTIFRECUENCIA PARA TEJIDOS BLANDOS Y ESTUDIOS VASCULARES PERIFERICOS, TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL Y RECTAL MULTIFRECUENCIA; VIDEO-IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO CAPACIDAD ADULTO Y PEDIÁTRICO Y MODULO TRIDIMENSIONAL FETAL, DE FACIL MOVILIDAD Y DESPLAZAMIENTO  CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad del juramento que la sociedad que represento no se halla incursa en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad del juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria y que no figura la sociedad que represento como responsable fiscal en el boletín de la Contraloría General de la República.

- Que me comprometo a ejecutar estas actividades en el tiempo estipulado en la presente invitación a cotizar y que me comprometo a suscribir las prorrogas por el tiempo que la Universidad del Cauca considere pertinentes.

- Que en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, acepto la notificación de los actos administrativos que para el efecto surta la universidad del Cauca, vía fax al No. _________, renunciando a término de ejecutoria favorable.

- Que el valor de mi propuesta es como sigue:

COSTO DIRECTO TOTAL			$___________________

IVA   						$___________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA		$___________________

- Que la presente propuesta consta de:_______________folios debidamente numerados.

- Acusamos recibo de los adendos Nros._______________________

Atentamente,

__________________________________

C.C. No. ____________________________

Dirección ___________________________

Teléfono____________________________

ANEXO 02

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE VALORES DE LA PROPUESTA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN PESOS

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA				: ______________________

IVA				: ______________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUIDO IVA   	: _______________________

Firma del Oferente 	_______________________________

c.c.			_______________________________

Dirección:		_______________________________

Teléfono:		_______________________________

ANEXO No. 03

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ____________________, quienes actuamos en nombre de ____________________ y __________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Consorcio, para participar en la invitación a cotizar                 , cuyo objeto se refiere a DOS (2) VENTILADORES PARA USO NEONATAL, PEDIÁTRICO Y DE ADULTOS ULTIMA GENERACIÓN, PANTALLA DE MONITORIA INTEGRADA, MICROPROCESADO, CICLADO POR PRESIÓN Y VOLUMEN CON CONFIGURACIÓN PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA, SISEMA DE TURBINA PARA GENERAR SU PROPIO AIRE, CON ENTRADAS DE OXÍGENO DE ALTO/BAJO FLUJO Y 6 HORAS DE BATERIA QUE PERMITAN SU USO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO (USO PARA TRANSPORTE), VÁLVULAS ESPIRATORIA ACTIVA, MICRONEBULIZADOR SINCRONIZADO, FLUJO BASE AJUSTABLE, CON MODALIDADES VENTILATORIAS DE TIPO  ASISTIDO/CONTROLADO, SIMV, CPAP/PS, NPPV, APRV/BIFASICO, PRVC,  SENSIBILIDAD: DISPARO POR FLUJO CON RANGO OFF-20 LPM, CON CONTROLES Y RANGOS ACORDES A SU UTILIZACIÓN (FRECUENCIA RESPIRATORIA, VOLUMEN CORRIENTE, TIMPO, PRESION, FiO2 ENTRE EL 21 Y EL 100%, TIEMPOS BIFÁSICOS ALTO Y BAJO), CON MONITORES E INDICADORES DE ONDAS DE PRESIÓN DE LA VIA AÉREA, FLUJO, VOLUMEN CORRIENTE, BUCLES: DE FLUJO/VOLUMEN DE PRESIÓN/VOLUMEN, RELACIÓN I:E (INSPIRACIÓN:ESPIRACION) DE 1:99 A 99.9:11, VOL. CORRIENTE ESPONTÁNEO, VOL. CORRIENTE MANDATORIO, VOLUMEN/MINUTO, FECUENCIAS RESPIRATORIA (1 A 150 RPM EN NEONATOS Y DE 1 A 120 RPM EN ADULTOS), FRECUENCIA RESPIRATORIA ESPONTÁNEA, VOLUMEN CORRIENTE DE 2 A 2.5 LITROS, VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO, VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO, FLUJO PICO DE 0.4 A 150 L/min, PRESIÓN PICO, TIEMPO INSPIRATORIO, TIEMPO ESPIRATORIO, PRESIÓN MEDIA, PRESIÓN MESETA, PEEP de 0 a 50, ALARMAS:  DE MÁQUINA, DE SUMINISTRO DE GAS, DE PRESIÓN, DE VOLUMEN, DE FRECUENCIA/TIEMPO, DE OXIGENO; PRESIÓN BAROMÉTRICA  CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Denominación: el Consorcio se denomina ______________________

- Integración:  El Consorcio está integrado por:

Nombre 	Nit o CC.                                  % de Participación

A-

B-

- Duración: La duración del Consorcio se extenderá desde la presentación de la propuesta hasta la extinción del amparo de calidad del servicio, incluido en la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

- Responsabilidad: Los consorciados responderemos solidariamente por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Ley.

- Representante: Para todos los efectos, el representante del consorcio es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera el Consorcio.

- Sede del Consorcio:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en ________________, a los _________________ de 2.005.

_________________________		_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                     de

CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL

ANEXO No. 4

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ___________________, quienes actuamos en nombre de ______________________ y ________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Unión Temporal, para participar en la invitación a cotizar                 ,cuyo objeto se refiere a la

Denominación:  La Unión Temporal se denomina ___________________

- Integración:  La Unión Temporal está integrada por:

Nombre	NIT o CC	% de Participación

A	                                   	%

B		%

- Duración: La duración de la Unión Temporal se extenderá desde la presentación de la propuesta hasta la extinción del amparo de calidad del suministro, incluido en la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

- Responsabilidad: Los miembros de la Unión Temporal responderemos individualmente de acuerdo con la participación de cada uno de nosotros en la ejecución del contrato, por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Ley.

- Representante: Para todos los efectos, el representante de la Unión Temporal es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.__________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado (a) para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera la Unión Temporal.

- Sede de la Unión Temporal:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en _______________, a los ___________________ de 2.005.

_________________________				_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                   de