Popayán, Agosto 23 de 2006

DA-119-06

Doctor

JUAN MANUEL QUIÑONEZ

Vicerrector Administrativo

Universidad del Cauca

ASUNTO: Evaluación técnica análisis de las propuestas de la invitación a cotizar

No.065 de 2006

| Factores de verificación y Calificación | Anditecnica | Ptos | Didaclibros | Ptos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Experiencia Y Acreditación | Certificado como proveedor de equipos de simulación en tres Universidades Representante Legal de Laerdal Medical Corporation y Distribuidor de ATMEDICA |  | Certificado como proveedor de equipos de simulación tres Universidades, mas la referencia acerca de de 30 Instituciones Universitarias Representante Legal de: Simulaids Distributor. Nasco Laerdal Medical Corporation |  |
| Valores Agregados |  |  |  |  |
| * garantía | Tiempo de garantía 1 Año con mantenimiento Preventivo durante el tiempo de garantía |  | Tiempo de garantía 3 Años con mantenimiento Preventivo con el tiempo de garantía |  |
| * Capacitación | 16 Horas |  | 20 Horas a cargo de Medico Especialista en simulación y de técnico certificado, en la Ciudad de Popayán |  |
| * Pasantia | Para una apersona |  | Para dos personas con gastos incluidos en fundación Universitaria Hospital San José Bogota |  |

| Factores de verificación y calificación | Anditecnica | Ptos | Didaclibros | Ptos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Guías |  |  | 5 ejemplares de libros simulación cibernética Dr. Matiz |  |
| * Asesoria | En distribución en áreas de trabajo y planta física |  | Orientación para la planta física, distribución de áreas de trabajo. Modelos pedagógicos para practicas de simulación |  |
| * Aditamentos |  |  | - lubricantes para vía aérea - caja de escudos faciales adulto y pediátrico. - Ambu Adulto y Pediátrico - Sonda endotraqueal Adulto y Pediátrico - Mascara fastrack No.4 - Cinco (5) juegos de electrodos de repuesto (Pads) - Interfase. - Pantalla monitor TV y PC 15” para sistema de monitoreó de ECG, Es compatible con este simulador de cualquier otro que cuente con puntos de ECG, permite conectado a un TV, Video Beam o similar visualizar los ritmos cardiacos programados en el maniquí simulador, con congelación de imagen y con la opción de incluir o suprimir la cuadricula para ubicación de los distintos trazados del QRS del ritmo programado - Tabla de Inmovilización - Inmovilizador de cabeza. - Succionador manual. - Módulos de trauma: Adulto compuesto por Trece (13) piezas con fracturas, quemaduras y heridas. - Módulos de trauma Kid compuesto por doce (12) piezas con fracturas, quemaduras y heridas. - Pad de reemplazo para infusión intraosea por 5. - Paquete de repuestos de pulmones y estomago por 6. - Un lubricante. - Un paquete de vías aéreas por 24 de repuesto. - Un paquete de caras Adulto por 6 de repuesto. - Paquete de repuestos de vía aérea por 24. - Paquete de caras de repuesto por 6. Pediátricos - Rollo de escudos faciales. - Paquete de vías aéreas de repuestos por 24. - Paquete de caras por 6. - Un rollo de escudos faciales. |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Habiendo revisado las propuestas a la convocatoria No.065 de 2006 enviadas por la Empresa Anditecnica y Didaclibros encontramos diferencias en lo referente a; tiempo de garantía, tiempo de capacitación en la ciudad de Popayán, numero de pasantias ofrecidas en laboratorios de simulación en Universidades con experiencia en esta área,  al proveer guías de manejo para la practica de simulación, y el suministro de aditamentos para lograr que el laboratorio de simulación sea funcional.

Se presenta también diferencias en el costo de la propuesta, siendo mas elevado el valor de la Empresa Didaclibros, lo cual puede correlacionarse con un mayor numero de equipo adicional que es esencial para hacer funcional los simuladores solicitados, que si no son adquiridos en esta oportunidad, a corto plazo serán requeridos para desarrollar las practicas con los estudiantes.

Por las razones antes expuestas, recomendamos en la evaluación técnica la propuesta formulada por DIDACLIBROS Ltda.

Con sentimiento universitario

NAYIBE SALAMANCA			NELSON PALECHOR OBANDO

Coordinadora Pregrado Anestesiología	Jefe Departamento de Anestesiología