INFORME DE EVALUACION TECNICA

INVITACION A COTIZAR No 065 DE 2006 DE CABEZA DE INTUBACIÓN PARA ADULTO, CABEZA DE INTUBACIÓN EN PACIENTE CON TRAUMA, CABEZA DE INTUBACIÓN NEONATAL, AED LITTE ANNE TRAINING SYSTEM, MEGA CODE KELLY (CON VITAL SIM),  MEGA CODE KID (CON VITAL SIM),  LAERDAL ALS BABY (CON TUTOR DE ARRITMIAS), RESUSCI ANNE TORSO SKILLGUIDE,  LITTE ANNE CPR MANIKIN PAQUETE X 4 (ADULTO),  BABY ANNE PAQUETE X 4 (BEBÉ), SPINAL INJECTION SIMULADOR, LARINGOSCOPIO “McIntosh Miller” de fibra óptica, con destino al Departamento de Anestesiología de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Fecha: 		24 DE AGOSTO DE 2006

Este informe presenta los resultados de la verificación de las especificaciones técnicas y de la experiencia de las empresas que se presentaron a la invitación a cotizar: ANDITECNICA Y DIDACLIBROS LTDA.

Verificación de especificaciones técnicas

A continuación se presenta un cuadro resumen de cubrimiento de requerimientos mínimos:

| REQUERIMIENTOS MINIMOS | ANDITECNICA | DIDACLIBROS LTDA |
| --- | --- | --- |
| CABEZA DE INTUBACIÓN PARA ADULTO, CABEZA DE INTUBACIÓN EN PACIENTE CON TRAUMA, CABEZA DE INTUBACIÓN NEONATAL, AED LITTE ANNE TRAINING SYSTEM, MEGA CODE KELLY (CON VITAL SIM), MEGA CODE KID (CON VITAL SIM), LAERDAL ALS BABY (CON TUTOR DE ARRITMIAS), RESUSCI ANNE TORSO SKILLGUIDE, LITTE ANNE CPR MANIKIN PAQUETE X 4 (ADULTO), BABY ANNE PAQUETE X 4 (BEBÉ), SPINAL INJECTION SIMULADOR, LARINGOSCOPIO “McIntosh Miller” de fibra óptica | NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEL EL PUNTO 2.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA | TODOS LOS ELEMENTOS COTIZADOS DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 2.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA |

Por lo anterior la firma ANDITECNICA no es admisible para calificación, por no cumplir con todos los requisitos técnicos necesarios de acuerdo a la Invitación a Cotizar No.065.

Propuesta Económica:

La propuesta económica presentada por el ofertante admisible cumplen con los requisitos exígidos.

| NOMBRE DE EMPRESA | DIDACLIBROS LTDA |
| --- | --- |
| VR. OFERTA | $99.548.926.40 |

Moneda de la Propuesta:   El ofertante presenta la propuesta en pesos colombianos.

Presupuesto Oficial:   El ofertante admisible presenta su propuesta por debejo del presupuesto oficial, que es de Cien Millones de pesos m/l ($100.000.000,oo).

Verificación de experiencia

Para determinar la experiencia del proponente éste deberá suministrar la información requerida en el presente pliego así:

Experiencia especifica del cotizante: El proponente deberá acreditar experiencia en  venta  de equipos objeto del contrato o similares, con al menos una (1) certificación de un  contrato con entidades públicas o privadas del país o del extranjero, dentro de los últimos tres (3) años. Lo anterior se acreditará con:

- Copia del contrato y la constancia de cumplimiento expedido por parte del contratante o,

- Copia del factura y la constancia de cumplimiento  expedido por la entidad contratante

DIDACLIBROS LTDA

Presenta copia de contrato y constancia de cumplimiento que demuestra el cumplimiento del objeto del contrato suscrito con:

- Universidad Nacional de Colombia, contrato No.090 de 2004 por valor de $298.381.000,oo

- Universidad de Pamplona, contrato No.005 por valor de $291.914.000,oo.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La Carta de presentación de la propuesta para el ofertante admisible presenta igualdad con los valores de la propuesta.

CALIFICACION

La documentación que soporta todas y cada una de las propuestas debe ser revisada por la Oficina Jurídica y el Area de Contabilidad.

NAYIBE SALAMANCA RAGUA			NELSON PALECHOR OBANDO

Interventora                                           Interventor

ELIZABETH GONZÁLEZ MARTÍNEZ            MIGUEL JOSÉ LATORRE GAMBOA

Coordinadora Area Comercial                   Coordinador Area Equipo