Universidad del Cauca

Junta de Licitaciones y Contratos

ADENDO No.01  A LA INVITACION A COTIZAR No.066 DE 2006.

SECCION I

## CONDICIONES GENERALES

1.1.-  OBJETO

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA está interesada en recibir propuestas de empresas legalmente establecidas en Colombia, para adquirir: ECÓGRAFO MOVIL DIGITAL DE NUEVA GENERACIÓN, CON ALTA RESOLUCION DE CONTRASTE: MODO DE M,B,B Y M Y 3D;  CON DOPPLER-COLOR PULSADO DE ALTA SENSIBILIDAD, CON CINCO (5) MAPAS SELECCIONABLES CON POWER-ANGIO Y CON ANGULACION INCLINABLE DE +/- 15º; CON MONITOR DE 10” EN ADELANTE, ALTA MEMORIA DE IMÁGENES (256)  TRANSDUCTOR CONVEX MULTIFRECUENCIA PARA ABDOMEN, TRANSDUCTOR LINEAL MULTIFRECUENCIA PARA TEJIDOS BLANDOS Y ESTUDIOS VASCULARES PERIFERICOS, TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL Y RECTAL MULTIFRECUENCIA; VIDEO-IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO CAPACIDAD ADULTO Y PEDIÁTRICO Y MODULO TRIDIMENSIONAL FETAL EN TIEMPO REAL (4D), DE FACIL MOVILIDAD Y DESPLAZAMIENTO  CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1.-  CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPOS

ECÓGRAFO MOVIL DIGITAL DE NUEVA GENERACIÓN, CON ALTA RESOLUCION DE CONTRASTE: MODO DE M,B,B Y M Y 3D;  CON DOPPLER-COLOR PULSADO DE ALTA SENSIBILIDAD, CON CINCO (5) MAPAS SELECCIONABLES CON POWER-ANGIO Y CON ANGULACION INCLINABLE DE +/- 15º; CON MONITOR DE 10” EN ADELANTE, ALTA MEMORIA DE IMÁGENES (256)  TRANSDUCTOR CONVEX MULTIFRECUENCIA PARA ABDOMEN, TRANSDUCTOR LINEAL MULTIFRECUENCIA PARA TEJIDOS BLANDOS Y ESTUDIOS VASCULARES PERIFERICOS, TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL Y RECTAL MULTIFRECUENCIA; VIDEO-IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO CAPACIDAD ADULTO Y PEDIÁTRICO Y MODULO TRIDIMENSIONAL FETAL EN TIEMPO REAL (4D), DE FACIL MOVILIDAD Y DESPLAZAMIENTO  CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Las demás disposiciones de los términos de la invitación a cotizar quedan como inicialmente fueron publicados.

Popayán, Ciudad Universitaria, 17 de agosto de 2006

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Presidente