# INFORME  DE  EVALUACION  TÉCNICA

INVITACIÓN A COTIZAR No 066 DE 2006 DE ECÓGRAFO MOVIL DIGITAL DE NUEVA GENERACIÓN, CON ALTA RESOLUCION DE CONTRASTE, MODO M,B, B/M Y 3D; CON Doppler-COLOR PULSADO DE ALTA SENSIBILIDAD, CON CINCO (5) MAPAS SELECCIONABLES CON POWER –ANGIO Y CON ANGULACIÓN INCLINABLE DE +/- 15º; CON MONITOR DE 10’’ EN ADELANTE, ALTA MEMORIA DE IMÁGENES (MINIMO 500), TRANSDUCTOR CONVEX MULTIFRECUENCIA PARA ABDOMEN, TRANSDUCTOR LINEAL MULTIFRECUENCIA PARA TEJIDOS BLANDOS Y ESTUDIOS VASCULARES PERIFÉRICOS, TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL Y RECTAL MULTIFRECUENCIA; VIDEO-IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO CAPACIDAD ADULTO Y PEDIÁTRICO Y MODULO TRIDIMENSIONAL FETAL EN TIEMPO REAL (4D), DE FACIL MOVILIDAD Y DESPLAZAMIENTO CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LKA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Fecha:  28 de agosto de 2006

Este informe presenta los resultados de la verificación de las especificaciones técnicas y de la experiencia de las empresas que se presentaron a la invitación a cotizar: INTELNET MEDICA LTDA, TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. y TONCHALA EQUIPOS MEDICOS.

Verificación de especificaciones técnicas:

A continuación se presenta un cuadro-resumen de cubrimiento de requerimientos mínimos:

| ## REQUERIMEIENTOS MINIMOS | INTELNET MEDICA LTDA | TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. | TONCHALA EQUIPOS MEDICOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECÓGRAFO MOVIL DIGITAL DE NUEVA GENERACIÓN, CON ALTA RESOLUCION DE CONTRASTE, MODO M,B, B/M Y 3D; CON Doppler-COLOR PULSADO DE ALTA SENSIBILIDAD, CON CINCO (5) MAPAS SELECCIONABLES CON POWER –ANGIO Y CON ANGULACIÓN INCLINABLE DE +/- 15º; CON MONITOR DE 10’’ EN ADELANTE, ALTA MEMORIA DE IMÁGENES (MINIMO 500), TRANSDUCTOR CONVEX MULTIFRECUENCIA PARA ABDOMEN, TRANSDUCTOR LINEAL MULTIFRECUENCIA PARA TEJIDOS BLANDOS Y ESTUDIOS VASCULARES PERIFÉRICOS, TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL Y RECTAL MULTIFRECUENCIA; VIDEO-IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO CAPACIDAD ADULTO Y PEDIÁTRICO Y MODULO TRIDIMENSIONAL FETAL EN TIEMPO REAL (4D), DE FACIL MOVILIDAD Y DESPLAZAMIENTO | NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA | CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA | CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TECNICOSDE LOS TERMINOS DE REFERENCIA |  |

INTELNET MEDICA LTDA no cumple con la especificación técnica de modulo tridimensional fetal en tiempo real (4D);  la memoria de imágenes es inferior a la exigida y la una oferta alternativa que presenta, más económica, no llena tampoco las exigencias.

Por lo anterior la firma INTELNET MEDICA LTDA no es admisible para calificación, por no cumplir con todos los requisitos técnicos necesarios de acuerdo a la invitación a cotizar 066.

Propuesta económica:

Las propuestas económicas de los ofertantes cumplen con los requisitos exigidos:

| ## OFERTA ECONOMICA | TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. | TONCHALA EQUIPOS MEDICOS |
| --- | --- | --- |
|  | $ 168’000.000 | $ 145’000.000 |

Moneda de la Propuesta: Pesos colombianos

Presupuesto Oficial:  Los dos (2) ofertantes admisibles presentaron sus propuestas por debajo del valor presentado como presupuesto oficial, que es de CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($170.000,000oo).

Verificación de experiencia:  Se otorgará CUARENTA (40) puntos al proveedor que acredite la experiencia requerida en el numeral 4.1.6 los términos de la presente invitación a cotizar.

Para el análisis de estos puntos la Universidad del Cauca, se reserva el derecho de realizar las consultas pertinentes para garantizar que la información suministrada por los proponentes sea cierta y este acorde con la experiencia, conocimiento técnico y los precios del mercado.

La evaluación de este factor se realizará con el valor de las propuestas revisadas y corregidas, si es el caso

TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.: Presenta copia de Factura No.2939 a favor de Virrey Solis I.P.S. S.A y Certificación de recibido a satisfacción de la misma por valor de $67.860.000,oo.   Copia Factura y Certificación de Recibido a Satisfacción de la firma Leasing Bolivar S.A. por valor de $269.006.842,oo

TONCHALA S.A.A EQUIPOS MÉDICOS.  Presenta Copia de Factura No.3571 y Certificación de Recibido a Satisfacción del Hospital Susana López de Valencia –E.S.E. por valor de $130.000.000,oo.  Copia de Factura No. 3373 y Certificado de Recibido a Satisfacción de la Fundación Hospital San Vicente de Paúl por valor de $131.634.980,oo y copia de Factura No.3448 y Certificado de Recibido a Satisfacción de la firma ESE- Luis Carlos Galán Sarmiento por valor de $139.200.000,oo.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La carta de presentación de la propuesta para los oferentes TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. y TONCHALA S.A.A EQUIPOS MÉDICOS presenta igualdad en los valores con los de la propuesta.

CALIFICACION

ALONSO A. RUIZ PEREA                       ELIZABETH GONZALEZ MARTINEZ

Interventor                                                 Coordinadora Area Comercial

#### MIGUEL JOSE LATORRE GAMBOA

Coordinador Area de Equipos