Universidad del Cauca

Junta de Licitaciones y Contratos

NOTA ACLARATORIA A LAS RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA INVITACION A COTIZAR No.066 DE 2006.

El Presidente de la Junta de Licitaciones y Contratos de la Universidad del Cauca se permite hacer corrección a las respuestas de las siguientes consultas:

A LAS CONSULTAS DEL SEÑOR LUIS HERNANDO SARMIENTO JIMENEZ –TONCHALA S.A.

“SECCION II

2.1. Características técnicas

Equipos.

……..

b.”Amablemente, sugerimos modificar el requerimiento de “Alta memoria de Imágenes (256)”, teniendo en cuenta que los nuevos alcances de la tecnología, en cuanto a la capacidad de memoria de equipos de última generación, dan como mínimo una alta memoria de más de 2000 imágenes.  Esto con el ánimo que La Universidad realmente adquiera un equipo de última generación.”

RESPUESTA: Se requiere una capacidad de almacenamiento de imágenes, mínima de 500.

Las demás respuestas a las consultas quedan como inicialmente fueron publicadas.

A LAS CONSULTAS DEL SEÑOR GIOVANNI ALONSO ARRUBLA CANO – QUIRURGIL:

2.PREGUNTA: “Solicitamos especificar si la alta memoria de imágenes (256) se refiere a la capacidad de almacenamiento en DMO”.

RESPUESTA: La memoria de imágenes se refiere a la capacidad de almacenamiento en DMO.

Las demás respuestas a las consultas quedan como inicialmente fueron publicadas.

Popayán, Ciudad Universitaria, 18 de agosto de 2006

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Vicerrector Administrativo