INFORME DE EVALUACION TECNICA

INVITACION A COTIZAR No 073 DE 2006 DE UN MICROSCOPIO TRINOCULAR CON DIC, UNA CAMARA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION Y UN ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR.

.

Fecha: 		15 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Este informe presenta los resultados de la verificación de las especificaciones técnicas y de la experiencia de las empresas que se presentaron a la invitación a cotizar: SANITAS LTDA.

Verificación de especificaciones técnicas

A continuación se presenta un cuadro resumen de cubrimiento de requerimientos mínimos:

| Cant. | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Estativo para platina fija, mando del lado izquierdo, 100-240V |
| 1 | Caja de lámpara precentrada de 12V/100W |
| 1 | Cable de poder |
| 2 | Bombilla 12V-100W |
| 1 | Platina rectangular con mando a la derecha |
| 1 | Sujetamuestras para dos laminas, mando izquierdo |
| 2 | Ocular 10X/25 con ajuste de dioptrías |
| 1 | Revolver de 6 posiciones para DIC |
| 1 | Objetivo PLAN ACROMATICO 4X 0.1NA 30MM |
| 1 | Objetivo PLAN ACROMATICO 10X 0.25 NA |
| 1 | Objetivo PLAN FLUOR 40X NA 0.75 WD |
| 1 | Objetivo PLAN FLUOR 100X OIL NA 1.3 |
| 1 | Condensador rotable seco para DIC |
| 1 | Polarizador rotable para DIC |
| 1 | Analizador para DIC |
| 1 | Modulo DIC seco para objetivos 40X y 100X |
| 1 | Correderas DIC para objetivos 40X y 100X |
| 1 | Aceite inmersión antifluorescente de 50cc |
| 1 | Funda protectora para microscopio |
| 1 | Libreta papel arroz 50-Hojas 4X6 |
| 1 | Adaptador tubo Y-TV 55 TV para C-mount C-0.55X |
| 1 | Adaptador C-Mount 0.55X |

| ## Ítem No. 2 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CÁMARA DIGITAL DE ESPECIALIZADA PARA MICROSCOPÍA, DE ALTA RESOLUCIÓN CON UNIDAD DE CONTROL EXTERNA PARA CONTROL DESDE COMPUTADOR. CON SOFTWARE PARA VISUALIZACION Y ARCHIVO DE IMÁGENES. |

CAMARA DIGITAL A COLOR ESPECIALIZADA PARA MICROSCOPIA DE 2 Mega píxeles

Cámara digital a color: de 2 millones de píxeles totales (1600x1200 píxeles), alta eficiencia quántica, alta sensibilidad y alta velocidad de transmisión de información.

Especializada para microscopía en áreas de las ciencias biológicas.

Configuración flexible, controlada a través de PC.

| CCD: 1-1/8 pulgada. De alta densidad. Número total de píxeles: 2.11 millones (1.98 millones efectivos) |  |
| --- | --- |
| Configuración de Píxeles disponibles: 1600 x 1200 píxeles, 800 x 600 píxeles, 400 x 300 píxeles |  |
| Sensibilidad: Equivalente a ISO 100 (puede variar entre equivalentes a ISO 50-2000 ) |  |
| Capacidad de conversión A/D: 12-bit |  |
| Modos de imagen en vivo: 1600 x 1200 (máx. 4.6 fps), 800 x 600 (máx. 17 fps), Center Scan (máx. 20 fps) |  |
| Montura de lente: C-mount |  |
| Tiempo de exposición: 1/1000 a 60 seg. |  |
| Conexión a PC a través de cable USB 2.0, para visualización y almacenamiento de la información. |  |
| Control de exposición: Programa AE, Shutter-priority AE, focus AE, manual con función AE lock |  |
| Corrección de Exposición: 13 pasos |  |
| Zoom Digital: de 5 a 24000% |  |
| Intervalos de Disparo: de 5 seg. a 12 horas |  |
| Medición de Exposición: Medición promedio y medición de picos. |  |
| Rango de medición de Exposición: Posición y tamaño ajustable |  |
| Balance de blancos: Método programado, Ajuste del balance de Color |  |
| Ajustes de la Imagen: Corrección de Gamma, ajuste de sombras, ajuste del nivel de negro, Ajuste de la saturación del color. |  |
| Formatos de almacenamiento: BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000 |  |
| Interface: Puerto USB x 1 (conexión del controlador a PC), Puerto USB host x1 (Conexión a microscopio) |  |
| Requerimientos eléctricos: AC100-240V 50/60Hz |  |
| Consumo: 70VA |  |
| ## Ítem No. 3 |  |
| Referencia | MNA41000 |
| Descripción | ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR MODELO SMZ-800 |
| Marca | NIKON |

Cuerpo de estereomicroscopio con sistema de óptica paralela

Cambiador de aumentos ZOOM de 1X. 6.3X para aumento de 10 – 63X (ampliable a 5X – 378X).

Botón del ZOOM con intervalos fijos de 1X desde 2X – 5X

Imagen erecto no inverso.

Tubo binocular con distancia interpupilar graduable, con inclinación ergonómica  de 20 grados.

Oculares gran campo 10x/22 con ajuste de dioptrías y porta retículo para retículos de 25 mm.

Objetivo Plan Apocromático 1X, distancia de trabajo 78 mm.

Tubo divisor de rayos con 100% para observación o 50% observación / 50% documentación.

Base con iluminación diascópica indirecta con enfoque macro-micrométrico para estereomicroscopios, con vidrio porta- especimenes transparente de 180 mm, espejo reflectivo rotable, caja de lámpara para iluminación halógena de 6V/30W y transformador incorporado para conexión a 110V.

Dial para enfoque fino de la muestra, ideal para fotomicrografía y manipulación de especimenes con planos críticos de enfoque.

COMPONENTES MINIMOS REQUERIDOS

| Cant. | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Cuerpo Zoom estereomicroscopio |
| 1 | Tubo binocular |
| 2 | Ocular C10X/22 de campo amplio |
| 1 | Objetivo PLAN APOCROMATICO 1X |
| 1 | Montura de enfoque MICRO/MACROMETRICA |
| 1 | Divisor de rayos |
| 1 | Base diascópica con transformador incorporado |
| 1 | Cable de poder |
| 2 | Bombilla 6V-30W |
| 1 | Placa blanca-negra 180 mm para estereomicroscopios |
| 1 | Iluminador para fibra óptica de 150W |
| 1 | Fibra óptica anular |
| 2 | Bombillo Reflector halógeno de 21V/150 W |
| 1 | Adaptador para cámaras digitales |

La empresa SANITAS LTDA cumple con todos los elementos cotizados de conformidad con el punto 2.1 de los Términos de Referencia y admisible para calificación.

Propuesta Económica:

La propuesta económica presentada por el ofertante admisible cumplen con los requisitos exígidos.

| NOMBRE DE EMPRESA | SANITAS LTDA |
| --- | --- |
| Microscopio trinocular con DIC Cámara Digital de Alta Resolución Estereomicroscopio trinocular | US $14.154 US $4.019 US $5.854 |
| VR. TOTAL OFERTA | US$ 24.027.oo |

Moneda de la Propuesta:   El ofertante presenta la propuesta en dolares.

Presupuesto Oficial:   El ofertante admisible presenta su propuesta de acuerdo al presupuesto oficial, que es de sesenta millones de pesos m/l ($60.000.000,oo). (VRM al 15 de septiembre de 2006 US$2.392.81 x US$24.027,oo0 $57.492.045,87).

Verificación de experiencia

Se otorgará diez (10) puntos al proveedor que acredite mayor experiencia requerida en los términos de la presente invitación a cotizar.  Cinco (5) puntos al segundo y tres (3) al tercero y así sucesivamente con los demás proponentes.

SANITAS LTDA

- Presenta copia de Certificación de la Universidad del Rosario por suministro de un Microscopio Fluorescencia, por valor de $72.766.684,oo

- Presenta copia de Certificación de la Universidad Nacional de Colombia por suministro de un microscopio de investigación con epifluorescencia y contraste por valor de $75.793.240,oo., entre otras.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La Carta de presentación de la propuesta para el ofertante admisible presenta igualdad con los valores de la propuesta.

CALIFICACION

| EMPRESA | PRECIO | CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXÍGIDAS | EXPERIENCIA CERTIFICADA | GARANTIA Y SOPORTE POSTVENTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SANITAS LTDA | 40 | 30 | 10 | 20 |

GERARDO ANDRÉS TORRES R.		LYDA PATRICIA MOSQUERA S.

Interventor                                             Interventora

ELIZABETH GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Coordinadora Area Comercial