TERMINOS DE  LA INVITACION A COTIZAR

No.  073 DE 2006

SECCION I

## CONDICIONES GENERALES

1.1.-  OBJETO

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA está interesada en recibir propuestas de empresas legalmente establecidas en Colombia, para adquirir UN MICROSCOPIO TRINOCULAR CON DIC, UNA CAMARA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION Y UN ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR.

1.2.-  OFERTANTES

Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales (mayores de edad) y jurídicas en forma individual en cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de  la convocatoria  con base en las condiciones que a continuación se indican.

1.3.- 	ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACION A COTIZAR

Los ofertantes deben estudiar cuidadosa y detenidamente los términos de referencia, adendos, comunicaciones, especificaciones y toda la documentación existente referente al objeto del contrato, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las condiciones y características de la invitación.

La información que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, pone a disposición de los ofertantes para la preparación de la propuesta no los eximirá de la responsabilidad total de verificar, mediante investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma.

1.4.-	PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá  detallarse por el proponente  en su carta de presentación, en la cual debe diligenciar de manera clara y en forma completa, indicando valor unitario, los descuentos  valor parcial y valor total incluido el IVA.

La Universidad del Cauca verificará las operaciones aritméticas de los componentes de los valores. En caso de presentarse error de esta índole, la entidad los corregirá y se tendrá en cuenta el valor corregido para efectos de la adjudicación.

El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos del servicio objeto de la presente invitación a cotizar. Aquellas que superen el presupuesto oficial, serán rechazadas.

No obstante lo anterior, entre la fecha de inicio y cierre de recepción de propuestas, el ofertante podrá depositar en la urna en sobre cerrado, aclaraciones o modificaciones a su propuesta.

1.5.-	MONEDA DE LA PROPUESTA

Los ofertantes deberán presentar los precios de las propuestas en dólares americanos y/o pesos colombianos.

1.6.-    VALIDÉZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez igual a la del término estipulado en la garantía de seriedad de la misma.

1.7.-   PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

No se permitirá el depósito de propuestas en la urna destinada por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, para tal fin, por fuera del plazo de la presente invitación.

1.8.-   RETIRO, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE LAS PROPUESTAS

Si un ofertante desea retirar su propuesta deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido, ante el Vicerrector Administrativo de la Universidad del Cauca, antes de la fecha de cierre de la invitación.  La propuesta le será devuelta sin abrir, en el momento de la apertura de la urna.

No le será permitido a ningún participante, retirar, modificar o adicionar su propuesta después del cierre de la invitación.

1.9.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

La adjudicación del contrato se hará a la propuesta que ocupe el primer lugar en los resultados de la evaluación. En la resolución de adjudicación serán resueltas las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación, igualmente se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar .  En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente al proponente favorecido. A los no favorecidos se les comunicará, a través de la pagina web, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su expedición.

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.

La Universidad del Cauca podrá declarar desierta la invitación a cotizar dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de acuerdo con los términos del articulo 2 del Acuerdo 015 de 2000 o por que sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad cumplir con las obligaciones contractuales futuras, la anterior circunstancia no da derecho a los oferentes para solicitar indemnización alguna.

Contra la resolución de declaratoria desierta procede el recurso de reposición el cual deberá ser interpuesto y sustentado ante el Rector de la Universidad, dentro de los cinco (5) días siguientes hábiles a la notificación del acto administrativo que así lo declare

En todo caso no procederá declaratoria desierta de la invitación cuando solo se presente una propuesta hábil y esta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva

En todo caso no procederá la declaratoria de desierta de la invitación cuando sólo se presente una propuesta hábil y ésta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva.

1.10.- RECHAZO DE PROPUESTAS

La Universidad del Cauca, rechazará las propuestas antes de la adjudicación del contrato, en los siguientes casos:

- Cuando se compruebe confabulación entre los ofertantes.

- Cuando el ofertante haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de las propuestas.

- Cuando las propuestas no se ajusten a los términos de referencia, o dejen de incluir alguno de los documentos relacionados en la sección IV, numeral 4.1. y en especial cuanto no se ajusten a la normatividad vigente.

- Cuando el ofertante no presente las aclaraciones solicitadas por el comité evaluador, en el término que se le haya fijado para el efecto.

- Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual condición en otra u otras sociedades diferentes, que también estén participando en la presente invitación.

1.11.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

###### La presente invitación se rige por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la  Ley 30 de 1992, el Acuerdo 0105 de 1993 y el  Acuerdo 015 de 2000.

###### 1.12.- PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

Cuando lo estime conveniente LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, podrá prorrogar la fecha de cierre de la invitación a cotizar. Dicha prórroga se comunicará mediante adendo y no será superior a la mitad del plazo inicialmente fijado.

Igualmente la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el calendario aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

###### 1.13.- OBLIGACIONES DEL PROPONENTE A INFORMAR ERRORES U OMISIONES

Los proponentes están en la obligación de informar a la Universidad cualquier error u omisión que encuentren en los presentes términos de invitación a cotizar y están en el derecho de pedir las aclaraciones pertinentes.

El Hecho que la Universidad no observa errores u omisiones en sus documentos, no libera al contratista de su obligación de dar cumplimiento al contrato y de prestar satisfactoriamente los servicios en las condiciones estipuladas.

###### 1.14.- ACLARACIONES Y MODIFICACIONES MEDIANTE ADENDOS

Cualquier aclaración o modificación a los términos de la presente invitación a cotizar, o el aplazamiento de las fechas establecidas en el cronograma que la Universidad considere oportuno hacer, será publicada previamente en su página institucional en la sección de contratación, las cuales serán de obligatoria observancia para la preparación  de las ofertas.

Las observaciones o consultas serán remitidas a los correos electrónicos que se designan para dicho fin y sus respuestas serán publicadas en la página web de la Universidad, en la sección de contratación, en las fechas establecidas en el cronograma, siempre y cuando se refieran a aspectos sustanciales que ameriten precisión o interpretación por parte de la Universidad.   Estas aclaraciones o modificaciones formarán parte de los términos de la invitación a cotizar. NO SE ABSOLVERÁN RESPUESTA VERBALES NI POR VÍA TELEFÓNICA.

Cualquier aclaración o modificación a los términos de la presente invitación a cotizar, o el aplazamiento de las fechas establecidas en el cronograma que la Universidad considere oportuno hacer, será publicada previamente en su página institucional en la sección de contratación, las cuales serán de obligatoria observancia para la preparación  de las ofertas.

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1.-  CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPOS

| ### Ítem No. 1 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | MICROSCOPIO DE INVESTIGACIÓN TRINOCULAR CON CONTRASTE DIFERENCIAL DE INTERFERENCIAS, DIC. |

DESCRIPCION

Estativo básico robusto con enfoque macro-micrométrico coaxial actuando sobre la platina, con mandos para platina y enfoque ergonómicamente situados a igual distancia del operador. Enfoque fino de 0.1mm por rotación y grueso de 14.0 mm por rotación con lectura mínima de 1 micra en el mando izquierdo. Torque para mando grueso ajustable y freno para reenfoque incorporado.

Sistema óptico corregido al infinito con corrección de aberraciones cromáticas y esféricas, para imágenes más planas y de colores reales. Con distancia parfocal de 60 mm para mayor distancia de trabajo en todos los objetivos.

Rango de aumentos de 10X-1500X  para observación y 2X-500X  para fotomicrografía.

Caja de lámpara de halógeno de 12V/100 W precentrada con regulador de intensidad, para conexión a 100 – 240 Voltios.

Sistema de iluminación con arreglo de lente frontal tipo mosaico incorporado en el sistema de iluminación de luz transmitida para iluminación altamente uniforme. Filtros de densidad neutra ND8, ND32 y filtro azul incorporados en el estativo.

Dial para control del diafragma de campo incrustado en la base para iluminación centrable según Koehler.

Interruptor Auto Foto  para iluminación óptima en fotomicrografías.

Platina rectangular extragrande, con recubrimiento extraduro en alumnita, dimensiones 159 mm X 243 mm, rango de desplazamiento en X/Y de 78mm X  54mm mediante sistema de mando ubicado del lado derecho, de posición fija, altura variable y ajuste de torque para mayor ergonomía. Dispositivo sujetamuestras para una lámina.

Porta condensador con piñón y cremallera centrable, desplazamiento de 35 mm.

Mando para platina fijo (no se desplaza junto con la platina), con ajuste de tensión para los ejes x/y, con opción de ajuste de altura para mayor ergonomía.

Tubo triocular con inclinación ergonómica, con distancia interpupilar graduable. Preparado para fotomicrografías con prisma divisor de rayos para 100% observación o 100% documentación.

Oculares de gran campo (F.O.V. 25) con corrección de dioptrías.

Protección antihongos en todos los componentes ópticos.

COMPONENTES MINIMOS REQUERIDOS

| Cant. | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Estativo para platina fija, mando del lado izquierdo, 100-240V |
| 1 | Caja de lámpara precentrada de 12V/100W |
| 1 | Cable de poder |
| 2 | Bombilla 12V-100W |
| 1 | Platina rectangular con mando a la derecha |
| 1 | Sujetamuestras para dos laminas, mando izquierdo |
| 2 | Ocular 10X/25 con ajuste de dioptrías |
| 1 | Revolver de 6 posiciones para DIC |
| 1 | Objetivo PLAN ACROMATICO 4X 0.1NA 30MM |
| 1 | Objetivo PLAN ACROMATICO 10X 0.25 NA |
| 1 | Objetivo PLAN FLUOR 40X NA 0.75 WD |
| 1 | Objetivo PLAN FLUOR 100X OIL NA 1.3 |
| 1 | Condensador rotable seco para DIC |
| 1 | Polarizador rotable para DIC |
| 1 | Analizador para DIC |
| 1 | Modulo DIC seco para objetivos 40X y 100X |
| 1 | Correderas DIC para objetivos 40X y 100X |
| 1 | Aceite inmersión antifluorescente de 50cc |
| 1 | Funda protectora para microscopio |
| 1 | Libreta papel arroz 50-Hojas 4X6 |
| 1 | Adaptador tubo Y-TV 55 TV para C-mount C-0.55X |
| 1 | Adaptador C-Mount 0.55X |

| ## Ítem No. 2 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CÁMARA DIGITAL DE ESPECIALIZADA PARA MICROSCOPÍA, DE ALTA RESOLUCIÓN CON UNIDAD DE CONTROL EXTERNA PARA CONTROL DESDE COMPUTADOR. CON SOFTWARE PARA VISUALIZACION Y ARCHIVO DE IMÁGENES. |

CAMARA DIGITAL A COLOR ESPECIALIZADA PARA MICROSCOPIA DE 2 Mega píxeles

Cámara digital a color: de 2 millones de píxeles totales (1600x1200 píxeles), alta eficiencia quántica, alta sensibilidad y alta velocidad de transmisión de información.

Especializada para microscopía en áreas de las ciencias biológicas.

Configuración flexible, controlada a través de PC.

CCD: 1-1/8 pulgada. De alta densidad. Número total de píxeles: 2.11 millones (1.98 millones efectivos)

Configuración de Píxeles disponibles: 1600 x 1200 píxeles, 800 x 600 píxeles, 400 x 300 píxeles

Sensibilidad: Equivalente a ISO 100 (puede variar entre equivalentes a ISO 50-2000 )

Capacidad de conversión A/D: 12-bit

Modos de imagen en vivo: 1600 x 1200 (máx. 4.6 fps), 800 x 600 (máx. 17 fps), Center Scan (máx. 20 fps)

Montura de lente: C-mount

Tiempo de exposición: 1/1000 a 60 seg.

Conexión a PC a través de cable USB 2.0, para visualización y almacenamiento de la información.

Control de exposición: Programa AE, Shutter-priority AE, focus AE, manual con función AE lock

Corrección de Exposición: 13 pasos

Zoom Digital: de 5 a 24000%

Intervalos de Disparo: de 5 seg. a 12 horas

Medición de Exposición: Medición promedio y medición de picos.

Rango de medición de Exposición: Posición y tamaño ajustable

Balance de blancos: Método programado, Ajuste del balance de Color

Ajustes de la Imagen: Corrección de Gamma, ajuste de sombras, ajuste del nivel de negro, Ajuste de la saturación del color.

Formatos de almacenamiento: BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000

Interface: Puerto USB x 1 (conexión del controlador a PC), Puerto USB host x1 (Conexión a microscopio)

Requerimientos eléctricos: AC100-240V 50/60Hz

Consumo: 70VA

| ## Ítem No. 3 |  |
| --- | --- |
| Referencia | MNA41000 |
| Descripción | ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR MODELO SMZ-800 |
| Marca | NIKON |

Cuerpo de estereomicroscopio con sistema de óptica paralela

Cambiador de aumentos ZOOM de 1X. 6.3X para aumento de 10 – 63X 	(ampliable a 5X – 378X).

Botón del ZOOM con intervalos fijos de 1X desde 2X – 5X

Imagen erecto no inverso.

Tubo binocular con distancia interpupilar graduable, con inclinación ergonómica  de 20 grados.

Oculares gran campo 10x/22 con ajuste de dioptrías y porta retículo para retículos de 25 mm.

Objetivo Plan Apocromático 1X, distancia de trabajo 78 mm.

Tubo divisor de rayos con 100% para observación o 50% observación / 50% documentación.

Base con iluminación diascópica indirecta con enfoque macro-micrométrico para estereomicroscopios, con vidrio porta- especimenes transparente de 180 mm, espejo reflectivo rotable, caja de lámpara para iluminación halógena de 6V/30W y transformador incorporado para conexión a 110V.

Dial para enfoque fino de la muestra, ideal para fotomicrografía y manipulación de especimenes con planos críticos de enfoque.

COMPONENTES MINIMOS REQUERIDOS

| Cant. | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Cuerpo Zoom estereomicroscopio |
| 1 | Tubo binocular |
| 2 | Ocular C10X/22 de campo amplio |
| 1 | Objetivo PLAN APOCROMATICO 1X |
| 1 | Montura de enfoque MICRO/MACROMETRICA |
| 1 | Divisor de rayos |
| 1 | Base diascópica con transformador incorporado |
| 1 | Cable de poder |
| 2 | Bombilla 6V-30W |
| 1 | Placa blanca-negra 180 mm para estereomicroscopios |
| 1 | Iluminador para fibra óptica de 150W |
| 1 | Fibra óptica anular |
| 2 | Bombillo Reflector halógeno de 21V/150 W |
| 1 | Adaptador para cámaras digitales |

  - PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega no puede ser superior a seis semanas contadas a partir de la legalización del contrato.

  - LA INTERVENTORÍA

La interventoría de la presente invitación a cotizar la realizará el Profesor GERARDO ANDRES TORRES, profesor adscrito al Departamento de Biología de la Universidad del Cauca, o quienes hagan sus veces, el cual  asumirá las funciones y responsabilidades conforme el Acuerdo 015 de 2000 y ley 734/ 02; igualmente deberá sujetarse estrictamente al contenido de la Resolución No. 498 del 4 de Julio de 2.006, por medio de la cual se crea y adopta el Manual de interventoría de Contratación para la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

  - PRESUPUESTO OFICIAL

Para la ejecución del presente proyecto, la Universidad del Cauca dispone de un presupuesto total  incluido IVA, SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000.oo) de conformidad con la certificación de Disponibilidad Presupuestal  No. 200603660 del  17 de agosto de 2006 expedido por la División Financiera de la Universidad del Cauca.

  - FORMA DE PAGO

La Universidad del Cauca pagará el valor del contrato a celebrar en la moneda estipulada por el proveedor seleccionado, así:

Si es compra nacional se pagará el CIENTO por ciento (100%) del valor del contrato  al momento de la entrega de los elementos con el acta de recibo a satisfacción por parte del Interventor y la factura o la cuenta de cobro respectiva.

Si es compra por importación con representante legal en Colombia, se cancelará el 100% anticipado giro directo al exterior de acuerdo con los datos suministrados por el proveedor, previo otorgamiento de la garantía que solicite la Universidad, en cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo 015 de 2.000.

  - REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A COTIZAR

Para participar en la presente invitación a cotizar los ofertantes deberán cumplir los siguientes requisitos y condiciones, que de no cumplirse invalidará la propuesta para ser evaluada:

- No hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Nacional, el Articulo 6 del Acuerdo 015 de 2000, o Estatuto Propio de Contratación.

- Estar debidamente inscritos, en el registro de Proveedores y contratistas de la Universidad.

- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, anexando la documentación exigida y ajustándose a la normatividad vigente.

- Cuando el oferente fuere una persona jurídica, ésta deberá acreditar que su duración no es inferior al plazo ofrecido para la ejecución del contrato y un (01) año más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación.

SECCIÓN III

DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

3.1 DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Se deberá tener en cuenta para la presentación de la oferta, la presente invitación a cotizar, los adendos que se realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas y Resoluciones que se expidan en relación con esta convocatoria.

Los documentos de la invitación comprenden:

3.1.1.-	Los documentos de Identificación de Proveedores y Contratistas de la Universidad del  Cauca.

3.1.2.-	La resolución de apertura de la invitación a cotizar.

3.1.3.-	Los términos de referencia

3.1.5.-	Los adendos suministrados antes del cierre de la invitación a cotizar.

3.1.6.-	La Carta de presentación de la Oferta.

3.1.7.-	La garantía de seriedad de la propuesta.

3.1.8.-	La Consignación del valor de los términos de la Invitación.

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

4.1.-	DOCUMENTOS NECESARIOS

La oferta  deberá contener los siguientes documentos, considerados por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, como necesarios para la verificación de la misma; la falta de uno de ellos o cuando no cumplan con los requisitos de ley, será causal de INADMISIÓN de la oferta.

### 4.1.1-CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El ofertante presentará su propuesta indicando las características del equipo a ofertar, sus costos y descuentos discriminando el valor del IVA.

Con la firma de la carta de presentación de la propuesta se entienden firmados por el ofertante todos los documentos de la misma, excepto lo concerniente, a ratificaciones de enmendaduras.

Cualquier cambio de fondo en la carta de aceptación de la oferta, (anexo 1) será motivo de rechazo de la propuesta.

4.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:

La persona jurídica deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. Este certificado deberá contener la siguiente información:

- Fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días calendario anteriores a la fecha límite de entrega de las propuestas.

- El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades objeto de la presente invitación.

- La duración de la persona jurídica, contada a partir de la fecha de cierre de recepción de propuestas, no será inferior al plazo establecido para el contrato y un (1) año más.

Si el representante legal de la persona jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente.

4.1.3.-R.U.T.

Inscripción en el Registro Único Tributario.

### 4.1.4.- PÓLIZA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA O CONSTANCIA DE DEPÓSITOS.

La póliza de garantía o constancia de depósitos para garantizar la seriedad de la propuesta que deberá contener la siguiente información:

ASEGURADO:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VIGENCIA:	NOVENTA DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

OBJETO:	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE LA INVITACIÓN A COTIZAR No. 073 DE 2006.

VALOR ASEGURADO: 10% del valor  del PRESUPUESTO OFICIAL, incluido el IVA.

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA podrá solicitar al ofertante la ampliación de su vigencia para ajustarla a las adiciones en plazo que se determinen mediante adendos.

La garantía de seriedad de las propuestas de los ofertantes que no resulten favorecidos, se les devolverá dentro de los cinco (5) días siguientes  a la petición escrita del interesado.

Al ofertante se le hará efectiva la garantía de seriedad de su propuesta cuando:

- Solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la invitación, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

- Le sea adjudicado el contrato y no proceda a firmarlo, dentro del plazo estipulado.

# 4.1.5.  LA OFERTA:

# La validez de la oferta debe ser como mínimo de 90 días a partir del cierre de la invitación a cotizar y deberá cumplir los siguientes requisitos:

La OFERTA se deberá presentar foliada en original, escrita en cualquier medio mecánico  en español, sin enmendaduras, tachones ni borrones y depositarse en sobre cerrado y sellado.  El sobre debe ser marcado claramente con el objeto, el nombre de la Convocatoria, el nombre y la dirección del cotizante. La propuesta deberá ser entregada en la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca ubicada en la calle 5 No. 4-70 del Claustro de Santo Domingo primer piso de la Ciudad de Popayán.

4.1.6.-AUTORIZACION PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD Y CONTRATAR.

Cuando el representante legal tenga limitaciones para contratar, deberá anexar la autorización del órgano competente para la presentación de la propuesta y la firma del contrato que de ella se derive (Junta de socios, asamblea general, directiva), en cuantía igual o superior al valor de la oferta.

    - CERTIFICADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DONDE CONSTE QUE NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 60 DE LA LEY 610 DE 2000.

Se considera como requisito necesario que el proponente no se encuentra en el Boletín de Responsables fiscales de la Contraloría General de la Republica, de acuerdo con lo establecido en la ley 610 de 2.000; la Oficina jurídica verificara dicha información.

    - CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN AUTORIZADA O DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA COLOMBIA, EXPEDIDO POR LA CASA FABRICANTE A FAVOR DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA EN COLOMBIA. VIGENTE Y APOSTILLADO.

4.1.9. CERTIFICACIONES DE CONTRATOS EJECUTADOS POR LA COMPAÑÍA OFERENTE, CON FECHA DE EJECUCIÓN NO MAYOR A 2 AÑOS, CUYO OBJETO SEA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN A COTIZAR.

4.1.10. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA CUAL SE COMPROMETE A TENER REPUESTOS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS HASTA POR LOS 7 AÑOS POSTERIORES A LA DESCONTINUACIÓN DEL MODELO OFERTADO.

4.2 OTROS DOCUMENTOS:

4.2.1-Copia al carbón de la consignación en la cuenta bancaria a nombre de la Universidad del Cauca o recibo de caja expedido por universidad del cauca por concepto de compra de los términos de referencia, cuyo valor será de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M-CTE ($150.000.00).

# SECCIÓN V

5.1 	REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE LOS TÉRMINOS DE  LA INVITACION A COTIZAR

Para personas naturales y jurídicas o para los integrantes de consorcios o uniones temporales se verificará vía Internet que no figuren en el boletín sobre responsables fiscales vigentes expedido por la Contraloría General de la República.  En caso de estar incluido en este boletín, se declarará NO ADMISIBLE la propuesta.

Al realizar el análisis de las propuestas se verificará que ellas cumplan con todos los documentos exigidos en los presentes términos de referencia.

Aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas ADMISIBLES

Aquellas propuestas que no cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas NO ADMISIBLES.

La Junta de Licitaciones y Contratos de LA UNIVERSIDAD, previo análisis comparativo de las propuestas que se ciñan estrictamente a los requisitos establecidos en la presente contratación, recomendará al Rector de la Universidad la propuesta más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta para el efecto lo  que a continuación se describe:

| FACTORES DE VERIFICACION Y CALIFICACION | PUNTAJE |
| --- | --- |
| VERIFICACION DE LOS REQUISITOS (Numeral 4.1) | No otorga puntaje |
| 1. Precio | 40 |
| 2. Cumplimiento de las característica técnicas mínimas exigidas. | 30 |
| 2. Experiencia CERTIFICADA | 10 |
| 3. Garantías y soporte postventa | 20 |
| PUNTAJE TOTAL | 100 |

5.1.1 PRECIO: La universidad otorgará CUARENTA (40) puntos al oferente que ofrezca el menor precio antes de IVA, Si es compra nacional Ò sobre el menor precio CIP Cali en caso de ser importación directa.  Los demás oferentes obtendrán un puntaje inversamente proporcional, es decir, a mayor valor menos puntaje. El resultado se obtendrá al practicar una regla de tres inversa.

5.1.2. CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: LA UNIVERSIDAD OTORGARA TREINTA (30) PUNTOS AL PROVEEDOR QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO. EL PROPONENTE QUE NO CUMPLA CON LO MINIMO EXIGIDO SERA CALIFICADO CON CERO (0) PUNTOS.

5.1.3. EXPERIENCIA CERTIFICADA Se otorgará DIEZ (10) puntos al proveedor que acredite la MAYOR experiencia requerida en los términos de la presente invitación a cotizar. CINCO (5) PUNTOS AL SEGUNDO Y TRES (3) AL TERCERO Y ASI SUCESIVAMENTE CON LOS DEMAS PROPONENTES.

5.1.4. GARANTIAS Y SOPORTE POSVENTA Se otorgará VEINTE (20) puntos al proveedor que ofrezca las mejores garantías y soporte postventa requerida en los presentes términos de invitación a cotizar. CINCO (5) PUNTOS AL SEGUNDO Y TRES (13) AL TERCERO Y ASI SUCESIVAMENTE CON LOS DEMAS PROPONENTES.

Para el análisis de estos puntos la Universidad del Cauca, se reserva el derecho de realizar las consultas pertinentes para garantizar que la información suministrada por los proponentes sea cierta y este acorde con la experiencia, conocimiento técnico y los precios del mercado.

La evaluación de este factor se realizará con el valor de las propuestas revisadas y corregidas, si es el caso.

SECCIÓN VI

6.1.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se hará por resolución motivada a la propuesta que ocupe el primer lugar  de elegibilidad,  dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación del  cuadro comparativo de las ofertas presentadas.  En la resolución de adjudicación serán resueltas las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación.  Igualmente se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar final.

En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente.  A los no favorecidos se les comunicará, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

7.- REQUISITOS PARA CELEBRAR EL CONTRATO

El oferente seleccionado debe aportar original o fotocopia legible de los siguientes documentos:

7.1.1.-  Certificado de no aparecer reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, vigente.

7.1.2.- Declaración juramentada de que en los últimos 6 meses ha pagado los aportes a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARP), conforme a la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, expedida por el Revisor Fiscal o, en su defecto, por el Representante Legal de la empresa o entidad contratista. (artículo 50 Ley 789 de 2002).

7.1.3.- Constituir las pólizas a que haya lugar de conformidad con el Acuerdo 015 de 2000.

7.1.4-Acreditar el pago del impuesto de Timbre y la publicación en el Diario Oficial, si hubiere lugar.

7.1.5.-Demás documentos de ley.

7.1.6.- Advertencia: Si el oferente seleccionado no aporta los documentos arriba relacionados, dentro de los 3 días siguientes a la comunicación de la selección, la Universidad se reserva el derecho a ampliar el plazo o a no contratar con él,  sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza y en dicho evento contratará con el segundo oferente favorecido por la calificación.

8.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA ADJUDICAR

Corresponde adjudicar el contrato al Rector de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la UNIVERSIDAD DEL CAUCA y al adjudicatario.

9.-PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la firma de las partes.

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de notificación del acto de adjudicación.

10.-LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el contratista realizará los trámites de legalización del mismo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la entrega del contrato por parte de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Los trámites de legalización, a cargo del contratista, incluyen: constitución de la garantía única de cumplimiento; pago del impuesto de timbre y publicación en el Diario Oficial.

Nota: La Universidad del Cauca se reserva la facultad de solicitar las aclaraciones, que considere pertinentes.

Atentamente

DANILO VIVAS RAMOS .

Rector

ANEXO No. 01

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN A COTIZAR LA ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO DE INVESTIGACION TRINOCULAR CON DIC, UNA CAMARA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION Y UN ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR.

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

El suscrito__________________________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en los términos de la invitación a cotizar No. 073 DE 2006, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para ADQUISICION de UN MICROSCOPIO DE INVESTIGACIÓN TRINOCULAR CON DIC, UNA CAMARA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION Y UN ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR.

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad del juramento que la sociedad que represento no se halla incursa en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad del juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

- Que me comprometo a ejecutar estas actividades en el tiempo estipulado en la presente invitación a cotizar y a suscribir las prorrogas por el tiempo que la Universidad del Cauca considere pertinentes.

- Que en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, acepto la notificación de los actos administrativos que para el efecto surta la universidad del Cauca, vía fax al No. _________, renunciando a término de ejecutoria favorable.

- Que el valor de mi propuesta es como sigue:

COSTO DIRECTO TOTAL			$___________________

IVA   						$___________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA	$___________________

- Que la presente propuesta consta de:_______________folios debidamente numerados.

- Acusamos recibo de los adendos Nros._______________________.

Atentamente,

__________________________________

C.C. No. ____________________________

Dirección ___________________________

Teléfono____________________________

ANEXO 02

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE VALORES DE LA PROPUESTA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN PESOS

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA				: ______________________

IVA				: ______________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUIDO IVA   	: _______________________

Firma del Oferente 	_______________________________

c.c.			_______________________________

Dirección:		_______________________________

Teléfono:		_______________________________