Universidad del Cauca

Junta de Licitaciones y Contratos

ADENDO No.01 A LA INVITACION A COTIZAR No.  074 DE 2006

SECCION II

2. CONDICIONES PARTICULARES

2.1.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Horno para laboratorio con capacidad mínima de 3 litros que permita una temperatura de tratamiento hasta 1600 grados centígrados y que posea un controlador de temperatura, con mínimo ocho (8) rampas de calentamiento y con barras de SiC como fuentes calefactoras.

Las demás disposiciones de los términos de la invitación a cotizar quedan como inicialmente fueron publicadas.

Popayán, Ciudad Universitaria, 3 de octubre de 2006

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Vicerrector Administrativo