TERMINOS DE  LA INVITACION A COTIZAR

No.  074 DE 2006

SECCION I

## CONDICIONES GENERALES

1.1.-  OBJETO

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA está interesada en recibir propuestas de empresas legalmente establecidas en Colombia, para adquirir HORNO PARA LABORATORIO CON TEMPERATURA DE TRATAMIENTO TÉRMICO HASTA 1600 GRADOS CENTIGRADOS  CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA.

1.2.-  OFERTANTES

Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales (mayores de edad) y jurídicas en forma individual en cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de  la convocatoria  con base en las condiciones que a continuación se indican.

1.3.- 	ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACION A COTIZAR

Los ofertantes deben estudiar cuidadosa y detenidamente los términos de referencia, adendos, comunicaciones, especificaciones y toda la documentación existente referente al objeto del contrato, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las condiciones y características de la invitación.

La información que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, pone a disposición de los ofertantes para la preparación de la propuesta no los eximirá de la responsabilidad total de verificar, mediante investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma.

1.4.-	PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá detallarse por el proponente en su carta de presentación, en la cual debe diligenciar de manera clara y en forma completa, indicando valor unitario, los descuentos valor parcial y valor total incluido el IVA.

La Universidad del Cauca verificará las operaciones aritméticas de los componentes de los valores. En caso de presentarse error de esta índole, la entidad los corregirá y se tendrá en cuenta el valor corregido para efectos de la adjudicación.

El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos del servicio objeto de la presente invitación a cotizar. Aquellas que superen el presupuesto oficial, serán rechazadas.

No obstante lo anterior, entre la fecha de inicio y cierre de recepción de propuestas, el ofertante podrá depositar en la urna en sobre cerrado, aclaraciones o modificaciones a su propuesta.

1.5.-	MONEDA DE LA PROPUESTA

Los ofertantes deberán presentar los precios de las propuestas en Libras esterlinas, dólares americanos o Pesos Colombianos.

1.6.-    VALIDÉZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez igual a la del término estipulado en la garantía de seriedad de la misma.

1.7.-   PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

No se permitirá el depósito de propuestas en la urna destinada por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, para tal fin, por fuera del plazo de la presente invitación.

1.8.-   RETIRO, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE LAS PROPUESTAS

Si un ofertante desea retirar su propuesta deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido, ante el Vicerrector Administrativo de la Universidad del Cauca, antes de la fecha de cierre de la invitación. La propuesta le será devuelta sin abrir, en el momento de la apertura de la urna.

No le será permitido a ningún participante, retirar, modificar o adicionar su propuesta después del cierre de la invitación.

1.9.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

La adjudicación del contrato se hará a la propuesta que ocupe el primer lugar en los resultados de la evaluación. En la resolución de adjudicación serán resueltas las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación, igualmente se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar.  En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente al proponente favorecido. A los no favorecidos se les comunicará, a través de la pagina web, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su expedición.

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.

La Universidad del Cauca podrá declarar desierta la invitación a cotizar dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de acuerdo con los términos del articulo 2 del Acuerdo 015 de 2000 o por que sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad cumplir con las obligaciones contractuales futuras, la anterior circunstancia no da derecho a los oferentes para solicitar indemnización alguna.

Contra la resolución de declaratoria desierta procede el recurso de reposición el cual deberá ser interpuesto y sustentado ante el Rector de la Universidad, dentro de los cinco (5) días siguientes hábiles a la notificación del acto administrativo que así lo declare.

En todo caso no procederá declaratoria desierta de la invitación cuando solo se presente una propuesta hábil y esta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva

En todo caso no procederá la declaratoria de desierta de la invitación cuando sólo se presente una propuesta hábil y ésta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva.

1.10.- RECHAZO DE PROPUESTAS

La Universidad del Cauca, rechazará las propuestas antes de la adjudicación del contrato, en los siguientes casos:

- Cuando se compruebe confabulación entre los ofertantes.

- Cuando el ofertante haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de las propuestas.

- Cuando las propuestas no se ajusten a los términos de referencia, dejen de incluir alguno de los documentos relacionados en la sección IV, numeral 4.1. o no se ajusten a la normatividad vigente.

- Cuando el ofertante no presente las aclaraciones solicitadas por el comité evaluador, en el término que se le haya fijado para el efecto.

- Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual condición en otra u otras sociedades diferentes, que también estén participando en la presente invitación.

1.11.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

###### La presente invitación se rige por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la  Ley 30 de 1992, el Acuerdo 0105 de 1993 y el  Acuerdo 015 de 2000.

###### 1.12.- PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

Cuando lo estime conveniente LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, podrá prorrogar la fecha de cierre de la invitación a cotizar. Dicha prórroga se comunicará mediante adendo y no será superior a la mitad del plazo inicialmente fijado.

Igualmente la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el calendario aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

###### 1.13.- OBLIGACIONES DEL PROPONENTE A INFORMAR ERRORES U OMISIONES

Los proponentes están en la obligación de informar a la Universidad cualquier error u omisión que encuentren en los presentes términos de invitación a cotizar y están en el derecho de pedir las aclaraciones pertinentes.

El Hecho que la Universidad no observa errores u omisiones en sus documentos, no libera al contratista de su obligación de dar cumplimiento al contrato y de prestar satisfactoriamente los servicios en las condiciones estipuladas.

###### 1.14.- ACLARACIONES Y MODIFICACIONES MEDIANTE ADENDOS

Cualquier aclaración o modificación a los términos de la presente invitación a cotizar, o el aplazamiento de las fechas establecidas en el cronograma que la Universidad considere oportuno hacer, será publicada previamente en su página institucional en la sección de contratación, las cuales serán de obligatoria observancia para la preparación  de las ofertas.

Las observaciones o consultas serán remitidas a los correos electrónicos que se designan para dicho fin y sus respuestas serán publicadas en la página web de la Universidad, en la sección de contratación, en las fechas establecidas en el cronograma, siempre y cuando se refieran a aspectos sustanciales que ameriten precisión o interpretación por parte de la Universidad. Estas aclaraciones o modificaciones formarán parte de los términos de la invitación a cotizar.

SECCION II

2. CONDICIONES PARTICULARES

2.1.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Horno para laboratorio que permita una temperatura de tratamiento hasta 1600 grados centigrados y que posea un controlador de temperatura, con mínimo seis (6) rampas de calentamiento y preferentemente con barras de SiC como fuentes calefactoras.

2.2. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA PARA IMPORTACION

PRECIOS:

Modalidad: CIP

Ciudad de entrega: Cali

Moneda: LIBRA ESTERLINA, DOLARES AMERICANOS O PESO COLOMBIANO.

ENTREGA:

Dentro de los 90 días siguientes al recibo del giro directo anticipado.

2.3. PLAZO DE ENTREGA.

El plazo de entrega no puede ser superior a 90 días contados a partir de la  legalización del contrato.

2.4. LA INTERVENTORÍA

La interventoría del contrato que se llegare a celebrar la realizará el servidor universitario que para el efecto designe el Rector, el cual  asumirá las funciones y responsabilidades conforme el Acuerdo 015 de 2000, ley 734/ 02 y la Resolución 498 del 4 de Julio de 2.006, por medio de la cual se crea y adopta el Manual de interventoría de Contratación para la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

2.5. PRESUPUESTO OFICIAL

Para la ejecución del presente proyecto, la Universidad del Cauca dispone de un presupuesto total  incluido IVA, de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($35’567.224.oo) de conformidad con la certificación de Disponibilidad Presupuestal  No. 200604187 del 07 de Septiembre de 2.006, expedido por la Contadora MARTHA CECILIA PALOMINO MARTINEZ, profesional de la División Financiera de la Universidad del Cauca.

2.6. FORMA DE PAGO

La Universidad del Cauca pagará el valor del contrato a celebrar en la moneda estipulada por el proveedor seleccionado, así:

Si es compra nacional se pagará el CIENTO por ciento (100%) del valor del contrato al momento de la entrega de los elementos con el acta de recibo a satisfacción por parte del Interventor y la factura o la cuenta de cobro respectiva.

Si es compra por importación con representante legal en Colombia, se cancelará el 100% anticipado giro directo al exterior de acuerdo con los datos suministrados por el proveedor, previa legalización del contrato.

2.7. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A COTIZAR

Para participar en la presente invitación a cotizar los ofertantes deberán cumplir los siguientes requisitos y condiciones, que de no cumplirse invalidarán la propuesta para ser evaluada:

- No hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Nacional, el Articulo 6 del Acuerdo 015 de 2000, o Estatuto Propio de Contratación.

- Estar debidamente inscritos, en el registro de Proveedores y contratistas de la Universidad.

- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, anexar la documentación exigida y ajustar la misma a la normatividad vigente.

- Cuando el oferente fuere una persona jurídica, ésta deberá acreditar que su duración no es inferior al plazo ofrecido para la ejecución del contrato y un (01) año más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación.

SECCIÓN III

DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

3.1. DOCUMENTOS DE LA OFERTA.

Se deberá tener en cuenta para la presentación de la oferta, la presente invitación a cotizar, los adendos que se realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas y Resoluciones que se expidan en relación con esta convocatoria.

Los documentos de la invitación comprenden:

3.1.1.-	Los documentos de Identificación de Proveedores y Contratistas de la Universidad del  Cauca.

3.1.2.-	La resolución de apertura de la invitación a cotizar.

3.1.3.-	Los términos de referencia

3.1.5.-	Los adendos suministrados antes del cierre de la invitación a cotizar.

3.1.6.-	La Carta de presentación de la Oferta, con los anexos técnicos del fabricante.

3.1.7.-	La garantía de seriedad de la propuesta.

3.1.8.-	La Consignación del valor de los términos de la Invitación.

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

4.1.-	DOCUMENTOS NECESARIOS

La oferta  deberá contener los siguientes documentos, considerados por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, como necesarios para la verificación de la misma; la falta de uno de ellos o cuando no cumplan con los requisitos de ley,  será causal de INADMISIÓN de la oferta.

4.1.1.- CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS.

El proponente presentará su oferta de acuerdo con el modelo de carta suministrado por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA en el Anexo No.1, firmada por el proponente, representante legal, indicando su nombre, dirección, teléfono y fax.

Con la firma de la carta de aceptación de los términos se entienden firmados por el proponente todos los documentos de la misma, excepto lo concerniente, a ratificaciones de enmendaduras. El formato de la carta de presentación no podrá tener modificaciones de fondo, so pena de ser rechazada la propuesta.

4.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:

Las personas jurídicas de Derecho Privado deberán adjuntar para ser tenidas en cuenta la propuesta, el correspondiente certificado expedido por la Cámara de Comercio, sobre existencia y representación legal.

El certificado de existencia y representación legal debe contener las facultades del representante legal y la vigencia de la sociedad, la cual no puede ser menor al plazo establecido para  la duración del contrato y un año más. La fecha de expedición no podrá ser anterior a sesenta  (60) días calendario  de la fecha de cierre de la convocatoria.

Cuando el representante legal tenga limitaciones para contratar, deberá anexar la autorización del órgano competente para la presentación de la propuesta y la firma del contrato que de ella se derive (Junta de socios, asamblea general, directiva), en cuantía igual o superior al valor de la oferta.

Tratándose de sociedad extranjera deberán presentar la inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tiene su domicilio principal, así como los documentos que acrediten su existencia y su representación legal, cuando a esto último hubiere lugar. En defecto de dicho documento de inscripción deberán presentar la certificación de inscripción en el registro en la respectiva Cámara de Comercio en el territorio Colombiano.

Adicionalmente, deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarlas judicial y extrajudicialmente.

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.

4.1.3.- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA JURISDICCIÓN DEL OFERTANTE O DE CADA UNO DE LOS OFERTANTES, SI LA PROPUESTA ES EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.

### 4.1.4.- PÓLIZA DE GARANTÍA ENTRE PARTICULARES DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA O CONSTANCIA DE DEPÓSITOS.

La póliza original de garantía acompañada de su correspondiente recibo de pago o constancia de depósitos para garantizar la seriedad de la propuesta deberá contener la siguiente información:

ASEGURADO:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VIGENCIA:	NOVENTA DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

OBJETO:	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE LA INVITACIÓN A COTIZAR No.  074 DE 2006.

VALOR ASEGURADO: 10% del valor  del PRESUPUESTO OFICIAL, incluido el IVA

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA podrá solicitar al ofertante la ampliación de su vigencia para ajustarla a las adiciones en plazo que se determinen mediante adendos.

La garantía de seriedad de las propuestas de los ofertantes que no resulten favorecidos, se les devolverá dentro de los cinco (5) días siguientes  a la petición escrita del interesado.

Al ofertante se le hará efectiva la garantía de seriedad de su propuesta cuando:

- Solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la invitación, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

- Le sea adjudicado el contrato y no proceda a firmarlo, dentro del plazo estipulado.

# LA OFERTA :

# La validez de la oferta debe ser como mínimo de 90 días a partir del cierre de la invitación a cotizar y deberá cumplir los siguientes requisitos:

Debe presentarse en la moneda elegida, ya sea libras esterlinas, pesos colombianos o dólares, legible, clara y precisa, por la totalidad de los items relacionados en el objeto de esta invitación. Para esta información el ofertante deberá presentar por lo menos y en el orden indicado, los formatos de los anexos 1 y 2.

La OFERTA se deberá presentar foliada en original y copia, escrita en cualquier medio mecánico y en CD en formato de MS Office u OpenOffice indicando claramente la versión del programa con la que fue hecha (para anexos y demás elementos como certificaciones, constancias, etc se aceptan como imagen de scanner),  en español, sin enmendaduras, tachones ni borrones y depositarse en sobre cerrado y sellado.  El sobre debe ser marcado claramente con el objeto, el nombre de la Convocatoria, el nombre y la dirección del cotizante. La propuesta deberá ser entregada en la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca ubicada en la calle 5 No. 4-70 del Claustro de Santo Domingo primer piso de la Ciudad de Popayán.

# 4.1.6 -INFORME SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y ACREDITACION SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS

Para determinar la experiencia del proponente éste deberá suministrar la información requerida en el presente pliego así:

Experiencia especifica del cotizante: El proponente deberá acreditar experiencia en  venta  de equipos objeto del contrato en valor igual o superior al valor del presupuesto oficial, como mínimo con una (1) certificación de un contrato con entidades públicas o privadas del país o del extranjero, dentro de los últimos tres (3) años. Lo anterior se acreditará con copia de las liquidaciones de los contratos y/o constancia de cumplimiento de cada uno de ellos, expedida por parte del contratante.

4.1.7- DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

De acuerdo con el Anexo No. 3, para el caso de Consorcio.

De acuerdo con el Anexo No. 4, para el caso de Unión temporal.

4.1.8-R.U.T. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO, SALVO QUE SE TRATE DE SOCIEDADES EXTRANJERAS SIN NIT, EN COLOMBIA.

4.1.9.- DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL AÑO 2.005, PARA DECLARANTES.

4.1.10 .- CERTIFICACION EN DONDE CONSTE QUE EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES HA PAGADO LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIONES Y ARP), CONFORME A LA LEY 100 DE 1993, LEY 797 DE 2003 Y EL DECRETO LEY 2150 DE 1995, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O, EN SU DEFECTO, POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O ENTIDAD CONTRATISTA. (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002).

4.1.11. CERTIFICACIÓN EN LA QUE CONSTE QUE EL PROPONENTE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL EQUIPO OFERTADO. ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER EMITIDA POR EL O LOS FABRICANTES DIRECTOR DE LOS EQUIPOS.

4.1.12.- CERTIFICADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DONDE CONSTE QUE NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 60 DE LA LEY 610 DE 2000.

Se considera como requisito necesario que el proponente no se encuentra en el Boletín de Responsables fiscales de la Contraloría General de la Republica, de acuerdo con lo establecido en la ley 610 de 2.000; la Oficina jurídica verificara dicha información.

# 4.2.- OTROS DOCUMENTOS

El ofertante deberá anexar la siguiente información adicional, la cual si se deja de presentar no invalida la propuesta para la evaluación:

4.2.1.-	COPIA AL CARBÓN DE LA CONSIGNACIÓN EN LA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA O RECIBO DE CAJA EXPEDIDO POR UNIVERSIDAD DEL CAUCA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR VALOR DE ($100.000.00).

SECCIÓN V

5.1. REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE LOS TÉRMINOS DE  LA INVITACION A COTIZAR

Para personas naturales y jurídicas o para los integrantes de consorcios o uniones temporales se verificará vía Internet que no figuren en el boletín sobre responsables fiscales vigentes expedido por la Contraloría General de la República.  En caso de estar incluido en este boletín, se declarará NO ADMISIBLE la propuesta.

Al realizar el análisis de las propuestas se verificará que ellas cumplan con todos los documentos exigidos en los presentes términos de referencia.

Aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas ADMISIBLES

Aquellas propuestas que no cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas NO ADMISIBLES.

5.2. COMITÉ TÉCNICO DE APOYO

El Comité técnico de apoyo estará conformado por el Doctor JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ, profesor adscrito al Departamento de Física. Grupo Cytemac de la Universidad del Cauca.

El Comité Técnico elaborará un informe, previo análisis comparativo de las propuestas que se ciñan estrictamente a los requisitos establecidos en la presente invitación, y lo remitirá a la Junta de licitaciones y contratos quienes lo revisarán y de estar conforme con las condiciones fijadas, recomendará al Rector de la Universidad la propuesta más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta para el efecto lo que a continuación se describe:

| FACTORES DE VERIFICACION Y CALIFICACION | PUNTAJE |
| --- | --- |
| VERIFICACION DE LOS REQUISITOS (Numeral 4.1) | No otorga puntaje |
| 1. Precio | 60 |
| 2. Experiencia | 20 |
| 3. Garantías y soporte postventa | 20 |
| PUNTAJE TOTAL | 100 |

5.2.1.1 PRECIO: La Universidad otorgará SESENTA (60) puntos al oferente que ofrezca el menor precio antes de IVA, Si es compra nacional Ò sobre el menor precio CIP Cali en caso de ser importación directa.  Los demás oferentes obtendrán un puntaje inversamente proporcional, es decir, a mayor valor menos puntaje. El resultado se obtendrá al practicar una regla de tres inversa.

5.2.1.2. EXPERIENCIA CERTIFICADA Se otorgará VEINTE (20) puntos al proveedor que acredite la experiencia requerida en los términos de la presente invitación a cotizar.

5.2.1.3. GARANTIAS Y SOPORTE POSVENTA Se otorgará VEINTE (20) puntos al proveedor que ofrezca las mejores garantías y soporte postventa requerida en los presentes términos de invitación a cotizar.

Para el análisis de estos puntos la Universidad del Cauca, se reserva el derecho de realizar las consultas pertinentes para garantizar que la información suministrada por los proponentes sea cierta y este acorde con la experiencia, conocimiento técnico y los precios del mercado.

La evaluación de este factor se realizará con el valor de las propuestas revisadas y corregidas, si es el caso.

5.2 CAPACIDAD FINANCIERA:

La Universidad calculará los indicadores financieros con base en la Declaración de Renta del periodo 2005, y verificará el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuación; en caso de no cumplir alguna, la propuesta será rechazada.

Relación Patrimonial:

El valor total del PATRIMONIO LIQUIDO deberá ser mayor o igual al 50 % del Valor del Presupuesto Oficial de la Convocatoria, incluido el IVA.

En caso de consorcios o uniones temporales, uno de los integrantes de este deberá tener como mínimo el 70% del la Relación Patrimonial mínima requerida y la sumatoria de estos debe ser mayor o igual al solicitado

La Universidad evaluará las condiciones anteriores para verificar la capacidad del proponente en el respaldo de sus obligaciones, y si se encuentra en causales de disolución o liquidación obligada.

SECCIÓN VI

6.1.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se hará por resolución motivada a la propuesta que ocupe el primer lugar  de elegibilidad, dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación del cuadro comparativo de las ofertas presentadas. En la resolución de adjudicación serán resueltas las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación.  Igualmente se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar final.

En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente. A los no favorecidos se les comunicará, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

7.- REQUISITOS PARA CELEBRAR EL CONTRATO

El oferente seleccionado debe aportar original o fotocopia legible de los siguientes documentos:

7.1.1.-  Certificado de no aparecer reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, vigente.

7.1.2.-  Declaración juramentada de que en los últimos 6 meses ha pagado los aportes a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARP), conforme a la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, expedida por el Revisor Fiscal o, en su defecto, por el Representante Legal de la empresa o entidad contratista. (artículo 50 Ley 789 de 2002).

7.1.3.- Constituir las pólizas a que haya lugar de conformidad con el Acuerdo 015 de 2000.

7.1.4- Acreditar el pago del impuesto de Timbre y la publicación en el Diario Oficial, si hubiere lugar.

7.1.5.- Demás documentos de ley.

7.1.6.- Advertencia: Si el oferente seleccionado no aporta los documentos arriba relacionados, dentro de los 3 días siguientes a la comunicación de la selección, la Universidad se reserva el derecho a ampliar el plazo o a no contratar con él,  sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza y en dicho evento contratará con el segundo oferente favorecido por la calificación.

8.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA ADJUDICAR

Corresponde adjudicar el contrato al Rector de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la UNIVERSIDAD DEL CAUCA y al adjudicatario.

9.-PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la firma de las partes.

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de notificación del acto de adjudicación.

10.-LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el contratista realizará los trámites de legalización del mismo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la entrega del contrato por parte de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Los trámites de legalización, a cargo del contratista, incluyen: Constitución de las garantías exigidas y publicación en el Diario Oficial.

Nota: La Universidad del Cauca se reserva la facultad de solicitar las aclaraciones, que considere pertinentes.

Atentamente

DANILO VIVAS RAMOS .

Rector

ANEXO No. 01

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN A COTIZAR LA ADQUISICION DE UN HORNO PARA LABORATORIO CON TEMPERATURA DE TRATAMIENTO TÉRMICO HASTA 1600 GRADOS CENTIGRADOS  CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA.

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

El suscrito__________________________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en los términos de la invitación a cotizar No. ___ de 2006, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para ADQUISICION de HORNO PARA LABORATORIO CON TEMPERATURA DE TRATAMIENTO TÉRMICO HASTA 1600 GRADOS CENTIGRADOS  CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA.

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad del juramento que la sociedad que represento no se halla incursa en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad del juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

- Que me comprometo a ejecutar estas actividades en el tiempo estipulado en la presente invitación a cotizar y a suscribir las prorrogas por el Tiempo que la Universidad del Cauca considere pertinentes.

- Que en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, acepto la notificación de los actos administrativos que para el efecto surta la universidad del Cauca, vía fax al No. _________, renunciando a término de ejecutoria favorable.

- Que el valor de mi propuesta es como sigue:

COSTO DIRECTO TOTAL			___________________

IVA   					___________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA		___________________

- Que la presente propuesta consta de:_______________ folios debidamente numerados.

- Acusamos recibo de los adendos Nros._______________________

Atentamente,

__________________________________

C.C. No. ____________________________

Dirección ___________________________

Teléfono____________________________

ANEXO 02

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE VALORES DE LA PROPUESTA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA		: ______________________

IVA		: ______________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUIDO IVA   	: _______________________

Firma del Oferente 	_______________________________

c.c.			_______________________________

Dirección:		_______________________________

Teléfono:		_______________________________

ANEXO No. 03

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ____________________, quienes actuamos en nombre de ____________________ y __________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Consorcio, para participar en la invitación a cotizar No.  ___ de 2006, cuyo objeto se refiere a HORNO PARA LABORATORIO CON TEMPERATURA DE TRATAMIENTO TÉRMICO HASTA 1600 GRADOS CENTIGRADOS  CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA.

Denominación: el Consorcio se denomina ______________________

- Integración:  El Consorcio está integrado por:

Nombre 	Nit o CC.                                  % de Participación

A-

B-

- Duración: La duración del Consorcio se extenderá desde la presentación de la propuesta hasta la extinción del amparo de calidad del servicio, incluido en la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

- Responsabilidad: Los consorciados responderemos solidariamente por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Ley.

- Representante: Para todos los efectos, el representante del consorcio es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera el Consorcio.

- Sede del Consorcio:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en ________________, a los _________________ de 2.005.

_________________________		_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                     de

CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL

ANEXO No. 4

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ___________________, quienes actuamos en nombre de ______________________ y ________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Unión Temporal, para participar en la invitación a cotizar No. ___ de 2006,cuyo objeto se refiere a la ADQUISICION DE HORNO PARA LABORATORIO CON TEMPERATURA DE TRATAMIENTO TÉRMICO HASTA 1600 GRADOS CENTIGRADOS  CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA.

Denominación:  La Unión Temporal se denomina ___________________

- Integración:  La Unión Temporal está integrada por:

Nombre	NIT o CC	% de Participación

A	                                   	%

B		%

- Duración: La duración de la Unión Temporal se extenderá desde la presentación de la propuesta hasta la extinción del amparo de calidad del suministro, incluido en la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

- Responsabilidad: Los miembros de la Unión Temporal responderemos individualmente de acuerdo con la participación de cada uno de nosotros en la ejecución del contrato, por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Ley.

- Representante: Para todos los efectos, el representante de la Unión Temporal es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.__________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado (a) para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera la Unión Temporal.

- Sede de la Unión Temporal:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en _______________, a los ___________________ de 2.005.

_________________________				_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                   de