# INFORME  DE  EVALUACION  TÉCNICA

INVITACIÓN A COTIZAR No 084 DE 2006 DE DOS (2) VENTILADORES ADULTO-PEDIATRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MODOS VENTILATORIOS: ASISTIDO CONTROLADO (A/C), CONTROLADO CON VOLUMEN Y CONTROLADO POR PRESION, VOLUMEN CONTROLADO SIMV, Y PRESION CONTROILADA SIMV, PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA (CPAP), BI-LEVEL MODO NO INVASIVO, VENTILACION CON PRESION DE SOPORTE (PSV), VENTILACION DE APNEA DE RESERVA, FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 1-80, VOLUMENTIDAL DE 50-2000, SENSIBILIDAD POR PRESION Y POR FLUJO, PRESION MEDIA EN LA VIA AEREA, PEEP, AURO PEEP, GRAFICAS Y CURVAS CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Fecha: Noviembre 7 de 2006.

Este informe presenta los resultados de la verificación de las especificaciones técnicas y de la experiencia de las empresas que se presentaron a la invitación a cotizar: INSTRUMENTACION Ltda, QUIRURGIL S.A. y DIDACLIBROS Ltda.

Verificación de especificaciones técnicas:

A continuación se presenta un cuadro-resumen de cubrimiento de requerimientos mínimos:

| ## REQUERIMEIENTOS MINIMOS | DIDACLIBROS Ltda | INSTRUMENTACION Ltda | QUIRURGIL S.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| DOS (2) VENTILADORES ADULTO - PEDIATRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MODOS VENTILATORIOS: ASISTIDO CONTROLADO (A/C), CONTROLADO CON VOLUMEN Y CONTROLADO POR PRESION, VOLUMEN CONTROLADO SIMV, Y PRESION CONTROILADA SIMV, PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA (CPAP), BI-LEVEL MODO NO INVASIVO, VENTILACION CON PRESION DE SOPORTE (PSV), VENTILACION DE APNEA DE RESERVA, FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 1-80, VOLUMENTIDAL DE 50-2000, SENSIBILIDAD POR PRESION Y POR FLUJO, PRESION MEDIA EN LA VIA AEREA, PEEP, AURO PEEP, GRAFICAS Y CURVAS CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA | CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA | CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TECNICOSDE LOS TERMINOS DE REFERENCIA |

DIDACLIBROS Ltda.. no cumple con la experiencia certificada en la venta de éste tipo de equipos médicos (ventiladores mecánicos para pacientes), aunque ofrece el menor de todos los costos.  DIDACLIBROS tampoco ofrece nada en el tema de capacitación teórico-práctica, mantenimiento correctivo, instalación y puesta en funcionamiento, no aporta certificados de ISO 9001:2000, como lo hacen las otras dos (2) empresas ofertantes.

Por lo anterior considero que la firma DIDACLIBROS LTDA no es admisible para calificación, por no cumplir con todos los requisitos técnicos necesarios de acuerdo a la invitación a cotizar 084.

Propuesta económica:

Las propuestas económicas de los ofertantes cumplen con los requisitos exigidos:

| ## OFERTA ECONOMICA | INSTRUMENTACION LTDA | QUIRURGIL S.A. | DIDACLIBROS LTDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | $ 129’688.000 | $ 120’640.000 | $ 114’840.000 |

CALIFICACION:

| FACTORES DE CALIFICACION | INSTRUMENTACION LTDA | QUIRURGIL S.A. |
| --- | --- | --- |
| PRECIO | 52.52 | 60 |
| EXPERIENCIA | 40.00 | 40 |
| PUNTAJE TOTAL | 92.52 | 100 |

ALONSO ARTURO RUIZ PEREA                       ELIZABETH GONZALEZ MARTINEZ

Interventor                                                              Coordinadora Area Comercial

#### MIGUEL JOSE LATORRE GAMBOA

Coordinador Area de Equipos