INFORME DE EVALUACION TECNICA

1. UN (1) SISTEMA ELECTROQUIRURGICO POR RADIO FRECUENCIA MARCA PREMIER MODELO 2001 E AMERICANO DIGITAL, UN (1) SISTEMA DE CRIOCIRUGÍA MARCA LEISEGAN, MODELO LM-900, 2. SEIS (6) PINZAS PARA BIOPSIAS DE CUELLO UTERINO DE TISCHLER MORGAN CON BOCA DE CARBURO DE TUSGSTENO, 3. UN (1) AUTOCLAVE DE MESA DIGITAL HOSPITALARIO, MODELO MA 50 OPERACIÓN AUTOMATICA ELECTROMECANICA CON CAPACIADAD DE CARGA DE 50 LITROS.  DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA- HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA

Fecha: 		07 de Noviembre de 2006

Este informe presenta los resultados de la verificación de las especificaciones técnicas y de la experiencia de las empresas que se presentaron a la invitación a cotizar: BIOCLINICOS DE COLOMBIA LTDA.

Verificación de especificaciones técnicas

A continuación se presenta un cuadro resumen de cubrimiento de requerimientos mínimos:

REQUERIMIENTOS MINIMOS

- SISTEMA DELECTROQUIRURGICO POR RADIO FRECUENCIA MARCA PREMIER MODELO 2001 E AMERICANO DIGITAL, POTENCIA DE SALIDA: CORTE PURO 120 WATTIOS, CORTE COAGULACION 90 WATTIOS, COAGULACION 80 WATTIOS, CON ACCESORIOS BASICOS INCLUIDOS.

- SISTEMA DE CRIOCIRUGIA, MARCA LEISEGANG, MODELO LM-900

- 6 PINZAS PARA BIOPSIAS DE CUELLO UTERINO DE TISCHLER MORGAN CON BOCA DE CARBURO DE TUSGSTENO.

- AUTOCLAVE DE MESA DIGITAL HOSPITALARIO, MODELO MA 50 OPERACIÓN AUTOMATICA ELECTROMECANICA CON CAPACIADAD DE CARGA DE 50 LITROS, CAMARA UTIL DE 30 x 65 PARA 50 LITROS y RECAMARA EN ACERO INOXIDABLE, CON TEMPORIZADORES PARA AJUESTE DE TIEMPO DE ESTERILZIADO, MANOMETROS PARA CALDERA y CAMARA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTABLE SEGÚN NECESIDAD, VALVULA DE SEGURIDAD, y TODO LO NECESARIO PARA LA OPERACIÓN AUTOMATICA DEL EQUIPO.

COOTIZANTE:

BIOCLINICOS DE COLOMBIA LTDA, CUMPLE COTODOS LOS ELEMENTOS COTIZADOS DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 2.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

PROPUESTA ECONÓMICA:

La propuesta económica presentada por el ofertante admisible cumplen con los requisitos exigidos.

NOMBRE DE LA EMPRESA		:	BIOCLINICOS DE COLOMBIA LTDA

- SISTEMA DELECTROQUIRURGICO POR RADIO FRECUENCIA MARCA PREMIER MODELO 2001 E AMERICANO DIGITAL, POTENCIA DE SALIDA: CORTE PURO 120 WATTIOS, CORTE COAGULACION 90 WATTIOS, COAGULACION 80 WATTIOS, CON ACCESORIOS BASICOS INCLUIDOS.

$ 13.920.000

- SISTEMA DE CRIOCIRUGIA, MARCA LEISEGANG, MODELO LM-900

$ 6.700.000

- 6 PINZAS PARA BIOPSIAS DE CUELLO UTERINO DE TISCHLER MORGAN CON BOCA DE CARBURO DE TUSGSTENO.

UNIDAD $ 1.350.000 TOTAL - 6 UNIDADES $ 8.100.000

- AUTOCLAVE DE MESA DIGITAL HOSPITALARIO, MODELO MA 50 OPERACIÓN AUTOMATICA ELECTROMECANICA CON CAPACIADAD DE CARGA DE 50 LITROS, CAMARA UTIL DE 30 x 65 PARA 50 LITROS y RECAMARA EN ACERO INOXIDABLE, CON TEMPORIZADORES PARA AJUESTE DE TIEMPO DE ESTERILZIADO, MANOMETROS PARA CALDERA y CAMARA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTABLE SEGÚN NECESIDAD, VALVULA DE SEGURIDAD, y TODO LO NECESARIO PARA LA OPERACIÓN AUTOMATICA DEL EQUIPO.

$ 16.300.000

Moneda de la Propuesta:   El ofertante presenta la propuesta en pesos colombianos.

Presupuesto Oficial:   El ofertante admisible presenta su propuesta por debajo del presupuesto oficial, que es de Cien Millones de pesos m/l ($53.000.000,oo).

Verificación de experiencia

Para determinar la experiencia del proponente éste deberá suministrar la información requerida en el presente pliego así:

Experiencia especifica del cotizante: El proponente deberá acreditar experiencia en  venta  de equipos objeto del contrato o similares, con al menos una (1) certificación de un  contrato con entidades públicas o privadas del país o del extranjero, dentro de los últimos tres (3) años. Lo anterior se acreditará con:

- Copia del contrato y la constancia de cumplimiento expedido por parte del contratante

- Copia del factura y la constancia de cumplimiento  expedido por la entidad contratante

BIOCLINICOS DE COLOMBIA LTDA

Presenta copia de contrato y constancia de cumplimiento que demuestra el cumplimiento del objeto del contrato suscrito con:

- Hospital Susana López de Valencia E.S.E. Factura de Venta Nº 1939 por valor de $ 53.708.000 del 09 de Febrero de 2006 y contrato Nº 280 de 17 de Noviembre de 2005.

- Clínica las Peñitas Factura Nº 1924 por $ 55.680.000 del 17 de Enero de 2006.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La Carta de presentación de la propuesta para el ofertante admisible presenta igualdad con los valores de la propuesta.

CALIFICACION

En mi experiencia con respecto a equipos adquiridos por el Hospital Susana López de Valencia y que tengo a mi cargo, la Empresa Bioclínicos de Colombia Ltda. se compromete en realizar la revisión de garantía de los equipos así como las valoraciones preventivas y correctivas de los mismos, además cuentan con los repuestos y el personal idóneo para realizar estas evaluaciones.

MARIA PIEDAD ACOSTA ARAGON

Interventora

ELIZABETH GONZÁLEZ MARTÍNEZ	MIGUEL JOSÉ LATORRE GAMBOA

Coordinadora Area Comercial		Coordinador Area Equipo