Universidad del Cauca

Junta de Licitaciones y Contratos

ADENDO No.01 A LA INVITACION A COTIZAR No.090 DE 2006

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.-	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Centrifuga para 110- 120 voltios, de mesa, refrigerada, con:

1 rotor horizontal de velocidad máxima alrededor 4600rpm(4400xg)

1 Rotor horizontal de 2 puestos para 4 microplacas (8 placas)

1 Rotor para 48 microtubos 1.5/2.0 ml con tapa o en su lugar, los adaptadores para microtubos de 1.5/2.0 ml, pero preferiblemente el rotor.

1 Pte x 4 adaptadores  para tubos cónicos 15ml (32 tubos)

1 Pte x 4 adaptadores para 3 tubos cónicos de 50 ml (12 tubos)

1 Pte x 4 adaptadores para 12 tubos de 7 ml (48 tubos)

4 buckets redondos con tapa

Las demás disposiciones contenidas en los términos de la invitación a cotizar, quedan como inicialmente fueron publicadas.

Popayán, Ciudad Universitaria, 6 de diciembre de 2006

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Presidente