## CANTIDADES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CANTIDADES DE OBRA LA CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Septiembre 14 de 2007
No. | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNIT. | VALOR TOTAL
I | PRELIMINARES
1.1 | Cerramiento perimetral en yute del primer piso del bloque administrativo, utilizando la estructura existente, incluye bastidores para su instalación. | M2 | 440 |  | 0
1.2 | Desmonte de esqueleto de casetones, incluye limpieza de rebabas de concreto, acarreo y bote de escombros. | UNID | 20 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
II | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
2.1 | Suministro e instalación de tubería H.G D=3" para red de incendios, incluye accesorios para su instalación. | ML | 26 |  | 0
2.2 | Suministro e instalación de tubería PVC presión D=3/4" RDE 13,5, incluye accesorios para su instalación. | ML | 60 |  | 0
2.3 | Puntos hidraùlicos de D=1/2", incluye accesorios pvc para su instalación, dos niples galvanizados de 10 centímetros , Tee galvanizada y tubo pvc hasta 1.5 metros. | UNID | 35 |  | 0
2.4 | Suministro e instalación de valvulas de paso red white de D=2", incluye caja en pvc con su respectiva tapa. | UNID | 4 |  | 0
2.5 | Suministro e instalación de valvulas de paso red white de D=3/4", incluye caja en pvc con su respectiva tapa. | UNID | 2 |  | 0
2.6 | Suministro e instalación de valvulas de paso red white de D=1/2", incluye caja en pvc con su respectiva tapa. | UNID | 20 |  | 0
2.7 | Suministro e instalación de gabinetes para incendio, con kit contra incendio completo.(gabinete, boquilla chorro y neblina en bronce,canastilla soporte para manguera, hacha pico, llave spanner cromada doble servicio, tramo de manguera 1 1/2"*50 15m., valvula tipo globo 1 1/2 H/M, extintor abc*10libras. | UNID | 2 |  | 0
2.8 | Suministro e instalación de rejjllas D= 2" de piso metálicas con sosco. | UNID | 10 |  | 0
2.9 | Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria D=4, incluye accesorios para su instalación. | ML | 68 |  | 0
2.1 | Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria D=3, incluye accesorios para su instalación. | ML | 18 |  | 0
2.11 | Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria D=2, incluye accesorios para su instalación. | ML | 27 |  | 0
2.12 | Suministro e instalación de tubería pvc para ventilación D=3, incluye accesorios para su instalación. | ML | 60 |  | 0
2.13 | Suministro e instalación de tubería pvc para ventilación D=2, incluye accesorios para su instalación. | ML | 10 |  | 0
2.14 | Suministro e instalación de yee d=2 " | UNID | 20 |  | 0
2.15 | Suministro e instalación de yee d=4 " | UNID | 12 |  | 0
2.16 | Suministro e instalación de yee d=3 " | UNID | 2 |  | 0
2.17 | Suministro e instalación de yee de 2*2*2" | UNID | 7 |  | 0
2.18 | Suministro e instalación de yee de 4*4*4" | UNID | 3 |  | 0
2.19 | Suministro e instalación de yee de 4*2" | UNID | 3 |  | 0
2.2 | Suministro e instalación de codos de D=4"*45 | UNID | 10 |  | 0
2.21 | Suministro e instalación de codos de D=2"*45 | UNID | 18 |  | 0
2.22 | Suministro e instalación de tapón de registro D=2 | UNID | 4 |  | 0
2.23 | Suministro e instalación de tapón de registro D=4 | UNID | 2 |  | 0
2.24 | Suministro e instalación de buje 4*2" | UNID | 4 |  | 0
2.25 | Suministro e instalación de buje 4*3" | UNID | 4 |  | 0
2.26 | Suministro e instalación de tee D=4" | UNID | 4 |  | 0
2.27 | Puntos sanitarios D=4", incluye accesorios pvc para su instalación, y tubo pvc D=4" hasta una longitud promedio de 2.5 metros. | UNID | 13 |  | 0
2.28 | Puntos sanitarios D=2", incluye accesorios pvc para su instalación, y tubo pvc D=4" hasta una longitud promedio de 2.5 metros. | UNID | 34 |  | 0
2.29 | Construcción de gargolas similares a las existentes, para desagues de los corredores. | UNID | 10 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
III | MANPOSTERIA Y REPELLOS
3.1 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 liso, incluye mortero de pega 1:3 con cal hidratada, 10% con respecto al volumen de cemento, espesor promedio = 0.015. | M2 | 1010 |  | 0
3.2 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 acanalado,, incluye mortero de pega 1:3 con cal hidratada, 10% con respecto al volumen de cemento, espesor promedio = 0.015. | M2 | 305 |  | 0
3.3 | Concreto grauting para dovelas. | ML | 702 |  | 0
3.4 | Acero de refuerzo para dovelas diámetro 3/8"", 60000 psi | KG | 600 |  | 0
3.5 | Acero de refuerzo para bloque diámetro 4 mm,, 60000 psi, 2 longitudinales + transversal cada 0,15.( metro lineal de fila reforzada.) | ML | 990 |  | 0
3.6 | Anclaje de una varilla de D=3/8", longitud un metro de largo, incluye perforación de losa con taladro y utilización de epóxico sika o similar para anclaje. | UNID | 390 |  | 0
3.7 | Construcción e instalación de muros provicionales en panel yeso 12 mm una cara ,juntas ocultas, incluye aplicación de pintura acrílica Koraza a 3 manos, anclaje y soporte a estructura existente. | M2 | 80 |  | 0
3.8 | Repellos muros, mortero 1:3, espesor promedio 0,03 m. | M2 | 295 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
IV | PISOS Y ACABADOS
4.1 | Construcción e instalación de piso en baldosa Alfa fondo blanco, grano No.2, Dimensiones 0.30 x 0.30 junta perdida incluye tratamiento completo de acabado. Incluye mortero 1:4 de nivelación para pisos, espesor promedio = 0.04 mts. | M2 | 482 |  | 0
4.2 | Suministro e instalación de dilataciones en bronce para pisos y gradas | ML | 460 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
V | VII SISTEMA GENERAL ELECTRICO CONFORMADO POR PROLONGACION DE ENTUBADOS PARA ACOMETIDAS Y SALIDAS - INFRAESTRUCTURA BASICA.
5.1 | Complementación de ductería o pases existentes con ductos conduit pvc, tipo PAVCO, entre tableros eléctricos normales, desde 1er, a 4to, nivel – lado izquierdo. Lleva accesorios, soportes, terminales. Promedio 2.6 m, entre bordes. Con:
a | - 4*Æ1½”+1*Æ1¼+Æ3/4”. De piso a 1 y a 2do. | UNID | 1 |  | 0
b | - 2*Æ1½”+1*Æ1¼”+Æ3/4”. De 2do, a 3er, piso. | UNID | 1 |  | 0
c | - 2*Æ1½” + Æ3/4”. De 3er, a 4to, piso. | UNID | 1 |  | 0
d | - Con 1*Æ1½”. A cielo falso | UNID | 1 |  | 0
5.2 | Igual al anterior, lado derecho, con:
a | - 2*Æ1½”+3*Æ1¼+Æ1”+Æ3/4”. De piso a 1 y a 2do. | UNID | 1 |  | 0
b | - Æ1½”+2*Æ1¼+2*Æ1”+Æ3/4”. De 2do, a 3er, piso. | UNID | 1 |  | 0
c | - Æ1½”+Æ1¼ + Æ1”+Æ3/4”. De 3er, a 4to, piso. | UNID | 1 |  | 0
d | - Con 1*Æ1½”. A cielo falso | UNID | 1 |  | 0
5.3 | Igual al anterior para tableros emergencia y cajas de paso en pisos superiores. Promedio 2.90m.
a | - Con 3*Æ1½”. Desde 1er piso a 4to piso-izq. | UNID | 3 |  | 0
b | - Con 2*Æ1½”+ Æ1”. De 1er piso a 4to piso-der. | UNID | 3 |  | 0
c | - Con 2Æ1”. A cielo falso | UNID | 2 |  | 0
5.4 | Igual al anterior, para strips telefónicos desde 1er, a 4to, piso-izquierdo. Promedio a entubar 2.30m.
a | - Con 6*Æ2” + 2*Æ3/4”. De 1er a 2do, piso. | UNID | 1 |  | 0
b | - Con 4*Æ2” + 2*Æ3/4”. De 2do, a 3er, piso. | UNID | 1 |  | 0
c | - Con 2*Æ2” + 2*Æ3/4”. De 3er, a 4to, piso. | UNID | 1 |  | 0
d | - Con 2*Æ2”. A cielo falso | UNID | 1 |  | 0
5.5 | Igual al anterior, lado derecho.
a | - Con 6*Æ2” + 2*Æ1”. De 1er a 2do, piso. | UNID | 1 |  | 0
b | - Con 4*Æ2” + 2*Æ1”. De 2do, a 3er, piso. | UNID | 1 |  | 0
c | - Con 2*Æ2” + 2*Æ1”. De 3er, a 4to, piso. | UNID | 1 |  | 0
d | - Con 2*Æ2”. A cielo falso | UNID | 1 |  | 0
5.6 | Igual al anterior entre gabinetes telefónicos dentro de salas de racks, desde 1er a 3er piso, con 6*Æ2” + 1*Æ1” | UNID | 1 |  | 0
5.7 | Igual al anterior entre gabinete telefónico dentro de sala de rack, de 3er piso, a techo, con 1*Æ2” +1*Æ1”, con capacetes. Sellos antilluvia | UNID | 1 |  | 0
5.8 | Igual al anterior entre gabinete telefónico y cielo falso con 3*Æ2”, en 3er piso | UNID | 1 |  | 0
5.9 | Similar al anterior entre cajas de paso y control, junto a baños, desde 1er, piso a cielo falso, con Æ1½” + Æ1”. Longitud promedio 2.90m | UNID | 4 |  | 0
5.1 | Igual al anterior entre gabinetes telefónicos y cielo falso con 2*Æ2”, en 3er piso. Auditorio y otro | UNID | 3 |  | 0
5.11 | Complementación de ductería, con ductos conduit pvc, tipo PAVCO, para tableros eléctricos(normal y emergencia-d+i) y ductos de acometidas en piso de 1er, nivel. Lleva accesorios, soportes, terminales. Promedio 1.30 m.
a | - Con Æ1”. | UNID | 2 |  | 0
b | - Con Æ1½”. | UNID | 2 |  | 0
c | - Con 2*Æ1¼” | UNID | 2 |  | 0
d | Igual al anterior, para otros tableros eléctricos.
a | - Con Æ1¼”. Tablero cafetería. | UNID | 1 |  | 0
b | - Con Æ1½”. Tablero fotocopiadoras. | UNID | 1 |  | 0
c | - Con 4*Æ1¼” + 2*Æ1½”. Tablero regulado | UNID | 1 |  | 0
5.12 | Igual al anterior para tablero en casa de máquinas, 5to piso-ascensor. Con Æ1¼”-accesorios | UNID | 1 |  | 0
5.13 | Igual al anterior, para gabinetes telefónicos.
a | - Con Æ1” + Æ1½” + Æ2”. | UNID | 2 |  | 0
b | - Con 2*Æ1½”. | UNID | 1 |  | 0
c | - Con 4*Æ2” + Æ1½”+ Æ1” | UNID | 1 |  | 0
5.14 | Igual al anterior a caja de paso y control, junto a baños. Con Æ1½”+Æ1”. Accesorios | UNID | 1 |  | 0
5.15 | Igual al anterior a caja de paso, en portería. Con 4*Æ2” + 2*Æ1½”. Accesorios | UNID | 1 |  | 0
5.16 | Complementación de ductería, con ductos conduit pvc, tipo PAVCO, desde tableros eléctricos (normal y emergencia) con pases existentes en losa y prolongación inferior hasta caja de paso. Lleva accesorios, soportes, terminales.
a | - Con Æ1¼”. Promedio: 4.00 m. | UNID | 1 |  | 0
b | - Con Æ1”. Promedio: 6.00 m. | UNID | 6 |  | 0
c | - Con Æ3/4”. Promedio: 9.00 m. | UNID | 3 |  | 0
d | - Con Æ½”. Promedio: 4.00 m | UNID | 3 |  | 0
5.17 | Igual al anterior desde gabinete telefónico a caja de paso. Con Æ3/4”. Accesorios. Promedio 6.00m | UNID | 6 |  | 0
5.18 | Similar al anterior para gabinetes telefónicos. Por la parte inferior empalma con bandejas.
a | - Con 2*Æ2”+Æ1½”. Promedio: 3.00 m. | UNID | 2 |  | 0
b | - Con 2*Æ2”. Promedio: 3.00 m. | UNID | 11 |  | 0
c | - Con Æ1”. Promedio: 3.00 m | UNID | 6 |  | 0
5.19 | Igual al anterior. Por lado inferior a caja de paso.
a | - Con Æ1”. Promedio: 3.00 m | UNID | 1 |  | 0
b | - Con Æ3/4”. Promedio: 3.00 m | UNID | 1 |  | 0
5.2 | Entubado con ductos conduit pvc, tipo PAVCO, desde tableros eléctricos (normal y emergencia) hasta cajas de paso, del mismo piso. Lleva accesorios, soportes, terminales.
a | - Con 2*Æ3/4” + Æ½”. Promedio: 4.00 m. | UNID | 1 |  | 0
b | - Con Æ3/4” + Æ½”. Promedio: 4.00 m. | UNID | 2 |  | 0
c | - Con Æ1” + Æ½”. Promedio: 4.00 m | UNID | 3 |  | 0
5.21 | Igual al anterior desde tablero eléctrico o caja de control, hasta bandeja porta cables, del mismo piso. Con 2*Æ1”. Accesorios pvc. Promedio 4.00m. Acoplamiento con bandeja por lado lateral | UNID | 3 |  | 0
5.22 | Igual al anterior desde gabinete telefónico a bandeja porta cables, del mismo piso.
a | - Con Æ1”. Promedio: 5.00 m. | UNID | 2 |  | 0
b | - Con 3*Æ2”. Promedio: 5.00 m. | UNID | 3 |  | 0
c | - Con 2*Æ2”. Promedio: 5.00 m | UNID | 8 |  | 0
5.23 | Igual al anterior desde caja de control o strip telefónico.
a | - Con Æ1”. Promedio: 6.00 m. | UNID | 3 |  | 0
b | - Con 2*Æ1”. Promedio: 6.00 m. | UNID | 9 |  | 0
c | - Con 2*Æ1½”. Promedio: 6.00 m | UNID | 1 |  | 0
5.24 | Igual al anterior, desde centros de control en auditorio a bandeja en piso inferior, por pases existentes, con 1*Æ1½”+7*Æ1”+3*Æ3/4”. Accesorios. Promedio 4.00m. | UNID | 1 |  | 0
5.25 | Acoplamiento lateral entre tableros eléctricos, gabinetes telefónicos y de control, con niples pvc de 3*Æ1½” y terminales. | UNID | 10 |  | 0
5.26 | Igual al anterior, con niples pvc de 1*Æ1”. | UNID | 10 |  | 0
5.27 | Igual al anterior, entre bandeja y CC-TVSGD, en 4to piso, con 5*Æ1” +1*Æ3/4”-Accesorios. 6.00m | UNID | 1 |  | 0
5.28 | Igual al anterior, desde CC-TVSGD, a techo, con 1*Æ1” +1*Æ3/4”-Accesorios-capacete. | UNID | 1 |  | 0
5.29 | Igual al anterior, desde caja de paso en auditorio a bandeja, con 2*Æ2”-Accesorios. Promedio 1.00m. | UNID | 1 |  | 0
5.3 | Ducto de reserva con 1*Æ1¼”- pvc, entre tableros eléctricos de 1, 2 y 3er y 4to piso con cielo falso. | UNID | 18 |  | 0
5.31 | Acoplamiento de entubado pvc Æ½” o Æ3/4”, con cajilla para salida eléctrica de tomas a nivel de piso primario y superiores. Cajilla ref. 2400 o 5800 de pvc para voltaje regulado y metálica galvanizada tipo pesado o pvc para tomas normales. Accesorios. Incluye cajilla calzada | UNID | 400 |  | 0
5.32 | Igual al anterior, con un ducto, sin cajilla. | UNID | 52 |  | 0
5.33 | Igual al anterior, con ducto pvc Æ1½”. | UNID | 3 |  | 0
5.34 | Igual a anterior, para acoplamiento de 2 ductos con una sola cajilla pvc, para salidas de información, telefonía, tv, etc. Lleva tapa ciega. | UNID | 215 |  | 0
5.35 | Igual al anterior, sin cajilla, dos ductos. | UNID | 16 |  | 0
5.36 | Igual al anterior, con un solo ducto y cajilla. | UNID | 25 |  | 0
5.37 | Igual al anterior, con un solo ducto, sin cajilla. | UNID | 190 |  | 0
5.38 | Igual al anterior, con ducto pvc Æ1”. | UNID | 3 |  | 0
5.39 | Igual al anterior, prolongación a tableros o cajas de paso, sin cajilla. Primer piso. | UNID | 18 |  | 0
5.4 | Igual al anterior, con ducto pvc Æ1½”. | UNID | 3 |  | 0
5.41 | Derivación contigua o posterior con niple pvc Æ½” y cajilla ref. 2400 o 5800 de pvc para voltaje regulado y metálica galvanizada tipo pesado o pvc para tomas normales. Accesorios. Incluye calzada de cajilla a muro. Ídem para sensores. L≤0.50m. | UNID | 270 |  | 0
5.42 | Igual al anterior, sin cajilla. | UNID | 45 |  | 0
5.43 | Acoplamiento o prolongación de entubado, desde pase existente hasta cajillas de paso, lado inferior, para salida eléctrica de tomas a nivel de pisos superiores. Con ducto pvc Æ½” o Æ3/4”. Accesorios. Longitud promedio 3.00m. | UNID | 290 |  | 0
5.44 | Entubado con un ducto pvc, tipo PAVCO, Æ½”, entre cajas de paso, bajo losa para alimentar salidas de tomas eléctricos. Incluye cajilla octogonal o cuadrada con tapa ciega y accesorios. Bajo losa de 1, 2 y 3er piso. Promedio 3.50m. | UNID | 140 |  | 0
5.45 | Igual al anterior con ducto pvc Æ1”. Prom 5.00 | UNID | 20 |  | 0
5.46 | Igual a anterior, con dos ductos pvc Æ½”+ Æ3/4”o 2Æ½” o 2Æ3/4”, para prolongación inferior, hasta bandeja porta cables, en salida para información u otros. Longitud promedio 5.00m. | UNID | 186 |  | 0
5.47 | Igual a anterior, con un ducto pvc Æ½” o Æ3/4”. Acopla con bandeja. Longitud promedio 5.00m. | UNID | 40 |  | 0
5.48 | Igual a anterior, con un ducto pvc Æ1”. Acopla con bandeja o caja de paso. Promedio 3.00m. | UNID | 10 |  | 0
5.49 | Igual a anterior, con un ducto pvc Æ½” o Æ3/4”. Acopla con caja de paso, para TV u otros. Incluye cajilla. Longitud promedio 5.00m. | UNID | 22 |  | 0
5.5 | Igual a anterior, con ductos pvc 2*Æ1” + Æ3/4”. En oficina de consejo. Longitud promedio 4.00m. | UNID | 1 |  | 0
5.51 | Igual a anterior, con un ducto pvc Æ½” o Æ3/4”. | UNID | 38 |  | 0
5.52 | Para acoplamiento de un par de pases existentes, por parte inferior de losa, sin caja de paso; para TV u otros. Longitud promedio 5.00m. | UNID | 75 |  | 0
5.53 | Igual a anterior, derivando desde caja de paso o de salida contigua. Para todos los pisos. | UNID | 35 |  | 0
5.54 | Derivación contigua desde salida a salida de sensor o video cámara o salida telefónica, micrófono o audio u otra con niple pvc Æ½” o Æ3/4”, y cajilla, con tapa ciega. Accesorios. Incluye calzada de cajilla a muro. Prom. ≤ 0.80 | UNID | 50 |  | 0
5.55 | Entubado con dos ductos pvc, Æ½” + Æ3/4”, tipo PAVCO, en 4to piso para alimentar salida a WL, cámaras, etc. Incluye cajilla octogonal o cuadrada con tapa ciega y accesorios. Prom. 15.00 m. | UNID | 4 |  | 0
5.56 | Igual al anterior con 2*Æ3/4”, para video cámara, en auditorio. Prom. 4.00 m | UNID | 3 |  | 0
5.57 | Entubado con dos ductos pvc, Æ1” + Æ3/4”, tipo PAVCO, entre cajas de paso, en 4to piso para alimentar salidas a sensores, video cámaras, etc. Incluye cajilla octogonal o cuadrada con tapa ciega y accesorios. Prom. 9.00 m. | UNID | 5 |  | 0
5.58 | Igual al anterior con un ducto pvc Æ3/4”, entre centros de control de 4to piso, para tv. Prom. 26m. | UNID | 1 |  | 0
5.59 | Igual al anterior con un ducto pvc Æ1½”, en auditorio, para video proyector. Prom. 8.00 m. | UNID | 3 |  | 0
5.6 | Igual al anterior con un ducto pvc Æ1½”, en Consejo, para video proyector. No se indica en el proyecto. Prom. 9.00 m. | UNID | 1 |  | 0
5.61 | Igual al anterior con ductos pvc Æ1”+Æ3/4”, en auditorio, para video cámara. Prom. 8.00 m. | UNID | 2 |  | 0
5.62 | Igual al anterior con ductos pvc Æ1”+Æ1½”, en auditorio, para video cámara. Prom. 12.00 m. | UNID | 2 |  | 0
5.63 | Entubado de salidas para alumbrado con conduit pvc ½” o ¾”, desde tableros, cajas de paso o salidas contiguas. Accesorios conduit. Incluye salida a extractores de aire, tomas altos, foto celda, control, cajas de paso y acoplamiento de iluminación de grada y ascensor hasta nivel de 4to, piso. Hace parte del ítem, derivación a interruptor. Ductería y cajas adheridas a la estructura o losa con pernos o chasos, de operación por carga, en 1er, 2do y 3er piso. Complementación estructural a nivel de 4to piso. Prom. 2.50 | UNID | 1300 |  | 0
5.64 | Caja de paso, construida en lámina perfilada y tratada, cold rolled, calibres 18; con puerta plana en lámina cal. 16 con bisagra lateral. Pintura epóxica aplicada electrostáticamente, secada al horno, color azul cobalto. Con bus tierra aislado. Chapa deslizante Alkey. Junta de dilatación al contorno.
a | De 10”*10” | UNID | 2 |  | 0
b | De 8”*8”. | UNID | 5 |  | 0
c | De 6”*6”. | UNID | 28 |  | 0
d | De 5*5”. | UNID | 6 |  | 0
e | De 4”*4”+ suplemento | UNID | 8 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
VI | ASEO
6.1 | Aseo general y bote de escombros. | GLOB | 1 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| COSTO INDIRECTO CON AUI DEL % |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 0
| IVA DEL 16 % SOBRE % DE UTILIDAD |  |  |  | 0
| COSTO TOTAL |  |  |  | 0

## PRESUP-OFICIAL
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CANTIDADES DE OBRA LA CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - SECTOR POMONA
Septiembre 14 de 2007
No. | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNIT. | VALOR TOTAL
I | PRELIMINARES
1.1 | Cerramiento perimetral en yute del primer piso del bloque administrativo, utilizando la estructura existente, incluye bastidores para su instalación. | M2 | 440 | 2020 | 888800
1.2 | Desmonte de esqueleto de casetones, incluye limpieza de rebabas de concreto, acarreo y bote de escombros. | UNID | 20 | 950 | 19000
| SUB-TOTAL |  |  |  | 907800
II | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
2.1 | Suministro e instalación de tubería H.G D=3" para red de incendios, incluye accesorios para su instalación. | ML | 26 | 45665 | 1187290
2.2 | Suministro e instalación de tubería PVC presión D=3/4" RDE 13,5, incluye accesorios para su instalación. | ML | 60 | 4249 | 254940
2.3 | Puntos hidraùlicos de D=1/2", incluye accesorios pvc para su instalación, dos niples galvanizados de 10 centímetros , Tee galvanizada y tubo pvc hasta 1.5 metros. | UNID | 35 | 17691 | 619185
2.4 | Suministro e instalación de valvulas de paso red white de D=2", incluye caja en pvc con su respectiva tapa. | UNID | 4 | 178283 | 713132
2.5 | Suministro e instalación de valvulas de paso red white de D=3/4", incluye caja en pvc con su respectiva tapa. | UNID | 2 | 57283 | 114566
2.6 | Suministro e instalación de valvulas de paso red white de D=1/2", incluye caja en pvc con su respectiva tapa. | UNID | 20 | 37083 | 741660
2.7 | Suministro e instalación de gabinetes para incendio, con kit contra incendio completo.(gabinete, boquilla chorro y neblina en bronce,canastilla soporte para manguera, hacha pico, llave spanner cromada doble servicio, tramo de manguera 1 1/2"*50 15m., valvula tipo globo 1 1/2 H/M, extintor abc*10libras. | UNID | 2 | 957377 | 1914754
2.8 | Suministro e instalación de rejjllas D= 2" de piso metálicas con sosco. | UNID | 10 | 4460 | 44600
2.9 | Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria D=4, incluye accesorios para su instalación. | ML | 68 | 22175 | 1507900
2.1 | Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria D=3, incluye accesorios para su instalación. | ML | 18 | 12714 | 228852
2.11 | Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria D=2, incluye accesorios para su instalación. | ML | 27 | 11274 | 304398
2.12 | Suministro e instalación de tubería pvc para ventilación D=3, incluye accesorios para su instalación. | ML | 60 | 10058 | 603480
2.13 | Suministro e instalación de tubería pvc para ventilación D=2, incluye accesorios para su instalación. | ML | 10 | 7044 | 70440
2.14 | Suministro e instalación de yee d=2 " | UNID | 20 | 4500 | 90000
2.15 | Suministro e instalación de yee d=4 " | UNID | 12 | 12350 | 148200
2.16 | Suministro e instalación de yee d=3 " | UNID | 2 | 8900 | 17800
2.17 | Suministro e instalación de yee de 2*2*2" | UNID | 7 | 6700 | 46900
2.18 | Suministro e instalación de yee de 4*4*4" | UNID | 3 | 21800 | 65400
2.19 | Suministro e instalación de yee de 4*2" | UNID | 3 | 14500 | 43500
2.2 | Suministro e instalación de codos de D=4"*45 | UNID | 10 | 7800 | 78000
2.21 | Suministro e instalación de codos de D=2"*45 | UNID | 18 | 3100 | 55800
2.22 | Suministro e instalación de tapón de registro D=2 | UNID | 4 | 4380 | 17520
2.23 | Suministro e instalación de tapón de registro D=4 | UNID | 2 | 10000 | 20000
2.24 | Suministro e instalación de buje 4*2" | UNID | 4 | 5600 | 22400
2.25 | Suministro e instalación de buje 4*3" | UNID | 4 | 5600 | 22400
2.26 | Suministro e instalación de tee D=4" | UNID | 4 | 13400 | 53600
2.27 | Puntos sanitarios D=4", incluye accesorios pvc para su instalación, y tubo pvc D=4" hasta una longitud promedio de 2.5 metros. | UNID | 13 | 52731 | 685503
2.28 | Puntos sanitarios D=2", incluye accesorios pvc para su instalación, y tubo pvc D=4" hasta una longitud promedio de 2.5 metros. | UNID | 34 | 41243 | 1402262
2.29 | Construcción de gargolas similares a las existentes, para desagues de los corredores. | UNID | 10 | 18500 | 185000
| SUB-TOTAL |  |  |  | 11259482
III | MANPOSTERIA Y REPELLOS
3.1 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 liso, incluye mortero de pega 1:3 con cal hidratada, 10% con respecto al volumen de cemento, espesor promedio = 0.015. | M2 | 1010 | 46442 | 46906420
3.2 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 acanalado,, incluye mortero de pega 1:3 con cal hidratada, 10% con respecto al volumen de cemento, espesor promedio = 0.015. | M2 | 305 | 50377 | 15364985
3.3 | Concreto grauting para dovelas. | ML | 702 | 4984 | 3498768
3.4 | Acero de refuerzo para dovelas diámetro 3/8"", 60000 psi | KG | 600 | 2620 | 1572000
3.5 | Acero de refuerzo para bloque diámetro 4 mm,, 60000 psi, 2 longitudinales + transversal cada 0,15.( metro lineal de fila reforzada.) | ML | 990 | 870 | 861300
3.6 | Anclaje de una varilla de D=3/8", longitud un metro de largo, incluye perforación de losa con taladro y utilización de epóxico sika o similar para anclaje. | UNID | 390 | 10323 | 4025970
3.7 | Construcción e instalación de muros provicionales en panel yeso 12 mm una cara ,juntas ocultas, incluye aplicación de pintura acrílica Koraza a 3 manos, anclaje y soporte a estructura existente. | M2 | 80 | 51096 | 4087680
3.8 | Repellos muros, mortero 1:3, espesor promedio 0,03 m. | M2 | 295 | 13340 | 3935300
| SUB-TOTAL |  |  |  | 80252423
IV | PISOS Y ACABADOS
4.1 | Construcción e instalación de piso en baldosa Alfa fondo blanco, grano No.2, Dimensiones 0.30 x 0.30 junta perdida incluye tratamiento completo de acabado. Incluye mortero 1:4 de nivelación para pisos, espesor promedio = 0.04 mts. | M2 | 482 | 71214 | 34325148
4.2 | Suministro e instalación de dilataciones en bronce para pisos y gradas | ML | 460 | 9650 | 4439000
| SUB-TOTAL |  |  |  | 38764148
V | VII SISTEMA GENERAL ELECTRICO CONFORMADO POR PROLONGACION DE ENTUBADOS PARA ACOMETIDAS Y SALIDAS - INFRAESTRUCTURA BASICA.
5.1 | Complementación de ductería o pases existentes con ductos conduit pvc, tipo PAVCO, entre tableros eléctricos normales, desde 1er, a 4to, nivel – lado izquierdo. Lleva accesorios, soportes, terminales. Promedio 2.6 m, entre bordes. Con:
a | - 4*Æ1½”+1*Æ1¼+Æ3/4”. De piso a 1 y a 2do. | UNID | 1 | 140000 | 140000
b | - 2*Æ1½”+1*Æ1¼”+Æ3/4”. De 2do, a 3er, piso. | UNID | 1 | 76000 | 76000
c | - 2*Æ1½” + Æ3/4”. De 3er, a 4to, piso. | UNID | 1 | 55000 | 55000
d | - Con 1*Æ1½”. A cielo falso | UNID | 1 | 20000 | 20000
5.2 | Igual al anterior, lado derecho, con:
a | - 2*Æ1½”+3*Æ1¼+Æ1”+Æ3/4”. De piso a 1 y a 2do. | UNID | 1 | 140000 | 140000
b | - Æ1½”+2*Æ1¼+2*Æ1”+Æ3/4”. De 2do, a 3er, piso. | UNID | 1 | 120000 | 120000
c | - Æ1½”+Æ1¼ + Æ1”+Æ3/4”. De 3er, a 4to, piso. | UNID | 1 | 45000 | 45000
d | - Con 1*Æ1½”. A cielo falso | UNID | 1 | 20000 | 20000
5.3 | Igual al anterior para tableros emergencia y cajas de paso en pisos superiores. Promedio 2.90m.
a | - Con 3*Æ1½”. Desde 1er piso a 4to piso-izq. | UNID | 3 | 75000 | 225000
b | - Con 2*Æ1½”+ Æ1”. De 1er piso a 4to piso-der. | UNID | 3 | 65000 | 195000
c | - Con 2Æ1”. A cielo falso | UNID | 2 | 24000 | 48000
5.4 | Igual al anterior, para strips telefónicos desde 1er, a 4to, piso-izquierdo. Promedio a entubar 2.30m.
a | - Con 6*Æ2” + 2*Æ3/4”. De 1er a 2do, piso. | UNID | 1 | 158000 | 158000
b | - Con 4*Æ2” + 2*Æ3/4”. De 2do, a 3er, piso. | UNID | 1 | 110000 | 110000
c | - Con 2*Æ2” + 2*Æ3/4”. De 3er, a 4to, piso. | UNID | 1 | 62000 | 62000
d | - Con 2*Æ2”. A cielo falso | UNID | 1 | 48000 | 48000
5.5 | Igual al anterior, lado derecho.
a | - Con 6*Æ2” + 2*Æ1”. De 1er a 2do, piso. | UNID | 1 | 164000 | 164000
b | - Con 4*Æ2” + 2*Æ1”. De 2do, a 3er, piso. | UNID | 1 | 116000 | 116000
c | - Con 2*Æ2” + 2*Æ1”. De 3er, a 4to, piso. | UNID | 1 | 68000 | 68000
d | - Con 2*Æ2”. A cielo falso | UNID | 1 | 48000 | 48000
5.6 | Igual al anterior entre gabinetes telefónicos dentro de salas de racks, desde 1er a 3er piso, con 6*Æ2” + 1*Æ1” | UNID | 1 | 310000 | 310000
5.7 | Igual al anterior entre gabinete telefónico dentro de sala de rack, de 3er piso, a techo, con 1*Æ2” +1*Æ1”, con capacetes. Sellos antilluvia | UNID | 1 | 66000 | 66000
5.8 | Igual al anterior entre gabinete telefónico y cielo falso con 3*Æ2”, en 3er piso | UNID | 1 | 75000 | 75000
5.9 | Similar al anterior entre cajas de paso y control, junto a baños, desde 1er, piso a cielo falso, con Æ1½” + Æ1”. Longitud promedio 2.90m | UNID | 4 | 36000 | 144000
5.1 | Igual al anterior entre gabinetes telefónicos y cielo falso con 2*Æ2”, en 3er piso. Auditorio y otro | UNID | 3 | 50000 | 150000
5.11 | Complementación de ductería, con ductos conduit pvc, tipo PAVCO, para tableros eléctricos(normal y emergencia-d+i) y ductos de acometidas en piso de 1er, nivel. Lleva accesorios, soportes, terminales. Promedio 1.30 m.
a | - Con Æ1”. | UNID | 2 | 7000 | 14000
b | - Con Æ1½”. | UNID | 2 | 13000 | 26000
c | - Con 2*Æ1¼” | UNID | 2 | 24000 | 48000
d | Igual al anterior, para otros tableros eléctricos.
a | - Con Æ1¼”. Tablero cafetería. | UNID | 1 | 12000 | 12000
b | - Con Æ1½”. Tablero fotocopiadoras. | UNID | 1 | 13000 | 13000
c | - Con 4*Æ1¼” + 2*Æ1½”. Tablero regulado | UNID | 1 | 76000 | 76000
5.12 | Igual al anterior para tablero en casa de máquinas, 5to piso-ascensor. Con Æ1¼”-accesorios | UNID | 1 | 100000 | 100000
5.13 | Igual al anterior, para gabinetes telefónicos.
a | - Con Æ1” + Æ1½” + Æ2”. | UNID | 2 | 40000 | 80000
b | - Con 2*Æ1½”. | UNID | 1 | 26000 | 26000
c | - Con 4*Æ2” + Æ1½”+ Æ1” | UNID | 1 | 70000 | 70000
5.14 | Igual al anterior a caja de paso y control, junto a baños. Con Æ1½”+Æ1”. Accesorios | UNID | 1 | 20000 | 20000
5.15 | Igual al anterior a caja de paso, en portería. Con 4*Æ2” + 2*Æ1½”. Accesorios | UNID | 1 | 70000 | 70000
5.16 | Complementación de ductería, con ductos conduit pvc, tipo PAVCO, desde tableros eléctricos (normal y emergencia) con pases existentes en losa y prolongación inferior hasta caja de paso. Lleva accesorios, soportes, terminales.
a | - Con Æ1¼”. Promedio: 4.00 m. | UNID | 1 | 27000 | 27000
b | - Con Æ1”. Promedio: 6.00 m. | UNID | 6 | 22000 | 132000
c | - Con Æ3/4”. Promedio: 9.00 m. | UNID | 3 | 23000 | 69000
d | - Con Æ½”. Promedio: 4.00 m | UNID | 3 | 15000 | 45000
5.17 | Igual al anterior desde gabinete telefónico a caja de paso. Con Æ3/4”. Accesorios. Promedio 6.00m | UNID | 6 | 20000 | 120000
5.18 | Similar al anterior para gabinetes telefónicos. Por la parte inferior empalma con bandejas.
a | - Con 2*Æ2”+Æ1½”. Promedio: 3.00 m. | UNID | 2 | 92000 | 184000
b | - Con 2*Æ2”. Promedio: 3.00 m. | UNID | 11 | 67000 | 737000
c | - Con Æ1”. Promedio: 3.00 m | UNID | 6 | 16000 | 96000
5.19 | Igual al anterior. Por lado inferior a caja de paso.
a | - Con Æ1”. Promedio: 3.00 m | UNID | 1 | 16000 | 16000
b | - Con Æ3/4”. Promedio: 3.00 m | UNID | 1 | 13000 | 13000
5.2 | Entubado con ductos conduit pvc, tipo PAVCO, desde tableros eléctricos (normal y emergencia) hasta cajas de paso, del mismo piso. Lleva accesorios, soportes, terminales.
a | - Con 2*Æ3/4” + Æ½”. Promedio: 4.00 m. | UNID | 1 | 36000 | 36000
b | - Con Æ3/4” + Æ½”. Promedio: 4.00 m. | UNID | 2 | 23000 | 46000
c | - Con Æ1” + Æ½”. Promedio: 4.00 m | UNID | 3 | 31000 | 93000
5.21 | Igual al anterior desde tablero eléctrico o caja de control, hasta bandeja porta cables, del mismo piso. Con 2*Æ1”. Accesorios pvc. Promedio 4.00m. Acoplamiento con bandeja por lado lateral | UNID | 3 | 35000 | 105000
5.22 | Igual al anterior desde gabinete telefónico a bandeja porta cables, del mismo piso.
a | - Con Æ1”. Promedio: 5.00 m. | UNID | 2 | 19000 | 38000
b | - Con 3*Æ2”. Promedio: 5.00 m. | UNID | 3 | 147000 | 441000
c | - Con 2*Æ2”. Promedio: 5.00 m | UNID | 8 | 98000 | 784000
5.23 | Igual al anterior desde caja de control o strip telefónico.
a | - Con Æ1”. Promedio: 6.00 m. | UNID | 3 | 22000 | 66000
b | - Con 2*Æ1”. Promedio: 6.00 m. | UNID | 9 | 44000 | 396000
c | - Con 2*Æ1½”. Promedio: 6.00 m | UNID | 1 | 105000 | 105000
5.24 | Igual al anterior, desde centros de control en auditorio a bandeja en piso inferior, por pases existentes, con 1*Æ1½”+7*Æ1”+3*Æ3/4”. Accesorios. Promedio 4.00m. | UNID | 1 | 123000 | 123000
5.25 | Acoplamiento lateral entre tableros eléctricos, gabinetes telefónicos y de control, con niples pvc de 3*Æ1½” y terminales. | UNID | 10 | 32000 | 320000
5.26 | Igual al anterior, con niples pvc de 1*Æ1”. | UNID | 10 | 8000 | 80000
5.27 | Igual al anterior, entre bandeja y CC-TVSGD, en 4to piso, con 5*Æ1” +1*Æ3/4”-Accesorios. 6.00m | UNID | 1 | 86000 | 86000
5.28 | Igual al anterior, desde CC-TVSGD, a techo, con 1*Æ1” +1*Æ3/4”-Accesorios-capacete. | UNID | 1 | 33000 | 33000
5.29 | Igual al anterior, desde caja de paso en auditorio a bandeja, con 2*Æ2”-Accesorios. Promedio 1.00m. | UNID | 1 | 33000 | 33000
5.3 | Ducto de reserva con 1*Æ1¼”- pvc, entre tableros eléctricos de 1, 2 y 3er y 4to piso con cielo falso. | UNID | 18 | 9000 | 162000
5.31 | Acoplamiento de entubado pvc Æ½” o Æ3/4”, con cajilla para salida eléctrica de tomas a nivel de piso primario y superiores. Cajilla ref. 2400 o 5800 de pvc para voltaje regulado y metálica galvanizada tipo pesado o pvc para tomas normales. Accesorios. Incluye cajilla calzada | UNID | 400 | 5000 | 2000000
5.32 | Igual al anterior, con un ducto, sin cajilla. | UNID | 52 | 4000 | 208000
5.33 | Igual al anterior, con ducto pvc Æ1½”. | UNID | 3 | 13000 | 39000
5.34 | Igual a anterior, para acoplamiento de 2 ductos con una sola cajilla pvc, para salidas de información, telefonía, tv, etc. Lleva tapa ciega. | UNID | 215 | 8000 | 1720000
5.35 | Igual al anterior, sin cajilla, dos ductos. | UNID | 16 | 7000 | 112000
5.36 | Igual al anterior, con un solo ducto y cajilla. | UNID | 25 | 5000 | 125000
5.37 | Igual al anterior, con un solo ducto, sin cajilla. | UNID | 190 | 4000 | 760000
5.38 | Igual al anterior, con ducto pvc Æ1”. | UNID | 3 | 5000 | 15000
5.39 | Igual al anterior, prolongación a tableros o cajas de paso, sin cajilla. Primer piso. | UNID | 18 | 8000 | 144000
5.4 | Igual al anterior, con ducto pvc Æ1½”. | UNID | 3 | 18000 | 54000
5.41 | Derivación contigua o posterior con niple pvc Æ½” y cajilla ref. 2400 o 5800 de pvc para voltaje regulado y metálica galvanizada tipo pesado o pvc para tomas normales. Accesorios. Incluye calzada de cajilla a muro. Ídem para sensores. L≤0.50m. | UNID | 270 | 8000 | 2160000
5.42 | Igual al anterior, sin cajilla. | UNID | 45 | 7000 | 315000
5.43 | Acoplamiento o prolongación de entubado, desde pase existente hasta cajillas de paso, lado inferior, para salida eléctrica de tomas a nivel de pisos superiores. Con ducto pvc Æ½” o Æ3/4”. Accesorios. Longitud promedio 3.00m. | UNID | 290 | 8500 | 2465000
5.44 | Entubado con un ducto pvc, tipo PAVCO, Æ½”, entre cajas de paso, bajo losa para alimentar salidas de tomas eléctricos. Incluye cajilla octogonal o cuadrada con tapa ciega y accesorios. Bajo losa de 1, 2 y 3er piso. Promedio 3.50m. | UNID | 140 | 15500 | 2170000
5.45 | Igual al anterior con ducto pvc Æ1”. Prom 5.00 | UNID | 20 | 21500 | 430000
5.46 | Igual a anterior, con dos ductos pvc Æ½”+ Æ3/4”o 2Æ½” o 2Æ3/4”, para prolongación inferior, hasta bandeja porta cables, en salida para información u otros. Longitud promedio 5.00m. | UNID | 186 | 20500 | 3813000
5.47 | Igual a anterior, con un ducto pvc Æ½” o Æ3/4”. Acopla con bandeja. Longitud promedio 5.00m. | UNID | 40 | 10500 | 420000
5.48 | Igual a anterior, con un ducto pvc Æ1”. Acopla con bandeja o caja de paso. Promedio 3.00m. | UNID | 10 | 14500 | 145000
5.49 | Igual a anterior, con un ducto pvc Æ½” o Æ3/4”. Acopla con caja de paso, para TV u otros. Incluye cajilla. Longitud promedio 5.00m. | UNID | 22 | 11500 | 253000
5.5 | Igual a anterior, con ductos pvc 2*Æ1” + Æ3/4”. En oficina de consejo. Longitud promedio 4.00m. | UNID | 1 | 48000 | 48000
5.51 | Igual a anterior, con un ducto pvc Æ½” o Æ3/4”. | UNID | 38 | 11000 | 418000
5.52 | Para acoplamiento de un par de pases existentes, por parte inferior de losa, sin caja de paso; para TV u otros. Longitud promedio 5.00m. | UNID | 75 | 20000 | 1500000
5.53 | Igual a anterior, derivando desde caja de paso o de salida contigua. Para todos los pisos. | UNID | 35 | 19000 | 665000
5.54 | Derivación contigua desde salida a salida de sensor o video cámara o salida telefónica, micrófono o audio u otra con niple pvc Æ½” o Æ3/4”, y cajilla, con tapa ciega. Accesorios. Incluye calzada de cajilla a muro. Prom. ≤ 0.80 | UNID | 50 | 8000 | 400000
5.55 | Entubado con dos ductos pvc, Æ½” + Æ3/4”, tipo PAVCO, en 4to piso para alimentar salida a WL, cámaras, etc. Incluye cajilla octogonal o cuadrada con tapa ciega y accesorios. Prom. 15.00 m. | UNID | 4 | 73000 | 292000
5.56 | Igual al anterior con 2*Æ3/4”, para video cámara, en auditorio. Prom. 4.00 m | UNID | 3 | 37000 | 111000
5.57 | Entubado con dos ductos pvc, Æ1” + Æ3/4”, tipo PAVCO, entre cajas de paso, en 4to piso para alimentar salidas a sensores, video cámaras, etc. Incluye cajilla octogonal o cuadrada con tapa ciega y accesorios. Prom. 9.00 m. | UNID | 5 | 56000 | 280000
5.58 | Igual al anterior con un ducto pvc Æ3/4”, entre centros de control de 4to piso, para tv. Prom. 26m. | UNID | 1 | 77000 | 77000
5.59 | Igual al anterior con un ducto pvc Æ1½”, en auditorio, para video proyector. Prom. 8.00 m. | UNID | 3 | 31000 | 93000
5.6 | Igual al anterior con un ducto pvc Æ1½”, en Consejo, para video proyector. No se indica en el proyecto. Prom. 9.00 m. | UNID | 1 | 35000 | 35000
5.61 | Igual al anterior con ductos pvc Æ1”+Æ3/4”, en auditorio, para video cámara. Prom. 8.00 m. | UNID | 2 | 54000 | 108000
5.62 | Igual al anterior con ductos pvc Æ1”+Æ1½”, en auditorio, para video cámara. Prom. 12.00 m. | UNID | 2 | 104000 | 208000
5.63 | Entubado de salidas para alumbrado con conduit pvc ½” o ¾”, desde tableros, cajas de paso o salidas contiguas. Accesorios conduit. Incluye salida a extractores de aire, tomas altos, foto celda, control, cajas de paso y acoplamiento de iluminación de grada y ascensor hasta nivel de 4to, piso. Hace parte del ítem, derivación a interruptor. Ductería y cajas adheridas a la estructura o losa con pernos o chasos, de operación por carga, en 1er, 2do y 3er piso. Complementación estructural a nivel de 4to piso. Prom. 2.50 | UNID | 1300 | 17500 | 22750000
5.64 | Caja de paso, construida en lámina perfilada y tratada, cold rolled, calibres 18; con puerta plana en lámina cal. 16 con bisagra lateral. Pintura epóxica aplicada electrostáticamente, secada al horno, color azul cobalto. Con bus tierra aislado. Chapa deslizante Alkey. Junta de dilatación al contorno.
a | De 10”*10” | UNID | 2 | 35000 | 70000
b | De 8”*8”. | UNID | 5 | 32000 | 160000
c | De 6”*6”. | UNID | 28 | 22000 | 616000
d | De 5*5”. | UNID | 6 | 20000 | 120000
e | De 4”*4”+ suplemento | UNID | 8 | 15000 | 120000
| SUBTOTAL |  |  |  | 52963000
VI | ASEO
6.1 | Aseo general y bote de escombros. | GLOB | 1 | 250000 | 250000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 184396853
| COSTO INDIRECTO CON AUI DEL 22% |  |  |  | 40567307.66
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 224964160.66
| IVA DEL 16 % SOBRE 5 % DE UTILIDAD |  |  |  | 1475174.824
| COSTO TOTAL |  |  |  | 226439335.484
ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA |  |  | ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Coordinador |  |  | Profesional Universitario
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO