INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA

INVITACIÓN A COTIZAR No 007 DE 2008 PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS VARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO PARA LAS PRÁCTICAS DE PREGRADO DEL DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Fecha: 28  de abril  de 2008

Este informe presenta los resultados de la verificación de las especificaciones técnicas y de la experiencia de las empresas que se presentaron a la invitación a cotizar: INTERFISICA LTDA y PERAFÁN BONILLA LTDA.

Verificación de especificaciones técnicas

A continuación se presenta un cuadro resumen de cubrimiento de requerimientos mínimos:

| REQUERIMIENTOS MINIMOS | INTERFISICA LTDA | PERAFAN BONILLA LTDA |
| --- | --- | --- |
| ELEMENTOS VARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO PARA LAS PRÁCTICAS DE PREGRADO DEL DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. 21 METROS DE BANDA ELASTICA DE DIFERENTE RESISTENCIA 1 BARRAS PARALELAS 3 BASTONES 1 BICICLETA ESTATICA 1 CAMINADOR PLEGABLE 1 CAMNINADOR ELECTRICO 1 APARATO PARA EJERCICIOS DE MANO SET DE 5 COLORES 3 ELECTROESTIMULADORES 3 ELECTRODOS PUNTUALES 2 EMS REEDUCADOR MUSCULAR 2 TENS PORTATILES 1 ESCALERA Y RAMPA EN MADERA 1 OXIMETRO DE PULSO 1 LASER TERAPEUTICO 1 MESA DE BIPEDESTACION ADULTO 2 PARES DE MULETAS 1 PAQUETE FRIO CALIENTE CERVICAL 1 PAQUETE FRIO CALIENTE STANDARD 1 SET DE BALANCINES 1 ULTRASONIDO | TODOS LOS ELEMENTOS COTIZADOS ESTAN DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 2.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIADOS DE LAS PLIEGOS DE LA INVITACION | ALGUNOS ELEMENTOS NO FUERON COTIZADOS DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 2.1 LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LOS PLIEGOS DE LA INVITACIÓN COMO LOS ITEMS 16, 17,20 Y 24, POR LO TANTO LA PROPUESTA NO ES ADMISIBLE. |

Propuesta Económica:

La propuesta económica presentada por Interfisica Ltda cumple con los requisitos exigidos. Se anexan cuadros detallados con la verificación de especificaciones técnicas solicitadas.

| NOMBRE DE EMPRESA | INTERFISICA LTDA |
| --- | --- |
| VR. OFERTA ANTES DE I.V.A | 40.497.000,oo |
| I.V.A. | 6.366.720,oo |
| TOTAL DE LA PROPUESTA | 46.863.720.oo |

Moneda de la Propuesta:   El ofertante admisible presenta su propuesta en pesos colombianos.

Presupuesto Oficial:   El ofertante  presentó su propuesta por debajo del valor presentado como presupuesto oficial, que es de CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($ 47.845.000,oo)

La empresa Interfisica Ltda. anexa certificaciones de experiencia como proveedor en diferentes entidades tales:  Hospital Bosa, Segundo Nivel, Instituto de Seguro Social, Seccional Cundinamarca y la Universidad del Pamplona.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La Carta de presentación de la propuesta para el oferente  Interfísica Ltda., presenta igualdad en los valores con los de la propuesta.

CALIFICACIÓN

| OFERTENTE O EMPRESA | PRECIO | GARANTIA POST VENTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERFISICA LTDA | 60 | 20 | 10 | 90 |

PATRICIA CHAMORRO ARRIETA				CLARA INÉS PAZ PEÑA