## CANTIDADES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION
Y MANTENIMIENTO
ANEXO No. 03
CANTIDADES CONSTRUCCION SEXTA ETAPA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,
ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BLOQUE ADMINISTRATIVO - SEGUNDO NIVEL
Marzo de 2009
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
I | MAMPOSTERIA
1.1 | Localización general y replanteo de muros en superboard, bloque de concreto y de obras a ejecutar en el segundo nivel | M2 | 880 |  | 0
1.2 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 liso, tipo concrecauca incluye mortero de pega 1:3 con cal hidratada, 10% con respecto al volumen de cemento, espesor promedio = 0.015. | M2 | 30 |  | 0
1.3 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 acanalado, tipo concrecauca incluye mortero de pega 1:3 con cal hidratada, 10% con respecto al volumen de cemento, espesor promedio = 0.015. | M2 | 14 |  | 0
1.4 | Construcción de muro doble cara en laminas de superboard 10 mm, sobre perfileria rolada calibre 24, con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound. Acabado en pintura blanca tipo vinilo I, a tres (3) manos, incluye anclaje a losas y pisos existentes. | M2 | 340 |  | 0
1.5 | Construcción de muro doble cara para dinteles en laminas de superboard 10 mm, sobre perfileria rolada calibre 24, con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound. Acabado en pintura blanca tipo vinilo I, a tres (3) manos, incluye anclaje a losas y pisos existentes, longitud de desarrollo = 1.40 mts | ML | 30 |  | 0
1.6 | Construcción de carteras en laminas de superboard 10 mm, con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound. Acabado en pintura blanca tipo vinilo I, a tres (3) manos. | ML | 180 |  | 0
1.7 | Suministro e instalación de Concreto grauting para dovelas en bloque de concreto | ML | 50 |  | 0
1.8 | Suministro e instalación de acero de refuerzo diámetro 4 mm, 6000 psi, 2 longitudinales + transversal cada 0.15 (metro lineal de fila reforzada) para bloque | ML | 120 |  | 0
1.9 | Suministro e instalación Acero de refuerzo para bloque diámetro 3/8", 60000 psi | KG | 60 |  | 0
1.1 | Perforaciones para anclajes de varillas de diámetro 3/8", incluye limpieza del hueco con compresor y utilización de epóxico para el anclaje | UNID | 30 |  | 0
1.11 | Realineamiento y nivelacion de gradas en concreto 21 mpa | ML | 133 |  | 0
1.12 | Suministro e instalacion de Freskasa de 3,5" para aislamiento del sonido en muros livianos | M2 | 340 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
II | ENCHAPES, REVESTIMIENTOS EN MUROS, PISOS
2.1 | Construcción de acabado en granito pulido blanco No. 2, salpicadero en media caña h= 0.10, para mesones, incluye carteras, dilataciones en bronce, ancho del meson=0,60, carteral lateral = 0,10 | ML | 22 |  | 0
2.2 | Construcción de brocales para pocetas de aseo, en bloque de concreto, espesor = 0.12 repellado ambas caras y carteras; altura de brocal 0.60 mts, incluye enchape en cerámica Valencia de 0,20 x 0,30, color beige, piragua en aluminio para remate del brocal en ambos filos | ML | 4 |  | 0
2.3 | Construcción e instalación de piso en baldosa Alfa fondo blanco, grano No.2, Dimensiones 0.30 x 0.30 junta perdida incluye tratamiento completo de acabado (destroncado, pulido, brillado y cristalizado). Incluye mortero 1:4 de nivelación para pisos, espesor promedio = 0.04 | M2 | 880 |  | 0
2.4 | Suministro e instalación de dilataciones en bronce para pisos | ML | 480 |  | 0
2.5 | Construcción de piso en Granito pulido fondo blanco No. 2 para escaleras, incluye huellas, contrahuellas y carteras laterales, dilataciones en bronce, tratamiento completo de sellante, incluye mortero 1:4 de nivelación para pisos, espesor promedio 0.04, tramos de segundo a tercer nivel y de tercero a cuarto | M2 | 112 |  | 0
2.6 | Suministro e instalación de rejillas de piso metálicas, diámetros 2" y 3" | UNID | 12 |  | 0
2.7 | Suministro e instalación de cerámica Valencia primera calidad de 0.20 x 0.30, color beige para muros | M2 | 220 |  | 0
2.8 | Construcción de repello en mortero 1:3 en muros | M2 | 220 |  | 0
2.9 | Suministro e instalación de guardaescoba en granito tipo alfa h= 0.07 recto | ML | 420 |  | 0
2.1 | Carteras para muros mortero 1:3, promedio = 0.03 mts, ancho = 0.15 mts en vanos de puertas y ventanas | ML | 60 |  | 0
2.11 | Suministro e instalacion de piragua en aluminio para baños | ML | 110 |  | 0
2.12 | Suministro e instalación de protector en bronce para piso en granito | ML | 23 |  | 0
2.13 | Construcción de gargolas similares a las existentes, para desagues de los corredores. | UNID | 10 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
III | PUNTOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS
3.1 | Puntos hidráulicos de 1/2" tubería PVC RDE 21, incluye accesorios galvanizados en la salida de conexión y de instalación | UNID | 40 |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de llaves de paso 1/2" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cmts. y accesorios | UNID | 33 |  | 0
3.3 | Suministro e instalación de gabinetes para incendio, con kit contra incendio completo.(gabinete, boquilla chorro y neblina en bronce,canastilla soporte para manguera, hacha pico, llave spanner cromada doble servicio, tramo de manguera 1 1/2"*50 15m., valvula tipo globo 1 1/2 H/M, extintor abc*10 libras. | UNID | 2 |  | 0
3.4 | Punto sanitario 2", longitud de tubería = 3.00 mts | UND | 1 |  | 0
3.5 | Suministro e instalación de grifería tipo pesada para jardín en pocetas de aseo | UNID | 2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
IV | APARATOS SANITARIOS
4.1 | Sumistro e instalación de sanitario completo Ref. STILO 30535 Color: BONE, incluye acople de manguera y accesorios | UNID | 11 |  | 0
4.2 | Suministro e instalación de sanitario para discapacitados completo Ref. Aquajet comfort height 026-40 Color: BONE incluye acoples de manguera y accesorios | UNID | 2 |  | 0
4.3 | Suministro e instalación de orinal santafé Ref. 00401 Color: BONE, incluye grifería para orinal auatomática Ref. 71300001, acoples y accesorios y sifón orinal en P/santafé | UNID | 6 |  | 0
4.4 | Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer Ref. Marsella 01301 Color: BONE, incluye llave automática para lavamanos Ref. 711000001, acople manguera lavamanos y sifón desague lavamanos Ref. 931300001 | UNID | 11 |  | 0
4.5 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal Ref. Marsella Color: BONE, incluye llave automática para lavamanos Ref. 711000001, acople manguera lavamanos y sifón desague lavamanos Ref. 931300002 | UNID | 3 |  | 0
4.6 | Suministro e instalación de lavaplatos sencillo de empotrar Sokoda, en acero inoxidable, dimensiones 62 x 48, incluye grifería sencilla, tapones, sifón, rejilla y accesorios para instalación | UNID | 1 |  | 0
4.7 | Suministro e instalacion de grifo de cierre automatico para lavamanos Ref. 711000001 Grival para mesa | UNID. | 14 |  | 0
4.8 | Suministro e instalacion de grifería orinal automático Ref. 713000001 Grival | UNID | 6 |  | 0
4.9 | Suministro e instalación de secadores de mano Ref. 706030001 | UNID | 7 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
V | CIELOS FALSOS
5.1 | Construcción de cielo falso en Superboard 6 mm, Instalado sobre perfileria rodada calibre 26, cada 40 cm. Incluye pintura vinilo Tipo I a tres (3) manos; espesor de lamina de Superboard 6 mm. El cielo falso suspendido con cuelga rigida en angulo galvanizado | M2 | 902 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
VI | VARIOS
6.1 | Desmonte de bastidores que conforman el casetón de guadua, incluye acarreo y bote de escombros | GLOB | 1 |  | 0
6.1 | Lavado y limpieza con cepillo de cerdas duras de muros de fachada con sika limpiador (lisos y acanalados), y aplicación de hidrofugo tipo sika transparente o similar a tres (03) manos; se deben seguir las recomendaciones dadas por el fabricante para la aplicación de este producto, bloque A y B y bloque Administrativo. | M2 | 5150 |  | 0
6.2 | Suministro e instalacion de dilatacion en aluminio para borde de tapas electricas, incluye acabado exterior | UND | 7 |  | 0
6.3 | Lavado de columnasy vigas de concreto con agua, jabon y acido para desmancharlas | M2 | 477 |  | 0
6.4 | Aseo general y bote de escombros | GLOB | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| AUI % |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO + INDIRECTO |  |  |  | 0
| IVA 16% SOBRE % UTILIDAD |  |  |  | 0
| GRAN TOTAL |  |  |  | 0

## PRESUP-OFICIAL
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION
Y MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO OFICIAL CONSTRUCCION SEXTA ETAPA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,
ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BLOQUE ADMINISTRATIVO - SEGUNDO NIVEL
Febrero 03 de 2009
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
I | MAMPOSTERIA
1.1 | Localización general y replanteo de muros en superboard, bloque de concreto y de obras a ejecutar en el segundo nivel | M2 | 880 | 550 | 484000
1.2 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 liso, tipo concrecauca incluye mortero de pega 1:3 con cal hidratada, 10% con respecto al volumen de cemento, espesor promedio = 0.015. | M2 | 30 | 50265 | 1507950
1.3 | Construcción de muro en bloque de concreto, dimensiones 0.14 x 0.20 x 0.40 acanalado, tipo concrecauca incluye mortero de pega 1:3 con cal hidratada, 10% con respecto al volumen de cemento, espesor promedio = 0.015. | M2 | 14 | 57966 | 811524
1.4 | Construcción de muro doble cara en laminas de superboard 10 mm, sobre perfileria rolada calibre 24, con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound. Acabado en pintura blanca tipo vinilo I, a tres (3) manos, incluye anclaje a losas y pisos existentes. | M2 | 340 | 89483 | 30424220
1.5 | Construcción de muro doble cara para dinteles en laminas de superboard 10 mm, sobre perfileria rolada calibre 24, con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound. Acabado en pintura blanca tipo vinilo I, a tres (3) manos, incluye anclaje a losas y pisos existentes, longitud de desarrollo = 1.40 mts | ML | 30 | 121617 | 3648510
1.6 | Construcción de carteras en laminas de superboard 10 mm, con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound. Acabado en pintura blanca tipo vinilo I, a tres (3) manos. | ML | 180 | 15875 | 2857500
1.7 | Suministro e instalación de Concreto grauting para dovelas en bloque de concreto | ML | 50 | 5754 | 287700
1.8 | Suministro e instalación de acero de refuerzo diámetro 4 mm, 6000 psi, 2 longitudinales + transversal cada 0.15 (metro lineal de fila reforzada) para bloque | ML | 120 | 1189 | 142680
1.9 | Suministro e instalación Acero de refuerzo para bloque diámetro 3/8", 60000 psi | KG | 60 | 3106 | 186360
1.1 | Perforaciones para anclajes de varillas de diámetro 3/8", incluye limpieza del hueco con compresor y utilización de epóxico para el anclaje | UNID | 30 | 9637 | 289110
1.11 | Realineamiento y nivelacion de gradas en concreto 21 mpa | ML | 133 | 18193 | 2419669
1.12 | Suministro e instalacion de Freskasa de 3,5" para aislamiento del sonido en muros livianos | M2 | 340 | 12500 | 4250000
| SUBTOTAL |  |  |  | 47309223
II | ENCHAPES, REVESTIMIENTOS EN MUROS, PISOS
2.1 | Construcción de acabado en granito pulido blanco No. 2, salpicadero en media caña h= 0.10, para mesones, incluye carteras, dilataciones en bronce, ancho del meson=0,60, carteral lateral = 0,10 | ML | 22 | 51186 | 1126092
2.2 | Construcción de brocales para pocetas de aseo, en bloque de concreto, espesor = 0.12 repellado ambas caras y carteras; altura de brocal 0.60 mts, incluye enchape en cerámica Valencia de 0,20 x 0,30, color beige, piragua en aluminio para remate del brocal en ambos filos | ML | 4 | 89866 | 359464
2.3 | Construcción e instalación de piso en baldosa Alfa fondo blanco, grano No.2, Dimensiones 0.30 x 0.30 junta perdida incluye tratamiento completo de acabado (destroncado, pulido, brillado y cristalizado). Incluye mortero 1:4 de nivelación para pisos, espesor promedio = 0.04, para segundo nivel | M2 | 880 | 82620 | 72705600
2.4 | Construcción e instalación de piso en baldosa Alfa fondo blanco, grano No.2, Dimensiones 0.30 x 0.30 junta perdida incluye tratamiento completo de acabado (destroncado, pulido, brillado y cristalizado). Incluye mortero 1:4 de nivelación para pisos, espesor promedio = 0.04, para tercer nivel | M2 | 880 | 82620 | 72705600
2.5 | Suministro e instalación de dilataciones en bronce para pisos, segundo y tercer nivel | ML | 960 | 16645 | 15979200
2.6 | Construcción de piso en Granito pulido fondo blanco No. 2 para escaleras, incluye huellas, contrahuellas y carteras laterales, dilataciones en bronce, tratamiento completo de sellante, incluye mortero 1:4 de nivelación para pisos, espesor promedio 0.04, tramos de segundo a tercer nivel y de tercero a cuarto | M2 | 112 | 86333 | 9669296
2.7 | Suministro e instalación de rejillas de piso metálicas, diámetros 2" y 3" | UNID | 12 | 6500 | 78000
2.8 | Suministro e instalación de cerámica Valencia primera calidad de 0.20 x 0.30, color beige para muros | M2 | 220 | 35828 | 7882160
2.9 | Construcción de repello en mortero 1:3 en muros | M2 | 220 | 16387 | 3605140
2.1 | Suministro e instalación de guardaescoba en granito tipo alfa h= 0.07 recto | ML | 420 | 12827 | 5387340
2.11 | Carteras para muros mortero 1:3, promedio = 0.03 mts, ancho = 0.15 mts en vanos de puertas y ventanas | ML | 60 | 4180 | 250800
2.12 | Suministro e instalacion de piragua en aluminio para baños | ML | 110 | 2963 | 325930
2.13 | Suministro e instalación de protector en bronce para piso en granito | ML | 23 | 20480 | 471040
2.14 | Construcción de gargolas similares a las existentes, para desagues de los corredores. | UNID | 10 | 20100 | 201000
| SUBTOTAL |  |  |  | 190746662
III | PUNTOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS
3.1 | Puntos hidráulicos de 1/2" tubería PVC RDE 21, incluye accesorios galvanizados en la salida de conexión y de instalación | UNID | 40 | 20836 | 833440
3.2 | Suministro e instalación de llaves de paso 1/2" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cmts. y accesorios | UNID | 33 | 49580 | 1636140
3.3 | Suministro e instalación de gabinetes para incendio, con kit contra incendio completo.(gabinete, boquilla chorro y neblina en bronce,canastilla soporte para manguera, hacha pico, llave spanner cromada doble servicio, tramo de manguera 1 1/2"*50 15m., valvula tipo globo 1 1/2 H/M, extintor abc*10 libras. | UNID | 2 | 1030000 | 2060000
3.4 | Punto sanitario 2", longitud de tubería = 3.00 mts | UND | 1 | 54198 | 54198
3.5 | Suministro e instalación de grifería tipo pesada para jardín en pocetas de aseo | UNID | 2 | 32500 | 65000
| SUBTOTAL |  |  |  | 4648778
IV | APARATOS SANITARIOS
4.1 | Sumistro e instalación de sanitario completo Ref. STILO 30535 Color: BONE, incluye acople de manguera y accesorios | UNID | 11 | 458633 | 5044963
4.2 | Suministro e instalación de sanitario para discapacitados completo Ref. Aquajet comfort height 026-40 Color: BONE incluye acoples de manguera y accesorios | UNID | 2 | 421418 | 842836
4.3 | Suministro e instalación de orinal santafé Ref. 00401 Color: BONE, incluye grifería para orinal auatomática Ref. 71300001, acoples y accesorios y sifón orinal en P/santafé | UNID | 6 | 323378 | 1940268
4.4 | Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer Ref. Marsella 01301 Color: BONE, incluye llave automática para lavamanos Ref. 711000001, acople manguera lavamanos y sifón desague lavamanos Ref. 931300001 | UNID | 11 | 317705 | 3494755
4.5 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal Ref. Marsella Color: BONE, incluye llave automática para lavamanos Ref. 711000001, acople manguera lavamanos y sifón desague lavamanos Ref. 931300002 | UNID | 3 | 427900 | 1283700
4.6 | Suministro e instalación de lavaplatos sencillo de empotrar Sokoda, en acero inoxidable, dimensiones 62 x 48, incluye grifería sencilla, tapones, sifón, rejilla y accesorios para instalación | UNID | 1 | 113330 | 113330
4.7 | Suministro e instalacion de grifo de cierre automatico para lavamanos Ref. 711000001 Grival para mesa | UNID. | 14 | 174280 | 2439920
4.8 | Suministro e instalacion de grifería orinal automático Ref. 713000001 Grival | UNID | 6 | 148250 | 889500
4.9 | Suministro e instalación de secadores de mano Ref. 706030001 | UNID | 7 | 415234 | 2906638
| SUBTOTAL |  |  |  | 18955910
V | CIELOS FALSOS
5.1 | Construcción de cielo falso en Superboard 6 mm, Instalado sobre perfileria rodada calibre 26, cada 40 cm. Incluye pintura vinilo Tipo I a tres (3) manos; espesor de lamina de Superboard 6 mm. El cielo falso suspendido con cuelga rigida en angulo galvanizado | M2 | 902 | 49784 | 44905168
| SUBTOTAL |  |  |  | 44905168
VI | VARIOS
6.1 | Desmonte de bastidores que conforman el casetón de guadua, incluye acarreo y bote de escombros | GLOB | 1 | 320000 | 320000
6.1 | Lavado y limpieza con cepillo de cerdas duras de muros de fachada con sika limpiador (lisos y acanalados), y aplicación de hidrofugo tipo sika transparente o similar a tres (03) manos; se deben seguir las recomendaciones dadas por el fabricante para la aplicación de este producto, bloque A y B y bloque Administrativo. | M2 | 5150 | 10413 | 53626950
6.2 | Suministro e instalacion de dilatacion en aluminio para borde de tapas electricas, incluye acabado exterior | UND | 7 | 45520 | 318640
6.3 | Lavado de columnasy vigas de concreto con agua, jabon y acido para desmancharlas | M2 | 477 | 3950 | 1884150
6.4 | Aseo general y bote de escombros existentes y los producidos en obra | GLOB | 1 | 300000 | 300000
| SUBTOTAL |  |  |  | 56449740
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 363015481
| AUI 22% |  |  |  | 79863405.82
| COSTO DIRECTO + INDIRECTO |  |  |  | 442878886.82
| IVA 16% SOBRE 5% UTILIDAD |  |  |  | 2904123.848
| GRAN TOTAL |  |  |  | 445783010.668
ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA |  |  | ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Coordinador |  |  | Profesional Universitario
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO