## CANTIDADES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ANEXO No 3
CANTIDADES DE OBRA LA CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA UNIDAD DE SALUD
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA - CASA ALBAN - SEGUNDA ETAPA
Marzo 30 de 2009
No. | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNIT. | VALOR TOTAL
1.1 | Localización general y replanteo | M2 | 134
1.2 | Excavación en material común y descapote, incluye acarreo y bote de escombros | M3 | 14
1.3 | Desmonte de piso en ladrillo primer nivel con recuperación | M2 | 2
1.4 | Rellenos compactados mecánicamente utilizando material de roca muerta, h= 0.30 mts | M3 | 5
1.5 | Solado de limpieza concreto 1:3:5 aplicados sobre zanjas de vigas de cimentación, espesor promedio = 0.07 mts | M2 | 12
1.6 | Construcción de piso primario, concreto de 21 mpa, espesor = 0.10 mts | M2 | 25
1.7 | Construcción de vigas de cimentación tipo 4-4 según planos estructurales, concreto de 21 mpa | M3 | 2.5
1.8 | construcción de vigas de cimentación tipo 2-2 según planos estructurales, concreto de 21 mpa | M3 | 0.7
1.9 | construcción de vigas de cimentación tipo 2-2 según planos estructurales, concreto ciclópeo | M3 | 2.7
1.1 | Construcción de muro en soga 1er. Y 2do. Nivel con mortero de pega 1:3,incluye andamios | M2 | 156
1.11 | Construcción de muro en tizón 1er y 2do nivel con mortero de pega 1:3, incluye andamios | M2 | 95
1.12 | Construcción de columnas de 0,30 x 0,30, según diseño estructural 1er y 2do nivel, incluye andamios y equipo | M3 | 4.5
1.13 | Construcción de columnas de 0,15 x0, 30, según diseño estructural 1er y 2do nivel, incluye andamios y equipos | M3 | 1.1
1.14 | Construcción de vigas de amarre de 0,15 x 0,25 1er y 2do nivel, según diseño estructural, incluye andamios y equipos | M3 | 1.85
1.15 | Construcción de vigas de amarre de 0,30 x 0,25 1er y 2do nivel, según diseño estructural, incluye andamios y equipos | M3 | 1.8
1.16 | Construcción de cinta de amarre (confinamiento) de 0,15 x 0,15 según diseño, incluye andamios y equipos | M3 | 1.2
1.17 | Construcción de cinta de confinamiento de 0,30 x 0,15 según diseño, incluye andamios y equipos | M3 | 1.1
1.18 | Suministro , figurado e instalación de aceros | KG | 2080
1.19 | Repello de muros mortero 1:3 incluye filos y carteras sencillas y dobles | M2 | 345
1.2 | Estuco de muros | M2 | 315
1.21 | Pintura de muros en vinilo tipo 1 a tres manos | M2 | 315
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
1.22 | Puntos sanitarios de 4", longitud promedio 2.5 mts | UNID | 3
1.23 | Puntos sanitarios de 2", longitud promedio 2.5 mts | UNID | 11
1.24 | Construcción de cajas de inspección de 0,60 x 0,60 en concreto según planos, incluye tapa con su respectivo acero | UNID | 2
1.25 | Acometida sanitaria 4" tubería PVC sanitaria PAVCO | ML | 20
1.26 | Puntos hidráulicos de 1/2" tubería PVC RDE 21, incluye accesorios galvanizados en la salida | PTO | 12
1.27 | Suministro e instalación de llaves de paso 1/2" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cms. y accesorios | UNID | 17
1.28 | Acometida de agua potable tubería PVC de presión 3/4" RDE 21 | ML | 32
1.29 | Suministro e Instalación de medidor de agua 1/2" en bronce, incluye gestión ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán | UNID | 1
PISOS, ENCHAPES Y GRANITOS
1.3 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado 1/2", para lavamanos, acabado en granito pulido de 2.00 x 0.60, e= 0.07, incluye armado y figurado acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10 y salpicadero en media caña h= 0.10, carter | ML | 9
1.31 | Suministro e instalación de enchape de pared en cerámica de 0.20 X 0.20 mts para muros primera calidad, instalado con pegacor | M2 | 30
1.32 | Suministro e instalación de pisos en cerámica para baños de 0.20 x 0.20 antideslizante primera calidad. , incluye mortero de nivelación 1:4, e = 0.04 nts | M2 | 30
1.33 | Suministro e instalación de piso en tablón tráfico 5, similar al existente, incluye mortero de nivelación 1:4, e = 0.04, para zona de pediatría-vacunación - corredor | M2 | 45
INSTALACIONES ELECTRICAS
1.4 | Salidas para alumbrado, incluye regateo, instalaciones de ductos, long. Promedio = 4.00 mts, cableado según diseño eléctrico y aparateado | PTO | 22
1.41 | Salidad de potencia | PTO | 22
1.42 | Salidas para tomas especiales | PTO | 3
1.43 | Salidas para puntos de sonido | PTO | 3
1.44 | Cableado de acometida electrica, con 5 línes de 4#4 y 1#6 | ML | 40
1.45 | Suministro e instalación de tomacorrientes | UNID | 15
1.46 | Suministro e instalación de apagadores y plafones | UNID | 19
CUBIERTA
1.47 | Ampliación de cubierta 2do nivel, según planos arquitectónicos y detalles constructivos, con sus respectivas platinas e inmunizada de la madera | M2 | 80
VARIOS
1.48 | Demolición de muro en soga, incluye acarreo y bote de escombros | M2 | 15
1.49 | Demolición de pisos existentes, incluye demolición del mortero de nivelación | M2 | 26
1.5 | Apertura de vanos de 1,10 mts en muros de ancho 0,65 mts, h=2,30 mts, incluye construcción de carteras | UNID | 2
1.51 | Desmonte de aparatos sanitarios, incluye transporte al Area de Edificios, Construcción y Mantenimiento | UNID | 7
1.52 | Desmonte de instalaciones hidraúlicas y sanitaria, incluye acarreo y bote de escombros | GLOB | 1
1.53 | Demolición de mesas cafetín existente, incluye acarreo y bote de escombros | GLOB | 1
1.54 | Desmonte de baños existentes, incluye acarreo y bote de escombros | GLOB | 1
1.55 | Desmonte de puerta en madera | UNID | 1
1.56 | Aseo general y bote de escombros | GLOB | 1
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO CON AUI DEL %
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
IVA DEL 16 % SOBRE % DE UTILIDAD
COSTO TOTAL

## PRESUPUESTO OFICIAL
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CANTIDADES DE OBRA LA CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA UNIDAD DE SALUD
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA - CASA ALBAN - SEGUNDA ETAPA
MARZO 13 DE 2009
No. | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNIT. | VALOR TOTAL
1.1 | Localización general y replanteo | M2 | 134 | 1200 | 160800
1.2 | Excavación en material común y descapote, incluye acarreo y bote de escombros | M3 | 14 | 25500 | 357000
1.3 | Desmonte de piso en ladrillo primer nivel con recuperación | M2 | 2 | 6500 | 13000
1.4 | Rellenos compactados mecánicamente utilizando material de roca muerta, h= 0.30 mts | M3 | 5 | 45663 | 228315
1.5 | Solado de limpieza concreto 1:3:5 aplicados sobre zanjas de vigas de cimentación, espesor promedio = 0.07 mts | M2 | 12 | 22636 | 271632
1.6 | Construcción de piso primario, concreto de 21 mpa, espesor = 0.10 mts | M2 | 25 | 40922 | 1023050
1.7 | Construcción de vigas de cimentación tipo 4-4 según planos estructurales, concreto de 21 mpa | M3 | 2.5 | 561014 | 1402535
1.8 | construcción de vigas de cimentación tipo 2-2 según planos estructurales, concreto de 21 mpa | M3 | 0.7 | 561014 | 392709.8
1.9 | construcción de vigas de cimentación tipo 2-2 según planos estructurales, concreto ciclópeo | M3 | 2.7 | 247348 | 667839.6
1.1 | Construcción de muro en soga 1er. Y 2do. Nivel con mortero de pega 1:3,incluye andamios | M2 | 156 | 30550 | 4765800
1.11 | Construcción de muro en tizón 1er y 2do nivel con mortero de pega 1:3, incluye andamios | M2 | 95 | 61100 | 5804500
1.12 | Construcción de columnas de 0,30 x 0,30, según diseño estructural 1er y 2do nivel, incluye andamios y equipo | M3 | 4.5 | 561014 | 2524563
1.13 | Construcción de columnas de 0,15 x0, 30, según diseño estructural 1er y 2do nivel, incluye andamios y equipos | M3 | 1.1 | 561014 | 617115.4
1.14 | Construcción de vigas de amarre de 0,15 x 0,25 1er y 2do nivel, según diseño estructural, incluye andamios y equipos | M3 | 1.85 | 561014 | 1037875.9
1.15 | Construcción de vigas de amarre de 0,30 x 0,25 1er y 2do nivel, según diseño estructural, incluye andamios y equipos | M3 | 1.8 | 561014 | 1009825.2
1.16 | Construcción de cinta de amarre (confinamiento) de 0,15 x 0,15 según diseño, incluye andamios y equipos | M3 | 1.2 | 561014 | 673216.8
1.17 | Construcción de cinta de confinamiento de 0,30 x 0,15 según diseño, incluye andamios y equipos | M3 | 1.1 | 561014 | 617115.4
1.18 | Suministro , figurado e instalación de aceros | KG | 2080 | 3200 | 6656000
1.19 | Repello de muros mortero 1:3 incluye filos y carteras sencillas y dobles | M2 | 345 | 16417 | 5663865
1.2 | Estuco de muros | M2 | 315 | 3963 | 1248345
1.21 | Pintura de muros en vinilo tipo 1 a tres manos | M2 | 315 | 5700 | 1795500
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
1.22 | Puntos sanitarios de 4", longitud promedio 2.5 mts | UNID | 3 | 62940 | 188820
1.23 | Puntos sanitarios de 2", longitud promedio 2.5 mts | UNID | 11 | 54198 | 596178
1.24 | Construcción de cajas de inspección de 0,60 x 0,60 en concreto según planos, incluye tapa con su respectivo acero | UNID | 2 | 135298 | 270596
1.25 | Acometida sanitaria 4" tubería PVC sanitaria PAVCO | ML | 20 | 21642 | 432840
1.26 | Puntos hidráulicos de 1/2" tubería PVC RDE 21, incluye accesorios galvanizados en la salida | PTO | 12 | 20836 | 250032
1.27 | Suministro e instalación de llaves de paso 1/2" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cms. y accesorios | UNID | 17 | 49580 | 842860
1.28 | Acometida de agua potable tubería PVC de presión 3/4" RDE 21 | ML | 32 | 5890 | 188480
1.29 | Suministro e Instalación de medidor de agua 1/2" en bronce, incluye gestión ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán | UNID | 1 | 165000 | 165000
PISOS, ENCHAPES Y GRANITOS
1.3 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado 1/2", para lavamanos, acabado en granito pulido de 2.00 x 0.60, e= 0.07, incluye armado y figurado acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10 y salpicadero en media caña h= 0.10, carteras laterales y dilataciones en bronce | ML | 9 | 145770 | 1311930
1.31 | Suministro e instalación de enchape de pared en cerámica de 0.20 X 0.20 mts para muros primera calidad, instalado con pegacor | M2 | 30 | 34803 | 1044090
1.32 | Suministro e instalación de pisos en cerámica para baños de 0.20 x 0.20 antideslizante primera calidad. , incluye mortero de nivelación 1:4, e = 0.04 nts | M2 | 30 | 47303 | 1419090
1.33 | Suministro e instalación de piso en tablón tráfico 5, similar al existente, incluye mortero de nivelación 1:4, e = 0.04, para zona de pediatría-vacunación - corredor | M2 | 45 | 47303 | 2128635
INSTALACIONES ELECTRICAS
1.4 | Salidas para alumbrado, incluye regateo, instalaciones de ductos, long. Promedio = 4.00 mts, cableado según diseño eléctrico y aparateado | PTO | 22 | 48500 | 1067000
1.41 | Salidad de potencia | PTO | 22 | 48500 | 1067000
1.42 | Salidas para tomas especiales | PTO | 3 | 48500 | 145500
1.43 | Salidas para puntos de sonido | PTO | 3 | 48500 | 145500
1.44 | Cableado de acometida electrica, con 5 línes de 4#4 y 1#6 | ML | 40 | 51500 | 2060000
1.45 | Suministro e instalación de tomacorrientes | UNID | 15 | 15000 | 225000
1.46 | Suministro e instalación de apagadores y plafones | UNID | 19 | 15000 | 285000
CUBIERTA
1.47 | Ampliación de cubierta 2do nivel, según planos arquitectónicos y detalles constructivos, con sus respectivas platinas e inmunizada de la madera | M2 | 80 | 65869 | 5269520
| VARIOS |  |  |  | 0
1.48 | Demolición de muro en soga, incluye acarreo y bote de escombros | M2 | 15 | 7193 | 107895
1.49 | Demolición de pisos existentes, incluye demolición del mortero de nivelación | M2 | 26 | 7601 | 197626
1.5 | Apertura de vanos de 1,10 mts en muros de ancho 0,65 mts, h=2,30 mts, incluye construcción de carteras | UNID | 2 | 124500 | 249000
1.51 | Desmonte de aparatos sanitarios, incluye transporte al Area de Edificios, Construcción y Mantenimiento | UNID | 7 | 13193 | 92351
1.52 | Desmonte de instalaciones hidraúlicas y sanitaria, incluye acarreo y bote de escombros | GLOB | 1 | 200000 | 200000
1.53 | Demolición de mesas cafetín existente, incluye acarreo y bote de escombros | GLOB | 1 | 95500 | 95500
1.54 | Desmonte de baños existentes, incluye acarreo y bote de escombros | GLOB | 1 | 125500 | 125500
1.55 | Desmonte de puerta en madera | UNID | 1 | 12500 | 12500
1.56 | Aseo general y bote de escombros | GLOB | 1 | 119658 | 119658
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 57233704.1
| COSTO INDIRECTO CON AUI DEL 25% |  |  |  | 14308426.025
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 71542130.125
| IVA DEL 16 % SOBRE 5 % DE UTILIDAD |  |  |  | 457869.6328
| COSTO TOTAL |  |  |  | 71999999.7578