## CANTIDADES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
ANEXO 03
CANTIDADES PARA OBRAS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL - CASETA DE VIGILANCIA,
VIAS Y PARQUEADERO EN EL BIOTERIO SECTOR TULCAN Y REUBICACION DE MALLA EN PARQUEADERO DE INGENIERIAS
SECTOR SUR Y EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Noviembre de 2010
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
I | CERRAMIENTO BIOTERIO SECTOR TULCAN
1.1 | Localización y replanteo | ML | 275 |  | 0
1.2 | Excavación en material comun para viga en concreto ciclópeo, incluye retiro y bote de escombros, sección de la excavación 0.40 x 0.30 | M3 | 38 |  | 0
1.3 | Concreto de 21 mpa - 3000 psi para viga de cimentación; sección de la viga 0,20 x0,20 | ML | 288 |  | 0
1.4 | Suministro, figurado y colocación de acero de 3/8" y 1/4" para viga de cimentación | KG | 1195 |  | 0
1.5 | Concreto ciclópeo 3000 psi en piedra zajón,sección de la viga 0,40 x 0,30. proporción 60 Ccto/ 40 piedra | M3 | 35 |  | 0
1.6 | Construcción e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre No.10, hueco 2" x 2", altura de la malla 2.00 mts, incluye angulo superior e inferior de 3/4" x 1/8", poste en tubería de cerramiento de 1 1/2", calibre No. 14, con longitud total del tubo = 3,00 mts; 4 hilos superiores en alambre de puas calibre 12,5 y capuchón para tubo en aluminio de 1 1/2". Todo el cerramiento pintada anticorrosivo y pintura de aceite | ML | 288 |  | 0
1.7 | Perforación de viga de concreto para anclaje de posteadura de cerramiento; profundidad aproximada 0,30, incluye aplicación de epóxico para fijación | PTO | 12 |  | 0
1.8 | Construcción de muro en soga para cerramiento en ladrillo comun a la vista | M2 | 105 |  | 0
1.9 | Construcción de columnetas de confinamiento para muro perimetral dimensiones 0.15 x 0.20 | ML | 55 |  | 0
1.10 | Construcción de alfagía en concreto de 21 mpa de 0.30 x 0.07, incluye refuerzo 3 longitudinales No. 3 y estribos en ese (S) cada 0.15 No. 2 | ML | 75 |  | 0
| SUBTOTAL CERRAMIENTO |  |  |  | 0
II | CASETA DE VIGILANCIA BIOTERIO TULCAN
2.1 | Localización y replanteo | M2 | 8 |  | 0
2.2 | Descapote y retiro de material sobrante h. promedio = 0.40 | M2 | 9 |  | 0
2.3 | Relleno en roca muerta compactada | M3 | 4 |  | 0
2.4 | Concreto de 21 mpa - 3000 psi para viga de cimentación; sección de la viga 0,20 x0,20 | ML | 11 |  | 0
2.5 | Excavación en material comun para viga de cimentación (en relleno realizado), incluye retiro y bote de escombros, sección de la excavación 0.20 x 0,25 | M3 | 1 |  | 0
CONCRETOS
2.6 | Concreto para columnas de f´c=21 Mpa , incluye formaleta, según diseños, sección de columna 0.12 x 0.20 | ML | 12 |  | 0
2.7 | Concreto para viga de amare de f´c=21 Mpa , incluye formaleta, según diseños, sección de columna 0.12 x 0.20 | ML | 10 |  | 0
2.8 | Concreto para viga cinta culata de f´c=21 Mpa , incluye formaleta, según diseños, sección de columna 0.10 x 0.15 y alfagía de 0.25 x 0.07 según diseño | ML | 8 |  | 0
PISOS
2.9 | Construcción de solado de limpieza en concreto 14 mpa, espesor = 0.07 | M2 | 2 |  | 0
2.10 | Construcción de piso primario en concreto 1:2:3, espesor = 0.10 | M2 | 9 |  | 0
2.11 | Construcción e instalación de piso en baldosa Alfa fondo blanco, grano No.2, Dimensiones 0.30 x 0.30 junta perdida incluye tratamiento completo de acabado (destroncado, pulido, brillado y cristalizado). Incluye mortero 1:4 de nivelación para pisos, espesor promedio = 0.035. | M2 | 5 |  | 0
2.12 | Guardaescoba en granito pulido recto h= 0,07 | ML | 5 |  | 0
CUBIERTA
2.13 | Construcción de cubierta, estructura en perlin de 4 x 2 x 2 y teja de eternit | M2 | 6 |  | 0
2.14 | Construcción de cielo falso en Superboard 6 mm, Instalado sobre perfileria rodada calibre 24, cada 40 cm. Incluye pintura vinilo Tipo I a tres (3) manos; el cielo falso suspendido con cuelga rigida en angulo galvanizado, incluye andamios | M2 | 4 |  | 0
MAMPOSTERIA, REPELLOS , ENCHAPES Y PINTURA
2.15 | Construcción de muro en ladrillo común soga, mortero de pega 1:3 | M2 | 23 |  | 0
2.16 | Repello mortero 1:3 para muros, espesor promedio= 0.035 | M2 | 46 |  | 0
2.17 | Pintura de muros en vinilo a tres manos, aplicación de base de acrononal sobre repello | M2 | 50 |  | 0
2.18 | Enchape de muros en cerámica de 0,20 x 0,20 | M2 | 9 |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
2.19 | Salida para iluminación 110 Voltios en conduit metalico galvanizado 3/4" Marca I.M.C con accesorios. Conductores No.12 AWG -THHN -THWN Centelsa y un conductor No.12 AWG -THHN-THWN /Cu Centelsa (verde) línea a tierra, cajas galvanizadas octogonales" (4 x 4" donde se requiera) desde bandeja portacables hasta caja de aparatear | UND | 3 |  | 0
2.20 | Salidas para tomas dobles monofásicos normales con polo a tierra. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Ductos conduit metalico galvanizado 3/4" Marca I.M.C con accesorios. Conductores No. 12 AWG-THHN-THWN/Cu.(Verde) Centelsa. Línea a tierra en conductor No.12 AWG-THHN-THWN/Cu. Centelsa (verde) cajas galvanizadas 2 x 4" (4 x 4" donde se requiera) desde bandeja portacables hasta caja de aparatear | UND | 2 |  | 0
2.21 | Acometida eléctrica en 3 conductores alambre No. 8 Centelsa, incluye excavaciones, ductos de 1", accesorios, cajas, desde poste existente hasta caseta de vigilancia | ML | 14 |  | 0
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
2.23 | Puntos sanitarios D=4", incluye accesorios PVC para su instalación, y tubo PVC D=4" hasta una longitud promedio de 3,00 metros. | PTO | 2 |  | 0
2.24 | Puntos sanitarios D=2", incluye accesorios PVC para su instalación, y tubo PVC D=2" hasta una longitud promedio de 3,00metros. | PTO | 1 |  | 0
2.25 | Puntos hidraùlicos de D=1/2", incluye accesorios PVC para su instalación, dos niples galvanizados de 10 centímetros , Tee galvanizada y tubo PVC hasta 1.5 metros. | PTO | 2 |  | 0
2.26 | Suministro e instalación de tubería PVC presión D=1/2" RDE 13,5, incluye accesorios para su instalación, de acuerdo a diseños | ML | 40 |  | 0
2.27 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria D=4", incluye accesorios para su instalación. | ML | 30 |  | 0
2.28 | Construcción de cajas de inspección 0.60 x 0.60, con muros de concreto 1:2:3 de espesor =.15, altura promedio = 0.60, incluye cañuelas y tapa con refuerzo en acero diámetro 3/8" cada 0.20 en ambos sentidos | UNID. | 2 |  | 0
CARPINTERIA METALICA
2.29 | Construcción de puerta y marco una nave, en aluminio blanco ; marco en perfiles 3" x 1" con aleta U74. Puerta y perfileria T103, con cuerpo superior en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S343 y S344. Cuerpo inferior en perfil entamborado T166 y U 71, Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 0,80 x altura = 2.20 metros. Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema) | UNID. | 1 |  | 0
2.30 | Construcción e instalación de ventana , en aluminio blanco, corrediza, configuración X-O, sistema 5020 cierre media luna, vidrio cristal flotado 4 mm, aluminio anodizado natural. Acabado certicado por el fabricante. Dimensión total de la ventana 1,10 x h=1,30 | UNID | 1 |  | 0
2.31 | Construcción e instalación de ventana , en aluminio blanco, celosía, vidrio martillado 4 mm, material de 2"*1", Acabado certicado por el fabricante. Dimensión total de la ventana 0,60 x 0,60 | UNID | 1 |  | 0
2.32 | Construcción e instalación de ventana fija , en aluminio blanco, vidrio cristal flotado 4 mm, sistema material de 2"*1", acabado certicado por el fabricante. Dimensión total de la ventana 0,80 x 1,30 | UNID | 1 |  | 0
2.33 | Construcción e instalación de ventana fija , en aluminio blanco, vidrio cristal flotado 4 mm, sistema 50 20, acabado certicado por el fabricante. Dimensión total de la ventana 0,60 x 0,60 | UNID | 2 |  | 0
| SUBTOTAL CASETA VIGILANCIA |  |  |  | 0
III | REUBICACION MALLA PARQUEADERO DE INGENIERIAS y REPARACION DE ANDEN
3.1 | Desmonte de malla galvanizada h=2.00 con su respectiva posteadura, incluye demolición de sardinel en concreto, dimensiones 0.20 x 0.30, incluye acarreo y bote | ML | 120 |  | 0
3.2 | Demolición de sardinel en concreto de 0.20 x 0.30 | ML | 50 |  | 0
3.3 | Construcción de sardinel en concreto 1:2:3 de 21 mpa, sección trapezoidal según diseño, con acero de refuerzo 2 de 3/8", estribo en ese de 1/4" cada 0.20, incluye excavación | ML | 95 |  | 0
3.4 | Construcción e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre No.10, hueco 2" x 2", altura de la malla 2.00 mts, incluye angulo superior e inferior de 3/4" x 1/8", poste en tubería de cerramiento de 1 1/2", calibre No. 14, con longitud total del tubo = 3,00 mts; 4 hilos superiores en alambre de puas calibre 12,5 y capuchón para tubo en aluminio de 1 1/2". Todo el cerramiento pintada anticorrosivo y pintura de aceite | ML | 95 |  | 0
3.5 | Demolición de sardinel en concreto de 0.20 de ancho x 0.60 de alto | ML | 10 |  | 0
3.6 | Construcción de sardinel en concreto 1:2:3 de 21 mpa, de 0.20 de ancho x 0.60 de alto, incluye acero de refuerzo 2 de 3/8"estribo en ese de 1/4" cada 0.20, incluye excavación | ML | 10 |  | 0
3.7 | Demolición de anden en concreto incluye acarreo bote de escombros | M2 | 120 |  | 0
3.8 | Construcción de anden en concreto 1:2:3 de 21 mpa, espesor 0.08 mts, incluye nivelación y compactación de terreno | M2 | 120 |  | 0
3.9 | Corte, extracción y bote de raices de los arboles | GLOB | 1 |  | 0
3.10 | Subir bases de apoyo de alcantarillas | GLOB | 1 |  | 0
| SUBTOTAL REUBICACION MALLA Y ANDENES |  |  |  | 0
IV | VIA VEHICULAR Y PARQUEADERO BIOTERIO TULCAN
4.1 | Descapote zonas de acceso vehicular h. promedio = 0,40 y parqueadero h. promedio= 0,40, incluye bote | M3 | 144 |  | 0
4.2 | Suministro e instalación de material de subbase granular compactada de acuerdo a las especificicaciones de Invias , incluye motoniveladora, carrotanque y vibrocompactador de 10 toneladas | M3 | 90 |  | 0
4.3 | Construcción en concreto hidraúlico premezclado con MR 40 para losas de parqueadero según especificaciones de INVIAS, incluye sello de solicona o sellador autonivelante, cintilla de poliuretano (SIKA ROD), antisol blanco y equipo. | M3 | 27 |  | 0
4.4 | Suministro e instalación de triturado | M3 | 16.5 |  | 0
4.5 | Demarcación zona de parqueo ancho de linea 0.10 con pintura termoplástica | ML | 50 |  | 0
4.6 | Corte con pulidora de pavimento flexible en mal estado, reposición de material de base compactada, imprimación e instalación de mezcla abierta en frio para bacheo, zona de parqueo laboratorios, aproximado 4 M2 | GLOB | 1 |  | 0
| SUBTOTAL VIA VEHICULAR Y PARQUEADERO |  |  |  | 0
V | VARIOS
5.1 | Rocería zona de vegetación presente | GLOB | 1 |  | 0
5.2 | Aseo general y bote de maleza | GLOB | 1 |  | 0
| SUBTOTAL VARIOS |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| AUI % |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 0
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD DEL % |  |  |  | 0
| GRAN TOTAL |  |  |  | 0

## PRESU OFICIAL
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO OFICIAL PARA OBRAS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL - CASETA DE VIGILANCIA,
VIAS Y PARQUEADERO EN EL BIOTERIO SECTOR TULCAN Y REUBICACION DE MALLA EN PARQUEADERO DE INGENIERIAS
SECTOR SUR Y EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Octubre de 2010
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
I | CERRAMIENTO BIOTERIO SECTOR TULCAN
1.1 | Localización y replanteo | ML | 275 | 1200 | 330000
1.2 | Excavación en material comun para viga en concreto ciclópeo, incluye retiro y bote de escombros, sección de la excavación 0.40 x 0.30 | M3 | 38 | 23100 | 877800
1.3 | Concreto de 21 mpa - 3000 psi para viga de cimentación; sección de la viga 0,20 x0,20 | ML | 288 | 25200 | 7257600
1.4 | Suministro, figurado y colocación de acero de 3/8" y 1/4" para viga de cimentación | KG | 1195 | 3200 | 3824000
1.5 | Concreto ciclópeo 3000 psi en piedra zajón,sección de la viga 0,40 x 0,30. proporción 60 Ccto/ 40 piedra | M3 | 35 | 263400 | 9219000
1.6 | Construcción e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre No.10, hueco 2" x 2", altura de la malla 2.00 mts, incluye angulo superior e inferior de 3/4" x 1/8", poste en tubería de cerramiento de 1 1/2", calibre No. 14, con longitud total del tubo = 3,00 mts; 4 hilos superiores en alambre de puas calibre 12,5 y capuchón para tubo en aluminio de 1 1/2". Todo el cerramiento pintada anticorrosivo y pintura de aceite | ML | 288 | 51550 | 14846400
1.7 | Perforación de viga de concreto para anclaje de posteadura de cerramiento; profundidad aproximada 0,30, incluye aplicación de epóxico para fijación | PTO | 12 | 22000 | 264000
1.8 | Construcción de muro en soga para cerramiento en ladrillo comun a la vista | M2 | 105 | 32700 | 3433500
1.9 | Construcción de columnetas de confinamiento para muro perimetral dimensiones 0.15 x 0.20 | ML | 55 | 23641 | 1300255
1.10 | Construcción de alfagía en concreto de 21 mpa de 0.30 x 0.07, incluye refuerzo 3 longitudinales No. 3 y estribos en ese (S) cada 0.15 No. 2 | ML | 75 | 26800 | 2010000
| SUBTOTAL CERRAMIENTO |  |  |  | 43362555
II | CASETA DE VIGILANCIA BIOTERIO TULCAN
2.1 | Localización y replanteo | M2 | 8 | 1200 | 9600
2.2 | Descapote y retiro de material sobrante h. promedio = 0.40 | M2 | 9 | 9240 | 83160
2.3 | Relleno en roca muerta compactada | M3 | 4 | 45683 | 182732
2.4 | Concreto de 21 mpa - 3000 psi para viga de cimentación; sección de la viga 0,20 x0,20 | ML | 11 | 25200 | 277200
2.5 | Excavación en material comun para viga de cimentación (en relleno realizado), incluye retiro y bote de escombros, sección de la excavación 0.20 x 0,25 | M3 | 1 | 23100 | 23100
CONCRETOS
2.6 | Concreto para columnas de f´c=21 Mpa , incluye formaleta, según diseños, sección de columna 0.12 x 0.20 | ML | 12 | 23641 | 283692
2.7 | Concreto para viga de amare de f´c=21 Mpa , incluye formaleta, según diseños, sección de columna 0.12 x 0.20 | ML | 10 | 23641 | 236410
2.8 | Concreto para viga cinta culata de f´c=21 Mpa , incluye formaleta, según diseños, sección de columna 0.10 x 0.15 y alfagía de 0.25 x 0.07 según diseño | ML | 8 | 38940 | 311520
PISOS
2.9 | Construcción de solado de limpieza en concreto 14 mpa, espesor = 0.07 | M2 | 2 | 23173 | 46346
2.10 | Construcción de piso primario en concreto 1:2:3, espesor = 0.10 | M2 | 9 | 42011 | 378099
2.11 | Construcción e instalación de piso en baldosa Alfa fondo blanco, grano No.2, Dimensiones 0.30 x 0.30 junta perdida incluye tratamiento completo de acabado (destroncado, pulido, brillado y cristalizado). Incluye mortero 1:4 de nivelación para pisos, espesor promedio = 0.035. | M2 | 5 | 81754 | 408770
2.12 | Guardaescoba en granito pulido recto h= 0,07 | ML | 5 | 26720 | 133600
CUBIERTA
2.13 | Construcción de cubierta, estructura en perlin de 4 x 2 x 2 y teja de eternit | M2 | 6 | 58780 | 352680
2.14 | Construcción de cielo falso en Superboard 6 mm, Instalado sobre perfileria rodada calibre 24, cada 40 cm. Incluye pintura vinilo Tipo I a tres (3) manos; el cielo falso suspendido con cuelga rigida en angulo galvanizado, incluye andamios | M2 | 4 | 50399 | 201596
MAMPOSTERIA, REPELLOS , ENCHAPES Y PINTURA
2.15 | Construcción de muro en ladrillo común soga, mortero de pega 1:3 | M2 | 23 | 31200 | 717600
2.16 | Repello mortero 1:3 para muros, espesor promedio= 0.035 | M2 | 46 | 17656 | 812176
2.17 | Pintura de muros en vinilo a tres manos, aplicación de base de acrononal sobre repello | M2 | 50 | 7697 | 384850
2.18 | Enchape de muros en cerámica de 0,20 x 0,20 | M2 | 9 | 35275 | 317475
INSTALACIONES ELECTRICAS
2.19 | Salida para iluminación 110 Voltios en conduit metalico galvanizado 3/4" Marca I.M.C con accesorios. Conductores No.12 AWG -THHN -THWN Centelsa y un conductor No.12 AWG -THHN-THWN /Cu Centelsa (verde) línea a tierra, cajas galvanizadas octogonales" (4 x 4" donde se requiera) desde bandeja portacables hasta caja de aparatear | UND | 3 | 94212 | 282636
2.20 | Salidas para tomas dobles monofásicos normales con polo a tierra. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Ductos conduit metalico galvanizado 3/4" Marca I.M.C con accesorios. Conductores No. 12 AWG-THHN-THWN/Cu.(Verde) Centelsa. Línea a tierra en conductor No.12 AWG-THHN-THWN/Cu. Centelsa (verde) cajas galvanizadas 2 x 4" (4 x 4" donde se requiera) desde bandeja portacables hasta caja de aparatear | UND | 2 | 99646 | 199292
2.21 | Acometida eléctrica en 3 conductores alambre No. 8 Centelsa, incluye excavaciones, ductos de 1", accesorios, cajas, desde poste existente hasta caseta de vigilancia | ML | 14 | 7500 | 105000
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
2.23 | Puntos sanitarios D=4", incluye accesorios PVC para su instalación, y tubo PVC D=4" hasta una longitud promedio de 3,00 metros. | PTO | 2 | 63649 | 127298
2.24 | Puntos sanitarios D=2", incluye accesorios PVC para su instalación, y tubo PVC D=2" hasta una longitud promedio de 3,00metros. | PTO | 1 | 54718 | 54718
2.25 | Puntos hidraùlicos de D=1/2", incluye accesorios PVC para su instalación, dos niples galvanizados de 10 centímetros , Tee galvanizada y tubo PVC hasta 1.5 metros. | PTO | 2 | 21308 | 42616
2.26 | Suministro e instalación de tubería PVC presión D=1/2" RDE 13,5, incluye accesorios para su instalación, de acuerdo a diseños | ML | 40 | 4100 | 164000
2.27 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria D=4", incluye accesorios para su instalación. | ML | 30 | 21768 | 653040
2.28 | Construcción de cajas de inspección 0.60 x 0.60, con muros de concreto 1:2:3 de espesor =.15, altura promedio = 0.60, incluye cañuelas y tapa con refuerzo en acero diámetro 3/8" cada 0.20 en ambos sentidos | UNID. | 2 | 123756 | 247512
CARPINTERIA METALICA
2.29 | Construcción de puerta y marco una nave, en aluminio blanco ; marco en perfiles 3" x 1" con aleta U74. Puerta y perfileria T103, con cuerpo superior en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S343 y S344. Cuerpo inferior en perfil entamborado T166 y U 71, Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 0,80 x altura = 2.20 metros. Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema) | UNID. | 1 | 535000 | 535000
2.30 | Construcción e instalación de ventana , en aluminio blanco, corrediza, configuración X-O, sistema 5020 cierre media luna, vidrio cristal flotado 4 mm, aluminio anodizado natural. Acabado certicado por el fabricante. Dimensión total de la ventana 1,10 x h=1,30 | UNID | 1 | 165000 | 165000
2.31 | Construcción e instalación de ventana , en aluminio blanco, celosía, vidrio martillado 4 mm, material de 2"*1", Acabado certicado por el fabricante. Dimensión total de la ventana 0,60 x 0,60 | UNID | 1 | 75000 | 75000
2.32 | Construcción e instalación de ventana fija , en aluminio blanco, vidrio cristal flotado 4 mm, sistema material de 2"*1", acabado certicado por el fabricante. Dimensión total de la ventana 0,80 x 1,30 | UNID | 1 | 115000 | 115000
2.33 | Construcción e instalación de ventana fija , en aluminio blanco, vidrio cristal flotado 4 mm, sistema 50 20, acabado certicado por el fabricante. Dimensión total de la ventana 0,60 x 0,60 | UNID | 2 | 55000 | 110000
| SUBTOTAL CASETA VIGILANCIA |  |  |  | 8036718
III | REUBICACION MALLA PARQUEADERO DE INGENIERIAS y REPARACION DE ANDEN
3.1 | Desmonte de malla galvanizada h=2.00 con su respectiva posteadura, incluye demolición de sardinel en concreto, dimensiones 0.20 x 0.30, incluye acarreo y bote | ML | 120 | 16006 | 1920720
3.2 | Demolición de sardinel en concreto de 0.20 x 0.30 | ML | 50 | 10321 | 516050
3.3 | Construcción de sardinel en concreto 1:2:3 de 21 mpa, sección trapezoidal según diseño, con acero de refuerzo 2 de 3/8", estribo en ese de 1/4" cada 0.20, incluye excavación | ML | 95 | 60016 | 5701520
3.4 | Construcción e instalación de cerramiento en malla eslabonada calibre No.10, hueco 2" x 2", altura de la malla 2.00 mts, incluye angulo superior e inferior de 3/4" x 1/8", poste en tubería de cerramiento de 1 1/2", calibre No. 14, con longitud total del tubo = 3,00 mts; 4 hilos superiores en alambre de puas calibre 12,5 y capuchón para tubo en aluminio de 1 1/2". Todo el cerramiento pintada anticorrosivo y pintura de aceite | ML | 95 | 51550 | 4897250
3.5 | Demolición de sardinel en concreto de 0.20 de ancho x 0.60 de alto | ML | 10 | 12321 | 123210
3.6 | Construcción de sardinel en concreto 1:2:3 de 21 mpa, de 0.20 de ancho x 0.60 de alto, incluye acero de refuerzo 2 de 3/8"estribo en ese de 1/4" cada 0.20, incluye excavación | ML | 10 | 64277 | 642770
3.7 | Demolición de anden en concreto incluye acarreo bote de escombros | M2 | 120 | 10200 | 1224000
3.8 | Construcción de anden en concreto 1:2:3 de 21 mpa, espesor 0.08 mts, incluye nivelación y compactación de terreno | M2 | 120 | 34385 | 4126200
3.9 | Corte, extracción y bote de raices de los arboles | GLOB | 1 | 250000 | 250000
3.10 | Subir bases de apoyo de alcantarillas | GLOB | 1 | 175000 | 175000
| SUBTOTAL REUBICACION MALLA Y ANDENES |  |  |  | 19576720
IV | VIA VEHICULAR Y PARQUEADERO BIOTERIO TULCAN
4.1 | Descapote zonas de acceso vehicular h. promedio = 0,40 y parqueadero h. promedio= 0,40, incluye bote | M3 | 144 | 23100 | 3326400
4.2 | Suministro e instalación de material de subbase granular compactada de acuerdo a las especificicaciones de Invias , incluye motoniveladora, carrotanque y vibrocompactador de 10 toneladas | M3 | 90 | 64876 | 5838840
4.3 | Construcción en concreto hidraúlico premezclado con MR 40 para losas de parqueadero según especificaciones de INVIAS, incluye sello de solicona o sellador autonivelante, cintilla de poliuretano (SIKA ROD), antisol blanco y equipo. | M3 | 27 | 525522 | 14189094
4.4 | Suministro e instalación de triturado | M3 | 16.5 | 71200 | 1174800
4.5 | Demarcación zona de parqueo ancho de linea 0.10 con pintura termoplástica | ML | 50 | 4900 | 245000
4.6 | Corte con pulidora de pavimento flexible en mal estado, reposición de material de base compactada, imprimación e instalación de mezcla abierta en frio para bacheo, zona de parqueo laboratorios, aproximado 4 M2 | GLOB | 1 | 338436 | 338436
| SUBTOTAL VIA VEHICULAR Y PARQUEADERO |  |  |  | 25112570
V | VARIOS
5.1 | Rocería zona de vegetación presente | GLOB | 1 | 150000 | 150000
5.2 | Aseo general y bote de maleza | GLOB | 1 | 150000 | 150000
| SUBTOTAL VARIOS |  |  |  | 300000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 96388563
| AUI 25% |  |  |  | 24097140.75
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 120485703.75
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD DEL 5% |  |  |  | 771108.504
| GRAN TOTAL |  |  |  | 121256812.254
| ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA |  | ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
| Coordinador |  | Profesional Universitario
Area de Edificios, Construcción y Mantenimiento