CONVOCATORIA PÚBLICA

No. 069 DE 2009

SECCION I

## CONDICIONES GENERALES

1.1.	OBJETO

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA está interesada en recibir propuestas de empresas legalmente establecidas en Colombia, para adquirir TERMINALES DE ACCESO, BARRERAS VEHICULARES, BARRERAS PEATONALES, EQUIPOS DETECCION DE ACTIVOS, TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO E INSTALACION, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 2.1. DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

1.2.	OFERTANTES

Podrán participar en la presente convocatoria todas las personas naturales (mayores de edad) y jurídicas en forma individual en cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de  la convocatoria  con base en las condiciones que a continuación se indican.

1.3.	ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

Los ofertantes deben estudiar cuidadosa y detenidamente los términos de referencia, adendas, comunicaciones, especificaciones y toda la documentación existente referente al objeto del contrato, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las condiciones y características de la convocatoria.

La información que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, pone a disposición de los ofertantes para la preparación de la propuesta no los eximirá de la responsabilidad total de verificar, mediante investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma.

1.4.	PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá  detallarse por el proponente  en su carta de presentación, en la cual debe  diligenciar de manera clara y en forma completa, indicando valor unitario, los descuentos, valor parcial, valor  unitario y total sin IVA e incluido el IVA.

El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos del servicio objeto de la presente convocatoria. Aquellas que superen el presupuesto oficial, serán rechazadas.

No obstante lo anterior, entre la fecha de inicio y cierre de recepción de propuestas, el ofertante podrá depositar en la urna en sobre cerrado, aclaraciones o modificaciones a su propuesta.

1.5.	MONEDA DE LA PROPUESTA

Los ofertantes deberán presentar los precios de la propuesta en pesos colombianos.

1.6.	VALIDÉZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez igual a la del término estipulado en la garantía de seriedad de la misma.

1.7.	PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

No se permitirá el depósito de propuestas en la urna destinada por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, para tal fin, por fuera del plazo de la presente convocatoria.

1.8.	RETIRO, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE LAS PROPUESTAS

Si un ofertante desea retirar su propuesta deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido, ante el Vicerrector Administrativo de la Universidad del Cauca, antes de la fecha de cierre de la convocatoria.  La propuesta le será devuelta sin abrir, en el momento de la apertura de la urna.

No le será permitido a ningún participante, retirar, modificar o adicionar su propuesta después del cierre de la convocatoria.

1.9.	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

La adjudicación del contrato se hará a la propuesta que ocupe el primer lugar en los resultados de la evaluación. En la resolución de adjudicación serán resueltas las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación, igualmente se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar.  En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente al proponente favorecido. A los no favorecidos se les comunicará, a través de la página web, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su expedición.

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.

La Universidad del Cauca podrá declarar desierta la convocatoria dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de acuerdo con los términos del articulo 6 del Acuerdo 064 de 2008 o por que sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad cumplir con las obligaciones contractuales futuras, la anterior circunstancia no da derecho a los oferentes para solicitar indemnización alguna.

Contra la resolución de declaratoria desierta no procede ningún recurso

En todo caso no procederá declaratoria desierta de la convocatoria cuando solo se presente una propuesta hábil y esta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva

1.10.	RECHAZO DE PROPUESTAS

La Universidad del Cauca, rechazará las propuestas antes de la adjudicación del contrato, en los siguientes casos:

- Cuando se compruebe confabulación entre los ofertantes.

- Cuando el ofertante haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de las propuestas.

- Cuando las propuestas no se ajusten a los términos de referencia, o dejen de incluir alguno de los documentos relacionados en la sección IV, numeral 4.1.

- Cuando el ofertante no presente las aclaraciones solicitadas por el comité evaluador, en el término que se le haya fijado para el efecto.

- Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual condición en otra u otras sociedades diferentes, que también estén participando en la presente convocatoria.

1.11.	RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

###### La presente convocatoria se rige por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la  Ley 30 de 1992, el Acuerdo 0105 de 1993 y el  Acuerdo 064 de 2008.

###### 1.12.	PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA CONVOCATORIA

Cuando lo estime conveniente LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, podrá prorrogar la fecha de cierre de la convocatoria. Dicha prórroga se comunicará mediante adenda y no será superior a la mitad del plazo inicialmente fijado.

Igualmente la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el calendario aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

###### 1.13.	OBLIGACIONES DEL PROPONENTE A INFORMAR ERRORES U OMISIONES

Los proponentes están en la obligación de informar a la Universidad cualquier error u omisión que encuentren en los presentes términos de convocatoria y están en el derecho de pedir las aclaraciones pertinentes.

El hecho que la Universidad no observa errores u omisiones en sus documentos, no libera al contratista de su obligación de dar cumplimiento al contrato y de prestar satisfactoriamente los servicios en las condiciones estipuladas.

###### 1.14.	ACLARACIONES Y MODIFICACIONES MEDIANTE ADENDAS

Cualquier aclaración o modificación a los términos de la presente convocatoria, o el aplazamiento de las fechas establecidas en el cronograma que la Universidad considere oportuno hacer, será publicada previamente en su página institucional en la sección de contratación, las cuales serán de obligatoria observancia para la preparación  de las ofertas.

Las observaciones o consultas serán remitidas a los correos electrónicos que se designan para dicho fin y sus respuestas serán publicadas en la página web de la Universidad, en la sección de contratación, en las fechas establecidas en el cronograma, siempre y cuando se refieran a aspectos sustanciales que ameriten precisión o interpretación por parte de la Universidad.   Estas aclaraciones o modificaciones formarán parte de los términos de la convocatoria.

  - TERMINACION DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA

El proceso de convocatoria puede terminar de dos maneras:

- Por adjudicación o declaratoria desierta de la convocatoria, conforme las condiciones establecidas anteriormente.

- Por decisión unilateral de la universidad de terminar con el proceso contractual antes del cierre de la convocatoria, cuando sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad, continuar con el mismo.  Dicha decisión será comunicada a los interesados a través de la página web institucional.

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1	CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPOS

La Universidad de Cauca requiere TERMINALES DE ACCESO, BARRERAS VEHICULARES, BARRERAS PEATONALES, EQUIPOS DETECCION DE ACTIVOS, TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO E INSTALACION,  de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

| ITEM | CARACTERISTICAS TECNICAS | Cantidad | CUMPLE SI/NO | FOLIO No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMINALES DE ACCESO |  |  |  |  |
| 1 | CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS GENERALES |  |  |  |
|  | TERMINALES DE CONTROL CON LECTOR CONTAC LESS ISO14443A SMART CARD - PUERTO ETHERNET 10 - 100 BASET TCP/IP - DISPLAY LCD 2X16. INCLUYE CONTROLADOR RELEVO TALANQUERA VEHICULAR Y TORNIQUETE (MOLINETE) PEATONAL | 4 |  |  |
| BARRERAS VEHICULARES |  |  |  |  |
| 2 | TALANQUERA BL12 DE 2-4 (M) | 1 |  |  |
| 3 | FOTOCELDA | 2 |  |  |
| 4 | POSTE FOTOCELDA | 2 |  |  |
| 5 | LOOP DETECTOR | 2 |  |  |
| 6 | POSTE PARA LECTORES | 2 |  |  |
| 7 | BOTON APERTURA | 1 |  |  |
| BARRERAS PEATONALES: PASILLO MOTORIZADO CON HOJAS DE CRISTAL CORREDERAS POR INTERIORES |  |  |  |  |
| 8 | HIDDEN GATE EF NO DERECHO NARROW CABINETS ALTO VIDRIO 1200MM | 1 |  |  |
| 9 | HIDDEN GATE EF NO IZQUIERDO NARROW CABINETS ALTO VIDRIO 1200MM | 1 |  |  |
| 10 | ESTACION MANUAL SALIDA DE EMERGENCIA | 1 |  |  |
| 11 | CERRAMIENTO | 1 |  |  |
| EQUIPOS DETECCION DE ACTIVOS |  |  |  |  |
| 12 | ANTENA DETECTORA DE DENSIDAD DE METAL (1 RECEPTORA Y 1 TRANSMISORAS). | 2 |  |  |
| TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO |  |  |  |  |
| 13 | TERMINALES PARA CONTAC LESS SMART CARD CONTAC LESS ISO14443A - PUERTO ETHERNET 10 - 100 BASET TCP/IP - 1MB RAM - LCD CON LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DACTILAR SAGEM CBM. QUE INCLUYA CONTROLADOR RELEVO PARA PUERTA. | 20 |  |  |
| INSTALACION Y MONTAJE |  |  |  |  |
|  | INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA | 1 |  |  |

| ACCESORIOS ADICIONALES PARA TERMINALES BIOMÉTRICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAGNETIC LOOK | RETENEDOR MAGNETICO | 20 |
|  | RETENEDOR MAGNETICO DE 400 LBS PARA PUERTA |  |
| - | BRAZO HIDRAULICO | 20 |
|  | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA |  |
| - | ESTACION MANUAL PARA SALIDA DE EMERGENCIA | 20 |

| Especificaciones Técnicas Mínimas para Control de Acceso con lector de Tarjetas inteligentes de para pasillos motorizados (barrera peatonal), barrera vehiculares |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Característica |  | Si Cumple | No Cumple |
| Modelo | Lector/grabador de tarjetas de proximidad, según el estándar de la norma ISO 14443ª |  |  |
| Tipo | Por acercamiento (Proximidad) |  |  |
| Comunicación | Debe contar con un puerto Ethernet 10/100 base T embebido en el mismo lector protocolo TCP / IP. |  |  |
| Operación | Debe estar en capacidad de operar con conexión a servidor (en línea) y sin servicio de red (fuera de línea). Debe permitir Conectividad de Red Ethernet, TCP/IP, como también configuración remota a través de una interface tipo browser. |  |  |
| Alimentación | Debe tener la posibilidad de conectarse a una fuente de poder externa y también contar como manera opcional la tecnología PoE (Power over Ethernet) norma IEEE802.3.af para futuras aplicaciones que se requiera. Incluye controlador para manejo activación del pasillo peatonal y/o barrera vehicular |  |  |
| Confirmación de lectura y visualización | Auditivo tipo Buzzer y visual por display LCD con backligh embebido en la misma lectora. |  |  |
| Capacidad de Lectura sin conexión | Debe permitir almacenar en memoria un mínimo de 2000 transacciones autorizadas y posteriormente, descargar al servidor central sin afectar la operación normal de la lectora, una vez se reanude la comunicación TCP/IP. |  |  |
| Lectura / Escritura | El lector debe estar en capacidad de realizar proceso de lectura y escritura norma ISO14443A |  |  |
| Tiempo de Respuesta | <= a 1 segundo. |  |  |
| Puerto de red embebido en la lectora | Ethernet 10/100 BASE T (TCP/IP) |  |  |
| Tiempo de garantía | 1 año (12 meses) |  |  |
| Operación y compatibilidad | Debe operar y ser compatible con el SOFTWARE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO adquirido por la universidad SmartAcessControl WEB |  |  |

| Especificaciones Técnicas Mínimas para Control de Acceso con lector de Tarjetas inteligentes de proximidad y Biometría de huella dactilar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Característica |  | Si Cumple | No Cumple |
| Modelo | Lectores/ grabador de tarjeta de proximidad, según el estándar de la norma ISO 14443ª |  |  |
| Tipo | Por acercamiento (Proximidad) |  |  |
| Comunicación | Debe contar con un puerto Ethernet 10/100 base T embebido en el mismo lector protocolo TCP / IP.. |  |  |
| Operación | Debe estar en capacidad de operar con conexión a servidor (en línea) y sin servicio de red (fuera de línea), almacenando las transacciones y luego descargarlas a la base de datos. Al tener las dos huellas almacenadas en la tarjeta inteligente de proximidad, garantiza que para las operaciones fuera de línea, el lector extraiga de la tarjeta inteligente las huellas y las compare en tiempo real y si coinciden autoriza la entrada y guarda en memoria la transacción. Debe permitir Conectividad de Red Ethernet, TCP/IP, como también configuración remota a través de una interface tipo browser. |  |  |
| Alimentación | Debe tener la posibilidad de conectarse a una fuente de poder externa y también contar como manera opcional la tecnología PoE (Power over Ethernet) norma IEEE802.3.af para futuras aplicaciones que se requiera. Debe tener embebido el controlador para el retenedor magnético en el mismo lector |  |  |
| Confirmación de lectura y visualización | Auditivo tipo Buzzer y visual por display LCD con backligh embebido en la misma lectora. |  |  |
| Capacidad de Lectura sin conexión | Debe permitir almacenar en memoria un mínimo de 2000 transacciones autorizadas y posteriormente, descargar al servidor central sin afectar la operación normal de la lectora, una vez se reanude la comunicación TCP/IP. |  |  |
| Lectura / Escritura | El lector debe estar en capacidad de realizar proceso de lectura y escritura norma ISO14443A |  |  |
| Tiempo de Respuesta | <= a 1 segundo. |  |  |
| Lector de huella | Debe ser tipo óptico, de alto tráfico, con resolución de Escáner mínima 500 DPI, con un área minima de captura de 14 mm x 22 mm, tiempo de verificación menor a 1 segundo, operando con tarjeta de proximidad inteligente ISO14443A y almacenamiento de dos huellas en la tarjeta de inteligente proximidad como backup off line en caso de falla de la comunicación o servidor de datos. |  |  |
| Puerto de red embebido en la lectora | Ethernet 10/100 BASE T (TCP/IP) |  |  |
| Tiempo de garantía | 1 año (12 meses) |  |  |
| Operación y compatibilidad | Debe operar y ser compatible con el SOFTWARE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO adquirido por la universidad SmartAcessControl WEB |  |  |

| Especificaciones Técnicas mínimas Barreras Peatonales: Pasillo Motorizado con hojas de cristal correderas por interiores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Característica |  | Si Cumple | No Cumple |
| Orientación | Un canal de paso bidireccional |  |  |
| Velocidad | Velocidad cuando tiene control: mínima de 40 a 60 pasos por minuto |  |  |
| Calidad de ciclos garantizada | El pasillo debe estar fabricado para garantizar 1.500.000 de ciclos o superior, entendiéndose por ciclo una entrada y una salida. Mediante esta garantía el pasillo no debe presentar fallas de ningún tipo mecánico o electrónico durante esta garantía. Esta característica de calidad debe estar debidamente certificada. |  |  |
| Puertas deslizantes | Vidrio templado transparente de 12 mm de espesor. |  |  |
| Electrónica de control | Lógica con microprocesador que gestiona todas las funciones del pasillo con interfaz adaptado a la comunicación con el equipo del sistema de validación. |  |  |
| Modo de operación | Puertas Normalmente cerradas o Normalmente Abiertas |  |  |
| Requisitos ambientales | Temperatura entre +0 y 45 °C. Humedad relativa 95% máximo sin condensación |  |  |
| Falta de alimentación | En caso de falta de alimentación las puertas se abren automáticamente |  |  |
| Células fotoeléctricas para el control de paso | 14 fotocélulas |  |  |
| células fotoeléctricas de seguridad | 1 fotocélula |  |  |

| Especificaciones Técnicas mínimas Barreras Vehiculares |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Característica |  | Si Cumple | No Cumple |
| General | Tamaño Pluma o barrera 2-4 metros para ser instalada en el área vehicular. Con los módulos respectivos para interactuar con la tarjeta inteligente de proximidad Que cuente con los loops de protección para detección de vehículos, barreras fotoeléctricas y postes para lectoras. Protección para la intemperie. |  |  |
| Calidad de ciclos garantizada | El barrera vehicular debe estar fabricada para garantizar 1.000.000 de ciclos o superior, entendiéndose por ciclo una entrada y una salida. Mediante esta garantía la barrera no debe presentar fallas de ningún tipo mecánico o electrónico durante esta garantía. Esta característica de calidad debe estar debidamente certificada. |  |  |
| Timer Ajustable de tiempo de cierre | De 0 a 45 segundos |  |  |

| Especificaciones Técnicas mínimas Detección de Activos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Característica |  | Si Cumple | No Cumple |
| Tipo de Detección | Por densidad de Aluminio |  |  |
| Área Mínima | 20 x 20 cms |  |  |
| Alta sensibilidad | Alcance máximo de 2 metros entre dos antenas. |  |  |
| Sincronización | Simple o múltiples antenas |  |  |
| Antenas | En acrílico tipo PLEXI |  |  |

| GARANTÍAS MÍNIMAS REQUERIDAS | SI CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| El Oferente debe garantizar que es representante del fabricante en Colombia o distribuidor de un representante en Colombia, para distribuir los equipos ofertados y todos sus componentes y ofrece una garantía de mínimo un (1) años en partes. |  |  |
| Durante el periodo de garantía el Oferente adjudicatario debe suministrar todos los repuestos nuevos de igual o superior características a los originales, sin costo alguno para la universidad, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo |  |  |
| El proponente debe estar en capacidad de prestar servicio de soporte durante mínimo 5 años en el software de administración. |  |  |
| El oferente deberá notificar que cumple con cada una de las especificaciones requeridas del equipo. |  |  |
| El oferente deberá presentar 1 o más certificaciones de Universidades en las cuales haya instalado un sistema como el requerido por la universidad del Cauca. |  |  |

  - PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega de los equipos, no puede ser superior a cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la  legalización del contrato, los cuales deberán ser entregados en el Área Comercial de la Universidad del Cauca de la ciudad de Popayán.

2.3.	LA INTERVENTORÍA

La interventoría de la presente convocatoria la realizará el Servidor Universitario que para el efecto designe el Rector de la Universidad, el cual asumirá las funciones y responsabilidades conforme al Acuerdo 064 de 2008, la ley 734 de 2002 y la Resolución 498 del 4 de julio de 2006, por medio de la cual se crea y adopta el Manual de Interventoría de contratación para la Universidad del Cauca.

  - PRESUPUESTO OFICIAL

Para la ejecución del presente proyecto, la Universidad del Cauca dispone de un presupuesto total  incluido IVA de, CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($180.698.680.oo) de conformidad con la certificación de Disponibilidad Presupuestal  No. 201004908 del 03 de diciembre de 2010,  emanado de la División Financiera de la Universidad del Cauca.

  - FORMA DE PAGO

La Universidad del Cauca pagará el valor del contrato a celebrar en pesos colombianos, así: 50% como anticipo con la firma y legalización del contrato y 50% contra entrega previo recibo a satisfacción por parte del Interventor y la factura o la cuenta de cobro respectiva.

  - REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA

Para participar en la presente convocatoria los ofertantes deberán cumplir los siguientes requisitos y condiciones, que de no cumplirse invalidará la propuesta para ser evaluada:

- No hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Nacional, el Articulo 74 del Acuerdo 064 de 2008, o Estatuto Propio de Contratación.

- Estar debidamente inscritos, en el registro de Proveedores y contratistas de la Universidad disponible en la pagína web de la universidad: disponible en la página web de la universidad: www.unicauca.edu.co – Descargas - FTP Unicauca – Diversos Documentos y Programas – Documentos Públicos - Area Comercial – Formato Proveedores.

- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia y anexar la documentación exigida.

- Cuando el ofertante fuere una persona jurídica, ésta deberá acreditar que su duración no es inferior al plazo ofrecido para la ejecución del contrato y un (01) año más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria.

SECCIÓN III

DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA

3.1.	DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Se deberá tener en cuenta para la presentación de la oferta, la presente convocatoria, las adendas que se realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas y Resoluciones que se expidan en relación con esta convocatoria.

Los documentos de la convocatoria comprenden:

3.1.1.-	Los documentos de Identificación de Proveedores y Contratistas de la Universidad del  Cauca.

3.1.2.-	La resolución de apertura de la convocatoria.

3.1.3.-	Los términos de referencia

3.1.4.-	Las adendas suministrados antes del cierre de la convocatoria.

3.1.5.-	La Carta de presentación de la Oferta, con los anexos técnicos del fabricante.

3.1.6.-	La garantía de seriedad de la propuesta.

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

4.1.	DOCUMENTOS NECESARIOS

La oferta  deberá contener los siguientes documentos, considerados por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, como necesarios para la verificación de la misma; la falta de uno de ellos o cuando no cumplan con los requisitos de ley,  será causal de INADMISIÓN de la oferta.

### 4.1.1.	  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá ser suscrita por el representante legal de la firma o la persona natural habilitada para tal fin, utilizando como modelo la carta de presentación suministrada en esta convocatoria. Ver anexo No. 1, el cual no podrá ser modificado en su contenido, cualquier cambio de fondo en ella, será motivo de rechazo de la propuesta.

El ofertante presentará su propuesta indicando las características de los equipos a ofertar, sus costos y descuentos en cada uno de los elementos.

Con la firma de la carta de presentación de la propuesta se entienden firmados por el ofertante todos los documentos de la misma, excepto lo concerniente, a ratificaciones de enmendaduras

4.1.2.	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

La persona jurídica deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. Este certificado deberá contener la siguiente información:

- Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha límite de entrega de las propuestas.

- El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades objeto de la presente convocatoria.

- La duración de la persona jurídica, contada a partir de la fecha de cierre de recepción de propuestas, no será inferior al plazo establecido para el contrato y un (1) año más.

Si el representante legal de la persona jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente.

4.1.3.	R.U.T Inscripción en el Registro Único Tributario.

### 4.1.4	PÓLIZA DE GARANTÍA ENTRE PARTICULARES DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA O CONSTANCIA DE DEPÓSITOS.

La póliza original de garantía acompañada de su correspondiente recibo de pago o constancia de depósitos para garantizar la seriedad de la propuesta deberá contener la siguiente información:

ASEGURADO:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VIGENCIA:	NOVENTA DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

OBJETO:	GARANTIZAR LA SERIEDAD PROPUETA PRESENTADA DE LA CONVOCATORIA No. 069 de 2010 “ADQUISICION DE TERMINALES DE ACCESO, BARRERAS VEHICULARES, BARRERAS PEATONALES, EQUIPOS DETECCION DE ACTIVOS, TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO E INSTALACION, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 2.1. DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

VALOR ASEGURADO: 10% del valor  del PRESUPUESTO OFICIAL

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA podrá solicitar al ofertante la ampliación de su vigencia para ajustarla a las adiciones en plazo que se determinen mediante adendos.

La garantía de seriedad de las propuestas de los ofertantes que no resulten favorecidos, se les devolverá dentro de los cinco (5) días siguientes  a la petición escrita del interesado.

Al ofertante se le hará efectiva la garantía de seriedad de su propuesta cuando:

- Solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la convocatoria, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

- Le sea adjudicado el contrato y no proceda a firmarlo, dentro del plazo estipulado.

# 4.1.5.	LA OFERTA

# La validez de la oferta debe ser como mínimo de 90 días a partir del cierre de la convocatoria y deberá cumplir los siguientes requisitos:

La OFERTA  deberá tener en cuenta todas las especificaciones técnicas y condiciones expresadas en la presente convocatoria y se presentará foliada en original y copia escrita y además en cualquier medio mecánico, en español, sin enmendaduras, tachones ni borrones y depositarse en sobre cerrado y sellado.  El sobre debe ser marcado claramente con el objeto, el nombre de la Convocatoria, el nombre y la dirección del cotizante. La propuesta deberá ser entregada en la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca ubicada en la calle 5 No. 4-70 de Popayán, o en el lugar que oportunamente se les informe.

4.1.6.	AUTORIZACION PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD Y CONTRATAR

Cuando el representante legal tenga limitaciones para contratar, deberá anexar la autorización del órgano competente para la presentación de la propuesta y la firma del contrato que de ella se derive (Junta de socios, asamblea general, directiva), en cuantía igual o superior al valor de la oferta.

# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA JURISDICCION DEL PROPONENTE CON UNA VIGENCIA NO SUPERIOR A TREINTA (30) AL CIERRE DE L ACONVOCATORIA.

El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, deberá estar inscrito en RUP clasificado como:

- Actividad 2, Especialidad 02 - Grupos 17.

- Actividad 2, Especialidad 06 - Grupos 05.

- Actividad 3, Especialidad 16 - Grupos 02

- Actividad 3, Especialidad 23 - Grupos 20, 21

- Actividad 3, Especialidad 33 - Grupos 01, 02, 03

    - COPIA DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DEL PERIODO FISCAL 2009. CON DICHA DECLARACIÓN EL PROPONENTE ACREDITARA SU CAPACIDAD FINANCIERA Y DEMOSTRARÁ UN PATRIMONIO LÍQUIDO MAYOR O IGUAL AL 80% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

4.1.9. CERTIFICACIÓN EN LA QUE CONSTE QUE EL PROPONENTE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS. ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER EMITIDA POR EL O LOS FABRICANTES DIRECTOS DE LOS EQUIPOS.

# 4.1.10.  INFORME SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y ACREDITACION SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS.

Para determinar la experiencia del proponente éste deberá suministrar la información requerida en la presente convocatoria así:

Experiencia especifica del cotizante: El proponente deberá acreditar experiencia en la venta de equipos objeto del contrato o similares, en los últimos tres (3) años.

Lo anterior se acreditará de la siguiente manera:

a) Copia del acta de liquidación final suscrita por las partes cuando la experiencia a acreditar provenga de entidad pública y/o privada  y/o constancia de cumplimiento ó factura de cada uno de los contratos, en la cual se discrimine el valor y los elementos entregados.

Podrá relacionarse mínimo dos contratos, en pesos actualizados a pesos presentes, que sumados den un valor mayor o igual al presupuesto oficial.

4.1.11.	CERTIFICACION EN DONDE CONSTE QUE EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES HA PAGADO LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pensiones y ARP), conforme a la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, expedida por el Revisor Fiscal o, en su defecto, por el Representante Legal de la empresa o entidad contratista. (artículo 50 Ley 789 de 2002).

  - OTROS DOCUMENTOS:

El ofertante deberá anexar la siguiente información adicional, dentro de la propuesta la cual si se deja de presentar no invalida la propuesta para la evaluación y validación conjunta, teniendo el ofertante la oportunidad de complementar la información faltante que a continuación de detalla dentro de la Hora Siguiente, a la terminación  del proceso de evaluación  Técnico – Jurídico, y con base en la hora registrada, en el acta suscrita por las partes. Si no se presentara dentro del término fijado se declarará inadmisible la propuesta

    - CERTIFICADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DONDE CONSTE QUE NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 60 DE LA LEY 610 DE 2000.

Se considera como requisito necesario que el proponente no se encuentra en el Boletín de Responsables fiscales de la Contraloría General de la Republica, de acuerdo con lo establecido en la ley 610 de 2.000; la Oficina jurídica verificara dicha información.

    - CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

El proponente en su condición de Persona Natural o Jurídica, deberá presentar el certificado vigente de Antecedentes Disciplinarios producido por la Procuraduría General de la Nación; la Oficina jurídica verificara dicha información.

    - CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS vigente.

    - PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, con una vigencia menor a 30 días calendario a la fecha de cierre de la presente convocatoria, según la forma como se constituya el proponente: de la persona natural, del Representante Legal de la Persona Jurídica.

SECCIÓN V

5.1.	REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE LOS TÉRMINOS DE  LA CONVOCATORIA PUBLICA

Para personas naturales y jurídicas se verificará vía Internet que no figuren en el boletín sobre responsables fiscales vigentes expedido por la Contraloría General de la República.  En caso de estar incluido en este boletín, se declarará NO ADMISIBLE la propuesta.

Al realizar el análisis de las propuestas se verificará que ellas cumplan con todos los documentos exigidos en los presentes términos de referencia.

Aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas ADMISIBLES

Aquellas propuestas que no cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas NO ADMISIBLES.

5.2.	COMITÉ TÉCNICO DE APOYO

El Comité técnico de apoyo estará conformado por el Ingeniero Andrés de Los Reyes, Jefe de la División de Sistemas, el ingeniero Jaime Martínez, el Ingeniero Aldex Ortiz Londoño, el ingeniero Fabián Mera  de la División de Sistemas Universidad del Cauca.

5.3.	FACTORES DE ESCOGENCIA Y EVALUACION:

Una vez se efectúen las revisiones de los diferentes factores técnicos antes reseñados, se elaborará un cuadro comparativo de las cotizaciones, presentando el orden de elegibilidad, en el cual se discriminarán los aspectos citados.

La revisión de los requisitos jurídicos será elaborada por parte de la Oficina Jurídica, la cual no otorga puntaje, sin embargo el no cumplimiento de los requisitos de tipo 4 1legal exigidos en los términos hará inamisible la propuesta. De igual manera se presentará el informe financiero de la propuesta, por parte de la División Financiera y la Revisión Técnica por parte del Comité Técnico designado.

El Comité Técnico elaborará un informe, previo análisis comparativo de las propuestas que se ciñan estrictamente a los requisitos establecidos en la presente convocatoria, y lo remitirá a la Junta de licitaciones y contratos quienes lo revisarán y de estar conforme con las condiciones fijadas, recomendará al Rector de la Universidad la propuesta más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta para el efecto lo que a continuación se describe:

| FACTORES DE VERIFICACION Y CALIFICACION | PUNTAJE |
| --- | --- |
| FACTOR HABILITADOR VERIFICACION DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ELNUMERAL 4.1 | No otorga puntaje |
| Precio | 50 |
| Experiencia en Instituciones Universitarias | 50 |

PRECIO.- 50 PUNTOS: La Universidad otorgará CINCUENTA (50) PUNTOS, al oferente que ofrezca el precio más bajo antes de IVA, con sujeción al pliego de condiciones. A las demás se les calificará en forma directamente proporcional, mediante regla de tres simples inversa.

EXPERIENCIA EN INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS.- 50 PUNTOS: La universidad otorgara CINCUENTA (50) PUNTOS, al oferente que demuestre mayor experiencia en instalaciones de sistemas de movilidad inteligente en instituciones universitarias. A las Degas se les calificara  en forma directamente proporcional, mediante regla de 3 simples inversa.

  - CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de que hecha la calificación conforme los factores de escogencia, exista empate entre dos o más propuestas, el desempate se hará de la siguiente manera:

a) Se utilizara sorteo con balotas.

SECCIÓN VI

6.1.	ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se hará por resolución motivada a la propuesta que ocupe el primer lugar  de elegibilidad y que cumpla con todos y cada uno de los puntos establecidos en los términos de referencia,  dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación del  cuadro comparativo de las ofertas presentadas.  En la resolución de adjudicación serán resueltas las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación.  Igualmente se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar final.

En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente.  A los no favorecidos se les comunicará, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

7.	REQUISITOS PARA CELEBRAR EL CONTRATO

El oferente seleccionado debe:

7.1.1	Constituir las pólizas a que haya lugar de conformidad con el Acuerdo 064 de 2008, así:

-  Póliza de buen manejo de anticipo por el cien por ciento 100% del valor del mismo y con vigencia de la duración del contrato y dos (02) meses más.

-  Póliza de cumplimiento, en cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.

- Calidad del bien en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, con vigencia de un  (01) año, contado a partir de la  suscripción de recibo a satisfacción del bien.

7.1.2.	Acreditar el pago del impuesto de publicación en el Diario Oficial.

7.1.5.	Demás documentos de ley.

7.1.6. Presentar el comprobante por concepto de pago de la estampilla “Universidad del Cauca 180 años”.

Advertencia: Si el oferente seleccionado no aporta los documentos arriba relacionados, dentro de los 3 días siguientes a la comunicación de la selección, la Universidad se reserva el derecho a ampliar el plazo o a no contratar con él,  sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza y en dicho evento contratará con el segundo oferente favorecido por la calificación.

8. 	AUTORIDAD COMPETENTE PARA ADJUDICAR

Corresponde adjudicar el contrato al Rector de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la UNIVERSIDAD DEL CAUCA y al adjudicatario.

- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la firma de las partes.

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de notificación del acto de adjudicación.

- LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el contratista realizará los trámites de legalización del mismo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la entrega del contrato por parte de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Los trámites de legalización, a cargo del contratista, incluyen: constitución de las garantías y publicación en el Diario Oficial

Nota: La Universidad del Cauca se reserva la facultad de solicitar las aclaraciones, que considere pertinentes.

Atentamente

EDUARDO ROJAS PINEDA

Rector Delegatario

SE CONVOCA A LAS VEEDURIAS CIUDADANIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 270  DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA Y LA LEY 850 DE 2003.

ANEXO No. 01

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE TERMINALES DE ACCESO, BARRERAS VEHICULARES, BARRERAS PEATONALES, EQUIPOS DETECCION DE ACTIVOS, TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO E INSTALACION, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 2.1.

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

El suscrito__________________________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en los términos de la convocatoria No. 069 DE 2009, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para la  ADQUISICION DE TERMINALES DE ACCESO, BARRERAS VEHICULARES, BARRERAS PEATONALES, EQUIPOS DETECCION DE ACTIVOS, TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO, E INSTALACION, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 2.1.

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad del juramento que la sociedad que represento no se halla incursa en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad del juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria y que no figura la sociedad que represento como responsable fiscal en el boletín de la Contraloría General de la República.

- Que me comprometo a ejecutar estas actividades en el tiempo estipulado en la presente convocatoria y que me comprometo a suscribir las prorrogas por el tiempo que la Universidad del Cauca considere pertinentes.

- Que en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, acepto la notificación de los actos administrativos que para el efecto surta la universidad del Cauca, vía fax al No. _________, renunciando a término de ejecutoria favorable.

- Que el valor de mi propuesta es como sigue:

COSTO DIRECTO TOTAL			$___________________

IVA   						$___________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA		$___________________

- Que la presente propuesta consta de:_______________folios debidamente numerados.

- Acusamos recibo de los adendos Nros._______________________

Atentamente,

__________________________________

C.C. No. ____________________________

Dirección ___________________________

Teléfono____________________________

ANEXO 02

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE VALORES DE LA PROPUESTA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN PESOS

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA				:

IVA				: ______________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUIDO IVA   		: _______________________

Firma del Oferente 	_______________________________

C.C.			_______________________________

Dirección:		_______________________________

Teléfono:		_______________________________