CONVOCATORIA PÚBLICA

No. 011 DE 2011

SECCION I

## CONDICIONES GENERALES

1. OBJETO

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA requiere contratar el mantenimiento integral de inmuebles y bienes muebles en las dependencias de la universidad del cauca.

1.2. OFERTANTES

Podrán participar en la presente convocatoria, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual, en Consorcio o en Unión Temporal.

1.2.1. Verificación de la información.

La Institución rechazará la propuesta cuando aparezca demostrado que no es veraz la información suministrada en la misma, relacionada con la validez jurídica o con cualquiera de los criterios de habilitación y calificación.

La Institución podrá designar funcionarios para que realicen visitas a las instalaciones o sedes de cada uno de los proponentes con el fin de verificar la información que los mismos han consignado en sus propuestas y calificar aspectos relacionados con la presente convocatoria pública. La Institución podrá igualmente obtener por cualquier medio idóneo la información que requiera para verificar la suministrada en las propuestas.

1.3. ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA.

Los ofertantes deben estudiar cuidadosa y detenidamente los términos de referencia, adendas, comunicaciones, especificaciones y toda la documentación existente referente al objeto del contrato, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las condiciones y características de la invitación.

La información que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, pone a disposición de los ofertantes para la preparación de la propuesta no los eximirá de la responsabilidad total de verificar, mediante investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma.

1.4. PROPUESTA ECONÓMICA

El valor de la propuesta deberá presentarse en pesos colombianos y deberá cubrir todos los impuestos, tasas y costos directos o indirectos derivados del contrato a suscribirse, no sujeto a modificaciones excepto cuando se afecte el equilibrio contractual de acuerdo a las normas vigentes.

Para efectos de calificación el oferente deberá cotizar el mantenimiento integral de las siguientes edificaciones:

INMUEBLES PROPIEDAD DE LA UNVERSIDAD DEL CAUCA

MANTENIMIENTO EDIFICIOS

| No. | INMUEBLE | DIRECCCION |
| --- | --- | --- |
|  | INMUEBLES SECTOR URBANO |  |
|  | INMUEBLES SECTOR HISTORICO |  |
| 1 | CLAUSTRO DE SANTO DOMINGO ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | Carrera 5 # 4-61 y Calle 5 # 4-71 |
| 2 | CENTRO CULTURAL EL CARMEN - FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS | Calle 4 # 3-56 |
| 3 | FACULTAD DE ARTES | Carrera 6 # 3-14 |
| 4 | Archivo Histórico | Calle 3 # 5-34 |
| 5 | Panteón de los Próceres | Carrera 7 # 3-43 |
| 6 | Casa Museo Mosquera | Calle 3 # 5-38 |
| 7 | Casa de los Posgrados | Calle 4 # 3-73 |
| 8 | Unidad de Salud | Calle 4 # 3-57 |
| 9 | Zona de Expansión Universidad del Cauca | Carrera 4 # 5-24 |
| 10 | Zona de Expansión Universidad del Cauca | Calle 5 # 3-76 |
|  | INMUEBLES SECTOR URBANO |  |
| 11 | EDIFICIOS DE INGENIERÍAS – FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL – FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES – LABORATORIOS. | Carrera2 # 4N - 140 |
| 12 | EDIFICIO DE FORMACIÓN AVANZADA DE INGENIERÍAS. | Carrera2 # 4N - 140 |
| 13 | Facultad de Ciencias de la Salud | Carrera 5 # 13N – 36 |
| 14 | Edificio de Laboratorios | Carrera 2 # 4N – 140 |
| 15 | Museo de Historia Natural - Vicerrectoria de Investigaciones | Carrera 2 # 1A - 25 |
| 16 | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS DE LA EDUCACIÓN, Edificio del Departamento de Matemáticas, Edificio de Comunicaciones - Biblioteca – División de Admisiones Registro y Control Académico, Lúdica. | Carrera 2 # 3N – 45 |
| 17 | Dirección Administrativa y de Servicios | Carrera 3 # 3N – 51 |
| 18 | Centro Deportivo Unversitario | Sector Tulcán |
| 19 | Zona de Residencias Universitarias – Masculinas | Carrera 2 # 4N – 140 |
| 20 | Zona de Residencias Universitarias – Femeninas | Carrera 5 # 13N – 36 |
| 21 | Zona Especial de Laboratorios y Servicios | Carrera 15N # 2 – 216 |
| 22 | Zona de Reserva | Diamante de Beisbol |
| 23 | Facultad de Ciencias Agropecuarias | Las Guacas |
| 24 | Centro Universitario en Salud y Docencia | Calle 13 # 6 – 63 |
| 25 | Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación | Carrera 3 No 1-28 y Carrera 9 # 8 – 51 |
| 26 | Lote Reserva | Carrera 9 # 35N-49 |
| 27 | Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas – Administración Bloque A y Bloque B | Carrera 2 # 4N - 140 |
| 28 | Sede Norte de la Universidad del Cauca | Carrera 9 # 4 – 16 (Santander de Quilichao) |
|  | INMUEBLES SECTOR RURAL |  |
| 29 | Parque Temático La Rejoya | San Juan Lote 6 |
| 30 | Parque Temático La Sultana | Timbio - Cauca |

1.5. VALIDÉZ DE LA PROPUESTA.

La propuesta tendrá una validez igual a la del término estipulado en la garantía de seriedad de la misma.

1.6. PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS.

No se permitirá el depósito de propuestas en la urna destinada por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, para tal fin, por fuera del plazo de la presente invitación.

1.7. RETIRO, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Si un ofertante desea retirar su propuesta deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido, ante el Vicerrector Administrativo de la Universidad del Cauca, antes de la fecha de cierre de la invitación. La propuesta le será devuelta sin abrir, en el momento de la apertura de la urna.

No le será permitido a ningún participante, retirar, modificar o adicionar su propuesta después del cierre de la invitación.

1.8. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA.

La adjudicación del contrato se hará a la propuesta que ocupe el primer lugar en los resultados de la evaluación. En la resolución de adjudicación serán resueltas las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación, igualmente se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar. En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente al proponente favorecido. A los no favorecidos se les comunicará, a través de la página web, dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a su expedición.

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario.  El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.

La Universidad del Cauca podrá declarar desierta la invitación a cotizar dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de acuerdo con los términos del artículo 06 del Acuerdo 064 de 2008 o por que sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad cumplir con las obligaciones contractuales futuras; la anterior circunstancia no da derecho a los oferentes para solicitar indemnización alguna.

En todo caso no procederá declaratoria desierta de la invitación cuando sólo se presente una propuesta hábil y esta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva.

1.9. RECHAZO DE PROPUESTAS.

La Universidad del Cauca, rechazará las propuestas antes de la adjudicación del contrato, en los siguientes casos:

- Cuando se compruebe confabulación entre los ofertantes.

- Cuando el ofertante haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de las propuestas.

- Cuando las propuestas no se ajusten a los términos de referencia, dejen de incluir alguno de los documentos relacionados en la sección IV, numeral 4.1. o no se ajusten a la normatividad vigente y/o condiciones de ley.

- Cuando el ofertante no presente las aclaraciones solicitadas por el comité evaluador, en el término que se le haya fijado para el efecto.

- Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual condición en otra u otras sociedades diferentes, que también estén participando en la presente invitación.

- Cuando el proponente efectué cambios de fondo en la carta de presentación de la propuesta, contenida en el anexo No. 1.

1.10. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.

###### La presente invitación se rige por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 0105 de 1993 y el  Acuerdo 064 de 2008.

###### 1.11. PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA.

Cuando lo estime conveniente LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, podrá prorrogar la fecha de cierre de la invitación a cotizar.  Dicha prórroga se comunicará mediante una nota efectuada al calendario, la cual igualmente será publicada en la página web institucional y no será superior a la mitad del plazo inicialmente fijado.

Igualmente la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el calendario en otros de sus aspectos, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

###### 1.12. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE A INFORMAR ERRORES U OMISIONES.

Los proponentes están en la obligación de informar a la Universidad cualquier error u omisión que encuentren en los presentes términos de invitación a cotizar y están en el derecho de pedir las aclaraciones pertinentes.

El hecho que la Universidad no observe errores u omisiones en sus documentos, no libera al contratista de su obligación de dar cumplimiento al contrato y de prestar satisfactoriamente los servicios en las condiciones estipuladas.

###### 1.13. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES MEDIANTE ADENDAS.

Cualquier aclaración o modificación a los términos de la presente invitación a cotizar, o el aplazamiento de las fechas establecidas en el cronograma que la Universidad considere oportuno hacer, será publicada previamente en su página institucional en la sección de contratación, las cuales serán de obligatoria observancia para la preparación de las ofertas.

Las observaciones o consultas serán remitidas a los correos electrónicos que se designan para dicho fin y sus respuestas serán publicadas en la página web de la Universidad, en la sección de contratación, en las fechas establecidas en el cronograma, siempre y cuando se refieran a aspectos sustanciales que ameriten precisión o interpretación por parte de la Universidad. Estas aclaraciones o modificaciones formarán parte de los términos de la invitación a cotizar.

1.14. TERMINACION DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA.

El proceso de invitación a cotizar puede terminar de dos maneras:

- Por adjudicación o declaratoria desierta de la invitación, conforme las condiciones establecidas anteriormente.

- Por decisión unilateral de la Universidad de terminar con el proceso contractual antes del cierre de la invitación a cotizar, cuando sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad, continuar con el mismo.  Dicha decisión será comunicada a los interesados a través de la página web institucional.

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

El oferente deberá entregar con su propuesta, la oferta técnica objeto de la presente convocatoria pública, en la cual deberá especificar claramente, los siguientes requerimientos mínimos obligatorios y los demás que considere relevantes:

- Prestar el servicio de mantenimiento integral de edificios en las sedes de la Universidad  del Cauca asignadas al contratista, en los  horarios y días convenidos.

- Cumplir con la prestación de los servicios en condición de excelente calidad.

- Hacer entrega de los elementos necesarios para la prestación de los servicios de mantenimiento integral de edificios.

- Dotar de ropa de labor al personal seleccionado para la prestación de los Servicios                         requeridos por la Universidad.

- Reemplazar por deterioro los elementos que en ejecución de la labor así se determine.

- Responder por los bienes y equipos de la Universidad que por razón de sus servicios deban ser manipulados.

- Prestar el servicio teniendo el debido cuidado de los Bienes de la Institución.

- Realizar labores de mantenimiento integral de las edificaciones de la Universidad del Cauca, de acuerdo con la orden impartida por el Coordinador de Mantenimiento de la Universidad, trabajo que sebe ejecutar con personal capacitado que cuente con todos sus implementos de seguridad industrial acorde a la normatividad vigente, para cada una de las actividades por ejecutar.

- Responder por el pago de los aportes a la seguridad social integral (salud, pensiones y ARP), de sus trabajadores conforme a la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003.

2.2. LA INTERVENTORÍA.

La interventoría de la presente invitación a cotizar la realizará el Servidor Universitario que para el efecto designe el Rector, el cual asumirá las funciones y responsabilidades conforme el Acuerdo 064 de 2008, ley 734/02 y Resolución 498 del 4 de Julio de 2.006, por el cual se crea y adopta el Manual de Interventoría de contratación de la Universidad del Cauca.

2.3. PRESUPUESTO OFICIAL.

Para la ejecución del presente proyecto, la Universidad del Cauca dispone de un presupuesto total incluido IVA, de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 250.000.000.oo) de conformidad con el Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 201100638 del 22 de febrero de 2011, expedido por la Doctora MARTHA CECILIA PALOMINO MARTINEZ, funcionaria de la División Financiera de la Universidad del Cauca.

2.4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA.

Para participar en la presente invitación a cotizar los ofertantes deberán cumplir los siguientes requisitos y condiciones, que de no cumplirse invalidará la propuesta para ser evaluada:

a) No hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Nacional, el Artículo 74 del Acuerdo 064 de 2008 o Estatuto Propio de Contratación.

b) Estar debidamente inscritos en el registro de Proveedores y contratistas de la Universidad.

c) Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, anexando la documentación exigida y respetando la normatividad vigente y las gestiones de ley.

d) Cuando el ofertante fuere una persona jurídica, ésta deberá acreditar que su duración no es inferior al plazo ofrecido para la ejecución del contrato y un (01) año más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación.

SECCIÓN III

DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

3.1. DOCUMENTOS DE LA OFERTA.

Se deberá tener en cuenta para la presentación de la oferta, la presente convocatoria pública, los adendas que se realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas y Resoluciones que se expidan en relación con esta convocatoria.

Los documentos de la invitación comprenden:

3.1.1.-	Los documentos de Identificación de Proveedores y Contratistas de la Universidad del  Cauca, disponible en la página web de la universidad: disponible en la página web de la universidad: www.unicauca.edu.co – Descargas - FTP Unicauca – Diversos Documentos y Programas – Documentos Públicos - Área Comercial – Formato Proveedores

3.1.2.-	La resolución de apertura de la invitación a cotizar.

3.1.3.-	Los términos de referencia.

3.1.4.-	Las adendas suministrados antes del cierre de la invitación a cotizar.

3.1.5.-	La Carta de presentación de la Oferta.

3.1.6.-	La garantía de seriedad de la propuesta.

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

4.1. DOCUMENTOS NECESARIOS.

La oferta deberá contener los siguientes documentos, considerados por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, como necesarios para la verificación de la misma; la falta de uno de ellos o cuando no cumplan con los requisitos de Ley,  será causal de INADMISIÓN de la oferta.

4.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

El proponente presentará su oferta de acuerdo con el modelo de carta suministrado por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA en el Anexo No.1, firmada por el proponente, representante legal, indicando su nombre, dirección, teléfono y fax.

Con la firma de la carta de aceptación de los términos se entienden firmados por el proponente todos los documentos de la misma, excepto lo concerniente, a ratificaciones de enmendaduras; cualquier cambio de fondo en ella será causal de rechazo de la propuesta.

4.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:

Personas jurídicas

La persona jurídica deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. Este certificado deberá contener la siguiente información:

- Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha límite de entrega de las propuestas.

- El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades objeto de la presente invitación.

- La duración de la persona jurídica, contada a partir de la fecha de cierre de recepción de propuestas, no será inferior al plazo establecido para el contrato y un (1) año más.

- Si el representante legal de la persona jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente, que al menos contenga la facultad expresa al representante legal para representar, proponer y suscribir el contrato en la cuantía requerida, en el presente proceso de selección

- Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales integrados por personas jurídicas, cada sociedad integrante de los mismos deberá comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio con la información y requisitos arriba mencionados.

- Las personas jurídicas nacionales proponentes y de personas jurídicas nacionales integrantes de consorcios o uniones temporales deberán entregar con la oferta, sus certificados de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva.

- Las personas jurídicas extranjeras proponentes y de personas jurídicas extranjeras integrantes de consorcios o uniones temporales, deberán entregar con su oferta el respectivo documento que acredite su existencia y representación legal conforme a su legislación vigente.

- Si se trata de una persona natural, el proponente debe anexar el certificado del registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días hábiles contados con anterioridad a la fecha de cierre de la contratación y acompañar la cedula de ciudadanía.

4.1.3. R.U.T INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO.

4.1.4. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA JURISDICCIÓN DEL OFERTANTE O DE CADA UNO DE LOS OFERTANTES, SI LA PROPUESTA ES EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.

4.1.5. PÓLIZA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA ENTRE PARTICULARES  O CONSTANCIA DE DEPÓSITOS.

Todo proponente deberá garantizar la seriedad de su propuesta con la suscripción de una póliza original de garantía acompañada de su correspondiente recibo de pago o constancia de depósitos para garantizar la seriedad de la propuesta y deberá contener la siguiente información:

BENEFICIARIO		Universidad del Cauca

AFIANZADO/TOMADOR  	El Oferente.

VIGENCIA	Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del procedimiento de contratación.

CUANTIA			Díez por ciento (10%) del valor total del presupuesto

Oficial.

OBJETO:	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No 011 de 2011.

En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda.

“La presente garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el incumplimiento del oferente”.

Al ofertante se le hará efectiva la garantía de seriedad de su propuesta cuando:

- El adjudicatario no firma el contrato o no legaliza el mismo dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la fecha de notificación de la Adjudicación.

- Solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la invitación, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente

- Le sea adjudicado el contrato y no proceda a firmarlo, dentro del plazo estipulado.

- Si la oferta es presentada por una persona natural en la póliza debe figurar como tomador y y/o afianzado la persona natural (proponente) y no el establecimiento de comercio del cual es propietario.

- Si la oferta es presentada por Consorcio o Unión Temporal la póliza deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales, ni a nombre del consorcio o unión temporal.

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA podrá solicitar al ofertante la ampliación de su vigencia para ajustarla a las adiciones en plazo que se determinen mediante adendas.

:

4.1.6. Documento que acredite la conformación del Consorcio y/o uniones temporales.

Si la propuesta es presentada en forma conjunta, Unión Temporal o Consorcio, se debe anexar documento reconocido en el que se otorgue a una persona natural la representación prejudicial y judicial para todo lo que se ha referido en este proceso y el contrato que de él se derive.

Los integrantes de consorcios o uniones temporales quedan inhabilitados para PRESENTARSE DE MANERA INDIVIDUAL DENTRO DEL PROCESO PARTICULAR DONDE OFERTARON COMO UT O CONSORCIO.

El Proponente deberá presentar el documento que acredite la conformación del Consorcio y/o Uniones Temporales, de acuerdo con el Anexo No. 4, para el caso de Consorcio y  de acuerdo con el Anexo No. 5 para el caso de Unión Temporal, INDICANDO LA PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA UNION TEMPORAL O CONSORCIO.

4.1.7. LA OFERTA:

La validez de la oferta debe ser como mínimo de 90 días a partir del cierre de la invitación a cotizar y deberá cumplir todas las especificaciones técnicas de la presente invitación a cotizar y los siguientes requisitos:

La OFERTA se deberá presentar EN ORIGINAL Y COPIA, foliada en original escrita, y  en cualquier medio magnético, en español, sin enmendaduras, tachones ni borrones y depositarse en sobre cerrado y sellado.  El sobre debe ser marcado claramente con el objeto, el nombre de la Convocatoria, el nombre y la dirección del ofertante.  La propuesta deberá ser entregada en la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca ubicada en la calle 5 No. 4-70 del Claustro de Santo Domingo primer piso de la Ciudad de Popayán.

4.1.8. DECLARACIÓN DE RENTA DEL AÑO FISCAL 2009.

La Universidad calculará los indicadores financieros con base en la Declaración de Renta del periodo 2009, y verificará el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuación; en caso de no cumplir alguna, la propuesta será rechazada.

Relación Patrimonial:

El valor total del PATRIMONIO LIQUIDO deberá ser mayor o igual al 100% del Valor del Presupuesto Oficial de la Convocatoria, incluido el IVA.

En caso de consorcios o uniones temporales, uno de los integrantes de este deberá tener como mínimo el 80% del la Relación Patrimonial mínima requerida y la sumatoria de estos debe ser mayor o igual al solicitado.

4.1.9. CUANDO LA PROPUESTA SE PRESENTE POR UNA PERSONA JURÍDICA DEBERÁ ALLEGAR DECLARACIÓN JURAMENTADA DE QUE EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES HA PAGADO LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pensiones y ARP), conforme a la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, expedida por el Revisor Fiscal o, en su defecto, por el Representante Legal de la empresa o entidad contratista. (artículo 50 Ley 789 de 2002).

4.1.10. EXPERIENCIA DEL OFERENTE: El proponente debe adjuntar como máximo DOS (2) certificaciones o actas de liquidación o de recibo a satisfacción, que sumados dé como resultado, el 100% del  valor presupuesto oficial, en las cuales el objeto contratado sea el mantenimiento integral de edificios, en calidad de contratante, las certificaciones o actas de liquidación o de recibo a satisfacción deben contener como mínimo la siguiente información:

- Certificaciones, actas de liquidación o de recibo a satisfacción de contratos que estén relacionados con el mantenimiento integral de edificios, o almenos dos de estos tres servicios.

- Fecha de Iniciación y Terminación.

- Valor total del Contrato Ejecutado.

- Cumplimiento del servicio.

4.2. OTROS DOCUMENTOS:

4.2.1.  CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Se considera documento necesario la certificación referida a que el proponente en su condición de Persona Natural, Jurídica. Consorcio y Unión Temporal, deberá presentar la certificación en la que se indique que no se encuentra en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República vigente,  para lo cual la Oficina jurídica verificara dicha información.

4.2.3.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

El proponente en su condición de Persona Natural, Jurídica, Consorcio y Unión Temporal, deberá presentar el certificado vigente de Antecedentes Disciplinarios producido por la Procuraduría General de la Nación, para lo cual la Oficina jurídica verificara dicha información.

SECCIÓN V

5.1. REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE LOS TÉRMINOS DE  LA CONVOCATORIA PÚBLICA.

Para personas naturales y jurídicas o para los integrantes de consorcios o uniones temporales se verificará vía Internet que no figuren en el boletín sobre responsables fiscales vigentes expedido por la Contraloría General de la República.  En caso de estar incluido en este boletín, se declarará NO ADMISIBLE la propuesta.

Al realizar el análisis de las propuestas se verificará que ellas cumplan con todos los documentos exigidos en los presentes términos de referencia.

Aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas ADMISIBLES.

Aquellas propuestas que no cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas NO ADMISIBLES.

5.2. COMITÉ TÉCNICO DE APOYO

El Comité técnico de apoyo estará conformado por las siguientes personas: Ingeniera Luz Oliva Herrera, Profesional Especializada de la Dirección Administrativa y de Servicios, Ingeniero Víctor Hugo Rodríguez López Profesional Universitario - Coordinador del Área de Mantenimiento, Señor Carlos Arturo Mora Obando, Coordinador del Área de Aseo, así como las demás personas que la Universidad del Cauca considere necesarias.

Una vez se efectúen las revisiones de los diferentes factores técnicos ante reseñados, se elaborará un cuadro comparativo de las cotizaciones, presentando el orden de elegibilidad, en el cual se discriminarán los aspectos citados.

Se realizara un informe y en el se explicarán en forma detallada los pasos seguidos para la evaluación, calificación y clasificación de las propuestas, concepto y conclusión del mismo.

La revisión de los requisitos jurídicos será elaborada por parte de la Oficina Asesora Jurídica, la cual no otorga puntaje, sin embargo el no cumplimiento de los requisitos de tipo legal exigidos en los términos hará inamisible la propuesta. De igual manera se presentará el informe financiero de la propuesta, por parte de la División Financiera y la Revisión Técnica por parte del Comité Técnico designado por la Junta de Licitaciones y Contratos.

El Comité Técnico como se manifestó elaborará un informe, previo análisis comparativo de las propuestas que se ciñan estrictamente a los requisitos establecidos en la presente invitación, y lo remitirá a la Junta de Licitaciones y Contratos quienes lo revisarán y de estar conforme con las condiciones fijadas, recomendará al Rector de la Universidad la propuesta más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta para el efecto lo que a continuación se describe:

| CRITERIO | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Habilitación Jurídica | No ponderable |
| Habilitación Financiera | No ponderable |
| Experiencia | 30 |
| Calificación Económica | 70 |
| PUNTAJE TOTAL | 100 Puntos |

5.3. Factores habilitadores.

5.3.1.	Factor habilitador de la capacidad jurídica.

Se verificará para habilitar una oferta, previa a la calificación, los documentos solicitados en el numeral 4.1, a excepción de los numerales 4.1.7. y 4.1.8. de los términos de la presente invitación a cotizar.

    - Factor Habilitador de la Capacidad Financiera.

Se define la capacidad financiera como condición que se verificará para habilitar una oferta, previa a la calificación,  y se efectuará sobre los siguientes índices:

- Personas Jurídicas o Empresas Unipersonales:

El valor total del PATRIMONIO LIQUIDO deberá ser mayor o igual al 100% del Valor del Presupuesto Oficial de la Convocatoria, incluido el IVA.

La Universidad evaluará las condiciones anteriores para verificar la capacidad del proponente en el respaldo de sus obligaciones, y si se encuentra en causales de disolución o liquidación obligada.

- En caso de consorcios o uniones temporales, uno de los integrantes de este deberá tener como mínimo el 80% del la Relación Patrimonial mínima requerida y la sumatoria de estos debe ser mayor o igual al solicitado, es decir el 80%

5.4. 	FACTORES DE PONDERACION

La presente invitación será adjudicada, al proponente que ocupe el primer lugar en orden de elegibilidad, una vez hecha la calificación de las ofertas, siempre y cuando esta sea la más favorable y resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado.

Para este efecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

5.4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE	(30 PUNTOS)

El proponente debe adjuntar máximo DOS (2) certificaciones, actas de liquidación o actas de recibo a satisfacción, que sumados dé como resultado al menos el  100% del valor del  presupuesto oficial, en las cuales el objeto contratado sea el mantenimiento integral de edificios, en calidad de contratante con el siguiente contenido:

- Certificaciones, actas de liquidación o actas de recibo a satisfacción del contrato que estén relacionados con el mantenimiento integral de edificios, o al menos dos de estas tres actividades.

- Fecha de Iniciación y Terminación.

- Valor total del Contrato Ejecutado.

- Cumplimiento del Servicio.

5.4.2. CRITERIO ECONÓMICO (PRECIO) 		(70 PUNTOS)

La Universidad del Cauca asignará los 70 puntos a la propuesta  que obtenga la mayor cantidad de ítems con precios favorables para la universidad, en la prestación de los servicios de mantenimiento integral de edificios según el siguiente listado que la universidad propone como listado de precios.

COSTO UNITARIO PROPUESTO POR LA UNIVERSIDAD PARA EL PAGO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL MANTEMIENTOINTEGRAL DE LAS EDIFICACIONES:

| ITEM | DETALLE | UNIDAD | V/PARCIAL | A,U,I 25% | V/TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TUBERIA PVC 2 SANITARIA | ML | 12.084 | 3.021 | 15.105 |
| 2 | DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO | M2 | 9.500 | 2.375 | 11.875 |
| 3 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO | M2 | 5.323 | 1.331 | 6.654 |
| 4 | DEMOL.REPELLO | M2 | 7.450 | 1.862 | 9.312 |
| 5 | DEMOL. DE ALFAJIAS EN TABLON DE 0,33*0,33 MTS. | ML | 4.513 | 1.128 | 5.641 |
| 6 | DEMOL. CONTRAPISO CTO E=0.05-0.10 | M2 | 10.444 | 2.611 | 13.054 |
| 7 | DEMOL. SARDINEL EN CTO ANCHO 0,20 ALTO 0,20 -0,40 | ML | 10.564 | 2.641 | 13.204 |
| 8 | 100501 DESM.APARATO SANITARIO | M2 | 14.184 | 3.546 | 17.730 |
| 9 | 100314 DEMOL.MURO LAD. SOGA | M2 | 10.557 | 2.639 | 13.196 |
| 10 | 100515 DESM.MARCO + NAVE SENCILLA | UND | 15.374 | 3.844 | 19.218 |
| 11 | REGATA SOBRE MUROS | ML | 2.535 | 634 | 3.169 |
| 12 | DESM.DIVISION LAMINA XXX. | M2 | 4.688 | 1.172 | 5.860 |
| 13 | RETIRO TUBERIA EXISTENTE | M2 | 4.688 | 1.172 | 5.860 |
| 14 | TUBERIA PVC 2" SANITARIA | ML | 12.084 | 3.021 | 15.105 |
| 15 | TUBERIA PVC 3" VENTILACION | ML | 10.868 | 2.717 | 13.585 |
| 16 | TUBERIA PVC 2" VENTILACION | ML | 7.854 | 1.964 | 9.818 |
| 17 | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | ML | 23.484 | 5.871 | 29.355 |
| 18 | TUBERIA PVC 3" SANITARIA | ML | 13.531 | 3.383 | 16.913 |
| 19 | SIFON SANITARIO PVC 2" | UD | 5.273 | 1.318 | 6.592 |
| 20 | SIFON SANITARIO PVC 4" | UD | 13.575 | 3.394 | 16.969 |
| 21 | UNION SANITARIA PVC 4" | UD | 6.853 | 1.713 | 8.567 |
| 22 | PUNTO SANITARIO PVC 2 | UD | 55.288 | 13.822 | 69.110 |
| 23 | PUNTO SANITARIO PVC 3 | UD | 62.209 | 15.552 | 77.762 |
| 24 | PUNTO SANITARIO PVC 4 | UD | 64.427 | 16.107 | 80.534 |
| 25 | CONDUCCION TUBERIA PVC ,1/2" RDE 13.5 | ML | 4.416 | 1.104 | 5.520 |
| 26 | CONDUCCION TUBERIA PVC ,3/4" RDE 13.5 | ML | 5.916 | 1.479 | 7.395 |
| 27 | 160509 CONDUCCION TUBERIA PVC 1,1/4" | ML | 7.453 | 1.863 | 9.316 |
| 28 | 160507 CONDUCCION TUBERIA PVC 1" | ML | 6.185 | 1.546 | 7.732 |
| 29 | VALVULA CIERRE ,1/2" | UD | 50.670 | 12.668 | 63.338 |
| 30 | VALVULA CIERRE 3/4" | UD | 70.770 | 17.693 | 88.463 |
| 31 | VALVULA CIERRE 1" | UD | 84.164 | 21.041 | 105.205 |
| 32 | VALVULA CIERRE 1 -1/4" | UD | 109.270 | 27.318 | 136.588 |
| 33 | VALVULA CIERRE 2" | UD | 181.770 | 45.443 | 227.213 |
| 34 | PUNTO AGUA FRIA ,1/2" | UD | 36.327 | 9.082 | 45.409 |
| 35 | CONDUCCION TUBERIA H.G 3" | ML | 46.269 | 11.567 | 57.836 |
| 36 | 150108 TUBERIA PVC 3 VENTILACION | ML | 9.255 | 2.314 | 11.569 |
| 37 | 140223 MURO LADRILLO SOGA | M2 | 31.445 | 7.861 | 39.306 |
| 38 | 190109 REPELLO MURO 1:3 de 0.03 | M2 | 17.974 | 4.494 | 22.468 |
| 39 | 190109 REPELLO MURO CON SIKA LATEX 1:3 de 0.03 | M2 | 18.943 | 4.736 | 23.679 |
| 40 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 | M2 | 21.743 | 5.436 | 27.178 |
| 41 | 190902 CARTERAS A=0,15 E=0,03 | ML | 4.426 | 1.107 | 5.533 |
| 42 | ENCHAPE CERAMICA 20X30 1 CALIDAD | M2 | 46.131 | 11.533 | 57.664 |
| 43 | CERAMICA 20.01-22.50x20.01-22.50 | M2 | 35.794 | 8.948 | 44.742 |
| 44 | CENEFA PARA BAÑO | UD | 7.661 | 1.915 | 9.576 |
| 45 | ESTUCO LISTO | M2 | 4.281 | 1.070 | 5.351 |
| 46 | 290109 ESTUCO PLASTICO | M2 | 3.833 | 958 | 4.791 |
| 47 | 290303 VINILTEX [2M] | M2 | 3.190 | 797 | 3.987 |
| 48 | PINTURA VINILO 3M | M2 | 6.416 | 1.604 | 8.020 |
| 49 | PINTURA EN COLOR CELT PARA ETERNITH 2M | M2 | 4.279 | 1.070 | 5.348 |
| 50 | 290303 VINILTEX ICL. RESANE REPELLO Y ESTUCO [2M] | M2 | 4.462 | 1.116 | 5.578 |
| 51 | 290502 PROMICAL + INDRALITH MURO | M2 | 4.306 | 1.077 | 5.383 |
| 52 | 290503 PROTECCION FACHADAS | M2 | 4.139 | 1.035 | 5.174 |
| 53 | RASQUETEO-RESANE-LIJADA | M2 | 2.517 | 629 | 3.146 |
| 54 | TAPA REGISTRO PLASTICA 15x15 CMS | UD | 6.913 | 1.728 | 8.641 |
| 55 | ESTUCO PLASTICO | M2 | 5.458 | 1.364 | 6.822 |
| 56 | PINTURA PINTUCOAT (2M) | M2 | 8.249 | 2.062 | 10.312 |
| 57 | MURO DOBLE -SUPERBOARD 10mm | M2 | 92.547 | 23.137 | 115.684 |
| 58 | MURO DOBLE -SUPERBOARD 8 mm | M2 | 70.469 | 17.617 | 88.086 |
| 59 | CIELO RASO FALSO - SUPERBOARD 6mm | M2 | 51.073 | 12.768 | 63.841 |
| 60 | CIELO RASO FALSO - SUPERBOARD 10mm | M2 | 38.790 | 9.698 | 48.488 |
| 61 | MURO UNA CARA -SUPERBOARD 10mm | M2 | 62.559 | 15.640 | 78.198 |
| 62 | CIELO RASO FALSO - GYPLAC 11mm | M2 | 43.413 | 10.853 | 54.266 |
| 63 | MURO DOBLE PANEL YESO 12 mm | M2 | 54.259 | 13.565 | 67.823 |
| 64 | MURO UNA CARA PANEL YESO 12 mm | M2 | 40.803 | 10.201 | 51.004 |
| 65 | FRESCASA CON PAPEL 3 1/2" | M2 | 12.943 | 3.236 | 16.179 |
| 66 | MORTERO DE NIVELACION Esp= 0.04 1:3 | M2 | 19.430 | 4.858 | 24.288 |
| 67 | MORTERO DE NIVELACION Esp= 0.04 1:4 | M2 | 17.765 | 4.441 | 22.207 |
| 68 | BALDOSA GRANITO PULIDO 30x30 | M2 | 73.431 | 18.358 | 91.789 |
| 69 | DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO | M2 | 5.960 | 1.490 | 7.449 |
| 70 | GUARDA ESCOBA GRANITO PULIDO 1/2 CAÑA | ML | 27.239 | 6.810 | 34.048 |
| 71 |  | ML | 69.074 | 17.269 | 86.343 |
| 72 | MESON EN CONCRETO de 0.08-0.10 | M2 | 97.697 | 24.424 | 122.122 |
| 73 | GRANITO PULIDO MESON x ML | ML | 40.815 | 10.204 | 51.019 |
| 74 | GUARDA ESCOBA GRANITO PULIDO 1/2 CAÑA PREF. | ML | 38.607 | 9.652 | 48.258 |
| 75 | GUARDA ESCOBA GRANITO PULIDO RECTO | ML | 11.525 | 2.881 | 14.407 |
| 76 | 200814 GUARDAESCOBA TABLETA GRESS H=0,10 | ML | 5.521 | 1.380 | 6.901 |
| 77 | GRANITO PULIDO MESON | M2 | 51.976 | 12.994 | 64.970 |
| 78 | PISO EN CONCRETO de 0.10 | M2 | 42.560 | 10.640 | 53.201 |
| 79 | PISO EN CONCRETO de 0.15 | M2 | 53.663 | 13.416 | 67.079 |
| 80 | BALDOSA GRANITO PULIDO 30x30 | M2 | 63.616 | 15.904 | 79.520 |
| 81 | PUERTA EN MALLA ESLABONADA 4.0X2.5 | UND | 1.655.815 | 413.954 | 2.069.769 |
| 82 | POSTE TUBO GALVAN. 1,1/2"x1.8MM | UND | 51.346 | 12.837 | 64.183 |
| 83 | MALLA ESLABONADA GALV. CAL.10 x 2" | M2 | 17.381 | 4.345 | 21.727 |
| 84 | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS | ML | 3.459 | 865 | 4.323 |
| 85 | MALLA ESLABONADA GALV. CAL.10x 2*2 | ML | 52.117 | 13.029 | 65.146 |
| 86 | REFUERZOS EN HIERRO DE 60.000 PSI | KLS | 3.336 | 834 | 4.170 |
| 87 | CAJA INSPECCION 40x 40 CM CONCRETO | UND | 94.538 | 23.635 | 118.173 |
| 88 | CAJA INSPECCION 50x50 CM CONCRETO | UND | 143.963 | 35.991 | 179.954 |
| 89 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI 60%0-40%P | M3 | 265.888 | 66.472 | 332.360 |
| 90 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 21MPA | M2 | 26.444 | 6.611 | 33.055 |
| 91 | SOLADO ESPESOR E=0.07M PSI 14MPA | M2 | 23.423 | 5.856 | 29.279 |
| 92 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS | M3 | 441.279 | 110.320 | 551.599 |
| 93 | COLUMNA AMARRE MURO | ML | 24.072 | 6.018 | 30.090 |
| 94 | COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=0,15-0,20 | ML | 24.892 | 6.223 | 31.114 |
| 95 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 580.456 | 145.114 | 725.570 |
| 96 | COLUMNA CONCRETOde 0,25*0,25 de 3000 PSI | ML | 59.554 | 14.888 | 74.442 |
| 97 | CINTA CONFINAMIENTO MURO 0,12*0,10 | ML | 14.790 | 3.698 | 18.488 |
| 98 | VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12 X 20CM | ML | 22.848 | 5.712 | 28.560 |
| 99 | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI | M3 | 488.399 | 122.100 | 610.499 |
| 100 | LAVATRAPEADOR LADRILLO - ENCHAPADO | UND | 218.559 | 54.640 | 273.199 |
| 101 | MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C | M2 | 38.988 | 9.747 | 48.735 |
| 102 | ALFAJIA CONCRETO A=15-20CM | ML | 27.536 | 6.884 | 34.420 |
| 103 | ALFAJIA CONCRETO A= 0,35 MTS. | ML | 41.391 | 10.348 | 51.739 |
| 104 | ALFAJIA CONCRETO A= 0,50 MTS. | ML | 45.570 | 11.393 | 56.963 |
| 105 | ALFAGIA CONCRETO A= 0,20 A 0,25 MTS. | ML | 33.825 | 8.456 | 42.281 |
| 106 | FLANCHES EN LAMINA CALIBRE 33 ANCHO 0,30 MTS | ML | 4.393 | 1.098 | 5.491 |
| 107 | FLANCHES EN LAMINA CALIBRE 33 ANCHO 0,60 MTS | ML | 8.392 | 2.098 | 10.490 |
| 108 | MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5,0-8,0CM | ML | 58.168 | 14.542 | 72.710 |
| 109 | LAMP MAGNETICA 2x48 CFE-SOBREPONER | UND | 58.186 | 14.547 | 72.733 |
| 110 | C.F.LAMINA SUPERBOARD COLOMBIT 5MM | M2 | 36.487 | 9.122 | 45.609 |
| 111 | TABLETA GRESS 10x20 | M2 | 35.239 | 8.810 | 44.049 |
| 112 | NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO CAL.20 BAT | M2 | 193.766 | 48.442 | 242.208 |
| 113 | REJA SEGURIDAD VARILLA 1/2" H> 0.50 | M2 | 89.559 | 22.390 | 111.949 |
| 114 | REJA SEGURIDAD VARILLA 1/2" H> 0.50 CON MARCO | M2 | 108.449 | 27.112 | 135.561 |
| 115 | VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 CR | M2 | 158.809 | 39.702 | 198.511 |
| 116 | TEJA AJOVER ONDULADA SUPER COLOR .35MM Un | M2 | 24.664 | 6.166 | 30.830 |
| 117 | PERFIL ABIERTO HR C6"x 2"-1.9MM C,14 | ML | 24.912 | 6.228 | 31.140 |
| 118 | PUNTO ELECTRICO | UND | 66.594 | 16.649 | 83.243 |
| 119 | PERFIL ABIERTO HR C4"x 2"-1.9MM C,14 | ML | 21.559 | 5.390 | 26.949 |
| 120 | KORAZA (SOBRE REPELLO 3M) | M2 | 8.698 | 2.175 | 10.873 |
| 121 | 080502 ANDEN CONCRETO 0,08 MTS. 21 MPA | M2 | 34.437 | 8.609 | 43.047 |
| 122 | 080521 SARDINEL EN CONCRETO 0,2-0,3X0,30 TRAPEZOIDAL | ML | 54.808 | 13.702 | 68.510 |
| 123 | 110303 TUB.PVC 4 A. LLUVIAS | ML | 23.168 | 5.792 | 28.960 |
| 124 | 110303 TUB.PVC 3 A. LLUVIAS | ML | 14.222 | 3.555 | 17.777 |
| 125 | 010110 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | ML | 3.379 | 845 | 4.223 |
| 126 | 290417 ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 | UND | 4.516 | 1.129 | 5.645 |
| 127 | 220128 NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO CAL.20 | M2 | 130.518 | 32.629 | 163.147 |
| 128 | 210508 VISOR PTA. MADERA 45 X 60 | UND | 74.376 | 18.594 | 92.970 |
| 129 | 180434 C.F.ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PVC | M2 | 21.697 | 5.424 | 27.121 |
| 130 | 290406 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL | ML | 1.994 | 498 | 2.492 |
| 131 | 290406A ESMALTE SOBRE CANALES Y BAJANTES | ML | 2.712 | 678 | 3.389 |
| 132 | 290407 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 6.596 | 1.649 | 8.245 |
| 133 | 290401 ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES | ML | 6.855 | 1.714 | 8.569 |
| 134 | 290612 KORAZA SOBRE REPELLO 2 MANOS | M2 | 8.589 | 2.147 | 10.737 |
| 135 | INSTAL. DE TABLETA GRESS DE 10x20, NO INCLUYE MORTERO | M2 | 18.030 | 4.507 | 22.537 |
| 136 | 140304 ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM | ML | 32.193 | 8.048 | 40.241 |
| 137 | 100525 DESM.CERRAMIENTO POSTE -ALAMBRE DE PUAS | ML | 3.047 | 762 | 3.808 |
| 138 | 100520 DESM.VENTANA EXISTENTE | M2 | 9.084 | 2.271 | 11.354 |
| 139 | 221609 INSTALACION VENTANA EXISTENTE | M2 | 8.691 | 2.173 | 10.864 |
| 140 | 120212 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 21 MPA | M3 | 351.918 | 87.980 | 439.898 |
| 141 | 120213 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMA | M3 | 425.435 | 106.359 | 531.794 |
| 142 | 130418 VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-20X20 | M3 | 570.309 | 142.577 | 712.886 |
| 143 | 130204 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 575.060 | 143.765 | 718.825 |
| 144 | 120301 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS | M3 | 460.923 | 115.231 | 576.154 |
| 145 | 120301 VIGA CIMIENTO TIPO BASE INF 0,50*0,20+0,20*,20 BASE SUP. | ML | 68.537 | 17.134 | 85.671 |
| 146 | 130201 COLUMNA AMARRE MURO 0,15*0,25 | ML | 26.193 | 6.548 | 32.741 |
| 147 | 130403 VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12 cmts * 0,20mts | ML | 23.012 | 5.753 | 28.765 |
| 148 | 180144 CORREA MET. TRIANGULAR L=5.10-6.00 | ML | 22.627 | 5.657 | 28.283 |
| 149 | 180407 C.F.ICOPOR TEXTURIZADO 1,8CM - PERLIT SINTETICO | M2 | 15.076 | 3.769 | 18.845 |
| 150 | 180624 TEJA ASBESTO CEMENTO # 6 | UND | 28.338 | 7.085 | 35.423 |
| 151 | 180624 TEJA ASBESTO CEMENTO # 8 | UND | 33.124 | 8.281 | 41.405 |
| 152 | 180624 TEJA ASBESTO CEMENTO # 5 | UND | 23.138 | 5.785 | 28.923 |
| 153 | 180624 CABALLETE EN ASBESTO CEMENTO | UND | 18.062 | 4.515 | 22.577 |
| 154 | 180624 TEJA ASBESTO CEMENTO # 6 PERFIL 10 | UND | 64.324 | 16.081 | 80.405 |
| 155 | CANALETA 43 TEJA DE 6 *0,47 MTS | UND | 186.258 | 46.565 | 232.823 |
| 156 | CABALLETE ARTICULADO PARA CANALETA 43 | UND | 29.318 | 7.330 | 36.648 |
| 157 | CABALLETE ARTICULADO PARA CANALETA 90 | UND | 48.118 | 12.030 | 60.148 |
| 158 | 182006 PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm-1.9MM | ML | 17.230 | 4.307 | 21.537 |
| 159 | 130106 MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84 | M2 | 4.685 | 1.171 | 5.856 |
| 160 | 181105 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | ML | 47.251 | 11.813 | 59.063 |
| 161 | 460303 DUCTO LAMINA GALV.RETORNO | M2 | 43.060 | 10.765 | 53.825 |
| 162 | 190903 VERTICES CURVOS DE MUROS Y CIELO R. | ML | 2.542 | 635 | 3.177 |
| 163 | 200403 BALDOSA CEMENTO | M2 | 25.959 | 6.490 | 32.449 |
| 164 | 200403 COLOCACION BALDOSA CEMENTO | M2 | 10.970 | 2.743 | 13.713 |
| 165 | KORAZA (SOBRE SUPERFICIE LISA 1 MA) | M2 | 4.946 | 1.237 | 6.183 |
| 166 | 290709 ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA G Y PINTURA | M2 | 10.709 | 2.677 | 13.387 |
| 167 | PISO EN CONCRETO de 0.12 mts 25 MPA con malla electrosoldada | M2 | 59.916 | 14.979 | 74.895 |
| 168 | 080206 RELLENO COMP.MAT.SELECC.10KM (ROCAM | M3 | 45.706 | 11.427 | 57.133 |
| 169 | VIGA CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 0,20*0,20 EST DIA.1/4 C/0,20 | ML | 41.397 | 10.349 | 51.746 |
| 170 | 100505 DESM.CUBIERTA ASBESTO CEM. | M2 | 3.558 | 890 | 4.448 |
| 171 | 100512 DESM.ESTRUCTURA METALICA | M2 | 4.158 | 1.039 | 5.197 |
| 172 | ACERO REFUERZO |  | 3.208 | 802 | 4.009 |
| 173 | 150108 TUBERIA PVC 3 VENTILACION | ML | 9.255 | 2.314 | 11.569 |
| 174 | 150110 TUBERIA PVC 4 SANITARIA | ML | 21.858 | 5.464 | 27.322 |
| 175 | 180202 ENTRAMADO TEJA ASBESTO | M2 | 17.425 | 4.356 | 21.781 |
| 176 | LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=10.0- | M2 | 45.819 | 11.455 | 57.273 |
| 177 | LAMINA METLADECK 2" CAL.22 COLABORA | M2 | 30.113 | 7.528 | 37.641 |
| 178 | CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 0,14*0,20*0,40 LISO, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3, ESPESOR PROMEDIO 0,015 Y CAL HIDRATADA 10% CON RESPECTO AL VOLUMEN DE CEMENTO. |  | 51.237 | 12.809 | 64.046 |
| 179 | CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 0,14*0,20*0,40 ACANALADO, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3, ESPESOR PROMEDIO 0,015 Y CAL HIDRATADA 10% CON RESPECTO AL VOLUMEN DE CEMENTO. | M2 | 58.937 | 14.734 | 73.671 |
| 180 | CONCRETO GRAUTING DE 21 MPA PARA DOVELAS. |  | 5.928 | 1.482 | 7.410 |
| 181 | CERRAMIENTO EN YUTE (ANCHO 2.10) |  | 2.129 | 532 | 2.661 |
| 182 | PERFORACIONES PARA ANCLAJE DE VARILLAS DE DIAMETRO 3/8, INCLUYE LIMPIEZA DEL HUECO Y UTILIZACION DE EPOSIKO |  | 9.795 | 2.449 | 12.243 |
| 183 | 140304 ALFAGIA CONCRETO A=0,60CM | ML | 42.383 | 10.596 | 52.979 |
| 184 | 140304 ALFAGIA CONCRETO A=0,20CM | ML | 10.675 | 2.669 | 13.344 |
| 185 | GRANITO PULIDO PISO | M2 | 71.358 | 17.840 | 89.198 |
| 186 | CASETON ESTERILLA H=25CM | M2 | 13.004 | 3.251 | 16.255 |
| 187 | LOSA CASETON ESTERILLA E=21-25CM | M2 | 75.591 | 18.898 | 94.488 |
| 188 | VIGA CANAL AEREA EN CONCRETO 3000 P | M3 | 568.119 | 142.030 | 710.149 |
| 189 | TEJA ASBESTO CEMENTO # 6 | UND | 28.208 | 7.052 | 35.261 |
| 190 | TABLETA GRESS 10x20, incluye mortero | M2 | 40.984 | 10.246 | 51.230 |
| 191 | REFUERZO HORIZONTAL PARA DOVELAS DIAMETRO 4mm | Ml | 1.208 | 302 | 1.510 |
| 192 | 180207 ENTRAMADO BASE CIELO ESTERILLA-MADE | M2 | 16.197 | 4.049 | 20.246 |
| 193 | 180210 ESTRUC. MADERA CUBIERTA CHANUL 2X5 | M2 | 40.292 | 10.073 | 50.365 |
| 194 | 180414 C.F.MALLA-ESTRUCIELO | M2 | 31.452 | 7.863 | 39.315 |
| 195 | 100103 CAMPAMENTO TABLA 18 M2 | UND | 768.829 | 192.207 | 961.036 |
| 196 | 130603 CASETON ESTERILLA H=40CM | M2 | 16.275 | 4.069 | 20.344 |
| 197 | 100409 DEMOL.SARDINEL CONCRETO | ML | 4.630 | 1.158 | 5.788 |
| 198 | 100514 DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT | ML | 5.849 | 1.462 | 7.311 |
| 199 | IMPERMEABILIZACION DE MURO | M2 | 4.996 | 1.249 | 6.245 |
| 200 | 02 ESTRUCT.ENTRAMADO MADERA |  | 17.804 | 4.451 | 22.256 |
| 201 | 100511 DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO | M2 | 13.763 | 3.441 | 17.203 |
| 202 | 180701 CABALLETE TEJA BARRO NORMAL | ML | 13.355 | 3.339 | 16.694 |
| 203 | 180706 TEJA BARRO NORMAL | M2 | 18.513 | 4.628 | 23.141 |
| 204 | 180706 REENTEJADO DE TEJA BARRO NORMAL CON REPOSICION | M2 | 6.820 | 1.705 | 8.525 |
| 205 | 180208 ESTRUCTURA MADERA CUBIERTA CHANUL 3 | M2 | 36.366 | 9.091 | 45.457 |
| 206 | MADERA CUBIERTA CHANUL 3*6 | Ml | 11.187 | 2.797 | 13.984 |
| 207 | MADERA CUBIERTA CHANUL 2*5 | Ml | 7.753 | 1.938 | 9.691 |
| 208 | MADERA CUBIERTA BASTIDOR CHANUL DE 2"*2/12" | Ml | 3.392 | 848 | 4.240 |
| 209 | CINTA DE CONFINAMIENTO DE 0,68*0,10 REFORZADA | Ml | 54.820 | 13.705 | 68.525 |
| 209 | PISO EN CONCRETO de 0.1o mts 21 MPA con malla electrosoldada | M2 | 51.651 | 12.913 | 64.563 |
| 210 | INSTALACION DE CABALLETE ARTICULADO SOBRE CUMBRERA EN TEJA DE BARRO | Ml | 72.709 | 18.177 | 90.887 |
| 211 | INSTALACION DE CABALLETE ARTICULADO SOBRE CUMBRERA EN TEJA DE BARRO | Ml | 40.797 | 10.199 | 50.996 |
| 212 | 180708 TEJA BARRO PRENSADA SOBRE ASBESTO C | M2 | 14.618 | 3.654 | 18.272 |
| 213 | CORREAS EN CHANUL DE 3"*·3" INSTALADA SOBRE VIGAS DE MADERA | Ml |  | 0 | 0 |
| 213 | CORREAS EN CHANUL DE 2"*2.5" INSTALADA SOBRE VIGAS DE MADERA | Ml | 4.703 | 1.176 | 5.879 |
| 214 | 180708 INSTALACION TEJA DE BARRO EXISTENTE SOBRE TEJA ESPAÑOLA, CON REPOSICION | M2 | 6.168 | 1.542 | 7.710 |
| 215 | 180624 TEJA ESPAÑOLA DE 1,6*1,06 GRIS | M2 | 30.639 | 7.660 | 38.299 |
| 216 | 180624 TEJA ESPAÑOLA DE 1,33*1,06 | M2 | 32.192 | 8.048 | 40.241 |
| 217 | PROTECCION CUBIERTA CON PLASTICO CALIBRE 6 ANCHO 8 METROS | M2 | 4.095 | 1.024 | 5.119 |
| 218 | 180309 IMPERM.MANTO EDIL AT 3mm | M2 | 36.290 | 9.073 | 45.363 |
| 219 | 180309 IMPERM.MANTO EDIL AT 3mm | ML | 18.908 | 4.727 | 23.635 |
| 220 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 EN ALTURAS | M2 | 24.790 | 6.198 | 30.988 |
| 221 | ESTUCO DE RELLENO | M2 | 5.173 | 1.293 | 6.466 |
| 222 | 210142 PINTURA PARA PUERTA/VENTANA MADERA CON APLICACIÓN DE REMOVEDOR | M2 | 10.791,60 | 2.698 | 13.490 |
| 223 | 210142 PINTURA PARA PUERTA/VENTANA MADERA | M2 | 6.898 | 1.725 | 8.623 |
| 224 | 210142 PINTURA PARA CIELO RASO EN MADERA CON BARNEZ | M2 | 9.938 | 2.484 | 12.422 |
| 225 | 210142 PINTURA PARA CIELO RASO EN MADERA CON BARNEZ | M2 | 9.938 | 2.484 | 12.422 |
| 226 | 200707 PARQUET GRANADILLO | M2 | 145.231 | 36.308 | 181.539 |
| 227 | 200818 GUARDAESCOBA CEDRO 8CM | ML | 8.462 | 2.115 | 10.577 |
| 228 | 200707 PINTURA CON VITRIFLEX - PISOS EN MADERA | M2 | 30.701 | 7.675 | 38.376 |
| 229 | 200818 PINTURA EN LACA GUARDAESCOBA EN MADERA | ML | 1.789 | 447 | 2.237 |
| 230 | 210142 PINTURA PARA CIELO RASO EN MADERA CON LACA | M2 | 8.688 | 2.172 | 10.860 |
| 231 | 180624 TEJA ESPAÑOLA DE 1,6*1,06 | M2 | 12.068 | 3.017 | 15.085 |
| 232 | FIBER SOUND TIPO PYRAMID DE 1*1 MTS ESPESOR 70mm | UND | 132.875 | 33.219 | 166.093 |
| 233 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORD 8" | ML | 36.986 | 9.247 | 46.233 |
| 234 | RELLENO COMP. CON TIERRA AMARILLA | M3 | 34.444 | 8.611 | 43.055 |

5.5. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Cuando se presente empate en el puntaje final entre varios oferentes, se dirimirá en primer lugar por quien tenga mayor experiencia en el servicio a prestar.

De persistir el empate se adjudicará al proponente que tenga Oficina en la Ciudad de Popayán; si el empate persiste se definirá al azar por balotas.

SECCIÓN VI

6.1. ADJUDICACIÓN.

La adjudicación del contrato se hará a la propuesta que ocupe el primer lugar en los resultados de la evaluación. En la resolución de adjudicación serán resueltas las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación.  Igualmente se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar final.  En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente al proponente favorecido.  A los no favorecidos se les comunicará, a través de la página web, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su expedición.

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario.  El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.

La Universidad del Cauca podrá declarar desierta la invitación a cotizar dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de acuerdo con los términos del artículo 6 del Acuerdo 064 de 2008 o por que sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad cumplir con las obligaciones contractuales futuras, la anterior circunstancia no derecho a los oferentes para solicitar indemnización alguna .

En todo caso no procederá declaratoria desierta de la invitación cuando solo se presente una propuesta hábil y esta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva.

6.2. AUTORIDAD COMPETENTE PARA ADJUDICAR.

Corresponde adjudicar el contrato al Rector de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la UNIVERSIDAD DEL CAUCA y al adjudicatario.

6.3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se perfecciona con la firma de las partes.

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de notificación del acto de adjudicación.

6.4. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el contratista realizará los trámites de legalización del mismo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la entrega del contrato por parte de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Los trámites de legalización, a cargo del contratista, incluyen: constitución de la garantía única de cumplimiento; y publicación en el Diario Oficial.

SECCION VII

7.1. REQUISITOS PARA CELEBRAR EL CONTRATO.

El oferente seleccionado debe aportar original o fotocopia legible de los siguientes documentos:

7.1.1.- Declaración juramentada de que en los últimos 6 meses ha pagado los aportes a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARP), conforme a la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, expedida por el Revisor Fiscal o, en su defecto, por el Representante Legal de la empresa o entidad contratista. (artículo 50 Ley 789 de 2002).

7.1.2.- Constituir las pólizas a que haya lugar de conformidad con el Acuerdo 064 de 2008.

- Póliza de cumplimiento, en cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.

- Póliza por pago de prestaciones sociales y salarios, en cuantía del diez por ciento  (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de la duración del contrato y tres (03) años más.

- Calidad del bien del servicio en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, con vigencia  igual a la del contrato y un  (01) año más.

7.1.3.- Publicación en el Diario Oficial.

7.1.4.- Certificado Judicial expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS vigente.

7.1.5.- Presentar el comprobante por concepto de pago de la estampilla “Universidad del Cauca 180 años”.

7.1.6.- Demás documentos de ley.

7.1.7.- Advertencia: Si el oferente seleccionado no aporta los documentos arriba relacionados, dentro de los 3 días siguientes a la comunicación de la selección, la Universidad se reserva el derecho a ampliar el plazo o a no contratar con él,  sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza y en dicho evento contratará con el segundo oferente favorecido por la calificación.

SECCION VIII

CONDICIONES DEL CONTRATO

  - Plazo del Contrato.

Desde la legalización hasta el 16 de diciembre de 2011.

8.2.	Lugar en que se Ejecutará el Contrato

En la ciudad de Popayán, Santander de Quilichao, Finca la Rejolla, Finca la Sultana o en los sitios que por razones del servicio la Universidad considere necesario.

8.3.	Obligaciones y responsabilidades del Contratista.

Se discriminan las obligaciones del contratista de acuerdo con los diferentes alcances que se han concebido en la ejecución del objeto contractual:

- Constituir la póliza única de garantía

- Suministrar el objeto del contrato con las características y especificaciones determinadas dentro del término y en el sitio señalado.

- Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del Contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto de la presente convocatoria.

8.4.	Forma de Pago.

La Institución cancelará al proponente seleccionado el valor total del contrato por mensualidades vencidas y sucesivas, previa constancia de cumplimiento del servicio por parte de interventor designado.

8.5.	Cláusulas Excepcionales.

La aplicación de las facultades de terminación, modificación, caducidad e interpretación unilateral del contrato y multas se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el acuerdo 064 de 2008.

  - Costos.

El contratista asumirá el costo de todos los impuestos, tasas y similares, nacionales y locales que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad sobre las normas vigentes sobre la materia.

8.7.	Cesiones y Subcontratos.

El contrato no se podrá ceder ni subcontratar con persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento escrito por parte de la Universidad del Cauca.

Si la persona a la cual se va a ceder el contrato es extranjera, deberá renunciar a la reclamación diplomática.

8.8.	Personal.

El personal que el contratista designe para la ejecución del presente contrato no tendrá relación laboral alguna con la Institución, toda vez que no existe subordinación ni dependencia entre la Institución y el contratista, ni entre la Institución y el personal designado por el contratista.

Nota: La Universidad del Cauca se reserva la facultad de solicitar las aclaraciones, que considere pertinentes.

Atentamente

DANILO  REINALDO VIVAS RAMOS

Rector

SE CONVOCA A LAS VEEDURIAS CIUDADANIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 270  DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA Y LA LEY 850 DE 2003.

ANEXO No. 01

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA requiere contratar el mantenimiento integral de inmuebles y bienes muebles en las dependencias de la universidad del cauca.

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

El suscrito__________________________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en los términos de la invitación a cotizar No. 011 de 2011, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para el mantenimiento integral de inmuebles y bienes muebles en las dependencias de la universidad del cauca.

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad del juramento que la sociedad que represento no se halla incursa en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad del juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

- Que me comprometo a ejecutar estas actividades en el tiempo estipulado en la presente invitación a cotizar y a suscribir las prorrogas por el tiempo que la Universidad del Cauca considere pertinentes.

- Que en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, acepto la notificación de los actos administrativos que para el efecto surta la universidad del Cauca, vía fax al No. _________, renunciando a término de ejecutoria favorable.

- Que el valor de mi propuesta es como sigue:

COSTO DIRECTO TOTAL				$___________________

IVA   							$___________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA			$___________________

- Que la presente propuesta consta de:_______________folios debidamente numerados.

- Acusamos recibo de las adendas Nros._______________________

Atentamente,

_____ ____________________________

C.C. No. ____________________________

Dirección ___________________________

Teléfono____________________________

ANEXO 02

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE VALORES DE LA PROPUESTA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN PESOS

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA				: ______________________

IVA				: ______________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUIDO IVA   	: _______________________

Firma del Oferente 	_______________________________

c.c.				_______________________________

Dirección:			_______________________________

Teléfono:			_______________________________

ANEXO 03

PRESUPUESTO OFICIAL PARA el mantenimiento integral de inmuebles y bienes muebles en las dependencias de la universidad del cauca.

VER CUADRO EXCEL.

ANEXO No. 04

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ____________________, quienes actuamos en nombre de ____________________ y __________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Consorcio, para participar en la invitación a cotizar el mantenimiento integral de inmuebles y bienes muebles en las dependencias de la universidad del cauca.

Denominación: el Consorcio se denomina ______________________

- Integración:  El Consorcio está integrado por:

| NOMBRE | NIT o C.C. | % DE PARTICIPACION |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |

- Duración: La duración del Consorcio se extenderá desde la presentación de la propuesta hasta la extinción del amparo de calidad del servicio, incluido en la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

- Responsabilidad: Los consorciados responderemos solidariamente por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Ley.

- Representante: Para todos los efectos, el representante del consorcio es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera el Consorcio.

- Sede del Consorcio:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en ________________, a los _________________ de 2.011.

________________________		_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                     de

CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL

ANEXO No. 5

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ___________________, quienes actuamos en nombre de ______________________ y ________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Unión Temporal, para participar en la invitación a cotizar LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA requiere contratar el mantenimiento integral de inmuebles y bienes muebles en las dependencias de la universidad del cauca.

Denominación:  La Unión Temporal se denomina ___________________

- Integración:  La Unión Temporal está integrada por:

| NOMBRE | NIT o C.C. | % DE PARTICIPACION |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |

- Duración: La duración de la Unión Temporal se extenderá desde la presentación de la propuesta hasta la extinción del amparo de calidad del suministro, incluido en la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

- Responsabilidad: Los miembros de la Unión Temporal responderemos individualmente de acuerdo con la participación de cada uno de nosotros en la ejecución del contrato, por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Ley.

- Representante: Para todos los efectos, el representante de la Unión Temporal es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.__________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado (a) para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera la Unión Temporal.

- Sede de la Unión Temporal:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en _______________, a los ___________________ de 2.010.

_________________________				_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                   de