## CANTIDADES DE OBRA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
AREA DE PLANTA FISICA
OBRA CIVIL BLOQUE ADMINISTRATIVO TERCER Y CUARTO PISO Y OBRAS ADICIONALES EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización general y replanteo de muros en superboard y de obras a ejecutar en el tercero y cuarto piso | M2 | 2017 |  | 0
1.2 | Demolición de piso en baldosa y losa aligerada, con casetón en guadua | M2 | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
2 | CIELOS FALSOS-MUROS LIVIANOS Y DINTELES
2.1 | Construcción de muro doble cara en laminas de superboard 10 mm, sobre perfileria rolada calibre 24 colocada cada 60 cm; con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound sobre cinta malla. Acabado en pintura blanca tipo vinilo I, a tres (3) manos, incluye anclaje a losas y pisos existentes. incluye esquinero dryflex pvc | M2 | 380 |  | 0
2.2 | Construcción dinteles internos en laminas de superboard 10 mm, sobre perfileria rolada calibre 24 colocada cada 60 cm con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound sobre cinta malla. Acabado en estuco y pintura blanca tipo vinilo I, a tres (3) manos, incluye anclaje a losa. Longitud de desarrollo de 1,25 incluye esquinero dryflex pvc | ML | 90 |  | 0
2.3 | Construcción de carteras en laminas de superboard 10 mm, con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound sobre cinta malla. Acabado estuco y pintura blanca tipo vinilo I, a tres (3) manos. incluye esquinero dryflex pvc | ML | 95 |  | 0
2.4 | Suministro e instalación de Freskasa con papel de 3,5" para aislamiento del sonido en muros livianos | M2 | 656.51 |  | 0
2.5 | Construcción de cielo falso en Superboard, Instalado sobre perfileria rolada calibre 26, cada 40 cm, con tratamiento de juntas tipo joint compound sobre cinta malla. Incluye estuco y pintura vinilo Tipo I a tres (3) manos; espesor de lamina de Superboard 6 mm con apertura de huecos para balas y lámparas fluorescentes El cielo falso suspendido con cuelga rígida en ángulo galvanizado. | M2 | 1900 |  | 0
2.6 | Suministro e instalación de tee en aluminio blanco para instalación de cielo falso en superboad movible. | ML | 177.94 |  | 0
2.7 | Construcción de muro de una cara en laminas de superboard 10 mm, sobre perfileria rolada calibre 24, con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound. Acabado en estuco y pintura blanca tipo vinilo a tres (3) manos, incluye anclaje a losa y pisos existentes | M2 | 17.74 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
3 | ENCHAPES, REVESTIMIENTOS EN MUROS Y
3.1 | Suministro e instalación de cerámica Valencia primera calidad de 0.20 x 0.30, color beige para muros ref. 286019001 | M2 | 511.32 |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de piragua en aluminio para baños y cafetines. | ML | 168 |  | 0
3.3 | Suministro e instalación de guardaescoba en granito tipo alfa h= 0.07 recto | ML | 856 |  | 0
3.4 | Construcción de acabado en granito pulido blanco No. 2, salpicadero en media caña h= 0.10, para mesones, incluye carteras, dilataciones en bronce, ancho del mesón=0,60, cartera lateral = 0,10 | ML | 30 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
4 | MAMPOSTERIA, REPELLO, CONCRETOS
4.1 | Construcción de mesones en concreto de 21 MPA ancho 0,60m espesor 0,07 refuerzo con varilla de 3/8" cada 15cm en ambas direcciones | ML | 12.8 |  | 0
4.2 | Construcción de brocales para pocetas de aseo, ladrillo común soga, repellado por ambas caras y cartera; altura de brocal 0.60 mts, incluye enchape en cerámica Valencia de 0,20 x 0,30, color beige. | ML | 1.45 |  | 0
4.3 | Muros en bloque de concreto de 0,14*0,20*0,4 liso tipo concrecauca, con repello por ambas caras y una cartera | M2 | 3.42 |  | 0
4.4 | Construcción e instalación piso en baldosa alfa fondo blanco ,grano Nº 2 de 30*30 junta perdida, incluye destronque pulida y cristalizado. | M2 | 5.21 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
5 | APARATOS SANITARIOS
5.1 | Suministro e instalación de sanitario completo Ref. STILO 30535 Color: BONE, incluye acople de manguera y accesorios | UN | 21 |  | 0
5.2 | Suministro e instalación de sanitario para discapacitados completo Ref. Aquajet comfort height 026-40 Color: BONE incluye acoples de manguera y accesorios | UN | 4 |  | 0
5.3 | Suministro e instalación de orinal santafé Ref. 00401 Color: BONE, incluye grifería para orinal automática Ref.703200001, acoples y accesorios y sifón orinal en P/santafé | UN | 8 |  | 0
5.4 | Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer Ref. Marsella 01301 Color: BONE, incluye llave automática para lavamanos Ref. 947120001, acople manguera lavamanos y sifón desagüe lavamanos Ref. 931430001 | UN | 22 |  | 0
5.5 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal Ref.Verona Color: BONE, incluye llave automática para lavamanos Ref. 947120001, acople manguera lavamanos y sifón desagüe lavamanos Ref. 931430001 | UN | 5 |  | 0
5.6 | Suministro e instalación de secadores de mano Ref. 706030001 | UN | 9 |  | 0
5.7 | Suministro e instalación de dispensadores de papel | UN | 11 |  | 0
5.8 | Suministro e instalación de lavaplatos sencillo de empotrar Sokoda, en acero inoxidable, dimensiones 62 x 48, incluye grifería sencilla, tapones, sifón, rejilla y accesorios para instalación | UN | 3 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
6 | VARIOS
6.1 | Suministro e instalación de cinta antideslizante para gradas de 5 cm de ancho. | ML | 71 |  | 0
6.2 | Aseo general y bote de escombros | GLOB | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
7 | DEMOLICION DE MUROS Y LOSAS CCTO
7.1 | Demolición de muros en bloque | M2 | 73 |  | 0
7.2 | Demolición de concreto | M2 | 12 |  | 0
7.3 | Retiro de escombros | M3 | 20 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
8 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
8.1 | Estructura metálica portante para ascensor columnas y vigas HEA-180, riostras por piso en ángulo 3"*1/4", incluye anclaje con 4 platinas 300*300*12mm, (ver diseño). | UN | 1 |  | 0
8.2 | Pozo amortiguadores en ccto reforzado impermeabilizado, 21Mpa, hierro doble parrilla 1/2" , cada 15 cms en ambos sentidos en muros y losa de 30 cms de espesor ( ver diseño). | UN | 1 |  | 0
8.3 | Traslado redes contraincendio de 3",inc demolición y reparación piso | ml | 14 |  | 0
8.4 | Ducto para shut de basuras de 50 cm *60 cm de 15 m de altura en lámina de acero inoxidable calidad 430, incluye anclaje a estructura. | UN | 1 |  | 0
8.5 | Puertas para shut de basuras con embudo, sistema de cierre basculante en lámina de acero calidad 304 | UN | 4 |  | 0
8.6 | Lavado, desmanchada, diamantado y cristalizado para piso | M2 | 1854 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
9 | PUENTES PEATONALES DE COMUNICACIÓN
9.1 | Soportes para vigas IPE-300, incluye perforaciones, anclajes 5/8" con resina epoxica, platinas de 200*400*12mm, incluye anticorrosivo, pintura en aceite. | UN | 16 |  | 0
9.2 | Vigas IPE-300 con sus cuatro quiebres para dos tramos de escaleras y tres tramos rectos, incluye anticorrosivo y pintura en aceite. | UN | 8 |  | 0
9.3 | Corpalosa o Metaldeck 2" - calibre 22 | GLB | 2 |  | 0
9.4 | Concreto de piso barrido y acolillado de 21 MPA, incluye malla de refuerzo M-084, peldaños, espesor losa =10cm | GLB | 2 |  | 0
9.5 | Pasamanos tubulares con tres horizontales y cuatro verticales de 11/2", clb 18 incl anclajes extremos y de piso, incluye anticorrosivo y pintura en aceite. | UN | 6 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
10 | PRESUPUESTO DE OBRA ELECTRICA
10.1 | Alimentador eléctrico en 1 Nº 6+ 1 N°8 CENTELSA/CEDSA | M | 170 |  | 0
10.2 | Alimentador eléctrico trifásico en 3 Nº 8 + 1 Nº 8 AWG THHN/THWN COBRE CENTELSA / CECSA, ducto PVC Ø 1¼" con accesorios. | M | 60 |  | 0
10.3 | Suministro e instalación de tablero de breaker, trifásico 24 circuitos, 5 hilos, , barraje de 150 A . SQUARE D Tipo NTQ-424-SQ | UN | 1 |  | 0
10.4 | Suministro e instalación de tablero de breaker, trifásico18 circuitos, 5 hilos, barraje de 125A, con puerta, SQUARE D Tipo TQ-CP-18-SQ18 | UN | 2 |  | 0
10.5 | Suministro e instalación de tablero de breaker, trifásico 12 circuitos, 5 hilos, , barraje de 125 A . SQUARE D Tipo NTQ-412-SQ | UN | 1 |  | 0
10.6 | Suministro e instalación de protecciones termo magnéticas hasta 1x30A SQUARE D | UN | 45 |  | 0
10.7 | Suministro e instalación de protecciones termo magnéticas hasta 3x60A SQUARE D | UN | 5 |  | 0
10.8 | Tubería conduit PVC para derivar a tableros eléctricos, bandejas y circuitos de distribución eléctrica. | GL | 1 |  | 0
10.9 | Tubería conduit PVC para rack y derivaciones red de datos. | GL | 1 |  | 0
10.1 | Salida para toma corrientes servicio normal que incluye: Tubo conduit PVC 1/2" (3/4" donde se requiera) con accesorios, cajas PVC 2x4" (cajas 4x4" donde se requiera, conductores CENTELSA / CECSA Nº 12 AWG THHN/THWN COBRE , tomas corrientes LX ARQUEA dobles con polo a tierra. | UN | 123 |  | 0
10.11 | Salida para toma corrientes ESPECIALES que incluye: cable Nº 10 AWG THHN/THWN COBRE , toma corrientes de seguridad hasta 3x50A | UN | 7 |  | 0
10.12 | Salida para toma corrientes servicio UPS que incluye: conductores tipo cable CENTELSA / CECSA Nº 12 AWG THHN/THWN COBRE , toma corrientes LEVITÓN GRADO HOSPITALARIO DOBLES CON POLO A TIERRA.(Color Naranja) | UN | 102 |  | 0
10.13 | Salida para iluminación que incluye: , conductores tipo cable CENTELSA / CECSA Nº 12 AWG THHN/THWN COBRE . | UN | 651 |  | 0
10.14 | Instalación de lámparas fluorescentes incrustar 2x28 w balasto electrónico multirango, sin acrílico , marca ILTEC. | UN | 167 |  | 0
10.15 | Instalación de lámparas fluorescentes incrustar 2x28 w balasto electrónico multirango, con acrílico, marca ILTEC. | UN | 28 |  | 0
10.16 | Instalación de lámparas tipo bala de incrustar de 13 w balasto electrónico multirango, marca ILTEC. | UN | 454 |  | 0
10.17 | Instalación extractor con rejilla decorativa 8" 0,2m3xseg, Incluye el punto de salida | UN | 9 |  | 0
10.18 | Instalación extractor con rejilla decorativa12" 0,34m3xseg incluye el punto de salida | UN | 4 |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS AULAS INTELIGENTES
10.19 | Suministro e instalación de lámpara imperio 2 x 54 W/32 W/120 V, piramidal, con rejilla especular 2". 2 x 1 x 16 celdas chasis coll rolled calibre 26, pintura poliestérica color blanco, libre de amarillamiento, multivoltaje, incluye tubos. | UND | 48 |  | 0
10.2 | Salida para iluminación 110 Voltios en conduit metálico galvanizado 3/4" con accesorios. Conductores No.12 AWG -THHN -THWN Centelsa y un conductor No.12 AWG -THHN-THWN /Cu Centelsa (verde) línea a tierra, cajas galvanizadas octogonales" (4 x 4" donde se requiera) desde bandeja portacables hasta caja de aparatear | UND | 48 |  | 0
10.21 | Salidas para tomas dobles monofásicos normales con polo a tierra. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Ductos conduit metálico galvanizado 3/4" con accesorios. Conductores No. 12 AWG-THHN-THWN/Cu.(Verde) Centelsa. Línea a tierra en conductor No.12 AWG-THHN-THWN/Cu. Centelsa (verde) cajas galvanizadas 2 x 4" (4 x 4" donde se requiera) desde bandeja portacables hasta caja de aparatear | UNID. | 129 |  | 0
10.22 | Salidas para Energía Regulada que Incluye: Toma corriente doble 15 Amp. Levitón grado hospitalario, ductos conduit metálico galvanizado 3/4" con accesorios. Conductores en cable No. 12AWG-THHN-THWN/Cu Centelsa. Línea a tierra en conductor en cable No.12 AWG-THHN-THWN/Cu. Centelsa (verde) cajas metálicas 4 x 4" con su suplemento metálico. desde bandeja portacables hasta caja de aparatear | UNID. | 135 |  | 0
10.23 | Salida de voz o datos cable categoría 6A | UNID. | 149 |  | 0
10.24 | Gabinete de pared compacto Andes II 9 RU 53X51X46 Cms. Incluye 2 organizadores de cable y 36 pach cord de 1.0 Mts. Cat 6A Azul | UNID. | 4 |  | 0
10.25 | Path pannel de 24 puertos RJ 45 CAT 6A Z MAX SIEMON | UNID. | 8 |  | 0
10.26 | Acometida eléctrica trifilar desde tablero trifásico. Un interruptor termomagnètico de incrustar de 2X50. Conductores 3X8 AWG + 1 # 8 línea puesta a tierra, canaleta decorativa 40X25 con accesorios, tubo conduit metálico galvanizado 1" con accesorios y cajas galvanizadas de paso 4X4 donde se requiera | UND | 4 |  | 0
10.27 | Suministro e instalación Cableado Multimedia. Incluye 4 salidas HDMI, 1 salida video compuesto X 3RCA, AUDIO x 2RCA, audio, audio X2 St. Formato 3.5, 1 video VGA DB15, 2 USB 2.0 tipo A, 1 Toslink, 1 coaxial y 1 RJ45 Cat. 5E. | UND | 4 |  | 0
10.28 | Suministro e instalación cableado sistema amplificación audio 5 – 1 y micrófonos | UND | 4 |  | 0
10.29 | Acometida eléctrica unidad de potencia ininterrumpida (UPS) | UND | 4 |  | 0
10.3 | Salidas para sistema biométrico, incluye ductos, cajas . | UND | 4 |  | 0
10.31 | Instalación de fibra óptica de 62,5 micrones, incluye 2 bandejas de fibra óptica de 6 hilos de las cuales seponchan 4 hilos en los 2 extremos. Incluye ductos, cajas. | ML | 150 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
11 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
11.1 | Construcción e instalación de ventana tipo VT7 fija con marco y retícula en perfil 3" x 1 1/2" T-103 y U37 con pisavidrios álamo S343 y S344 para toda la retícula, en aluminio anodizado natural con vidrio cristal flotado 4 mm. Acabado certificado por el fabricante. Dimensiones 1.00 x h=1.38 (ver esquema) | UN | 1 |  | 0
11.2 | Construcción e instalación de ventana tipo VT8 fija con marco y retícula en perfil 3" x 1 1/2" T-103 y U37 con pisavidrios álamo S343 y S344 para toda la retícula, en aluminio anodizado natural con vidrio cristal flotado 4 mm. Acabado certificado por el fabricante. Dimensiones 1.50 x h=1.38 (ver esquema) | UN | 1 |  | 0
11.3 | Construcción de puerta y marco dos naves, Tipo PT1 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" liso U55. Puerta y perfileria T 103, con cuerpo superior en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S 343 y S 344. Cuerpo inferior en perfil entamborado T 166 y U 61, Chapa yale doble manija. Puerta instalada sobre pivotes, incluye fallebas, Dimensiones 2.30 x altura = 2.20 metros. Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema) | UN | 4 |  | 0
11.4 | Construcción de puerta y marco dos naves, Tipo PT2 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" liso U55. Puerta y perfileria T 103, con cuerpo superior en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S 343 y S 344. Cuerpo inferior en perfil entamborado T 166 y U 61, Chapa yale doble manija. Puerta instalada sobre pivotes, incluye fallebas, Dimensiones 1,20 x altura = 2.20 metros. Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema) | UN | 20 |  | 0
11.5 | Construcción de puerta y marco una nave, Tipo PT3 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" liso U55. Puerta y perfileria T 103, .En perfil entamborado T 166 y U 61, Chapa yale doble manija. Puerta instalada sobre pivotes, Dimensiones 1.10 x altura = 2.20 metros. Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema) | UN | 13 |  | 0
11.6 | Construcción de puerta y marco una nave, Tipo PT4 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" liso U55. Puerta y perfileria T 103, con cuerpo superior en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S 343 y S 344. Cuerpo inferior en perfil entamborado T 166 y U 61, Chapa yale doble manija. Puerta instalada sobre pivotes, Dimensiones 0,90 x altura = 2.20 metros. Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema) | UN | 13 |  | 0
11.7 | Construcción de puerta y marco una nave, Tipo PT5 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" liso U55. Puerta y perfileria T 103, .En perfil entamborado T 166 y U 61, Chapa yale doble manija. Puerta instalada sobre pivotes, Dimensiones 0,80 x altura = 2.20 metros. Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema) | UN | 2 |  | 0
11.8 | Construcción e instalación de divisiones en aluminio para baños, anodizado natural con perfileria de 1" x 1" T 77 y T 78 con pisavidrios en U referencia U 68 con empaques de neopreno; enchape F 06. Puertas con perfil vertical ALN 388 y Horizontal ALN390, con pasador y manija. Altura de la división dos metros de enchape con 0.20 metros libres en área inferior, acabado certificado por fabricante. NOTA: El total de metros cuadrados incluye veinte puertas de 0.75 metros de ancho. | M2 | 78.23 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
12 | AULAS PILOTO
ESTRUCTURAS PARA PISOS
12.1 | Construcción e instalación de estructura metálica para piso entarimado, en perfil angular 1/8" x 1 1/2", pintura en aceite color negro, incluye fijación a piso existente con chazo expansivo y tornillo de 2", según diseño | KG | 5760 |  | 0
12.2 | Construcción de piso base en lámina superboard 17 mm, con sistema de fijación a estructura metálica según normas de fabricante, la cantidad incluye las áreas de huellas, contrahuellas, rampas | M2 | 259 |  | 0
12.3 | Construcción de piso acabado en madera acrílica laminada, incluye espuma superlón 2 mm y plástico calibre 4, espesor de la lámina 7 mm mínimo, Ref. sugerida KLC 32 Abedul CJI, o similar | M2 | 265.54 |  | 0
12.4 | Construcción e instalación de canto para peldaño parte integral del sistema | ML | 152 |  | 0
12.5 | Construcción e instalación de guarda escoba en madera laminada, color similar al piso, incluye accesorios y fijación mecánica mediante sistema de pinzas, según fabricante | ML | 128 |  | 0
PINTURAS Y ACABADOS
12.6 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos para muros, incluye resanes y estuco en áreas afectadas | M2 | 290 |  | 0
12.7 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos para cielo falso, incluye resanes y estuco en áreas afectadas | M2 | 237 |  | 0
12.8 | Muro en panel yeso 12 mm .Incluye estructura de soporte en perfilería galvanizada liviana y pintura tres manos viniltex o similar | M2 | 47.2 |  | 0
CARPINTERIA
12.9 | Suministro e instalación de puerta PT3 en aluminio anodizado de 1,2m de ancho* 2,20m | UNID. | 4 |  | 0
12.1 | Suministro e instalación reja de seguridad en varilla cuadrada de 1/2", incluye anticorrosivo y esmalte | M2 | 56 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
13 | PORTERIA NORTE
13.1 | DEMOLICIONES
13.1.1 | Demolición de anden incluye retiro de escombros | M2 | 26 |  | 0
13.1.2 | Demolición muro. Ladrillo en soga incluye retiro de escombros | M2 | 31 |  | 0
13.1.3 | Demolición losa maciza E<=20CMS incluye retiro de escombros | M2 | 30 |  | 0
13.1.4 | Demolición de columna (concreto) incluye retiro de escombros | M3 | 1.14 |  | 0
13.1.5 | Demolición viga de amarre incluye retiro de escombros | ML | 18 |  | 0
13.1.6 | Demolición de piso espesor aproximado 10cm incluye retiro de escombros | M2 | 20 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
13.2 | MAMPOSTERIA
13.2.1 | Muros ladrillo en soga sucio, mortero 1:4 | M2 | 27 |  | 0
13.2.2 | Bloque indural blanco 0.15X0.10X0.30 m | M2 | 57 |  | 0
13.2.3 | Cielo falso en panelboard 6.0 MM incluye. Estuco y pintura ( porterías) | M2 | 102 |  | 0
13.2.4 | Repellos mortero 1:3 | M2 | 55 |  | 0
13.2.5 | Alfajías mezcla de concreto 1:2:3 3100 PSI 21MAP | M2 | 58 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
13.3 | PAÑETES
13.3.1 | Pintura coraza acrílica diluible en agua (3 m) | M2 | 55 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
13.4 | PISOS
13.4.1 | Adoquín cuadrado peatonal( .20x.20x.06) concreto color arena. Indural | M2 | 22 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
13.5 | APARATOS SANITARIOS
13.5.1 | Combo Avantiplus ref. 301411001. incluye- sanitario avanti Plus- lavamanos Avanti con pedestal-accesorios elite x6 piezas-conjunto mezclador vento- Corona | UND | 1 |  | 0
13.5.2 | Enchape pared platero gris 0.25x0.43 ref. 437159501- corona | M2 | 5 |  | 0
13.5.3 | Porcelanato piso Etch Negro ref. 457322601- Corona | M2 | 2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
13.6 | CUBIERTA
13.6.1 | Teja techmet A 42-P1000-64 | M2 | 102 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
13.7 | CARPINTERIA METALICA
13.7.1 | Ventana en aluminio anodizado natural de 0.65x 1.20 cm sistema 7-44 y vidrio incoloro en 5mm templado | UND | 3 |  | 0
13.7.2 | Ventana en aluminio anodizado natural de 2.15x1.20 cm tipo fijo en material de 2"x1", pisavidrio tipo álamo y vidrio en 5mm templado | UN | 1 |  | 0
13.7.3 | Ventana en aluminio anodizado natural de 1.20x1.20 cm sistema 7-44 y vidrio incoloro en 5mm templado | UN | 1 |  | 0
13.7.4 | Cortina metálica enrrollable 3,85X2,58 cm | UN | 1 |  | 0
13.7.5 | Puertas metálicas naves de 3x2.60 tubería estructural de 3x1/2 y tubo cuadrado de pulgada calibre 18 | UN | 2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
13.8 | CARPINTERIA MADERA
13.8.1 | Mesa de madera en triplex pizano entamborada enchapada en cedro de 0,60x 0,65 (portería 1,2) | UN | 1 |  | 0
13.8.2 | Puerta entamborada Eco marco en cedro de 0.70X2.10 W.C.+ cerradura schlage baño madera platinum | UN | 1 |  | 0
13.8.3 | Puerta entamborada Eco con marco de cedro de 0.80x2.10 (portería 1-2)+cerradura schlage oficina madera platinum | UN | 1 |  | 0
13.8.4 | Puerta en madera de correr entamborada, con doble riel de balinera y marco en cedro de 0.80x2.10 (porteria1-2) | UN | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
13.9 | INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ESTRUCTURALES
13,9,1 | PRELIMINARES
1.01 | Bote de material común | M³ | 60 |  | 0
1.02 | Excavación material común E=0.50 | M³ | 55 |  | 0
0
13,9,2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2.01 | Excavación redes instalaciones sanitarias | ML | 16 |  | 0
2.02 | Suministro e instalación puntos sanitarios 2" | UND | 2 |  | 0
2.03 | Suministro e instalación puntos sanitarios 4" | UND | 1 |  | 0
2.04 | Suministro e instalación 2" | ML | 2 |  | 0
2.05 | Suministro e instalación 4" | ML | 16 |  | 0
2.06 | Suministro e instalación punto hidráulico 1/2" PVC | UND | 3 |  | 0
2.07 | Caja de inspección interna 0.60M X 0.60 M (1.10 H) | UN | 1 |  | 0
2.08 | Suministro e instalación lavamanos y accesorios | UND | 1 |  | 0
2.09 | suministro e instalación sanitario | UND | 1 |  | 0
2.1 | suministro e instalación canal en lamina galv para agua lluvias | ML | 30 |  | 0
2.11 | Suministro e instalación bajante 4" | ML | 30 |  | 0
0
13,9,3 | ESTRUCTURA
3.01 | Concreto ciclópeo 40*30,CM, CCTO 3000 PSI= 60%, PIEDRA 40% | M3 | 9 |  | 0
3.02 | Solado de limpieza E=0.10, 17,5 MPA | M² | 28 |  | 0
3.03 | Viga de cimentación 20*20 CM, CCTO 3000 PSI incluye formaleta | ML | 50 |  | 0
3.04 | Columneta en concreto 3000 PSI, 20*20 CM | ML | 60 |  | 0
3.05 | Viga de amarre en concreto 3000 PSI, 20*10 CM | ML | 55 |  | 0
3.06 | Suministro y colocación de hierro 60000 PSI | KG | 668.1158 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
13,9,4 | PAVIMENTOS
4.01 | Canalización y reconstrucción de pavimento en concreto 3500 psi | ML | 20 |  | 0
4.02 | bordillo en concreto de 3000 psi | ML | 6 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
13,9,5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | 1- Salida alumbrado a 120 Voltios dos lámparas fluorescentes | UN | 14 |  | 0
5.2 | 2- Salida toma doble con polo a tierra 120 VOLTIOS | UN | 5 |  | 0
5.3 | 3- Salida de voz y datos | UN | 12 |  | 0
5.4 | 4- Salida toma doble con polo a tierra a 120 VOLTIOS regulado | UN | 8 |  | 0
5.5 | Suministro e instalación de BREAKER MONOPOLAR | UN | 4 |  | 0
5.6 | Suministro e instalación de BREAKER BIPOLAR | UN | 4 |  | 0
5.7 | Suministro e instalación TABLERO TRIFILAR 8 CIRCUITOS Y Acometida | UN | 2 |  | 0
5.8 | Suministro e instalación de CAJA STRIP TIPO TELEFONICO | UN | 2 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
| SUBTOTAL PORTERIA |  |  |  | 0
| TOTAL OBRA |  |  |  | 0
| AIU 25% |  |  |  | 0
| COSTO INDIRECTO +COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD 5% |  |  |  | 0
| COSTO TOTAL |  |  |  | 0