## CANTIDADES DE OBRA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
CANTIDADES DE OBRA
CONTRATACION OBRA CIVIL PARA EL ARREGLO Y ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS EXTERNAS Y CONSTRUCCION E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA IV ETAPA
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1.1 | Demolición de repellos existente en mal estado, incluye andamios, equipo para trabajo en alturas con sus respectivos elementos de protección para los trabajadores y tarima de protección en madera para protección de cubierta existente, acarreo y bote de escombros | M2 | 380 |  | 0
1.2 | Construcción de repellos impermeabilizados con sika o similar, mortero 1:3, incluye andamios y equipo de protección para alturas | M2 | 380 |  | 0
1.3 | Desmonte de ventanas en lámina y vidrio de dimensiones
1.3.1 | 0.75 x 1.83 Primer y segundo piso laboratorios medicina | UND | 28 |  | 0
1.3.2 | 0.75 x 1.60 Tercer piso laboratorios medicina | UND | 12 |  | 0
1.3.3 | 2.70 x 1.00 Segundo piso, gradas medicina | UND | 1 |  | 0
1.3.4 | 2.70 x 2.50 Tercer piso, gradas medicina | UND | 1 |  | 0
1.3.5 | 2.00 x 0.70 Segundo y tercer de medicina | UND | 2 |  | 0
1.3.6 | 1.20 x 2.00 Auditorio Torreón. | UND | 3 |  | 0
1.3.7 | 3.15 x 1.70 Para laboratorio de histología. | UND | 5 |  | 0
1.3.8 | 1.30 x 1.75 Anfiteatro y laboratorio de histología. | UND | 4 |  | 0
1.3.9 | 0.90 x 3.00 Anfiteatro | UND | 3 |  | 0
1.4 | Desmonte de portón estación de energía de 1.45 x 2.70 - 1er. Piso, laboratorio de medicina y puerta acceso corredor laboratorio de medicina de 1.70 x 2.70 | UND | 2 |  | 0
1.5 | Construcción de antepechos en muro soga, altura promedio = 0,23, incluye repello y estuco ambas caras, incluye andamios. Fachada laboratorio medicina, primer ,segundo y tercer piso. | ML | 40 |  | 0
1.6 | Construcción de dinteles en superboard RH 12 mm, altura promedio = 0,35, incluido gotero, ancho = 0,75 y 2,00. Para 1er, 2do y 3er piso edificio medicina. | ML | 40 |  | 0
1.7 | Construcción de carteras en mortero 1:3, ancho promedio = 0,15 mts, espesor promedio = 0,03. Puertas y ventanas. | ML | 350 |  | 0
1.8 | Estuco para carteras | ML | 350 |  | 0
1.9 | Construcción de alfajía en concreto de 21 mpa, acero de refuerzo de 3/8" cada 0.15 mts según diseño | ML | 30 |  | 0
1.10 | Esgrafiado en muros color blanco | M2 | 660 |  | 0
1.11 | Pintura tipo 1 para cielo raso pasillo medicina, a tres manos, incluye estuco. | M2 | 150 |  | 0
1.12 | Pintura para muros y cielos internos | M2 | 250 |  | 0
1.13 | Pintura epóxica para muros interiores | M2 | 50 |  | 0
1.14 | Pintura tipo Koraza para muros exteriores en tres manos, aplicada sobre una capa de Promical e Hidralith, incluye andamios, equipo para trabajo en alturas con sus respectivos elementos de protección para los trabajadores. | M2 | 92.2 |  | 0
1.15 | Repellos para columnas y vigas, mortero 1:3 | ML | 80 |  | 0
1.16 | Reparación de humedad sobre el acceso de parqueadero a morfología. | GL | 1 |  | 0
1.17 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
1.17.1 | Suministro e instalación de ventanas de 0.75 x 1.25, sistema 38-31, proyectante con una nave 0.73 x 0.625 en la parte superior, vidrio cristal claro 4 mm, en aluminio blanco pintado en fábrica y certificado. Para zona de laboratorios de medicina. | UND | 40 |  | 0
1.17.2 | Suministro e instalación de ventanas de 2.70 x 1.00, sistema 38-31, a 3 naves fijas, vidrio cristal claro 4 mm, en aluminio blanco pintado en fábrica y certificado. Para zona de laboratorios de medicina. | UND | 1 |  | 0
1.17.3 | Suministro e instalación de ventanas de 2.70 x 2.50, sistema 38-31, con montante, parte superior fijo e inferior a 3 naves, vidrio cristal claro 4 mm, en aluminio blanco pintado en fábrica y certificado. Para zona de laboratorios de medicina. | UND | 1 |  | 0
1.17.4 | Suministro e instalación de ventanas de 3.00 x 0.90, sistema 38-31, con tres naves fijas, vidrio cristal claro 4 mm, en aluminio blanco pintado en fábrica y certificado. Para zona de anfiteatro. | UND | 3 |  | 0
1.17.5 | Suministro e instalación de ventanas de 1.30 x 1.75, sistema 38-31, con dos naves fijas y una montante en persianas, vidrio cristal claro 4 mm, en aluminio blanco pintado en fábrica y certificado. Para zona de anfiteatro. | UND | 2 |  | 0
1.17.6 | Suministro e instalación de puerta de 1.70 x 2.70, en perfileria de 3x1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2 con chapa de seguridad, con un montante de 1.70 x 0.60, con 8 recuadros en vidrio rectangulares separados y dos naves de abra en material de 3" x 11/2" con 16 recuadros en vidrio rectangulares separados en T 87 y pisavidrio álamo, chapa Yale, manija, vidrio cristal claro 4 mm, en aluminio blanco pintado en fábrica y certificado. | UND | 1 |  | 0
1.17.7 | Suministro e instalación de alfajías en aluminio blanco pintado en fabrica y certificado, ancho = 0,12 | ML | 52 |  | 0
1.18 | Pintura reja caseta tanques de CO2. | GL | 1 |  | 0
1.19 | Suministro e instalación de teja de eternit para puesto Dióxido de Carbono. 1.20 x 1.20. | GL | 1 |  | 0
1.20 | Suministro e instalación de tapas de aguas lluvias, en concreto de 3000 PSI, tipo sumidero, dimensiones 0.73 x 0.50.Incluye acero de refuerzo | UND | 2 |  | 0
1.21 | Suministro e instalación de tapas de alcantarillado, en concreto de 3000 PSI, dimensiones 0.80 X 0.80. | UND | 2 |  | 0
1.22 | Demolición y construcción de andén en concreto 2500 PSI, e=8 cms, con adecuación de terreno. Para zona de anfiteatro, equipos morfología y planta eléctrica | M2 | 30 |  | 0
1.23 | Salida de iluminación, para reflectores exteriores. | UND | 6 |  | 0
1.24 | Retiro de bajantes | ML | 60 |  | 0
1.25 | Suministro e instalación de bajantes de agua lluvia en PVC, diámetro 4" . | ML | 60 |  | 0
1.26 | Pintura de aceite para bajantes de aguas lluvias de 4". Incluye andamios. | ML | 60 |  | 0
1.27 | Reacomodo de tubos sanitarios | UND | 2 |  | 0
1.28 | Pintura Koraza para canaleta de cubierta sobre corredor. Incluye limpieza y lavado de cubierta existente Para corredor. | M2 | 140 |  | 0
1.29 | Suministro e instalación de canaleta 43, incluye terminal y pernos de fijación con su respectiva empaquetadura, medida como superficie útil. | M2 | 40 |  | 0
1.30 | Limpieza cubierta de policarbonato. | M2 | 52 |  | 0
1.31 | Limpieza y suministro de pintura anticorrosiva para caseta de cerramiento planta eléctrica. | M2 | 90 |  | 0
1.32 | Mantenimiento y enlucimiento de escalera metálica de acceso a cubierta, incluye retiro de pintura existente, aplicación de anticorrosivo y acabado en pintura de aceite. | GL | 1 |  | 0
1.33 | Construcción de reborde en concreto para caja de inspección, altura aproximada de 0.15 m, incluye formaleta. | GL | 1 |  | 0
1.34 | Construcción sardinel en concreto de 3000 PSI, para borde de tapas. | ML | 12 |  | 0
1.35 | Aseo general y bote de escombros | GL | 1 |  | 0
1.36 | Acarreo de escombros | M3 | 35 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| AUI 25 % |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 0
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 0
| COSTO TOTAL |  |  |  | 0
ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCÍA
Profesional Universitario
Area de Edificios, Construcción y Mantenimiento