| Ítem | Descripción | Cantidad | Valor Unitario Antes de IVA | Valor TOTAL antes de IVA | Valor Total IVA Incl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TERMINAL DE CONTROL – LECTORAS ACCESO BIOMETRICO TERMINAL PARA CONTAC LESS SMART CARD - PUERTO ETHERNET 10 - 100 BASET TCP/IP - 1MB RAM - LCD CON LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DACTILAR SAGEM CBM. INCLUYE CONTROLADOR RELEVO PARA PUERTA, TORNIQUETE (MOLINETE) PEATONAL O TALANQUERA (BARRERA) VEHICULAR Y MODULO ALIMENTACION POWER OVER ETHERNET.INTEGRACIÓN SAC-WEB. | 6 |  |  |  |
| 2 | TERMINAL DE CONTROL – LECTORAS DE ACCESO TERMINAL PARA CONTAC LESS SMART CARD - PUERTO ETHERNET 10 - 100 BASET TCP/IP - 1MB RAM - LCD. INCLUYE CONTROLADOR RELEVO PARA PUERTA, TORNIQUETE (MOLINETE) PEATONAL O TALANQUERA (BARRERA) VEHICULAR Y MODULO ALIMENTACION POWER OVER ETHERNET.INTEGRACIÓN SAC-WEB. | 48 |  |  |  |
| 2 | RETENEDOR MAGNETICO DE 400 LBS PARA PUERTA. | 27 |  |  |  |
| 3 | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA. | 27 |  |  |  |
| 4 | ESTACION MANUAL SALIDA DEMERGENCIA | 27 |  |  |  |
| 5 | INSTALACION DE TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA.. | 1 |  |  |  |

ANEXO Nº 2