ANEXO Nº 2

| DESCRIPCION | CANT. |
| --- | --- |
| Grabador de cámaras IP para 8CH con 2 discos duros de 2TB | 1 |
| Grabador de cámaras IP para 16CH con 2 discos duros de 2TB | 1 |
| Grabador de cámaras IP para 32CH con 4 discos duros de 2TB | 2 |
| Cámara tipo domo para exteriores con movimiento horizontal y vertical, 360° auto flip, zoom de (12x) y enfoque automatico, resolución D1 (704x480 píxeles en 60 Hz) y la clasificación IP66 en H.264 y Motion JPEG, día y noche. Alimentacion a traves de PoE. | 2 |
| Cámara Tipo Domo Fijo con carcasa antivandálica. Incluye lente varifocal 2.8-10mm con iris fijo. Configuración Standard H.264. Máxima resolución HDTV 720p. Rango Dinámico Extendido. Detección de movimiento y activación de alarma antimanipulación | 34 |
| Cámara Fija para Exteriores, Día/Noche, Resolución Super HDTV 720p (1280 x 720), IP66, inclye lente varifocal 3-8mm DC-iris y Back Focus Remoto. Configuración Standard H.264 y Motion JPEG. Incluye WDR, detección de movimiento y alarma activa. Tiene slot para colocar tarjeta de memoria SD/SDHC para almacenamiento de video local. Opera entre -30°C a +50°C. Incluye Housing, soporte de pared y 5mts de cable Ethernet. | 2 |
| Soporte remoto en el sitio para configuración de dispositivos | 1 |