PLIEGOS DE CONDICIONES

OFERTAPÚBLICA No.  008

AGOSTO  DE 2013

La Universidad del Cauca, con el fin de fortalecer actividades académicas en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, está interesada en adquirir debidamente instalada  una extrusora de tornillo  conforme a las características técnicas que se relacionan en el presente

Con el fin de que los interesados presenten las observaciones que consideren pertinentes, se publica los presentes Pliego de Condiciones, conforme a lo estipulado en el Acuerdo 064 de 2008.

Las observaciones deberán ser enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección: contratacion2@unicauca.edu.co, indicando el número del proceso.

SECCION I

## CONDICIONES GENERALES

  - OBJETO

Adquirir e instalar una EXTRUSORA DE TORNILLO DOBLE PARALELO PTW 16/25 OS, PARA REÓMETRO DE TORQUE HAAKE RHEODRIVE 4-4 KW POLYLAB OS.

    - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Extrusor  de tornillo doble paralelo , thermo Scientific modelo PTW 16/25 OS para la elaboración continua de compuestos para alimentación o dosificación  de diferentes aditivos  líquidos o sólidos.

Debe incluir:

1 Termocupla para la mezcla/adaptador para ventilación atmosférica, caja herramientas y manual de operación.

Diámetro de tornillo: 16 mm

Relación L/D: 25:1 expandible  a 40:1

Configuración del tornillo: Variable

Relación de piñones: 1:5.4

Dirección de rotación: corrotante

Velocidad máxima de tornillo: 1.110 min-1

Temperatura máxima 400°C

Presión máxima: 100 bar

Torque máximo: 130 Nm

Zonas de calentamiento: 6 ( internas)

Zonas de calentamiento: 2 (externas)

Aberturas para dosificación ó venteo:3

Adaptación de dado: 2 ¾ “ UNF( conector HAAKE)

1x567- 2302 transductor de presión 200 bar

1x567- 0112 resistencia temperatura de la mezcla

1x567- 0112 Metro de cable CAN

1x567- 0131 Divisor  en T

NOTA 1.  El oferente que resulte seleccionado deberá garantizar materiales y elementos de primera calidad.

NOTA 2. El extrusor de tornillo deberá ser entregado instalado y funcionando en la Facultad de Ciencias Agropecuarias ubicada en el sector de las Guacas, previo ingreso al Almacén General de la entidad.

NOTA 3. Los oferentes interesados que deseen realizar visita técnica no obligatoria al sitio donde se debe ubicar el tornillo,  se pueden comunicar con el Decano de la Facultad al teléfono celular 3188029397

  - RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

###### La presente convocatoria se rige por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 105 de 1993, el  Acuerdo 064 de 2008, y demás normas concordantes y complementarias.

La selección del contratista se realizará aplicando la modalidad de Licitación por Oferta Pública, de conformidad con el Acuerdo 064 de 2008 y demás normas concordantes y complementarias

El Rector de la Universidad se encuentra facultado para adelantar el proceso de selección y suscripción del contrato, atendiendo la competencia asignada en el Acuerdo 105 de 1993

  - OFERTANTES

Podrán participar en la presente convocatoria pública todas las personas jurídicas en forma individual o mediante la conformación de Uniones Temporales o Consorcios, en cuyo objeto social se encuentre contenida la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de  la convocatoria con base en las condiciones que a continuación se indican.

  - VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La Institución podrá verificar durante la Audiencia de Oferta Pública la veracidad de la información suministrada en la propuesta, relacionada con la validez jurídica de la misma o con cualquiera de los criterios de habilitación y calificación. En cualquier momento de la Audiencia Pública, la Junta podrá declarar el rechazo la propuesta, cuando aparezca demostrado que la información presentada no es válida, real, inconsistente o contradictoria.

  - ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

Los proponentes deben estudiar cuidadosa y detenidamente los pliegos de condiciones, adendas, comunicaciones, especificaciones y toda la documentación existente referente al objeto del contrato, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las condiciones y características de la convocatoria pública.

La información que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, pone a disposición de los ofertantes para la preparación de la propuesta no los eximirá de la responsabilidad total de verificar, mediante investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma.

  - TERMINO DE VALIDÉZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez igual a la del término estipulado en la garantía de seriedad de la misma, la cual no podrá ser inferior a 90 días a partir del cierre de la convocatoria pública.

  - PRESENTACION DE PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

No se permitirá la entrega de propuestas a la UNIVERSIDAD DEL CAUCA por fuera del plazo de la presente convocatoria pública.

  - MODIFICACION O RETIRO DE LAS PROPUESTAS

Una vez presentada la propuesta, esta podrá ser modificada o aclarada por el oferente únicamente, entre la fecha de inicio y antes de la fecha del cierre de recepción de propuestas, mediante comunicación escrita, formal y expresa del proponente, dirigida al Presidente de la Junta de Licitaciones y Contratos, radicada en la Unidad de Correspondencia de la Universidad del Cauca, ubicada en la Calle 5 # 4-70 de la ciudad de Popayán.

Si un ofertante desea retirar su propuesta deberá presentar una solicitud escrita y expresa en tal sentido, la cual deberá ser radicada antes de la fecha de cierre de recepción de las propuestas, dirigida al Presidente de la Junta de Licitaciones y Contratos, radicada en la Unidad de Correspondencia de la Universidad del Cauca, ubicada en la Calle 5 # 4-70 de la ciudad de Popayán. La propuesta le será devuelta sin surtir trámite al inicio del proceso de Licitación por Oferta Pública.

  - AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN PUBLICA DEL CONTRATO

La selección del contratista se realizará mediante Audiencia Pública, en la cual La Junta de Licitaciones y Contratos de la Universidad, realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes realizarán la calificación de las propuestas, para finalmente recomendar al Rector la celebración del contrato con el proponente que obtenga la mayor calificación ganador. La celebración de la Audiencia de Oferta Pública, se llevará a cabo fundamentada en el procedimiento establecido en la sección IV, artículo 42 del acuerdo 064 de 2008.

La Junta de Licitaciones y Contratos en el marco de la celebración de la Audiencia Pública, elaborarán un informe en el cual se detallarán los resultados de la evaluación y calificación de las propuestas presentadas. Los proponentes podrán presentar observaciones al informe, a la finalización de la Audiencia Pública, o dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación del informe respectivo. Las respuestas a las observaciones serán absueltas en el Acto Administrativo de Adjudicación, el cual a su vez será publicado en el link de contratación del portal WEB de la Universidad del Cauca, convocatoria N° 008 de 2013.

La adjudicación del contrato se hará mediante Acto Administrativo, asignada según el orden de elegibilidad conforme a  los resultados de la evaluación pública.

La comunicación del Acto Administrativo de Adjudicación se hará personalmente al proponente favorecido. A los no favorecidos se les comunicará, a través de la página web, dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a su expedición.

En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente favorecido dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La Resolución de Adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.

  - DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

La Universidad del Cauca podrá declarar desierta la convocatoria pública dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, de acuerdo con los términos del articulo 6 del Acuerdo 064 de 2008, o por que sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes, que impidan a la Universidad, cumplir con las obligaciones contractuales futuras, la anterior circunstancia no da derecho a los oferentes para solicitar indemnización alguna.

Contra la Resolución de declaratoria desierta no procede recurso alguno.

En todo caso no procederá declaratoria desierta de la convocatoria cuando solo se presente una propuesta hábil y esta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva.

###### PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

Cuando lo estime conveniente, LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA podrá prorrogar la fecha de cierre de la convocatoria pública. Dicha prórroga se comunicará mediante modificación al calendario y no será superior a la mitad del plazo inicialmente fijado.

Igualmente la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el calendario aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

###### OBLIGACIONES DEL PROPONENTE A INFORMAR ERRORES U OMISIONES

Los proponentes están en la obligación de informar a la Universidad cualquier error u omisión que encuentren en los presentes términos de convocatoria pública y están en el derecho de pedir las aclaraciones pertinentes.

El hecho que la Universidad no observe errores u omisiones en sus documentos, no libera al contratista de su obligación de dar cumplimiento al contrato y de prestar satisfactoriamente los servicios en las condiciones estipuladas, en caso de ser seleccionado.

###### ACLARACIONES Y MODIFICACIONES MEDIANTE  ADENDAS

Cualquier aclaración o modificación a los términos de la presente convocatoria pública, o el aplazamiento de las fechas establecidas en el cronograma que la Universidad considere oportuno hacer, será publicada previamente en su página institucional en la sección de contratación, las cuales serán de obligatoria observancia para la preparación  de las ofertas.

Las observaciones o consultas serán remitidas a los correos electrónicos que se designan para dicho fin y sus respuestas serán publicadas en la página web de la Universidad, en la sección de contratación, en las fechas establecidas en el cronograma, siempre y cuando se refieran a aspectos sustanciales que ameriten precisión o interpretación por parte de la Universidad. Estas aclaraciones o modificaciones formarán parte de los términos de la convocatoria pública.

  - TERMINACION DEL PROCESO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

El proceso de convocatoria pública puede terminar de dos maneras:

- Por adjudicación o declaratoria desierta de la convocatoria, conforme las condiciones establecidas anteriormente.

- Por decisión unilateral de la universidad de terminar con el proceso contractual antes del cierre de la convocatoria pública, cuando sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad, continuar con el mismo.  Dicha decisión será comunicada a los interesados a través de la página web institucional.

  - CRONOGRAMA

El procedimiento de la presente convocatoria pública se realizará de acuerdo con el siguiente cronograma:

| ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Publicación y consulta del pliego de condiciones | 03 de septiembre de 2013 | www.unicauca.edu.co/contratacion |
| Observaciones al pliego de condiciones | Del 03 al 05 de septiembre de 2013, hasta las 10 a.m. | Calle 5 Nº 4 -70 Edificio Santo Domingo o al correo electrónico: contratacion2@unicauca.edu.co |
| Respuestas a las observaciones al pliego | 05 de septiembre de 2013 | www.unicauca.edu.co/contratacion |
| Recepción de las propuestas y cierre de la invitación | 12 de septiembre de 2013: hasta las 9 a.m. | Calle 5 Nº 4 -70 Edificio Santo Domingo |
| Audiencia de Oferta Pública para la evaluación y calificación de las propuestas, por parte de la Junta de Licitaciones y Contratos, para su recomendación ante el Rector y publicación en página web. | 12 de septiembre de 2013: 9: 30 a.m | Calle 5 Nº 4 -70 Edificio Santo Domingo |

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.1.  ESPECIFICACIONES TECNICAS

El oferente deberá manifestar en su propuesta, que acepta el cumplimiento de las siguientes condiciones técnicas en caso de resultar adjudicatario en la presente convocatoria pública:

Una (1) extrusora de tornillo doble paralelo PTW 16/25 OS, para reómetro de torque HAAKE RHEODRIVE 4-4 KW POLYLAB OS,  equipo que estará ubicado en el laboratorio  de reología y empaques en la Facultad de Ciencias Agropecuarias

  - LA SUPERVISIÓN

La supervisión de la presente convocatoria pública la realizará el Servidor Universitario que para el efecto designe el Vicerrector de Investigaciones de la Universidad, el cual asumirá las funciones y responsabilidades conforme al Acuerdo 064 de 2008.

  - PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para la presente convocatoria es de CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($106.998.400) M/C, según certificado de disponibilidad presupuestal No. 201302923 del 21 de junio de 2013, expedido por la División de Gestión Financiera de la Universidad del Cauca.

2.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecución del presente contrato, será de treinta (30) hábiles, contados a partir de la aprobación de la Garantía Única.

2.5. LUGAR DE EJECUCION:

El contrato se ejecutará en la ciudad de Popayán

2.6  FORMA DE PAGO:

La Universidad del Cauca realizará el pago de la presente contratación en un solo pago, previa la presentación de los documentos que se relacionan a continuación:

Para que la Entidad realice los pagos el CONTRATISTA debe presentar:

1) El cumplido del contrato expedido por el supervisor designado.

2) La factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (régimen común o régimen simplificado) según el caso.

3) El comprobante del pago de los aportes parafiscales (Sistema de Seguridad Social).

4) Constancia de ingreso al almacén.

SECCIÓN III

DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

3.1.  DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Los documentos de la convocatoria pública comprenden:

3.1.1.-	La Resolución de apertura de la convocatoria pública.

3.1.2.-	Los pliegos de condiciones

3.1.3.-	La Carta de presentación de la Oferta.

3.1.4.-	Los documentos de presentados por los proponentes

3.1.5.-	Las adendas  antes del cierre de la convocatoria pública.

3.1.6.-	La garantía de seriedad de la propuesta.

3.1.7.-	Paz y Salvo expedido por la Oficina de Contabilidad de la Universidad del Cauca, con una vigencia menor a sesenta 60 días calendario a la fecha de cierre de la presente convocatoria, según la forma como se constituya el proponente: del Representante Legal de la Persona Jurídica y de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

4.1.	DOCUMENTOS HABILITANTES

La propuesta deberá contener los siguientes documentos, considerados por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, como habilitantes para la verificación de la misma; la falta de uno de ellos o cuando no cumplan con los requisitos de ley,  será causal de RECHAZO de la misma.

### 4.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá ser suscrita por el Representante Legal de la firma habilitada para tal fin, utilizando como modelo la carta de presentación suministrada en esta convocatoria pública. Ver anexo No. 1, la cual no podrá ser modificada en su contenido, cualquier cambio de fondo en el, será motivo de rechazo de la propuesta.

Con la firma de la carta de presentación de la propuesta se entienden firmados por el ofertante todos los documentos de la misma, excepto lo concerniente, a ratificaciones de enmendaduras

4.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:

La persona natural o jurídica deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. Este certificado deberá contener la siguiente información:

- Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha límite de entrega de las propuestas.

- El objeto social de la sociedad deberá tener relación con el objeto del contrato contenido en la presente convocatoria

La duración de la persona jurídica, contada a partir de la fecha de cierre de recepción de propuestas, no será inferior al plazo establecido para el contrato y un (1) año más.

Si el representante legal de la persona jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente.

4.1.4.- R.U.T INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

### El proponente deberá anexar copia simple del Registro Único Tributario – RUT, expedido por

### la División de Aduanas e Impuestos Nacionales - DIAN

### 4.1.5.- PÓLIZA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  A NOMBRE DE ENTIDADES PARTICULARES O CONSTANCIA DE DEPÓSITOS.

Junto con la propuesta, el oferente deberá anexar en texto original, una póliza de garantía o constancia de depósitos para garantizar la seriedad de la propuesta que deberá contener la siguiente información:

ASEGURADO:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VIGENCIA:	NOVENTA DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

OBJETO:	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE LA CONVOCATORIA No. 008 DE 2013.

VALOR ASEGURADO: 10% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL, incluido el IVA.

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA podrá solicitar al ofertante la ampliación de su vigencia para ajustarla a las adiciones en plazo que se determinen mediante adendas.

La garantía de seriedad de las propuestas de los ofertantes que no resulten favorecidos, se les devolverá dentro de los cinco (5) días siguientes  a la petición escrita del interesado.

Al ofertante se le hará efectiva la garantía de seriedad de su propuesta cuando:

- Solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la convocatoria, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

- Le sea adjudicado el contrato y no proceda a firmarlo, dentro del plazo estipulado.

# 4.1.6.  PRESENTACION DE LA OFERTA

El proponente  oferta foliada en original, escrita en cualquier medio mecánico en idioma español, sin enmendaduras, tachones ni borrones y depositarse en sobre cerrado y sellado.

# La propuesta deberá contener lo establecido en estos términos de la convocatoria y anexar la documentación exigida.

El sobre debe ser marcado claramente con el objeto, el nombre de la Convocatoria, el nombre y la dirección del cotizante. La propuesta deberá ser entregada en la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca ubicada en la calle 5 No. 4-70 del Claustro de Santo Domingo primer piso de la Ciudad de Popayán.

4.1.7. INSCRIPCIÓN EN LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Documento que acredite que el proponente se encuentra debidamente inscrito en el registro de Proveedores y contratistas de la Universidad del Cauca, disponible en la página web de la universidad: www.unicauca.edu.co – Descargas - FTP Unicauca – Diversos Documentos y Programas – Documentos Públicos - Área Comercial – Formato Proveedores.

4.1.8. MATRIZ DE RIESGOS debidamente diligenciada y firmada por el proponente.

4.1.9. INHABILIDAD DEL PROPONENTE

Con la carta de presentación de la propuesta, la Universidad del Cauca asumirá que el proponente en calidad de Persona Natural o Persona Jurídica, ó alguno de los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio no se encuentran incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Nacional, el Artículo 74 del Acuerdo 064 de 2008, o Estatuto Propio de Contratación.

Los Consorcios y Uniones Temporales deberán cumplir con la totalidad de los documentos exigidos en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes.

4.2.  OTROS DOCUMENTOS:

El ofertante deberá anexar la siguiente información adicional, la cual si se deja de presentar no invalida la propuesta para la evaluación y validación conjunta, teniendo el ofertante la oportunidad de complementar la información faltante que a continuación se detalla dentro de la Hora Siguiente, con base en la hora registrada, en el acta de la Audiencia. Si no se presentara dentro del término fijado se declarará inadmisible la propuesta.

4.2.1. CERTIFICADO DE AFILIACION A SALUD, PENSIÓN Y ARP

Certificación en donde conste el pago de los aportes a la seguridad social (SALUD, PENSIONES Y ARP), conforme a la ley 100 de 1993, ley 797 de 2003 y el decreto ley 2150 de 1995, expedida por el Revisor Fiscal o, en su defecto, por el representante legal de la empresa o entidad contratista. (Artículo 50 ley 789 de 2002).

4.3.  DOCUMENTOS DE VERIFICACION POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD

4.3.1.- CERTIFICADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Durante la audiencia, o la finalización de la misma, los miembros de la Junta de Licitaciones y Contratos, verificarán que el proponente no se encuentra reportado como responsable fiscal, de conformidad con el artículo 60 de la ley 610 de 2000.

4.3.2- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

Durante la audiencia, o la finalización de la misma, los miembros de la Junta de Licitaciones y Contratos, verificará que el proponente no se encuentra reportado con Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación

4.2.4.- PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR LA DIVISION DE GESTION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD  DEL CAUCA

El proponente, beberá anexar el Paz y Salvo expedido por la División de Gestión Financiera de la Universidad del Cauca, con una vigencia menor a sesenta 60 días calendario a la fecha de cierre de la presente convocatoria, según la forma como se constituya el proponente: de la persona natural y del Representante Legal de la Persona Jurídica.

Los Consorcios y Uniones Temporales deberán cumplir con la totalidad de los documentos exigidos en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes.

SECCIÓN V

CAUSALES DE RECHAZO O ADMISIBILIDAD DE LA PROPUESTA

Los miembros de la Junta de Licitaciones y Contratos verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos para la participación, por parte de los proponentes, en la presente convocatoria

Al realizar el análisis de las propuestas se constatará que estas cumplan con todos los documentos exigidos en los presentes pliegos de condiciones.

Aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas ADMISIBLES

Aquellas propuestas que no cumplan con todos los requisitos documentales serán RECHAZADAS.

La Junta de Licitaciones y Contratos de la Universidad podrá declarar el rechazo de la propuesta, durante la celebración de la Audiencia de Oferta Pública o con posterioridad a ella, cuando advierta que se encuentren probadas las siguientes causales

- Cuando se compruebe confabulación entre los ofertantes

- Cuando el ofertante haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de las propuestas.

- Cuando las propuestas no se ajusten a los términos de la convocatoria, o dejen de incluir alguno de los documentos relacionados en la sección IV, numeral 4.1.

- Cuando el ofertante no presente las aclaraciones solicitadas por el comité evaluador, en el término que se le haya fijado para el efecto.

- Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual condición en otra u otras sociedades diferentes, que también estén participando en la presente convocatoria

- Cuando las propuestas contengan un valor total incluido IVA, mayor al presupuesto oficial dispuesto estimado en la presente convocatoria

Sin perjuicio de las anteriores causales, los miembros de la Junta de Licitaciones y Contratos, podrán declarar la revocatoria del proceso de licitación por Oferta Pública, mediante la aplicación de las causales que establece el Código Contencioso Administrativo

SECCION VI

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los miembros de la Junta de Licitaciones y Contratos verificarán en el marco de la celebración de la Audiencia de Oferta Pública, el cumplimiento o no de los siguientes factores de escogencia y asignarán el puntaje correspondiente, de acuerdo con los términos de la presente convocatoria:

FACTORES DE ESCOGENCIA Y EVALUACION:

| CRITERIO | PUNTAJE |
| --- | --- |
| FACTORES HABILITADORES |  |
| Habilitación Jurídica | No ponderable |
| Habilitación Financiera | No ponderable |
| Habilitación de Condiciones Técnicas | No ponderable |
| FACTORES PONDERABLES |  |
| Calificación Económica | 100 |
| PUNTAJE TOTAL | 100 Puntos |

6.1.	FACTORES HABILITADORES

Los oferentes deben cumplir y mencionar en su propuesta todas las características técnicas mínimas exigidas, para lo cual diligenciaran y se firmara por parte del representante legal en caso de ser persona jurídica y se evaluará como CUMPLE o NO CUMPLE.

6.1.1.  Factor habilitador de la capacidad jurídica

Se define la capacidad jurídica como condición que se verificará para habilitar una oferta, previa a la calificación, se efectuará sobre los documentos solicitados en el numeral 4.1 de los términos de la presente convocatoria pública.

6.1.2. 	Factor Habilitador de la Capacidad Financiera

Se define la capacidad financiera como condición que se verificará para habilitar una oferta, previa a la calificación, se efectuará sobre los siguientes índices:

Las personas Jurídicas o Empresas Unipersonales proponentes, deberán acreditar que su Patrimonio Líquido es Mayor al 70% del Presupuesto Oficial. Para verificar la capacidad financiera, el proponente deberá anexar a la propuesta, la declaración de renta del año 2011.

Cuando se trate de propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, bastará con que uno de los miembros acredite la capacidad financiera

6.1.3. Factor Habilitador de Condiciones Técnicas

Durante la realización de la Audiencia Pública, se verificará que la propuesta reúna las condiciones técnicas establecidas en los presentes pliegos del condiciones

Este aspecto se calificará con CUMPLE o NO CUMPLE.

6.2.     FACTORES DE PONDERACION

6.2.1. Calificación Económica: 100 puntos

La Universidad del Cauca asignará los 100 puntos a la propuesta que ofrezca el menor valor que resulte de la sumatoria de las tarifas ofertadas en clase económica ANTES DE IVA, a los demás oferentes se les calificará aplicando la siguiente regla de tres:

Pea 		= 	20 * (Vcmb / Vcee)

Donde:

Pea 		= 	Puntaje en averiguación

V cmb 	= 	Valor de la cotización más baja

V cee 		=	Valor de la cotización en evaluación

6.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando se presente empate en el puntaje final entre varios oferentes, se definirá al azar, mediante el sistema de balotas.

SECCIÓN VII

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

7.1.  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la firma de las partes.

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la fecha de notificación del acto de adjudicación.

7.2.  LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el contratista realizará los trámites de legalización del mismo dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la entrega del contrato por parte de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Los trámites de legalización, a cargo del contratista, incluyen: constitución de la garantía única de cumplimiento; y el pago de la Estampilla Universidad del Cauca 180 años.

SECCION  VIII

CONDICIONES DEL CONTRATO

8.1.	PLAZO DEL CONTRATO

El plazo para la entrega de los bienes objeto de la presente convocatoria Treinta (30) días, a partir de la de la firma del acta de inicio del contrato

8.2.	LUGAR EN QUE SE EJECUTARA EL CONTRATO

En la ciudad de Popayán y en los sitios de indique la Institución.

8.3.	OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Se discriminan las obligaciones del contratista de acuerdo con los diferentes alcances que se han concebido en la ejecución del objeto contractual:

- Constituir la póliza única de garantía.

- Presentar el comprobante por concepto de pago de la estampilla “Universidad del Cauca 180 años”.

- Suministrar el objeto del contrato con las características y especificaciones determinadas dentro del término y en el sitio señalado.

- Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del Contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto de la presente convocatoria.

- Facilitar y entregar los tiquetes aéreos en las fechas y condiciones requeridas por el Vicerrector Administrativo, en las sedes de la Institución, en el aeropuerto o en la ciudad donde se requieran.

- Realizar las reservas y ventas de pasajes nacionales e internacionales en las rutas autorizadas y en cualquiera de las compañías aéreas que operan en el país y fuera de él, según solicitud de la Institución.

- Informar semanalmente sobre las tarifas reducidas y ofertas que realicen las aerolíneas.

- Prestar asesoría en itinerarios más favorables, conexiones con aeropuertos nacionales e internacionales, ubicación de pasajes, conexiones hoteleras e informes de rutas.

- Garantizar la sustitución de pasajes en caso de no ser utilizados.

- Informar y asesorar a la Institución en todos los trámites y en la documentación necesaria que se requiera para el ingreso o salida del país o a un determinado lugar del territorio nacional.

8.4	OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal de planta que utilice en la ejecución del presente Contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la  ejecución del presente Contrato.

En el evento en que el Contratista utilice en la ejecución del contrato personal con Contrato de Prestación de Servicios, deberá acreditar mediante certificación para cada pago a la Universidad del Cauca, que éstos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.

El personal que el CONTRATISTA ocupe en la ejecución del presente Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con la Universidad del Cauca. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

8.5.	GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATO

El proponente favorecido se compromete a constituir a favor de la Universidad del Cauca, las siguientes pólizas que tendrán como característica especial de expedición ENTRE PARTICULARES, según el Art. 63 del Acuerdo 064/2008 y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, en una compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia así:

- Póliza de cumplimiento, en cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.

- Calidad y correcto funcionamiento del bien en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, con vigencia de un (01) año, contado a partir de la suscripción de recibo a satisfacción del bien.

- Salarios y prestaciones sociales, en cuantía de 10% del valor total de contrato, con una vigencia igual a la del contrato y tres años más,

8.6	CESIONES Y SUBCONTRATOS

El contrato no se podrá ceder ni subcontratar con persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento escrito por parte de la Universidad del Cauca.

Si la persona a la cual se va a ceder el contrato es extranjera, deberá renunciar a la reclamación diplomática.

8.7.	MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

El contratista se hará acreedor a una multa sucesiva equivalentes  al 1 % del valor total del contrato, por cada día de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas  del mismo.

La Institución hará efectiva al contratista en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato, sin perjuicio de la imposición de multas, una cláusula penal  equivalente al 10% del valor total del contrato. Esta cláusula penal se aplicará sin perjuicio de las demás acciones que correspondan a la Institución para el cobro de los valores totales  de los perjuicios ocasionados y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del contratista, si lo hubiere, de la garantía única, o mediante cobro judicial.

8.8.    ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El proponente favorecido con la adjudicación, se obliga para con la Institución a suscribir simultáneamente con el contrato un Acuerdo de Confidencialidad acerca de la totalidad de la información que reciba durante la vigencia y ejecución del contrato, y será responsable por la indebida utilización de la misma de acuerdo con las normas vigentes.

La Universidad del Cauca se reserva la facultad de solicitar las aclaraciones, que considere pertinentes.

Atentamente

JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO

Rector

SE CONVOCA A LAS VEEDURIAS CIUDADANIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 270  DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA Y LA LEY 850 DE 2003.

ANEXO No. 1

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA No. 008 DE AGOSTO DE 2013

Popayán, ________________________________

Señor

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Ciudad.

El suscrito__________________________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las estipulaciones establecidas en la convocatoria No. 008  de agosto de 2013 de la Universidad del Cauca, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta adquisición  e instalación  de   Una (1) extrusora de tornillo doble paralelo PTW 16/25 OS, para reómetro de torque HAAKE RHEODRIVE 4-4 KW POLYLAB OS,  equipo que estará ubicado en el laboratorio  de reología y empaques en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de la propuesta, que he investigado la disponibilidad de los materiales que se requieren, mano de obra, transporte, proveedores, distribuidores y fabricantes.

- Que en los precios unitarios se han incluido todos los costos correspondientes a la explotación, transporte y servidumbre de las fuentes de material; lo mismo que otros elementos de acuerdo a las especificaciones de construcción.

- Que he leído, conozco y acepto las cantidades publicadas por la Universidad del Cauca en su página web.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad de juramento que no me hallo incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente invitación

- Que me comprometo a ejecutar totalmente el suministro en un plazo de ______________________________________(           ) días calendario contados a partir de la legalización del contrato, previa suscripción del acta de iniciación, sin condicionar el plazo a la entrega del anticipo por parte de la entidad contratante.

- Que la presente propuesta consta de: _________________________folios debidamente numerados

TOTAL ANTES DE IVA                       	  	   $____________________

IVA     (    ) %                    			  $_____________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA	 	  $_____________________

Atentamente,

___________________________________

C.C. No. ____________________________

Dirección ____________________________

Teléfono_____________________________

ANEXO No. 3

PARTICIPACION CONSORCIO

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ____________________, quienes actuamos en nombre de ____________________ y __________________, manifestamos nuestra decisión de participar como  Consorcio, en LA CONVOCATORIA Nº  008  DE 2013, cuyo objeto es adquirir e instalar una (1) extrusora de tornillo doble paralelo PTW 16/25 OS, para reómetro de torque HAAKE RHEODRIVE 4-4 KW POLYLAB OS,  equipo que estará ubicado en el laboratorio  de reología y empaques en la Facultad de Ciencias Agropecuarias

- Denominación:  el Consorcio se denomina ______________________

- Integración:  El Consorcio está integrado por:

Nombre	Nit o CC.	% de Participación

A

B

- Duración: La duración del Consorcio se extenderá desde la presentación de la propuesta, por el término del contrato y año más.

- Responsabilidad: Los consorciados responderemos solidariamente por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

- Representante: Para todos los efectos, el representante del consorcio es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera el Consorcio.

- Sede del Consorcio:

Dirección:

Teléfono.

Ciudad:

Para constancia se firma en Popayán, a los _________________ de 2013

________________________				_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                     de

ANEXO No. 4

PARTICIPACION UNIÓN TEMPORAL

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ____________________, quienes actuamos en nombre de ____________________ y __________________, manifestamos nuestra decisión de participar como  Unión Temporal, en LA CONVOCATORIA  Nº  008 DE 2013, cuyo objeto adquirir e instalar  Una (1) extrusora de tornillo doble paralelo PTW 16/25 OS, para reómetro de torque HAAKE RHEODRIVE 4-4 KW POLYLAB OS,  equipo que estará ubicado en el laboratorio  de reología y empaques en la Facultad de Ciencias Agropecuarias

- Denominación:  La Unión Temporal se denomina ___________________

- Integración:  La Unión Temporal está integrada por:

Nombre	Nit o CC.	% de Participación

A

B

- Responsabilidad: Los miembros de la Unión Temporal responderemos individualmente de acuerdo con la participación de cada uno de nosotros en la ejecución del contrato, por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

- Representante: Para todos los efectos, el representante de la Unión Temporal es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.__________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado (a) para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera la Unión Temporal.

- Sede de la Unión Temporal:

Dirección:

Teléfono.

Ciudad:

Para constancia se firma en Popayán, a los ___________________ de 2013

_________________________			______________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                   de