## PPUESTO GENERAL 5 febrero 2 (2)
ok |  |  |  | FECHA: | 2014-02-05
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
AREA PLANTA FISICA
CANTIDADES DE OBRA
SEGUNDA ETAPA - OBRAS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA TELECOMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
OCTUBRE 2013
Item | Descripción Actividad | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Valor total | ACUMULADO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 249859.66
1.01 | Descapote | M2 | 20 | 2137 | 42740
1.02 | Excavaciones | M3 | 4.18 | 10687 | 44671.66
1.03 | Relleno con material de préstamo | M3 | 4 | 40612 | 162448
2 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  |  |  |  | 849727.138
2.01 | CONCRETRO CICLOPEO 60*40*30,cm, CCTO 3000 PSI= 60%, PIEDRA 40% | M3 | 0.81 | 301500 | 244215
2.02 | ZAPATA DE CIMENTACION DE 21 Mpa | M3 | 0.594 | 425677 | 252852.138
2.03 | Acero de refuerzo | KG | 110 | 3206 | 352660
3 | ESTRUCTURAS METALICAS |  |  |  |  | 8422181.25
3.01 | CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERLINES TIPO C, que conforma el soporte estructural de Muro Curvo Exterior armado en Superboard dos caras. (Ver esquema), (Incluye equipo ara trabajo en alturas según norma vigente). | KG | 628.985 | 8750 | 5503618.75
3.02 | CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERLINES TIPO C, que conforma el soporte estructural de Muro adosado Exterior armado en Superboard una cara. (Ver esquema), (Incluye equipo ara trabajo en alturas según norma vigente). | KG | 333.55 | 8750 | 2918562.5
4 | MAMPOSTERIA
| MAMPOSTERIA, EN LADRILLO |  |  |  |  | 17602332.59
4.01 | Construcción de muro soga en ladrillo común pega mortero 1:3 | M2 | 479.51 | 36709 | 17602332.59
| MAMPOSTERIA TIPO LIVIANA |  |  |  |  | 39869269.532
4.02 | CONSTRUCCIÓN DE MURO LIVIANO EN SECO, EN SUPERBOARD DE ESPESOR 10 mm ambas caras; con estructura en perfilería de acero galvanizado calibre 22 con sección de 89 mm para los parales; perfil canal en acero galvanizado calibre 22 con sección de 90 mm entre parales distribuidos a 610 mm entre ejes, sistema de fijación mediante tornillos tipo drywall, juntas con cinta malla autoadhesiva y masilla, incluye estuco y pintura en vinilo tipo 1 a tres manos ambas caras, el valor por m2 de muro incluye carteras para vanos cuando ellas existan, de acuerdo a diseño suministrado, (Incluye equipo ara trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 242.074 | 105143 | 25452386.582 |  | 25451966 | 420.582
4.03 | CONSTRUCCIÓN DE MURO LIVIANO EN SECO, EN SUPERBOARD DE ESPESOR 10 mm UNA CARA. | M2 | 20.97 | 91799 | 1925025.03
4.04 | CONSTRUCCIÓN DE MURO LIVIANO PARA INTERIORES EN PANEL YESO 12mm DOS CARAS, altura de muros = 2,20 mts (Ver esquema) | M2 | 187.904 | 66480 | 12491857.92
5 | ENCHAPES |  |  |  |  | 55269039.0284 | 55268190
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACION CHAPA DE BLOQUE EN CONCRETO - ACABADO EN PIEDRA una cara de 5 X 20 X 40 para fachada en superficies tales como muros, bordes de losa, columnas, vigas y dinteles de concreto, Revitado a la vista, (Bloque de primera calidad), de Indural ó equivalente. Resistencia 13 Mpa. Incluye cortes, mortero de pega 1:5, mortero de revite 1:4 color claro ó similar al bloque, malla con vena metálica expandida cal. 24, andamios y todo lo necesario para su correcta construcción. Todos los cortes se realizarán a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34). Muestra de calidad seleccionada y color, para aprobación del arquitecto. (Ver especificaciones). (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 525.96 | 69091 | 36339102.36
5.02 | ENCHAPE RECERCADO DE VANOS DE FACHADA MEDIANTE PIEZAS DE MOLDURA EN CONCRETO PREFABRICADO COLOCADO COMO MARCO AL CONTORNO DE VANOS SEGÚN DISEÑO | ML | 531.0238 | 35648 | 18929936.6684
| ENCHAPES BAÑOS |  |  |  |  | 11219041.73
5.02 | Piso en concreto 8cm de espesor 3000PSI 21 Mpa | M2 | 38.45 | 29952 | 1151654.4
5.03 | Suministro e instalación de cerámica Nuevo Valencia primera calidad de 0.20 x 0.30, color blanco para muros ref. 286019001 | M2 | 200.088 | 39910 | 7985512.08
5.04 | Sum e Inst Cerámica piso antideslizante (.20x.20) primera calidad | M2 | 38.45 | 54145 | 2081875.25
6 | REPELLOS |  |  |  |  | 30412320.4
6.01 | REPELLO DE MUROS MORTERO 1:3 | M2 | 1717.24 | 17710 | 30412320.4
7 | PISOS |  |  |  |  | 80124631.5078 | 80124337
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA DE GRANO DE MARMOL DE 33*33 TIPO ALFA O SIMILAR, PULIDA Y BRILLADA | M2 | 790.1 | 81224 | 64175082.4
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETAS EN CONCRETO, PARA PISO DE E= .06 mt. de .40x.40 m. | M2 | 85.36 | 57124 | 4876104.64
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRANITO, tipo Alfa o similar, pulido h= 0.07 recto | ML | 410.0121 | 24425 | 10014544.4678
7.04 | Suministro e instalación de dilataciones en bronce para pisos | ML | 50 | 21178 | 1058900
8 | CUBIERTAS, PERGOLAS y CANALES |  |  |  |  | 32584320
8.01 | CUBIERTA EN POLICARBONATO DE 10mm COLOR CRISTAL/ Incluye estructura metálica para soporte en tuberíra rectangudlar de 6 x 4 cal.2 mm, suministro y colocación de teja de POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10mm COLOR CRISTAL, incluye: sistemas de fijación, amarras, platinas de apoyo, tornillos de fijación,osoldaduras, pintura anticorrosivo cromato de zinc y esmalte de primera calidad para intemperie. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 52.27 | 288000 | 15053760
8.02 | CUBIERTA EN POLICARBONATO DE 10mm COLOR OPAL / Incluye estructura metálica para soporte en tuberíra rectangudlar de 6 x 4 cal.2 mm, suministro y colocación de teja de POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10mm COLOR OPAL, incluye: sistemas de fijación, amarras, platinas de apoyo, tornillos de fijación,osoldaduras, pintura anticorrosivo cromato de zinc y esmalte de primera calidad para intemperie. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 60.87 | 288000 | 17530560
9 | CARPINTERIA METALICA,PUERTAS, VENTANAS , REJAS, PERSIANAS Y VIDRIOS
| VENTANAS |  |  |  |  | 172713786.75 | 189489968.7824
9.01 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio natural , corredera 1 nave, configuración 0-X Ref. 744, cierre dumi una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm tipo V-1 (acabado certificado por fabricante). Son 4 Unidades. Dimensiones 2,00 X 1,4. | M2 | 11.2 | 356233 | 3989809.6
9.02 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio natural , corredera 1 nave, configuración X-0 Ref. 744, cierre dumi una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm tipo V-2 (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 2,00 X 1,7 mts. | M2 | 3.4 | 356233 | 1211192.2
9.03 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio natural , proyectante una nave, configuración X Ref. 744, manija proyectante una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm tipo V-3 (acabado certificado por fabricante).Son 20/22 Unidades. Dimensiones 0,60 X 0,60 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 7.2 | 324957 | 2339690.4
9.04 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio natural , proyectante una nave, configuración X-0 Ref. 744, manija proyectante una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm tipo V-3 A (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 1,20 X 0,50 mts. | M2 | 0.6 | 324957 | 194974.2
9.05 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio natural , fija Ref. 744, vidrio cristal flotado claro 5mm tipo V-4 (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 2,8 X 0,60 mts. | M2 | 1.68 | 326330 | 548234.4
9.06 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio natural , corredera 1 nave, configuración 0-X Ref. 744, cierre dumi una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm tipo V-5 (acabado certificado por fabricante).Son 5 Unidades. Dimensiones 1,00 X 1,00 mts. | M2 | 5 | 356233 | 1781165
9.07 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio natural , proyectante dos naves, configuración X-0-0-X Ref. 744, manija proyectante una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm tipo V-6 (acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. Dimensiones 3,10 X 0,60 mts. | M2 | 3.72 | 324957 | 1208840.04
9.08 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio natural , corredera 1 nave, configuración 0-X Ref. 744, cierre dumi una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm tipo V-7 (acabado certificado por fabricante). Son 4 Unidades. Dimensiones 1,20 X 1,20 mts. | M2 | 5.76 | 356233 | 2051902.08
9.09 | Suministro e instalación de Ventana en Vidrio Templado de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable tipo V-8, (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 7,85 X 2,05 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 16.0925 | 1138440 | 18320345.7
9.1 | Suministro e instalación de Ventana en Vidrio Templado de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable tipo V-9, (acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. Dimensiones 3,75 X 1,65 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 11.55 | 1138440 | 13148982
9.11 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio natural , proyectante dos naves, configuración X-0-0-X Ref. 744, manija proyectante una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm tipo V-10 (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 2,45 X 0,60 mts. | M2 | 1.47 | 324957 | 477686.79
9.12 | Suministro e instalación de Ventana en Vidrio Templado de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable tipo V-11, (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 9,15 X 2,70 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 24.705 | 1138440 | 28125160.2
9.13 | Suministro e instalación de Ventana en Vidrio Templado de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable tipo V-12, (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 8,80 X 1,60 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 14.08 | 1138521 | 16030375.68
9.14 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio natural , fija Ref. 744, vidrio cristal flotado claro 5mm tipo V-13 (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad en forma de Ele. Dimensiones (1,50 + 0,90) X 1,20 mts. | M2 | 2.88 | 326340 | 939859.2 | 939859
9.15 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio natural , proyectante una nave, configuración X Ref. 744, manija proyectante una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm tipo V-14 (acabado certificado por fabricante).Son 7/14 Unidades. Dimensiones 0,50 X 0,50 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 1.75 | 324957 | 568674.75
9.16 | Suministro e instalación de Ventana en Vidrio Templado de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable tipo V-15, (acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. Dimensiones 4,45 X 1,90 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 16.91 | 1138440 | 19251020.4
9.17 | Suministro e instalación de Ventana en Vidrio Templado de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable tipo V-16, (acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. Dimensiones 3,50 X 1,65 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 11.55 | 1138440 | 13148982
9.18 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio natural , proyectante dos naves, configuración X-0-0-X Ref. 744, manija proyectante una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm tipo V-17 (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 3,50 X 1,00 mts. | M2 | 3.5 | 324957 | 1137349.5
9.19 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio natural , corredera dos naves, configuración X-0-0-X Ref. 744, cierre dumi una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm tipo V-18 (acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. Dimensiones 3,10 X 1,65 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 10.23 | 356233 | 3644263.59
9.2 | Suministro e instalación de Ventana en Vidrio Templado de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable tipo V-19, (acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. Dimensiones 6,30 X 1,90 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 23.94 | 1138521 | 27256192.74
9.21 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio natural , corredera 1 nave, configuración 0-X Ref. 744, cierre dumi una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm tipo V-20 (acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. Dimensiones 2,45 X 1,00 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 4.9 | 356233 | 1745541.7
9.22 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio natural , corredera 1 nave, configuración 0-X Ref. 744, cierre dumi una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm tipo V-21 (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 0,90 X 1,00 mts. | M2 | 0.9 | 356233 | 320609.7
9.23 | Suministro e instalacion de Ventana en Vidrio Templado de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable tipo V-22A, (acabado certificado por fabricante)Es 1 Unidad.. DIMENSIONES 1,40 * 7,70 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 9.8 | 1138440 | 11156712
9.24 | Suministro e instalacion de Ventana estilo Persiana fija en aluminio natural tipo V-22.(acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad.. DIMENSIONES 1,40 * 8,20 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 11.48 | 358556 | 4116222.88
| PELICULA ADHESIVA DE SEGURIDAD COMBINADA CON CONTROL SOLAR RAYOS UV, AISLAMIENTO TERMICO, IMPERMEABLE y PROTECCION ANTIVANDALICA |  |  |  |  | 16776182.0324
9.25 | Suministro e instalación PELICULA SEGURIDAD COMBINADA CON CONTROL SOLAR planta de espesor 8 MIL CLEAR, Anti-grafitti resistente a ralladuras. (Para algunas ventanas de fachada y áreas protegidas) | M2 | 200 | 61111 | 12222200
9,25A | Suministro e instalación PELICULA adhesiva opalizada tipo persiana para vidrios de ventanas y puertas indicadas. | M2 | 85.7931 | 53081 | 4553982.0324
| PUERTAS |  |  |  |  | 49352428.925
9.26 | Construcción, suministro e instalación de puerta y marco cuatro naves, configuración O-X-X-O; Tipo P1 en aluminio natural; marco en perfiles 3" x 1" con aleta U74. Puerta y perfileria T103, en las 4 naves dos cuerpos vidrio fijo en cristal flotado 5 mm con pisavidrios S343 y S344. Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 3,0 x 2,30 metros. (Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema)), Dimensiones 3,00 x 2.30 metros. Es 1 Unidad. | M2 | 6.9 | 570585 | 3937036.5
9.27 | Construcción, suministro e instalación de puerta y marco cuatro naves, Tipo P2, en aluminio natural configuración O-X-X-O; marco sistema corredizo pesado 8025, las 4 naves con dos cuerpos c/u, vidrio fijo en cristal flotado 5 mm, con pisavidrios S343 y S344, y perfilería de 3" x 1 1/2", incluye cerradura tipo pico de loro y rodamientos metálicos. Dimensiones 2,50 x 2,30 metros. (Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema))Son 6 Unidades. | M2 | 11.5 | 570585 | 6561727.5
9.28 | Construcción, suministro e instalación de puerta y marco cuatro naves, Tipo P3, en aluminio natural configuración O-X-X-O; marco sistema corredizo pesado 8025, en las 4 naves dos cuerpos, vidrio fijo en cristal flotado 5 mm, con pisavidrios S343 y S344, y perfilería de 3" x 1 1/2", incluye cerradura tipo pico de loro y rodamientos metálicos. Dimensiones 2,00 x 2,30 metros. (Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema))Son 5 Unidades. | M2 | 23 | 570585 | 13123455
9.29 | Construcción , suministro e instalación de puerta y marco una nave, Tipo P4 , en aluminio natural configuración X; marco sistema corredizo pesado 8025, dividida en cuatro cuerpos verticales , vidrio fijo en cristal flotado 5 mm, con pisavidrios S343 y S344, y perfilería de 3" x 1 1/2", incluye cerradura tipo pico de loro y rodamientos metálicos. Dimensiones 1,60 x 2,30 metros. (Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema))Es 1 Unidad. | M2 | 3.68 | 570585 | 2099752.8
9.3 | Construcción, suministro e instalación de puerta y marco una nave, Tipo P5, en aluminio natural configuración X; marco sistema corredizo pesado 8025, dividida en cuatro cuerpos verticales , vidrio fijo en cristal flotado 5 mm, con pisavidrios S343 y S344, y perfilería de 3" x 1 1/2", incluye cerradura tipo pico de loro y rodamientos metálicos. Dimensiones 1,75 x 2,30 metros. (Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema))Son 3 Unidades. | M2 | 12.075 | 570585 | 6889813.875
9.31 | Construcción, suministro e instalación de puerta y marco una nave, Tipo P6 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" con aleta U74. Puerta y perfileria T103, dos cuerpos en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S343 y S344. Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 0,90 x 2.30 metros. (Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema)) Son 12 Unidades. | M2 | 12.42 | 422824 | 5251474.08
9.32 | Construcción, suministro e instalación de puerta y marco una nave, Tipo P7 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" con aleta U74. Puerta y perfileria T103, dos cuerpos en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S343 y S344. Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 1,00 x 2.30 metros. (Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema)) Son 2 Unidades. | M2 | 2.3 | 422824 | 972495.2
9.33 | Construcción, suministro e instalación de puerta y marco una nave, Tipo P8 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" con aleta U74. Puerta y perfileria T103, dos cuerpos en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S343 y S344. Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 0,85 x 2.30 metros. (Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema)) Son 2 Unidades. | M2 | 1.955 | 422823 | 826618.965
9.34 | Construcción, suministro e instalación de puerta y marco una nave, Tipo P9 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" con aleta U74. Puerta y perfileria T103, dos cuerpos en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S343 y S344. Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 0,70 x 2.20 metros. (Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema)) Son 17 Unidades. | M2 | 1.54 | 422824 | 651148.96
9.35 | Construcción, suministro e instalación de puerta y marco una nave, Tipo P10 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" con aleta U74. Puerta y perfileria T103, dos cuerpos en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S343 y S344. Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 0,60 x 2.30 metros. (Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema)) Son 10 Unidades. | M2 | 5.52 | 422824 | 2333988.48
9.36 | Construcción, suministro e instalación de puerta y marco una nave, Tipo P11, en aluminio natural configuración X; marco sistema corredizo pesado 8025, dividida en cuatro cuerpos verticales , vidrio fijo en cristal flotado 5 mm, con pisavidrios S343 y S344, y perfilería de 3" x 1 1/2", incluye cerradura tipo pico de loro y rodamientos metálicos. Dimensiones 2,15 x 2,30 metros. (Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema))Es 1 Unidad. | M2 | 4.945 | 570585 | 2821542.825
9.37 | Construcción, suministro e instalación de Puerta, Tipo P12, termoacústica en panel metálico inyectada con Poliuretano expandido de alta densidad y ambas caras en lámina de acero galvanizada, prepintada o aluminio.Tratamiento con Espuma rigida de poliuretano inyectada de alta presion ( densidad 38 Kg/M3) con doble manija y chapa de seguridad. Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 1,40 x 2.30 metros. (Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema)) Es 1 Unidad. | M2 | 3.22 | 1206017 | 3883374.74
10 | SISTEMA GENERAL ELECTRICO, CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
| MEDIA TENSION |  |  |  |  | 12675420
10.01 | Suministro e instalación Red media tensión trifasica en 3 NO.1/0 ACSR | ML | 50 | 11200 | 560000
10.02 | Suministro e Instalación de estructura de retención P114 en poste existente (Nodo de arranque). Sin crucetas. Incluir retiro retenida stop | UN | 1 | 343500 | 343500
10.03 | Suministro e Instalación de estructura de retención P114 | UN | 1 | 746500 | 746500
10.04 | Suministro e instalación Poste concreto 12m x 510 kg | UN | 1 | 895500 | 895500
10.05 | Suministro e instalación de templete para media tensión en stop a poste de baja tensión a instalar (Incluir poste concreto 9mx51 Okg) | UN | 1 | 796400 | 796400
10.06 | Trabajos en media tensión coordinando con el operador de red el apagon respectivo o cuadrilla de linea viva | GL | 1 | 1800000 | 1800000
10.07 | Suministro e Instalacion de conjunto para instalacion de juego de cortacircuitos monopolares de15 KV - juego de pararrrayos y demás accesorios para realizar la conexión de media tensión. | GL | 1 | 2846020 | 2846020
10.08 | Suministro e Instalacion de dueto galvanizado tipo pesado de 4" debidamente sujeto a poste con cinta bandil 5/8" | UN | 1 | 671500 | 671500
10.09 | Suministro y Construccion de camaras de inspeccion tipo C1 de 1.0x1.0x1.0m | UN | 2 | 566000 | 1132000
10.1 | Suministro e Instalación 2 dueto pvc de 4"' entre poste terminal de media tensión y subes ación. Induye excavación relleno compacto. cinta de señalización peligro | ML | 10 | 41400 | 414000
10.11 | Suministro e instalacion Acometida electrica trifásica en tres conductores XLPE MV-90 15 KV 90o Cobre No.2 con nivel de aislamiento al 100% cableado por ducto galcanizado agherido a poste y ducto subterraneo PVC de 4" | ML | 20 | 123500 | 2470000
| ACOMETIDAS DE POTENCIA BAJA TENSION y TABLEROS |  |  |  |  | 58113870
10.12 | Suministro e instalacion de acometida en baja tension desde transformador a tablero general con 12 conductores 4/0 (3x3F,3xN) y un conductor 2/0 para tierra. Recorrido por piso en 2 dueto pvc de 4" | ML | 10 | 534800 | 5348000
10.13 | Suministro e instalacion de acometida en baja tension desde planta de emergencia a transferencia automática ubicada en el tablero general en 12 conductores 4/0 (3x3F ,3xN) y un conductor 2/0 para tierra. Recorrido por 2 dueto pvc de 4" | ML | 10 | 534800 | 5348000
10.14 | Suministro e Instalacion de celda de distribucion en Baja Tension tipo interior de 2.2xO.9x06m, que contiene totalizador general ajustable de 700A. Analizador de red., Barrajes para fases, neutro y tierra, 1 interruptor termomagnetico de 200A, 2 interruptores termomagneticos de150A, 4 interruptores termomagneticos de 70A, 1 interruptor termomagnetico de 50A. Incluye transferencia automatica de 700A. | UN | 1 | 21185000 | 21185000
10.15 | Suministro e Instalacion de acometida en baja tensión desde tablero 20 general instalado en la subestación hasta tablero TP1 ubicado en el primer piso cerca al ascensor en 4No.6 Cu (3F, N,) 1 NO.8 (T) dueto pvc de 1 1/2" | ML | 40 | 34773 | 1390920
10.16 | Suministro e Instalacion de acometida en baja tensión desde tablero general instalado en la subestación hasta tablero TP2 ubicado en el sdo piso cuarto de UPS en 4No.6 Cu (3F, N,) 1 NO.8 (T) dueto pvc de 1 1/2" | ML | 50 | 34528 | 1726400
10.17 | Suministro e Instalacion de acometida en baja tensión desde tablero general instalado en la subestación hasta tablero TP3 ubicado en el tercer piso en 4No.6 Cu (3F.N .) 1 No.8 (T)ducto PVC de 1 1/2" | ML | 55 | 34496 | 1897280
10.18 | Suministro e Instalacion de acometida en baja tensión desde tablero general instalado en la subestación hasta tablero Control ascensor ubicado en el cuarto de máquinas en 4No.8 Cu (3F, T) ducto pvc de 1" | ML | 45 | 23508 | 1057860
10.19 | Suministro e Instalacion de acometida en baja tensión desde tablero general instalado en la subestación hasta tablero Control Aire Principal ubicado en el sdo piso en 4No.2/0 Cu (3F, N) 1 No.4 (T) ducto pvc de 2" | ML | 40 | 133325 | 5333000
10.2 | Suministro e Instalacion de acometida en baja tensión desde tablero general instalado en la subestación hasta tablero existente ubicado en el edificio administrativo en 4No.1/0 Cu (3F, N)1 No.4 (T) ducto pvc de 2" | ML | 60 | 112379 | 6742740
10.21 | Suministro e Instalacion de acometida en baja tensión desde tablero general instalado en la subestación hasta tablero Control Aires de reserva ubicado en el sdo piso cuarto UPS en 4No.6 Cu (3F, N) 1 No.8 (T) ducto pvc de 1 1/2" | ML | 55 | 34460 | 1895300
10.22 | Suministro e Instalacion de acometida en baja tensión desde tablero general instalado en la subestación hasta tablero UPS ubicado en el sdo piso en 4No.1/0 Cu (3F, N) 1 No.4 (T) ducto pvc de 2" | ML | 55 | 112534 | 6189370
| SISTEMA DE APANTALLAMIENTO |  |  |  |  | 10954000
10.23 | Suminsitro e Instalación Punta captadora de Aluminio de 3000x16mm | UN | 1 | 185000 | 185000
10.24 | Suminsitro e Instalación Punta captadora de Aluminio de 2000x16mm | UN | 5 | 165000 | 825000
10.25 | Suministro e Instalación Soporte para punta 16mm | UN | 12 | 25000 | 300000
10.26 | Suministro e Instalación Borne de conexión paralela cable-varilla | UN | 6 | 38000 | 228000
10.27 | Suministro e Instalación Conector conector en cruz acero galvanizado | UN | 36 | 35000 | 1260000
10.28 | Suministro e Instalación Soporte anillo poliamida 30mm | UN | 150 | 9500 | 1425000
10.29 | Suministro e Instalación Chazo expansión 3/8 x2" | UN | 150 | 1300 | 195000
10.3 | Suministro e Instalación Alambron de Aluminio 8mm | ML | 200 | 5200 | 1040000
10.31 | Suministro e Instalación Grapa bimetalica Aluminio-cobre | UN | 6 | 45000 | 270000
10.32 | Suministro e Instalación Funda termoencoguible para aislar cable bajante | ML | 12 | 68000 | 816000
10.33 | Suministro e Instalación ducto galvanizado IMC de 1" x3m para protección mecánica del cable bajante. | UN | 6 | 48000 | 288000
10.34 | Suministro e Instalación grapa doble ala para fijación ducto galvanizado IMC de 1" x3m . Incluye chazos | UN | 18 | 3500 | 63000
10.35 | Suministro e Instalación caja para empalme tipo Oexon de 15x15x8 an para intemperie y accesorios para fijación en pared. | UN | 6 | 56500 | 339000
10.36 | Suministro e Instalación cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG para anillo perimetral de tierra. | ML | 100 | 22500 | 2250000
10.37 | Suministro e Instalación varilla Cu-Cu de 2,4 x 5/8". | UN | 6 | 135000 | 810000
10.38 | Suministro e Instalación soldadura thermoweld 115 gr. | UN | 6 | 45000 | 270000
10.39 | Suministro e Instalación cámara de registro de 30x 30 cm | UN | 6 | 65000 | 390000
11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS,RED DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  |  | 12130558.23
11.01 | Suministro e Instalación de Punto Hidráulico de D= 1/2" EN PVC PRESION | UN | 38 | 42203 | 1603718
11.02 | Suministro e instalación de tubería presión D=3/4"RDE 21 INC ACCESORIOS | ML | 85.01 | 11009 | 935875.09
11.03 | Suministro e instalación de puntos hidráulicos de D=3/4" | UN | 10 | 27498 | 274980
11.04 | Suministro e instalación de puntos sanitario de D=2" | UN | 10 | 57965 | 579650
11.05 | Suministro e instalación de puntos sanitario de D=4" | UN | 6 | 75013 | 450078
11.06 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" INC Accesorios | ML | 40 | 15400 | 615960
11.07 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" INC Accesorios | ML | 30 | 26398 | 791940
11.08 | Suministro e instalación de tubería de drenaje PVC D=4" | ML | 80.42 | 30797 | 2476694.74
11.09 | Suministro e instalación de tubería alcantarillado UM PVC DE 6" | ML | 25 | 34097 | 852425
11.1 | Suministro e instalación de tubería alcantarillado UM PVC DE 8" | ML | 30 | 43996 | 1319880
11.11 | Suministro e Instalación de Tubería Presión D= 1 1/2" RDE 21 Incluye Accesorios | ML | 48.87 | 10200 | 498474
11.12 | Suministro e Instalación de Tubería Presión D=1/2"RDE 21 Incluye Accesorios | ML | 122.17 | 6216 | 759409
11.13 | Suministro e Instalación de TUBERIA DE DRENAJE PVC D=3", Incluye accesorios | ML | 46.8 | 20758 | 971474.4
12 | SISTEMAS DE DETECCION Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS Y EXTINCIÓN Y SUPRESION DE INCENDIOS. |  |  |  | 50764927.2862 | 50764927.2862
13 | SISTEMA AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO |  |  |  |  | 869665.76
13.01 | Suministro e Instalación ACUSTIFIBRA 2`` | M2 | 40.8678 | 21280 | 869665.76
14 | SISTEMA ELECTRICO INTERIOR, SALIDAS ELECTRICAS, PUNTOS , ILUMINACION, SISTEMA DE REDES, VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 81571055
14.01 | Suministro e instalación DUCTOS en Tubería EMT de 3/4 de pulgada, a través de Techo Falso - Incluye: Elementos de fijación y accesorios. | ML | 465 | 11287 | 5248455
14.02 | Suministro e instalación DUCTOS en PVC de 3/4 de pulgada , Incluye: Elementos de fijación y accesorios. | ML | 3063 | 10200 | 31242600
14.03 | Suministro e instalación de Bandeja portacable tipo malla de 40 x 5,4 x 3 mts, electrozincada incluye accesorios e instalacion. | UN | 98 | 460000 | 45080000
| EMPALME UNIVERSIDAD DEL CAUCA DE FIBRA OPTICA - CANALIZACION - desde Instituto de Postgrados (IPET) hasta nuevo EDIFICIO de la DIVISION DE TICS |  |  |  |  | 99377200
14.04 | Suministro e Instalacion de cable de fibra optica de 72 hilos monomodo | ML | 1000 | 8550 | 8550000
14.05 | Preparación extremo cable de F.O. | UN | 8 | 56000 | 448000
14.06 | Preparación tubo cable de F.O. | UN | 16 | 11200 | 179200
14.07 | Suministro e Instalación de ODF fibra óptica | UN | 2 | 720000 | 1440000
14.08 | Construcción Camaras tipo F2 | UN | 25 | 200000 | 5000000
14.09 | Construcción Camaras tipo F1 | UN | 4 | 570000 | 2280000
14.1 | Canalizacion 3 vias de 2 pulgadas Zona Verde | ML | 720 | 70000 | 50400000
14.11 | Canalizacion 3 vias de 2 pulgadas Anden concreto | ML | 180 | 102000 | 18360000
14.12 | Suministro y Fusion de Pach cord SC en bandeja de ODF | UN | 144 | 30000 | 4320000
14.13 | Perforacion dirigida (topo) | ML | 40 | 210000 | 8400000
| SUBESTACION - MALLA A TIERRA Y PLANTA DE EMERGENCIA |  |  |  |  | 124900248
14.14 | Suministro e instalacion de Transformador de potencia de 225 KVA trifásico tipo Pad Mounted 13200/208/120V | UN | 1 | 20310548 | 20310548
14.15 | Suministro e instalacion sistema a malla tierra subestacion de 4x4 mts compuesta de 9 varillas de cobre de 2.4 x 5/8" y cable desnudo de cobre calibre 2/0 | UN | 1 | 3354231 | 3354231
14.16 | Suministro e instalacion de planta de emergencia trifásica de 225 KVA operación bajo sistema diesel, con un máximo nivel de ruido de 55 db, con sus respectivos accesorios (cargador de batería, tablero de control) para operar a 208/120v 1800rpm, 60HZ. Se debe llevar a cabo la adecuación de la tubería de escape. La Planta debe tener cabina insonora. | UN | 1 | 101235469 | 101235469
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT |  |  |  | 14295052.695 | 14295052.695
15 | DIVISIONES EN ALUMINIO PARA BAÑOS |  |  |  |  | 6983112.4
15.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ALUMINIO PARA BAÑOS ANODIZADO NATURAL, Comprende el suministro e instalación de las divisiones de los baños de hombres y mujeres para los sanitarios y orinales. Las Divisiones deberán ser en lámina de aluminio especificada en el contrato e incluye las puertas. Contemplaran los elementos necesarios para su instalación tales como anclajes, herrajes etc., con pasador y manija. Altura de las divisiones: para independizar los sanitarios deberán tener una altura de 2.0mts dos metros de enchape y estarán con 0.20 metros libres en area inferior. El total de metros cuadrados incluye Seis puertas de 0.60 metros de ancho.NOTA: Acabado certificado por fabricante. | M2 | 25.66 | 272140 | 6983112.4
16 | APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y ESPEJOS |  |  |  |  | 20077047
16.01 | Suministro e instalación de dispensadores de papel | UN | 13 | 198707 | 2583191
16.02 | Sum. e instalación de sanitario completo Ref. STILO 30535 Color: BONE, incluye acople de manguera y accesorios | UN | 11 | 476154 | 5237694
16.03 | Suministro e instalación de sanitario para discapacitados completo Ref. Aquajet confort height 026-40 Color: BONE incluye acoples de manguera y accesorios | UN | 2 | 550318 | 1100636
16.04 | Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer Ref. Marsella 01301 Color: BONE, incluye llave automática para lavamanos Ref. 947120001, acople manguera lavamanos y sifón desagüe lavamanos Ref. 931430001 | UN | 14 | 306807 | 4295298
16.05 | Suministro e instalación de orinal santafé Ref. 00401 Color: BONE, incluye grifería para orinal automática Ref.703200001, acoples y accesorios y sifón orinal en P/santafé | UN | 2 | 366018 | 732036
16.06 | Construcción lavatrapeadores enchapado, incluye grifo | UN | 1 | 317522 | 317522
16.07 | Suministro e instalación de secadores eléctricos de mano Ref. 706030001 | UN | 11 | 451525 | 4966775
16.08 | Espejo 5mm | M2 | 13 | 64915 | 843895
| MESONES |  |  |  |  | 1484035.16
16.09 | Construcción de mesones en concreto de 21 MPA ancho 0,60m espesor 0,07 refuerzo con varilla de 3/8" cada 15cm en ambas direcciones | ML | 10.32 | 110063 | 1135850.16
16.1 | Construcción de acabado en granito pulido blanco No. 2, salpicadero en media caña h= 0.10, para mesones, incluye carteras, dilataciones en bronce, ancho del mesón=0,60, cartera lateral = 0,10 | ML | 5 | 69637 | 348185
17 | IMPERMEABILIZACION |  |  |  |  | 779416
17.01 | Impermeabilización con Manto Edil AT 3mm,para terraza Tercer Piso, Controladoras A.A. | M2 | 22 | 35428 | 779416
18 | CIELOS RASOS |  |  |  |  | 81174986
18.01 | CONSTRUCCION DE CIELO FALSO (Drywall) e= 6mm, tipo Superboard o Eterboard instalado s/ perfileria rolada cl 26 cada 40 cm, tto juntas mediante masillas Etercoat o similar, cinta tipo malla, Eterglas o similar para acabado del cielo en estuco pintura vinilo tres manos, incluye apertura de huecos para iluminación. | M2 | 1087 | 74678 | 81174986
19 | ASCENSOR |  |  |  |  | 111344509
19.01 | Suministro de Ascensor (sin sala de maquinas), CAPACIDAD NOMINAL: para 08 pasajeros (630 kg), VELOCIDAD: 1,0m/s)- 60 m/min, NUMERO DE PARADAS: Tres (3), NUMERO ENTRADAS: Tres (3) entradas una por cada parada por el mismo lado en tres (3) pisos continuos, OPERACION: 2BC /Colectiva selectiva automática en ambos sentidos. RECORRIDO: 10000 mm, CONTROL: VFGLC, voltaje de frecuencias variables, SISTEMA DE NIVELACION: controlado electrónicamente por microprocesador y renivelación automática con tolerancia de +- 5mm, ANCHO Y ALTURA UTIL DE ENTRADA: 900 mm X 2100mm. DISEÑO Y ACABADO CABINA: MEDIDAS INTERIORES DE CABINA: 1100 mm de ancho X 1400 mm de fondo X 2300 mm de alto, TECHO INTERNO DE CABINA – (CIELORASO): Tipo Iluminación completa indirecta, PANEL FRONTAL: ACERO INOXIDABLE, PUERTA DE CABINA: FÓRMICA, PANELES LATERALES Y POSTERIOR: FÓRMICA, ZÓCALO: PINTURA, PISO: VINILO, ENTRADAS DE PISO: PISO PRINCIPAL: Marco con acabado en ACERO INOXIDABLE, OTROS PISOS: Marco con acabado en PINTURA ELECTROSTATICA, PANEL DE CONTROL: de libre ascenso, el cual puede ir empotrado en los muros que cierran la entrada al ascensor, Botón de llamado de piso del tipo MICRO PUSH, con Señalización Luminosa de registro de llamada. Botón de abrir puerta: al presionarlo reabren puertas completamente se mantienen abiertas estando este oprimido. Deberá cumplir con los mandatos para los pasajeros con discapacidad física en cuanto a ubicación, disposición, materiales, luminosidad, colores, etc., FOSO AMORTIGUADORES: de 1,60m de profundidad, MOTOR Y MÁQUINA TRACTORA: POTENCIA DEL MOTOR: 5,1 KW. El ascensor debe ser capaz de transportar máximo 08 personas (630kg), a los 3 pisos del edificio que tiene una altura aproximada de 14mts. La DIFERENCIA en metros entre Primer y Tercer piso es de 8 mts. , ENERGIA DE TRABAJO: 208V, CAPACIDAD: 6 KVA, CORRIENTE DE ACELERACIÓN SUBIENDO A PLENA CARGA: 42 AMP. OTROS DISPOSITIVOS INCLUIDOS: Espejo, Pasamanos, Ganchos para Lona Cromados, Lonas Protectoras Cant. 3 una por lado, Citófono, Banda de seguridad, Ventilador, Rayos Infrarrojos, Paso Por Alto Automático By-Pass, Servicio de ascensorista, Sistema braille, Apagado automático de ventilador, Apagado automático de luz, Luz de emergencia en cabina con Batería Recargable, Cancelación de Llamada Falsa tipo botón de cabina, Sistema de emergencia para nivelación con baterías en caso de interrupciones ó cortes del suministro eléctrico total de duración mayor a 6 seg., Anulación de operación puertas, Sensor de sobrecarga.Viaje de carga llena: solo se responde a llamadas de cabina hasta que se temine esta condicion. AUTO RESCATE: en caso de no llegar a nivel en cualquier piso, se debe activar la funcion de auto rescate a baja velocidad, guiandolo hasta la parada mas proxima para efectuar la evacuacion.Tiempo de puertas : el tiempo de permanencia de puertas abiertas despues de atender una llamada es programable por el ajustador. Reapertura de puertas por llamada de hall, cuando la cabina se encuentre en el piso a nivel y se suprime la llamda de hall (subrir o bajar), la cabina se abrira automaticamente. Posibiliadad de conexion a planta eléctrica mediante contacto seco .Dispositivo de sobrecarga con alarma sonora y anuncio de llegada a piso. Parqueo automático: una vez la última llamada registrada sea atendida, la cabina se dirige automáticamente a su piso de de parqueo. Manejo independiente: Solo responde a llamadas de cabina y cierra puertas solo si se presiona el botón de cerrar puertas. Parqueo permanente: Mediante una llave instalada en el piso principal el equipo puede ser parqueado y deshabilitado. Señal de sobrecarga. El equipo debe poseer un sensor de carga que al registrar el 110% de carga nominal, active una señal sonora e impida el cierre de las puertas y se desactive al registrar carga inferior a 110%. Función de eliminación de llamadas en cabina con poca carga: si el sensor de carga registra una carga inferior a 20% de la carga nominal, impida que sea registrada más de 3 llamadas en la cabina. Intercomunicador de tres estaciones: cabina, recepción y modulo de control. en caso de alarma de fuego el switch ubicado en la caja instalada en el piso principal, es activado y colocado en la posición ON, , el ascensor se detendrá en la parada más próxima y viajaran hasta el piso principal, las botones de llamados de cabina y hall quedaran desactivados . Una vez llegado al piso principal, allí permanecerá permanentemente con las puertas abiertas. INCLUYE : construcción de la estructura metálica, suministro y Servicio de instalación y puesta en funcionamiento del ascensor nuevo sin sala de maquinas.Según diseño. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | UN | 1 | 111344509 | 111344509
20 | ESTUCO Y PINTURA
| ESTUCO |  |  |  |  | 21538532.7
20.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO | M2 | 3923.23 | 5490 | 21538532.7
PINTURA
20.2 | SUMINISTRO APLICACION DE PINTURA EXTERIOR EN FACHADA KORAZA PLASTICA SUPERF.REPELLO [3M].(Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). Incluye pintura de cornisa tipo remarco perimetral de vanos de fachada | M2 | 1722.5238 | 12374 | 21314509.5779 | 21314509.5779
20.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO 3 MANOS | M2 | 3923.2308 | 6500 | 25501000.4925 | 25501000.4925
20.4
21 | PASAMANOS Y BARANDAS METALICAS |  |  |  |  | 5512139.4
21.1 | Pasamanos-pared tubo GALV. 1,1/2" C/SOP. | ML | 31.5 | 74010 | 2331315
21.2 | Baranda individual .tubo Galv. 2" C/Soport | ML | 61.62 | 51620 | 3180824.4
22 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS DE MATERIAL SOBRANTE. | GL | 1 | 1668189 | 1668189 | 1668189
| VR. OBRA II ETAPA C.D. |  |  |  | 1278474594.2452 | 1279414453.2452
8 | AIU (25%) |  |  |  | 319618648.5613 | 319853613.3113
208523.625 | COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 1598093242.8065 | 1599268066.5565
| IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD 5% |  |  |  | 10227796.754 | 10235315.626
| COSTO TOTAL OBRA |  |  |  | 1608321039.5604 | 1609503382.1824
COMPONENTE INTERVENTORIA
“INTERVENTORIA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA TELECOMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA - SEGUNDA ETAPA”
| COSTO TOTAL INTERVENTORIA |  |  | 9.799% | 157606218.5905 | 157722081.3724
| COSTO TOTAL OBRA MAS INTERVENTORIA |  |  |  | 1765927258.151 | 1767225463.5548
NOTA: La observación que indica (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente), hace referencia a que los Ítems que la contienen incluyen y se les reconoce en los Análisis de Precios Unitarios el valor correspondiente a la Herramienta y Equipos requeridos para trabajo en alturas según norma vigente.
CARLOS A. CASTELLANOS G.
ARQUITECTO - CONTRATISTA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

## PPUESTO CARPINTERIA METAL
|  | Convocatoria Publica |  |  | FECHA: | 2014-04-28
|  | Suministros |  |  |  | UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
AREA PLANTA FISICA
PRESUPUESTO OFICIAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, ESPEJOS, PELICULAS ADHESIVAS;
DEL EDIFICIO DESTINADO AL COMPONENTE DE GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÒN Y LA COMUNICACIÓN (EDIFICIO TIC) DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.
Item | Tipologia | Descripción Actividad | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Valor total
1 |  | CUBIERTAS, PERGOLAS y CANALES
1.01 | NA | Suministro e Instalación de CUBIERTA EN POLICARBONATO DE 10mm COLOR CRISTAL/ Incluye estructura metálica para soporte en tuberíra rectangular de 6 x 4 cal.2 mm y canales de Conducción de aguas lluvias, suministro y colocación de teja de POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10mm COLOR CRISTAL, incluye: sistemas de fijación, amarras, platinas de apoyo, tornillos de fijación, soldaduras, pintura anticorrosivo cromato de zinc y esmalte de primera calidad para intemperie. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 114 | 263320 | 30018480
2 |  | CARPINTERIA METALICA,PUERTAS, VENTANAS , REJAS, PERSIANAS Y VIDRIOS
VENTANAS
2.01 | V-1 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-1 en aluminio natural , CORREDIZA 1 nave, CON RIEL INCLINADO configuración 0-X Ref. 744, cierre dumi una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm (acabado certificado por fabricante). Son 7 Unidades. Dimensiones 2,00 X 1,4 mts. | M2 | 20 | 100916 | 2018320
2.02 | V-2 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-2 en aluminio natural , CORREDIZA 1 nave, CON RIEL INCLINADO Ref. 744, cierre dumi una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 2,00 X 1,7 mts. | M2 | 4 | 94839 | 379356
2.03 | V-3 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-3 en aluminio natural , PROYECTANTE HORIZONTAL una nave, configuración X Ref. 744, manija proyectante una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm (acabado certificado por fabricante).Son 22 Unidades. Dimensiones 0,60 X 0,60 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 15 | 223194 | 3347910
2.04 | V-3A | Suministro e instalación de Ventana tipo V-3 A en aluminio natural , PROYECTANTE HORIZONTAL CON PISAVIDRIO BISELADO POR EL INTERIOR NAVE DE 0,6 m , configuración X-0 Ref. 3831, manija proyectante una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 1,20 X 0,50 mts. , | M2 | 1 | 262822 | 262822
2.05 | V-4 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-4 en aluminio natural , CUERPO FIJO Ref. 3831, POLIGONAL CON PISAVIDRIO BISELADO AL INTERIOR O CON JUNTAS A TOPE vidrio cristal flotado claro 5mm (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 2,8 X 0,60 mts. | M2 | 2 | 120853 | 241706
2.06 | V-5 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-5 en aluminio natural , CORREDIZA CON RIEL INCLINADO 1 nave, configuración 0-X Ref. 744, cierre dumi una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm (acabado certificado por fabricante).Son 5 Unidades. Dimensiones 1,00 X 1,00 mts. | M2 | 5 | 156299 | 781495
2.07 | V-6 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-6 en aluminio natural , PROYECTANTE HORIZONTAL CON PISAVIDRIO BISELADO POR EL INTERIOR dos NAVES DE 0,775 m, configuración X-0-0-X Ref. 3831, manija proyectante una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm (acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. Dimensiones 3,10 X 0,60 mts. | M2 | 4 | 220279 | 881116
2.08 | V-7 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-7 en aluminio natural , CORREDIZA CON RIEL INCLINADO 1 nave, configuración 0-X Ref. 744, cierre dumi una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm (acabado certificado por fabricante). Son 4 Unidades. Dimensiones 1,20 X 1,20 mts. | M2 | 6 | 132790 | 796740
2.09 | V-8 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-8, CUERPO FIJO SON SOPORTE TIPO SPIDER EN ACERO INOXIDABLE O CRISTAL TEMPLADO de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 7,85 X 2,05 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 17 | 195444 | 3322548
2.1 | V-9 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-9 CUERPO FIJO SON SOPORTE TIPO SPIDER EN ACERO INOXIDABLE O CRISTAL TEMPLADO de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable , (acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. Dimensiones 3,75 X 1,65 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 7 | 189519 | 1326633
2.11 | V-10 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-10 en aluminio natural , PROYECTANTE HORIZONTAL CON PISAVIDRIO BISELADO POR EL INTERIOR,NAVES DE 0,7 m, configuración X-0-0-X Ref. 3831 , manija proyectante una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 2,45 X 0,60 mts. | M2 | 2 | 244234 | 488468
2.12 | V-11 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-11, CUERPO FIJO SON SOPORTE TIPO SPIDER EN ACERO INOXIDABLE O CRISTAL TEMPLADO de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 9,15 X 2,70 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 25 | 179090 | 4477250
2.13 | V-12 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-12, CUERPO FIJO SON SOPORTE TIPO SPIDER EN ACERO INOXIDABLE O CRISTAL TEMPLADO de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 8,80 X 1,60 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 15 | 176079 | 2641185
2.14 | V-13 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-13 en aluminio natural CUERPO FIJO ESQUINERO CON PISAVIDRIO BISELADO AL INTERIOR O CON JUNTA A TOPE , Ref. 3831, vidrio cristal flotado claro 5mm (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad en forma de Ele. Dimensiones (1,50 + 0,90) X 1,20 mts. | M2 | 3 | 82047 | 246141
2.15 | V-14 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-14 en aluminio natural , PROYECTANTE HORIZONTAL , configuración X Ref. 3831, manija proyectante una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm (acabado certificado por fabricante).Son 7 Unidades. Dimensiones 0,50 X 0,50 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 4 | 417308 | 1669232
2.16 | V-15 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-15, CUERPO FIJO SON SOPORTE TIPO SPIDER EN ACERO INOXIDABLE O CRISTAL TEMPLADO de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable (acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. Dimensiones 4,45 X 1,90 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 17 | 178532 | 3035044
2.17 | V-16 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-16, CUERPO FIJO SON SOPORTE TIPO SPIDER EN ACERO INOXIDABLE O CRISTAL TEMPLADO de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable (acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. Dimensiones 3,50 X 1,65 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 12 | 180178 | 2162136
2.18 | V-17 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-17 en aluminio natural , PROYECTANTE HORIZONTAL CON PISAVIDRIO BISELADO POR EL INTERIOR , NAVES DE 0,875 m, configuración X-0-0-X Ref. 3831, manija proyectante una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 3,50 X 1,00 mts. | M2 | 4 | 153754 | 615016
2.19 | V-18 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-18 en aluminio natural , CORREDIZA CON RIEL INCLINADO, configuración X-0-0-X Ref. 744, cierre dumi una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm (acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. Dimensiones 3,10 X 1,65 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 11 | 101434 | 1115774
2.2 | V-19 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-19, CUERPO FIJO SON SOPORTE TIPO SPIDER EN ACERO INOXIDABLE O CRISTAL TEMPLADO de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable (acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. Dimensiones 6,30 X 1,90 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 24 | 180684 | 4336416
2.21 | V-20 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-20 en aluminio natural , VENTANA CORREDIZA 744 CON RIEL INCLINADO SOBRE CUERPO FIJO 3831 CON PISAVIDRIO BISELADO AL INTERIOR configuración 0-X/O , cierre dumi una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm (acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. Dimensiones 2,45 X 1,00 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 5 | 126376 | 631880
2.22 | V-21 | Suministro e instalación de Ventana tipo V-21 en aluminio natural , CORREDIZA CON RIEL INCLINADO, configuración 0-X Ref. 744, cierre dumi una cara, vidrio cristal flotado claro 5mm (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad. Dimensiones 0,90 X 1,00 mts. | M2 | 1 | 167010 | 167010
2.23 | V-22 | Suministro e instalacion de PERSIANA tipo V-22. QUIEBRASOL FLOTANTE SERIE 45 CON CORTASOL AEROBRISE 100 LISO EN ALUZINC CON PASO DE 39 mm. (acabado certificado por fabricante). Es 1 Unidad.. DIMENSIONES 1,40 * 8,20 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 12 | 1882072 | 22584864
2.24 | V-22 A | Suministro e instalacion de Ventana tipo V-22A, CUERPO FIJO SON SOPORTE TIPO SPIDER EN ACERO INOXIDABLE O CRISTAL TEMPLADO de 10 mm , incluye anclajes y soportes en acero inoxidable (acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. DIMENSIONES 1,40 * 4,10 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 12 | 182294 | 2187528
3 |  | PELICULAS ADHESIVAS DE SEGURIDAD , PROTECCION ANTIVANDALICA Y DECORATIVAS
3.01 | PL-1 | Suministro e instalación PELICULA SEGURIDAD COMBINADA CON CONTROL SOLAR planta de espesor 8 MIL CLEAR, resistente a ralladuras. (Para algunas ventanas de fachada y áreas protegidas) | M2 | 223 | 101686 | 22675978
3.02 | PL-2 | Suministro e instalación PELICULA adhesiva opalizada tipo Frost, en persiana - franjas en 4 cm espaciadas cada 2 cms. para vidrios de ventanas y puertas indicadas. | M2 | 139 | 38311 | 5325229
4 |  | PUERTAS
4.01 | P-1 | Suministro e Instalación de puerta y marco cuatro naves Tipo P1, PUERTA BATIENTE Ref. 3890 CON PISAVIDRIO BISELADO POR EL INTERIOR configuración O-X-X-O, CON HORIZONTAL INTERMEDIO; en aluminio natural. Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 3,0 x 2,30 metros. (Acabado certificado por fabricante), Dimensiones 3,00 x 2.30 metros. Es 1 Unidad. | M2 | 7 | 190216 | 1331512
4.02 | P-2 | Suministro e Instalación de puerta y marco cuatro naves, Tipo P2, en aluminio natural configuración O-X-X-O; CORREDIZA pesada 8025, CON ENGANCHE EXTERIOR REFORZADO Y RIEL INCLINADO, CON HORIZONTAL INTERMEDIO, las 4 naves con dos cuerpos c/u, vidrio fijo en cristal flotado 5 mm, incluye cerradura tipo pico de loro y rodamientos metálicos. Dimensiones 2,50 x 2,30 metros. (Acabado certificado por fabricante.) Son 6 Unidades. | M2 | 35 | 128473 | 4496555
4.03 | P-3 | Suministro e Instalación de puerta y marco cuatro naves, Tipo P3, en aluminio natural configuración O-X-X-O; marco sistema CORREDIZA pesada 8025,CON ENGANCHE EXTERIOR REFORZADO Y RIEL INCLINADO, HORIZONTAL INTERMEDIO, las 4 naves con dos cuerpos c/u, vidrio fijo en cristal flotado 5 mm, incluye cerradura tipo pico de loro y rodamientos metálicos. Dimensiones 2,00 x 2,30 metros. (Acabado certificado por fabricante.) Son 5 Unidades. | M2 | 23 | 147723 | 3397629
4.04 | P-4 | Suministro e Instalación de puerta y marco una nave, Tipo P4 , en aluminio natural configuración XX; CORREDIZA PESADA 8025 POCKET DOS PISTAS CON RIEL INCLINADO, CON HORIZONTAL INTERMEDIO, dividida en cuatro cuerpos verticales , vidrio fijo en cristal flotado 5 mm, con pisavidrios S343 y S344, y perfilería de 3" x 1 1/2", incluye cerradura tipo pico de loro y rodamientos metálicos. Dimensiones 1,60 x 2,30 metros. (Acabado certificado por fabricante.) Es 1 Unidad. | M2 | 4 | 116988 | 467952
4.05 | P-5 | Suministro e Instalación de puerta y marco una nave, Tipo P5 , en aluminio natural configuración XX; CORREDIZA PESADA 8025 POCKET DOS PISTAS CON RIEL INCLINADO, CON HORIZONTAL INTERMEDIO, dividida en cuatro cuerpos verticales , vidrio fijo en cristal flotado 5 mm, con pisavidrios S343 y S344, y perfilería de 3" x 1 1/2", incluye cerradura tipo pico de loro y rodamientos metálicos. Dimensiones 1,75 x 2,30 metros. (Acabado certificado por fabricante.) Son 3 Unidades. | M2 | 12 | 135627 | 1627524
4.06 | P-6 | Suministro e Instalación de puerta y marco una nave, Tipo P6 en aluminio anodizado natural ;BATIENTE Ref. 3890 CON PISAVIDRIO BISELADO POR EL INTERIOR X CON HORIZONTAL INTERMEDIO, dos cuerpos en vidrio cristal flotado 5 mm incluye Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 0,90 x 2.30 metros. (Acabado certificado por fabricante.) Son 12 Unidades. | M2 | 25 | 251210 | 6280250
4.07 | P-7 | Suministro e Instalación de puerta y marco una nave, Tipo P7 en aluminio anodizado natural ;BATIENTE Ref. 3890 CON PISAVIDRIO BISELADO POR EL INTERIOR X CON HORIZONTAL INTERMEDIO, dos cuerpos en vidrio cristal flotado 5 mm incluye Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 1,00 x 2.30 metros. (Acabado certificado por fabricante.) Son 2 Unidades. | M2 | 5 | 200412 | 1002060
4.08 | P-8 | Suministro e Instalación de puerta y marco una nave, Tipo P8 en aluminio anodizado natural ;BATIENTE Ref. 3890 CON PISAVIDRIO BISELADO POR EL INTERIOR X CON HORIZONTAL INTERMEDIO, dos cuerpos en vidrio cristal flotado 5 mm incluye Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 0,85 x 2.30 metros. (Acabado certificado por fabricante.) Es 1 Unidad. | M2 | 2 | 252880 | 505760
4.09 | P-10 | Suministro e Instalación de puerta y marco una nave, Tipo P10 en aluminio anodizado natural ;BATIENTE Ref. 3890 CON PISAVIDRIO BISELADO POR EL INTERIOR X CON HORIZONTAL INTERMEDIO, dos cuerpos en vidrio cristal flotado 5 mm incluye Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 0,60 x 2.30 metros. (Acabado certificado por fabricante.) Son 10 Unidades. | M2 | 14 | 322705 | 4517870
4.1 | P-11 | Suministro e Instalación de puerta y marco una nave, Tipo P11, en aluminio natural configuración XX; CORREDIZA PESADA 8025 POCKET BIDIRECCIONAL CON RIEL INCLINADO, CON HORIZONTAL INTERMEDIO, dividida en cuatro cuerpos verticales , vidrio fijo en cristal flotado 5 mm, incluye cerradura tipo pico de loro y rodamientos metálicos. Dimensiones 2,15 x 2,30 metros. (Acabado certificado por fabricante.) Es 1 Unidad. | M2 | 5 | 127561 | 637805
4.11 | P-12 | Suministro e Instalación de puerta y marco cuatro naves, Tipo P12, en aluminio natural configuración O-X-X-O; marco sistema CORREDIZA pesada 8025,CON ENGANCHE EXTERIOR REFORZADO Y RIEL INCLINADO, HORIZONTAL INTERMEDIO, las 4 naves con dos cuerpos c/u, vidrio fijo en cristal flotado 5 mm, incluye cerradura tipo pico de loro y rodamientos metálicos. Dimensiones 1,40 x 2,30 metros. (Acabado certificado por fabricante.) Son 5 Unidades. | M2 | 3 | 147723 | 443169
4.12 | P-13 | Suministro e Instalación de puerta y marco una nave, Tipo P13 en aluminio anodizado natural ;BATIENTE Ref. 3890 CON PISAVIDRIO BISELADO POR EL INTERIOR 0-X-X-0, CON HORIZONTAL INTERMEDIO, dos cuerpos en vidrio cristal flotado 5 mm incluye Chapa yale doble manija. Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Son 2 Unidades, UNA Dimensiones 3,5 x 2,30 metros. (Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema)), OTRA, Dimensiones 3,00 x 2.30 metros. | M2 | 15 | 201499 | 3022485
5 |  | DIVISIONES EN VITRINA DATA CENTER
5.01 | D-1 | Suministro e Instalación de DIVISIONES EN VITRINA 3831-4 CON PISAVIDRIO BISELADO POR EL INTERIOR OO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 8 mm. | M2 | 8 | 166975 | 1335800
5.02 | D-2 | Suministro e Instalación de DIVISIONES EN VITRINA 3831-4 CON PISAVIDRIO BISELADO POR EL INTERIOR OOOO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 8 mm. | M2 | 15 | 176070 | 2641050
6 |  | DIVISIONES EN ALUMINIO PARA BAÑOS
6.01 |  | Suministro e Instalación DE DIVISIONES EN ALUMINIO PARA BATERIAS DE BAÑOS ANODIZADO NATURAL, Comprende el suministro e instalación de las divisiones de los baños de hombres y mujeres para los sanitarios y orinales. Las Divisiones deberán ser en lámina de aluminio especificada en el contrato e incluye las puertas. Contemplaran los elementos necesarios para su instalación tales como anclajes, herrajes etc., con pasador y manija. Altura de las divisiones: para independizar los sanitarios deberán tener una altura de 2.0mts dos metros de enchape y estarán con 0.20 metros libres en area inferior. El total de metros cuadrados incluye Seis puertas de 0.60 metros de ancho.NOTA: Acabado certificado por fabricante. | M2 | 26 | 489976 | 12739376
7 |  | ESPEJOS
7.01 | NA | Suministro e Instalación de Espejo 5mm | M2 | 13 | 64915 | 843895
8 |  | PASAMANOS Y BARANDAS METALICAS
8.01 | PS-1 | Suministro e Instalación de Pasamanos a pared tubo GALV. 1,1/2" C/SOP. | ML | 32 | 40157 | 1285024
8.02 | BR-1 | Suministro e Instalación de Baranda individual .tubo Galv. 2" C/Soport | ML | 62 | 118924 | 7373288
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 171685281
|  | IVA (16%) |  |  |  | 27469644.96
|  | GRAN TOTAL |  |  |  | 199154925.96
NOTA: La observación que indica (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente), hace referencia a que los Ítems que la contienen incluyen y se les reconoce en los Análisis de Precios Unitarios el valor correspondiente a la Herramienta y Equipos requeridos para trabajo en alturas según norma vigente.
CARLOS A. CASTELLANOS G.
ARQUITECTO - CONTRATISTA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS