## segunda etapa
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
AREA DE MANTENIMIENTO.
PRESUPUESTO OFICIAL
OBRA CIVIL II ETAPA - PARA LA ADECUACION DE AULAS, AREA ADMINISTRATIVA Y BATERIA SANITARIA
EN EL CAMPUS CARVAJAL DE SANTANDER DE QUILICHAO UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ITEM | CAPITULO | UNIDAD | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES GENERALES | [5 empty] | 0.998
1.01 | Localización y replanteo obra Arquitectonica | M2 | 780.3 | 1297 | 1012049 | 1300 | 1297
1.02 | Campamento en tabla, 18M2 | UN | 1 | 642107 | 642107 | 643394 | 642107
1.03 | Cerramiento provisional Tela fib. Tejída H=2,10M-Borde | ML | 200 | 6557 | 1311400 | 6570 | 6557
1.04 | Recubrimiento de bajantes, estructuras, tuberías, con laminas de superboard 10 mm, sobre perfileria rolada calibre 24, con tratamiento de juntas con etercoat y masilla Acabado , incluye estuco y pintura blanca tipo vinilo a tres (3) manos. | ML | 38.4 | 56736 | 2178662 | 56850 | 56736
2 | MAMPOSTERIA TIPO LIVIANA |  |  |  | 0 |  | 0
2.01 | Construcción de muro doble cara en Superboard, 10 mm, instalado sobre perfilería rolada calibre 26, cada 60 cm, con tratamiento de juntas mediante la utilización de masilla Etercoat como sellador y cinta malla, aplicación de Eterglas. Incluye estuco y pintura vinilo tipo I a tres (3) manos, según especificaciones del proveedor. | M2 | 557.5 | 112651 | 62802933 | 112877 | 112651
3 | SISTEMA AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO |  |  |  | 0 |  | 0
3.01 | Suministro e instalación de Frescasa con papel de 3,5" para aislamiento de sonidos en muros livianos | M2 | 557.5 | 20129 | 11221918 | 20169 | 20129
4 | PINTURA Y ACABADOS |  |  |  | 0
4.01 | Suministro y aplicación de pintura en vinilo 3 manos para muros existentes en ladrillo , incluye muros y columnas |  |  |  | 0
4.02 | Pintura de correas metalicas | ML | 716.7 | 15000 | 10750500
4.03 | Rasqueteada Lijada y Resane de muros existentes | M2 | 499.5 | 1517 | 757742
4.04 | Revoque de muros existentes | M2 | 499.5 | 2503 | 1250249
4.05 | CONSTRUCCION DE CIELO FALSO (Drywall) e= 6mm, tipo Superboard o Eterboard instalado s/ perfileria rolada cl 26 cada 40 cm, tto juntas mediante masillas sikaa joint free, sika imper mur, sika rod, sika joint compound, cinta tipo malla, Eterglas o similar para acabado del cielo en estuco pintura vinilo tres manos, incluye apertura de huecos para iluminación. | M2 | 47.9 | 74563 | 3571568
4.06 | Pintura de cielos en aulas alturas mayores a 9,0 metros | M2 | 1053.7 | 14750 | 15542075
#REF! | Pintura de cerchas metalicas | ML | 284 | 25000 | 7100000
#REF! | Desmonte Instalacion aire acondicionado | ML | 139.2 | 12000 | 1670400
5 | BATERIA SANITARIA NUEVA |  |  |  | 0
5.01 | Corte de piso en concreto para instalaciones hidraulicas y sanitarias | ML | 280 | 4838 | 1354640
5.02 | Demolicion de piso en concreto | M2 | 36 | 10849 | 390564
5.03 | Suministro e instalacion de tuberia de 6'' | ML | 25 | 35000 | 875000
5.04 | Suministro e instalacion de tuberia de 4'' | ML | 16 | 26345 | 421520
5.05 | Suministro e instalacion de tuberia de 2'' | ML | 39 | 21000 | 819000
5.06 | Puntos sanitarios de 2'' | unid | 17 | 57849 | 983433
5.07 | Puntos sanitarios de 4'' | Unid | 8 | 74863 | 598904
5.08 | Cajas de inspeccion de 0,6*0,6 elaboradas en concreto de 21 mpa, incluye acero de refuerzo y tapa. | Unid | 4 | 325000 | 1300000
5.09 | Suministro e instalacion de sifones 3´´ | Unid | 3 | 57849 | 173547
5.1 | Red Hidraulica de 1/2´´ | ML | 52 | 6204 | 322608
5.11 | Red Hidraulica de 3/4´´ | ML | 32 | 9879 | 316128
5.12 | Puntos Hidraulicos de 1/2'' | Unid | 22 | 26746 | 588412
5.13 | Construccion de muros en ladrillo | M2 | 140.5 | 36636 | 5147358
5.14 | Columnetas de 0,15*0,20 incluye acero de refuerzo, 4 varillas de diámetro 1/2" Y estr 1/4'' c 15 cm | ML | 27 | 53000 | 1431000
5.15 | Vigas de Amarre de 0,15*0,20 incluye acero 4 de 1/2 estr 1/4'' c 15 cm | ML | 56.2 | 53000 | 2978600
5.16 | Perforaciones para anclajes de columnas | Unid | 32 | 8543 | 273376
5.17 | Construcción de meson en concreto de 21 MPA ancho 0,60m espesor 0,07 refuerzo con varilla de 3/8" cada 15cm en ambas direcciones | ML | 9 | 109843 | 988587
5.18 | Construcción de acabado en granito pulido blanco No. 2, salpicadero en media caña h= 0.10, para mesones, incluye carteras, dilataciones en bronce, ancho del mesón=0,60, cartera lateral = 0,10 | ML | 9 | 69498 | 625482
5.19 | Repello de muros mortero 1:3 | M2 | 281 | 17675 | 4966675
5.2 | Suministro e instalación de cerámica Nuevo Valencia primera calidad de 0.20 x 0.30, color blanco para muros ref. 286019001 | M2 | 60 | 39830 | 2389800
5.21 | Sum e Inst Cerámica piso antideslizante (.20x.20) | M2 | 56 | 54037 | 3026072
5.22 | Estuco y pintura de muros | M2 | 221 | 6487 | 1433627
5.23 | CONSTRUCCION DE CIELO FALSO (Drywall) e= 6mm, tipo Superboard o Eterboard instalado s/ perfileria rolada cl 26 cada 40 cm, tto juntas mediante masillas sikaa joint free, sika imper mur, sika rod, sika joint compound, cinta tipo malla, Eterglas o similar para acabado del cielo en estuco pintura vinilo tres manos, incluye apertura de huecos para iluminación. | M2 | 67.9 | 74563 | 5062828
5.24 | Suministro e instalacion de rejillas 3´´ | Unid | 3 | 11178 | 33534
5.25 | Suministro e instalación de división en aluminio anodizado natural, con perfilería 1"*1" ref. T- 77 y T-78, pisavidrios en U, ref. U-68, empaque de neopreno, enchape F-06 de aluminio, incluye puerta con las siguientes especificaciones; verticales ALN-388, horizontales ALN-390, con pasador y manija, altura de la división 2.0 metros con 0.20 mts. libres en area inferior. | M2 | 39 | 293980 | 11465220
5.26 | Puntos electricos con cableado y aparateado | Unid | 3 | 95000 | 285000
5.27 | SobrePiso en concreto 18cm de espesor 3000PSI 21 Mpa | M2 | 67.9 | 59784 | 4059334
5.28 | bote de escombros incluye acarreo | M3 | 35 | 17500 | 612500
5.29 | Suministro e instalación de dispensadores de papel | UN | 8 | 198310 | 1586480
5.3 | Sum. e instalación de sanitario completo Ref. STILO 30535 Color: BONE, incluye acople de manguera y accesorios | UN | 6 | 475203 | 2851218
5.31 | Suministro e instalación de sanitario para discapacitados completo Ref. Aquajet confort height 026-40 Color: BONE incluye acoples de manguera y accesorios | UN | 2 | 549216 | 1098432
5.32 | Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer Ref. Marsella 01301 Color: BONE, incluye llave automática para lavamanos Ref. 947120001, acople manguera lavamanos y sifón desagüe lavamanos Ref. 931430001 | UN | 5 | 306193 | 1530965
5.33 | Suministro e instalación de lavamanos para Discapacitados completoTipo Corona FREE ANTIBACTERIAL Ref 00389A001 o similar, Incluye soportes | UN | 2 | 431770 | 863540
5.34 | Suministro e instalación de Barra Seguridad 30 Pulgadas para baño discapacitados Tipo Corona Ref 706040001 o similar | UN | 2 | 125576 | 251152
5.35 | Suministro e instalación de orinal santafé Ref. 00401 Color: BONE, incluye grifería para orinal automática Ref.703200001, acoples y accesorios y sifón orinal en P/santafé | UN | 6 | 365286 | 2191716
5.36 | Suministro e instalación de Espejo 5mm | M2 | 10 | 64785 | 647850
5.37 | Construcción lavatrapeadores enchapado, incluye grifo | UN | 1 | 316887 | 316887
5.38 | Desmonte Punto eléctrico, retiro de cableado y aparato, resane mortero 1:3 | UN | 8 | 15846 | 126768
5.39 | Suministro e insatalacion de vidrios de 4mm, para proteccion lucetas de cubierta | M2 | 160 | 40000 | 6400000
5.4 | Suministro e instalacion de Puerta de acceso principal,metalica, incluye accesorios y chapas de seguridad | UN | 1 | 3200000 | 3200000
5.41 | Suministro e instalacion de guarda escobas en material p.v.c. de 0,10m | ML | 1115 | 9800 | 10927000
5.42 | Arreglo y adecuacion de pisos en concreto simple y mortero,empleando aditamentos epoxicos | M2 | 80 | 38900 | 3112000
6 | ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE PISOS |  |  |  | 0
6.01 | Aseo general y limpieza de pisos de todas las aulas y pasillos incluye brillada, y limpieza de escombros. | M2 | 2680 | 2500 | 6700000
| VR. OBRA |  |  |  | 214538360
| AIU (25%) |  |  |  | 53634590
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 268172950
| IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD 5% |  |  |  | 1716306.88
| COSTO TOTAL |  |  |  | 269889256.88 | 330360375 | 81.6954
NOTA: La observación que indica (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente), hace referencia a que los Ítems que la contienen incluyen y se les reconoce en los Análisis de Precios Unitarios el valor correspondiente a la Herramienta y Equipos requeridos para trabajo en alturas según norma vigente.
VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Coordinador de Mantenimiento
Universidad del Cauca
DISCRIMINACION AUI
[6 empty] | ADMINISTRACION (17%) | 36471521
[6 empty] | IMPREVISTOS (3%) | 6436151
[6 empty] | UTILIDAD (5%) | 10726918
53634590