## Hoja4
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE CULTURA UNIVERSITARIO “CECUN” DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, UBICADO EN LA CARRERA 2 CON CALLE 15N DE LA CIUDAD DE POPAYÁN.
EDIFICIO CECUN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Noviembre de 2016
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Valor Parcial
1 | PRELIMINARES
1.01 | DESCAPOTE A MAQUINA SIN RETIRO | M3 | 650 | 3600 | 2340000
1.02 | LOCALIZACION-REPLANTEO | M2 | 2600 | 1552 | 4035200
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 6375200
2 | EXCAVACIONES
2.01 | EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA | M3 | 490 | 12000 | 5880000
2.02 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA PILOTE, DE DIÁMETRO 0.60 MTS. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACION, ESTABILIZACION DE EXCAVACION CON BENTONITA | ML | 440 | 33246 | 14628240
2.03 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA PILOTE, DE DIÁMETRO 0.90 MTS.INCLUYE EQUIPO PERFORACION, ESTABILIZACION DE EXCAVACION CON BENTONITA | ML | 88 | 43246 | 3805648
2.04 | RETIRO Y BOTE MATERIALES PETREOS -TIERRA-VARIOS, INCLUYE ACARREO REQUERIDO | M3 | 780 | 16250 | 12675000
| SUBTOTAL EXCAVACIONES |  |  |  | 36988888
3 | CIMENTACIONES
3.01 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000 PSI 14 MPA | M2 | 420 | 27949 | 11738580
3.02 | PILOTE EN CONCRETO , DE 60 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DISEÑO ESTRUCTURAL, CONCRETO 3100 PSI - 22 MPA, PREMEZCLADO | ML | 440 | 156835 | 69007400
3.03 | PILOTE EN CONCRETO , DE 90 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DISEÑO ESTRUCTURAL, CONCRETO 3100 PSI - 22 MPA, PREMEZCLADO | ML | 88 | 283471 | 24945448
3.04 | CONSTRUCCION DE DADOS EN CONCRETO DE 4000 PSI -28 MPA, DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE FORMALETA | M3 | 117 | 658986 | 77101362
3.05 | CONSTRUCCION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 4000 PSI - 28 MPA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE FORMALETA, CONCRETO PREMEZCLADO | M3 | 67 | 658986 | 44152062
3.06 | VIGA CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI ,21 MPA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE FORMALETA CONCRETO PREMEZCLADO | M3 | 132 | 579986 | 76558152
3.07 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, 21 MPA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, INCLUYE FORMALETA. CONCRETO PREMEZCLADO | M3 | 64 | 791198 | 50636672
3.08 | CONSTRUCCION DE ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, 21 PMA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE FORMALETA, CONCRETO PREMEZCLADO | M3 | 8 | 565158 | 4521264
3.09 | CONSTRUCCION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI - 21 MPA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE FORMALETA, CONCRETO PREMEZCLADO | M3 | 3 | 565158 | 1695474
3.1 | VIGA CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI ,21 MPA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE FORMALETA, CONCRETO PREMEZCLADO | M3 | 16.5 | 579986 | 9569769
3.11 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, 21 MPA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, INCLUYE FORMALETA. CONCRETO PREMEZCLADO CONCRETO PREMEZCLADO | M3 | 4 | 791198 | 3164792
| SUBTOTAL CIMENTACIONES |  |  |  | 373090975
4 | ACERO DE REFUERZO
4.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 MPA | KLS | 94552 | 3698 | 349653296
4.02 | CONTRAPISO EN CONCRETO PREMEZCLADO, ESPESOR 0.10 MTS, CONCRETO DE 21 MPA | M2 | 2600 | 55237 | 143616200
| SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 493269496
5 | ESTRUCTURA METALICA
5.01 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA DE ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y SUS DETALLES. INCLUYE ANTICORROSIVO | KLS | 201466.5452 | 7680 | 1547263066.8
5.02 | TEJA CUBIERTA ALUZINC, INCLUYE TORNILLOS Y FIJACIONES SELLANTES | M2 | 1100 | 38285 | 42113500
| SUBTOTAL CANAL LAMINA GALVANIZADA |  |  |  | 1589376566.8
6 | RED SANITARIA PRINCIPAL
6.01 | CONSTRUCCION DE RECAMARAS EN CONCRETO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | UND | 2 | 4777228 | 9554456
6.02 | CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION 0.80*0.80 MTS. | UND | 11 | 369165 | 4060815
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SANITARIA 2" | ML | 13.7 | 28902 | 395957.4
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 4" | ML | 102 | 33414 | 3408228
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 6" | ML | 10 | 70669 | 706690
6.06 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 27 | 15000 | 405000
| SUBTOTAL RED SANITARIA PRINCIPAL |  |  |  | 18531146.4
7 | RED PLUVIAL PRINCIPAL
7.01 | CONSTRUCCION DE RECAMARAS EN CONCRETO PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL | UND | 11 | 4777228 | 52549508
7.02 | CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION 0.80*0.80 MTS. | UND | 7 | 369165 | 2584155
7.03 | CONSTRUCCION DE SUMIDEROS AGUAS LLUVIAS 1.00*0.70*1.00 MTS. | UND | 19 | 459029 | 8721551
7.04 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 131 | 16250 | 2128750
7.05 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SANITARIA 4" NOVAFORT O SIMILAR | ML | 25 | 35151 | 878775
7.06 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SANITARIA 6" NOVAFORT O SIMILAR | ML | 73 | 70669 | 5158837
7.07 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SANITARIA 8" NOVAFORT O SIMILAR | ML | 28 | 95031 | 2660868
7.08 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SANITARIA 10" NOVAFORT O SIMILAR | ML | 272 | 127101 | 34571472
7.09 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SANITARIA 12" NOVAFORT O SIMILAR | ML | 45 | 161155 | 7251975
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" | ML | 9 | 28245 | 254205
7.11 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" | ML | 137 | 40802 | 5589874
| SUBTOTAL RED PLUVIAL PRINCIPAL |  |  |  | 122349970
8 | RED SANITARIA INTERIOR
8.01 | PUNTOS SANITARIOS 2" SUMINSTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC | UND | 30 | 65660 | 1969800
8.02 | PUNTOS SANITARIOS 4" SUMINSTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC | UND | 16 | 92242 | 1475872
8.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PCV VENTILACION 2" | ML | 48 | 25947 | 1245456
| SUBTOTAL RED SANITARIA INTERIOR |  |  |  | 4691128
9 | RED HIDRAULICA
9.01 | SUMNISTRO E INSTALACION MACRO MEDIDOR 2 1/2" | UND | 1 | 2138350 | 2138350
9.02 | SUMNISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA TUBERIA PVC PRESIÓN 3" RDE 21 INSTALACIONES INT. | ML | 77.3 | 82252 | 6358079.6
9.03 | SUMNISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA TUBERIA PVC PRESIÓN 2" RDE 21 INSTALACIONES INT. | ML | 6.3 | 82739 | 521255.7
9.04 | SUMNISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA 2" PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO | ML | 78 | 57692 | 4499976
9.05 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO DE 1/2" | UND | 2 | 88053 | 176106
9.06 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO DE 3/4" | UND | 1 | 100787 | 100787
9.07 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO DE 1 1/2" | UND | 1 | 202827 | 202827
9.08 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO DE 2" | UND | 2 | 302423 | 604846
9.09 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO DE 2 1/2" | UND | 2 | 511435 | 1022870
9.1 | PUNTOS HIDRAULICOS PVC PRESION DE 1/2" | UND | 17 | 58459 | 993803
9.11 | PUNTOS HIDRAULICOS PVC PRESION DE 1" | UND | 19 | 70310 | 1335890
9.12 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CORTINA 2 1/2" | UND | 2 | 484216 | 968432
9.13 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA RETENCION 2 1/2" | UND | 3 | 545696 | 1637088
9.14 | BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP | UND | 3 | 245650 | 736950
| SUBTOTAL RED HIDRAULICA |  |  |  | 21297260.3
10 | RED CONTRA INCENDIOS
10.01 | HIDRANTE 3" | UND | 1 | 5303174 | 5303174
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON 3" RED A GABINETES, TANQUES Y ROCIADORES | ML | 57.5 | 30511 | 1754382.5
10.03 | SIAMESA Y PLACA DE CONTROL | UND | 1 | 2110341 | 2110341
10.04 | SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DOTADO, CLASE III, RED CONTRA INCENDIOS | UND | 2 | 1011200 | 2022400
10.05 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CONTROL 3" ANTICIPADORA DE ONDA MODELO 735-M | UND | 1 | 10030600 | 10030600
10.06 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA VENTOSA 1/2" DOBLE ACCION | UND | 1 | 100720 | 100720
10.07 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA VENTOSA 1 1/2" DESCARGA RED ROCIADORES | UND | 1 | 197348 | 197348
10.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TUBERIA DE ROCIADORES | UND | 1 | 115400 | 115400
10.09 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO CONTRA INCENDIOS B-150TW 3x18-7.5TW 220V | UND | 1 | 13600282 | 13600282
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 3" RED DE ROCIADORES, CONTRA INCENDIOS | ML | 54.2 | 75672 | 4101422.4
10.11 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 2 1/2" Y ACCESORIOS RED DE ROCIADORES, CONTRA INCENDIOS | ML | 179.5 | 59691 | 10714534.5
10.12 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 1 1/2" RED DE ROCIADORES, CONTRA INCENDIOS | ML | 204.2 | 44987 | 9186345.4
10.13 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 1" RED DE ROCIADORES, CONTRA INCENDIOS | ML | 68.3 | 32847 | 2243450.1
| SUBTOTAL RED CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 61480399.9
11 | ILUMINACIÓN Y TOMAS
11.01 | Construcción CAMARA DE REGISTRO en concreto con tapa en marco metalicopara acometidas alubrado exterior de 40x40x40 cm | Ud | 12 | 400000 | 4800000
| SUBTOTAL ILUMINACION Y TOMAS |  |  |  | 4800000
12 | MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
12.01 | Construcción CAMARA DE REGISTRO en concreto para acometida eléctricas en BT 100X100X100 CM - Tapa concreto con marco metalico | Ud | 3 | 600000 | 1800000
12.02 | suministro e instalacion de crucetas y herrajes de la nueva estructura-suministro e instalacion de protecciones electricas ( cortacircuitos) -instalacion del sistema de puesta a tierra-incluye suministro del servicio de cuadrilla de linea viva (4 horas) para la ejecucion de los trabajo | Glb | 1 | 3000000 | 3000000
12.03 | Suministro y construccion de sistema de puesta a tierra: malla de 4 varillas Cu-Cu, conductor No.2 Cu desnudo - SOLDADURA EXOTERMICAs. Incluye canalizacion en tubo pvc de 1" con cable de cobre desnudo 2 para conectar el SPT con la barra de tierras del tablero general ( 60 m) | Und | 1 | 3400000 | 3400000
| SUBTOTAL MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 8200000
13 | PROTECCION DESCARGAS ATMOSFERICAS
13.01 | Puntas captadora de aluminio tipo franklin 3mx16mm | Und | 3 | 550000 | 1650000
13.02 | Puntas captadora de aluminio tipo franklin 2mx16mm | Und | 6 | 450000 | 2700000
13.03 | Puntas captadora de aluminio tipo franklin 0,2mx16mm | Und | 3 | 140000 | 420000
13.04 | Puntas captadora de aluminio tipo franklin 0,5mx16mm | Und | 3 | 160000 | 480000
13.05 | Platina sobre cubierta metalica para base de punta captadora | Und | 15 | 130000 | 1950000
13.06 | Alambron de aluminio No 8 | Ml | 400 | 3500 | 1400000
13.07 | Cable de cobre 2 DD | Ml | 100 | 12000 | 1200000
13.08 | Soporte sobre cubierta metalica para alambron | Und | 80 | 35000 | 2800000
13.09 | Soporte sobre columnas para alambron | Und | 20 | 15000 | 300000
13.1 | Grapa doble ala ( Sujecion tubo IMC 1") | Und | 8 | 3000 | 24000
13.11 | Grapa bimetalica | Und | 3 | 70000 | 210000
13.12 | Ducto PVC 1" X 3m | Und | 2 | 7000 | 14000
13.13 | Ducto IMC 1" X 3m | Und | 6 | 55000 | 330000
13.14 | Varilla de Cu de 5/8" x 2,4m | Und | 3 | 110000 | 330000
13.15 | Resgistro 30x30x30cm | Und | 3 | 130000 | 390000
13.16 | Soldadura exotermica con tratamiento de terreno para conexión de bajantes a la varilla de coble | Und | 3 | 180000 | 540000
13.17 | M.O Montaje e instalacion sistema de proteccion de descargas atmosfericas según planos x edificio | Glb | 1 | 4000000 | 4000000
13.18 | instalacion de cable de Cu DD # 2 para SPT del apantallamiento- enterrado sin tuberia a 50 cm de profundidad | Ml | 100 | 6000 | 600000
13.19 | Soldadura exotermica para conexión de cable del SPT adicionales colas | Und | 6 | 50000 | 300000
| SUBTOTAL PROTECCION DESCARGAS ATMOSFERICAS |  |  |  | 19638000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2760089030.4
| AIU 25% |  |  |  | 690022257.6
| COSTO INDIRECTO +COSTO DIRECTO |  |  |  | 3450111288
| IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD 5% |  |  |  | 22080712
| COSTO TOTAL |  |  |  | 3472192000
DIEGO ANDRÉS CASTRO GARCÍA
Profesional Universitario
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Universidad del Cauca
PROYECTÓ: SANDRA GARCÍA