## APERTURA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA LICITACIÓN PUBLICA No. 028 DE 2017 ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE SOBRES No. 053 del 04 de diciembre de 2017
OBJETO: “REMODELACION Y ADECUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS MASCULINAS 4 DE MARZO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".
Presupuesto Oficial = $482.361.652
Conforme al calendario indicado en el Pliego de Condiciones modificado mediante Adenda No. 01, mediante el cual se estableció como fecha de cierre del plazo de la licitación el día 04 de diciembre de 2017 a las 09:30 a.m., se procede a instalar la audiencia de apertura de las ofertas en presencia de los oferentes y asistentes para dar lectura según el orden de llegada, al número de folios, verificación de la carta de presentación de la oferta, verificación de los requisitos jurídicos y capacidad financiera.
Al proceso se presentaron TRES (03) ofertas, conforme a la información que se describe a continuación:
Orden de apertura | Proponente | FOLIOS | FECHA Y HORA DE LLEGADA | GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | VALOR OFERTA |  |  | AUI | OBSERVACIONES
|  |  |  | Compañía de Seguros y No. de póliza. | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR TOTAL
1 | JOSE GIOVANNI TOBAR PAZ | El sobre No. 02 contiene 08 folios y un cd, con la carta de aceptación del presupuesto oficial y anexo B (formulario de experiencia especifica). La oferta se encuentra debidamente firmada. El sobre No. 1 contiene 141 folios | 04-12-2017 8:06 A.M. | CONFIANZA- CU042578 | 380298929 | 3612840 | 478986501 | Administración: :17% Utilidad: :5% Imprevistos: 3% Total AUI: 25%
2 | LUIS FERNANDO POLANCO FLOREZ | El sobre No. 02 contiene 05 folios y un cd. La oferta se encuentra debidamente firmada. El sobre No. 1 contiene 93 folios | 04-12-2017 08:29 A.M. | SOLIDARIA-43545994000008492 | 380513254 | 3614876 | 479256444 | Administración: :17% Utilidad: :5% Imprevistos: 3% Total AUI: 25% | Debe aportar copia del acto administrativo mediante el cual se le otorga la pensión y debe aportar la planilla correspondiente al mes de noviembre
3 | CONSORCIO PROKA | El sobre No. 02 contiene 08 folios y un cd. La oferta se encuentra debidamente firmada. El sobre No. 1 contiene 198 folios | 04-12-2017 08:13 A.M. | CONFIANZA-CU042592 | 380567240 | 3615389 | 479324439 | Administración: :17% Utilidad: :5% Imprevistos: 3% Total AUI: 25% | Representante: Juan Carlos Canencio Sánchez. LA PÓLIZA NO INDICA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA JURIDICA
En constancia de lo anterior, se firma en Popayán el cuatro (4) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), por quienes intervinieron en la Audiencia:
| CIELO PEREZ SOLANO |  |  | JOSE REYMIR OJEDA OJEDA |  |  | YONNE GALVIS AGREDO
| Presidenta, Junta de Licitaciones y Contratos |  |  | Jefe, División de Gestión Financiera |  |  | Jefe, Oficina Asesora Jurídica
| Universidad del Cauca | [5 empty] | Universidad del Cauca
| LUCIA AMPARO GUZMÁN |  |  | AIDA LUCIA TORO RAMÍREZ |  |  | LADY CRISTINA PAZ BURBANO
| Jefe, Oficina de Control Interno |  |  | Jefe, Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  |  | Abogada, Vicerrectoría Administrtiva

## VERIFICACION JURIDICA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 028-2017
VERIFICACIÓN REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES - PROPONENTES
OBJETO:REMODELACION Y ADECUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS MASCULINAS 4 DE MARZO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN LA CIUDAD DE POPAYAN..
ITEM | PROPONENTES | 1 |  | 2 |  | 3
|  | JOSE GIOVANNI TOBAR PAZ |  | LUIS FERNANDO POLANCO FLOREZ |  | CONSORCIO PROKA
| REQUERIMIENTOS | CUMPLE | OBSERVACION | CUMPLE | OBSERVACION | CUMPLE | OBSERVACION
REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA
1 | CARTA DE PRESENTACIÓN |  | Modifica el párrafo No. 5 | SI |  |  | MODIFICA EL NUMERO DE LA CONVOCATORIA
3 | AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA OFERTA | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
4 | EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL | SI |  | SI |  | SI
4 | CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 1 MES. | SI |  | SI |  | SI
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA | SI |  | SI |  |  | LA PÓLIZA NO INDICA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA JURIDICA
5 | CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. | SI |  |  | Debe aportar copia del acto administrativo mediante el cual se le otorga la pensión y debe aportar la planilla correspondiente al mes de noviembre | SI
6 | COMPROMISO DE TRANSPARENCIA ANEXO J | SI |  | SI |  | SI
| CERTIFICADO SOBRE ANTECEDENTES DE PESONSABILIDAD FISCAL | SI |  | SI |  | SI
7 | CERTIFICADO SOBRE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | SI |  | SI |  | SI
8 | CERTIFICACIÓN SOBRE ANTECEDENTES JUDICIALES | SI |  | SI |  | SI
9 | NIT. O REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DEL OFERENTE | SI |  | SI |  | SI
10 | PAZ Y SALVO UNIVERSITARIO | SI |  | SI |  | SI
| CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL | SI |  | SI |  | SI
CONCEPTO |  | DEBE SUBSANAR |  | DEBE SUBSANAR |  | DEBE SUBSANAR
ORIGINAL FIRMADO
|  | CIELO PEREZ SOLANO |  | YONNE GALVIS AGREDO |  | LADY CRISTINA PAZ MBURBANO
|  | Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos |  | Jefe, Oficina Asesora |  | ABOGADA
|  | Vicerrectora Administrativa |  | Universidad del Cauca |  | Vicerrectora Administrativa

## VERIFICACION FINANCIERA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
COMITÉ FINANCIERO ASESOR
LICITACIÓN PÚBLICA N° 028-2017
VERIFICACIÓN REQUISITOS FINANCIEROS - PROPONENTES
OBJETO: REMODELACION Y ADECUACION DE LAS RESIDENCIAS MASCULINAS 4 DE MARZO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN LA CIUDAD DE POPAYAN.A
|  | 1 |  | 2 |  | 3
ITEM | REQUERIMIENTOS | JOSE GIOVANNI TOBAR PAZ |  | LUIS FERANDO POLANCO |  | CONSORCIO PROKA
|  | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION
2.2 | REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA
| CAPITAL DE TRABAJO >= 100%PO PO = $340.857.191,oo |  |  | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ >= 1,2 |  |  | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <= 60% |  |  | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES >= 1 ó INDEFINIDO |  |  | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
| RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO > 0.03 |  |  | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
| RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS > 0.01 |  |  | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
CONCEPTO |  | NO HABIL TECNICAMENTE |  | HABIL |  | HABIL
ORIGINAL FIRMADO
JOSE REYMIR OJEDA OJEDA
Profesional Universitario

## VERIFICACION TECNICA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
COMITÉ TÉCNICO ASESOR
LICITACIÓN PÚBLICA N° 028-2017
VERIFICACIÓN REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
OBJETO: REMODELACION Y ADECUACION DE LAS RESIDENCIAS MASCULINAS 4 DE MARZO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN LA CIUDAD DE POPAYAN.
ITEM | PROPONENTES | 1 |  | 2 |  | 3
|  | JOSE GIOVANNI TOBAR PAZ |  | LUIS FERANDO POLANCO |  | CONSORCIO PROKA
| REQUERIMIENTOS | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION
2.3. | EXPERIENCIA ESPECÍFICA
2.3.1. | EXPERIENCIA ESPECIFICA MÁXIMO dos (02) contratos de obra civil de construcción y/o adecuación y/o ampliación y/o mantenimiento de edificaciones residenciales urbanas de mínimo dos (2) pisos. La ejecución de los contratos se acreditará mediante la presentación de las correspondientes actas de liquidación y/o actas de recibo final y/o certificaciones suscritas por el representante legal o quien tenga por decreto o documento similar la asignación de sus funciones en la entidad territorial. Los contratos deberán haber sido suscritos por el oferente con entidades públicas o privadas, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, ejecutados y liquidados antes de la fecha de cierre del respectivo proceso. La sumatoria del valor actualizado de los contratos aportados debe ser por una cuantía igual o superior al presupuesto oficial de la presente convocatoria, relacionada con el criterio VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE). En los contratos aportados para acreditar la experiencia específica deberán contener dentro de su objeto la ejecución de las siguientes actividades: instalaciones hidro sanitarias, instalaciones eléctricas, pañetes, enchapes, e instalación de aparatos sanitarios y deberán acreditar haber intervenido al menos un área de 1.600 m2. Cada contrato que el proponente aporte como experiencia específica debe estar registrado en el RUP y debe encontrarse inscrito en al menos uno de los códigos UNSPSC exigido en el numeral 2.1 literal (d) del presente pliego de condiciones. 721110 - 721111 | NO | EL CONTRATO No.1 EL OBJETO DEL CONTRATO APORTADO NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EL CONTRATO No.2 EL OBJETO DEL CONTRATO APORTADO NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA | SI | EL CONTRATO No.1 ESTA REGISTRADO EN LOS CODIGOS UNSPSC 721110 APORTA CERTIFICACION | SI | EL CONTRATO No.1 ESTA REGISTRADO EN EL CODIGO UNSPSC 721110 APORTA CERTIFICACION
2.3.2. | VALOR TOTAL EJECUTADO PO = $482.361.652,oo | NO | 0 | SI | 1255073466 | SI | 6910808909
2.3.1. | En caso de estructura plural, el oferente que aporte más del 40% de la experiencia específica relacionada con el criterio de VTE ($192.944.661,oo), debe tener por lo menos una participación del 40%. | N/A | N/A | N/A | N/A | SI | 6910808909
2.1 - g) | PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
| Director de obra: Un (1) ingeniero civil o arquitecto, con al menos quince (15) años de experiencia general, contados a partir de la expedición de la matricula profesional |  |  | SI | ING. CIVIL FECHA EXP. M.P. 1986 DISPONIBILIDAD 50% | SI | ING. CIVIL FECHA EXP. M.P. 1996 DISPONIBILIDAD 100%
| Residente de Obra. Un (1) ingeniero civil o arquitecto con al menos diez (10) años de experiencia general, contados a partir de la expedición de la matricula profesional, y experiencia específica certificada como residente de obra o contratista de obra, de al menos un (01) contrato de obra civil de construcción y/o adecuación y/o ampliación y/o mantenimiento de edificaciones residenciales urbanas de mínimo dos (2) pisos celebrados con entidades públicas. |  |  | SI | ING. CIVIL FECHA EXP. M.P. 1978 DISPONIBILIDAD 100% | SI | ING. CIVIL FECHA EXP. M.P. 1988 DISPONIBILIDAD 100%
| Maestro de obra. Un (1) maestro o técnico en construcción con al menos cinco (5) años de experiencia general, contados a partir de la expedición de la matricula profesional, y experiencia específica certificada como maestro de obra o contratista de obra, de al menos un (01) contrato de obra civil de construcción y/o adecuación y/o ampliación y/o mantenimiento de edificaciones residenciales urbanas de mínimo dos (2) pisos celebrados con entidades públicas. |  |  | SI | MAESTRO FECHA EXP. 1997 DISPONIBILIDAD 100% | SI | MAESTRO FECHA EXP. 2002 DISPONIBILIDAD 100%
| Profesional en salud ocupacional. (1) profesional en salud ocupacional o profesional con especialización en salud ocupacional con al menos un (1) año de experiencia general, contado a partir de expedición de la resolución que le concede licencia para prestar servicios en salud ocupacional. La licencia deberá estar vigente a la fecha de cierre de la presente convocatoria. |  |  | SI | PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL FECHA EXP. 2012 DISPONIBILIDAD 50% | NO | ING. AMBIENTAL ESP. SALUD OCUPACIONAL DISPONIBILIDAD 50% NO APORTA LICENCIA PARA PRESTAR SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL
2.4. | PROPUESTA ECONOMICA
| Corrección Aritmetica |  |  | SI | 479256444 | SI | 479324439
CONCEPTO |  | NO HABIL |  | HABIL |  | NO HABIL / SUBSANAR
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS JULIO ZUÑIGA SANCHEZ
Profesional Especializado
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa

## VTE
|  |  |  | CJ |  |  | CJ |  |  | CJ
PROPONENTE |  | OFICIAL |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
|  | LICITACION No. 027-2017 |  | JOSE GIOVANNI TOBAR PAZ |  |  | LUIS FERANDO POLANCO |  |  | CONSORCIO PROKA
VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE) |  | 482361652 |  | 0 |  |  | 1255073466 |  |  | 6910808909
% PARTICIPACION (40%) |  | 40% | 1 | 100% |  | 1 | 100% |  | 1 | 50% | OK
[9 empty] | 2 | 50%
40% VTE |  | 192944660.8 | VTE1 | 0 |  | VTE1 | 1255073466 |  | VTE1 | 6910808909 | OK
[7 empty] | 0 |  | VTE2 | 0
EXPERIENCIA ESPECIFICA | VTE |  |  | NO CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE
CONTRATO 1 |  |  |  | CONTRATO 1 |  |  | CONTRATO 1 |  |  | CONTRATO 1
VALOR |  |  | RUP | 0 |  | RUP | 19221219 | OK | RUP | 4824433472.81 | OK
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2000 |  |  | 1984 | UNSPSC 721110 |  | 2010 | UNSPSC 721110
% PARTICIPACION |  |  | 50% | 0% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100%
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE1 | 0 | 0 | VTE1 | 1255073466 | 1701.29 | VTE1 | 6910808909 | 9367.83
CONTRATO 2 |  |  |  | CONTRATO 2 |  |  | CONTRATO 2 |  |  | CONTRATO 2
VALOR |  |  | RUP | 0 |  | RUP | 0 |  | RUP | 0
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
% PARTICIPACION |  |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE1 | 0 | 0 | VTE1 | 0 | 0 | VTE2 | 0 | 0
1984 | 11298
1985 | 13558
1986 | 16811
1987 | 20510
1988 | 25637
1989 | 32560
1990 | 41025
1991 | 51716
1992 | 65190
1993 | 81510
1994 | 98700
1995 | 118934
1996 | 142125
1997 | 172005
1998 | 203826
1999 | 236460
2000 | 260100
2001 | 286000
2002 | 309000
2003 | 332000
2004 | 358000
2005 | 381500
2006 | 408000
2007 | 433700
2008 | 461500
2009 | 496900
2010 | 515000
2011 | 535600
2012 | 566700
2013 | 589500
2014 | 616000
2015 | 644350
2016 | 689454
2017 | 737717

## CALIFICACION PERSONAL
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
COMITÉ TECNICO ASESOR
LICITACIÓN PÚBLICA N° 028-2017
CALIFICACIÓN FACTOR CALIDAD
OBJETO: REMODELACION Y ADECUACION DE LAS RESIDENCIAS MASCULINAS 4 DE MARZO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN LA CIUDAD DE POPAYAN
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3
ÍTEM | REQUERIMIENTOS | PERSONAL MINIMO DEL PROCESO |  | JOSE GIOVANNI TOBAR PAZ |  | LUIS FERANDO POLANCO |  | CONSORCIO PROKA
|  | FACTOR CALIDAD | VALOR | FACTOR CALIDAD | VALOR | FACTOR CALIDAD | VALOR | FACTOR CALIDAD | VALOR
PUNTAJE POR PERSONAL OFRECIDO PARA LA OBRA
| RESIDENTE DE OBRA | Carta de Compromiso 100% | 35 |  |  | Carta de Compromiso 100% | 35 | Carta de Compromiso 100% | 35
| MAESTRO DE OBRA | Carta de Compromiso 100% | 35 |  |  | Carta de Compromiso 100% | 35 | Carta de Compromiso 100% | 35
| PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL | Carta de Compromiso 50% | 30 |  |  | Carta de Compromiso 50% | 30 | Carta de Compromiso 50% | 0
| TOTAL | MAX | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 70
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS JULIO ZUÑIGA SANCHEZ
Profesional Especializado
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa

## CORREC. ARITM.
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
OBJETO: REMODELACION Y ADECUACION DE LAS RESIDENCIAS MASCULINAS 4 DE MARZO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN LA CIUDAD DE POPAYAN | [5 empty] | JOSE GIOVANNI TOBAR PAZ |  |  | LUIS FERANDO POLANCO |  |  | CONSORCIO PROKA
[6 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANT. | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |  |  | ≤ VrUnit. Oficial |  |  | ≤ VrUnit. Oficial |  |  | ≤ VrUnit. Oficial
1 | PRELIMINARES
1.01 | Demolición enchapes de pared baños, incluye retiro y bote de escombros | M2 | 897.48 | 7072 | 6346979 |  | 0 | OK | 7026 | 6305694 | OK | 7027 | 6306592 | OK
1.02 | Rasqueteada y resane de muros existentes, incluye estuco y repello 1:3 donde sea necesario | M2 | 5320.46 | 7191 | 38259428 |  | 0 | OK | 7144 | 38009366 | OK | 7146 | 38020007 | OK
1.03 | Demolición de piso existente en baños y cocinas, incluye primario, enchape, retiro y bote de escombro | M2 | 250.39 | 7065 | 1769005 |  | 0 | OK | 7019 | 1757487 | OK | 7020 | 1757738 | OK
1.04 | Desmonte de sanitarios y lavamanos, incluye retiro | UND | 72 | 16475 | 1186200 |  | 0 | OK | 16368 | 1178496 | OK | 16371 | 1178712 | OK
1.05 | Desmonte de marco + nave puertas, incluye retiro y bote si es necesario | UND | 72 | 15545 | 1119240 |  | 0 | OK | 15444 | 1111968 | OK | 15447 | 1112184 | OK
1.06 | Demolición de recubrimiento en mesones de granito pulido, incluye retiro y bote de escombros | M2 | 31.03 | 7072 | 219444 |  | 0 | OK | 7026 | 218017 | OK | 7027 | 218048 | OK
1.07 | Desmonte de puntos hidraúlicos existentes, incluye tapón de 1/2" donde se requiera y ducteria existente, incluye retiro y bote | UND | 126 | 9923 | 1250298 |  | 0 | OK | 9859 | 1242234 | OK | 9860 | 1242360 | OK
1.08 | Desmonte de puntos sanitarios de 2" existentes, incluye tapón liso de 2" donde se requiera y ducteria existente, incluye retiro y bote | UND | 132 | 12480 | 1647360 |  | 0 | OK | 12399 | 1636668 | OK | 12401 | 1636932 | OK
1.09 | Desmonte de puntos sanitarios de 4" existentes, incluye tapón liso de 4" donde se requiera y ducteria existente, incluye retiro y bote | UND | 24 | 17720 | 425280 |  | 0 | OK | 17605 | 422520 | OK | 17608 | 422592 | OK
1.1 | Relleno con material seleccionado, incluye compactación mecánica | M3 | 37.85 | 37528 | 1420435 |  | 0 | OK | 37284 | 1411199 | OK | 37292 | 1411502 | OK
2 | ACABADOS Y ENCHAPES
2.01 | Suministro e instalación piso primario e=0.07m 21 Mpa | M2 | 250.39 | 35486 | 8885340 |  | 0 | OK | 35255 | 8827499 | OK | 35262 | 8829252 | OK
2.02 | Suministro e instalación ceramica piso 30x30 tipo corona 1 calidad, incluye alistado mortero 1:3 e=4cm, cocinas y baños | M2 | 250.39 | 62120 | 15554227 |  | 0 | OK | 61716 | 15453069 | OK | 61729 | 15456324 | OK
2.03 | Suministro e instalación enchape pared 20x30 tipo corona 1 calidad, incluye repello 1:3, baños | M2 | 897.48 | 59911 | 53768924 |  | 0 | OK | 59522 | 53419805 | OK | 59534 | 53430574 | OK
2.04 | Recubrimiento en granito pulido meson + 1/2 caña + base + faldo, incluye dilatacion en bronce | ML | 51.72 | 118780 | 6143302 |  | 0 | OK | 118008 | 6103374 | OK | 118032 | 6104615 | OK
2.05 | Pintura vinilo tres manos, incluye trabajo en alturas | M2 | 3670.46 | 7811 | 28669963 |  | 0 | OK | 7760 | 28482770 | OK | 7762 | 28490111 | OK
2.06 | Pintura Koraza exteriores tres manos, incluye trabajo en alturas | M2 | 1650 | 11200 | 18480000 |  | 0 | OK | 11127 | 18359550 | OK | 11129 | 18362850 | OK
2.07 | Suministro e instalación de espejo 4 mm | M2 | 14.4 | 68301 | 983534 |  | 0 | OK | 67857 | 977141 | OK | 67871 | 977342 | OK
3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
3.01 | Suministro e instalación de puntos hidraúlicos, en tuberia pvc presión RDE 13.5, incluye tuberia, accesorios para su instalación y niple-codo galvanizado para la instalación de grifo donde sea necesario | UND | 126 | 42936 | 5409936 |  | 0 | OK | 42657 | 5374782 | OK | 42666 | 5375916 | OK
3.02 | Suministro e instalación de red hidraúlica, en tuberia pvc presión RDE 13.5, de diámetro 3/4 incluye accesorios para su instalación | ML | 300 | 8395 | 2518500 |  | 0 | OK | 8340 | 2502000 | OK | 8342 | 2502600 | OK
3.03 | Suministro e instalación de puntos sanitarios, en PVC 2", incluye tuberia, tee y accesorios para su instalación | UND | 54 | 53593 | 2894022 |  | 0 | OK | 53245 | 2875230 | OK | 53255 | 2875770 | OK
3.04 | Suministro e instalación de puntos sanitarios, en PVC 3", incluye tuberia, tee y accesorios para su instalación | UND | 78 | 70244 | 5479032 |  | 0 | OK | 69787 | 5443386 | OK | 69801 | 5444478 | OK
3.05 | Suministro e instalación de puntos sanitarios, en PVC 4", incluye tuberia, tee y accesorios para su instalación | UND | 24 | 84896 | 2037504 |  | 0 | OK | 84344 | 2024256 | OK | 84361 | 2024664 | OK
3.06 | Suministro e instalación de bajantes en tuberia pvc ventilación de diámetro 3", incluye accesorios para su instalación andamios y equipo de protección para trabajo en alturas. | ML | 150 | 14103 | 2115450 |  | 0 | OK | 14011 | 2101650 | OK | 14014 | 2102100 | OK
3.07 | Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 4" | ML | 60 | 47065 | 2823900 |  | 0 | OK | 46759 | 2805540 | OK | 46768 | 2806080 | OK
3.08 | Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 6" | ML | 60 | 53701 | 3222060 |  | 0 | OK | 53352 | 3201120 | OK | 53363 | 3201780 | OK
3.09 | Caja de inspeccion cto 17.5 Mpa 60x60cm, e=10cm, Hprom=90cm, incluye tapa | UND | 9 | 269891 | 2429019 |  | 0 | OK | 268137 | 2413233 | OK | 268191 | 2413719 | OK
4 | APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, INCLUYE ACOPLES Y ACCESORIOS | UND | 24 | 425700 | 10216800 |  | 0 | OK | 422933 | 10150392 | OK | 423018 | 10152432 | OK
4.02 | Suministro e instalación lavamanos de sobreponer línea free de Corona, incluye griferia y accesorios | UND | 48 | 216504 | 10392192 |  | 0 | OK | 215097 | 10324656 | OK | 215140 | 10326720 | OK
4.03 | Suministro e instalación de ducha grival sin mezclador | UND | 48 | 89235 | 4283280 |  | 0 | OK | 88655 | 4255440 | OK | 88673 | 4256304 | OK
4.04 | Suministro e instalacion de Incrustables en porcelana: jabonera, toallero, papelera, gancho eite o similar. | JGO | 24 | 87625 | 2103000 |  | 0 | OK | 87055 | 2089320 | OK | 87073 | 2089752 | OK
4.05 | Suministro e Instalación de rejilla sosco 3"x2" Aluminio | UND | 84 | 17597 | 1478148 |  | 0 | OK | 17483 | 1468572 | OK | 17486 | 1468824 | OK
5 | CARPINTERIA ALUMINIO
5.01 | NAVE EN ALUMINIO PERFIL A/T/L 3"X1.1/2" ENCHAPADA LLENA BATIENTE, INCLUYE CHAPA TIPO YALE SATIN MANIJA | M2 | 84.24 | 283697 | 23898635 |  | 0 | OK | 281853 | 23743297 | OK | 281910 | 23748098 | OK
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ALUM. 0.81-1.00 M PEST C/LUCETA | UND | 72 | 136501 | 9828072 |  | 0 | OK | 135614 | 9764208 | OK | 135641 | 9766152 | OK
5.03 | Suministro e instalación closet en madera a todo costo | UND | 1 | 533546 | 533546 |  | 0 | OK | 530078 | 530078 | OK | 530185 | 530185 | OK
5.04 | Limpieza, repinte y matenimiento puertas en lámina | UND | 48 | 28787 | 1381776 |  | 0 | OK | 28600 | 1372800 | OK | 28606 | 1373088 | OK
6 | PROYECTO ELECTRICO
6.1 | SALIDAS ILUMINACIÓN - TOMAS
6.1.01 | Salida de ILUMINACIÓN 120 Voltios en tuberia conduit EMT Ø 3/4’’ y demas accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN incluida la línea a tierra, caja galvanizada 2x2" (o cajas 4’’x4’’ donde se requiera), empalmes con conectores de resorte tipo 3M, cola en cable encauchetado 3x16 (±1.20Mt), tomacorriente y clavija aérea con polo a tierra para conexion de la luminaria. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 93 | 113287.2 | 10535710 |  | 0 | OK | 112551 | 10467243 | OK | 112573 | 10469289 | OK
6.1.02 | Salida de ILUMINACIÓN 120 Voltios en tuberia conduit PVC Ø ½’’, terminales lisos tipo campana pvc y demas accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN incluida la línea a tierra, caja pvc 2x2" (o cajas 4’’x4’’ donde se requiera), empalmes con conectores de resorte tipo 3M, plafon de porcelana. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 120 | 66985.2 | 8038224 |  | 0 | OK | 66550 | 7986000 | OK | 66563 | 7987560 | OK
6.1.03 | Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO. en tuberia conduit PVC Ø ½’’ (y EMT Ø½’’ donde se requiera). Incluye interruptor 15 Amp con punto a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos), accesorios. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 51 | 69935 | 3566685 |  | 0 | OK | 69480 | 3543480 | OK | 69494 | 3544194 | OK
6.1.04 | Salidas para INTERRUPTOR DOBLE. en tuberia conduit PVC Ø ½’’ (y EMT Ø½’’ donde se requiera). Incluye interruptor 15 Amp con punto a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos), accesorios. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 54 | 76331 | 4121874 |  | 0 | OK | 75835 | 4095090 | OK | 75850 | 4095900 | OK
6.1.05 | Salidas para INTERRUPTOR CONMUTABLE. en tuberia conduit PVC Ø ½’’ (y EMT Ø½’’ donde se requiera). Incluye interruptor 15 Amp con punto a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos), accesorios. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 48 | 75912 | 3643776 |  | 0 | OK | 75419 | 3620112 | OK | 75434 | 3620832 | OK
6.1.06 | Salidas para SENSOR DE MOVIMIENTO. en tuberia conduit PVC Ø ½’’ (y EMT Ø½’’ donde se requiera). Incluye sensor de movimiento 180° Leviton, conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu, accesorios. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 6 | 249488 | 1496928 |  | 0 | OK | 247866 | 1487196 | OK | 247916 | 1487496 | OK
6.1.07 | Salidas para TOMA LÁMPARA EMERGENCIA y/o aviso "SALIDA" dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit PVC Ø ½’’, adaptdor terminal liso tipo campana pvc, cajas pvc 2x4" y demas accesorios. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 15 | 75516 | 1132740 |  | 0 | OK | 75025 | 1125375 | OK | 75040 | 1125600 | OK
6.1.08 | Salidas para TOMAS NORMALES dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit PVC Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), adaptdor terminal liso tipo campana pvc, caja pvc 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 270 | 70587.4286 | 19058606 |  | 0 | OK | 70128 | 18934560 | OK | 70143 | 18938610 | OK
6.1.09 | Salida especial para TOMA GFCI dobles monofásicos en tuberia conduit PVC Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), adaptdor terminal liso tipo campana pvc, cajas pvc 4x4" con suplemento y demas accesorios . Incluye toma 20 Amp. GFCI debidamente instalado. Conductores N°. 10 AWG –THHN –THWN. incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indentificando el circuito al cual pertenece e indicando que está protegido por gfci los que de ellos se deriven. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 6 | 184776 | 1108656 |  | 0 | OK | 183575 | 1101450 | OK | 183612 | 1101672 | OK
6.1.10 | Salida para TOMA ESPECIAL MONOFASICO en tuberia conduit PVC Ø ½’’ (o 3/4" donde se requiera), adaptdor terminal liso tipo campana pvc, cajas pvc 2x2" (o 4x4") y demas accesorios Incluye toma pata cruzada 20A/ 120v debidamente instalado. . Conductores N°.10 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 24 | 179840.4286 | 4316170 |  | 0 | OK | 178671 | 4288104 | OK | 178707 | 4288968 | OK
6.1.11 | ALIMENTADOR CIRCUITO en conductores N° 12 AWG –THHN –THWN incluida la línea a tierra, tendido por bandeja o ducto, desde tablero de breakers. | UND | 60 | 126984 | 7619040 |  | 0 | OK | 126159 | 7569540 | OK | 126184 | 7571040 | OK
6.2 | LUMINARIAS
6.2.01 | Suministro e instalación de Lámpara hermética led 30x120mm, 2x32W Iltec, incluye accesorios y otro | UND | 93 | 164711.6 | 15318179 |  | 0 | OK | 163641 | 15218613 | OK | 163674 | 15221682 | OK
6.2.02 | Suministro e instalación de aplique tipo Tortuga, LED 24w Iltec, | UND | 24 | 74390.6 | 1785374 |  | 0 | OK | 73907 | 1773768 | OK | 73922 | 1774128 | OK
6.2.03 | Suministro e instalación de Fotocontrol, incluye, accesorios y otros | UND | 6 | 91901.6 | 551410 |  | 0 | OK | 91305 | 547830 | OK | 91323 | 547938 | OK
6.2.04 | Suministro e instalación Lampara de emergencia LED, Iltec | UND | 15 | 120205.6 | 1803084 |  | 0 | OK | 119425 | 1791375 | OK | 119448 | 1791720 | OK
6.2.05 | Suministro e instalación Aviso luminoso "SALIDA" Iltec | UND | 3 | 135913.6 | 407741 |  | 0 | OK | 135031 | 405093 | OK | 135057 | 405171 | OK
6.3 | TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA
6.3.01 | Suministro e instalación TABLERO DISTRIBUCION TRIFASICO 36 Ctos. TABLERO SERVICIOS GENERALES (TSG) NTQ-436-T-SQ Schneider, con puerta y chapa, espacio para totalizador 3X80A, incluye interruptor general 3X60A, protecciones termomagnéticas según diseño. Debe entregarse etiquetado indicando los circuitos que maneja y demas normas Retie. | UND | 3 | 2352517 | 7057551 |  | 0 | OK | 2337226 | 7011678 | OK | 2337696 | 7013088 | OK
6.4 | SISTEMA DE PUERTA A TIERRA (SPT) Y BANDEJA
6.4.01 | SISTEMA MALLA A TIERRA tipo delta, 3varillas de Cu Cu 2,4m, soldadura exotérmica 150g, cable Cu 1/0 desnudo y llevarlo hasta el TDG, tratamiento de tierra y cajas de inspección en concreto 30x30 con su respectiva tapa con ángulo en los bordes, ademas se debe realizar y presentar los resultados arrojados de la medición de resistencia a tierra y certificado de calibración del telurómetro empleado. | UND | 1 | 2333090 | 2333090 |  | 0 | OK | 2317925 | 2317925 | OK | 2318392 | 2318392 | OK
6.4.02 | Suministro, transporte e instalación BANDEJA PORTACABLE cablofil con accesorios. Suministro e instalación de BANDEJA PORTACABLES Cablofil de 20x8 , incluye todos los accesorios para su montaje, asi como una linea en cable de cobre desnudo N° 4 por todo el recorrido de la bandeja hasta la bornera de tierra en el TDG. | ML | 105 | 55685 | 5846925 |  | 0 | OK | 55323 | 5808915 | OK | 55334 | 5810070 | OK
6.5 | OTROS ELECTRICOS
6.5.01 | Desmonte circuitos existentes y replanteo de ducteria | GLB | 1 | 2748000 | 2748000 |  | 0 | OK | 2748000 | 2748000 | OK | 2730688 | 2730688 | OK
7 | ASEO
7.01 | Aseo general | GLB | 1 | 1315090 | 1315090 |  | 0 | OK | 1315090 | 1315090 | OK | 1306805 | 1306805 | OK
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 382978684 |  | 0 |  |  | 380513254 |  |  | 380567240
| Administración | 17% |  |  | 65106376 | 17% | 0 |  | 17% | 64687253 |  | 17% | 64696431
| Utilidad | 5% |  |  | 19148934 | 5% | 0 |  | 5% | 19025663 |  | 5% | 19028362
| Imprevistos | 3% |  |  | 11489361 | 3% | 0 |  | 3% | 11415398 |  | 3% | 11417017
| TOTAL AUI | 25% |  |  | 95744671 | 25% | 0 | OK | 25% | 95128314 | OK | 25% | 95141810 | OK
| Iva sobre utilidad | 19% |  |  | 3638297 | 19% | 0 |  | 19% | 3614876 |  | 19% | 3615389
| TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  | 482361652
| VALOR PROPUESTA CORREGIDA <= PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 0 | OK |  | 479256444 | OK |  | 479324439 | OK
| VALOR PROPUESTA CORREGIDA >= 95% PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 0% | NO OK |  | 99.36% | OK |  | 99.37% | OK
| VALOR PROPUESTA PRESENTADA | [5 empty] | 0 |  |  | 479256444 |  |  | 479324439
| DIFERENCIA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| PORCENTAJE DE CORRECCION <= 0.1% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0% | OK |  | 0% | OK
| VrUnit. Ofertado ≤ VrUnit. Oficial | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK
| CUMPLE (SI/NO) |  |  |  |  | NO |  |  | SI |  |  | SI
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS JULIO ZUÑIGA SANCHEZ
Profesional Especializado
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa

## PROPUESTA ECONOMICA (hidden)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
OBRA ELECTRICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, APANTALLAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE SISTEMAS, FIBRA ÓPTICA DESDE EL CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL HASTA EL LABORATORIO DE MADERAS Y DESDE BIBLIOTECAS HASTA PRODUCCIÓN, INCLUYE CANALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EN CONCRETO, EXCAVACIÓN TERRENO NATURAL, TUBERÍA, ODF, CAJAS Y PRUEBAS REFLECTOMÉTRICAS.
ANEXO B. PROPUESTA TECNO-ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANT. | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1.01 | Salida de emergencia en muro, incluye tubería de 1/2", 3/4" EMT, Caja 2x4" Galvanizada para EMT, accesorios, soportes, alambre 3#12AWG THHN, empalmes conectores de resorte, identificación de circuito | Und | 4
1.02 | Salida de letrero luminoso "SALIDA" en muro, incluye tubería de 1/2", 3/4" EMT, Caja 2x4" Galvanizada para EMT, accesorios, soportes, alambre 3#12AWG THHN, empalmes conectores de resorte, identificación de circuito | Und | 4
1.03 | Salida Interruptor sencillo marca certificada- incluye tubo conduit PVC y EMT1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas pvc octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en Cable #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte | Und | 4
1.04 | Salida Interruptor doble marca marca certificada- incluye tubo conduit pvc 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas pvc octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en alambre #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Und | 1
1.05 | Salida tomacorriente doble polo a tierra marca certificada_ NORMAL-Incluye marquillas identificación del circuito- tubo PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) o EMT con accesorios , caja PVC ( 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera),Conductores en alambre #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok- por ducto metalico(sin suministo de ducto) | Und | 40
1.06 | Salida tomacorriente REGULADO doble polo a tierra marca certificada tierra aislada color naranja, Incluye marquillas identificación del circuito- tubo PVC 1/2" (o 3/4" o 1" EMT cuando se requiera) con accesorios , caja PVC ( 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera),Conductores en CABLE #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok- por ducto metalico(sin suministo de ducto) | Und | 43
1.07 | Extensión de circuitos en ALAMBRE 3#12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - por bandeja canastilla | Mts | 80
1.08 | Extensión de circuitos en CABLE 3#12 #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - por bandeja canastilla | Mts | 80
1.09 | Suministro luminaria de emergencia ALENA 600L con chasis moldeado e inyectado en termoplastico ABS , sistema de pulsador para verificacion de descarga, tensiones de operación 120 V- 60 Hz- con autonomia de 90 minutos, con 2 focos direccionales de alta eficiencia de luz LED de 2 W y 223 lumenes- bateria libre de mantenimiento | Und | 4
1.1 | Instalacion luminaria de emergencia - incluye conectores de resorte | Und | 4
1.11 | Suministro luminaria "SALIDA EMERGENCIA" con chasis moldeado e inyectado en termoplastico ABS , sistema de pulsador para verificacion de descarga, tensiones de operación 120 V- 60 Hz- bateria libre de mantenimiento | Und | 4
1.12 | Instalacion letrero "salida de emergencia " - incluye conectores de resorte | Und | 4
1.13 | Suministro e Instalación Hilo de tierra en bandeja tipo malla #6 desnudo, incluye conectores para bandeja tipo malla | Mts | 140
1.14 | Suministro e instalacion de ducto metalico con tapa y compartimento 10 x 4 cm adosado en pared- color blanco con pintura electrostatica- normar RETIE- para cableado de datos y fuerza | Mts | 90
1.15 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp en tablero TA existente | Und | 1
1.16 | Desmonte de redes existentes | Glb | 1
1.17 | Conexión de Ups y acometida a tablero minipragma circuitos regulados por ducto metalico cable Cu #8. con clavijas media vuelta de seguridad 4H- 20 A | Und | 1
1.18 | Construccion de sistema de puesta a tierra - 4 varillas de cobre 2,4 mts- soldadura exotermica-cable cobre #2- cola hasta tablero - rotura de piso- reconstruccion | Und | 2 |  |  | 2300000
1.19 | Pintura ocre tipo koraza para exteriores 3 manos | M2 | 64
1.20 | Resane , pintura interiores color extistente, 2 manos, Pintura tipo vinilo | m2 | 120 |  |  |  | 120.1176
1.21 | Aseo general obra | Glb | 1
SUBTOTAL
2 | INSTALACIONES VOZ Y DATOS
2.01 | Suministro e instalacion de de rack central abierto para 45 U, de 210 cm de altura en formato 19" para voz y datos, con organizadores verticales de rodillo (para protección de cable) | Und | 1
2.02 | Salida de DATOS , en ducto portacable - desde centro de cableado (rack) - - con cable UTP Cat 6A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate sencillo- instalacion 2 jack GB 6A RJ 45N (1 en el faceplate y el otro para el herraje) , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE---- | Und | 60
2.03 | Salida de VOZ Y DATOS , en ducto portacable - desde centro de cableado (rack) - - con cable UTP Cat 6A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate sencillo- instalacion 2 jack GB 6A RJ 45N (1 en el faceplate y el otro para el herraje) , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE---- | Und | 6
2.04 | Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6A por ducto portacable | Mts | 2135
2.05 | Suministro PACHCORD 1 metro en cableUTP cat 6A para puentes entre swich y pachpanel | Und | 72
2.06 | Suministro PACHCORD- 3 metros en cable UTP cat 6A conexión de los computadores | Und | 72
2.07 | Certificacion de puntos de VOZ Y DATOS | Und | 72
SUBTOTAL
3 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 2 BLOQUES
3.01 | Puntas captadora de aluminio tipo franklin 1mx16mm | Und | 4
3.02 | Platina sobre cubierta metalica para base de punta captadora | Und | 4
3.03 | Alambron de aluminio No 8 | Mts | 130
3.04 | Cable de cobre 2 DD | Mts | 100
3.05 | Soporte sobre cubierta metalica para alambron | Und | 60
3.06 | Soporte sobre columnas para alambron | Und | 12
3.07 | Grapa doble ala ( Sujecion tubo IMC 1") | Und | 12
3.08 | Grapa bimetalica | Und | 4
3.09 | Ducto PVC 1" X 3m | Und | 2
3.10 | Ducto IMC 1" X 3m | Und | 4
3.11 | Varilla de Cu de 5/8" x 2,4m | Und | 8
3.12 | Resgistro 30x30x30cm | Und | 8
3.13 | Soldadura exotermica con tratamiento de terreno para conexión de bajantes a la varilla de coble | Und | 16
3.14 | Montaje e instalacion sistema de proteccion de desacargas atmosfericas según planos x edificio | GLB | 2
3.15 | instalacion de cable de Cu DD # 2 para SPT del apantallamiento - enterrado sin tuberia a 50 cm de profundidad | Mts | 140
SUBTOTAL
4 | FIBRA OPTICA
4.01 | Suministro Fibra optica 12 hilos SM ITU G- 652 | MT | 360
4.02 | Tendido y adosado de fibra optica 12 hilos canalizado incluye Pruebas Reflectometricas | MT | 360
4.03 | Suministro caja legrand 6 puertos sc | UND | 4
4.04 | Instalación y armado caja legrand 6 puertos sc | UND | 4
4.05 | Fusiones de fibra monomodo en caja legrand sc | UND | 38
4.06 | Excavación en terreno natural, Incluye Relleno compactado con Material Seleccionado del Sitio al 95% P.M., colchon de arena 5 cm y cinta de señalización. | M3 | 108
4.07 | Suministro e Instalación de Tubería Conduit PVC de 2" x 3 mt - Accesorios | UND | 120
4.08 | Caja electrica en concreto 50x50x50 de 3000 psi, norma RETIE | UND | 5
4.09 | Canalización en concreto y Reposición de Concreto <=7 cm. De espesor - 3000 PSI | MT | 9
4.10 | Suministro e instalación Pigtail | UND | 38
4.11 | Suministro e instalación gabinete de pared 5 UR | UND | 2
4.12 | Suministro de pareja de tranceiver 10/100/1000 monomodo simplex. | UND | 3
SUBTOTAL
COSTOS DIRECTOS
| Administración | 17%
| Utilidad | 5%
| Imprevistos | 3%
| TOTAL AUI | 25%
| Iva sobre utilidad | 19%
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA
Firma Proponente