## ANEXO B
CONVOCATORIA PUBLICA No. XX
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO TULCÁN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
ANEXO B - PROPUESTA ECONOMICA
ITEM | APU Número | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. TOTAL
A |  | PISTA DE ATLETISMO
1 |  | PRELIMINARES
1.1 | 1 | Localización y replanteo de pista, incluye localización de áreas de pista, medias lunas, área de entrada maratón, de calentamiento, localización de cerramientos, comisión y equipo de topografía durante la ejecución de la obra. | M2 | 6738.39 | 0 | 0
1.2 | 2 | Demolición de viga perimetral de pista atlética existente en concreto, incluyendo cimentación del mismo, dimensión promedio .015 x 0.40; y viga de cerramiento existente calle 10 N y carrera 2 calle 15 N | ML | 401 | 0 | 0
1.3 | 3 | Demolición de tarima existente en losa de concreto. | M2 | 116.98 | 0 | 0
1.4 | 4 | Desmonte de malla existente, incluye malla eslabonada, parales en tubo metálico y demás componentes, y traslado de lo retirado hasta la División Administrativa y de Servicios de la Universidad; y malla existente calle 10 N y carrera 2 calle 15 N | ML | 349.79 | 0 | 0
1.5 | 5 | Excavación a máquina de material de sitio existente para cajeo de pista atlética, áreas de calentamiento, medias lunas | M3 | 3802.74 | 0 | 0
1.6 | 26 | Excavación manual de material común existente, sin retiro de sobrantes para construcción de viga | M3 | 178.35 | 0 | 0
1.7 | 6 | Acarreo, cargue y retiro en volqueta de material de demoliciones, excavaciones y sobrantes | M3 | 2773.03 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
2 |  | BASES Y SUB BASES
2.1 | 7 | Construcción de sub base granular de 25 cm de espesor con material granular de tamaño máximo 1.5 pulgadas gradación SBG-38, que cumpla las especificaciones del artículo 320 de INVIAS 2013, compactando esta capa hasta alcanzar un grado de compactación del 95% proctor modificado. Incluye suministrar, extender y compactar con cilindro vibro compactador, produciendo un pendientado longitudinal y transversal de 1.0 % para el manejo de aguas lluvias. | M3 | 1684.6 | 0 | 0
2.2 | 8 | Construcción de base granular de 15 cm de espesor con material granular de tamaño máximo 1 pulgada gradación BG-25, que cumpla las especificaciones del artículo 330 de INVIAS 2013, compactando esta capa hasta alcanzar un grado de compactación del 100% proctor modificado. Incluye suministrar, extender y compactar con cilindro vibro compactador, produciendo un pendientado longitudinal y transversal de 1.0 % para el manejo de aguas lluvias. | M3 | 1010.76 | 0 | 0
2.3 | 9 | Mejoramiento de subrasante con material importado similar al existente compuesto por piedra bola, grava, gravilla y arenas, incluye colocar y extender el material en una capa de 15 a 20 cms, con lo cual se logrará una plataforma de soporte homogénea a la estructura y se evitará el ascenso de agua hacia el interior del pavimento. | M3 | 673.84 | 0 | 0
2.4 | 10 | Mejoramiento de subrasante utilizando las partículas y material extraído de la pista existente, el cual se encuentra depositado en el Centro Deportivo Universitario, con lo cual se logrará una plataforma de soporte homogénea a la estructura y se evitará el ascenso de agua hacia el interior del pavimento. que existe en el sitio, compuesto por piedra bola, grava, gravilla y arenas, incluye el acarreo dentro del sitio de la obra, colocar y extender el material en una capa de 15 a 20 cms | M3 | 673.84 | 0 | 0
2.5 | 11 | Riego de Imprimación sobre la base granular compactada, utilizando una emulsión asfáltica de rompimiento lento, con una dosificación correspondiente a 1Kg/m2 de ligante residual o sea aproximadamente 1.6 Kg/m2 de emulsión asfáltica, con una concentración del orden de 60% | M2 | 6738.39 | 0 | 0
2.6 | 12 | Suministro, instalación y compactación de capa de concreto asfáltico de 5cm de espesor, con una mezcla asfáltica de tamaño máximo 3/4 de pulgada, con una gradación MDC-19, que cumpla con las especificaciones del artículo 450 de INVIAS 2013, correspondiente a una mezcla diseñada para tránsito bajo NT1 | M2 | 6738.39 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
3 |  | RECUBRIMIENTO SINTÉTICO
3.1 |  | Construcción de la superficie de Pista de atletismo con recubrimiento sintético importado SPRAY sobre concreto asfáltico. Recubrimiento certificado IAAF utilizado para alta competición, internacional con un espesor mínimo de 13 mm (con última capa mínima de 3 mm), superficies diseñadas para el uso con spike de tache plástico. Incluye el suministro del material en obra, mano de obra especializada, maquinaria y herramienta requerida para la instalación del terminado de la pista, demarcación reglamentaria y certificación. | M2 | 3877.02 | 0 | 0
3.2 |  | Construcción de áreas de calentamiento localizadas en medias lunas con sintético importado SPRAY sobre concreto asfáltico. Recubrimiento certificado IAAF utilizado para alta competición, internacional con un espesor mínimo de 13 mm (con última capa mínima de 3 mm), superficies diseñadas para el uso con spike de tache plástico. Incluye el suministro del material en obra, mano de obra especializada, maquinaria y herramienta requerida para la instalación del terminado de la pista, demarcación reglamentaria y certificación. | M2 | 2966.64 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4 |  | CONCRETOS Y ACEROS DE REFUERZO
4.1 | 13 | Concreto de 21 mpa para losa entrada maratón, espesor de losa 0.20 mt, incluye aplicación de antisol, formaleta cuando se requiera, escobeada y acolillada. | M3 | 5.78 | 0 | 0
4.2 | 65 | Concreto de 21 mpa para viga de confinamiento losa entrada maratón incluye formaleta cuando se requiera, bordes redondeados | M3 | 2.01 | 0 | 0
4.3 | 66 | Concreto de 21 mpa para viga de confinamiento y cerramiento tramo A, sección 0.30 mt x 0.80 mt, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 20.26 | 0 | 0
4.4 | 67 | Concreto de 21 mpa para viga de cerramiento y confinamiento tramo B, sección 1.50 mts + 1.65 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 73.2 | 0 | 0
4.5 | 68 | Concreto de 21 mpa para viga de cerramiento tramo C sección 0.30 mts x 0.40 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 1.77 | 0 | 0
4.6 | 69 | Concreto de 21 mpa para viga de cerramiento tramo D sección 0.30 mts x 0.40 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 2.52 | 0 | 0
4.7 | 70 | Concreto de 21 mpa para viga de cerramiento tramo E sección 0.30 mts x 0.40 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 0.49 | 0 | 0
4.8 | 71 | Concreto de 21 mpa para viga de cerramiento tramo F sección 0.30 mts x 0.40 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 13.29 | 0 | 0
4.9 | 72 | Concreto de 21 mpa para viga de cerramiento tramo G sección 0.30 mts x 0.40 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 1.5 | 0 | 0
4.10 | 73 | Concreto de 21 mpa para viga de cerramiento tramo H sección 0.30 mts x 0.40 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera. Se incluye viga para cerramiento exterior calle 10 N y carrera 2 con calle 15 N | M3 | 36.18 | 0 | 0
4.11 | 14 | Cajón en concreto ciclópeo para anclaje de elementos metálicos de cerramiento, 60% piedra, 40% concreto. Dimensiones del cajón 0.30 mts x 0.30 mts x 0.30 mts | M3 | 3.25 | 0 | 0
4.12 | 15 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa flejado y amarrado para losa entrada maratón | KG | 442 | 0 | 0
4.13 | 82 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa flejado y amarrado para vigas cimentación y confinamiento de entrada maratón, cerramientos tramo A, B, C, D, E, F, G, H, cerramientos calle 10 N y carrera 2 calle 15 N | KG | 7252 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
5 |  | CARPINTERÍA METÁLICA, CERRAMIENTOS, PUERTAS
5.1 | 16 | Cerramiento metálico compuesto por: parales principales en tubería estructural 3" x 3" , 2 mm instalados sobre la viga de cimentación de concreto reforzado, parales que irán cada 3.00 mts, longitud total del elemento 3.00 mts, de los cuales 0.50 mts van anclados en la viga de cimentación, en su parte superior llevará tapa fija metálica soldada al paral; el otro componente son tubos estructurales de 2" x 2", 2 mm, de una longitud de 2.30 mts cada uno, son catorce tubos por tramo de cerramiento de 3.00 mts entre parales; incluye dos traviesas horizontales en tubo estructural 3" x 1 1/2". Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. | ML | 125.73 | 0 | 0
5.2 | 17 | Cerramiento metálico compuesto por: parales y horizontales en tubería redonda negra diámetro 2 1/2 "calibre 0.075", cerramiento instalado sobre la viga de cimentación de concreto reforzado, parales que irán cada 1.50 mts, longitud total del paral 1.50 mts, de los cuales 0.50 mts van anclados en la cimentación; incluye barra superior y dos traviesas horizontales. Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. Cerramiento entre graderías y pista atlética, barandas de protección. Altura libre de la baranda 1.0m | ML | 310.76 | 0 | 0
5.3 | 18 | Construcción e instalación de puertas de acceso especificaciones similares al cerramiento, ancho de cada puerta 2.50 mts a dos naves, altura = 2.50 mts, incluye parales, bisagras . Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. | und | 2 | 0 | 0
5.4 | 19 | Construcción e instalación de puertas de acceso especificaciones similares al cerramiento, ancho de cada puerta 1.50 mts a dos naves, altura = 2.50 mts, incluye parales, bisagras . Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. | und | 2 | 0 | 0
5.5 | 20 | Construcción e instalación de puertas de acceso en tubería redonda negra diámetro 2 1/2", calibre 0.075", ancho de puerta 1.50 mts a dos naves, altura = 1.00 mts, incluye parales, bisagras. Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. | und | 5 | 0 | 0
5.6 | 21 | Construcción e instalación de puertas de acceso en tubería redonda negra diámetro 2 1/2 ",calibre 0.075 " , ancho de puerta 2.00 mts a dos naves, altura = 1.00 mts, incluye parales, bisagras . Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. | und | 1 | 0 | 0
5.7 | 22 | Construcción e instalación de puertas de acceso especificaciones similares al cerramiento, ancho puerta 4.00 mts a dos naves, altura = 2.50 mts, incluye parales, bisagras . Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. | und | 2 | 0 | 0
5.8 | 24 | Cerramiento metálico baranda de protección compuesto por: parales y horizontales en tubería redonda negra diámetro 2 1/2 ",calibre 0.075 " , baranda instalada sobre la gradería superior, área de movilidad restringida, accesos escaleras. viga de cimentación de concreto reforzado, parales que irán cada 1.50 mts, ; incluye barra superior y dos traviesas horizontales . Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo.Incluye sistema de fijación mediante platina, chazo expansivo, fijación con epóxico, tornillos . Altura libre de la baranda 1,2m | ML | 101 | 0 | 0
5.9 | 16 | Cerramiento metálico compuesto por: parales principales en tubería estructural 3" x 3" , 2 mm instalados sobre la viga de cimentación de concreto reforzado, parales que irán cada 3.00 mts, longitud total del elemento 3.00 mts, de los cuales 0.50 mts van anclados en la viga de cimentación, en su parte superior llevará tapa fija metálica soldada al paral; el otro componente son tubos estructurales de 2" x 2", 2 mm, de una longitud de 2.30 mts cada uno, son catorce tubos por tramo de cerramiento de 3.00 mts entre parales; incluye dos traviesas horizontales en tubo estructural 3" x 1 1/2". Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. | ML | 197.27 | 0 | 0
5.1 |  | Construcción de elemento barrera de protección para baranda de seguridad de graderias, en vidrio templado espesor 8 mm incoloro fijado e estructura de baranda mediante dos topes de acero por metro lineal. Altura del vidrio 1.00 mts, el valor unitario incluye cinta de prevención y demarcación adhesiva de ancho 0.10 mts, un mt por metro lineal de vidrio instalado. | ML | 101 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
B |  | CONSTRUCCION CUBIERTA DE GRADERIAS
6 |  | PEDESTALES Y ZAPATAS
6.1 | 25 | Demolición de losa de concreto de 25cm de espesor, incluye compresor de dos martillos, acarreo y bote de escombros | M2 | 56 | 0 | 0
6.2 | 88 | Excavación manual de material común existente, sin retiro de sobrantes para construcción de pedestales | M3 | 30.8 | 0 | 0
6.3 | 27 | Solado en concreto de 18MPa para pedestales de 0.07m de espesor | M2 | 56 | 0 | 0
6.4 | 28 | Pedestal 700x600x350mm en concreto reforzado f´c 28MPa, incluye formaleta | M3 | 2.35 | 0 | 0
6.5 | 91 | Pedestal 600x600x100mm en concreto reforzado f´c 28MPa, incluye formaleta | M3 | 0.58 | 0 | 0
6.6 | 92 | Zapata 3500x1000x800mm en concreto reforzado f´c 28MPa, incluye formaleta | M3 | 44.8 | 0 | 0
6.7 | 83 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa (Zapatas de cimentación y pedestales) flejado y amarrado | KG | 4144 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
7 |  | PLACA BASE
7.1 | 29 | CONEXIÓN TIPO 1 PLACA BASE DE TORRES PARA TUBO CIRCULAR 500x500x20mm ACERO A36 EN PEDESTAL EN CONCRETO CON PLETINA DE ACERO AL CARBONO A36 SOLDADA Y PERNADA | KG | 1336 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
8 |  | POSTES Y PIE DE AMIGOS
8.1 | 30 | Poste 10" (273mm)X9.30mm fy 3241 kg/cm2 ASTM A-500 grado C | KG | 8688 | 0 | 0
8.2 | 31 | PLETINA CUADRADA 4"(100MM)X10.0 MM DE ACERO AL CARBONO A36 SOLDADA Y PERNADA | KG | 3040 | 0 | 0
8.3 | 93 | Perfil Circular D=6"x4.0mm fy 3241 kg/cm2 ASTM A-500 grado C | KG | 863.66 | 0 | 0
8.4 | 32 | PLATINA SEMICIRCULAR 200 MM X 12. MM x 12.7 MM DE ACERO AL CARBONO A36 SOLDADA Y PERNADA | UND | 32 | 0 | 0
8.5 | 33 | CONEXIÓN PLACA DE MURO 420 X 420 X 12 .7 MM ACERO A=36 ENTRE PLETINA DE MURO Y PIE DE AMIGO CERO A36 AL CARBONO A36 SOLDADA Y PERNADA | UND | 16 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
9 |  | CABLES TENSORES
9.1 | 34 | PLATINA SEMICIRCULAR 200 MMX 12.7 MM DE ACERO AL CARBONO A36 SOLDADA Y PERNADA | UND | 32 | 0 | 0
9.2 | 35 | PLETINA DE ARRANQUE PARA 3 TENSORES 400x250x20 MM DE ACERO AL CARBONO A36 SOLDADA | UND | 16 | 0 | 0
9.3 |  | Grampas para Cable 12.70 mm 1/2" L=292 | UND | 384 | 0 | 0
9.4 |  | Tensor de acero inoxidable de 5/8" AISI 304 Ojo - Gancho, Gancho hacia abajo- Ojo Hacia arriba | UND | 96 | 0 | 0
9.5 |  | Grillete de acero de 5/8" De trabajo pesado por cada cable | UND | 96 | 0 | 0
9.6 |  | Guardacabos de acero de 1/2" en cada terminacion de cable | UND | 96 | 0 | 0
9.7 | 36 | CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" AISI 316 (7x19) CARGA DE RUPTURA 8620kg 7 TRONES CON19 HILOS CADA UNO QUE CONECTA MURO, POSTE Y CUBIERTA. (INCLUYE GRAMPA Y TENSOR) | ML | 848 | 0 | 0
9.8 | 37 | SOPORTES CIRCULARES PARA CABLES ACERO A36 DE CUBIERTA | UND | 32 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
10 |  | ESTRUCTURA Y CUBIERTA
10.1 | 94 | Perfil Circular 2-1/2x2.5mm fy 3241 kg/cm2 ASTM A-500 grado C | KG | 1113 | 0 | 0
10.2 | 95 | Perfil Circular 1-1/2x2.5mm fy 3241 kg/cm2 ASTM A-500 grado C | KG | 67 | 0 | 0
10.3 | 96 | Correa Perfil Circular 2"x2.0mm fy 3241 kg/cm2 ASTM A500 grado C | KG | 1712 | 0 | 0
10.4 | 97 | Perfil Circular 4"x6.0mm fy 3241 kg/cm2 ASTM A-500 grado C | KG | 205.05 | 0 | 0
10.5 | 98 | Perfiles Circulares 2 1/2"x 4.0mm fy 3241 kg/cm2 ASTM A-500 grado C, incluye lámina A36 x3mm y ancho 120 mm | KG | 1155 | 0 | 0
10.6 | 38 | TEJA CURVA DE ANCHO UTIL 500 MMM CAL .24 (0.60MM) RADIO MÍNIMO DE CURVATURA 5000 MM | M2 | 540.2 | 0 | 0
10.7 | 39 | LAMINA DE CARTELA ESPESOR 3 MM EN ACERO AL CARBON A36 SOLDADA A PERFILES CIRCULARES DE CUBIERTA | KG | 231.73 | 0 | 0
10.8 | 100 | Perfil Circular D=6"x4.0mm para viga de amarre superior entre porticos (5.0m)x14 unds (16.21 kg/ml) | KG | 1134.7 | 0 | 0
10.9 | 101 | SOPORTES CIRCULARES PARA CABLES ACERO A36 DE CUBIERTA | UND | 28 | 0 | 0
10.10 | 102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE HASTA 1M DE DESARROLLO, INCLUYE MALLA MULTISEAL Y SOLDADURA, ANDAMIO CERTIFICADO Y EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS | ML | 147.44 | 0 | 0
10.11 | 103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBO PVC DE 4", INCLUYE LIMPIADOR Y SOLDADURA, ANDAMIO CERTIFICADO Y EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS | ML | 108.96 | 0 | 0
10.12 | 104 | PINTURA SOBRE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN ESMALTE SINTÉTICO MATE, INCLUYE DISOLVENTE, ANDAMIO CERTIFICADO Y EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS | ML | 256.4 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
C |  | VIAS Y SENDEROS
11 |  | VIA VEHICULAR
11.1 | 60 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 565.94 | 0 | 0
11.2 | 61 | Excavación a máquina para cajeo de vía | M3 | 424.46 | 0 | 0
11.3 | 62 | Construcción de sub base granular de 0.30 mts de espesor con un material granular de tamaño máximo 1.5 pulgadas gradación SBG-38, que cumpla las especificaciones del artículo 320 de INVIAS 2013, compactando este material en dos capas de 0.15 mts, verificando que se alcance un grado de compactación del 95% delproctor modificado ; incluye suministrar, extender y compactar con cilindro vibro compactador. | M3 | 169.78 | 0 | 0
11.4 | 8 | Construcción de base granular de 15 cm de espesor con material granular de tamaño máximo 1 pulgada gradación BG-25, que cumpla las especificaciones del artículo 330 de INVIAS 2013, compactando esta capa hasta alcanzar un grado de compactación del 100% proctor modificado. Incluye suministrar, extender y compactar con cilindro vibro compactador, produciendo un pendientado longitudinal y transversal de 1.0 % para el manejo de aguas lluvias. | M3 | 84.89 | 0 | 0
11.5 | 64 | Mejoramiento de subrasante con material importado similar al existente compuesto por piedra bola, grava, gravilla y arenas,incluye colocar y extender el material en una capa de 30 cms. , con lo cual se logrará una plataforma de soporte homogenea a la estructura y se evitará el ascenso de agua hacia capas superiores. | M3 | 169.78 | 0 | 0
11.6 | 74 | Concreto de 21 mpa para vigas de confinamiento de via vehicular incluye formaleta cuando se requiera, bordes de viga redondeados. | M3 | 29.62 | 0 | 0
11.7 | 84 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa flejado y amarrado para vigas de confinamiento de vía | KG | 1939 | 0 | 0
11.8 | 40 | Solado de limpieza en concreto de 14MPa y 0.05m de espesor | M2 | 54 | 0 | 0
11.9 | 6 | Acarreo, cargue y retiro en volqueta de material de demoliciones, excavaciones y sobrantes | M3 | 551.8 | 0 | 0
11.10 | 59 | Suministro e instalación de geotextil T-2400 | M2 | 47.62 | 0 | 0
11.11 | 105 | Demolición de losa en concreto existentes en área de acceso vehicular calle 10 N - carrera 3, espesor promedio de 0.20 mts, incluye corte y retiro de acero de refuerzo. | M2 | 156.05 | 0 | 0
11.12 | 106 | Acarreo, cargue y retiro en volqueta de material de demolición de concretos (losa existente en área de acceso vehicular), incluye acero de refuerzo, excavaciones y sobrantes | M3 | 43.69 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
12 |  | SENDERO PEATONAL
12.1 | 60 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 1945.98 | 0 | 0
12.2 | 89 | Excavación manual de material común existente, sin retiro de sobrantes para cajeo de vía | M3 | 667.42 | 0 | 0
12.3 | 63 | Construcción de sub base granular de 0.15 mts de espesor con un material granular de tamaño máximo 1.5 pulgadas gradación SBG-38, que cumpla las especificaciones del artículo 320 de INVIAS 2013, verificando que se alcance un grado de compactación del 95% delproctor modificado ; incluye suministrar, extender y compactar con cilindro vibro compactador. | M3 | 250.28 | 0 | 0
12.4 | 109 | Construcción de base granular de 10 cm de espesor con material granular de tamaño máximo 1 pulgada gradación BG-25, que cumpla las especificaciones del artículo 330 de INVIAS 2013, compactando esta capa hasta alcanzar un grado de compactación del 100% proctor modificado. Incluye suministrar, extender y compactar con cilindro vibro compactador, produciendo un pendientado longitudinal y transversal de 1.0 % para el manejo de aguas lluvias. | M3 | 166.85 | 0 | 0
12.5 | 75 | Concreto de 21 mpa para vigas de confinamiento de sendero peatonal incluye formaleta cuando se requiera, bordes de viga redondeados. | M3 | 75.61 | 0 | 0
12.6 | 85 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa flejado y amarrado para vigas de confinamiento de sendero peatonal. | KG | 7365.12 | 0 | 0
12.7 | 6 | Acarreo, cargue y retiro en volqueta de material de demoliciones, excavaciones y sobrantes | M3 | 867.64 | 0 | 0
12.8 | 40 | Solado de limpieza en concreto de 14MPa y 0.05m de espesor | M2 | 252.04 | 0 | 0
12.9 | 107 | Concreto de 21 mpa para andén, espesor de losa 0.15 mts, incluye aplicación de antisol, formaleta cuando se requiera, escobeada y acolillada. | M3 | 78.65 | 0 | 0
12.10 | 56 | Suministro e instalación de malla M-084 / DO84 de 15*15 para retracción y temperatura | M2 | 524.34 | 0 | 0
12.11 | 10 | Mejoramiento de subrasante utilizando las partículas y material extraido de la pista exixtente, el cual se encuentra depositado en el Centro Deportivo Universitario, con lo cual se logrará una plataforma de soporte homogenea a la estructura y se evitará el ascenso de agua hacia el interior del pavimento. que existe en el sitio, compuesto por piedra bola, grava, gravilla y arenas,incluye el acarreo dentro del sitio de la obra, colocar y extender el material en una capa de 15 a 20 cms | M3 | 333.71 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
APARATOS Y ACCESORIOS
13 |  | INSTALACION SALTO LONGITUD - TRIPLE
13.1 | 90 | Excavación manual de material comun existente, sin retiro de sobrantes | M3 | 13.6 | 0 | 0
13.2 | 41 | Base relleno en Grava limpia para Foso Arena | M2 | 3 | 0 | 0
13.3 | 42 | Muro de ladrillo común en soga, incluye pega de mortero 1:3 | M2 | 7.98 | 0 | 0
13.4 | 43 | repello de muros Foso Arena para refuerzo de cara lateral INTERNA en Mortero 1:2 reforzado con malla 15*15 CM 4.5MM, E= 3,5 cm | M2 | 7.8 | 0 | 0
13.5 | 44 | Construcción de piso en concreto pulido de 21MPa de 0.1m de espesor, reforzado con Malla 15*15 CM 4.5MM | M2 | 33.99 | 0 | 0
13.6 | 45 | Bordillo perimetral a la pista atlética en concreto de 21 Mpa de 0.15 x 0.30m, incluye acero de refuerzo, formaleta y vibrador | ML | 97.52 | 0 | 0
13.7 | 46 | Relleno en roca muerta compactado con rana | M3 | 13.91 | 0 | 0
13.8 | 47 | Suministro y colocación de colchón en Arena Fina Limpia Suelta para foso de 0.5m de espesor | M2 | 30 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
14 |  | CONSTRUCCION FOSO DE RIA
14.1 | 90 | Excavación manual de material comun existente, sin retiro de sobrantes | M3 | 6.27 | 0 | 0
14.2 | 48 | Losa de la RIA en concreto reforzado de 28MPa, incluye formaleta | M3 | 3.13 | 0 | 0
14.3 | 46 | Relleno en roca muerta compactado con rana | M3 | 1.56 | 0 | 0
14.4 | 49 | Construcción de muro en concreto 28 Mpa de 0.3m de espesor, incluye formaleta | M3 | 2.55 | 0 | 0
14.5 | 110 | Concreto de 28 MPa para viga de confinamiento foso de RIA , sección 0.28 mts x 0.25 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 0.29 | 0 | 0
14.6 | 111 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa flejado y amarrado para Viga, muro y losa de la RIA | KG | 328.84 | 0 | 0
14.7 | 112 | Suministro e instalación de tubería Novafort de 16" | ML | 22.5 | 0 | 0
14.8 |  | Barrera obstáculo de la RIA | UND | 1 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
15 |  | INSTALACIÓN BANCO DE TÉCNICO Y SUPLENTES
15.1 | 60 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 137.76 | 0 | 0
15.2 | 90 | Excavación manual de material común existente, sin retiro de sobrantes | M3 | 55.1 | 0 | 0
15.3 | 46 | Relleno en roca muerta compactado con rana | M3 | 27.51 | 0 | 0
15.4 | 76 | Concreto de 21 mpa para vigas de confinamiento incluye formaleta cuando se requiera, bordes de viga redondeados. | M3 | 2.67 | 0 | 0
15.5 | 77 | Concreto de 21 mpa para losa , espesor de losa 0.20 mts, incluye formaleta cuando se requiera, escobeada y acolillada. | M3 | 27.55 | 0 | 0
15.6 | 50 | Construcción de banca en concreto de 3000 psi Ref. 3/8" cada 0.15 en ambos sentidos,dimensiones: 0,80 mts. Ancho, armada sobre sistema steel deck o similar E:12 cms | ML | 23.1 | 0 | 0
15.7 | 86 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa flejado y amarrado para losa | KG | 888 | 0 | 0
15.9 | 51 | CONSTRUCCION DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL, DIMENSIONES 0.24X0.12X0.065 | M2 | 6.91 | 0 | 0
15.10 | 52 | Concreto grauting de 21 Mpa para dovelas en muro ladrillo estructural | M3 | 0.65 | 0 | 0
15.11 |  | Asiento tipo estadio | UND | 36 | 0 | 0
15.12 | 6 | Acarreo, cargue y retiro en volqueta de material de demoliciones, excavaciones y sobrantes | M3 | 71.64 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
D |  | AREA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y OBRAS EXTERIORES
16 |  | AREA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
16.1 | 60 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 42.44 | 0 | 0
16.2 | 78 | Concreto de 21 mpa para vigas de cimentación incluye formaleta cuando se requiera. | M3 | 3.26 | 0 | 0
16.3 | 90 | Excavación manual de material comun existente, sin retiro de sobrantes | M3 | 4.16 | 0 | 0
16.4 | 40 | Solado de limpieza en concreto de 14MPa y 0.05m de espesor | M2 | 9.24 | 0 | 0
16.5 | 87 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa flejado y amarrado para viga cimentación | KG | 205.94 | 0 | 0
16.6 | 79 | Concreto de 21 mpa para losa de piso , espesor de losa 0.20 mts, incluye aplicación de antisol , formaleta cuando se requiera, escobeada y acolillada. | M3 | 8.49 | 0 | 0
16.7 | 50 | Construcción de banca en concreto de 3000 psi Ref. 3/8" cada 0.15 en ambos sentidos,dimensiones: 0,80 mts. Ancho, armada sobre sistema steel deck o similar E:12 cms | ML | 6 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
17.0 |  | OBRAS EXTERIORES
17.1 | 53 | Demolición de sardinel en concreto, incluyendo cimentación del mismo, dimensión promedio .020 x 0.60, incluye retiro y bote de escombros | ML | 176.7 | 0 | 0
17.2 | 54 | Demolición de andén en concreto, espesor aproximado 0.20 mts, incluye acarreo y bote de escombros | M2 | 641.06 | 0 | 0
17.3 | 55 | Relleno con tierra amarilla, compactado con rana | M3 | 96.16 | 0 | 0
17.4 | 108 | Sardinel trapezoidal en concreto de 21 Mpa de 0.6m de altura por ancho de 0.2-0.3m, incluye formaleta y aplicación de antisol. | ML | 176.7 | 0 | 0
17.5 | 81 | Concreto de 21 mpa para andén , espesor de losa 0.10 mts, incluye aplicación de antisol , formaleta cuando se requiera, escobeada y acolillada. | M3 | 64.11 | 0 | 0
17.6 | 56 | Suministro e instalación de malla M-084 / DO84 de 15*15 para retracción y temperatura | M2 | 641.07 | 0 | 0
17.7 | 57 | Construcción de rampas en concreto 21 mpa, espesor 0.15 mts, escobiada y acolillada, incluye estrias | M3 | 1.58 | 0 | 0
17.8 | 58 | Demarcación de áreas con pintura tráfico | ML | 230 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
E |  | COMPONENTE ELECTRICO GRADERÍAS, PISTA Y CANCHA
18.0 |  | CANALIZACIONES Y CAJAS DE REGI RO - OBRA CIVIL
18.1 |  | DESMONTE luminarias de poste, retiro de red subterranea que alimentacirtuitos de iluminación de cancha y pista atlética, arranque de 12 postesde concreto de 10-12mts empleando grua con brazo telescópico, y acopioen lugar acordado de todo el material desmontado entregado con oficiorelacionando todos los elementos. | Ud | 1 | 0 | 0
18.2 |  | Construcción de CAMARA DE INSPECCION para baja tensión de 1.0x1.0x1.0 mts en concreto reforzado (con tapa) 3100 PSI, incluye marco ángulo 2 1/2" x 2 1/2" metálico en ambas fundiciones, terminales tipo campana 2" pvc - Normaoperador de red, ver detalle en plano. Mano de obra construcción cámara, aseo y bote de escombros | Ud | 17 | 0 | 0
18.3 |  | Construcción CANALIZACION BANCO DE 5 DUCTOS PVC 2" DB + 2DUCTOS PVC 3/4" para alimentador en baja tensión incluye: tubos pvc de 2" DB y 3/4", unión y curvas de 2" y 3/4" pvc donde se requieran, limpiadory pegante pvc, colchón de arena, cinta señalización. Mano de obraconsistente en: excabación a -0.70cm, tendido tubería, relleno compactadocon saltarín, retiro de escombros, aseo. | Ml | 35 | 0 | 0
18.4 |  | Construcción CANALIZACION BANCO DE 5 DUCTOS PVC 2" DB paraalimentador en baja tensión incluye: tubo pvc de 2 " DB, unión y curvas 2"pvc donde se requieran, limpiador y pegante pvc, colchón de arena, cintaseñalización. Mano de obra consistente en: excabación a -0.70cm, tendidotubería, relleno compactado con saltarín, retiro de escombros, aseo. | Ml | 332 | 0 | 0
18.5 |  | Construcción CANALIZACION BANCO DE 3 DUCTOS PVC 2" DB paraalimentador en baja tensión incluye: tubo pvc de 2 " DB, unión y curva 2"pvc donde se requiera, limpiador y pegante pvc, colchón de arena, cintaseñalización. Mano de obra consistente en: excabación a -0.70cm, tendidotubería, relleno compactado con saltarín, retiro de escombros, aseo. | Ml | 130 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
19.0 |  | ALIMENTADORES ILUMINACION CANCHA Y PISTA ATLETICA
19.1 |  | Suministro y tendido alimentador trifásico 5H - 220v, en cable de cobre aislado THHN/THWN 3x2+2+6T Dd awg, borna terminal de acuerdo al calibre del conductor en cada extremo, tablillas en acrilico de 10x4cm aprox. Mano de obra: Tendido del alimentador por ducteria enterrada, ponchado de puntas de los conductores a su respectivas bornas identificada con cinta de colores según su fase, fijación de marquilla en acrilico en cada caja (sobre el manojo de conductores) indicando el circuito al cual pertenece, conexión alimentador trifásico en bornes del gabinete y cajas, aseo | Ml | 233 | 0 | 0
19.2 |  | Suministro y tendido alimentador trifásico 4H - 220v, en cable de cobreaislado THHN/THWN 3x2+6T Dd awg, borna terminal de acuerdo al calibredel conductor en cada extremo, tablillas en acrilico de 10x4cm aprox..Mano de obra: Tendido del alimentador por ducteria enterrada, ponchado depuntas de los conductores a su respectivas bornas identificada con cintade colores según su fase, fijacion de marquilla en acrilico en cada caja(sobre el manojo de conductores) indicando el circuito al cual pertenece, conexión alimentador trifasico en bornes del gabinete y cajas, aseo | Ml | 233 | 0 | 0
19.3 |  | Suministro y tendido alimentador trifásico 4H - 220v, en cable de cobreaislado THHN/THWN 3x4+6T Dd awg, borna terminal de acuerdo al calibre del conductor en cada extremo, tablillas en acrilico de 10x4cm aprox..Mano de obra: Tendido del alimentador por ducteria enterrada, ponchado de puntas de los conductores a su respectivas bornas identificada con cinta de colores según su fase, fijacion de marquilla en acrilico en cada caja(sobre el manojo de conductores) indicando el circuito al cual pertenece,conexión alimentador trifasico en bornes del gabinete y cajas, aseo | Ml | 1142 | 0 | 0
19.4 |  | Suministro y tendido alimentador 01 entre caja inspeccion y reflector led299w, conductores para instalar en 8 postes prfv, cada uno conconductores de cable de cobre aislado 8#10 awg THHN/THWN, longitudtendido 25mts, conectores de resorte y perforación según calibre, tubopvc 1/2" entre caja de inspeccion y poste, terminal y curva. Mano de obra:entubado, cableado, empalmes, aseo. | Ud | 8 | 0 | 0
19.5 |  | Suministro y tendido alimentador 02 entre caja inspección y reflector led299w, conductores para instalar en 4 postes prfv, cada uno con conductores de cable de cobre aislado 4#10 awg THHN/THWN, longitud tendido 25mts, conectores de resorte y perforación según calibre, tubopvc 1/2" entre caja de inspeccion y poste, terminal y curva. Mano de obra: entubado, cableado, empalmes, aseo. | Ud | 4 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
20.0 |  | EQUIPO Y ELEMENTOS ILUMINACION CANCHA Y PISTA ATLETICA
20.1 |  | Suministro e instalación GABINETE METALICO de sobreponer tipo A-CD para montar equipo de CONTROL DE ILUMINACION y protección en baja tensión, Celco. Cerramiento: Nema 1. Lámina: Galvanizada. Calibre 16. Color: RAL 7032. Tipo de Pintura: Electrostática en polvo. Placa paraidentificación en gravoply, 10 x 5cm. Marca CELCO. (Con Certificado deConformidad de Producto según RETIE 2013). Incluye: *Interruptor automático Termomagnético 3x175 - 250 A, CI 55 KA a 230 V/25 KA a 440V. Ref. 3VM1225-4EE32-0AA0. Marca Siemens. *Bloque tipo CDA,trifásico, cuatro hilos, de 300 A, apto para alojar equipos de protección y control. *2 Interruptores automáticos Termomagnéticos 3x35 - 50 A, CI 36KA a 230 V/16 KA a 440 V. Ref. 3VM1150-3EE32-0AA0. Marca Siemens. *2 Interruptores automáticos Termomagnéticos 3x28 - 40 A, CI 36 KA a 230V/16 KA a 440 V. Ref. 3VM1140-3EE32-0AA0. Marca Siemens. *4Contactores magnéticos tripolar tipo Ref. 3RT2027-1AG20, 50 A en AC1/32A en AC3, bobina 120 V, marca Siemens. *4 Tendidos trifásico en calibre #8. *4 Pilotos electrónicos color rojo, Ref. QE22R-110, 22 mm, marca VCPElectric. *4 selectores de muletilla corta tres posiciones fijas 2-0-1, 22 mm,marca Lovato. *4 Cableados de control. *Control iluminación incluye controlador horario digital. *Programador horario digital semanal 110-240Ref. 67DDT0, marca GIC (Lawmayer). *Contactor Tripolar, contactos 1NA, corriente 12A en AC3, 25A en AC1, 4HP a 220Vac, 7,5HP a 440Vac. Ref.:CL01A310T4. Marca General Electric. *Piloto electrónico color rojo, 22 mm220 V, REF. QE22R-220, marca VCP. Control iluminación. *Selector demuletilla corta tres posiciones fijas 2-0-1, 22 mm, marca Lovato. Controliluminación. *Mini interruptor automático de 1x2A, Ref. PLS6-C2, CI 10 KA a220V/400 VAC, marca Moller. *12Placa para identificación en gravo playcon leyenda en bajo relieve, 2x5 cm. *Transporte, seguro y guacal. Manode obra: instalación y fijación del gabinete e instalación de los alimentadores a sus respectivos bornes. | Ud | 1 | 0 | 0
20.2 |  | Suministro e instalación de BARRAJE TIPO CAPSULA para B.T en caja depaso, incluye barraje premoldeado para baja tension sumergible, elementosde anclaje. Mano de obra: anclaje e instalación de las puntas de losalimentadores, aseo. | Ud | 5 | 0 | 0
20.3 |  | Instalación y armado de POSTE de POLIESTER REFORZADO FIBRA DEVIDRIO 22mts x 1050 kgf, 4 módulos ensamblables, con escalerilla en PRVFtipo gato (inicio a 5mts del suelo) y canastilla en PRFV para alojar losreflectores, accesorios para fijación de herraje, incluye: transporte,apertura de hueco, hincado y aplomado, servicio de grua con brazotelescopico. aseo | Ud | 12 | 0 | 0
20.4 |  | Suministro e instalación de PROYECTOR AREALED 160LED, 299W,120-227V, con vidrio, aluminio inyectado a alta presión, estructura robustay estilizada, acabado en pintura en polvo poliestérica, resistente a lacorrosión montaje sobre superficies horizontales y verticales, tarjetas Ledindependientes. Conjunto electrónico separado del conjuto óptico, instaldoen poste PRFV sobre canastilla. Mano de obra consistente en fijación einclinación según memorias de estudio lumínico. | Ud | 166 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
21.0 |  | TOMAS Y ALUMBRADO EN GRADERIAS
21.1 |  | SUB-ACOMETIDA TRIFILAR A TABLERO ELECTRICO (TDG a TB1), tendidapor ducto emt 3/4" cable de cobre aislado 2#8+1#8+1#8T awg THHN-THWN, borna terminal de acuerdo al calibre del conductor en cadaextremo, debe quedar las puntas de los conductores ponchadas eidentificadas con cinta de colores según su fase. Mano de obra donde seanecesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Ml | 50 | 0 | 0
21.2 |  | Suministro e instalación TABLERO TRIFILAR (8 ctos) de distribución conpuerta y chapa y espacio para totaizador, incluye protecciones segúnplano, empotrado a pared o sobrepuesto, debe quedar perfectamentepeinado respetando el código de colores, etiquetado indicando los circuitosque maneja y señalizado según norma RETIE. Incluye mano de obra,resanes y aseo. | Ud | 1 | 0 | 0
21.3 |  | Salida AVISO LUMINOSO y/o LUZ EMERGENCIA 120v en tubería conduit-EMT Ø ½" + accesorios incluye caja 2x4", Conductores en Cu 3 #12THHN/THWN, Toma 15 Amp Levitón con polo a tierra y tapa, Empalmes conconectores de resorte tipo 3M Scotchlok, El toma debe quedar etiquetadocon marquilla alto relieve indicando el circuito al cual pertenece.Tuberíasoportada en losa y pared con grapa galvanizada doble ala y chazometálico de pistola. Mano de obra donde sea necesario de: regata,entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Ud | 4 | 0 | 0
21.4 |  | Salida ILUMINACION 120v en tubería conduit EMT Ø ½" + accesorios,incluye caja octogonal, Cajas de empalme en cielo cuando se requiera,Tapa ciega, Prensaestopa, Conductores en Cu 3 #12 awg THHN/THWNlibre de hálogeno (LS) y actos para tender por bandeja (TC), Cableencauchetado 3x16 awg (±0.80 Mt), Tomacorriente y clavija aérea con poloa tierra para conexión a luminaria, El toma debe quedar etiquetado conbanda plástica indicando el circuito al cual pertenece, Empalmes conconectores de resorte tipo 3M Scotchlok, Tubería soportada en losa congrapa galvanizada doble ala y chazo metálico de pistola. Mano de obradonde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado,aseo. | Ud | 4 | 0 | 0
21.5 |  | Salida INTERRUPTOR DOBLE en tubería conduit PVC-EMT Ø ½" +accesorios, incluye caja galvanizada 2x4", Conductores en Cu 3 #12THHN/THWN. Usar color negro para retorno, Interruptor sencillo 15a Levitondecora con borna para aterrizarlo, Empalmes con conectores de resortetipo 3M Scotchlok. Tubería soportada en losa y pared con grapagalvanizada doble ala y chazo metálico de pistola. Mano de obra donde seanecesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Ud | 1 | 0 | 0
21.6 |  | Salida TOMA NORMAL doble monofásico en tubería conduit PVC-EMT Ø ½" + accesorios, incluye caja 2x4" (o 4x4’’ con tapa suplemento), Conductores en Cu 3 #12 THHN/THWN, Toma 15 Amp Levitón con polo a tierra y tapa, Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok, El toma debe quedar etiquetado con marquilla alto relieve indicando el circuito al cual pertenece, Tubería soportada en losa y pared con grapa galvanizada doble ala y chazo metálico de pistola. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Ud | 4 | 0 | 0
21.7 |  | Alimentador al PRIMER PUNTO DE CIRCUITO en tubería conduit PVC-EMT Ø½" + accesorios, empleado cuando la distancia sobrepasa los 6mts entre el tablero de distribución y el inicio de un circuito, incluye conductores enCu 3 #12 THHN/THWN, Tubería soportada en losa y pared con grapagalvanizada doble ala y chazo metálico de pistola. Mano de obra donde seanecesario de: regata, entubado, resane, cableado, aseo. | Ml | 15 | 0 | 0
21.8 |  | Suministro e instalación de LAMPARA EMERGENCIA | Ud | 4 | 0 | 0
21.9 |  | Suministro e instalación de AVISO LUMINOSO "SALIDA", en bandera oaplique | Ud | 2 | 0 | 0
21.10 |  | Suministro e instalación de LAMPARA HERMETICA 2x18w T8 Sylvania,incluye accesorios y otros | Ud | 4 | 0 | 0
21.11 |  | Alimentador ESPECIAL TRIFILAR en tubería conduit EMT Ø ¾" +accesorios, incluye caja 4x4" Conductores en Cu 3 #10 THHN/THWN l Toma 50 Amp codelca, Empalmes con conectoresde resorte tipo 3M Scotchlok, El toma debe quedar etiquetadocon marquilla alto relieve indicando el circuito al cualpertenece.Tubería soportada en losa y pared con grapagalvanizada doble ala y chazo metálico de pistola. Mano deobra donde sea necesario de: regata, entubado, resane,cableado, aparateado, aseo. | Ml | 18 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
22.0 |  | SPT Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
22.1 |  | SIPRA - Sistema Integral de Protección Contra Rayos con punta franklinpreventor 3 ref.S60 radio de protección horizontal 64mts, (instalado sobrebayoneta en tubo imc 1 1/2" x 6mts soportado en punta del poste fibra devidrio), bajante en cable de Cu desnudo 1/0 awg extendido hasta el fosode varillas de Cu - Cu de 5/8" x 2.40 mts segun detalle de plano, cintaband it 1/2" y sus hebillas, soldadura termowell de 150 g, bolsa de fabigelde 25 kg por electrodo, caja de inspección en concreto de 60x60 cm contapa y marco en ángulo en ambas fundiciones. Mano de obra montajeSIPRA, aseo. | Ud | 4 | 0 | 0
22.2 |  | Sistema de Puesta a Tierra - SPT, con un electrodo, en cable de Cudesnudo 6 awg, extendido hasta la varillas Cu - Cu de 5/8" x 2.40 mts, soldadura termowell de 150 g, bolsa de fabigel de 25 kg por electrodo, cajade inspección en concreto de 40x40 cm con tapa y marco en ángulo en ambas fundiciones, modulo de descargadores. Mano de obra tendido hilo e implementación SPT, aseo. | Ud | 15 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
VALOR COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS + IVA SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL
COSTOS DIRECTOS DE OBRA |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  | 0% |  | 0 | 0
IMPREVISTOS |  |  | 0% |  | 0 | 0
UTILIDAD |  |  | 0% |  | 0 | 0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% |  | 0 | 0
VALOR COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS + IVA SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0 | #REF!
COSTOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
CERTIFICACIONES RETIE
CERTIFICACIONES RETILAB
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  | 1.72% |  | 0 | 0
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) |  |  | 0.678% |  | 0 | 0
TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL COSTOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS (COSTOS DIRECTOS) |  |  |  |  | 0 | 0
IVA |  |  | 19% |  | 0 | 0
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (OBRA CIVIL + SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS) |  |  |  |  | 0 | #REF!
Firma proponente