## ANEXO B
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE BRINDARÁN AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS AULAS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, UBICADAS EN LA CARRERA 2 CON CALLE 15N DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
PRESUPUESTO DETALLADO DE CONSTRUCCION
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
1.0 | PRELIMINARES
1.1 | Desmonte de teja de asbesto cemento incluye estructura metalica de soporte | M2 | 266.03 |  | 0
1.2 | Demolicion de losa de piso en concreto con martillo mecanico, (Incluye losas prefabricadas y circulaciones) espesor maximo 25 cm | M2 | 814.32 |  | 0
1.3 | Cerramiento en malla sintetica (Yute) h: 2.20m poste cada 2 metros | ML | 130 |  | 0
1.4 | Campamento de 18 m2 | UND | 1 |  | 0
1.5 | Localización y replanteo con equipo proyecto arquitectonico y estructural | M2 | 825 |  | 0
1.6 | Localización y replanteo con equipo proyecto para redes hidrosanitarias | ML | 1545.36 |  | 0
0
2.0 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | Excavacion mecanica en material comun | M3 | 483 |  | 0
2.2 | Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad | M3 | 120 |  | 0
2.3 | Relleno en material tipo recebo B400 norma invias y compactado mecanicamente. min =90% PM | M3 | 144 |  | 0
2.4 | Cargue mecanico transporte y disposicion final de escombros a una distancia max 15 km autorizada por autoridad ambiental | M3 | 1016 |  | 0
0
3.0 | CIMENTACION
3.1 | Excavacion Prehueco para pilotes - h= 30 cm incluye llenado preventivo con arena fina | UND | 76 |  | 0
3.2 | Pilotes pre excavados Ø=0,60m profundidad variable de 16 a 19 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e instalacion de concreto premezclado tremie de 3.500 psi (24 MPA) y pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo) | ML | 772 |  | 0
3.3 | Pilotes pre excavados Ø=0,70m profundidad variable de 16 a 19 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e instalacion de concreto premezclado tremie de 3.500 psi (24 MPA) y pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn. .(no incluye acero de refuerzo) | ML | 304 |  | 0
3.4 | Pilotes pre excavados Ø=0,80m profundidad variable de 16 a 19 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e instalacion de concreto premezclado tremie de 3.500 psi (24 MPA) y pre excavaciòn del pilote, y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo) | ML | 304 |  | 0
3.5 | Descabece de pilotes. | M3 | 5.27 |  | 0
3.6 | Suministro, transporte e instalacion de concreto premezclado para dados reforzados de resistencia 4.000 psi (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 336.7 |  | 0
3.7 | Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05 | M2 | 565.8 |  | 0
3.8 | Suministro, transporte e instalacion de concreto premezclado para vigas de cimentacion reforzadas de resistencia 4000 psi (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 51.43 |  | 0
3.9 | Suministro, transporte e instalacion de concreto premezclado para placa de piso maciza de resistencia 3000 psi y esp= 10 cm | M2 | 480.2 |  | 0
3.1 | Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre | KG | 47771.7873 |  | 0
3.11 | Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada 485 MPA, incluye corte, flejado y amarre (6.0 mm c/0,15 o 6.5 mmc/0,15 según diseños estructural) | KG | 2313.74 |  | 0
3.12 | Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4.000 psi para rampa reforzadas(no incluye acero de refuerzo) | M3 | 8.56 |  | 0
0
4.0 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.1 | Construccion de placa aligerada en concreto premezclado reforzado de 4000 psi(Incluye placa superior e= 10 cm, caseton recuperable, htotal= 60 cm, desmonte y reinstalación de casetón) cuantia concreto = 0.24m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo) | M2 | 2080.14 |  | 0
4.2 | Suministro, transporte e instalacion de concreto premezclado para columnas reforzadas de resistenica 5.000 psi (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 95.49 |  | 0
4.3 | Suministro, transporte e instalacion de concreto premezclado para pantallas en concreto reforzado de resistencia 5.000 psi (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 91.63 |  | 0
4.4 | Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre | KG | 111402 |  | 0
4.5 | Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada 485 MPA, incluye corte, flejado y amarre (6.0 mm c/0,15 o 6.5 mmc/0,15 según diseños estructural) | KG | 16667 |  | 0
4.6 | Suministro, transporte e instalacion de concreto premezclado para escalera reforzada de resistencia 4.000 psi. (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 34.78 |  | 0
4.7 | Suministro, transporte e instalacion de concreto para pergolas reforzadas de resistencia 4.000 psi. (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 5.9 |  | 0
4.8 | Suministro, transporte e instalacion de concreto para losa maciza reforzada de resistencia 4.000 psi, de espesor 20 cm. (no incluye acero de refuerzo) | M2 | 15.05 |  | 0
4.9 | Suministro, transporte e instalacion de concreto para vigas aereas reforzadas de resistencia 4.000 psi (no incluye acero de refuerzo) | M3 | 8.13 |  | 0
4.1 | Sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl. o similar ancho junta 6mm | ML | 520 |  | 0
ESTRUCTURA TANQUE ALMANACENAMIENTO DE AGUA EN CONCRETO
4.11 | Suministro, transporte e instalacion de concreto impermeabilizado para losa de piso de tanque, de resistencia 4000 psi, relación A/C <0.45, incorporador de aire al 5% | M3 | 14.75 |  | 0
4.12 | Suministro, transporte e instalacion de concreto impermeabilizado para paredes de tanque, de resistencia 4000 psi, relación A/C <0.45, incorporador de aire al 5% | M3 | 31.39 |  | 0
4.13 | Suministro, transporte e instalacion de concreto impermeabilizado para losa maciza de techo para tanque, de resistencia 4000 psi, relación A/C <0.45, incorporador de aire al 5% | M3 | 10.9 |  | 0
4.14 | Suministro, transporte e instalacion de cinta Sika Waterbar PVC V-15 o similar | ML | 53 |  | 0
4.15 | Excavacion Prehueco para pilotes - h= 30 cm incluye llenado preventivo con arena fina | UND | 11 |  | 0
4.16 | Pilotes pre excavados Ø=0,40m profundidad variable de 12 a 14 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e instalacion de concreto premezclado tremie de 3.500 psi (24 MPA) y pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo) | ML | 65 |  | 0
4.17 | Pilotes pre excavados Ø=0,50m profundidad variable de 12 a 14 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e instalacion de concreto premezclado tremie de 3.500 psi (24 MPA) y pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo) | ML | 78 |  | 0
4.18 | Descabece de pilotes. | M3 | 2.15 |  | 0
4.19 | Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre | KG | 4808 |  | 0
4.20 | Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada 485 MPA, incluye corte, flejado y amarre (6.0 mm c/0,15 o 6.5 mmc/0,15 según diseños estructural) | KG | 199.58 |  | 0
0
5.0 | PISOS BASES Y ACABADOS
5.1 | Alistado de pisos en mortero 1:3 e=4 cm max | M2 | 1432 |  | 0
5.2 | Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4 cm max | M2 | 703.25 |  | 0
5.6 | Piso en retal de marmol, en proporcion 80% retal de marmol, incluye dilataciones en pvc doradas, destronque, pulida, brillada, y sellado de piso. | M2 | 96 |  | 0
5.7 | Guardaescoba en porcelanato nordika, uso institucional, de primera calidad, trafico comercial - H = 8 cm | ML | 719.5 |  | 0
5.9 | Allanado mecanico, endurecido, neutro (acabado con allanadora tipo helicoptero) | M2 | 33.5 |  | 0
5.1 | Media caña en granito pulido fundido en sitio h: 8cm | ML | 149 |  | 0
5.12 | Bocapuerta en granito pulido ancho = 10 cm | ML | 13.5 |  | 0
5.13 | Cinta antideslizante reflectiva e= 5 cm | ML | 637.4 |  | 0
0
6.0 | MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
6.1 | Muro en bloque de cemento N12 - (12 x19x39 cm), vertical, tipo estructural o similar | M2 | 1198.13 |  | 0
6.1A | Muro en bloque de cemento N12 - (12 x19x39 cm), vertical, tipo estructural o similar (Lineal - Ancho < 0.40m) | ML | 239.7 |  | 0
6.2 | Muro en bloque de cemento N10 - (10x20x40), vertical o similar | M2 | 167.5 |  | 0
6.2A | Muro en bloque de cemento N10 - (10x20x40), vertical o similar (Lineal - Ancho < 0.40m) | M2 | 33.5 |  | 0
6.3 | Dinteles en concreto reforzado de 3000 psi, (0.15 m x 0,69 m) (Incluye acero de refuerzo) | ML | 3.6 |  | 0
6.4 | Remates sobre muros en concreto de 3.000 psi (0,15 m x 0,20m) (Incluye acero de refuerzo) | ML | 424.5 |  | 0
6.5 | Sumistro e instalacion de perfil tipo Wing marmolizado color blanco | ML | 227.2 |  | 0
6.6 | Suministro e instalación Marco tipo C 3 Caras - en superboard e= 8.0 mm + estrcutuctura mas montantes+ acabado en pintura para exteriores color blanco | ML | 200 |  | 0
6.7 | Anclaje epoxico para dovelas D=1/2", profundidad del anclaje 8 cm, Long varilla 1/2" = 70 cm, (Incluye acero de refuerzo) | UND | 798 |  | 0
6.8 | Mortero de relleno para dovelas fc= 12.5 MPA | M3 | 6.5897 |  | 0
6.9 | Suministro, transporte e instalacion de grafil 4 mm para refuerzo horizontal de mamposteria, incluye corte, flejado y amarre | KG | 327.7512 |  | 0
0
7.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | RED MT
7,1,1 | SUMINISTRO E INCADO POSTE DE CONCRETO 12 X 1050KG | UND | 2 |  | 0
7,1,2 | Cambio poste nodo de arranque | UND | 1 |  | 0
7,1,3 | UNIDAD CONSTRUCTIVA TSN215C | UND | 1 |  | 0
7,1,4 | UNIDAD CONSTRUCTIVA TSN213PC | UND | 1 |  | 0
7,1,5 | Suministro e instalacion cable ACSR 1/0 | ML | 15 |  | 0
7,1,6 | UNIDAD CONSTRUCTIVA CTT22 | UND | 1 |  | 0
7,1,7 | UNIDAD CONSTRUCTIVA PTCT-22 | UND | 1 |  | 0
7,1,8 | UNIDAD CONSTRUCTIVA CORTACIRCUITOS x 3 unidades | UND | 1 |  | 0
7,1,9 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR 75 kVA 3 F 13200/208/120 V con 3 dps en cuba/ en aceite tipo poste | UND | 1 |  | 0
7.2 | RED BT
7,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO IMC 3" X 3 mts CON UNION | UND | 4 |  | 0
7,2,2 | Acometida a TDG 2x3 #4/0 THHN (LS TC)+ 2#4/0 THHN (LS TC) +2#4 thhn (t)por ducto 2X3"PVC /bornes terminales #4/0 de ponchar /sellado de tuberia en cajas / marquilla identificacion en cajas y salida y llegada acometida. | ML | 91 |  | 0
7,2,3 | Alimentador desde planta emerg 2X3 #4/0 THHN (LS TC)+ 2#4/0THHN (LS TC)+ 2#4 (T) | ML | 56 |  | 0
7,2,4 | Canalizacion 2x 3" PVC +1x3" (reserva) profundidad 70 cm conector campana en cajas | ML | 90 |  | 0
7,2,5 | Caja concreto BT con tapa 100 x100x 100 cm /marco metalico en tapa y caja | UND | 9 |  | 0
7,2,6 | Sistema de puesta a tierra 4 varillas cobre 5/8"x 2,4 mts /cable #2 4 tratamientos de tierra de 15 kg cajas de inspeccion prefabricadas de 30 x 30 cm con tapa- soldaduras exotermicas - colas para tablero – colas a sistema de proteccion descargas atmosfericas- cola a TDG | UND | 1 |  | 0
7,2,7 | Suministro e instalacion tablero de distribucion TDG celda de distribucion en Baja Tension (208 V/ uso interior / ,con transferencia automatica con 2 totalizadores generales ajustables de 225 A.-(con disparo automatico) 15 KA- monitor de red con TC., DPS clase 1, Barrajes de 400 A, para fases, neutro y tierra, INTERRUPTORES (6 und) 3 X 40 A/ (1und) 3 X 50 A /(2 und) 3 X 30 A/(1 UND 2 x 20 A) / 3 reservas cableadas/ | UND | 1 |  | 0
7,2,8 | Suministro e instalacion planta de emergencia 120 kVA 220-120 V 3F con cab insonoriz de fabrica/tanque de combustible incorporado/obra civil carcamo contension hidrocarburos/motor cummins/prolongación tubo escape saliendo de caseta / | UND | 1 |  | 0
7,2,9 | Adecuacion caseta planta de emergencia existente/ ampliacion estructura metalica y techo | UND | 1 |  | 0
7,2,10 | Suministro e instalacion tablero concentrador planta emergencia TPE tablero concentrador planta emergencia cofre con 2 int (3 x 225A + 3x 100 A) 400A barras para conexion alimentadores ./ seg'un plano | UND | 1 |  | 0
7,2,11 | Alimentador planta emerg a tablero concent 2 x3 #3/0 THHN (LS TC)+ 2#3/0 THHN (LS TC) +1#4 THHN (LS TC)(T)/borne terminal ponchar/sellado de tuberia en cajas / marquilla identificacion en cajas y salida y llegada acometida. | ML | 8 |  | 0
7.3 | ALIMENTADORES RCI
7,3,1 | Caja concreto con tapa 60 x60x 100 cm /marco metalico en tapa y caja | UND | 9 |  | 0
7.3.2 | Suministro e instalacion transferencia automatica BI 3F 208/120V 42 kVA rele automatismo | UND | 1 |  | 0
7.3.3 | Alimentador BI desde transform 4#2/0 THHN (LS TC)+ 1#6 (T) THHN (LS TC) por ducto borne terminal 1/0 ponchar/sellado de tuberia en cajas / marquilla identificacion en cajas y salida y llegada acometida. | ML | 87 |  | 0
7.3.4 | Alimentador BI desde planta emerg 4#2/0 THHN (LS TC)+ 1#6 (T) THHN (LS TC) por ducto | ML | 52 |  | 0
7.3.5 | Alimentador BI desde transferencia 4#1/0 THHN (LS TC)+ 1#6 (T) THHN (LS TC) por ducto borne terminal ponchar/sellado de tuberia en cajas / marquilla identificacion en cajas y salida y llegada acometida. | ML | 6 |  | 0
7.3.6 | Canalizacion 1 x 3" PVC (reserva) profundidad 70 cm conector campana en cajas | ML | 140 |  | 0
7.3.7 | Alimentador bomba jockey 3#8 THHN(LS TC)+1#8 THHN(LS TC) | ML | 31 |  | 0
7.3.8 | Canalizacion 1x 1" PVC conector campana | ML | 100 |  | 0
7.3.9 | Alimentador bomba TBOMBAS 3#8 THHN(LS TC)+1#8 THHN(LS TC) + 1#8 THHN(LS TC) | ML | 19 |  | 0
7.3.10 | Suministro e instalacion tablero 3F-5H - 12 Circuitos espacio totalizador marquillas | UND | 1 |  | 0
7.3.11 | Suministro e instalacion interrup termomag caja moldeada 3 x 40A o 3 x 30 A | UND | 2 |  | 0
7.3.12 | Suministro e instalacion int termomag enchufar 3x 20 A y 3 x 15 A | UND | 4 |  | 0
7.4 | ALIMENTADORES Y TABLEROS
7.4.1 | Suministro e instalacion tablero 3F-5H - 18 Circuitos espacio totalizador marquillas | UND | 5 |  | 0
7.4.2 | Suministro e instalacion tablero 3F-5H - 12 Circuitos espacio totalizador marquillas | UND | 1 |  | 0
7.4.3 | Suministro e instalacion int termomag enchufar 1x 20 A | UND | 55 |  | 0
7.4.4 | Suministro e instalacion int termomag enchufar 2 x 20 A | UND | 1 |  | 0
7.4.5 | Suministro e instalacion tablero 1F-3H - 4 circuitos marquillas | UND | 1 |  | 0
7.4.6 | Alimentador A tableros 3 #6 THHN (LS TC)+ 1#6 THHN (LS TC)+ 1#8 THHN(LS TC) | ML | 240 |  | 0
7.4.7 | Alimentadores a tabler 1#8 THHN (LS TC)+ 1#8 (T) THHN (LS TC) + 1#8 THHN(LS TC) por ducto | ML | 31 |  | 0
7.4.8 | Alimentador Ascensor 3 #6 THHN (LS TC)+ 1#6 THHN (LS TC)+ 1#8 1#8 (T)THHN(LS TC) x tubo 1-1/2"EMT con cajas de paso 10x 10 e interruptor caja moldeada 3x 30 A riel en caja 40 x 40 cm | ML | 25 |  | 0
7.4.9 | Suministro e instalacion soporte en riel chanel para bandejas | UND | 300 |  | 0
7.4.10 | Suministro e instalacion ducto metalico 20 x 10 cm x 2,4 mts con con division | UND | 90 |  | 0
7.4.11 | cable tierra desnudo #6 Cu por ducto metalico aterrizaje con grapa Cu 1,5 mts | ML | 360 |  | 0
7.4.12 | Suministro e instalacion ducto metalico 14 x 7 cm x 2,4 mts con division | UND | 60 |  | 0
7.4.13 | Sumnistro e instalación tuberia PVC 1"por piso | ML | 31 |  | 0
7.4.14 | Sumnistro e instalación tuberia EMT 1-1/2" a la vista | ML | 52 |  | 0
7.4.15 | Sumnistro e instalación tuberia EMT 1" a la vista | ML | 22 |  | 0
7.4.16 | Sumnistro e instalación tuberia IMC 1" a la vista | ML | 10 |  | 0
7.5 | LIMUMINACION Y TOMAS
7.5.1 | Ssalida de iluminacion para lamparas tipo led/ Tuberia EMT/cable 3#12 (LS TC) THHN ductos EMT de 1/2" y/o 3/4", con con accesorios c,cajas metalicas 2 X4 RADWELL / conectores roscados/ con tomacorriente doble para conexion lampara/Soporte tuberia con riel chanel en losa con grapa doble ala./soporte cuelga tuberias para varilla roscada con chazos metalicos | UND | 328 |  | 0
7.5.2 | Salida lampara emergencia y letrero "SALIDA" / EMT/ cable Cu #12 LS ductos EMT de 1/2" y/o 3/4", con con accesorios cable Cu 3#12 LS TC THHN,cajas metalicas octogonales / conectores roscados/SALIDA en caja metalica 2 x4 con tomacorriente doble para conexion lampara/INCLUYE soporte de caja y tuberia desde losa en varilla roscada 3/8 galvanizada con tuercas y chazo metalico 3/8",/soporte cuelga tuberias para varilla roscada con chazos metalicos | UND | 84 |  | 0
7.5.3 | Salida tomacorriente doble 3#12 (LS TC)THHN PVC SCH-40 + EMT 1/2" caja radwell ductos PVC (SCH40) de 1/2" y/o 3/4", con con accesorios cable Cu 3#12 (LS TC)THHN,cajas metalicas 2 X 4 en pared / en losa caja radwell/ conectores roscados/ tomacorriente doble con polo a tierra /MARQUILLAS | UND | 107 |  | 0
7.5.4 | Salida tomacorriente doble GFCI 3#12 (LS TC)THHN EMT 1/2" caja radwell | UND | 6 |  | 0
7.5.5 | Salida sensor de movimiento cable #12 (LS TC ) INCLUYE SENSOR MOVIMIENTO 360 Grados | UND | 16 |  | 0
7.5.6 | 6. Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO . en tuberia PVC (sch40) y cable#12(LS TC) . en tuberia PVC (sch40)1 /2’ -Incluye interruptor sencillo 15 Amp. debidamente instalado. Ductos conduiT PVC Ø ½’’ con accesorios. Conductores CABLE Cu - THHN N° 14 AWG –THHN cajas METALICA 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes conectores de resorte. | UND | 31 |  | 0
7.5.7 | Salidas para INTERRUPTOR DOBLE. en tuberia PVC (sch40) y cable#12(LS TC) en tuberia PVC (sch40)1 /2’ -Incluye interruptor sencillo 15 Amp. debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø ½’’ con accesorios. Conductores CABLE Cu - THHN, N° 14 AWG THHN cajas METALICA 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes conectores de resorte | UND | 16 |  | 0
7.5.8 | Salidas para Tomacorriente secadores manos. en tuberia PVC (SCH-40)y cable#12 ductos PVC de 1/2" y/o 3/4", con accesorios cable Cu 3#12 THHN,cajas metalicas octogonales / conectores roscados/SALIDA en caja metalica 2 x4 con tomacorriente doble. | UND | 4 |  | 0
7.5.9 | Suministro e instalacion luminaria CORAL L11 900X120 LED 8 75W 1100 Lm | UND | 16 |  | 0
7.5.10 | Suministro e instalacion luminaria CORAL L11 600X120 LED 8 75W 1100 Lm | UND | 22 |  | 0
7.5.11 | Suministro e instalacion luminaria IF NORMA II 2T NM06CR 1220X80X40 LED 3 75 W 2100 Lm | UND | 165 |  | 0
7.5.12 | Suministro e instalacion luminaria ECO 1220X120X50 LED 1 2X18 W=36W 2100 Lm | UND | 36 |  | 0
7.5.13 | Suministro e instalacion luminaria ECO 1220X67X54 LED 1 2X18 W=36 W 2100 Lm | UND | 44 |  | 0
7.5.14 | Suministro e instalación luminaria ECO 610X120X50 LED 1 2X10W= 20W 1100 Lm | UND | 8 |  | 0
7.5.15 | Suministro e instalación luminaria IT100 AQ1260X120X82 2X18W=36W 2100Lm | UND | 7 |  | 0
7.5.16 | Suministro e instalación luminaria DELTA LENS 1220X140X90 26W | UND | 15 |  | 0
7.5.17 | Suministro e instalación luminaria CILINDRO HOME 100X150 7W 600Lm | UND | 15 |  | 0
7.5.18 | Suministro e instalación luminaria EMERGENCIA ALENA 2 W 600Lm | UND | 76 |  | 0
7.5.19 | Suministro e instalación luminaria SALIDA EMERGENCIA 2W | UND | 8 |  | 0
7.5.20 | Suministro e instalación control alumbrado rele ZELIO 6 puertos en caja de 20 x 20 cm | UND | 5 |  | 0
7.6 | PROTECCION DESCARGAS ATMOSFERICAS
7.6.1 | Ssistema proteccion contra descargas atmosfericas 29 und Puntas captadora de aluminio tipo franklin 4000mm x16mm-/29 und Platina sobre cubierta metalica para base de punta captadora 250 mts Alambron de aluminio 8 mm /130mts Cable de cobre #2 DD/ 250 und Soporte sobre cubierta metalica para alambron/ 13 und conector 4 vias para almabron/ 10 Grapa doble ala Sujecion 5 und tubo IMC 1"/ 5 und Grapa bimetalica/5 und Varilla de Cu de 5/8" x 2,4m/5 und caja Resgistro prefabricadas 30x30x30cm/Soldadura exotermica con tratamiento de terreno para conexión de bajantes a la varilla de coble/Montaje e instalacion sistema de proteccion de desacargas atmosféricas según planos x edificio instalacion de cable de Cu DD # 2 para SPT del apantallamiento- enterrado sin tuberia a 50 cm de profundidad/Soldadura exotermica para conexión de cable del SPT adicionales colas | UND | 1 |  | 0
7.7 | RED DE DATOS
7.7.1 | Salida de datos sencilla por ducto y tubo cable UTP CAT 6A fase plate / jack cat6A tuberia EMT 3/4"/ todos los elementos mono marca | UND | 58 |  | 0
7.7.2 | Salida tomacorriente regulado 3x12 awg cable Cu por ducto y tuberia PVC Toma tierra aislad | UND | 35 |  | 0
7.7.3 | Alimentadores para circuitos de iluminacion y tomas 3 #12 por bandeja marquillas | ML | 200 |  | 0
7.7.4 | Suministro e instalacion de rack de datos ABIERTO de 24 RU con 1 multitomas | UND | 1 |  | 0
7.7.5 | Alimentador para UPS 10 KVA - 4#8 + 1#8(T) desde TDG | ML | 10 |  | 0
7.7.6 | certificación puntos de datos | UND | 58 |  | 0
7.7.7 | Suministro e instalacion pachpanel de 48 puertos cat 6A todos los elementos mono marca | UND | 2 |  | 0
7.7.8 | Suministro e instalacion pach cord 1 mt cat 6A todos los elementos mono marca | UND | 40 |  | 0
7.7.9 | Suministro e instalacion pach cord 3 mt cat 6A todos los elementos mono marca | UND | 40 |  | 0
7.7.11 | Suministro e instalacion UPS TRIFASICA 10 KVA 208/120V TRUE oNLINE con BYPASS | UND | 1 |  | 0
7.7.13 | Suministro e instalacion fibra optica monomodo 12 hilos por bandeja | ML | 150 |  | 0
7.7.14 | Suministro e instalación bandeja F.O / 3 paneles modulares de acoples para conectores de fibra óptica (SNAPS), tipo de conector LC/ FUSIONAR 12 HILOS en cada bandeja /incluye los pigtels | UND | 2 |  | 0
7.7.15 | Suministro e instalacion 10GBASE-LR SFP module | UND | 4 |  | 0
7.8 | SENSORES DE HUMO RCI |  |  |  | 0
7.8.1 | Suministro e instalacion ESTACION MONITOREO SENSORES HUMO RCI | UND | 1 |  | 0
7.8.2 | salida sensores de humo - luz estroboscopica / estacion alarma en tuberia EMT 3/4" cable FLP 2X18 cajas RAWELL | UND | 94 |  | 0
7.8.3 | Suministro e instalacion luz estroboscopica alarma incendio | UND | 17 |  | 0
7.8.4 | Suministro e instalacion sensor humo | UND | 60 |  | 0
7.8.5 | Suministro e instalacion estacion manual incendio | UN | 17 |  | 0
7.9 | CAMARAS VIGILANCIA |  |  |  | 0
7.9.1 | Suministro e instalacion consola control camaras video grabadora disco. | UND | 1 |  | 0
7.9.2 | Salida camara video en tuberia metalica EMT 3/4" cable UTP CAT6A | UND | 11 |  | 0
7.9.3 | Camara de video POE AXIS M3116-LVE domo | UND | 11 |  | 0
0
8.0 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIOS
8.1 | PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PVCP (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)
8.1.1 | PUNTO HIDRAULICOS D= 1/2" | UN | 40 |  | 0
8.1.2 | PUNTO HIDRAULICOS D= 1" | UN | 24 |  | 0
8.2 | REDES DE AGUA FRIA PVC P
8.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 9+ACCESORIOS D=1/2" | ML | 74.25 |  | 0
8.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 11.5+ACCESORIOS D=3/4" | ML | 8.8 |  | 0
8.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P VC-P RDE 13+ACCESORIOS D=1" | ML | 86.9 |  | 0
8.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21+ACCESORIOS D= 1 1/4" | ML | 50.6 |  | 0
8.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21+ACCESORIOS D= 1 1/2" | ML | 6 |  | 0
8.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21+ACCESORIOS D= 2" | ML | 9.9 |  | 0
8.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21+ACCESORIOS D= 2 1/2" | ML | 27.5 |  | 0
8.3 | PUNTOS SANITARIAS (PVCS)
8.3.1 | PUNTOS SANITARIAS PARA SANITARIOS D= 4" | UN | 24 |  | 0
8.3.2 | PUNTOS SANITARIAS PARA LA VAMANOS D= 2" | UN | 28 |  | 0
8.3.3 | PUNTOS SANITARIAS PARA ORINALES D= 2" | UN | 4 |  | 0
8.3.4 | PUNTOS SANITARIAS PARA POCETAS DE ASEO D= 2" | UN | 4 |  | 0
8.3.5 | PUNTOS SANITARIAS PARA SIFON DE PISO AR D= 2" | UN | 4 |  | 0
8.3.6 | PUNTOS SANITARIAS PARA SIFON DE PISO AR D= 3" | UN | 10 |  | 0
8.3.7 | PUNTOS SANITARIAS PARA SIFON DE PISO AR D= 4" | UN | 10 |  | 0
8.3.8 | PUNTOS SANITARIAS PARA CODO INVERTIDO AR D= 4" | UN | 13 |  | 0
8.3.9 | PUNTOS SANITARIAS PARA CODO AGUAS LLUVIAS D= 4" | UN | 13 |  | 0
8.3.10 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISIÓN DE AIRE MINIVENT D=2" | UN | 4 |  | 0
8.4 | REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)
8.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SANITARIA+ACCESORIOS D= 2" | ML | 27.6 |  | 0
8.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-LIVIANA+ACCESORIOS D= 2" | ML | 57.5 |  | 0
8.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SANITARIA D= 3" | ML | 19.6 |  | 0
8.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SANITARIA D= 4" | ML | 264.5 |  | 0
8.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-LIVIANA D= 4" | MI | 6 |  | 0
8.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SANITARIA D= 6" | ML | 49.61 |  | 0
8.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE EXPANSION PVCS D= 4" | UN | 2 |  | 0
8.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE EXPANSION PVCS D= 6" | UN | 2 |  | 0
8.4.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTES TCI 3"-4" TIPO CUPULA EN ALUMINIO | UN | 38 |  | 0
8.5 | VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION
8,5,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO D= 1/2" | UN | 8 |  | 0
8,5,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO D= 1" | UN | 8 |  | 0
8,5,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO D= 1 1/4" | UN | 4 |  | 0
8.6 | CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE
8.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO INCLUYE EQUIPO PRESION AGUA FRIA POTABLE CON VARIADOR DE VELOCIDAD (Q=5,56 Lt/s y P=34 mca) (Incluye Mano de obra y suministro de: Tuberia y Acccesorios en Acero Inoxidable, Valvulas de Pie, Vavulas de Control, Cheques, Juntas de Expansion Borracha, Manometros, Flotador Mecanico, y todo lo necesario para su correcta ejecuciòn) | UN | 1 |  | 0
8.7 | POZO EYECTOR CUARTO DE BOMBAS
8.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE TIPO BOLA D= 2" | UN | 2 |  | 0
8.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE PVC D= 2" | UN | 2 |  | 0
8.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 21+ACCESORIOS D= 2" | ML | 156 |  | 0
8.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO EYECTOR AGUAS RESIDUALES (Q=2,03 Lt/s y P=5,2mca) | UN | 4 |  | 0
8.8 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA,CONCRETO Y OTROS
8.8.1 | CAJAS DE INSP. EN MAMPOSTERIA Prof Max=1,20 (50X50) | UN | 4 |  | 0
8.8.2 | CARCAMO DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI - 20X15cm | ML | 10.6 |  | 0
8.8.3 | CONEXIÓN AGUAS RESIDUALES A POZO EXISTENTE | UN | 1 |  | 0
8.9 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
8.9.1 | LAVADO DE TANQUES | UN |  |  | 0
8.9.2 | DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | UN |  |  | 0
8.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
8.10.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 93.6 |  | 0
8.10.2 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV. | M3 | 28.08 |  | 0
8.10.3 | Relleno en material tipo recebo B400 norma invias y compactado mecanicamente. min =90% PM | M3 | 18.72 |  | 0
8.10.4 | Cargue mecanico transporte y disposicion final de escombros a una distancia max 15 km) | M3 | 93.6 |  | 0
8.10.5 | SUMINISTRO Y CONFORMACION DE CAMA DE ARENA TUBERIA CON ARENA DE RIO | M3 | 9.36 |  | 0
RED CONTRA INCENDIO
8.12 | REDES CONTRA INCENDIO
8,12,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 10 (INCLUYE ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 6" | ML | 3 |  | 0
8,12,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 10 (INCLUYE ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 4" | ML | 34 |  | 0
8,12,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 10 (INCLUYE ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 3" | ML | 22 |  | 0
8,12,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 10 (INCLUYE ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 2 2 1/2" | ML | 12 |  | 0
8,12,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 10 (INCLUYE ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 2" | ML | 4 |  | 0
8,12,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 10 (INCLUYE ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 1 1/2" | ML | 650.6 |  | 0
8,12,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 10 (INCLUYE ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 1 1/4" | ML | 67 |  | 0
8,12,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS+ABRAZADERAS) D= 1" | ML | 64 |  | 0
8.13 | VALVULAS Y GABINETES |  |  |  | 0
8,13,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE BOMBEROS (VALVULA ANGULAR D= 2.1/2") | UN | 5 |  | 0
8,13,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA ENTRADA 4X2.1/2"X2,1/2" | UN | 1 |  | 0
8,13,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE CONTROL Y DRENAJE 1.1/2" (VALVULA DE CONTROL UL-FM, SENSOR DE FLUJO, CHEQUE RANURADO Y MANOMETRO DE CONTROL) D= 1.1/2" | UN | 5 |  | 0
8,13,4 | VALVULA DE CONTROL, DRENAJE Y PRUEBA D= 1" | UN | 5 |  | 0
8.14 | ROCIADORES |  |  |  | 0
8,14,1 | PÙNTO HIDRAULICO DE ROCIADOR D= 1" | un | 190 |  | 0
8,14,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR PENDENT/UP RIGHT-QR- COBERTURA ESTANDAR + ESCUDO | un | 190 |  | 0
0
9 | CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS
9.1 | Suministro e instalacion de cubierta en policarbonato alveolar 8 mm Color Silver o similiar | M2 | 144 |  | 0
9.2 | Acero estructural para cubiertas (según diseño), incluye sistema de limpieza SSPC - SP3, imprimante alquídico con espesor de 3mils y esmalte alquídico con espesor de 3mils. | KG | 4524.16 |  | 0
9.3 | Impermeabilizacion con membrana de PVC para cubiertas expuestas espesor 1.2mm. Incluye remates y filos | M2 | 388 |  | 0
9.4 | Media caña en mortero impermeabilizado 1:3 h= 8 cm | ML | 220 |  | 0
9.5 | Cieloraso en lamina yeso carton 1/2" tipo RH o similar. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, cinta de papel o de malla, masilla, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalaciòn y pintura | M2 | 93.92 |  | 0
9.6 | Suministro e instalacion de puntos de anclaje (Orbit de un perno en acero Inoxidable) en terraza, directo a losa, fabricados y certificados por ORBIT. | UND | 46 |  | 0
9.7 | Aplicaciòn de pintura reflectiva de aluminio Alumol o similar | M2 | 217.57 |  | 0
0
10 | PINTURA Y ACABADO DE MUROS
10.1 | Repello liso sobre muros . Mortero 1:4 i mpermeabilizadoe= 2 cm. (Incluye dilataciones) | M2 | 2401.63 |  | 0
10.1A | Repello liso sobre muros . Mortero 1:4 impermeabilizado e= 2 cm. (Lineal - Ancho < 0.40m) (Incluye dilataciones) | ML | 480.33 |  | 0
10.2 | Repello liso sobre muros. Mortero 1:4 e= 2 cm (Incluye dilataciones) | M2 | 989.67 |  | 0
10.2A | Repello liso sobre muros. Mortero 1:4 e= 2 cm. (Lineal - Ancho < 0.40m). (Incluye dilataciones) | ML | 197.5 |  | 0
10.3 | Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos | M2 | 989.67 |  | 0
10.4 | Pintura tipo koraza color blanco o similar para exteriores, a 3 manos | M2 | 1739 |  | 0
10.5 | Pintura tipo koraza o similar color gris basalto para exteriores, a 3 manos | M2 | 374.83 |  | 0
10.6 | Estuco plastico acrilico | M2 | 2728.67 |  | 0
10.6A | Suministro y construcción de carteras de estuco plástico acrilico para muro (Lineal - Ancho < 0.40m). | ML | 545 |  | 0
10.6B | Construcción de filos o dilataciones en estuco plastico, incluye filo plastico microperforado | ML | 545 |  | 0
10.7 | Enchape ceramico pared jaya blanco, uso institucional, de primera calidad, formato 25x 35 o similar. | M2 | 352.08 |  | 0
10.7A | Enchape ceramico pared jaya blanco, uso institucional, de primera calidad, formato 25x 35 o similar. (Lineal - Ancho < 0.40m). | ML | 352.08 |  | 0
10.8 | Meson prefabricado en granito xangui 20 mm, brillado y pulido | M2 | 11.52 |  | 0
10.9 | Pintura epoxica o similar, a dos manos | M2 | 217.88 |  | 0
10.1 | Placa maciza para mesones en concreto de 2500 psi para repisa e=7 cm , | M2 | 11.52 |  | 0
0
11 | CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, DIVISIONES Y OTROS )
11.1 | Suministro, transporte e instalacion de ventana en aluminio TIPO V01 -color natural (Medidas 8.90 x 2.70 m) Sistema 8025 .Vidrio laminado 4 +4 liso transparente - filtro solar | M2 | 360.45 |  | 0
11.2 | Suministro, transporte e instalacion de ventana en aluminio TIPO V02 -color natural (Medidas 7,55 x 0,80 m) Sistema 5020 .Vidrio laminado 3 +3 liso transparente. | M2 | 90.6 |  | 0
P | Suministro, transporte e instalacion de ventana en aluminio TIPO V03 -color natural (Medidas 3,15 x 0,80 m) Sistema 5020 .Vidrio laminado 3 +3 liso transparente. | M2 | 10.08 |  | 0
11.4 | Suministro, transporte e instalacion de ventana en aluminio TIPO V04 -color natural (Medidas 1,85 x 0,80 m) Sistema 5020 .Vidrio laminado 3 +3 liso transparente. | M2 | 11.84 |  | 0
11.5 | Suministro, transporte e instalacion de puerta entamborada batiente en aluminio TIPO P01 - Hoja en aluminio color natural, marco en lamina de aluminio, mirilla en vidrio laminado 3 +3, manija de palanca, (Medidas 1.10 x 2.70 m) | M2 | 44.55 |  | 0
11.6 | Suministro, transporte e instalacion de puerta entamborada batiente en aluminio TIPO P02 - Hoja en aluminio color natural, marco en lamina de aluminio, manija de palanca, (Medidas 1.10 x 2.70 m) | M2 | 11.88 |  | 0
11.7 | Suministro, transporte e instalacion de puerta batiente en aluminio TIPO P03 - Rejilla en aluminio anonizado, marco en lamina de aluminio, manija de palanca, (Medidas 1.80 x 3.00 m) | M2 | 10.8 |  | 0
11.8 | Suministro, transporte e instalacion de puerta batiente en aluminio TIPO P04 - Rejilla en aluminio anonizado, marco en lamina de aluminio, manija de palanca, (Medidas 1.15 x 3.00 m) | M2 | 3.45 |  | 0
11.9 | Suministro, transporte e instalacion de puerta batiente en aluminio TIPO P05 - Rejilla en aluminio anonizado, marco en lamina de aluminio, manija de palanca, (Medidas 1.75 x 3.00 m) | M2 | 5.25 |  | 0
11.10 | Suministro, transporte e instalacion de puerta enrollable tipo solida P06 - en lamina de acero galvanizado calibre 22, topes windlock de seguridad antideslizamientos zincados para los flejes, bottombar inferior con cerradura especial para puerta enrollable sistema de balanceo cerrado tubo estructural de 4 “ resortes internos para 15.000 ciclos de duración, platos de montaje en acero hr de 3/16 «- 1/4» de espesor con rodamientos autolubricados, accionamiento mecanico mediante motor kj600, con capacidad máxima para 600 kilos, acabado en pintura horneada electrostática poliester de alta duración, color según diseño (Medidas 3,90 x 3.45 m) | M2 | 13.455 |  | 0
11.11 | Suministro, transporte e instalacion de cortasol panel quadrobrise trapezoidal XLST 95*300, color apariencia madera natural, estructura de soporte en tubular de 3* 1 1/2" | M2 | 450 |  | 0
11.12 | Suministro, transporte e instalacion de revestimiento screenpanel 581 perforado, de aluzin, 8mm con perfil guia y estructura de soporte en tubular de aluminio de 3* 1 1/2" | M2 | 70 |  | 0
11.13 | Suministro, transporte e instalacion de celosia C40 de aluzin con remates de 232 mm y estructura de soporte en tubular de aluminio de 3* 1 1/2" | M2 | 79.6 |  | 0
11.14 | Suministro, transporte e instalacion de divisones en acero inoxidable tipo cantiliver calibre 14. | M2 | 86.4 |  | 0
11.15 | Suministro, transporte e instalacion de baranda en acero inoxidable en postes de 1" 1/2 calibre16, deslizante de 2" en calibre 16, 3 tubulares intermedios de 1" 1/2 en calibre 16. incluye suministro, transporte, y todo lo necesario para su correcta ejecución | ML | 319.4 |  | 0
11.16 | Suministro, transporte e instalacion de pasamanos en acero inoxidable - deslizante de 2" en calibre 16. incluye suministro, transporte, y todo lo necesario para su correcta ejecución | ML | 65.4 |  | 0
11.17 | Tapa shut acero inoxidable AISI 304. Marco elaborado en lámina calibre 18 (80X70 CM) | UND | 5 |  | 0
11.18 | Espejo biselado 4mm - Según diseño - incluye suministro, transporte, instalacion y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 14.44 |  | 0
0
12 | APARATOS SANITARIOS
12.1 | Lavamanos de sobreponer marsella blanco ó equivalente de igual calidad. (incluye griferia tipo push institucional) | UND | 24 |  | 0
12.2 | Lavamanos acuapro linea institucional + griferia tipo push institucional | UND | 4 |  | 0
12.3 | Sanitario linea institucional o similar antivandalico con griferia de valvula de descarga tipo push de bajo consumo | UND | 20 |  | 0
12.4 | Sanitario PMR linea institucional , 2 piezas de tanque manija lateral metalica cromada, sistema de descarga tipo push | UND | 4 |  | 0
12.5 | Orinal grande + fluxometro de palanca | UND | 4 |  | 0
12.6 | Barra acero inoxidable recta 500 pmr- u | UND | 4 |  | 0
0
14 | URBANISMOS Y VARIOS
14.5 | Taludes en pasto sintetico (incluye capa filtrante según diseño) | M2 | 135 |  | 0
14.6 | Suministro e instalaciòn de bicicletero metalico M101, capacidad para 11 bicicletas | UND | 8 |  | 0
14.8 | Aseo general de la obra | M2 | 2450 |  | 0
0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION % |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS % |  |  |  | 0
| UTILIDAD % |  |  |  | 0
| IVA/UTILIDAD |  | 19% |  | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.I.U |  |  | #DIV/0! | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |  |  |  | 0
COSTOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
VALOR CERTIFICACIONES RETIE
VALOR CERTIFICACIONES RETILAP
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS (PGIO)
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 0
PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS COLEGIOS ART (PGIO)
| DESCRIPCIÓN | VALOR
A- IMPLEMENTACIÓN EJE SST + GESTIÓN AMBIENTAL + MEDIDAS MANEJO AMBIENTAL
B- IMPLEMENTACIÓN EJE SOCIAL
C- IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
D- ENSAYOS DE LABORATORIO
| TOTAL | 0