## LETRAS (hidden)
0
PESOS M/CTE
| 0 | 0
| 0 | CON 0/100 M/CTE
#NUM! | 0
0 | 0 | 0
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
0 |  |  |  | DIEZ
1 | UN | DIEZ | CIENTO | ONCE
2 | DOS | VEINTE | DOSCIENTOS | DOCE | VEINTI
3 | TRES | TREINTA | TRESCIENTOS | TRECE | TREINTA Y
4 | CUATRO | CUARENTA | CUATROCIENTOS | CATORCE | CUARENTA Y
5 | CINCO | CINCUENTA | QUINIENTOS | QUINCE | CINCUENTA Y
6 | SEIS | SESENTA | SEISCIENTOS | DIECISEIS | SESENTA Y
7 | SIETE | SETENTA | SETECIENTOS | DIECISIETE | SETENTA Y
8 | OCHO | OCHENTA | OCHOCIENTOS | DIECIOCHO | OCHENTA Y
9 | NUEVE | NOVENTA | NOVECIENTOS | DIECINUEVE | NOVENTA Y

## ANEXO B
PROPONENTE
ANEXO B PROPUESTA ECONÓMICA CONVOCATORIA PÚBLICA N° 038 DE 2024
PRESUPUESTO OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAFETERIA EN LA SEDE NORTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Valor Parcial
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.01 | Localización y Replanteo | M2 | 226 |  | 0
1.02 | Descapote y explanación en tierra a mano, incluye retiro capa vegetal y retiro de material sobrante a sitio definido, incluye los trabajos necesarios para retirar arbustos si los hay. | M3 | 67 |  | 0
1.03 | Relleno con material de mejoramiento tipo cantera, compactado y nivelado, E=0.20 m | M3 | 40 |  | 0
1.04 | Cerramiento provisional en Tela de Polipropileno, H: 2.10 m, Incluye estructura de soporte, Guaduas o similar | Ml | 100 |  | 0
1.05 | Excavación a mano en material común sin clasificar, incluye retiro de material sobrante dentro de la obra | M3 | 27.9 |  | 0
1.06 | Excavación mecánica en Roca , incluye retiro de material sobrante dentro de la obra | M3 | 11.16 |  | 0
2 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
2.01 | Solado de Limpieza en Concreto 15 Mpa, e=5 cm | M2 | 42.17 |  | 0
2.02 | Zapatas en Concreto 21 Mpa Z1, 21 Mpa, 100 * 100 cm, h=35 cm, no incluye refuerzo | Und | 4 |  | 0
2.03 | Zapatas en Concreto 21 Mpa Z2, 21 Mpa, 120 * 120 cm, h=35 cm, no incluye refuerzo | Und | 8 |  | 0
2.04 | Viga de amarre a nivel de Cimentación VC1 en Concreto 21 Mpa, 30 * 35 Cm (Entre Zapatas), No incluye refuerzo | Ml | 48.98 |  | 0
2.05 | Viga de amarre a nivel de Cimentación VC2 en Concreto 21 Mpa, 30 * 35 Cm (Entre Zapatas), No incluye refuerzo | Ml | 33 |  | 0
2.06 | Viga de amarre a nivel de Cimentación en Concreto 21 Mpa, 25 * 25 Cm (En Cocina), No incluye refuerzo | Ml | 15.4 |  | 0
2.07 | Pedestales P1 y P2 en Concreto 21 Mpa, 50 * 25 * 80 cm, No incluye refuerzo | Und | 12 |  | 0
2.08 | Placa de Contrapiso en Concreto 21 Mpa, E=15 cm, incluye Malla Electrosoldada 4 mm, 15*15 de separación, (Dos Texturas de Acabado según diseño). | M2 | 221.57 |  | 0
2.09 | Bordillos en concreto 21 Mpa fundido en sitio, acolillado en la corona, ancho= 10 cm, alto= 45 cm, incluye refuerzo de 3/8", incluye alistado del área de fundición | Ml | 65 |  | 0
2.1 | Canaleta en Concreto 21 Mpa fundida en sitio, Ancho= 40 cm, Espesor= 10 cm, incluye refuerzo de 3/8", incluye alistado del área de fundición | Ml | 17 |  | 0
2.11 | Caja Sumidero aguas lluvias en Concreto 21 Mpa, 0.40*0.50*0.70 mt, Espesor= 10 Cm, incluye refuerzo y Parrilla | Und | 1 |  | 0
2.12 | Caja de Inspección en concreto 21 Mpa, 0.60*0.60*0.60 mt, Espesor= 10 cm, incluye tapa y refuerzo | Und | 2 |  | 0
2.13 | Suministro e instalación de Trampa de Grasas en Polietileno de 105 Lts | Und | 1 |  | 0
3 | ACEROS DE REFUERZO |  |  |  | 0
3.01 | Acero de refuerzo para Zapatas Z1, Z2 | Kg | 233.76 |  | 0
3.02 | Acero de refuerzo para Viga de amarre a nivel de Cimentación VC1, VC2 (Entre Zapatas) | Kg | 1228.06 |  | 0
3.03 | Acero de refuerzo para Pedestales P1 y P2 | Kg | 302.24 |  | 0
3.04 | Acero de refuerzo para Viga de amarre a nivel de Cimentación (En Cocina) | Kg | 123.69 |  | 0
4 | MAMPOSTERÍA Y REPELLOS |  |  |  | 0
4.01 | Suministro e instalación de Perfil Estructural Tubular Redondo HR50, Diámetro= 4", E=6 mm, (PT1), incluye soldadura, anticorrosivo y pintura, incluye andamios y equipos para trabajo en alturas donde sea requerido. | Ml | 114.41 |  | 0
4.02 | Suministro e instalación de Perfil Estructural Tubular Rectangular HR50, 100 * 150 mm, E=5 mm, (PT2), incluye soldadura, anticorrosivo y pintura, incluye andamios y equipos para trabajo en alturas donde sea requerido. | Ml | 137.7 |  | 0
4.03 | Suministro e instalación de Perfil Estructural Tubular Rectangular HR50, 60 * 120 mm, E=3 mm, (Correa), incluye soldadura, anticorrosivo y pintura, incluye andamios y equipos para trabajo en alturas donde sea requerido. | Ml | 292 |  | 0
4.04 | Suministro e instalación de Perfil Estructural Tubular Cuadrado HR50, 100 * 100 mm, E=3 mm, (PT3) incluye soldadura, anticorrosivo y pintura, incluye andamios y equipos para trabajo en alturas donde sea requerido. | Ml | 37.03 |  | 0
4.05 | Suministro e instalación de Perfil Estructural Tubular Rectangular HR50, 50 * 90 mm, E=2.5 mm, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura, incluye andamios y equipos para trabajo en alturas donde sea requerido. | Ml | 16.8 |  | 0
4.06 | Suministro e instalación de Tirantes en varilla roscada de 3/8", incluye arandelas, tuercas. incluye anticorrosivo y pintura, incluye andamios y equipos para trabajo en alturas donde sea requerido. | Ml | 65 |  | 0
4.07 | Suministro e instalación de Placa Base de Anclaje 250*500*22.2 mm, ASTM A 36 250 Mpa, (En Pedestales), incluye Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a base de cemento mejorado con resinas sintéticas tipo Sikagrout-212 | Und | 12 |  | 0
4.08 | Suministro e instalación de Pernos de Anclaje Ø 22.22 mm, A-307 (En Pedestales) extremo roscado, L= 0.80 m, incluye arandelas, tuercas y contratuercas | Und | 96 |  | 0
4.09 | Suministro e instalación de Platina de Anclaje 150*300*10 mm, ASTM A 36 250 Mpa, incluye 4 Varillas roscadas Ø 1/2" con L=150 mm y anclaje con Epóxico. Para Tubo PT2 en módulo de servicios. | Und | 4 |  | 0
4.1 | Suministro e instalación de Platina de Anclaje 150*200*6 mm, ASTM A 36 250 Mpa, incluye 4 Varillas roscadas Ø 3/8" con L=120 mm y anclaje con Epóxico. Para Tubo PT3 en módulo de servicios. | Und | 6 |  | 0
4.11 | Suministro e instalación de Canal en Lámina de acero galvanizado Calibre 22, B=30 cm, H =20 cm, incluye anticorrosivo y pintura, incluye andamios y equipos para trabajo en alturas donde sea requerido. | Ml | 48 |  | 0
5 | CUBIERTA EN TEJA UPVC |  |  |  | 0
5.01 | Suministro e Instalación de Cubierta en Teja Termoacústica UPVC de 2.5 mm, incluye accesorios para instalación | M2 | 263 |  | 0
6 | MUROS EN SUPERBOARD |  |  |  | 0
6.01 | Suministro e Instalación muro en Superboard de 10 mm, dos caras, incluye estructura, juntas, estuco y pintura. incluye andamios y equipos para trabajo en alturas, donde sea requerido. | M2 | 48.8 |  | 0
7 | PINTURAS Y GRANIPLAST |  |  |  | 0
7.01 | Suministro e instalación de Pintura en vinilo muros , incluye andamios y equipos para trabajo en alturas donde sea requerido | M2 | 48.8 |  | 0
7.02 | Suministro e instalación de Graniplast Esgrafiado Antihongos con Hidro repelente sobre Superboard en muros externos de fachada, incluye andamios y equipos para trabajo en alturas donde sea requerido | M2 | 51.85 |  | 0
8 | ENCHAPES |  |  |  | 0
8.01 | Suministro e instalación de Piso en Cerámica Cocina Samui Tortora 51x51cm | M2 | 15 |  | 0
8.02 | Suministro e instalación de Cerámica para Pared Versilia Gris Cara Diferenciada 25x35 Cm, muro Cocina | M2 | 4 |  | 0
8.03 | Suministro e instalación de Guarda escoba en Cerámica Versilia Gris Cara Diferenciada 25x35 Cm en Cocina | ML | 154.08 |  | 0
9 | CARPINTERIA EN ALUMINIO |  |  |  | 0
9.01 | Suministro e Instalación de Puerta de una nave corrediza P-1, riel colgante S-391, rodamientos de 4 ruedas, cerradura con manija, pisavidrio Álamo y vidrio en 6 mm templado. Medidas: 0.90*2.10 mt | Und | 1 |  | 0
9.02 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio V-1, sistema corredizo 7-44, anodizado natural vidrio en 4 mm templado incoloro, cerrojo DCL. Medidas: 0.80*0.60 mt | Und | 3 |  | 0
9.03 | Cortina Grille Conformada por varillas de acero galvanizado de 5/16 recubiertas con tubos de aluminio de 3/8, y conectores de aluminio de 5/8 con acabado clear anodized.14 láminas fabricadas en acero plano fleje galv cal 22 0.75x128 mm g60 Con acabado en pintura electrostática color Ral7 No. 7045 Gris tele 1 con 6 laminas en la parte inferior 40.26 Cm. Medidas: 3.75 * 1.20 mt. | Und | 1 |  | 0
9.04 | Suministro e instalación de ventanas tipo persiana fija C-1 referencia ALN 315 y contramarco en material de 2" x 1" , medidas 1.06*0.50 mt | Und | 2 |  | 0
9.05 | Suministro e instalación de ventanas tipo persiana fija C-2 referencia ALN 315 y contramarco en material de 2" x 1" , medidas 5.47*0.50 mt | Und | 3 |  | 0
9.06 | Suministro e Instalación de Puerta de 2 naves batientes P-2, bisagras, fallebas, cerradura, pisavidrio Álamo y enchape en Aluminio F-06, medidas 0.65*2.10 mt | Und | 1 |  | 0
10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0
10.01 | Suministro e instalación Red Hidráulica Tubería PVC Presión D= 3/4" RDE 13.5, incluye accesorios y excavación. | ML | 24 |  | 0
10.02 | Suministro e instalación de Puntos Hidráulicos PVC Presión 1/2" | Und | 5 |  | 0
10.03 | Suministro e instalación de Puntos Sanitarios PVC 2", Incluye Tubería y accesorios | Und | 3 |  | 0
10.04 | Suministro e instalación de Bajantes en Tubería Sanitaria PVC 4", Incluye Tubería y accesorios | ML | 18 |  | 0
10.05 | Suministro e instalación Tubería PVC para Red de Aguas Lluvias , D= 6", incluye accesorios. | ML | 18 |  | 0
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
11.01 | Instalación de CAPACETE y ducto conduit metálico galvanizado, de Ø1” -IMC*6.00m, adherido a poste existente del transformador con cinta bandit 1/2" y sus hebillas en tres zunchos, acople con tubería y curva PVC Ø1" - DB en la transición al suelo hasta la cámara de concreto ubicada a pie de poste. Mano de obra, aseo y retiro desperdicios | Und | 1 |  | 0
11.02 | Construcción de CAJA DE INSPECCION BT de 60x60x80cm libres, en concreto3000 psi, con tapa, incluye marcos en ángulos metálicos de 2 1/2" x 3/16" en ambas fundiciones, y demás especificaciones según detalle en plano. Terminales tipo campana PVC, drenaje conectado a la red de desagües. A la salida de los ductos se les deben aplicar (una vez cableado) Sikaboom -espuma expansiva poliuterano para relleno y aislamiento e igualmente para el ducto de reserva.Mano de obra construcción cámara con tapa, aseo y bote de escombros. | Und | 2 |  | 0
11.03 | Construcción CANALIZACION Y TENDIDO BANCO DE 2 DUCTOS 1" PVC DB, para alimentadores eléctricos en baja tensión, incluye: ducteria con sus accesorios, colchón de arena 5cm, cinta señalización. Mano de obra consistente en: excavación a -60cm, regado del colchón de arena, tendido de tubería adaptada a cada tramo (según esquema en planos), y despliegue de cinta de señalización en todo su recorrido, relleno compactado con pisón utilizando material del sitio seleccionado, verificación con sonda continuidad del ducto, retiro de escombros, aseo | Ml | 10 |  | 0
11.04 | Suministro y tendido ACOMETIDA TRIFASICA 4H - 220v, en cable de cobre aislado 4#6 awg thhn/thwn, borna terminal de acuerdo al calibre del conductor, tablillas en acrílico de 10x4cm aprox, Conectores de perforación para conexión a la red principal. Mano de obra: Tendido del alimentador por ducteria enterrada, ponchado de puntas de los conductores a su respectivas bornas identificada con cinta de colores según su fase, fijación de marquilla en acrílico en cada caja(sobre el manojo de conductores) indicando el circuito al cual pertenece y conexión del alimentador trifásico a los bornes del tablero de breakers, aseo | Ml | 17 |  | 0
11.05 | Suministro e instalación TABLERO TRIFASICO (12 ctos) de distribución con puerta y chapa y espacio para totalizador, incluye: Totalizador principal, Protecciones(según detalle plano esquema), ducto de reserva de 1" saliendo del tablero, Marquillas, Esquema de conexión en papel autoadherible describiendo los circuitos al cual pertenece, Anillos plásticos, Símbolo de riesgo eléctrico. Mano de obra: instalación de tablero empotrado en pared o sobrepuesto (según indicaciones del supervisor), Instalación de protecciones, Marcación de circuitos con anillos en los conductores y peinado de los mismos respetando el código de colores, Demarcación en el piso con pintura epóxica indicando distancia de aproximación según Retie, resane, pintura y aseo. | Und | 1 |  | 0
11.06 | Suministro e instalación SPT - ELECTRODO para caja de breakers, en cable de Cu desnudo #2 awg, incluye el conductor extendido por ductería PVC 1"desde el barraje de neutros de la caja de breakers hasta la varillas Cu - Cu de 5/8" x 2.40mts, soldadura termowell de 90 g, bolsa de fabigel de 25 kg por electrodo. Mano de obra construcción caja inspección, enterramiento varilla en caja de paso de60x60cm, preparación químico mejoramiento de tierra, armada de moldes y aplicación de soldadura termowell. Retiro sobrantes y aseo. SUBTOTAL ACOMETIDA, TABLERO BREAKERS, SPT | Und | 1 |  | 0
11.07 | Alimentador AL PRIMER PUNTO DEL CIRCUITO en tubería conduit PVC-EMT Ø ½" + accesorios, empleado entre el tablero de distribución y el inicio de un circuito, incluye conductores en cable de Cu 3 #12 THHN/THWN libre de halógeno (LS) y actos para tender por bandeja (TC). Tubería emt marcada con franja naranja, soportada en losa y pared con medios mecánicos que garanticen su estabilidad. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Ml | 30 |  | 0
11.08 | Salida ESPECIAL TRIFILAR en tubería conduit PVC Ø ¾" + accesorios, incluye caja 4x4", Conductores en cable de Cu 2 #10 + 1#12T THHN/THWN libre de halógeno (LS) y actos para tender por bandeja (TC), Toma 50 Amp codelca, Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok, El toma debe quedar etiquetado con marquilla alto relieve indicando el circuito al cual pertenece. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Und | 1 |  | 0
11.09 | Salida INTERRUPTOR SENCILLO en tubería conduit PVC-EMT Ø ½" + accesorios,incluye caja galvanizada 2x4", Cajas de empalme en cielo cuando se requiera, Conductores en cable de Cu 3 #12 THHN/THWN libre de halógeno (LS) y actospara tender por bandeja (TC), Usar color negro para retorno, Interruptor sencillo15a Leviton decora con borna para aterrizarlo, Empalmes con conectores deresorte tipo 3M Scotchlok. Tubería emt marcada con franja naranja, soportada enlosa y pared con medios mecánicos que garanticen su estabilidad. Mano de obradonde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Und | 3 |  | 0
11.1 | Salida TOMA NORMAL doble monofásico en tubería conduit PVC Ø ½" +accesorios, incluye caja 2x4" , Conductores en cable de Cu 3 #12 THHN/THWNlibre de halógeno (LS) , Toma 15 Amp Levitón con polo a tierra y tapa, Empalmescon conectores de resorte tipo 3M Scotchlok, El toma debe quedar etiquetado conmarquilla alto relieve indicando el circuito al cual pertenece. Mano de obra dondesea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Und | 23 |  | 0
| Salida TOMA GFCI doble monofásico en tubería conduit PVC Ø ½" + accesorios,incluye caja 4x4’’ con tapa suplemento, Conductores en cable de Cu 3 #12THHN/THWN libre de halógeno (LS), Toma GFCI Levitón con polo a tierra y tapa,Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok, El toma debe quedaretiquetado con marquilla alto relieve indicando el circuito al cual pertenece. Manode obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado,aparateado, aseo. | Und | 1 |  | 0
| Salida ILUMINACION con SOPORTES, en tubería conduit EMT Ø ¾ " + accesorios, incluye caja octogonal galvanizada, Cajas de empalme en cielo cuando se requiera, Tapa ciega, Prensaestopa, Conductores en cable de Cu 3 #12 awg THHN/THWN libre de halógeno (LS) y actos para tender por bandeja (TC), Cable encauchetado 3x16 awg (±0.80 Mt), Tomacorriente y clavija aérea con polo atierra para conexión a luminaria, El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok, Guayas 1/8" con pernos de amarre para sujetar la luminaria. Tubería emt marcada con franja naranja, soportada en losa y pared con medios mecánicos que garanticen su estabilidad. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Und | 9 |  | 0
| Suministro e instalación de LUMINARIA HERMETICA LED P25608 36W NW Univ.127v incluye línea de seguridad en guaya metálica galvanizada de 1/8" y sus conectores, accesorios y otros. Mano de obra, fijación de las luminarias descolgadas y conexión de las mismas usando elementos seguros para trabajo en alturas, aseo. | Und | 6 |  | 0
| Suministro e instalación de PANEL LED REDONDO 18W DL - NW - WW 35H -P24338 1200lm - 600K. Sylvania, incluye línea de seguridad en guaya metálica galvanizada de 1/8" con sus conectores, y demás elementos necesarios para su instalación y montaje. | Und | 3 |  | 0
12 | INSTALACION PUNTO WIFI |  |  |  | 0
12.01 | Suministro e Instalación de Punto de Acceso Inalámbrico Aruba AP-635 Referencia R7J27A | Ml | 1 |  | 0
12.02 | Licencia Punto de Acceso Inalámbrico Aruba AP-635 Referencia R7J27A | Und | 1 |  | 0
13 | CARGUE Y BOTE DE ESCOMBROS |  |  |  | 0
13.01 | Cargue, acarreo y bote. | M3 | 50.82 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0 | ok
| COSTO INDIRECTO | 0% |  |  | 0
| ADMINISTRACION |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO +COSTO INDIRECTO |  |  |  | 0
| IVA (SOBRE LA UTILIDAD) |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL DE OBRA INCLIDO IVA |  |  |  | 0
| COSTOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | 0
COSTO IMPLEMENTACIÓN PMA
| TOTAL OBRA |  |  |  | 0
SON: PESOS M/CTE
Firma: _____________________________________
Nombre: ___________________________________
C.C. No. ______________ de __________________
Matricula Profesional No. ______________________
Dirección: __________________________________
Teléfono o celular No. ________________________
Correo electrónico: ___________________________