## APUS DATOS (hidden)
PROYECTO: RED DE DATOS DECANATURA FACULTAD DE ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
2022-03-29
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM |  | FORMATO 1,1 |  |  | UND: | ML
1.01 | Acometida a tablero TDN Desde medidor de energía proyectado 2F+N en Cable 2 x # 8 Cu.THHN + 1 x # 8 Cu.THHN . Por ducto tubo PVC en canalización -incluye cable , M.O, marquillas identificación, amarras plásticas. Incluye suministro e instalación conectores de cobre electro plateado de ponchado mecánico para el calibre de la acometida
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| CABLE DE COBRE THHN No.8 | ml | 3.1 | 6500 | 20150 | 0
| MARQUILLA PLASTICA | und | 0.3 | 2000 | 600 | 0
| AMARRAS PLASTICAS | und | 0.2 | 300 | 60 | 0
| TERMINALES DE PONCHADO | und | 1 |  | 0 | 0
0
0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 20810
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 2000 | 50 | 40
| EQUIPOS DE CORTE Y FIJACION | U/D | 2000 | 10 | 200
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 240
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| 1 OFICIAL + 1 AYUDANTE |  | 121920.36 | 10 | 12192.036
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 12192.036
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 33242.036
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 33242.036
ITEM |  | FORMATO 1,2 |  |  | UND: | ML
1.02 | Canalización aérea en tubería PVC 1" - excavación en muros y regatas.
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| DUCTO PVC 1" | und | 0.33 | 15000 | 4950 | 1642.5448
| CURVA PVC 1" | und | 0.2 | 3000 | 600 | 0
| TERMINAL ROSCADO 1" | und | 0.2 | 1500 | 300 | 0
0
0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 5850
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 2000 | 50 | 40
| EQUIPOS DE CORTE Y FIJACION | U/D | 2000 | 10 | 200
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 240
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| 1 OFICIAL + 1 AYUDANTE |  | 121920.36 | 10 | 12192.036
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 12192.036
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 18282.036
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 18282.036
FORMATO
No. 2,1
ITEM |  |  |  |  | UND: | UND
1. | Desmonte de tablero existente en corredor, suministro e instalación (Incrustado en pared )Tablero TD1- 3F- 4H - 208/120V 18 Circuitos con espacio para totalizador. Barraje de cobre de 200 A - puerta y chapa para interruptores termoganeticos en caja moldeada - Incluye marquillas identificación, M.O - incluye interruptores termo magnéticos en caja moldeada - 3 espacios en barraje para reservas
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| TABLERO TRIFASICO 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA Y CHAPA | UND | 1 | 455000 | 455000 | 0
| TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO 40A | UND | 1 | 150000 | 150000
| CINTAS Y AMARRAS | GLB | 1 | 2000 | 2000 | 30300.1454
| DISCO DE CORTE MURO | UND | 0.3 | 10000 | 3000 | 0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 610000
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 30000 | 5 | 6000
| PULIDORA DE DISCO | DIA | 15000 | 1 | 15000
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 21000
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| 1 OFICIAL + 1 AYUDANTE |  | 121920.36 | 1 | 121920.36
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 121920.36
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 752920.36
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 752920.36
FORMATO
No. 2,2
ITEM |  |  |  |  | UND: | UND
2,2 | Suministro e instalación en decanatura (Incrustado en pared )Tablero TDR- 2F- 4H - 208/120V 12 Circuitos con espacio para totalizador. Barraje de cobre de 200 A - puerta y chapa para interruptores termoganeticos en caja moldeada - Incluye marquillas identificación, M.O - incluye interruptores termo magnéticos en caja moldeada
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| TABLERO BIFASICO 12 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA Y CHAPA | UND | 1 | 250000 | 250000 | 0
| TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO 40A | UND | 1 | 150000 | 150000
| CINTAS Y AMARRAS | GLB | 1 | 2000 | 2000 | 30300.1454
| DISCO DE CORTE MURO | UND | 0.3 | 10000 | 3000 | 0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 405000
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 30000 | 5 | 6000
| PULIDORA DE DISCO | DIA | 15000 | 1 | 15000
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 21000
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| 1 OFICIAL + 1 AYUDANTE |  | 121920.36 | 1 | 121920.36
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 121920.36
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 547920.36
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 547920.36
FORMATO
No. 2,3
ITEM |  |  |  |  | UND: | UND
2,3 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 1x15, 1x20A
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| BRECKER MONOPOLAR 1X15 - 1X20A | UND | 1 | 15000 | 15000 | 0
0
0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 15000
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1250 | 10 | 125
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 125
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| INSTALADOR |  | 42750 | 4 | 10687.5
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 10687.5
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 25812.5
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 25812.5
FORMATO
No. 2,4
ITEM |  |  |  |  | UND: | UND
2,4 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 2 x 40 A UPS
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| BRECKER 2x40A | UND | 1 | 40000 | 40000 | 0
0
0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 40000
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1250 | 10 | 125
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 125
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| INSTALADOR |  | 42750 | 2 | 21375
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 21375
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 61500
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 61500
FORMATO
No. 2,5
ITEM |  |  |  |  | UND: | UND
5. | Acometida a salida de UPS desde TDN proyectado 2F+ N, en Cable 2 x # 10 Cu.THHN + 1 x # 10 Cu.THHN . Por ducto tubo PVC en canalización -incluye cable , M.O, marquillas identificación, amarras plásticas. Incluye suministro e instalación conectores de cobre electro plateado de ponchado mecánico para el calibre de la acometida
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| CABLE DE COBRE THHN No.10 | ml | 3 | 4500 | 13500 | 0
| MARQUILLA PLASTICA | und | 0.3 | 2000 | 600 | 0
| AMARRAS PLASTICAS | und | 0.2 | 300 | 60 | 0
| TERMINALES DE PONCHADO | und | 1 |  | 0 | 0
0
0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 14160
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 2000 | 50 | 40
| EQUIPOS DE CORTE Y FIJACION | U/D | 2000 | 10 | 200
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 240
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| 1 OFICIAL + 1 AYUDANTE |  | 121920.36 | 10 | 12192.036
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 12192.036
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 26592.036
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 26592.036
FORMATO
No. 3,1
ITEM |  |  |  |  | UND: | UND
3,1 | Instalación de salida 220V para UPS existente, incluye caja tipo estufa y toma de seguridad 3 polos
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| DUCTO PVC 3/4" | UND | 2 | 4200 | 8400 | 0
| CAJA TIPO ESTUFA METÁLICA | UND | 1 | 2800 | 2800
| CABLE THHN LIBRE DE ALOGENOS No.10 | mt | 4 | 4500 | 18000 |  | 4522
| CONECTORES RESORTADOS DE PONCHAR 3M | UND | 6 | 150 | 900
| TERMINAL CONECTOR PVC 3/4" | UND | 4 | 500 | 2000 | 0
| TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 50A 208V.2F+T | UND | 1 | 67000 | 67000 | 0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 99100
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1500 | 10 | 150
| PULIDORA DE DISCO | DIA | 15000 | 10 | 1500
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 1650
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| INSTALADOR |  | 50000 | 2 | 25000
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 25000
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 125750
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 125750
FORMATO
No. 3,2
ITEM |  |  |  |  | UND: | UND
3,2 | Acometida a TDR desde toma de seguridad proyectado 2F+ N, en Cable 2 x # 10 Cu.THHN + 1 x # 10 Cu.THHN . Por ducto tubo PVC en canalización -incluye cable , M.O, marquillas identificación, amarras plásticas. Incluye suministro e instalación conectores de cobre electro plateado de ponchado mecánico para el calibre de la acometida
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| CABLE DE COBRE THHN No.10 | ml | 3 | 4500 | 13500 | 0
| MARQUILLA PLASTICA | und | 0.3 | 2000 | 600 | 0
| AMARRAS PLASTICAS | und | 0.2 | 300 | 60 | 0
| TERMINALES DE PONCHADO | und | 1 |  | 0 | 0
0
0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 14160
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 2000 | 50 | 40
| EQUIPOS DE CORTE Y FIJACION | U/D | 2000 | 10 | 200
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 240
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| 1 OFICIAL + 1 AYUDANTE |  | 121920.36 | 10 | 12192.036
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 12192.036
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 26592.036
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 26592.036
FORMATO
No. 4,01
ITEM |  |  |  |  | UND: | UND
4,01 | Suministro e intalacion Punto de voz o datos, incluye, face plate, jack Categoria 6A para area de trabajo, ponchado, certificacion de Red, faceplate con marquillas de identificacion de acuerdo a nomenclatura.
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| CAJA 4X4 CON SUPLEMENTO | UND | 4 | 2500 | 10000 | 0
| CABLE 6A UTP AMP, COMMSCOPE | UND | 30 | 4800 | 144000
| FACEPLATE DOBLE ANGULADO PARA JACK CAT 6A COMMSCOPE | UND | 1 | 18000 | 18000
| JACK CAT 6A COMMSCOPE | UND | 1 | 38000 | 38000
| TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/2"X6 | UND | 4 | 70 | 280
| CHAZO PLÁSTICO 1/4x2" CON TORNILLO | UND | 4 | 50 | 200
| VELCRO DE SUJECIÓN | ml | 0.05 | 100 | 5 | 0
| MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN | UND | 3 | 200 | 600 | 0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 211085
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1500 | 10 | 150
| DESTORNILLADOR ELÉCTRICO | DIA | 12000 | 5 | 2400
| TALADRO | DIA | 15000 | 10 | 1500
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 4050
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| INSTALADOR |  | 60000 | 2 | 30000
| CERTIFICACIÓN PUNTO DE DATOS |  | 15000 | 1 | 15000
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 45000
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 260135
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 260135
FORMATO
No. 4,02
ITEM |  |  |  |  | UND: | UND
4,02 | Suministro e intalacion de Patch cord x 3 FT CAT 6A en el Rack
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| PATCH CORD X 3ft CAT 6A COMMSCOPE | UND | 1 | 25000 | 25000 | 0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 25000
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1500 | 10 | 150
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 150
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| INSTALADOR |  | 50000 | 20 | 2500
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 2500
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 27650
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 27650
FORMATO
No. 4,03
ITEM |  |  |  |  | UND: | UND
4,03 | Suministro e intalacion de Patch cord x 10 FT CAT 6A en el Area de trabajo
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| PATCH CORD X 10ft CAT 6A COMMSCOPE | UND | 1 | 90000 | 90000 | 0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 90000
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1500 | 10 | 150
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 150
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| INSTALADOR |  | 50000 | 20 | 2500
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 2500
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 92650
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 92650
FORMATO
No. 5,01
ITEM |  |  |  |  | UND: | UND
5,01 | Suministro e intalacion de PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6A AMP, incluye ponchado, soprte trasero de cable. (Atiende cableado seguridad y movilidad en cada bloque)
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6A AMP, MISMA MARCA CABLE UTP | UND | 1 | 1200000 | 1200000 | 0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 1200000
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1500 | 10 | 150
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 150
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| INSTALADOR |  | 50000 | 2 | 25000
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 25000
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1225150
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 1225150
FORMATO
No. 6,01
ITEM |  |  |  |  | UND: | UND
6,01 | Bandeja p/cable tipo ducto c/T, c/D de 30 x 5 x 300 cms (Tramo 3mts) incluye fijacion al techo, union, tierra y accesorios
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| BANDEJA P/CABLE TIPO MALLA c/T, c/D DE 30X5X300 cm (TRAMO DE 3mts), CABLOFILL | UND | 0.33 | 120800 | 39864 | 0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 39864
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1500 | 1 | 1500
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 1500
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| INSTALADOR |  | 150000 | 2 | 75000
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 75000
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 116364
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 116364
FORMATO
No. 11,02
ITEM |  |  |  |  | UND: | UND
2 | Placa derivación universal, SBDN, acabado galvanizado contínuo GS. Para tuberia de 1/2 y 3/4
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| PLACA DERIVACIÓN UNIVERSAL SBDN | UND | 1 | 25600 | 25600 | 0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 25600
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1500 | 1 | 1500
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 1500
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| INSTALADOR |  | 50000 | 1 | 50000
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 50000
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 77100
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 77100
FORMATO
No. 11,03
ITEM |  |  |  |  | UND: | UND
3 | Suministro e Intalacion de Tubo PVC de 3/4" x 3 Mts, incluye accesorios de fijacion accesorios de union, cajas de paso y curvas, construcción de regatas recolección de escombros y resanes dependiendo el material donde se haga la ruptura. para tendido de cableado estructurado
Materiales
CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT. | V.UNITARIO | V. TOTAL
| DUCTO PVC 3/4" | UND | 0.33 | 4200 | 1386 | 0
| CAJA DERIVACIÓN 10x10 TIPO DEXSON O SIMILAR | UND | 1 | 8200 | 8200
| GRAPA GALVANIZADA DOBLE ALA | UND | 2 | 250 | 500
| CURVA PVC 3/4" | UND | 1 | 350 | 350
| TERMINAL CONECTOR PVC 3/4" | UND | 2 | 250 | 500 | 0
|  |  |  | Subtotal Materiales |  | 10936
Equipo
CODIGO | DESCRIPCION | UND | V.UNITARIO | RENDIM. | V.TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1500 | 1 | 1500
|  |  |  | Subtotal Equipo |  | 1500
Mano de Obra
CODIGO | DESCRIPCION |  | JORN. TOTAL | RENDIM. | V.TOTAL
| INSTALADOR |  | 50000 | 5 | 10000
|  |  |  | Subtotal Mano de Obra |  | 10000
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 22436
| AJUSTE AL PESO |  |  |  |  | 22436

## PRESUPUESTO - CORREC. ARITM
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
AREA DE MANTENIMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 016 DE 2026
PRESUPUESTO OFICIAL - CORRECIÓN ARITMÉTICA
OBJETO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO CECUN Y CONTSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | CONSORCIO JHEXXA CULTURAL |  |  | CONSORCIO 016 |  |  | CONSORCIO ALIANZA CCJ |  |  | CONSORCIO UNICAU
2026-08-24
OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
[6 empty] | VR. UNIT. | VR. TOTAL | VrUnit. Ofertado ≤ VrUnit. Oficial | VR. UNIT. | VR. TOTAL | VrUnit. Ofertado ≤ VrUnit. Oficial | VR. UNIT. | VR. TOTAL | VrUnit. Ofertado ≤ VrUnit. Oficial | VR. UNIT. | VR. TOTAL | VrUnit. Ofertado ≤ VrUnit. Oficial
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. TOTAL
1 | FACHADA FLOTANTE EN TEJA STALING SEAM
1.1 | Construcción de fachada flotante con Teja Staling Seam calibre 26, grapas, tornillos y sellado de juntas con maquina grafadora; incluye andamios certificados y elementos de protección personal para trabajo en alturas | M2 | 938 | 56659 | 53146142 | 56659 | 53146142 | OK | 56537 | 53031706 | OK | 56445 | 52945410 | OK | 56475 | 52973550 | OK
1.2 | Construcción e Instalacion estructura en tuberia estructural rectangular de 5"*4", 2mm y cuadrada de 10"*10", 2mm, para teja stanling seam, con anticorrosivo y pintura en esmalte sintético , según diseño. | ML | 990 | 120848 | 119639520 | 120848 | 119639520 | OK | 120588 | 119382120 | OK | 120392 | 119188080 | OK | 120455 | 119250450 | OK
1.3 | Construcción e instalacion de ventanas metalicas, tipo persiana, 2m.m fijas de ventilacion con tuberia estructural y tuberia ovalada, 2mm según diseño , incluye anticorrosivo y pintura en esmalte sintético. | ML | 131 | 146752 | 19224512 | 146752 | 19224512 | OK | 146436 | 19183116 | OK | 146199 | 19152069 | OK | 146275 | 19162025 | OK
1.4 | Construcción e instalacion de ventanas fijas de ventilacion culata con tuberia estructural y tuberia ovalada según diseño , incluye anticorrosivo y pintura en esmalte sintético. | UND | 2 | 2839653 | 5679306 | 2839653 | 5679306 | OK | 2833548 | 5667096 | OK | 2828950 | 5657900 | OK | 2830424 | 5660848 | OK
2 | DIVISIONES EN MURO DOBLE EN SUPER BOARD
2.1 | Construcción Muro doble superboard 8mm, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., ESTUCO SEMIPLASTICO(LISTO), incluye andamio certificado, equipó de trabajo en alturas, armada, desarmada de andamio y acarreo y pintura en vinilo a tres manos | M2 | 220 | 170651 | 37543220 | 170651 | 37543220 | OK | 170284 | 37462480 | OK | 170008 | 37401760 | OK | 170096 | 37421120 | OK
3 | VIGA DE CIMENTACIÓN
3.1 | Construcción Viga de cimiento de 0,12*0,20 m de sección, en concreto de 3000 psi, incluye mezcla de concreto, formaleta, sikaplastocreto. No incluye acero de refuerzo | ML | 65 | 53735 | 3492775 | 53735 | 3492775 | OK | 53619 | 3485235 | OK | 53532 | 3479580 | OK | 53560 | 3481400 | OK
3.2 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI PARA VIGA DE CIMIENTO, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y AMARRE PARA 4 REFUERZOS LONGITUDINALES DE 1/4" Y FLEJES CADA 15CM DE 1/4" | KG | 137.15 | 10297 | 1412234 | 10297 | 1412234 | OK | 10275 | 1409216 | OK | 10258 | 1406885 | OK | 10264 | 1407708 | OK
4 | AREA PARQUEADERO
4.1 | DESCAPOTE CON MAQUINARIA, ACOPIO Y PERFILADO | M2 | 2260 | 6000 | 13560000 | 6000 | 13560000 | OK | 5987 | 13530620 | OK | 5977 | 13508020 | OK | 5981 | 13517060 | OK
4.2 | TRANSPORTE DE MAQUINARIA | GB | 1 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | OK | 798280 | 798280 | OK | 796985 | 796985 | OK | 797400 | 797400 | OK
4.3 | CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS 320, INCLUYE CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE MATERIAL AL 95% PROCTOR MODIFICADO. | M3 | 452 | 165000 | 74580000 | 161700 | 73088400 | OK | 164645 | 74419540 | OK | 164378 | 74298856 | OK | 164464 | 74337728 | OK
4.4 | CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS 330, INCLUYE CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE MATERIAL AL 95% PROCTOR MODIFICADO. | M3 | 339 | 198000 | 67122000 | 198000 | 67122000 | OK | 197574 | 66977586 | OK | 197254 | 66869106 | OK | 197357 | 66904023 | OK
5 | AREA FRENTE A CECUN Y ACCESO
5.1 | CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS 320, INCLUYE CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE MATERIAL AL 95% PROCTOR MODIFICADO. | M3 | 106 | 165000 | 17490000 | 165000 | 17490000 | OK | 164645 | 17452370 | OK | 164378 | 17424068 | OK | 164464 | 17433184 | OK
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 413689709 |  | 412198109 |  |  | 412799365 |  |  | 412128719 |  |  | 412346496
[7 empty] | ADMINISTRACIÓN % | 23 |  | ADMINISTRACIÓN % | 23 |  | ADMINISTRACIÓN % | 23 |  | ADMINISTRACIÓN % | 23
[7 empty] | UTILIDAD % | 5 |  | UTILIDAD % | 5 |  | UTILIDAD % | 5 |  | UTILIDAD % | 5
[7 empty] | IMPREVISTOS % | 2 |  | IMPREVISTOS % | 2 |  | IMPREVISTOS % | 2 |  | IMPREVISTOS % | 2
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | 413689709 |  | 412198109 |  |  | 412799365 |  |  | 412128719 |  |  | 412346496
ADMINISTRACIÓN 23% | ADMINISTRACIÓN 23% |  |  |  | 95148633 |  | 94805565 |  |  | 94943854 |  |  | 94789605 |  |  | 94839694
UTILIDAD 5% | UTILIDAD 5% |  |  |  | 20684485 |  | 20609905 |  |  | 20639968 |  |  | 20606436 |  |  | 20617325
IMPREVISTOS 2% | IMPREVISTOS 2% |  |  |  | 8273794 |  | 8243962 |  |  | 8255987 |  |  | 8242574 |  |  | 8246930
AUI 30% | AUI 30% |  |  |  | 124106912 |  | 123659432 |  |  | 123839809 |  |  | 123638615 |  |  | 123703949
COSTO DIRECTO +COSTO INDIRECTO | COSTO DIRECTO +COSTO INDIRECTO |  |  |  | 537796621 |  | 535857541 |  |  | 536639174 |  |  | 535767334 |  |  | 536050445
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% | IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 3930052 |  | 3915882 |  |  | 3921594 |  |  | 3915223 |  |  | 3917292
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR TOTAL |  |  |  | 541726673 | VR TOTAL OFERTA | 539773423 |  | VR TOTAL OFERTA | 540560768 |  | VR TOTAL OFERTA | 539682557 |  | VR TOTAL OFERTA | 539967737
| VALOR AUI OFERTA ≤ VALOR AUI PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 30% | OK |  | 30% | OK |  | 30% | OK |  | 30% | OK
| VALOR PROPUESTA CORREGIDA <= PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 539773423 | OK |  | 540560768 | OK |  | 539682557 | OK |  | 539967737 | OK
| PROMEDIO |  |  |  |  | 539996121.25
| MEDIANA |  |  |  |  | 539870580
| DESVIACIÓN ESTÁNDAR |  |  |  |  | 341887.6524
| VALOR MÍNIMO ACEPTABLE PROPUESTA CORREGIDA = MEDIANA - DESVIACIÓN ESTÁNDAR | [5 empty] | 539528692.3476 | OK |  | 539528692.3476 | OK |  | 539528692.3476 | OK |  | 539528692.3476 | OK
| VALOR PROPUESTA PRESENTADA | [5 empty] | 539773423 |  |  | 540560768 |  |  | 539682557 |  |  | 539967737
| DIFERENCIA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| PORCENTAJE DE CORRECCION <= 0.1% | [5 empty] | 0% | OK |  | 0% | OK |  | 0% | OK |  | 0% | OK
| VrUnit. Ofertado ≤ VrUnit. Oficial | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK
| CUMPLE (SI/NO) |  |  |  |  | SI |  |  | SI |  |  | SI |  |  | SI
| YULIANA PATRICIA LEON CERPA | MARIO FERNANDO ARCILA |  |  |  | MAURO SOLARTE PEÑA |  |  |  | DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA
| AREA DE MANTENIMIENTO | AREA DE MANTENIMIENTO |  |  |  | AREA DE MANTENIMIENTO |  |  |  | COORDINADOR AREA DE MANTENIMIENTO
| UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UNIVERSIDAD DEL CAUCA |  |  |  | UNIVERSIDAD DEL CAUCA |  |  |  | UNIVERSIDAD DEL CAUCA

## PUNT. PROP. ECON - PUNT. TOTAL
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
AREA DE MANTENIMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 016 DE 2026
PUNTAJE VALOR PROPUESTA - PUNTAJE TOTAL
OBJETO: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO CECUN Y CONTSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO
ITEM | PROPONENTES | CONSORCIO JHEXXA CULTURAL |  | CONSORCIO 016 |  | CONSORCIO ALIANZA CCJ |  | CONSORCIO UNICAU
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
| REQUERIMIENTOS | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION
| Corrección Aritmetica | SI | 539773423 | SI | 540560768 | SI | 539682557 | SI | 539967737
| VR. PROPUESTA CORREGIDA |  | 539773423 |  | 540560768 |  | 539682557 |  | 539967737
| PUNTAJE VR. PROPUESTA |  | 999.588 |  | 997.909 |  | 999.419 |  | 999.947
| VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (10) PUNTOS |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
| PUNTAJE TOTAL |  | 1009.588 |  | 1007.909 |  | 1009.419 |  | 1009.947
| REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR BAJA CALIFICACIÓN |  | 20.1918
989.3962
| ORDEN DE ELEGIBILIDAD |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
PO | 541726673
MAX | 540560768
FORMULA | MEDIA
1 | 539996121.25
2 | 540278444.625
3 | 540341702.165
OBSERVACIÓN: EN CASO DE QUEDAR LA FÓRMULA "3", VERIRIFICAR LAS VECES QUE SE INCLUYE EL "PO" EN LA MEDIA GEOMÉTRICA CON "PUNTO Y COMA, Y PO" (POR DEFECTO SE INCLUYE UNA VEZ).
Of.validas | 2
# PO | 1
TRM | 3048.12
Decimales | 0.12
FORMULA | 1
ORIGINAL FIRMADO
| YULIANA PATRICIA LEON CERPA | MARIO FERNANDO ARCILA |  |  |  | MAURO SOLARTE PEÑA |  |  | DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA
| AREA DE MANTENIMIENTO | AREA DE MANTENIMIENTO |  |  |  | AREA DE MANTENIMIENTO |  |  | COORDINADOR AREA DE MANTENIMIENTO
| UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UNIVERSIDAD DEL CAUCA |  |  |  | UNIVERSIDAD DEL CAUCA |  |  | UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Note on F12: ====== ID#AAABIYR8iuw carlos (2024-02-29 13:50:05) AQUÍ SE INGRESA EL VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CORREGIDA EN LA REVISIÓN ARITMETICA
Note on H12: ====== ID#AAABIYR8iuw carlos (2024-02-29 13:50:05) AQUÍ SE INGRESA EL VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CORREGIDA EN LA REVISIÓN ARITMETICA
Note on J12: ====== ID#AAABIYR8iuw carlos (2024-02-29 13:50:05) AQUÍ SE INGRESA EL VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CORREGIDA EN LA REVISIÓN ARITMETICA
Note on D15: ====== ID#AAABIYR8ivM carlos (2024-02-29 13:50:05) EN CASO DE INHABILITARSE POR CORRECCION ARITMETICA O ESTAR INHABILITADO SE DEBE BORRAR TODA LA FORMULACIÓN DEL OFERENTE CORRESPONDIENTE DESDE LA FILA 32 HASTA LA FILA 36 PARA QUE NO SE INCLUYA AL OFERENTE EN EL CALCULO DE LA MEDIA SEGÚN TRM PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
Note on F15: ====== ID#AAABIYR8ivE carlos (2024-02-29 13:50:05) EN CASO DE INHABILITARSE POR CORRECCION ARITMETICA O ESTAR INHABILITADO SE DEBE BORRAR TODA LA FORMULACIÓN DEL OFERENTE CORRESPONDIENTE DESDE LA FILA 32 HASTA LA FILA 36 PARA QUE NO SE INCLUYA AL OFERENTE EN EL CALCULO DE LA MEDIA SEGÚN TRM PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
Note on H15: ====== ID#AAABIYR8ivE carlos (2024-02-29 13:50:05) EN CASO DE INHABILITARSE POR CORRECCION ARITMETICA O ESTAR INHABILITADO SE DEBE BORRAR TODA LA FORMULACIÓN DEL OFERENTE CORRESPONDIENTE DESDE LA FILA 32 HASTA LA FILA 36 PARA QUE NO SE INCLUYA AL OFERENTE EN EL CALCULO DE LA MEDIA SEGÚN TRM PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
Note on J15: ====== ID#AAABIYR8ivE carlos (2024-02-29 13:50:05) EN CASO DE INHABILITARSE POR CORRECCION ARITMETICA O ESTAR INHABILITADO SE DEBE BORRAR TODA LA FORMULACIÓN DEL OFERENTE CORRESPONDIENTE DESDE LA FILA 32 HASTA LA FILA 36 PARA QUE NO SE INCLUYA AL OFERENTE EN EL CALCULO DE LA MEDIA SEGÚN TRM PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE