## 9. PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE SANTANDER DE QUILICHAO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
CUBIERTA Y GRADERIA PARA CANCHA MULTIPLE EXISTENTE
ENCAB | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL
| 1 | PRELIMINARES
| 1.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 1140 |  | 0
060810-34P | 1.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 1175.9 |  | 0
010208-43P | 1.03 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS, HASTA 10 Km | M3 | 611.5 |  | 0
| 1.04 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 158.3 |  | 0
| 1.05 | DEMOLICION CANAL EN CONCRETO EXISTENTE, INLUYE DESMONTE E INSTALACION DE REJILLA EN EL NUEVO CANAL. | ML | 30.6 |  | 0
| 1.06 | DESMONTE MALLA Y ADECUACIÓN INGRESO PROVISIONAL A LA CANCHA, INCLUYE MONTAJE DE LA MALLA EXISTENTE. | GLB | 1 |  | 0 | 819154 | 764
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 63624624
| 2 | ACEROS Y CONCRETOS
120211-33P | 2.01 | SOLADOS DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 17.5 MPA e=0,075m | M2 | 86.2 |  | 0
120213-48P | 2.02 | ZAPATAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 Mpa | M3 | 38.7 |  | 0
| 2.03 | VIGAS EN CONCRETO DE 21 Mpa, INCLUYE FORMALETA DONDE SE REQUIERA | M3 | 7.7 |  | 0
120101 | 2.04 | REFUERZO FY=420 MPA | KG | 5197.7 |  | 0
| 2.05 | LOSA EN CONCRETO DE 21MPA e=0,12m, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA SEP.15x15 cm * 6 MM | M2 | 39.08 |  | 0
| 2.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO 3/4 PARA DRENAJE | M2 | 153.5 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 98090740 | 98090740
| 3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
110105-59P | 3.01 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 60x60cm, EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACIÓN | UND | 1 |  | 0 | APU EDGAR
| 3.02 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 80x80cm, EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACIÓN | UND | 1 |  | 0 | APU EDGAR
| 3.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SANITARIA 4'', INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO | ML | 34.95 |  | 0
| 3.04 | CANAL EN CONCRETO REFORZADO DE 0.60x0.40 m | ML | 94 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 29244125
| 4 | CUBIERTA
180820-76P | 4.01 | CUBIERTA EN TEJA STANDING SEAM SENCILLA: LÁMINA DE ACERO GALVALUME (ZINC 45%, ALUMINIO 55%) EN CALIBRE 26,PRE PINTADO EN POLIÉSTER ESTÁNDAR. NORMAS DE CALIDAD AMERICAN STANDARDS TESTING & METHODS (ASTM A792M, SGLCC, AZ120 GSM). | M2 | 1172.3 |  | 0
| 4.02 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DESARROLLO 50CM INCLUYE SOPORTES Y/O ANCLAJES Y PINTURA WAS PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE PARA INTEMPERIE | ML | 76 |  | 0
| 4.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4'', INCLUYE ACCESORIOS | ML | 194.32 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 179477558
| 5 | ESTRUCTURA METALICA
182113 | 5.01 | ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INCLUYE PERFIL ABIERTO HR C 160X60mm-2.5 MM, TENSOR DIAMETRO 3/8" ROSCADO, ESTRUCTURA METALICA EN PORTICO, (anticorrosivo y esmalte) CONTRAVIENTOS DIAMETRO 5/8", ELEMENTOS Y PLATINAS DE ANCLAJE, VIGA METALICA DE ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL | KG | 21373.1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 389631613
| 6 | GRADERIA, CIRCULACIÓN Y ESCALERAS
| 6.01 | SOLADOS DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 17.5 MPA e=0,05m | M2 | 42.83 |  | 0
| 6.02 | REFUERZO FY=420 MPA | KG | 2890.02 |  | 0
| 6.03 | ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 21 MPA PARA GRADERIA, CIRCULACIÓN Y ESCALERAS | M3 | 19.52 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 43245988 | 43245988 | 141336728
| 7 | INSTALACIONES ELECTRICAS CUBIERTA Y MODULO DE SERVICIOS
REUBICACION RED TRENZADA ,CANALIZACIONES, CAJAS - OBRA CIVIL
| 7.01 | REUBICACION RED BT, consistente en la reubicacion de posteadura de concreto,con su red trenzada que alimenta la porteria, en un tendido paralelo a la cancha múltiple. | Ud | 1 |  | 0
| 7.02 | Construcción de CAJA DE INSPECCION BT de 60x60x80cm libres, en concreto3000 psi, con tapa, incluye marcos en ángulos metálicos de 2 1/2" x 3/16" en ambas fundiciones, y demás especificaciones según detalle en plano. Terminales tipo campana pvc, drenaje conectado a la red de desagües. A la salida de los ductos se les deben aplicar (una vez cableado) Sikaboom espuma expansiva poliuterano para relleno y aislamiento e igualmente para el ducto de reserva. Mano de obra construcción cámara con tapa, aseo y bote de escombros. | Ud | 3 |  | 0
| 7.03 | Construcción EXCAVACION Y TENDIDO DE DUCTOS VARIOS para alimentadores eléctricos en baja tensión, incluye: colchón de arena 5cm, cintaseñalización. Mano de obra consistente en: excavación a -60cm, regado del colchón de arena, tendido de tubería adaptada a cada tramo (según esquema en planos), y despliegue de cinta de señalización en todo su recorrido, relleno compactado con pisón utilizando material del sitio seleccionado, verificación con sonda continuidad del ducto, retiro de escombros, aseo | Ml | 47 |  | 0
| 7.04 | Suministro DUCTERIA PVC Ø 2" DB para alimentador en baja tensión, incluye: tubería pvc + ducto de reserva del mismo diámetro, unión y curva donde se requiera, limpiador y pegante pvc, transporte, acopio y acarreo | Ml | 47 |  | 0
| 7.05 | Suministro DUCTERIA PVC Ø1"+Ø3/ 4" DB para alimentador en baja tensiónincluye: tuberia pvc, unión y curva donde se requiera, limpiador y pegante pvc,transporte, acopio y acarreo | Ml | 28 |  | 0
| 7.06 | Suministro e instalación de bajante en DUCTERIA EMT 1", para llegada a TDG existente en portería, incluye tubería emt, curva, unión, adaptador terminal, platina para fijación de tubería y accesorios de sujeción a la pared y cielo raso hasta encontrar el tramo aéreo. Mano de obra de instalación y demarcación con cinta naranja de la tubería, aseo | Ud | 1 |  | 0
ALIMENTADOR PRINCIPAL Y TABLERO BREAKERS TB
| 7.07 | Suministro y tendido ALIMENTADOR TRIFASICO 4H - 220v (TDG a TB1), en cable de cobre aislado THHN/THWN 3#6 +6N awg, tablillas en acrílico de 10x4cmaprox.. Mano de obra: Tendido del alimentador por ducteria enterrada y tramoaéreo, identificada de puntas con cinta de colores según su fase, fijación demarquilla en acrílico en cada caja (sobre el manojo de conductores) indicando elcircuito al cual pertenece, conexión alimentador trifásico en bornes del gabinete ycajas, aseo | Ml | 77 |  | 0
| 7.08 | Suministro e instalación TABLERO TRIFASICO (18 ctos) de distribución con puerta, chapa y espacio para totalizador, incluye: Totalizador principal, Protecciones (según detalle plano esquema), Marquillas, Esquema de conexión autoadherible describiendo los circuitos al cual pertenece, Anillos plásticos, Símbolo de riesgo eléctrico. Breaker trifásico 40A en tablero TDG existente. Mano de obra: instalación de tablero empotrado en pared o sobrepuesto (según indicaciones del supervisor), Instalación de protecciones, Marcación de circuitos con anillos en los conductores y peinado de los mismos respetando el código de colores, instalación de breaker trifásico en TDG existente, resane, pintura y aseo. | Ud | 1 |  | 0
|  | SALIDAS ELECTRICAS |  |  |  | 0
| 7.09 | Salida AVISO LUMINOSO y/o LUZ EMERGENCIA 120v en tubería conduit EMT Ø ½"+ accesorios incluye caja 2x4", Conductores en cable de Cu 3 #14 THHN/THWN libre de halógeno (LS), Toma 15 Amp Levitón con polo a tierra y tapa, Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok, El toma debe quedar etiquetado con marquilla alto relieve indicando el circuito al cual pertenece.Tubería emt marcada con franja naranja, soportada en losa y pared con medios mecánicos que garanticen su estabilidad. Mano de obra donde sea necesario de: regata,entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Ud | 8 |  | 0
| 7.1 | Salida ILUMINACION 120v en tubería conduit EMT Ø ¾" + accesorios, incluye caja octogonal galvanizada, Tapa ciega, Prensaestopa, Cajas de empalme en cielo cuando se requiera, Conductores en cable de Cu 3 #12 awg THHN/THWN libre de halógeno (LS), Cable encauchetado 3x16 awg (±0.80 Mt), Tomacorriente y clavija aérea con polo a tierra para conexión a luminaria, El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Tubería emt marcada con franja naranja, soportadaen losa y pared con medios mecánicos que garanticen su estabilidad. Mano deobra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado,aseo. | Ud | 29 |  | 0
| 7.11 | Salida ILUMINACION INTERIOR CANCHA en tubería conduit -EMT Ø ¾" +accesorios, incluye Caja galvanizada octogonal, Tapa ciega, Prensaestopa, Cajas de empalme en cielo cuando se requiera, Conductores en cable de Cu 3#12 awg THHN/THWN, Cable encauchetado 3x16 awg (±1.5 Mt), Toma corrientey clavija aérea con polo a tierra para conexión a luminaria, El toma debe quedaretiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Tubería emt marcada con franja naranja, soportada en losa y pared con medios mecánicos que garanticen su estabilidad. Alquiler andamios certificados Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Ud | 9 |  | 0
| 7.12 | Alimentador para 2 SALIDA REFLECTORES, incluye tubería conduit PVC-EMT Ø ½" + accesorios, caja 2x4’’con tapa suplemento, Conductores encable de Cu 3 #12 THHN/THWN, Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok, Cable encauchetado 3x16 awg (±1 Mt), Tomacorriente y clavija aérea con polo a tierra para conexión a fotocelda .El punto debe quedar etiquetado con marquilla alto relieve indicando el circuito al cual pertenece. Tubería emt marcadacon franja naranja, soportada en losa y pared con medios mecánicos que garanticen su estabilidad. Alquiler andamios certificados. Mano de obra donde sea necesario de: regata,entubado, resane, cableado (desde último toma en gradería), aparateado, aseo. | Ml | 154 |  | 0
| 7.13 | Salida INTERRUPTOR SENCILLO en tubería conduit PVC-EMT Ø ½" + accesorios,incluye caja pvc 2x4", Cajas de empalme en cielo cuando se requiera,Conductores en cable de Cu 3 #12 THHN/THWN libre de halógeno (LS), Usarcolor negro para retorno, Interruptor sencillo 15a Leviton decora con borna para aterrizarlo, Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Tubería emt marcada con franja naranja, soportada en losa y pared con medios mecánicosque garanticen su estabilidad. Mano de obra donde sea necesario de: regata,entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Ud | 13 |  | 0
| 7.14 | Salida INTERRUPTOR CONMUTABLE en tubería conduit PVC-EMT Ø ¾" +accesorios, incluye caja PVC 2x4", Conductores en cable de Cu 4 #12THHN/THWN libre de halógeno (LS) ), Usar color negro para viajeros y retorno, Interruptor conmutable 15a Leviton decora con borna para aterrizarlo, Empalmescon conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Tubería emt marcada con franja naranja, soportada en losa y pared con medios mecánicos que garanticen su estabilidad. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane,cableado, aparateado, aseo. | Ud | 4 |  | 0
| 7.15 | Salida TOMA NORMAL doble monofásico en tubería conduit PVC- Ø ½" +accesorios, incluye caja PVC 2x4" (o 4x4’’ con tapa suplemento), Conductoresen cable de Cu 3 #12 THHN/THWN libre de halógeno (LS), Toma 15 Amp Levitóncon polo a tierra y tapa, Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok, El toma debe quedar etiquetado con marquilla alto relieve indicando el circuito alcual pertenece. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado,resane, cableado, aparateado, aseo. | Ud | 17 |  | 0
| 7.16 | Alimentador TOMA ESPECIAL TRIFILAR 4H, en tubería conduit PVC Ø ¾" +accesorios, incluye caja PVC 4x4", Conductores en cable de Cu 3#8 + 1#10T THHN/THWN, Toma 50 Amp codelca, Empalmes con conectores de resorte tipo 3MScotchlok, El toma debe quedar etiquetado con marquilla alto relieve indicando el circuito al cual pertenece. Mano de obra donde sea necesario de: regata,entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Ml | 61 |  | 0
| 7.17 | Alimentador AL PRIMER PUNTO DE CIRCUITO en tubería conduit PVC-Ø ½" +accesorios, empleado cuando la distancia sobrepasa los 6mts entre el tablero dedistribución y el inicio de un circuito, incluye conductores en cable de Cu 3 #12THHN/THWN libre de halógeno (LS). Tubería pvc y sus accesorios. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Ml | 220 |  | 0
|  | LUMINARIAS |  |  |  | 0
| 7.18 | Suministro e instalación de LAMPARA EMERGENCIA 2x1.6w con sistema pulsador paraverificación de carga, tensiones de operación 120/277V 60 Hz, autonomía de operación 90min y batería de Plomo-Cadmio. Se fijará a pared o techo con sus respectivos chazos según el entorno. Si el color del conductor que trae la luminaria no va de acuerdo al tono del entorno, se debe emplear termoencogible para el cable que conecta al toma, con un matiz que ayude a mimetizarlo, aplicándole aire caliente para que se adhiera. | Ud | 6 |  | 0
| 7.19 | Suministro e instalación de AVISO LUMINOSO "SALIDA", en bandera o aplique Siel color del conductor que trae la luminaria no va de acuerdo al tono del entorno,se debe emplear termoencogible para el cable que conecta al toma, con un matizque ayude a mimetizarlo, aplicándole aire caliente para que se adhiera. | Ud | 2 |  | 0
| 7.20. | Suministro e INSTALACION LUMINARIA Led hermética de sobreponer 2x18W, 3240lúmenes, 6.500K 100-240 v, incluye linea de seguridad en guaya metálicagalvanizada de 1/8" con sus conectores, y demás elementos necesarios para suinstalación y montaje. | Ud | 29 |  | 0
| 7.21 | Suministro e INSTALACION LUMINARIA LED REDONDA MULTIVOLTAJE para iluminación interior cancha, instalada en la estructura metálica. Incluye luminaria -HIGHBAY DXPRO, 150W ZR-TG061, DIM, 23500 Lm, 100-277v, gancho o brazoen U, Mano de obra: instalción de luminaria con la ayuda de andamios certificados (cuando lo amerite según altura), aseo | Ud | 9 |  | 0
| 7.22 | Suministro e INSTALACION REFLECTOR MULTIVOLTAJE para iluminación exteriorinstalada en estructura metalica, incluye reflector reflector Heavy Duty, 192W24330lm 5000K/IP65/Driver multivoltaje, , fotocelda fischer con su con base. Manode obra: instalción reflector, aseo | Ud | 2 |  | 0
|  | SIPRA Y SPT |  |  |  | 0
| 7.23 | Suministro e INSTALACION HILO DE TIERRA para caja de breakers, en cable de Cudesnudo #4, incluye el conductor extendido desde el barraje de neutros de la caja de breakers hasta la malla existente, soldadura termowell de 90 g,. Mano deobra tendido del hilo de Cu desnudo, armada de moldes y aplicación de soldadura termowell en malla de puesta a tierra existente. Retiro sobrantes y aseo. | Ml | 40 |  | 0
| 7.24 | SIPRA - Sistema Integral de Protección Contra Rayos tendido en cubierta, incluyepunta captora en Al 5/8 x 1mt, base metálica plana, alambrón de aluminio #°8,grapa universal en Al cruz paralela 8-10mm, soporte anillo plástico 40mm paraalambrón 8-10mm, bajantes en cable acsr N°1/0, tuberia imc, caja de transición de15x15cm, señalética peligro en los bajantes, conector bimetálico, cable de cobredesnudo N°1/0, varillas Cu-Cu de 5/8" x 2,4mts, soldadura thermoweld 90g, cajade inspección en concreto de 40x40cm con su respectiva tapa (con marco enángulos de hierro en ambas fundiciones) y demas accesorios según diseño.Mano de obra, tendido alambrón, instalación puntas captoras, fijación soportesplásticos para el alambrón cada 1.2 mts, instalación bajantes, construccióntierras y sus cajas de concreto, aterrizaje de la estructura meálica en la caja deinspección, y demas, aseo. | Ud | 1 |  | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 66630420
|  |  | COSTO TOTAL CUBIERTA Y GRADERIA |  |  | 0 | 869945068 | 869945068 | 1559212716
MODULO DE SERVICIOS
| 8 | PRELIMINARES
| 8.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 556.1 |  | 0
| 8.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 98.4 |  | 0 | 869945068
| 8.03 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS, HASTA 10 Km | M3 | 52.7 |  | 0
| 8.04 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 57.9 |  | 0
| 8.05 | DEMOLICION CONTRAPISO EN CONCRETO EXISTENTE | M2 | 48.36 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 9 | ESTRUCTURAS EN CONCRETOS
| 9.01 | SOLADOS DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 17.5 MPA e=0,075m | M2 | 74.9 |  | 0
| 9.02 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 Mpa | M3 | 9.6 |  | 0
| 9.03 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 Mpa, INCLUYE FORMALETA DONDE SE REQUIERA | M3 | 8.9 |  | 0
| 9.04 | VIGAS EN CONCRETO DE 21 Mpa, INCLUYE FORMALETA DONDE SE REQUIERA | M3 | 41.8 |  | 0
| 9.05 | COLUMNETAS C2 AMARRE DE MUROS FUERA DE EJES DE PORTICOS | M3 | 0.35 |  | 0
| 9.06 | DOVELAS DE 0.12*0.10 M EN SIKAMUR®-175 GROUT MAMPOSTERÍA O SIMILAR , NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | M3 | 2.59 |  | 0 | Dovelas de 0.08*0.08 m en SikaMur®-175 Grout Mampostería o Similar , no incluye acero de refuerzo.
| 9.07 | LOSA EN CONCRETO DE 21MPA e=0,12m, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA SEP.15x15 cm * 6 MM | M2 | 350.2 |  | 0
| 9.08 | BANCA RECTANGULAR EN CONCRETO DE 21 Mpa | M3 | 0.43 |  | 0 | FALTA DETALLE ESTRUCTURAL
| 9.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOCESPED GRIS 30*44*8 CM | M2 | 40.7 |  | 0
| 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA NATURAL (PASTO TIPO ESMERALDA) | M2 | 104.41 |  | 0
| 9.11 | BORDILLO EN CONCRETO 80X45X15 CM TRES CARAS U10 GRIS | ML | 198 |  | 0
| 9.12 | MESON EN CONCRETO LAVAMANOS BAÑO | M3 | 0.72 |  | 0
| 9.13 | MURO BAJO EN CONCRETO PARA ANCLAJE DE TUBOS EN ACERO DE D =3" | M3 | 0.72 |  | 0 | FALTA APU
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 10 | REFUERZO EN ACERO FY=420 MPA
| 10.01 | REFUERZO FY=420 MPA | KG | 10912.4 |  | 0
| 10.02 | Anclaje Epóxico para Dovelas, profundidad del anclaje 10 cm. | UND | 331 |  | 0 | FALTA APU
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 11 | MAMPOSTERIA, PAÑETES , ESTUCOS Y PINTURAS
| 11.01 | MUROS EN LADRILLO TOLETE COMUN | M2 | 265.86 |  | 0 | 1138
| 11.02 | MUROS EN LADRILLO CALADO ESTRUCTURAL TERRACOTA 29*14*10 | M2 | 71.33 |  | 0 | 1650
| 11.03 | PAÑETES SOBRE MUROS EN MORTERO 1500 PSI | M2 | 458.16 |  | 0 | 2788
| 11.04 | ESTUCO SOBRE MUROS | M2 | 281.62 |  | 0 | 10231960 | 4322
| 11.05 | PINTURA EN VINILO | M2 | 59.43 |  | 0 | 10300000 | 2383.1559
| 11.06 | PINTURA PARA EXTERIORES | M2 | 111.1 |  | 0 | 2587
| 11.07 | TUBO METALICO DE CERRAMIENTO D=3", PARA DECORACION FACHADA | ML | 176 |  | 0 | 3208.3494
| 11.08 | PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE TUBO METALICO, COLORES SEGÚN DISEÑO | M2 | 42.05 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 12 | ENCHAPES EN CERAMICA
| 12.01 | PISO CERÁMICO MANTIS GRIS MT 51X51CM CORONA O SIMILAR | M2 | 18.56 |  | 0 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/478602/piso-ceramico-mantis-gris-mt-51x51cm-caja-182-m2-corona/478602/
| 12.02 | PISO CERÁMICA VENETO 0.60*0.60M. CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR. | M2 | 62.12 |  | 0 | https://www.ceramicaitalia.com/veneto-203200/p?srsltid=AfmBOoopTXVvKxzFfB-E6VWhgUU5ePEVJxK5xg_ywT8XQ-uoKDQ_slW-
| 12.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA DE GRANO TERRAZO 30×30 CM PULIDA COLOR BLANCO CON GRANO #1-2. INCLUYE NIVELACIÓN EN MORTERO 24 MPA | M2 | 132.63 |  | 0 | https://roca.com.co/producto/baldosa-blanca-grano-huila/
| 12.04 | PARED PLANA BLANCO CARA ÚNICA 30X60. CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR. | M2 | 176.54 |  | 0 | https://corona.co/productos/revestimientos/paredes/pared-plana-blanco-cara-unica-30x60/p/608039001?srsltid=AfmBOooBOUTu60HPRXWYWe0J7L7pNJDXfnyxjBDaE4Eg6n7LaFY2ibQV
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 13 | APARATOS SANITARIOS
| 13.01 | SANITARIO DISCAPACITADOS | UND | 1 |  | 0 | Sanitario Solare Single 4.8 Litros - Homecenter.com.co
| 13.02 | SANITARIO INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO PALANCA 4.8 LTS | UND | 9 |  | 0 | https://corona.co/productos/sanitarios/combos-institucionales/kit-taza-adriatica-plus-entrada-superior-con-fluxometro-flushout-35-lts/p/CO0921001
| 13.03 | ORINAL CON FLUXOMETRO | UND | 4 |  | 0 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/470210/orinal-gotta-entrada-superior-con-fluxometro-palanca-expuesto/470210/
| 13.04 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON GRIFERIA | UND | 10 |  | 0 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/33249/lavamanos-marsella-blanco/33249/
| 13.05 | LAVAMANOS DISCAPACITADOS CON PEDESTAL | UND | 1 |  | 0 | https://corona.co/productos/lavamanos/lavamanos-maximo-con-pedestal-blanco/p/514311001
| 13.06 | DUCHAS CON REGISTRO | UND | 8 |  | 0 | https://corona.co/productos/duchas/regaderas-con-mezclador/ducha-cascade/p/CA4045551
| 13.07 | REJILLAS PARA DUCHA | UND | 8 |  | 0 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/721910/rejilla-de-piso-negro-mate-antiolor-10x10/721910/
| 13.08 | LAVAMANOS QUIRURGICO DE 50*50 M, EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1 |  | 0 | https://www.mercadolibre.com.co/lavamanos-quirurgico-en-acero-inoxidable-40x40x90cms/up/MCOU2407290095?pdp_filters=item_id:MCO1398610489#polycard_client=search-nordic&searchVariation=179964571104&position=16&search_layout=stack&type=item&tracking_id=8275fc27-0d01-4b01-8b27-77c08d8dfb7a
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 14 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
RED HIDRAULICA
| 14.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA TUBERIA PVC PRESIÓN 2'' RDE 21 | ML | 80 |  | 0
| 14.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE 2'' | UND | 1 |  | 0
| 14.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA TUBERIA PVC PRESIÓN 1 1/2'' RDE 21 | ML | 30.46 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE 1 1/2'' | UND | 2 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA TUBERIA PVC PRESIÓN 1'' RDE 21 | ML | 9.13 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE 1'' | UND | 1 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA TUBERIA PVC PRESIÓN 3/4'' RDE 21 | ML | 17.73 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE 3/4'' | UND | 1 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA TUBERIA PVC PRESIÓN 1/2'' RDE 21 | ML | 23.5 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE 1/2'' | UND | 2 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.11 | PUNTOS HIDRAULICOS PVC PRESIÓN DE 1/2'' | UND | 37 |  | 0 | APU EDGAR
ALCANTARILLADO SANITARIO
| 14.12 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 60x60cm, EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACIÓN | UND | 5 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.13 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 80x80cm, EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACIÓN | UND | 6 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.14 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 90x90cm, EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACIÓN | UND | 1 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.15 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 50x50cm, EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACIÓN | UND | 1 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SANITARIA 3'', INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO | ML | 16.99 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SANITARIA 4'', INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO | ML | 49.03 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC SANITARIA 3 PARA VENTILACIÓN | ML | 17 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.19 | PUNTOS SANITARIOS DE 2'', SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA Y ACCESORIOS PVC | UND | 40 |  | 0 | APU EDGAR
| 14.2 | PUNTOS SANITARIOS DE 4'', SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA Y ACCESORIOS PVC | UND | 10 |  | 0 | APU EDGAR
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 15 | CUBIERTA
| 15.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA UPVC DE 2.5 MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN | M2 | 269.7 |  | 0
| 15.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS O SIMILARES | ML | 46.78 |  | 0 | APU EDGAR
| 15.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC TIPO AMAZONAS DE 4'', INCLUYE ACCESORIOS | ML | 57.05 |  | 0 | APU EDGAR
| 15.04 | ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA -PERFIL ABIERTO PHR-C 120X60X15(3.0mm), TENSOR DIAMETRO 3/8" (anticorrosivo y esmalte) | Kg | 1844.5 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 16 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
| 16.01 | VENTANAS EN ALUMINIO V1 0.50 * 0.50 M, SEGÚN DISEÑO | UND | 21 |  | 0
| 16.02 | VENTANAS EN ALUMINIO V2 1.0 * 0.50 M, SEGÚN DISEÑO | UND | 2 |  | 0
| 16.03 | PUERTAS EN ALUMINIO 2.10*1.0 M, SEGÚN DISEÑO | UND | 3 |  | 0
| 16.04 | PUERTAS EN ALUMINIO 2.10*0.90 M, SEGÚN DISEÑO | UND | 1 |  | 0
| 16.05 | PUERTAS EN ALUMINIO 2.10*0.70 M, SEGÚN DISEÑO | UND | 2 |  | 0
| 16.06 | MODULO DIVISORIO BAÑOS, INCLUYE PUERTA, SEGÚN DISEÑO | M2 | 41.8 |  | 0
| 16.07 | MODULO DIVISORIO DUCHAS, INCLUYE PUERTA, SEGÚN DISEÑO | M2 | 65 |  | 0
| 16.08 | BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA PMR, SEGÚN DISEÑO | UND | 1 |  | 0
| 16.09 | BARRA DE SEGURIDAD DE 24", SEGÚN DISEÑO | UND | 2 |  | 0
| 16.1 | SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHAS, SEGÚN DISEÑO | UND | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | https://arteconcreto.co/producto/banca-rolling/
| 17 | ASEO GENERAL
| 17.01 | ASEO GENERAL | M2 | 1696.1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 18 | KIT DE ANCLAJE PUNTOS PARA LINEA DE VIDA CERTIFICADOS
| 18.01 | KIT DE ANCLAJE PUNTOS PARA LINEA DE VIDA CERTIFICADOS | GLB | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
|  |  | COSTO TOTAL MODULO DE SERVICIOS |  |  | 0
SUBTTL | COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
COSTIND | COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
ADM | ADMINISTRACION DE OBRA ( 21.76% ) |  |  |  |  | 0
IMPR | IMPREVISTOS ( 3% ) |  |  |  |  | 0
UTL | UTILIDADES ( 5% ) |  |  |  |  | 0
| IVA SOBRE UTILIDADES (19%) |  |  |  |  | 0
| COSTOS TOTAL |  |  |  |  | 0 | 2038046941 | -2038046941
Note on A5: No eliminar esta fila
Note on A177: Palabra CLAVE No Eliminarla