ADENDO NO. 01 DEL 28 DE JULIO DE 2005

INVITACIÓN A COTIZAR No. 012

DEL 22 DE JULIO DE 2005

COMPRA VENTAE INSTALACION DE

SEIS (6) TORRES DE 30 m, DOS (2) TORRES DE 15 m y TRES (3) SISTEMAS DE PANELES SOLARES TIPO V

La Universidad del Cauca se permite dar a conocer la modificación de los términos definitivos de la invitación a cotizar así:

2.2 ESPECIFICACIONES DE LA OFERTA:

a. SEIS (6) TORRES DE 30 m CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

7. Recubrimiento de TODAS las partes

- Galvanizado en caliente por inmersión no menor a 100 micras

- 2 manos de pintura base anticorrosivo epóxica (indicada para galvanizado en caliente  o 1 mano de base anticorrosivo, más 2 manos de pintura epóxica normal

- Acabado final en epóxica de colores blanco y naranja (o rojo)

9. Pararrayos: Tipo Franklin de cuatro o cinco puntas

a. DOS (2) TORRES DE 15 m CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

7. Recubrimiento de TODAS las partes

- Galvanizado en caliente por inmersión no menor a 100 micras

- 2 manos de pintura base anticorrosivo epóxica (indicada para galvanizado en caliente  o 1 mano de base anticorrosivo, más 2 manos de pintura epóxica normal

- Acabado final en epóxica de colores blanco y naranja (o rojo)

9. Pararrayos: Tipo Franklin de cuatro o cinco puntas

2.4. OTRAS CONDICIONES

Una vez instaladas las torres, entregar un plano de la torre de 30 m, otro de la torre de 15 m y otro del sistema de pánel solar.

Universitariamente,

LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR

Presidenta Encargada

Junta de Licitaciones y Contratos

Publicado: 28 de julio de 2005.