TERMINOS DE LA INVITACION A COTIZAR

No. 012 DE 2005

SECCION I

## CONDICIONES GENERALES

1.1.-	OBJETO

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, está interesada en recibir propuestas para COMPRA VENTA E INSTALACION de torres de telecomunicaciones y paneles solares requeridos según las especificaciones técnicas de este pliego.

Las torres y los paneles solares a contratar deben cumplir las condiciones, cláusulas y términos exigidos en los presentes términos de referencia.

1.2.-OFERTANTES

Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales (mayores de edad) y jurídicas en cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de  la convocatoria y que cumplan con la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera que a continuación se indican.

1.3.- 	ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA UNVITACION A COTIZAR

Los ofertantes deben estudiar cuidadosa y detenidamente los términos de referencia, adendos, comunicaciones, especificaciones y toda la documentación existente referente al objeto del contrato, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las condiciones y características de la invitación.

La información que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, pone a disposición de los ofertantes para la preparación de la propuesta no los eximirá de la responsabilidad total de verificar, mediante investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma.

1.4.-	PROPUESTA ECONÓMICA

Al diligenciar los anexos el ofertante no podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar la información en ellos requerida, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las propuestas; lo contrario, generará el rechazo de la propuesta.

El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la ejecución del servicio objeto de la presente invitación a cotizar.

Al formular la propuesta, se deberá tener en cuenta la afiliación de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social, Pensiones, Riesgos Profesionales así como todos los impuestos, tasas y contribuciones parafiscales vigentes (Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compensación Familiar), igualmente las tasas, impuestos y contribuciones vigentes que afecten la ejecución del contrato y las actividades que de ella se deriven.

Serán de responsabilidad exclusiva del ofertante los errores u omisiones en que incurra al indicar los precios de la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y pérdidas que se deriven de dichos errores. No obstante lo anterior, entre la fecha de inicio y cierre de recepción de propuestas, el ofertante podrá depositar en la urna en sobre cerrado, aclaraciones o modificaciones a su propuesta.

Si en la propuesta económica se omiten por el ofertante uno o varios costos se mantendrá el precio propuesto, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.

1.5.-	MONEDA DE LA PROPUESTA

Los ofertantes deberán presentar los precios de las propuestas en pesos colombianos.

1.6.-PROPUESTAS CONJUNTAS: CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

Podrá formularse una propuesta por dos o más personas jurídicas en forma conjunta.

Si la propuesta es presentada en forma conjunta, Unión Temporal o Consorcio, se debe anexar documento reconocido notarialmente en el que se otorgue a una persona natural la representación prejudicial y judicial para todo lo que se ha referido en este proceso y el contrato que de él se derive.

Cuando se trate de información de un factor de evaluación cuyo verificación o puntaje final sea el resultado de la sumatoria de las evaluaciones individuales de los integrantes del consorcio o unión temporal, cada uno de ellos deberá diligenciar, presentar y acreditar la información solicitada, de acuerdo con las exigencias de los términos de referencia.

1.7.-VALIDÉZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez igual a la del término estipulado en la garantía de seriedad de la misma.

1.8.-PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

No se permitirá el depósito de propuestas en la urna destinada por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, para tal fin, por fuera del plazo de la presente invitación.

1.9.- RETIRO, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE LAS PROPUESTAS

Si un ofertante desea retirar su propuesta deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido, ante el Vicerrector Administrativo de la Universidad del Cauca, antes de la fecha de cierre de la invitación.  La propuesta le será devuelta sin abrir, en el momento de la apertura de la urna.

No le será permitido a ningún participante, retirar, modificar o adicionar su propuesta después del cierre de la invitación.

1.10.-CONDICIONES PARA DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN A COTIZAR

La Universidad del Cauca, podrá declarar desierta la presente invitación dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, de acuerdo con los términos del artículo 2 de Acuerdo 015 de 2000.

En todo caso no procederá la declaratoria de desierta de la invitación cuando sólo se presente una propuesta hábil y ésta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva.

1.11-	 RECHAZO DE PROPUESTAS

La Universidad del Cauca, rechazará las propuestas antes de la adjudicación del contrato, en los siguientes casos:

- Cuando se compruebe confabulación entre los ofertantes.

- Cuando el ofertante haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de las propuestas.

- Cuando las propuestas no se ajusten a los términos de referencia, o dejen de incluir alguno de los documentos relacionados en el numeral 4.1.

- Cuando el ofertantes no presente las aclaraciones solicitadas por el comité evaluador, en el término que se le haya fijado para el efecto.

- Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual condición en otra u otras sociedades diferentes, que también estén participando en la presente invitación.

1.12.-	PRORROGA DE LA INVITACION A COTIZAR

Cuando lo estime conveniente LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, o cuando lo soliciten las dos terceras (2/3) partes de las personas que hayan retirado términos de referencia, se podrá prorrogar la fecha de cierre del invitación a cotizar de méritos. Dicha prórroga se comunicará mediante adendo y no será superior a la mitad del plazo inicialmente fijado.

Igualmente la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el calendario aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

1.13.-RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

###### La presente invitación se rige por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la  Ley 30 de 1992, el Acuerdo 0105 de 1993, el  Acuerdo 015 de 2000.

###### 1.14 	PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

Cuando lo estime conveniente LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, podrá prorrogar la fecha de cierre de la invitación a cotizar. Dicha prórroga se comunicará mediante adendo y no será superior a la mitad del plazo inicialmente fijado.

Igualmente la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el calendario aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1. -	OBJETO

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, está interesada en recibir propuestas para COMPRA VENTA E INSTALACION de torres de telecomunicaciones y paneles solares requeridos según las especificaciones técnicas citadas en este pliego.

2.2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

a. SEIS (6) TORRES DE 30 m CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

1. Medidas:

  - Altura: 30 m

  - Lado: 30 cm

  - Verticales (o parales): Refuerzo principal de 1 ¼” x 1/8 (para garantizar estabilidad)

  - Celosía en ángulo:

Horizontal: ¾ x 1.8” y Diagonal: Varilla lisa de diámetro ½” y resistencia 2500 kgf/cm2 (A-36)

2. Material:

- Ángulo de acero de tipo estructural

3. Tensores:

- Cantidad: 4 juegos

- Agarrados a la torre por medio de abrazaderas o grilletes y usando guardacabos

- Distancias verticales: a 7, 14, 21 y 28 m de la base

- Distancia horizontal mínima: a 10 m de la torre

- Diámetro de los cables de retenida: 3/16”

4. Tramos:

- Longitud: 3m

- Distancia entre pasos: 42,85 cm (que es igual a 7 pasos por tramo)

5. Tipo de base:

- Base Torre: Abatible con tres puntos de apoyo

- Dimensiones del dado de concreto de la base: de 1 m largo x 1 m ancho x 1 m alto (dosificación de la mezcla de cemento, arena y grava dada por la relación en volumen de 1:2:3)

- En la parte inferior del cimiento y guardando un recubrimiento de 5 cm, debe colocarse una parrilla de hierro de 3/8” de diámetro.

- Separación de las barras de la parrilla: 15 cm en ambos sentidos

- Longitud de las barras de refuerzo: 60 cm

- Puntos de Anclaje:

- Bloques de concreto de 40 cm largo x 40 cm ancho x 1 m alto

- Altura del relleno de los puntos de anclaje: 80 cm

- Fuerza vertical de levantamiento: 265 Kg

7. Recubrimiento de TODAS las partes:

- Galvanizado en caliente por inmersión no menor a 100 micras

- 2 manos de pintura base anticorrosivo epóxica (indicada para galvanizado en caliente) y acabado final en epóxica de colores blanco y naranja (o rojo).

8. Sistema de tierra: Hidrosolta de 7 KW

9. Pararrayos: Tipo Franklin de cinco puntas

10. Debe soportar 3 personas en la punta

11. Debe ponerse una luz de obstrucción en la punta de 12 V (de bajo consumo).

Velocidad del viento de la costa pacífica: 60 Km/h

b. DOS (2) TORRES DE 15 m CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

1. Medidas:

  - Altura: 15 m

  - Lado: 30 cm

  - Verticales (o parales): Refuerzo principal de 1 ¼” x 1/8 (para garantizar estabilidad)

  - Celosía en ángulo:

Horizontal: ¾ x 1.8” y Diagonal: Varilla lisa de diámetro ½” y resistencia 2500 kgf/cm2 (A-36)

2. Material:

- Ángulo de acero de tipo estructural

3. Tensores:

- Cantidad: 2 juegos

- Agarrados a la torre por medio de abrazaderas o grilletes y usando guardacabos

- Distancias verticales: a 7 y 14 m de la base

- Distancia horizontal mínima: a 6 m de la torre

- Diámetro de los cables de retenida: 3/16”

4. Tramos:

- Longitud: 3m

- Distancia entre pasos: 42,85 cm (que es igual a 7 pasos por tramo)

5. Tipo de base:

- Base Torre: Abatible con tres puntos de apoyo

- Dimensiones del dado de concreto de la base: de 1 m largo x 1 m ancho x 1 m alto (dosificación de la mezcla de cemento, arena y grava dada por la relación en volumen de 1:2:3)

- En la parte inferior del cimiento y guardando un recubrimiento de 5 cm, debe colocarse una parrilla de hierro de 3/8” de diámetro.

- Separación de las barras de la parrilla: 15 cm en ambos sentidos

- Longitud de las barras de refuerzo: 60 cm

6. Puntos de Anclaje:

- Bloques de concreto de 40 cm largo x 40 cm ancho x 120 cm alto

- Altura del relleno de los puntos de anclaje: 80 cm

- Fuerza vertical de levantamiento: 443 Kg

7. Recubrimiento de TODAS las partes:

- Galvanizado en caliente por inmersión no menor a 100 micras

- 2 manos de pintura base anticorrosivo epóxica (indicada para galvanizado en caliente) y acabado final en epóxica de colores blanco y naranja (o rojo).

8. Sistema de tierra: Hidrosolta de 7 KW

9. Pararrayos: Tipo Franklin de cinco puntas

10. Debe soportar 3 personas en la punta

11. Debe ponerse una luz de obstrucción en la punta de 12 V (de bajo consumo).

Velocidad del viento de la costa pacífica: 60 Km/h

c. TRES (3) SISTEMAS DE PANELES SOLARES TIPO V CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

1. Tres (3) paneles solares:

- Policristalino

- Potencia a plena luz: 65 Wpico C/U

- Corriente a plena luz: 3,35 Amperios a 12 Voltios

2. Controlador: 12 V, 12 Amperios

3. Dos (2) Baterías de 12 V, 140 Ah

- Profundidad de descarga mayor a 79%

- Ciclos de carga y descarga: más de 750

- Abierta

- Especial para pequeños sistemas fotovoltaicos

4. Inversor de onda senoidal pura de 150 W continuo 300 W pico, 110 V AC.

5. Accesorios de instalación (cables, conectores, etc).

2.3. - SITIOS DE INSTALACIÓN Y ENTREGA

Para la instalación de las torres y paneles solares se han tenido en cuenta dos zonas que abarcan cabeceras municipales y veredas. Las zonas definidas con los sitios específicos de instalación se detallan a continuación:

ZONA 1: GUAPI – NOANAMITO.

a. CUATRO (4) TORRES DE 30m.

- Municipio de Guapi, cabecera municipal: Hospital San Francisco de Asís.

- Municipio de Guapi, vereda de Limones, Puesto de salud.

- Municipio de Guapi, vereda de San José de Guare, Puesto de salud

- Municipio de López de Micay, vereda de Noanamito, Centro de salud.

ZONA 2: TIMBIQUI.

a. DOS (2) TORRES DE 30m.

- Municipio de Timbiquí, cabecera municipal, Hospital Santa Bárbara.

- Municipio de Timbiquí, vereda de Agua Clarita, Puesto de salud.

b. DOS (2) TORRES DE 15 m:

- Municipio de Timbiquí, vereda de Puerto Saija, Puesto de salud.

- Municipio de Timbiquí, vereda de Santa Rosa de Saija, Puesto de salud.

c. TRES (3) SISTEMAS DE PANELES SOLARES TIPO V:

- Municipio de Timbiquí, vereda de Agua Clarita, Puesto de salud.

- Municipio de Timbiquí, vereda de Puerto Saija, Puesto de salud.

- Municipio de Timbiquí, vereda de Santa Rosa de Saija, Puesto de salud.

2.4.- OTRAS CONDICIONES

Las cotizaciones se deberán realizar por zonas de instalación, el proponente deberá presentar una cotización individual por cada zona, y una cotización global que abarque las dos zonas. Se debe tener en cuenta que la cotización  debe incluir la instalación en los sitios determinados. Sin embargo, se deben especificar POR SEPARADO los precios de la mercancía, la instalación y el transporte.

2.5.-	LA INTERVENTORIA

La interventoría de la presente invitación a cotizar la realizará el Ingeniero Álvaro Rendón, coordinador del proyecto EHAS  de la Universidad del Cauca, quien deberá reportar a la Vicerrectoría Administrativa cualquier hecho y asumirá su responsabilidad en los términos del artículo 3 del Acuerdo 015 de 2005  y la ley 734 de 2002.

Se deberá realizar un proceso de interventoría durante la construcción de las torres para verificar que cumplen con las características técnicas exigidas, y sólo con la aprobación del interventor se permitirá continuar con la instalación de dichas torres en los sitios definidos. Al finalizar la instalación se realizará otro proceso de interventoría  para garantizar que las torres ya instaladas cumplen con todos los requisitos exigidos.

2.6.-	PRESUPUESTO OFICIAL

Para la ejecución del presente proyecto, la Universidad del Cauca dispone de un presupuesto total de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES  OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($124.850.000), según certificaciones así:

- Certificación de Disponibilidad Presupuestal No. 200502500, del 24 de junio de 2005, de la División Financiera de la Universidad del Cauca, por  cincuenta y ocho millones cuarenta y cinco mil setecientos dieciséis pesos. ($ 58.045.716)

- FGAPROYECT de No.281 del 28 de junio de 2005, suscrita por el Director Ejecutivo encargado de la Fundación General de Apoyo y con cargo al convenio O.J. 106 del 31 de diciembre de 2004, suscrito entre la Universidad del Cauca y la Fundación de Apoyo a la Universidad del Cauca, por valor de  sesenta y seis millones ochocientos cuatro mil doscientos veinticuatro pesos. ($ 66.804.284)

2.7.-	FORMA DE PAGO

La Universidad del Cauca y La Fundación General de Apoyo, pagará al contratista contra entrega previo recibo a satisfacción por parte del interventor.  El valor a cancelar se realizará en pesos colombianos.

2.8.-REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A COTIZAR

Para participar en la presente invitación a cotizar los ofertantes deberán cumplir los siguientes requisitos y condiciones, que de no cumplirse invalidará la propuesta para ser evaluada:

- No hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Nacional, el Articulo 6 del Acuerdo 015 de 2000, o Estatuto Propio de Contratación.

- Haber cancelado el valor de los términos de referencia.  En caso de consorcios o de uniones temporales, basta que uno de los integrantes de estos lo haya cancelado.

- Estar debidamente inscritos, clasificados y calificados, a la fecha de cierre de la presente invitación, en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, con jurisdicción en el municipio en el cual el ofertantes tengan su actividad principal, de acuerdo con el decreto número 92 de 13 de enero de 1.998.

- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia y anexar la documentación exigida.

- Cuando el ofertante fuere una persona jurídica, ésta deberá acreditar que su duración no es inferior al plazo ofrecido para la ejecución del contrato y 1 año más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación.

- No figurar en el boletín sobre responsables fiscales vigentes expedido por la Contraloría General de la República.

- No encontrarse en situación de deudor moroso con el erario o haber suscrito acuerdos de pago vigentes

SECCIÓN III

DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Se deberá tener en cuenta para la presentación de la oferta, la presente invitación a cotizar, los adendos que se realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas y Resoluciones que se expidan en relación con esta convocatoria.

Los documentos de la invitación comprenden:

3.1.1.-	Los documentos de inscripción, calificación y clasificación del oferente en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de su jurisdicción y la información dada en ellos por el mismo

3.1.2.-	La resolución de apertura de la invitación a cotizar.

3.1.3.-	Los términos de referencia

3.1.5.-	Los adendos suministrados antes del cierre de la invitación a cotizar.

3.1.6.-	Los formularios de presentación de la propuesta debidamente diligenciados

3.1.7.-	La garantía de seriedad de la propuesta

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

4.1.-	DOCUMENTOS NECESARIOS

La oferta  deberá contener los siguientes documentos, considerados por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, como necesarios para la verificación de la misma; la falta de uno de ellos o cuando no cumplan con los requisitos de ley,  será causal de INADMISIÓN de la oferta.

# 4.1.1-	CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CLASIFICACION Y CALIFICACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA JURISDICCION DEL PROPONENTE O DE CADA UNO DE LOS PROPONENTES SI LA OFERTA ES EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

4.1.2.-	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

### Solamente si el proponente es una persona jurídica.  En el evento en que el representante legal no tenga facultad para presentar la propuesta y suscribir el contrato por exceder las cuantías señaladas, en el respectivo documento deberá anexar la correspondiente autorización del órgano social competente.

Tratándose de sociedad extranjera deberá acreditar que tiene domicilio en Colombia, registrado en la respectiva Cámara de Comercio.

Igualmente deberán presentarse la inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tiene su domicilio principal, así como los documentos que acrediten su existencia y su representación legal, cuando a esto último hubiere lugar. En defecto de dicho documento de inscripción deberán presentar la certificación de inscripción en el registro en la respectiva Cámara de Comercio en el territorio Colombiano.

Adicionalmente, deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarlas judicial y extrajudicialmente.

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.

### 4.1.3.-	POLIZA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA O CONSTANCIA DE DEPOSITOS.

La póliza de garantía o constancia de depósitos para garantizar la seriedad de la propuesta deberá contener la siguiente información:

ASEGURADO:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VIGENCIA:	SESENTA DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

OBJETO:	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE LA INVITACIÓN A COTIZAR No 012 de 2005

VALOR ASEGURADO: $10% DEL VALOR DE LA PROPUESTA INCLUIDO IVA.

# 4.1.4.-PROPUESTA ECONOMICA

Para esta información el proponente deberá presentar su propuesta indicando cada uno de las especificaciones

El proponente puede agregar secciones que aclaren o amplíen la información.

# 4.1.5.-	INFORME SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y ACREDITACION SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS

Para determinar la experiencia del proponente éste deberá suministrar la información requerida en el presente pliego así:

Experiencia especifica del cotizante: El proponente deberá acreditar experiencia en instalación de torres de telecomunicaciones en zonas selváticas con transporte fluvial, con al menos una (1) certificación de contrato con entidades públicas o privadas del país o del extranjero, dentro de los últimos tres (3) años. Lo anterior se acreditará con copia del contrato y/o factura y la constancia de cumplimiento expedido por parte del contratante.

4.1.6.-	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

De acuerdo con el Anexo No. 2, para el caso de consorcio.

De acuerdo con el Anexo No. 3 para el caso de unión temporal.

4.1.8  Inscripción en el Registro Único Tributario (R.U.T), vigente.

# 4.2	OTROS DOCUMENTOS

El proponente deberá anexar la siguiente información adicional, la cual si se deja de presentar no invalida la propuesta para la evaluación:

### 4.2.1.-	CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El proponente presentará su oferta de acuerdo con el  modelo de carta suministrado por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA en el Anexo No.2, firmada por el proponente, representante legal, indicando su nombre, dirección, teléfono y fax.

Con la firma de la carta de presentación de la propuesta se entienden firmados por el proponente todos los documentos de la misma, excepto lo concerniente, a ratificaciones de enmendaduras.

# 4.2.4.-	CERTIFICADO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EXPEDIDO POR LA TESORERIA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A FAVOR DEL PROPONENTE.

SECCIÓN V

5.1. 	REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE LOS TÉRMINOS DE  LA INVITACION A COTIZAR

  - FACTORES DE ESCOGENCIA

Los valores de las propuestas y del presupuesto oficial para todos los cálculos del presente numeral se tomarán antes de IVA.

La evaluación y el cuadro comparativo de propuestas se realizará por el Profesor Álvaro Rendón Gallón conforme los criterios de evaluación técnica y económica que se indican en la presente invitación a cotizar.

La profesional Universitario adscrita a la Vicerrectoría Administrativa  María Claudia Varona Ortiz, realizará la verificación de los requisitos jurídicos exigidos en la invitación como necesarios para presentar la oferta.

El informe de verificación  de requisitos y cuadros comparativos de calificación de propuestas serán presentada a la Junta de Licitaciones y Contratos para su aprobación.

La evaluación de las ofertas se hará sobre la base de cien (100) puntos que se aplicarán a los siguientes factores:

| CRITERIOS DE EVALUACION | PUNTAJE |
| --- | --- |
| 1. Precio | 50 |
| 2. Tiempo de entrega | 20 |
| 3. Tiempo de garantía 4. Servicio posventa | 20 10 |
| PUNTAJE TOTAL | 100 |

5.2.1.	ANÁLISIS Y PONDERACIÓN

PRECIO. Esta evaluación otorga un máximo de CINCUENTA (50) puntos, a la propuesta que dentro de los parámetros anteriores, ofrezca el precio más bajo, con sujeción al pliego de condiciones. A las demás se les calificará, mediante regla de tres simple inversa.

TIEMPO DE ENTREGA: Se otorgará un máximo de VEINTE (20) puntos al proveedor que ofrezca menor plazo de entrega del equipo cotizado; a los demás se les calificará en forma directamente proporcional; se entiende como plazo de entrega el número de días que el proveedor propone para la entrega e instalación de las torres y paneles solares. El plazo máximo no podrá ser mayor a 12 SEMANAS.

TIEMPO DE GARANTIA: Se otorgará un máximo de VEINTE (20) puntos al proveedor que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a tiempo de garantía y servicio postventa; a los demás se les calificará en forma directamente proporcional.

SERVICIO POSTVENTA OFRECIDO: Se otorgará un máximo de DIEZ  (10) puntos al proveedor que ofrezca este servicio.  El proponente deberá presentar el esquema de soporte técnico y servicios adicionales ofrecidos; se deberá precisar el procedimiento y plazo para la atención de reclamos y suministro de repuestos e insumos y las condiciones exigidas para la prestación del soporte o asistencia técnica.

Para el análisis de estos puntos la Universidad del Cauca, se reserva el derecho de realizar las consultas pertinentes para garantizar que la información suministrada por los proponentes  sea  cierta y este acorde con la experiencia y conocimiento  técnico que exprese el Área de Equipos de la institución al respecto, o las personas que para tal fin designe la Universidad.

5.3.- ADJUDICACION

La adjudicación del contrato se hará por resolución motivada y se realizará por zonas de instalación, definidas en el numeral 2.3 del presente documento; cada zona de instalación se adjudicará al proponente que ocupe el primer lugar en los resultados de la evaluación, pudiéndose asignar las dos zonas al mismo proponente si la propuesta global presentada es la mejor de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el presente pliego.

La adjudicación se realizará dentro de los tres (3) días siguientes a la  presentación de los informes de evaluación de las propuestas.

La UNIVERSIDAD DEL CAUCA expedirá el acto administrativo de adjudicación de la oferta que cumple con los pliegos de condiciones.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente al proponente favorecido.  A los no favorecidos se les comunicará, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

5.4.-REQUISITOS PARA CELEBRAR EL CONTRATO
El oferente seleccionado debe aportar original o fotocopia legible de los siguientes documentos:

    - Certificado de no aparecer reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, vigente.

    - Declaración juramentada de que en los últimos 6 meses ha pagado los aportes a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARP), conforme a la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, expedida por el Revisor Fiscal o, en su defecto, por el Representante Legal de la empresa o entidad contratista. (artículo 50 Ley 789 de 2002).

    - Declaración juramentada en que conste que el proponente no se encuentra en situacion de deudor moroso con el estado o haber suscrito acuerdo e pago vigente.

En aplicación del Parágrafo del artículo 66 de la Ley 863/03, la Circular externa 57 de 2004 y la carta circular 50 de 2004, las personas naturales o jurídicas y los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales deberán presentar una declaración juramentada en que conste que el proponente o los proponentes no se encuentran en situación  de Deudor Moroso con el Estado o en su defecto haber suscrito acuerdo de pago vigente. Igualmente se exigirá  recibo de consignación por el valor equivalente al 3% del SMMLV ($11.445,oo. año 2005)  Entidad Financiera, BANCAFE No. 018-99334-5, debe indicarse el nombre de la persona natural o jurídica que lo requiere, código del consignante, cédula de ciudadanía, NIT, cédula de extranjería, pasaporte o sociedad extranjera sin NIT en Colombia.  A la copia del formulario de consignación, se le deberá anexar una declaración juramentada de acuerdo con el anexo No.4

Con la copia de la consignación y con la declaración juramentada se da cumplimiento al parágrafo, del artículo 66 de la Ley 863 de 2003 y la Ley 901 de 2004.

    - Constituir las pólizas a que haya lugar de conformidad con el Acuerdo 015 de 2000.

    - Acreditar el pago del impuesto de Timbre y la publicación en el Diario Oficial, si hubiere lugar.

    - Demás documentos de ley.

    - Advertencia: Si el oferente seleccionado no aporta los documentos arriba relacionados, dentro de los 3 días siguientes a la comunicación de la selección, la Universidad se reserva el derecho a ampliar el plazo o a no contratar con él,  sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza y en dicho evento contratará con el segundo oferente favorecido por la calificación.

5.5.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA ADJUDICAR

Corresponde adjudicar el contrato al Rector de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la UNIVERSIDAD DEL CAUCA y al adjudicatario.

5.6.-PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la firma de las partes.

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de notificación del acto de adjudicación.

5.7.-LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el contratista realizará los trámites de legalización del mismo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la entrega del contrato por parte de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Los trámites de legalización, a cargo del contratista, incluyen: constitución de la garantía única de cumplimiento; pago del impuesto de timbre y publicación en el Diario Oficial.

Nota: la Universidad del Cauca se reserva la facultad de solicitar las aclaraciones, que considere pertinentes.

Atentamente

DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

Rector

ANEXO No. 1

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN A COTIZAR PARA LA COMPRA VENTA  E INSTALACION DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES Y PANELES SOLARES REQUERIDOS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTE PLIEGO.

Magister

DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

Rector

El suscrito__________________________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en los términos de la invitación a cotizar NO. 011, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para el COMPRAVENTA E INSTALACION DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES Y PANELES SOLARES REQUERIDOS según las especificaciones de invitación a cotizar No. 012 de 2005

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad del juramento que la sociedad que represento no se halla incursa en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad del juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria y que no figura la sociedad que represento como deudora morosa en el boletín de la Contraloría General de la República.

- Que me comprometo a ejecutar estas actividades en el tiempo estipulado en la presente invitación a cotizar y que me comprometo a suscribir las prorrogas por el tiempo que la Universidad del Cauca considere pertinentes.

- Que el valor de mi propuesta es como sigue:

COSTO DIRECTO TOTAL			$___________________

IVA   						$___________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA	$___________________

- Que la presente propuesta consta de:_______________folios debidamente numerados.

- Acusamos recibo de los adendos Nros._______________________

Atentamente,

__________________________________

C.C. No. ____________________________

Dirección ___________________________

Teléfono____________________________

# CONSTITUCION CONSORCIO

ANEXO No. 2

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ____________________, quienes actuamos en nombre de ____________________ y __________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Consorcio, para participar en el invitación a cotizar de méritos No._____________, cuyo objeto se refiere a LA INVITACIÓN A COTIZAR No. ____ de 2005, cuyo objeto se refiere a la COMPRAVENTA E INSTALACION DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES Y PANELES SOLARES REQUERIDOS según las especificaciones de invitación a cotizar No. 012 de 2005

- Denominación:  el Consorcio se denomina ______________________

- Integración:  El Consorcio está integrado por:

Nombre			Nit o CC.			% de Participación

A							%

B-							%

- Duración:  La duración del Consorcio se extenderá desde la presentación de la propuesta hasta la extinción del amparo de calidad del servicio, incluido en la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

- Responsabilidad:  Los consorciados responderemos solidariamente por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de acuerdo con el artículo 7° de la ley 80 de 1.993 y con las disposiciones que la reglamenten o adicionen.

- Representante:  Para todos los efectos, el representante del consorcio es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera el Consorcio.

- Sede del Consorcio:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en Popayán, a los _________________ de 2.004.

_________________________			_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                     de

CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL

ANEXO No. 3

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ___________________, quienes actuamos en nombre de ______________________ y ________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Unión Temporal, para participar en LA INVITACIÓN A COTIZAR No. ____ de 2005, cuyo objeto se refiere a la ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SEIS (6) TORRES DE TELECOMUNICAICONES DE 30 mts, DOS (2) TORRES DE TELECOMUNICAICONES DE 15 mts Y TRES (3) SISTEMAS DE PANELES SOLARES TIPO V.

- Denominación:  La Unión Temporal se denomina ___________________

- Integración:  La Unión Temporal está integrada por:

Nombre			NIT o CC			% de Participación

A							%

B							%

- Duración:  La duración de la Unión Temporal se extenderá desde la presentación de la propuesta hasta la extinción del amparo de calidad del suministro, incluido en la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

- Responsabilidad:  Los miembros de la Unión Temporal responderemos individualmente de acuerdo con la participación de cada uno de nosotros en la ejecución del contrato, por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de acuerdo con el artículo 7° de la ley 80 de 1.993 y con las disposiciones que la reglamenten o adicionen.

- Representante:  Para todos los efectos, el representante de la Unión Temporal es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.__________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado (a) para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera la Unión Temporal.

- Sede de la Unión Temporal:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en Popayán, a los ___________________ de 2.004.

_________________________			_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                   de