PLIEGO DEFINITIVO PARA LA COTIZACIÓN DE UN SISTEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DESTINO AL LABORATORIO DE FÍSICA DE BAJAS TEMPERATURAS 
”EDGAR HOLGUÍN”, DE  LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN  DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

APERTURA DEL PROCESO: Autorizada según Resolución Rectoral No. R del  de  de 2004

INFORMACIÓN GENERAL

- OB J E T O:

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, está interesada en recibir propuestas para la instalación del SISTEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA con destino al laboratorio de Física de Bajas Temperaturas ”Edgar Holguín”, de  la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación  de la Universidad del Cauca. De acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas del presente pliego.

  - ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las Características técnicas que debe cumplir el SISTEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

  - OPCIONALES:  Los opcionales se cotizarán por separado y en caso de no hacerlo se considerarán todos los elementos descritos como de provisión normal.

  - Se necesita una instalación trifasica a 380Voltios para instalar tres equipos (un Horno hasta 1200ºC con potencia de 3.5KWatt, una Fuente de corriente que suministra hasta 60A DC de Potencia 6.5 KWatt y una fuente de ocrriente que suministra hasta 40A DC de Potencia 2KWatt). Ademas se necesita instalaciones a 110 y 220 V para instalar diferentes equipòs electronicos tales como: (Multimetros digitales, Osciloscopios de Alta Sensibilidad, fuentes de Corriente desde NanoAmperios hasta Amperios y Fuentes de Voltaje desde NanoVoltios hasta 100 Voltios), para estos equipos que son de muy alta sensibilidad se necesita una excelente conexion a tierra y obtener mediciones precisas, ademas se necesita una Fuente UPS para alimentar a una fuente de Radiofrecuencia de 13.56MHz y de 600Watts de Potencia. 

El laboratorio consta de tres salones en los cuales se debe hacer la distribución de los tomas de 110 y 220Voltios donde irian instalados los equipos descritos anteriormente.

- REGIMEN JURIDICO APLICABLE: La presente invitación se realiza de conformidad con dispuesto en el articulo 209 de la Constitución Política, el régimen propio de la Universidad dispuesto en la Ley 30 de 1993, el Acuerdo 0105 de 1993 o Estatuto General de la Universidad, el Acuerdo 015 de 2000 o  Régimen de Contratación de la Universidad del Cauca, los artículos 8 , 9 y 44 a 49 de la Ley 80 de 1983, la  Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario y demás normas que los modifiquen y/o complementen.

Esta convocatoria no da lugar a licitación ni a concurso alguno. Se trata de una solicitud de propuesta que será analizada al interior de la Universidad del Cauca, en desarrollo de su régimen propio de contratación, y que, por lo tanto, no la obliga a contratar.

- PRESUPUESTO OFICIAL: Para la instalación del SISTEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA con destino al laboratorio de Física de Bajas Temperaturas ”Edgar Holguín”, de  la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación  de la Universidad del Cauca. La Universidad del Cauca dispone de un presupuesto de  	VEINTISEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($26.000.000.oo), respaldado con los Certificados de Disponibilidad según consecutivo No. el  de    de 2.004.

- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN

  - Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales (mayores de edad) y las personas jurídicas constituidas legalmente registradas en la Cámara de Comercio, y  cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de la convocatoria y que cumplan con la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera que a continuación se indican.

  - Quienes no estén  incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal para contratar con la Universidad del Cauca, de acuerdo con lo Contemplado en la Constitución Política,  los artículos 8º, 9º, 10, 44 a 49 de la Ley 80 de 1993, (conforme el articulo 6 del 015 de 2000 del Acuerdo Superior Universitario), la Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario  y demás Normas concordantes.

  - Presentar la declaración juramentada de no encontrarse en el Boletín de deudores morosos de la Contaduría General de la Nación y acompañarla de correspondiente recibo de consignación por el valor equivalente a 3% SMMLV ($ 10.740), para el año 2004, a nombre de Dirección del Tesoro Nacional Fondos Comunes, efectuada en la cuenta corriente 050000249 del Banco Popular, en el formulario de Convenio Dirección Nacional del Tesoro Nacional - Recaudo Nacional.  A la copia del formulario de consignación, se le deberá anexar una declaración juramentada de acuerdo con el anexo No. 2

Con la copia de la consignación y con la declaración juramentada se da cumplimiento al parágrafo, del articulo 66 de la Ley 863 de 2003 y la Ley 901 de

  - No encontrarse en el Boletín de responsables de la Contraloría General  de la República, de acuerdo con lo establecido en ley 610 de 2000.

  - Presentar las propuestas dentro de la oportunidad y lugar   señalado en el pliego de condiciones.   La propuesta deberá ser suscrita por el representante legal de la firma o la persona natural habilitada para tal fin. Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del juramento no estar inhabilitado para presentar la oferta y no estar reportado como deudor morosos en el boletín de responsables.

  - Acreditar con la certificación respectiva, expedida por el revisor fiscal o el representante legal, según sea el caso, del pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar.

  - Estar debidamente inscrito y registrado en la Cámara de Comercio.

  - La Entidad se reserva el derecho de verificar si el proponente o cualquiera de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentran señalados en el último boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.

Para esta Convocatoria podrán presentarse ofertas en consorcio o unión temporal siempre y cuando se  ajusten a lo dispuesto por el articulo 7º de la Ley 80 de 1993, y a lo estipulado en el numeral 10.7, literales e y f.

Si el representante legal del oferente no está autorizado para comprometer a la sociedad por el valor de la oferta, deberá adjuntar la autorización correspondiente.

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no es inferior al plazo del contrato y un (1) año más.

  - Acreditar con la certificación respectiva, expedida por el revisor fiscal o el representante legal, según sea el caso, del pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar.

  - Una propuesta por oferente: Cada Oferente deberá presentar solamente una propuesta, ya sea por sí solo o como integrante de un consorcio o unión temporal.  El Oferente no podrá ser socio de una firma que simultáneamente presente propuesta por separado, salvo el caso de las sociedades anónimas abiertas. El licitante que presente más de una propuesta o participe en más de una de ellas quedará descalificado en todas ellas.

- ESPECIFICACIONES DE LA OFERTA: La propuesta se debe especificar los

siguientes aspectos:

  - El oferente deberá entregar la oferta EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE, DEBIDAMENTE FOLIADA (TODAS Y CADA UNO DE SUS HOJAS INCLUIDOS LOS ANEXOS) y firmada por el representante legal, en sobre cerrado, dirigido a la Universidad del Cauca, Vicerrectoría Administrativa Calle 5 No. 4-70 Claustro Santo Domingo Primer Piso, Popayán, indicando el nombre del remitente, NIT, o cedula, dirección y teléfono.

  - La propuesta debe especificar el periodo de vida útil del SISTEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, periodo en el cual se debe garantizar la asistencia técnica especializada y el suministro de repuestos e insumos.

  - Servicio postventa ofrecido: El proponente deberá presentar el esquema de soporte técnico y servicios adicionales ofrecidos; se deberá precisar el procedimiento y plazo para la atención de reclamos y suministro de repuestos e insumos y las condiciones exigidas para la prestación del soporte o asistencia técnica.

  - El proponente debe indicar el número de días que propone como plazo para la entrega de LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

  - El proponente debe garantizar el acceso a toda la literatura técnica de LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

  - El proveedor debe especificar en la propuesta el servicio y las condiciones para el servicio de mantenimiento post-garantía.

  - El elemento objeto de cotización, deberá ser nuevo, no usado y de primera calidad.

  - El valor  no debe superar el presupuesto oficial, las cotizaciones que excedan este presupuesto, no serán tenidas en cuenta.  Los valores de la propuesta deberán ser anotados en pesos Colombianos.

  - El precio ofrecido, o validez de la oferta  deberá estar vigente 60 días calendario. La propuesta debe precisar la vigencia de la cotización.

  - El precio ofertado debe incluir costo, seguro y flete, imprevistos, entrega, instalación y puesta en marcha, capacitación y pólizas de seguros de trasporte.

  - El precio cotizado debe incluir la entrega de LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA en la ciudad de Popayán, debidamente instalada y en correcto funcionamiento, la asesoría técnica para el buen manejo y óptima aplicación de LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, incluyendo el entrenamiento teórico-práctico, durante el periodo que se requiera.

  - La puesta en marcha de LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  tan pronto sea recibida en el LABORATORIO DE FÍSICA DE BAJAS TEMPERATURAS será calificada por los investigadores de este LABORATORIO, con el fin de certificar el recibido a satisfacción y liquidar el contrato.

  - El proveedor debe detallar el programa de entrenamiento y capacitación propuesto.

  - La propuesta debe precisar cuales son los ofrecimientos adicionales, los cuales se tendrán en cuenta como valor agregado.

  - El oferente deberá asegurar la disponibilidad y entrega oportuna de LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ofrecida de conformidad con el plazo de entrega pactado.

  - El cotizante debe especificar las condiciones mínimas requeridas para la INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

PRESENTACION DE LA OFERTA

  - El oferente deberá entregar la propuesta EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE, debidamente foliada ( CADA UNA DE LAS HOJAS Y SUS ANEXOS) y firmada por el representante legal, en sobre cerrado, dirigido a la Universidad del Cauca, Vicerrectoría Administrativa Calle 5 No. 4-70 Claustro Santo Domingo Primer Piso, Popayán, indicando el nombre del remitente, NIT, o cedula, dirección y teléfono.

  - No se aceptarán ofertas enviadas por fax, correo electrónico, ni aquellas entregadas en lugar diferente al señalado en el pliego de condiciones, ni las presentadas extemporáneamente a la fecha y horas señaladas.

  - Cuando el proponente no allegue con su oferta algunos de los documentos aquí solicitados, La Universidad del Cauca a través de la Vicerrectoría Administrativa solicitará al proponente el documento quien contará con un día hábil para allegar, sin que por ello el oferente pueda completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta.

  - Los precios ofrecidos deberán tener vigencia de 60 días calendario, contados a partir de la presentación de la oferta.

- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

  - Atender las solicitudes que realice la Universidad del Cauca, por intermedio del funcionario encargado de ejercer la Interventoría del contrato.

  - De conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por el artículo 1º de la Ley 828 de 2003 el proponente persona jurídica debe allegar la certificación que expida el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados.

La certificación debe acreditar el pago de dichos aportes con un (1) año de anticipación a la fecha de cierre de la invitación. En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento, de no hacerlo su ofrecimiento será rechazado.

Cuando el proponente no allegue con su oferta este documento, la Universidad del Cauca, solicitará al proponente la misma, quien contará con un (1) día hábil para allegarla.

  - Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr el desarrollo eficiente, durante la vigencia del contrato.

  - Cumplir con todas las obligaciones que la ley señale en materia laboral. Además de lo anterior, deberán informar sobre las irregularidades que se presenten en el desarrollo del contrato.

  - Rendir informe Vicerrectoría Administrativa con copia a la Unidad de Enfermedades Infecciosas, dentro de los dos días siguientes hábiles, cuando existan situaciones que impidan, el normal desarrollo del contrato.

  - Las demás que le sean asignadas por parte de la Universidad del Cauca.

- VALOR Y COMPRA DE LOS PLIEGOS:

El valor de los pliegos de condiciones para los servicios a cotizar será de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS moneda corriente ($26.000,00), no reembolsables, que deberán ser consignados en la Tesorería de la Universidad del Cauca, ubicada en la Calle 5 No. 4-70 segundo piso o en el punto de pago del sector Tulcán.  Dicha consignación podrá realizarse desde el día 28 de Octubre de 2004 a las 8.00.A.M, hasta el 2 de Noviembre de 2004 a las 4:00. PM. Igualmente se podrá consignar en las mismas fechas en la cuenta de Ahorros Nacional del Banco Popular No. 29072027-5  a nombre de la Universidad del Cauca.  Los interesados vía fax o escrita deberán allegar a la Universidad del Cauca Vicerrectoría Administrativa ubicada en  Calle 5 No. 4-70, primer Piso del Claustro de Santo Domingo de la ciudad de Popayán o al Teléfono Fax 8209915, los siguientes datos:

a. Razón Social y/o nombre de quien adquiere el pliego.

b. Dirección, Teléfono, Nit y Fax.

c. Nombre del representante legal.

d. Nombre e identificación de quien compra el pliego en nombre de la firma.

- CRONOGRAMA, ETAPAS Y PLAZOS DE LA CONVOCATORIA

OCTUBRE 22 DE 2004 : Publicación de la Resolución de apertura de la invitación a cotizar.

OCTUBRE 22:  Publicación del Prepliego de condiciones en página de web de la Universidad del Cauca.

OCTUBRE  26 DE 2004: Se recibirán  OBSERVACIONES al Prepliego de condiciones,  hasta el 26 de octubre de 2004, a las 12 m.  Dichas observaciones, pueden dirigirse al siguiente correo electrónico: viceadm@unicauca.edu.co, con copia obligatoria a  los correos gbolanos@unicauca.edu.cojcoronel@unicauca.edu.co, o por escrito a la siguiente dirección a la Vicerrectoría Administrativa  Calle 5 # 4-70, Popayán, Cauca, Colombia.

No se aceptarán con posterioridad a la fecha del cierre de la invitación a cotizar, observaciones, ni solicitud de aclaraciones a los pliegos, so pena de ser rechazadas por extemporáneas. Para la hora de recibido de los documentos, se tomará como referencia la del reloj estampador, ubicado en la Vicerrectoría Administrativa, o la indicada por el fax de esta misma dependencia, o la hora de recibido del mensaje por el servidor de correo de Unicauca.

OCTUBRE  27 DE 2004: Análisis por parte de la Vicerrectoría Administrativa en coordinación con el grupo de docentes investigadores, de las observaciones realizadas por los eventuales proponentes al proyecto de pliego de condiciones, y decisión sobre las mismas. Las respuestas a dichas observaciones, serán publicadas a través de la página web de la Universidad del Cauca, www.unicauca.edu.co , en la sección de Contratación.

OCTUBRE 28 de 2004: Publicación en la página web de la Universidad del Cauca del Pliego de Condiciones Definitivo.

OCTUBRE 28 DE 2004:  Aclaraciones técnicas al pliego de condiciones, las cuales deberán ser entregadas por escrito a la Vicerrectoría Administrativa a los correos  viceadm@unicauca.edu.co, gbolanos@unicauca.edu.co, jcoronel@unicauca.edu.co o al fax 8209915,   o por escrito a la siguiente dirección a la Vicerrectoría Administrativa  Calle 5 # 4-70, Popayán, Cauca, Colombia.

NOVIEMBRE 3 de 2004: Cierre de la recepción de propuestas: Las propuestas en SOBRE CERRADO ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEBIDAMENTE FOLIADO, se recibirán en la siguiente dirección: Vicerrectoria Administrativa Universidad del Cauca,  Calle 5 No. 4-70. Popayán, Cauca, Colombia,  hasta las 9. a.m. del día 3 de septiembre de 2004, identificando claramente la propuesta a nombre de la razón o denominación social del proponente, NIT, dirección y teléfono y correo electrónico.

Para la hora de recibido de la propuestas,  se tomará como referencia la del reloj estampador, ubicado en la Vicerrectoría Administrativa.

NOVIEMBRE  3 DE 2.004:  Hora 9:30 a.m. Apertura de propuestas, que se realizará en la Vicerrectoria Administrativa ubicada en la Calle 5 No. 4-70 Edificio de Santo Domingo, en presencia de los proponentes asistentes, Vicerrector Administrativo, docentes investigadores y los funcionarios que para tal fin designe la Universidad.  De dicha sesión de apertura se levantará un acta.

NOVIEMBRE 4 DE 2.004: Análisis de las propuestas y elaboración de cuadros comparativos correspondientes.

Los cuadro comparativo y calificación final de propuestas:  Con base en las calificaciones obtenidas en los diferentes factores antes reseñados y previo análisis de cada una de las propuestas en coordinación con el personal técnico especializado en la materia, el Área Comercial elaborará para consideración de la Junta de Licitaciones y Contratos, el cuadro comparativo de las ofertas, presentando el orden de elegibilidad, el detalle de los aspectos citados y sus respectivos puntajes.

En informe anexo se explicarán en forma detallada los pasos seguidos para la evaluación, calificación y clasificación de las propuestas, concepto y conclusión del mismo. Adjunto se presentará el informe final contentivo de la evaluación jurídica pertinente.

NOVIEMBRE 4 de 2.004: Presentación ante la Junta de Compras y Licitaciones de la Universidad del Cauca, de los informes de evaluación de propuestas y cuadros comparativos.

NOVIEMBRE 5 de 2.004:  Publicación en la página web de la Universidad del Cauca, del informe de revisión y evaluación de las propuestas.  Los interesados podrán  presentar sus observaciones hasta el DIEZ  (10) de Noviembre de 2004 a las 5.00. P.M,

NOVIEMBRE 10 DE 2004: Las observaciones al informe de Evaluación y calificación de propuestas se recibirán hasta el día DIEZ  (10) de noviembre de 2004, hasta las 5:00 PM, por escrito en la Calle 5 # 4-70 Claustro de Santo Domingo, vía fax al número 8209915, o por correo electrónico a viceadm@unicauca.edu.co,gbolanos@unicauca.edu.cojcoronel@unicauca.edu.co de la Universidad del Cauca.  Para la hora de recibido de las observaciones, se tomará como referencia la del reloj estampador, ubicado en la Vicerrectoría Administrativa, o la indicada por el fax de esta misma dependencia, o la hora de recibido del mensaje por el servidor de correo de Unicauca.

NOVIEMBRE 11 DE 2004: Audiencia de adjudicación del contrato objeto de la presente convocatoria, que se llevará a cabo en las oficinas de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca, ubicada en la calle 5 No. 4-70 – Primer piso del Claustro de Santo Domingo.

PARÁGRAFO.- Por razones del servicio y de conveniencia Institucional, la Universidad del Cauca, se reserva el derecho y facultad de ampliar los términos del presente cronograma y para lo cual se publicará la comunicación correspondiente en la pagina web institucional.

9.1 PLAZO DE ADJUDICACION

El plazo para la adjudicación o declaración desierta de la presente convocatoria es hasta el día ONCE (11) de NOVIEMBRE de 2004, adjudicación que se hará en Audiencia Pública y comunicada  mediante resolución motivada.  En caso de que la Universidad decida modificar la fecha de adjudicación esta será informada a través de la página web.

En la Resolución se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar; si su oferta se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste, en el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto.

9.2  RESOLUCION DE ADJUDICACION

La resolución de adjudicación será notificada al proponente seleccionado y comunicada a los no favorecidos, a través de la página Web, dentro de los dos (2) días calendario siguientes a su expedición.

La resolución declarando desierta la convocatoria, será comunicada de igual manera dentro del mismo plazo.

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.

9.3  LEGALIZACION DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá suscribir el contrato y legalizarlo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato y lo legaliza dentro del plazo señalado, la Entidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante resolución motivada, dentro de los tres (03) días siguientes calendario.

- FORMA DE PAGO:

Contraentrega,  previa constitución de la póliza que garantice la calidad del servicio y bienes requeridos para la instalación bien,  igual al 50%  del valor del mismo y con vigencia de 12  meses, y recibido a satisfacción por parte del Director del Laboratorio de Física de Bajas Temperaturas “Edgar Holguín” de la Universidad del Cauca.

- LA PROPUESTA:

DOCUMENTACION: Los siguientes documentos y requisitos se consideran necesarios para que la Universidad del Cauca acepte que existe realmente una oferta, por lo tanto LA AUSENCIA DE ALGUNO DE ELLOS SERÁ CONSIDERADA COMO CAUSAL DE RECHAZO y no será posible subsanarlos mediante los procedimientos de aclaración o explicación.

  - DOCUMENTOS JURIDICOS:

11.1.1 Carta de presentación:  La carta de presentación de la oferta deberá seguir el modelo del Anexo No.1, firmarse por la persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, incluir el número del documento de identificación, el NIT, número telefónico, fax, dirección y correo electrónico.

11.1.2 Garantía de seriedad de la oferta: Constituir y presentar a favor de la Universidad del Cauca, la garantía de seriedad de la oferta representada en póliza expedida por una compañía de seguros, por valor del 10% del valor de la oferta, con vigencia de sesenta (60) días calendario contados a partir de la entrega de la oferta.

El oferente deberá adjuntar el original de la garantía y recibo de pago correspondiente.  Si la garantía no se constituye por el monto requerido o su vigencia resulta insuficiente, la Universidad del Cauca dentro del término de evaluación de ofertas, requerirá por escrito al oferente para que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes presente el documento aclarado; si el oferente no lo presenta oportunamente y en la forma debida, la Entidad se abstendrá de estudiar la oferta.

11.1.3 Certificado de existencia y representación legal y  registro mercantil:  Expedidos por la Cámara de Comercio con vigencia a la fecha de presentación de la propuesta.

11.1.5 Formato de identificación de Proveedores y/o Contratistas: Este formato debidamente diligenciado hace parte de la propuesta y se encuentra disponible en la sección de contratación del portal de la Universidad del Cauca.

11.1.6 Declaración juramentada de Deudor Moroso Anexo No. 02

- Pasos para descargar el formato de la Pàgina Web: www.ucauca.edu.co, FTP, Documentos Públicos, Carpeta Area Comercial, Formato de Proveedores.

11.1.6 DOCUMENTACION TÉCNICA

Los siguientes documentos y requisitos serán necesarios  para la calificación, la ausencia de uno de ellos no será considerada como causal de rechazo de la oferta; sin embargo, no será posible subsanarlos mediante los procedimientos de aclaración o explicación.

11.16.2 .Certificaciones contractuales: Dos (2) certificaciones de contratos de venta cuyo objeto sea similar al de la presente invitación a cotizar, expedida por el representante legal o funcionario competente del contratante, donde se especifique claramente:

- Nombre de la entidad contratante

- Certificación de cumplimiento

- Especificación del objeto del contrato, indicando fecha de entrega.

- Valor total del contrato

- Calificación del soporte técnico y servicio postventa.

11.1.6.2 Logística del servicio: Indicar por escrito, el procedimiento y plazo para atención de de solicitudes información, garantías, , entendiéndose este como el tiempo transcurrido entre la recepción del pedido y la entrega del  elemento, como también el procedimiento para la atención de reclamos, devoluciones de elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos indicando el plazo para la entrega de los elementos que hayan sido objeto de devolución por reclamo.

11.1.6.3 Costos  Estarán a cargo del oferente todos los costos asociados a la presentación de la oferta, por lo tanto la Universidad del Cauca no recocerá ningún reembolso por este concepto.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

La Universidad del Cauca, en un plazo estipulado en los pliegos, realizará la evaluación de las ofertas, de acuerdo con los criterios de calificación establecidos en el presente capítulo.  Dentro del término antes señalado, podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables.

Este plazo podrá ser prorrogado antes de su vencimiento, hasta por un término igual al inicialmente fijado.

La evaluación de las ofertas se hará sobre la base de cien (100) puntos que se aplicarán a los siguientes factores:

POR FAVOR REVISAR A SU CRITERIO ESTOA PARAMETROS DE CALIFICACION.

| CRITERIOS DE EVALUACION | PUNTAJE |
| --- | --- |
| 1. Capacidad Jurídica | No otorga |
| 2. Capacidad Financiera | No otorga |
| 3. Precio | 35 |
| 4. Plazo de entrega | 10 |
| 5.Tiempo de garantía y servicio posventa | 25 |
| 6. Capacitación | 10 |
| 7. Valor agregado | 20 |
| PUNTAJE TOTAL | 100 |

Los informes de evaluación de las propuestas se publicarán en la página WEB de la Universidad del Cauca: www.ucauca.edu.co y permanecerán en la Coordinación del Área Comercial  de la Entidad.

Las respuestas a las observaciones formuladas por los oferentes se harán en el acto de adjudicación de la invitación a cotizar.

12.1 ANALISIS DE LA CAPACIDAD JURÍDICA:  El análisis de los documentos jurídicos solicitados en el numeral 11.1 no da derecho a la asignación de puntaje, pero éste conducirá a determinar si el oferente es hábil o no para participar en la invitación a cotizar.

12.2  	PRECIO.-Esta evaluación otorga un máximo de TREINTA Y CINCO  (35) puntos, a la propuesta que dentro de los parámetros anteriores, ofrezca el precio más bajo pero con sujeción al pliego de condiciones. A las demás se les calificará en forma directamente proporcional, mediante regla de tres simple inversa.

12.4 PLAZO DE ENTREGA: Se otorgará un máximo de DIEZ (10) puntos al proveedor que ofrezca menor plazo de entrega del equipo cotizado; a los demás se les calificará en forma directamente proporcional; se entiende como plazo de entrega el número de días que el proveedor propone para la entrega de la INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

12.5 TIEMPO DE GARANTIA Y SERVICIO POSVENTA: Se otorgará un máximo de VEINTICINCO (25) puntos al proveedor que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a tiempo de garantía y servicio postventa; a los demás se les calificará en forma directamente proporcional.  Para ello, en la propuesta se debe especificar los siguientes aspectos:

- Tiempo de garantía de la INSTALACIÓN ELÉCTRICA, expresado en número de meses.

- La propuesta debe especificar el periodo de vida útil de la INSTALACIÓN ELÉCTRICA, periodo en el cual se debe garantizar la asistencia técnica especializada y el suministro de repuestos e insumos.

- Servicio postventa ofrecido: El proponente deberá presentar el esquema de soporte técnico y servicios adicionales ofrecidos; se deberá precisar el procedimiento y plazo para la atención de reclamos y suministro de repuestos e insumos y las condiciones exigidas para la prestación del soporte o asistencia técnica.

  - CAPACITACION Se otorgará un máximo de DIEZ  (10) puntos al proveedor que ofrezca mejor y más tiempo de capacitación para la optimización y correcto manejo de la INSTALACIÓN ELÉCTRICA, de conformidad con el programa de entrenamiento y capacitación propuesto; a los demás se les calificará en forma directamente proporcional.

  - VALOR AGREGADO: Se otorgará un máximo de VEINTE (20) puntos al proponente que incluya ofrecimientos adicionales considerados como valor agregado, tales como servicios y/o accesorios adicionales o mejores especificaciones técnicas que mejoren el funcionamiento del equipo o permitan incrementar las destrezas para su manejo.

- RECHAZO DE LA OFERTA:  Habrá lugar al rechazo de la oferta en los siguientes casos:

- Entrega extemporánea de la oferta y sus anexo No. 1 y 2

- No presentación de cualquiera de los documentos exigidos en los en este pliego, y/o la existencia de irregularidades en los documentos presentados.

- No presentación de la oferta original, debidamente firmada

- Presentar oferta total cuyo valor supere el presupuesto oficial estimado señalado en el numeral.

- Ser deudor moroso de acuerdo con el parágrafo 3 del artículo 4 de la Ley 716 de 2001.

- Estar inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60 ley 610 de 2000)

- Ser deudor moroso del Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con la Ley 828 del 10 de julio de 2003.

NOTA: LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA se reserva el derecho de verificar los datos suministrados por el proponente.

- CRITERIOS PARA DIRIMIR EMPATES:  En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la Universidad del Cauca actuará así:

    - Elegirá la oferta que obtenga mayor puntaje en el ítem de precio.

    - Si persiste el empate, se efectuará un sorteo entre los participantes empatados.

- DECLARATORIA DESIERTA:  La Universidad del Cauca podrá declarar desierta la presente invitación a cotizar, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una oferta como son: a) cuando no se presente oferta alguna, b) cuando ninguna oferta se ajuste a las condiciones consignadas en los pliegos.

La declaratoria de desierta de la invitación a cotizar se efectuará por resolución motivada, la cual se notificará de acuerdo con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo.

- ADJUDICACIÓN: La adjudicación del contrato que resulte de la presente licitación, se hará teniendo en cuenta la oferta más favorable para la Entidad, entendiendo por tal aquella que sea evaluada frente a los factores de calificación, a su cotejo con otras propuestas recibidas, y a los estudios de la Universidad del Cauca, ofrezca mejores condiciones.

El plazo para la adjudicación o declaración desierta de la presente licitación es hasta el día 11 DE NOVIEMBRE de 2004, la adjudicación que se hará mediante resolución motivada.  En la Resolución deberá señalarse el proponente o proponentes  favorecidos en primero y segundo lugar.

La adjudicación la hará el Rector de la Universidad del Cauca, mediante resolución motivada, la cual se notificará personalmente al favorecido y se comunicará en página web, a los demás oferentes dentro de los cinco días siguientes a la expedición de la resolución de la adjudicación.  Contra esta resolución no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de adjudicación, quedará a favor de la Universidad del Cauca, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la oferta. Lo anterior sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados, no cubiertos por el valor de la garantía.

En el evento al que se refiere el numeral anterior la Universidad del Cauca, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término para suscribir el contrato dado al primer adjudicatario, mediante acto administrativo motivado podrá adjudicar el contrato al calificado en segundo lugar siempre y cuando su oferta sea favorable para la Universidad del Cauca.

- CONDICIONES BASICAS QUE REGIRAN EL FUTURO CONTRATO

17.1 Para la ejecución del contrato, el oferente deberá cumplir además de las obligaciones emanadas de este Pliego y de su oferta, con las consagradas en el Código de Comercio y demás normas vigentes.

17.2 El contratista no podrá ceder el contrato sin la autorización previa y formal de la Universidad del Cauca

17.3 El término de ejecución del contrato será por veinticinco (25) días y su vigencia será por el término de ejecución del contrato   y hasta 30 días  más. Sin desmedro que el contratista pueda realizar la instalación en un tiempo inferior a 25 dias.

17.4 La vigilancia de la ejecución del contrato estará a cargo del interventor designado por la Vicerrectoría Administrativa.

17.5Garantía Única: El proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir una garantía única para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, en los términos previstos en la Ley 80 de 1993 o normas que la modifiquen.  Esta garantía deberá cubrir los siguientes riesgos:

17.6Cumplimiento por el 25% del valor del contrato, y su vigencia será de cuatro meses más.

17.7 Calidad, por el 50% del valor del contrato, y su vigencia será de doce meses más.

Sin esta garantía la Universidad no cancelará el valor del contrato. El vendedor estará obligado a constituir las pólizas dentro de los cinco (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, so pena de que la Universidad declare la caducidad.

  - FIRMA DEL CONTRATO.  El adjudicatario del contrato una vez notificada la resolución de adjudicación  tendrá un plazo de cinco (3) días contados a partir de la fecha de entrega de la minuta para suscribir el contrato, y para cumplir con los requisitos para su legalización.

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL CALENDARIO AQUÍ ESTABLECIDO, PARA LO CUAL SE PUBLICARA EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL EL ADENDO.

DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

Rector

Universidad del Cauca

###### ANEXO No. 1

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad y Fecha

Magister

DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

Rector

Universidad del Cauca

Calle 5 NO. 4-70

Popayán (Cauca)

REF: Invitación a cotizar No. ____ de 2004

El suscrito _____________________________________________________, obrando en representación del ___________________________________(o en nombre propio) de conformidad con las condiciones que se estipulan en el pliego de condiciones, presento la siguiente propuesta para el suministro de __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## PROPUESTA BASICA

El valor de nuestra propuesta asciende a  la suma de __________________________($ ) Mcte.

El valor y  el plazo de entrega ofrecido por cada ítem se detalla a continuación:

No. de póliza de seriedad de la propuesta: _____________

Valor asegurado __________________________-($) Mcte.

Compañía aseguradora:_______________

Recibo de pago de la prima, No. y fecha:  __________________-

Dejo constancia de lo siguiente:

- Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad señaladas por la ley.

- Que manifiesto no estar reportado en el Boletín de responsables fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.

- Que manifiesto no ser deudor moroso de acuerdo con lo establecido en al parágrafo 3 del artículo 4 de la Ley 716 de 2001.

- Que manifiesto no ser deudor moroso del Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con la Ley 828 del 10 de julio de 2003.

- Que manifiesto expresamente haber leído y conocer el pliego de condiciones y en consecuencia me someto a las condiciones en él establecidas.

- Que convenimos en mantener vigente esta oferta por un período de ciento ochenta (120) días contados a partir de la fecha del cierre de la licitación.

- Que en el caso de que me fuere adjudicada la invitación a cotizar, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en el presente pliego e iniciaremos el suministro de los bienes en los términos consignados en el pliego.

- Que la presente propuesta consta de ___ (__) folios debidamente numerados y rubricados.

- Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento hasta la ejecución del contrato.

- Dirección:

- Teléfono:

- Fax:

- Correo electrónico:

- Que en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato en el presente proceso público contractual, acepto ser notificado de la Resolución de adjudicación al correo electrónico, o al fax que en esta comunicación relaciono, renunciando a término de ejecutoria favorable.

Atentamente,

Firma del representante legal

Nombre del representante legal

Documento de identificación

Nombre completo del proponente

NIT

ANEXO No. 02

DECLARACION JURAMENTADA DE NO DEUDOR

# LEYES  863 DE 2003 Y 901 DE 2004

## Ciudad______________fecha________________

SEÑORES

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Calle 5 No. 4-70

Popayán.

ASUNTO: DECLARACIÓN DE NO DEUDOR.

Yo, _____________________, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de representante legal de la sociedad _________________________________, declaro bajo la gravedad del juramento, que la sociedad que represento no se encuentra en situación de deudor moroso con el Estado, o, en su defecto, haber suscrito acuerdo de pago vigente.

Cordialmente,

Firma ________________________________

Nombre y apellido o Razòn Social

Identificación número____________________

Seleccione con una X según corresponda:

|  | Cédula de Ciudadanía |
| --- | --- |
|  | NIT |
|  | Pasaporte |
|  | Sociedad extranjera sin NIT en Colombia |