Popayán, 17 de diciembre de 2003

PLIEGO DEFINITIVO PARA LA COTIZACIÓN DE UN EQUIPO SEMIAUTOMATICO PARA DETERMINACION DE NITROGENO CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

APERTURA DEL PROCESO: Autorizada según Resolución Rectoral No. 499 del 17 de Diciembre de 2.003

INFORMACIÓN GENERAL

O B J E T O:

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, está interesada en recibir propuestas para el suministro e instalación de UN EQUIPO SEMIAUTOMATICO PARA DETERMINACION DE NITROGENO, con destino a la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca, de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas del presente pliego.

REGIMEN JURIDICO APLICABLE:   La presente invitación se realiza de conformidad con el régimen propio de la Universidad, previsto en el Acuerdo 15 de 2000 del Consejo Superior Universitario o Estatuto de Contratación,  Estatuto General de la Universidad  o Acuerdo No. 0105 del 18 de diciembre de 1993 del Consejo Superior Universitario, Ley 80 de 1983, Decreto 2170 de 2002, y demás normas reglamentarias.

Esta convocatoria no da lugar a licitación ni a concurso alguno. Se trata de una solicitud de propuesta que será analizada al interior de la Universidad del Cauca, en desarrollo de su régimen propio de contratación, y que, por lo tanto, no la obliga a contratar.

CAPITULO  I:  INFORMACIÓN GENERAL

  - ANTECEDENTES:

  - OBJETO:  LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, está interesada en recibir propuestas  para adquirir debidamente instalado y funcionando UN EQUIPO SEMIAUTOMATICO PARA DETERMINACION DE NITROGENO, con destino  a la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca, de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas del presente pliego.

    - ESPECIFICACIONES TECNICAS:

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO: Características técnicas que debe cumplir el EQUIPO SEMIAUTOMATICO PARA DETERMINACION DE NITROGENO:

    - Unidad de destilación Kjeldahl semiautomática.

    - Unidad de digestión para seis (6) puestos completa.  Preferiblemente con un alcance máximo de temperatura de aproximadamente 650oC.

    - Unidad Scrubber completa, para neutralizar y disolver vapores, con bomba de alto rendimiento, máximo ahorro de agua.

- OPCIONALES:  Los opcionales se cotizarán por separado y en caso de no hacerlo se considerarán todos los elementos descritos como de provisión normal.

    - OBSERVACIONES:

- El equipo se suministrará con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento básico, no aceptándose la inclusión de alguno de ellos como opcional, solo se admitirán como tales aquellos que permitan ampliar las funciones del equipo.

- El oferente deberá cotizar todos los elementos y accesorios que el equipo admita para futuras ampliaciones.

- Los opcionales se cotizarán por separado y en caso de no hacerlo se considerarán todos los elementos descritos como de provisión normal.

      - ESPECIFICACIONES DE LA OFERTA

        - Se otorgará un máximo de veinte (20) puntos al proveedor que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a tiempo de garantía y servicio postventa; para ello en la propuesta se debe especificar los siguientes aspectos:

- Tiempo de garantía del equipo.

- La propuesta debe especificar el periodo de vida útil de producción que estima el fabricante para el equipo semiautomático para determinación de nitrógeno, periodo en el cual se debe garantizar la asistencia técnica especializada y el suministro de repuestos e insumos.

- Servicio postventa ofrecido: El proponente deberá presentar el esquema de soporte técnico y servicios adicionales ofrecidos; se deberá precisar el procedimiento y plazo para la atención de reclamos y suministro de repuestos e insumos y las condiciones exigidas para la prestación del soporte o asistencia técnica.

        - El proponente debe indicar el número de días que propone como plazo para la entrega del equipo.

        - El proponente debe garantizar el acceso a la literatura técnica de la marca del equipo.

        - El proveedor debe especificar en la propuesta el servicio y las condiciones para el servicio de mantenimiento post-garantía.

        - El elemento objeto de cotización, deberá ser nuevo, no usado y de primera calidad.

        - El precio cotizado debe ser CIP CALI por IMPORTACION DIRECTA,  puesto en las bodegas de la SIA seleccionada por la Universidad del Cauca. El valor del no debe superar el presupuesto oficial, las cotizaciones que excedan este presupuesto, no serán tenidas en cuenta.  Los valores de la propuesta deberán ser anotados en pesos Colombianos.

        - El precio ofrecido, deberá estar vigente hasta el mes de diciembre de 2003. La propuesta debe precisar la vigencia de la cotización.

        - El precio ofertado debe incluir costo, seguro y flete, imprevistos, entrega, instalación y puesta en marcha, capacitación y pólizas de seguros, entre otros.  El precio definido en la propuesta en ningún caso podrá ser objeto de revisión.

        - El precio cotizado debe incluir la entrega del equipo en la ciudad de Popayán, debidamente instalado y en correcto funcionamiento, la asesoría técnica para el buen manejo y óptima aplicación del equipo, incluyendo el entrenamiento teórico-práctico, durante el periodo que se requiera.

        - La instalación y puesta en marcha del equipo tan pronto sea recibido en el laboratorio, será calificada por los investigadores de la Universidad del Cauca, con el fin de certificar el recibido a satisfacción y liquidar el contrato.

        - El proveedor debe detallar el programa de entrenamiento y capacitación propuesto.

        - La propuesta debe precisar cuales son los ofrecimientos adicionales, los cuales se tendrán en cuenta como valor agregado.

        - El oferente deberá asegurar la disponibilidad y entrega oportuna de equipo ofrecido de conformidad con el plazo de entrega pactado.

        - El cotizante debe especificar las condiciones mínimas requeridas para la instalación del equipo.

  - PRESUPUESTO OFICIAL: Para el suministro del UN EQUIPO SEMIAUTOMATICO PARA DETERMINACION DE NITROGENO, la Universidad del Cauca  dispone de un presupuesto de  TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS  MCTE ($31.324.520.oo), respaldado con los Certificados de Disponibilidad según consecutivo No. 0207 del 27 de Febrero de                   de 2003.

  - FORMA DE PAGO:  Giro directo anticipado al exterior, previa constitución de la póliza que garantice el buen manejo y correcta inversión del anticipo, y del giro directo al exterior comprometido en cuantía igual al 100% del mismo y con vigencia de 15 meses.

  - LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DEL PROCESO DE COTIZACIÓN

Lugar:  Área Comercial, Carrera 3 No. 3N-51 Popayán (Cauca)

Fecha de Apertura: 11 de Diciembre de 2003, a las 6 p.m.

  - CRONOGRAMA DEFINITIVO

Diciembre 11 de 2003:  Publicación del proyecto de pliego de condiciones en página de web de la Universidad del Cauca.

Diciembre 16 : Se recibirán OBSERVACIONES al proyecto de pliego de condiciones, hasta el día dieciseis (16) de diciembre de 2003, Hora 12 m.  Dichas observaciones, pueden dirigirse al siguiente correo electrónico:  olhoyos@unicauca.edu.co  con copia a arcomer@unicauca.edu.co y midrobo@unicauca.edu.co y por escrito a la siguiente dirección: Area Comercial - Universidad del Cauca, Carrera 3  No. 3N-51, Popayán, Cauca, Colombia.

No se aceptarán con posterioridad a la fecha del cierre de la invitación a cotizar, observaciones, ni solicitud de aclaraciones a los pliegos, so pena de ser rechazadas por extemporáneas.

Diciembre 16 de 2003: Análisis por parte de la Vicerrectoría Administrativa en coordinación con el grupo de docentes investigadores, de las observaciones realizadas por los eventuales proponentes al proyecto de pliego de condiciones, y decisión sobre las mismas. Las respuestas a dichas observaciones, serán publicadas a través de la página web de la Universidad del Cauca, www.unicauca.edu.co , en la sección de Contratación.

Diciembre 17 de 2003:  Publicación en la página web de la Universidad del Cauca del Pliego de Condiciones Definitivo.

Diciembre  22 de 2.003: Cierre de la recepción de propuestas: Las propuestas en sobre cerrado se recibirán en la siguiente dirección: Area Comercial, Universidad del Cauca, Carrera 3 No.3N-51, Popayán, Cauca, Colombia,  hasta las 12 m. del día veintidos (22) de diciembre de 2003, identificando claramente la razón social del proponente, NIT, dirección y teléfono.

Diciembre 22 de 2003:  Hora 2:00 p.m. Apertura de propuestas, que se realizará en la Vicerrectoria Administrativa ubicada en la Calle 5No. 4-70 Edificio de Santo Domingo, en presencia de los proponentes asistentes, Vicerrector Administrativo, docentes investigadores y los funcionarios que para tal fin designe la Universidad.  De dicha sesión de apertura se levantará un Acta donde se consignará los siguientes datos:

  - Nombre del proponente

  - Valor total de la oferta

  - Número de la Póliza de seriedad de la oferta

  - Número de folios que componen la propuesta.

Diciembre 23 de 2003: Hora: 8: 00 am. Análisis de las propuestas y elaboración de cuadros comparativos correspondientes.

Diciembre 23 de 2003:  Hora: 2:00 pm. Presentación ante la Junta de Compras y Licitaciones de la Universidad del Cauca, de los informes de evaluación de propuestas y cuadros comparativos.

Diciembre 23 de 2003:  Fecha prevista para la adjudicación o declaración desierta de la presente invitación a cotizar, adjudicación que se hará mediante resolución motivada; dicha resolución de adjudicación se publicará en la pagina Web de la Universidad del Cauca.

## CAPITULO II :  DE LA PROPUESTA

  - CONDICIONES MINIMAS PARA COTIZAR:

    - Distribución de equipos de análisis instrumental y experiencia en el suministro y servicio postventa: La Universidad del Cauca está interesada en contratar con un distribuidor certificado y con experiencia mínima de 2 años en el suministro de equipos de análisis instrumental.

    - Inhabilidades: Al suscribir la oferta, la persona natural o el representante legal de la sociedad oferente deben afirmar bajo la gravedad de juramento que ni él ni la sociedad que representa se encuentran incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 8º y 9º de la Ley 80 de 1993.

    - Registro Mercantil Vigente: Estar debidamente inscrito y registrado en la Cámara de Comercio.

    - Acreditación pago sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sena: De conformidad con la Ley 828 de Julio 10 de 2003, el proponente deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo a los requerimientos de ley o por el representante legal dentro de un lapso de un año (meses completos) hacia atrás, contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

  - PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El oferente deberá entregar la propuesta en original y una copia, debidamente foliada y firmada por el representante legal, en sobre cerrado, dirigido de la siguiente forma:

UNIVERSIDAD DEL CAUCA- AREA COMERCIAL

Carrera 3 No. 3N-51

Tel 8209882 PBX 8209800 Ext.2820 Fax 8209884

# Popayán-Cauca-Colombia

Remitente:

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

NIT

DIRECCIÓN Y TELEFONO

- No se aceptarán ofertas enviadas por fax, correo electrónico, ni aquellas entregadas en lugar diferente al señalado en el pliego de condiciones, ni las presentadas extemporáneamente a la fecha y horas señaladas.

- La Universidad del Cauca podrá solicitar por escrito, una vez cerrada la invitación a cotizar aclaraciones sobre la oferta, sin que por ello el oferente pueda completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta.

## DOCUMENTACION: Los siguientes documentos y requisitos se consideran necesarios para que la Universidad del Cauca acepte que existe realmente una oferta, por lo tanto LA AUSENCIA DE ALGUNO DE ELLOS SERÁ CONSIDERADA COMO CAUSAL DE RECHAZO y no será posible subsanarlos mediante los procedimientos de aclaración o explicación.

    - DOCUMENTOS JURÍDICOS

      - Carta de presentación:  La carta de presentación de la oferta deberá seguir el modelo del Anexo No.1, firmarse por la persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, incluir el número del documento de identificación, el NIT, número telefónico, fax, dirección y correo electrónico.

      - Garantía de seriedad de la oferta: Constituir y presentar a favor de la Universidad del Cauca, la garantía de seriedad de la oferta representada en póliza expedida por una compañía de seguros, por valor del 10% del valor de la oferta, con vigencia de ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la entrega de la oferta.

El oferente deberá adjuntar el original de la garantía y recibo de pago correspondiente.  Si la garantía no se constituye por el monto requerido o su vigencia resulta insuficiente, la Universidad del Cauca dentro del término de evaluación de ofertas, requerirá por escrito al oferente para que dentro de los dos (2) días siguientes presente el documento aclarado; si el oferente no lo presenta oportunamente y en la forma debida, la Entidad se abstendrá de estudiar la oferta.

      - Certificado de existencia y representación legal y  registro mercantil:  Expedidos por la Cámara de Comercio con vigencia a la fecha de presentación de la propuesta.

    - DOCUMENTOS FINANCIEROS

      - Balance General y Estado de Resultados a 30 de Junio de 2003, debidamente certificados por Contador Público.

      - Formato de identificación de Proveedores y/o Contratistas: Este formato debidamente diligenciado hace parte de la propuesta y se encuentra disponible en la sección de contratación del portal de la Universidad del Cauca.

    - DOCUMENTACION TÉCNICA

Los siguientes documentos y requisitos serán necesarios  para la calificación, la ausencia de uno de ellos no será considerada como causal de rechazo de la oferta; sin embargo, no será posible subsanarlos mediante los procedimientos de aclaración o explicación.

      - Certificaciones contractuales: Dos (2) certificaciones de contratos de venta cuyo objeto sea similar al de la presente invitación a cotizar, expedida por el representante legal o funcionario competente del contratante, donde se especifique claramente:

- Nombre de la entidad contratante

- Certificación de cumplimiento

- Especificación del objeto del contrato, indicando fecha de entrega.

- Valor total del contrato

- Calificación del soporte técnico y servicio postventa.

      - Logística del servicio:   Indicar por escrito, el procedimiento y plazo para atención de pedidos, entendiéndose este como el tiempo transcurrido entre la recepción del pedido y la entrega del  elemento, como también el procedimiento para la atención de reclamos, devoluciones de elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos indicando el plazo para la entrega de los elementos que hayan sido objeto de devolución por reclamo.

  - COSTOS:  Estarán a cargo del oferente todos los costos asociados a la presentación de la oferta, por lo tanto la Universidad del Cauca no recocerá ningún reembolso por este concepto.

  - PRORROGA DE LA FECHA DE CIERRE DE LA INVITACIÓN A COTIZAR:

La Universidad del Cauca no prorrogará  las fechas  establecidas en este pliego de condiciones.

  - DILIGENCIA DEL CIERRE DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

En el día y hora señalados para el cierre, en presencia del Vicerrector Administrativo, se procederá a la apertura de los sobres y se levantará un acta en la que se consignará la relación de las propuestas en presencia de los asistentes, destacando el nombre del oferente, valor de la oferta, No. de Póliza de seriedad de la oferta y número de folios que componen la misma, la cual seré suscrita por el Vicerrector Administrativo de la Universidad del Cauca.

## CAPITULO III:  DE LA EVALUACIÓN Y DE LA ADJUDICACIÓN

  - CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

La Universidad del Cauca, en un plazo de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de cierre de la invitación a cotizar, realizará la evaluación de las ofertas, de acuerdo con los criterios de calificación establecidos en el presente capítulo.  Dentro del término antes señalado, podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables.

Este plazo podrá ser prorrogado antes de su vencimiento, hasta por un término igual al inicialmente fijado.

La evaluación de las ofertas se hará sobre la base de cien (100) puntos que se aplicarán a los siguientes factores:

| CRITERIOS DE EVALUCACION | PUNTAJE |
| --- | --- |
| 1. Capacidad Jurídica | No otorga |
| 2. Capacidad Financiera | No otorga |
| 3. Precio | 30 |
| 4. Plazo de entrega | 10 |
| 5.Tiempo de garantía y servicio posventa | 25 |
| 6. Capacitación | 25 |
| 7. Valor agregado | 10 |
| PUNTAJE TOTAL | 100 |

Los informes de evaluación de las propuestas se publicarán en la página WEB de la Universidad del Cauca: www.ucauca.edu.co y permanecerán en la Coordinación del Área Comercial  de la Entidad.

Las respuestas a las observaciones formuladas por los oferentes se harán en el acto de adjudicación de la invitación a cotizar.

    - ANALISIS DE LA CAPACIDAD JURÍDICA:  El análisis de los documentos jurídicos solicitados en el numeral  2.3.1 no da derecho a la asignación de puntaje, pero éste conducirá a determinar si el oferente es hábil o no para participar en la invitación a cotizar.

    - ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA - El análisis de los documentos financieros  solicitados no da derecho a la asignación de puntaje.

    - PRECIO: Esta evaluación otorga un máximo de TREINTA (30) puntos, a la propuesta que dentro de los parámetros anteriores, ofrezca el precio más bajo pero con sujeción al pliego de condiciones. A las demás se les calificará en forma directamente proporcional, mediante regla de tres simple inversa.

    - PLAZO DE ENTREGA: Se otorgará un máximo de DIEZ (10) puntos al proveedor que ofrezca menor plazo de entrega del equipo cotizado; a los demás se les calificará en forma directamente proporcional; se entiende como plazo de entrega el número de días que el proveedor propone para la entrega del equipo.

    - TIEMPO DE GARANTIA Y SERVICIO POSVENTA: Se otorgará un máximo de VEINTICINCO (25) puntos al proveedor que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a tiempo de garantía y servicio postventa; a los demás se les calificará en forma directamente proporcional.  Para ello, en la propuesta se debe especificar los siguientes aspectos:

- Tiempo de garantía del equipo, expresado en número de meses.

- La propuesta debe especificar el periodo de vida útil de producción que estima el fabricante para el espectrofotómetro, periodo en el cual se debe garantizar la asistencia técnica especializada y el suministro de repuestos e insumos.

- Servicio postventa ofrecido: El proponente deberá presentar el esquema de soporte técnico y servicios adicionales ofrecidos; se deberá precisar el procedimiento y plazo para la atención de reclamos y suministro de repuestos e insumos y las condiciones exigidas para la prestación del soporte o asistencia técnica.

    - CAPACITACION Se otorgará un máximo de VEINTICINCO (25) puntos al proveedor que ofrezca mejor y más tiempo de capacitación para la optimización y correcto manejo del equipo, de conformidad con el programa de entrenamiento y capacitación propuesto; a los demás se les calificará en forma directamente proporcional.

    - VALOR AGREGADO: Se otorgará un máximo de DIEZ (10) puntos al proponente que incluya ofrecimientos adicionales considerados como valor agregado, tales como servicios y/o accesorios adicionales o mejores especificaciones técnicas que mejoren el funcionamiento del equipo o permitan incrementar las destrezas para su manejo.

  - RECHAZO DE LA OFERTA:  Habrá lugar al rechazo de la oferta en los siguientes casos:

    - Entrega extemporánea de la oferta.

    - No presentación de cualquiera de los documentos exigidos en los numerales 2.3.1 y 2.3.2 y subnumerales respectivos, y/o la existencia de irregularidades en los documentos presentados.

    - No presentación de la oferta original.

    - Presentar oferta total cuyo valor supere el presupuesto oficial estimado señalado en el numeral.

    - Tener un nivel de endeudamiento ((Pasivo Total / Activo Total)x100) superior al 60% según el Balance General a 30 de Junio de 2003.

    - Ser deudor moroso de acuerdo con el parágrafo 3 del artículo 4 de la Ley 716 de 2001.

    - Estar inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60 ley 610 de 2000)

    - Ser deudor moroso del Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con la Ley 828 del 10 de julio de 2003.

  - COMITÉ DE SELECCIÓN: La Junta de Licitaciones y Contratos de la Universidad del Cauca será responsable de recomendar la adjudicación del contrato, basada en los resultados de la evaluación de las ofertas.

CUADRO COMPARATIVO Y CLASIFICACION FINAL DE PROPUESTAS:  Con base en las calificaciones obtenidas en los diferentes factores antes reseñados y previo análisis de cada una de las propuestas en coordinación con el personal técnico especializado en la materia, el Área Comercial elaborará para consideración de la Junta de Licitaciones y Contratos, el cuadro comparativo de las ofertas, presentando el orden de elegibilidad, el detalle de los aspectos citados y sus respectivos puntajes.

En informe anexo se explicarán en forma detallada los pasos seguidos para la evaluación, calificación y clasificación de las propuestas, concepto y conclusión del mismo. Adjunto se presentará el informe final contentivo de la evaluación jurídica pertinente.

NOTA: LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA se reserva el derecho de verificar los datos suministrados por el proponente.

  - DECLARATORIA DESIERTA:  La Universidad del Cauca podrá declarar desierta la presente invitación a cotizar, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una oferta como son: a) cuando no se presente oferta alguna, b) cuando ninguna oferta se ajuste a las condiciones consignadas en los pliegos.

La declaratoria de desierta de la invitación a cotizar se efectuará por resolución motivada, la cual se notificará de acuerdo con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo.

  - CRITERIOS PARA DIRIMIR EMPATES:  En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la Universidad del Cauca actuará así:

    - Elegirá la oferta que obtenga mayor puntaje en el ítem de precio.

    - Si persiste el empate, se efectuará un sorteo entre los participantes empatados.

  - ADJUDICACIÓN: La adjudicación del contrato que resulte de la presente licitación, se hará teniendo en cuenta la oferta más favorable para la Entidad, entendiendo por tal, aquella que sea evaluada frente a los factores de calificación, a su cotejo con otras propuestas recibidas, y a los estudios que la Universidad del Cauca, ofrezca mejores condiciones.

    - El plazo para la adjudicación o declaración desierta de la presente licitación es hasta el día veintitres (23) de diciembre de 2003, la adjudicación que se hará mediante resolución motivada.

La adjudicación la hará el Rector de la Universidad del Cauca, mediante resolución motivada, la cual se notificará personalmente al favorecido y se comunicará a los demás oferentes dentro de los cinco días siguientes a la expedición de la resolución de la adjudicación.  Contra esta resolución no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

    - Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de adjudicación, quedará a favor de la Universidad del Cauca, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la oferta. Lo anterior sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados, no cubiertos por el valor de la garantía.

En el evento al que se refiere el numeral anterior la Universidad del Cauca, dentro de los cinco (3) días siguientes al vencimiento del término para suscribir el contrato dado al primer adjudicatario, mediante acto administrativo motivado podrá adjudicar el contrato al calificado en segundo lugar siempre y cuando su oferta sea favorable para la Universidad del Cauca.

CAPITULO IV: DEL CONTRATO

  - CONDICIONES BASICAS QUE REGIRAN EL FUTURO CONTRATO

    - Para la ejecución del contrato, el oferente deberá cumplir además de las obligaciones emanadas de este Pliego y de su oferta, con las consagradas en el Código de Comercio y demás normas vigentes.

    - El contratista no podrá ceder el contrato sin la autorización previa y formal de la Universidad del Cauca

    - El término de ejecución del contrato será por seis (6) meses, y su vigencia será por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

    - La vigilancia de la ejecución del contrato estará a cargo del interventor designado por la Vicerrectoría Administrativa.

    - Garantía Única:  El proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir una garantía única para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, en los términos previstos en la Ley 80 de 1993 o normas que la modifiquen.  Esta garantía deberá cubrir los siguientes riesgos:

      - Buen manejo y correcta inversión del anticipo y del giro directo al exterior comprometido,  en cuantía igual al 100% del mismo y con  una   vigencia de quince meses.

      - Cumplimiento por el 25% del valor del contrato, y su vigencia será de doce meses.

      - Calidad, por el 50% del valor del contrato, y su vigencia será de venticuatro meses.

Sin esta garantía la Universidad no cancelará el valor del contrato. El vendedor estará obligado a constituir las pólizas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, so pena de que la Universidad declare la caducidad.

  - FIRMA DEL CONTRATO.  El adjudicatario del contrato una vez notificada la resolución de adjudicación  tendrá un plazo de tres (3) días contados a partir de la fecha de entrega de la minuta para suscribir el contrato, y para cumplir con los requisitos para su legalización.

DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

Rector

Universidad del Cauca

###### ANEXO No. 1

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad y Fecha

Señores:

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA - AREA COMERCIAL

Universidad del Cauca

Carrera 3 No. 3N –51

Popayán (Cauca)

REF: Invitación a cotizar No. ____ de 2003

El suscrito _____________________________________________________, obrando en representación del ___________________________________(o en nombre propio) de conformidad con las condiciones que se estipulan en el pliego de condiciones, presento la siguiente propuesta para el suministro de un EQUIPO SEMIAUTOMATICO PARA DETERMINACION DE NITROGENO, con destino a la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca.

## PROPUESTA BASICA

El valor de nuestra propuesta asciende a  la suma de __________________________($ ) Mcte.

El valor y  el plazo de entrega ofrecido por cada ítem se detalla a continuación:

No. de póliza de seriedad de la propuesta: _____________

Valor asegurado __________________________-($) Mcte.

Compañía aseguradora:_______________

Recibo de pago de la prima, No. y fecha:  __________________-

Dejo constancia de lo siguiente:

- Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad señaladas por la ley.

- Que manifiesto no estar reportado en el Boletín de responsables fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.

- Que manifiesto no ser deudor moroso de acuerdo con lo establecido en al parágrafo 3 del artículo 4 de la Ley 716 de 2001.

- Que manifiesto no ser deudor moroso del Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con la Ley 828 del 10 de julio de 2003.

- Que manifiesto expresamente haber leído y conocer el pliego de condiciones y en consecuencia me someto a las condiciones en él establecidas.

- Que convenimos en mantener vigente esta oferta por un período de ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha del cierre de la licitación.

- Que en el caso de que me fuere adjudicada la invitación a cotizar, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en el presente pliego e iniciaremos el suministro de los bienes en los términos consignados en el pliego.

- Que la presente propuesta consta de ___ (__) folios debidamente numerados y rubricados.

- Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento hasta la ejecución del contrato.

- Dirección:

- Teléfono:

- Fax:

- Correo electrónico:

Atentamente,

Firma del representante legal

Nombre del representante legal

Documento de identificación

Nombre completo del proponente

NIT