UNIVERSIDAD DEL CAUCA

PREPLIEGO DE CONDICIONES PARA LA INVITACIÓN A COTIZAR ORDENADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No 026,  DE 11 DE ENERO 2005

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS TECNICAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA DE ACLARACIONES

- Respetuosamente solicitamos revisar las cantidades de excavación y retiro de sobrantes, ya que no coinciden. En la audiencia se dijo que en el precio de excavación se tenga en cuenta el porcentaje de sobrante de material. Es mejor sacar precios independientes para excavación, cargue y retiro, ya que esto va con la realidad y se facilita el control en obra. (Carlos Eduardo Arboleda, c.c 10´546.456).

- Respetuosamente nos permitimos sugerir sea considerado el ítem de “cargue y retiro de excavaciones” para de esta manera ejercer un control de medida y forma de pago más efectivo, consiguiendo así mismo evitar ambigüedad interpretativa de ítems. (Hermann A. Lehmann P.)

R)     Estas dos preguntas se resuelven así:

Se han ajustado las cantidades de obra de 2 actividades, la unidad de medida de una actividad y la especificación de 3 actividades

a) 1.2 	Descapote		M3	   705 	(Cambio especificación)

b) 1.3	Corte y excavación a maquina	(Cambio especificación)

b) 1.3	Cargue y bote de sobrantes  M3	4.549	(Cambio especificación)

Se solicita revisar nuevo cuadro de cantidades de obra y sus especificaciones que será publicado en la página web institucional mediante adendo.

- Sugerencias: a)  Modificar el capital de trabajo al 5% del valor de la disponibilidad presupuestal. Modificar la Relación Patrimonial a 1/5 de la disponibilidad presupuestal. b) Modificar la experiencia a tres contratos con un área del 50% del área a contratar. c) Suprimir la experiencia de los tres pisos. d) considerar la experiencia de los ingenieros como interventores y/o ingenieros residentes. (Teofilo N. Sarria)

- La Capacidad Financiera queda asi:

CAPACIDAD FINANCIERA

La Universidad del Cauca verificará la información suministrada contra la Declaración de Renta (y su conciliación si es del caso), descalificando los proponentes que presenten diferencias no explicadas a través de la Conciliación Fiscal de Renta y Patrimonio. Luego de dicha verificación, La Universidad calculará los indicadores financieros y verificará el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuación; en caso de no cumplir alguna, se rechazará la propuesta. La información financiera se obtendrá de los valores consignados en la inscripción en el RUP de la Cámara de Comercio

Capital de Trabajo

Capital de Trabajo	=	Activo Corriente – Pasivo Corriente

Capital de trabajo > =  10% del Valor total de la oferta (incluido IVA)

En caso de consorcios o uniones temporales, uno de los integrantes de este deberá tener como mínimo el 60% del capital de trabajo mínimo requerido y la sumatoria de estos debe ser mayor o igual al solicitado

Solvencia:   Deberá ser igual o mayor a uno punto cinco (1.5)

Solvencia	=	Activo Corriente	> = 1.5

Pasivo Corriente

Nivel de Endeudamiento:   Deberá ser menor o igual al cero punto cuarenta ( 0.40)

Nivel de Endeudamiento	=        Pasivo Total	< = 0.40

Activo Total

Para consorcios y uniones temporales los índices de Solvencia y Nivel de Endeudamiento se harán tomando el promedio de los índices individuales de cada uno de sus integrantes

Relación Patrimonial:

El valor total del patrimonio deberá ser mayor o igual a 1/5 del valor de la propuesta.

En caso de consorcios o uniones temporales, uno de los integrantes de este deberá tener como mínimo el 60% del patrimonio mínimo requerido y la sumatoria de estos debe ser mayor o igual al solicitado

La entidad evaluará las condiciones anteriores para verificar la capacidad del proponente en el respaldo de sus obligaciones, y si se encuentra en causales de disolución o liquidación obligada.

Para consorcios y uniones temporales, se consolidarán los estados financieros de las firmas que lo integran y sobre estos estados financieros consolidados se realizará la evaluación financiera.

La experiencia queda así:

EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL PROPONENTE

El proponente debe relacionar hasta tres (3) contratos en construcción de edificaciones, ejecutados donde haya sido contratista o constructor de obra. Esta experiencia debe ajustarse a los siguientes requerimientos:

- Construcción de estructura en concreto como mínimo de tres pisos.

- Área total certificada de 5.000 M2 como mínimo.

- El área de una de las obras certificadas debe ser por lo menos el 60% de la citada anteriormente.

El resumen de la experiencia del proponente, se deberá acreditar mediante certificaciones donde se pueda verificar la experiencia solicitada y que como mínimo debe contener:

- Nombre de entidad contratante (constructora).

- Objeto del contrato (construcción).

- Fecha de iniciación y terminación del contrato (construcción) (DD/MM/AA).

- Firma del funcionario competente.

- Dirección y teléfono entidad contratante (certificadora)

- Área intervenida.

Se le dará validez a la experiencia obtenida como Interventor de Obra o Residente (Director) de obra, anexando información que se ajuste a los requerimientos citados en los parágrafos anteriores, la cual debe estar certificada por la entidad contratante (en caso de empresa constructora, se debe anexar copia del contrato que demuestre el vinculo laboral) y donde conste el tiempo de dedicación. Así: Para Residentes y/o Directores de obra se valorará el 50% del área certificada. Para Interventores (contratistas) se valorará el 40% del área certificada. Estos valores se valorarán proporcionalmente al tiempo de dedicación si este no es de tiempo completo.

La Universidad del Cauca se reserva el derecho de verificar o solicitar durante la evaluación, hasta la adjudicación, la información y soportes que considere convenientes tales como certificaciones, pagos de impuestos de timbre, copias de los contratos, actas de liquidación y demás documentos que considere necesarios para confirmar la información presentada. En caso de no acreditarla en este lapso la propuesta será descalificada.

A pesar de que el Ingeniero Ricardo Cely no  presentó por escrito, sus preguntas o inquietudes, la Universidad del Cauca, para mayor transparencia y publicad de sus procesos contractuales, se permite dar respuesta a las mismas así:

- Cual es régimen normativo aplicable ala Universidad?   ( Ing. Ricardo Cely.)

Rta.  En atención al conjunto de inquietudes y subjetividades por usted presentadas en la audiencia de aclaraciones de términos, celebrada el pasado 21 de enero, dentro del proceso licitatorio para construir la primera etapa del Edificio de la Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas, en predios de Pomona, en forma atenta  nos permitimos presentarle las siguientes acotaciones en derecho así:

4.1  La Universidad del Cauca, es enfática en reiterarle a Usted y en general  al gremio de Ingenieros y Arquitectos, interesados en el proceso de invitación a cotizar de la referencia, que su actuar obedece a un estricto marco de derecho y a su inquebrantable voluntad de jalonar el mismo, bajo rigurosos cánones de transparencia y objetividad.

Por lo mismo, respetará toda inquietud que en forma sana y constructiva se presenta y aceptará en la medida que el derecho lo permita, los diferentes planteamientos que se hayan hecho a los prepliegos.

  - El régimen que aplica a la Universidad del Cauca, es el articulo 69 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 0105 de 1993, contentivo de Estatuto General, el Acuerdo 015 de 2000 o Estatuto de Contratación y el Decreto 2170 de 2002.

Podrá usted armonizar este marco normativo y encontrará que el accionar de la Universidad, se ajusta en un todo a derecho.

  - Usted de igual manera, podrá corroborar que en parte alguna de nuestro marco normativo esta consagrado el nivel de rigorismo o sacramentalismo que pretende, de tal manera, que carece de razón y fundamento sus apreciaciones respecto del cronograma del procedimiento.  La autonomía universitaria, facultad al Rector de la Universidad,  para reglamentar los procedimientos contractuales que lleva a cabo el Alma Mater.

En otros términos, el hecho de que la visita al sitio de la obra se realice antes o después de la publicación de los pliegos definitivos, no significa, ni conlleva en derecho, consecuencia alguna para la validez del proceso.

  - La Universidad siempre respetuosamente del buen nombre y la honra de todos los asociados, en correspondencia a recibir un trato igual, y en caso de que un asociado, tenga conocimiento de irregularidades en su actuar lo invita a que haga del conocimiento de las autoridades correspondientes las mismas, dejando a su disposición toda la colaboración que requiera en tal propósito.

- Se sugiere excluir el requisito en el numeral noveno literal I ( Ing. Ricardo Cely).

RTA: Se acepta la observación los pliegos definitivos serán modificados en dicho sentido. En congruencia y para mayor convocatoria en la presente invitación a cotizar, y teniendo cuenta que  no es necesario allegar a la propuesta, el documento expedido por la Cámara de Comercio  que acredite que el proponente tiene sede activa de la empresa en el Departamento del Cauca, la visita al sitio de la obra que se realizó el 21 de enero de 2005 a las 9:00, NO SE TENDRA COMO OBLIGATORIA.

- En cuanto a la pregunta de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Especiales ¨ COOSERVES ¨,solicita aclaración : ¨… la visita debe de quedar consignada de carácter obligatorio y el certificado de visita como parte integral de la propuesta del pliego de condiciones, INVITACION A COTIZAR EL SUMINISTRO DE ASERO (sic) ESTRUCURAL FIGURADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, tal como aparece su contenido certificado de visita, y en Numeral 5. programa y plazo de la convocatoria Enero 21 del 2005. Y no como aparece en el Numeral 6.1, que contradice su contenido

Teniendo en cuenta que la solicitud no es muy clara, la Universidad entiende que su solicitud apunta a que se aclare,  si la visita al sitio de la obra es de carácter obligatorio o no,  para la invitación a cotizar ordenada mediante Resolución R – 028 de 2005, SUMINISTRO ACERO ESTRUCTURAL FIGURADO

Rta. La Universidad del Cauca se permite informarle que para la invitación cotizar de la referencia, mediante Adendo No. 02 del 20 de enero de 2005, publicado en la página institucional, se estableció que la visita no es de carácter obligatorio.

Universitariamente,

DIEGO JOSE MUÑOZ SOLANO

Presidente

Junta de Licitaciones y Contratos