## ACTA DE APERTURA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA INVITACIÓN PÚBLICA VADM N° 043 DEL 4 DE ABRIL DE 2022
OBJETO: REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y LOS DISEÑOS (FASE 3) DE LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DE INGENIERÍAS DEL CAMPUS TULCÁN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, UBICADAS EN LA CARRERA 2 CON CALLE 15N DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Presupuesto Oficial = $53.519.060
Conforme al calendario indicado en la invitación pública, el cual se estableció como fecha de cierre del plazo de la convocatoria el día 6 de abril de 2022 a las 10:00 a.m., se procede a aperturar la propuesta, verificación del número de folios, de la carta de presentación de la oferta, de los requisitos jurídicos y técnicos.
En este orden de ideas, se dá inicio a la apertura del sobre No. 1 de las ofertas presentadas:
Al proceso se presentaron: Una (1) oferta, conforme a la información que se describe a continuación:
Orden de apertura | PROPONENTE | GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | OBSERVACIONES
Compañía de Seguros y No. de póliza.
1 | NAPOLEON ZAMBRANO ALFONSO | SEGUROS MUNDIAL POLIZA NO. CCS-100012814 | 42 FOLIOS
En constancia de lo anterior, se firma en Popayán a los seis (6) días del mes de abril de dos mil veintidós (2022).
CIELO PEREZ SOLANO
Vicerrectora Administrativa
Universidad del Cauca
Proyectó: Alexander López

## VERIFICACIÓN JURIDICA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL DE OFERTAS
INVITACIÓN PÚBLICA VADM N° 043 DEL 4 DE ABRIL DE 2022
VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES - PROPONENTES
POPAYÁN, 6 DE ABRIL DE 2022
Presupuesto Oficial = $53.519.060
OBJETO: REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y LOS DISEÑOS (FASE 3) DE LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DE INGENIERÍAS DEL CAMPUS TULCÁN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, UBICADAS EN LA CARRERA 2 CON CALLE 15N DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ITEM | PROPONENTES | 1
NAPOLEON ZAMBRANO ALFONSO
| REQUERIMIENTOS | CUMPLE | OBSERVACION
REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA
1 | CARTA DE PRESENTACIÓN ANEXO A | SI
2 | GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA | SI
3 | EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL | SI
4 | CEDULA DE CIUDADANIA | SI
5 | RUT | SI
6 | PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | SI
7 | COMPROMISO DE TRANSPARENCIA ANEXO J | SI
8 | CARTA DE ACEPTACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL (ANEXO I) | SI
9 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES | SI
10 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | SI
11 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES | SI
12 | REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS | SI
CONCEPTO |  | HÁBIL
CIELO PEREZ SOLANO
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
PROYECTÓ: ALEXANDER LÓPEZ

## VERIFICACION TECNICA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
COMITÉ TÉCNICO ASESOR
INVITACIÓN VADM N° 043 DEL 04 DE ABRIL DE 2022
VERIFICACIÓN REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
OBJETO: REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y LOS DISEÑOS (FASE 3) DE LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DE INGENIERÍAS DEL CAMPUS TULCÁN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, UBICADAS EN LA CARRERA 2 CON CALLE 15N DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
ITEM | PROPONENTES | 1
NAPOLEON ZAMBRANO ALFONSO
| REQUERIMIENTOS | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION
2.2 | DOCUMENTOS TÉCNICOS
2.2.1 | EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE | Con el fin de verificar la experiencia específica para la contratación del objeto de la presente convocatoria, el proponente debe certificar la ejecución de: Máximo cuatro (4) contratos de objetos relacionados con los estudios y /o diseños de Sistemas de Alcantarillado sanitario y/o Alcantarillado pluvial y/o sistemas de alcantarillado combinado urbanos o de edificaciones ejecutados con entidades públicas o privadas o empresas sociales del estado o prestadoras de servicios públicos . La sumatoria del valor actualizado de los contratos aportados debe ser por una cuantía igual o superior al presupuesto oficial de la presente convocatoria, relacionada con el criterio de VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE). Solo se aceptarán certificaciones de contratos en estudios y diseños fase III que se enfoquen puntualmente en: Sistemas hidráulicos, Alcantarillado sanitario y/o Alcantarillado pluvial para edificaciones o redes en general. La experiencia específica se acreditará mediante la presentación de las correspondientes actas de liquidación y/o actas de recibo final y/o certificaciones suscritas por el representante legal o quien tenga por decreto o documento similar la asignación de sus funciones en la entidad pública o privada (esta última deberá ser necesariamente persona jurídica) y en las que sea posible verificar las actividades objeto del presente proceso. Los contratos deberán haber sido suscritos por el oferente ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal con entidades públicas o privadas, éstas últimas necesariamente deberán ser personas jurídicas. Para efecto de dar mayor claridad a las certificaciones aportadas, se podrá adjuntar las licencias de construcción. Los contratos que certifique el oferente para demostrar su experiencia específica, deberán haberse ejecutado y liquidado antes del cierre de la presente convocatoria y deberán contener como mínimo Nº del contrato, entidad contratante, objeto, fecha de inicio, fecha de finalización, valor total ejecutado. En ofertas presentadas por consorcios o uniones temporales, todos los integrantes deben acreditar como mínimo el 30% de la experiencia específica en las mismas condiciones habilitantes del proceso, es decir, el 30% del presupuesto oficial soportado en máximo cuatro (4) contratos de consultoría que cumpla con los mismos requerimientos habilitantes de experiencia específica (puede incluir la que se aporta para la experiencia específica del proponente plural). No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral. La Universidad de Cauca tendrá en cuenta la experiencia específica que presenten los proponentes en calidad de Consorcio y Unión Temporal, proporcional a su participación en dichas alianzas comerciales. El oferente deberá diligenciar el Anexo G: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE que se publicará en el presente proceso debidamente firmado. En caso que el proponente relacione o anexe un número superior a cuatro (4) contratos, para efectos de evaluación de la experiencia específica, únicamente se tendrán en cuenta los cuatro primeros contratos relacionados en el formulario de experiencia específica (Anexo G) en orden consecutivo. Los proponentes deberán diligenciar toda la información requerida en el formulario de experiencia específica. La Universidad del Cauca se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes. Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERÁ tenido en cuenta para la evaluación. | SI | CONTRATO No. 01 - 011/2019 DISEÑO HIDRÁULICO, SANITARIO, ELECTRICO, ZONA DE LAS PISCINAS TULCAN APORTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR DIVISIÓN FINANCIERA ENTIDAD PUBLICA -FOLIO 12-13 APORTA ACTA DE LIQUIDACIÓN EXPEDIDA POR ENTIDAD PUBLICA - FOLIO 17 CONTRATO No. 02 DISEÑO HIDROSANITARIO Y REDES CONTRA INCENDIO CONDOMINIO VIVENTO APORTA ACTA FINAL EXPEDIDA POR ENTIDAD PRIVADA - FOLIO 18 CONTRATO No. 03 DISEÑO HIDROSANITARIO Y R.C.I PROYECTO CENTRO EMPRESARIAL IKONOS APORTA ACTA FINAL EXPEDIDA POR ENTIDAD PRIVADA - FOLIO 19 CONTRATO No. 04 AJUSTE AL DISEÑO HIDROSANITARIO Y SISTEMAS DE R.C.I PRIMERA ETAPA CIUDADELA APORTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR DIVISIÓN FINANCIERA ENTIDAD PUBLICA -FOLIO 12 NO APORTA ACTA DE LIQUIDACIÓN, ACTA DE RECIBO FINAL Y/O CERTIFICACION SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN TENGA POR DECRETO LA ASIGNACIÓN DE SUS FUNCIONES, POR LO TANTO, NO FUE POSIBLE CALIFICAR LA EXPERIENCIA
| VALOR TOTAL EJECUTADO PO = $53.519.060 | SI | 70426675
| El oferente deberá diligenciar el Anexo G: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE que se publicará en el presente proceso, este documento deberá presentarse en formato Excel versión 2007 o superior) y adicionalmente en PDF debidamente firmado. En caso que el proponente relacione o anexe un número superior a CUATRO (4) contratos, para efectos de evaluación de la experiencia específica, únicamente se tendrán en cuenta los cuatro primeros contratos relacionados en el formulario de experiencia específica (Anexo G) en orden consecutivo. Los proponentes deberán diligenciar toda la información requerida en el formulario de experiencia específica. | SI | APORTA ANEXO G EXPERIENCIA ESPECIFICA DEBIDAMENTE SUSCRITA
2.3.1 | PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
Director de Estudios y Diseños | Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario con al menos diez (10) años de experiencia general, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional, que acredite experiencia específica en el ejercicio de su profesión, en al menos dos (2) proyectos, en la elaboración y/o ejecución y/o coordinación y/o supervisión de proyectos de Diseño de sistemas de alcantarillado, plantas de tratamiento y/o sistemas hidrosanitarios urbanos o de edificaciones. El director de estudios y diseños puede ser el mismo oferente desde que cumpla con los anteriores requisitos mínimos exigidos. | NO | TITULO: INGENIERO CIVIL FECHA EXPEDICIÓIN TP/MP: 30/AGO/1978 - FOLIO 26 TARJETA/MATRICULA PROFESIONAL #: 19000-01001 - FOLIO 26 VIGENCIA M.P. COPNIA/CPNA EXP: 04/ABR/2022 - FOLIO 26 CARTA DE COMPROMISO (ANEXO H): NO PRESENTA DEDICACIÓN: % - NO ES POSIBLE CALIFICAR
| Nota. Las certificaciones de experiencia específica del personal deberán cumplir con una de las siguientes condiciones: i) Ser suscrita por la entidad pública y/o entidad privada contratante (exceptuando de estas últimas, las personas naturales, consorcios y uniones temporales). ii) Ser suscrita por el contratista de consultoría, allegando el contrato laboral o el contrato de prestación de servicios. En todos los casos debe anexar el acta de recibo final del contrato de consultoría o acta de liquidación del contrato de consultoría o certificación del contrato de consultoría. No se admiten auto certificaciones. No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral. Cada profesional propuesto debe anexar la vigencia de la matrícula profesional expedida por el organismo competente, con antelación no mayor a seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección, copia de la tarjeta o matrícula profesional según corresponda y la respectiva carta de compromiso original (Anexo H), debidamente suscrita, que contenga el nombre del profesional, el cargo y su voluntad de participar en el proyecto. El proponente deberá presentar, junto con su oferta, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal. El equipo humano habilitado y evaluado deberá estar disponible para el desarrollo del contrato. La experiencia específica solicitada en estudios técnicos y diseños de las diferentes especialidades, tiene como objeto conocer la experticia de los profesionales que van a estar a cargo de los diseños. | SI | CONTRATO No. 01 - 011/2019 DISEÑO HIDRÁULICO, SANITARIO, ELECTRICO, ZONA DE LAS PISCINAS TULCAN APORTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR DIVISIÓN FINANCIERA ENTIDAD PUBLICA -FOLIO 12-13 APORTA ACTA DE LIQUIDACIÓN EXPEDIDA POR ENTIDAD PUBLICA - FOLIO 17 CONTRATO No. 02 DISEÑO HIDROSANITARIO Y REDES CONTRA INCENDIO CONDOMINIO VIVENTO APORTA ACTA FINAL EXPEDIDA POR ENTIDAD PRIVADA - FOLIO 18
PROPUESTA ECONOMICA
| Corrección Aritmetica | SI | 51000000
CONCEPTO |  | NO HABIL
51000000
| EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE |  | 0
| TOTAL |  | 0
ORDEN DE ELEGIBILIDAD
ORIGINAL FIRMADO
MANUEL HENAO
Contratista Vicerrectoria Administrativa
JOSE LUIS GARZON
Contratista Vicerrectoria Administrativa
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa

## VTE
PROPONENTE |  | OFICIAL |  | 1
|  | INVITACIÓN No. 043-2022 |  | NAPOLEON ZAMBRANO ALFONSO
VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE) |  | 53519060 | VTE | 70426675 | CUMPLE
|  |  | VTE1 | 42926675 | NAPOLEON ZAMBRANO
|  |  | VTE2 | 19000000 | NAPOLEON ZAMBRANO
|  |  | VTE3 | 8500000 | NAPOLEON ZAMBRANO
|  |  | VTE4 | 0
% PARTICIPACION MINIMA |  |  | VTE1 | 100%
|  |  | VTE2 | 100%
|  |  | VTE3 | 100%
% PARTICIPACION MINIMA A MAYOR EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  | VTE2 | 0 | CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA 30% VALOR PRESUPUESTO OFICIAL |  | 16055718 | VTE1 | 42926675 | CUMPLE
|  |  | VTE2 | 19000000
CONTRATO 1 |  | CLASIFICADOR UNSPSC |  | CONTRATO 1
VALOR |  |  |  | 39000000 | OK
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2021
% PARTICIPACION |  |  | 100% | 100%
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE1 | 42926675 | 42.93
CONTRATO 2 |  |  |  | CONTRATO 2
VALOR |  |  |  | 19000000 | OK
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2022
% PARTICIPACION |  |  | 100% | 100%
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE2 | 19000000 | 21.64
CONTRATO 3 |  |  |  | CONTRATO 3
VALOR |  |  |  | 8500000 | OK
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2022 | UNSPSC
% PARTICIPACION |  |  | 100% | 100%
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE3 | 8500000 | 9.68
CONTRATO 4 |  |  |  | CONTRATO 4
VALOR |  |  | RUP | 0 | NO OK
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2000 | UNSPSC
% PARTICIPACION |  |  | 100% | 100%
NO OK
NO OK
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE4 | 0 | 0
CONTRATO 5 |  |  |  | CONTRATO 5
VALOR |  |  | RUP | 0 | OK
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2000 | UNSPSC
% PARTICIPACION |  |  | 100% | 0%
OK
OK
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE | 0 | 0
CONTRATO 6 |  |  |  | CONTRATO 6
VALOR |  |  | RUP | 0 | OK
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2000 | UNSPSC
% PARTICIPACION |  |  |  | 0%
OK
OK
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE | 0 | 0
ORIGINAL FIRMADO
MANUEL HENAO
Contratista Vicerrectoria Administrativa
JOSE LUIS GARZON
Contratista Vicerrectoria Administrativa
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa
1986 | 16811
1987 | 20510
1988 | 25637
1989 | 32560
1990 | 41025
1991 | 51716
1992 | 65190
1993 | 81510
1994 | 98700
1995 | 118934
1996 | 142125
1997 | 172005
1998 | 203826
1999 | 236460
2000 | 260100
2001 | 286000
2002 | 309000
2003 | 332000
2004 | 358000
2005 | 381500
2006 | 408000
2007 | 433700
2008 | 461500
2009 | 496900
2010 | 515000
2011 | 535600
2012 | 566700
2013 | 589500
2014 | 616000
2015 | 644350
2016 | 689454
2017 | 737717
2018 | 781242
2019 | 828116
2020 | 877803
2021 | 908526
2022 | 1000000

## 3.2.1. EXPERIENCIA ADICIONAL OF
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
COMITÉ TÉCNICO ASESOR
INVITACIÓN VADM N° 043 DEL 04 DE ABRIL DE 2022
OBJETO: REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y LOS DISEÑOS (FASE 3) DE LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DE INGENIERÍAS DEL CAMPUS TULCÁN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, UBICADAS EN LA CARRERA 2 CON CALLE 15N DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
3.2.1. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE
1
ÍTEM | REQUERIMIENTOS | PUNTAJE MAXIMO | NAPOLEON ZAMBRANO ALFONSO
|  |  | CUMPLE | OBSERVACION | PUNTAJE
3.2.1. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE | Cumplida la mínima habilitante, se otorgará puntaje al proponente que ofrezca experiencia específica adicional cumpliendo las mismas condiciones descritas en el numeral 2.3.1. del presente pliego. Para efectos de lo anterior el puntaje se asignará de la siguiente manera: EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL OFERENTE MAXIMO 500 puntos PROYECTOS ADICIONALES DISEÑADOS O CERTIFICADOS DE 1 A 2 PROYECTOS ADICIONALES 250 PUNTOS MAS DE 2 PROYECTOS ADICIONALES 500 PUNTOS | 500 | NO | NO APORTA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE | 0
| PUNTAJE TOTAL | 500 | 0
ORIGINAL FIRMADO
MANUEL HENAO
Contratista Vicerrectoria Administrativa
JOSE LUIS GARZON
Contratista Vicerrectoria Administrativa
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa

## 3.2.1. EXP ADICIONAL PER. MIN
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
COMITÉ TÉCNICO ASESOR
INVITACIÓN VADM N° 043 DEL 04 DE ABRIL DE 2022
OBJETO: REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y LOS DISEÑOS (FASE 3) DE LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DE INGENIERÍAS DEL CAMPUS TULCÁN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, UBICADAS EN LA CARRERA 2 CON CALLE 15N DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
3.2.1. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
1
ÍTEM | REQUERIMIENTOS | PUNTAJE MAXIMO | NAPOLEON ZAMBRANO ALFONSO
|  |  | CUMPLE | OBSERVACION | PUNTAJE
Director de Estudios y Diseños
|  | #REF! | #REF!
MANUEL HENAO
Contratista Vicerrectoria Administrativa
JOSE LUIS GARZON
Contratista Vicerrectoria Administrativa
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa

## Hoja2
2015-08-10 | 2015-12-21 | 133
2016-02-04 | 2016-07-09 | 156
289
270
19

## CORREC. ARITM. GENERAL1 (hidden)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
OBJETO: REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y LOS DISEÑOS (FASE 3) DE LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DE INGENIERÍAS DEL CAMPUS TULCÁN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, UBICADAS EN LA CARRERA 2 CON CALLE 15N DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | [6 empty] | LUIS FERNANDO POLANCO FLOREZ |  |  | IVAN DARIO MUÑOZ DELGADO
[7 empty] | 1 |  |  | 2
PRESUPUESTO OFICIAL | [6 empty] | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado
ITEM | ESP. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANT. | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |  |  | ≤ VrUnit. Oficial |  |  | ≤ VrUnit. Oficial
I |  | PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
01.01. | 1.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 371 | 4245 | 1574895 | 4245 | 1574895 | OK | 4245 | 1574895 | OK
01.02. | 1.2 | DESCAPOTE A MANO HASTA E= 0.40 M ZONA VERDE PARA NUEVOS | M2 | 371 | 6552 | 2430792 | 6552 | 2430792 | OK | 6552 | 2430792 | OK
01.03. |  | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 242 | 11550 | 2795100 | 11550 | 2795100 | OK | 11550 | 2795100 | OK
|  | SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 6800787 |  | 6800787 | OK |  | 6800787 | OK
II |  | CIMENTACIÓN | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
02.01. | 2.8.P | EXCAVACION A MANO | M3 | 29 | 11435 | 331615 | 11435 | 331615 | OK | 11435 | 331615 | OK
02.02. |  | CONCRETO DE 19MPa PARA SOLADOS DE LIMPIEZA e=0.05 M | M2 | 133 | 22265 | 2961245 | 22265 | 2961245 | OK | 22265 | 2961245 | OK
02.03. | 3.14 | VIGAS CIMENTACIÓN EN T EN CONCRETO DE 21MPa IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO PRINCIPAL EN VARILLA DE d=5/8" -3/8" Y ETRIBOS EN D=3/8" . | ML | 189 | 144227 | 27258903 | 144227 | 27258903 | OK | 144227 | 27258903 | OK
02.04. | 3.14.P | PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 Mpa IMPERMEABILIZADO , NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | UND | 36 | 53709 | 1933524 | 53709 | 1933524 | OK | 53709 | 1933524 | OK
02.05. | 3.4 | ACERO DE REFUERZO 420 MPA | KGR | 2233 | 5750 | 12839750 | 5750 | 12839750 | OK | 5750 | 12839750 | OK
02.06. | 7.15 P | MORTERO AUTONIVELANTE 0.30x0.30x.02 M | UND | 36 | 10395 | 374220 | 10395 | 374220 | OK | 10395 | 374220 | OK
|  | SUBTOTAL CIMENTACIÓN |  |  |  | 45699257 |  | 45699257 | OK |  | 45699257 | OK
III |  | DESAGÜES | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
03.01. | 03.01.P | TUBERIA SANITARIA PVC 4" | ML | 69 | 30385 | 2096565 | 30385 | 2096565 | OK | 30385 | 2096565 | OK
03.02. | 03.02.P | TUBERIA SANITARIA PVC 2" | ML | 81 | 18915 | 1532115 | 18915 | 1532115 | OK | 18915 | 1532115 | OK
03.03. | 03.03.P | PUNTOS SANITARIOS 2" | UND | 21 | 41622 | 874062 | 41622 | 874062 | OK | 41622 | 874062 | OK
3.04 | 3.04.P | CAJA INSPECCION 0.50 x 0.50 EN CONCRETO DE 21mPA CON TAPA REFORZADA EN VARILLA DE d=3/8"EN AMBOS SENTIDOS. | UND | 4 | 274130 | 1096520 | 274130 | 1096520 | OK | 274130 | 1096520 | OK
|  | SUBTOTAL DESAGÜES |  |  |  | 5599262 |  | 5599262 | OK |  | 5599262 | OK
IV |  | MUROS | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
04.01. | 9.1.P | MUROS EN SISTEMA LIVIANO PÁNELES FIBRO CEMENTO DE e=8 mm, CON SU ESTRUCTURA SEGÚN LA ESPECIFICACIONES DE DISEÑO ESTRUCTURAL. | M2 | 494 | 75674 | 37382956 | 75674 | 37382956 | OK | 75674 | 37382956 | OK
|  | SUBTOTAL MUROS |  |  |  | 37382956 |  | 37382956 | OK |  | 37382956 | OK
V |  | ESTRUCTURA METÁLICA | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
05.01. | 3.13 | COLUMNAS METÁLICAS 150x150x40 mm, incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño | ML | 108 | 277721 | 29993868 | 277721 | 29993868 | OK | 277721 | 29993868 | OK
05.02. |  | PERNOS 12.66 MM A-307 especificados en el diseño | UND | 36 | 146475 | 5273100 | 146475 | 5273100 | OK | 146475 | 5273100 | OK
05.03. | 3.14 | CERCHA TIPO 1 incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño | UND | 1 | 3073870 | 3073870 | 3073870 | 3073870 | OK | 3073870 | 3073870 | OK
05.04. | 3.15.P | CERCHA TIPO 2 incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño | UND | 1 | 3554427 | 3554427 | 3554427 | 3554427 | OK | 3554427 | 3554427 | OK
05.05. | 3.15.P | CERCHA TIPO 3 incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño | UND | 1 | 3251381 | 3251381 | 3251381 | 3251381 | OK | 3251381 | 3251381 | OK
05.06. | 3.15.P | CERCHA TIPO 4 incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño | UND | 1 | 2571992 | 2571992 | 2571992 | 2571992 | OK | 2571992 | 2571992 | OK
05.07. | 3.15.P | CERCHA TIPO 5 incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño | UND | 1 | 2491981 | 2491981 | 2491981 | 2491981 | OK | 2491981 | 2491981 | OK
05.08. | 3.15.P | CERCHA TIPO 6 incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño | UND | 1 | 1376038 | 1376038 | 1376038 | 1376038 | OK | 1376038 | 1376038 | OK
05.09. | 3.15.P | CERCHA TIPO 7 incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño | UND | 1 | 1024516 | 1024516 | 1024516 | 1024516 | OK | 1024516 | 1024516 | OK
05.10. | 3.15.P | CERCHA TIPO 7.1 incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño | UND | 1 | 1564285 | 1564285 | 1564285 | 1564285 | OK | 1564285 | 1564285 | OK
05.11. | 3.15.P | CERCHA TIPO 8 incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño | UND | 1 | 2100668 | 2100668 | 2100668 | 2100668 | OK | 2100668 | 2100668 | OK
05.12. | 3.15.P | CERCHA TIPO 9 incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño | UND | 1 | 1626621 | 1626621 | 1626621 | 1626621 | OK | 1626621 | 1626621 | OK
05.13. | 3.15.P | RIOSTRAS PLATINAS 7 CM 5mm GRADO 50 incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño | ML | 51.44 | 45621 | 2346744 | 45621 | 2346744 | OK | 45621 | 2346744 | OK
05.14. |  | CORREA COR1 PERLIN CAJON 220x80x20 mm 2 mm incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño | ML | 301 | 68345 | 20571845 | 68345 | 20571845 | OK | 68345 | 20571845 | OK
05.15. |  | VIGAS EN CAJÓN incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño | ML | 127.7 | 98664 | 12599393 | 98664 | 12599393 | OK | 98664 | 12599393 | OK
05.16. |  | CORREA COR2 PERLIN CAJON 220x80x20 mm 1.2 mm incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño incluye soldadura, anticorrosivo pintura y todos los elementos especificados en el diseño | ML | 57 | 64844 | 3696108 | 64844 | 3696108 | OK | 64844 | 3696108 | OK
|  | SUBTOTAL ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | 97116837 |  | 97116837 | OK |  | 97116837 | OK
VI |  | CUBIERTA | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
06.01. | 6.01.P | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA | M2 | 369 | 63618 | 23475042 | 63618 | 23475042 | OK | 63618 | 23475042 | OK
06.02. | 6.02.P | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES EN LAMINA CAL. 20, INCLUYE ANTICORROSIVO , ANDAMIOS Y EQUIPO CERTIFICADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. | ML | 81 | 78734 | 6377454 | 78734 | 6377454 | OK | 78734 | 6377454 | OK
06.03. |  | TENSORES 3/8", INCLUYE ANTICORROSIVO , ANDAMIOS Y EQUIPO CERTIFICADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. | ML | 48 | 7865 | 377520 | 7865 | 377520 | OK | 7865 | 377520 | OK
06.04. | 6.04.P | CABALLETES O LIMATESAS TEJA UPVC INCLUYE ANDAMIOS Y EQUIPO CERTIFICADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. | ML | 54.2 | 68145 | 3693459 | 68145 | 3693459 | OK | 68145 | 3693459 | OK
|  | SUBTOTAL CUBIERTA |  |  |  | 33923475 |  | 33923475 | OK |  | 33923475 | OK
VII |  | PISOS | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
07.01. | ART. 330-13 INV | SUMINISTRO EXTENCIÓN Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR e=.10 m | M2 | 302 | 12315 | 3719130 | 12315 | 3719130 | OK | 12315 | 3719130 | OK
07.02. | 7.02.P | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO TIPO INDUSTRIAL ACABADO MATE, INCLUYE EL MORTERO DE NIVELACION . | M2 | 302 | 50766 | 15331332 | 50766 | 15331332 | OK | 50766 | 15331332 | OK
07.03. | 7.03.P | PISO PRIMARIO EN CONCRETO DE 21 Mpa e=0.07 M | M2 | 302 | 38766 | 11707332 | 38766 | 11707332 | OK | 38766 | 11707332 | OK
07.04. | 7.04.P | GUARDAESCOBA EN CERÁMICA DE ANCHO 8cm | ML | 219 | 11046 | 2419074 | 11046 | 2419074 | OK | 11046 | 2419074 | OK
07.05. |  | MESÓN CONCRETO ; SUPERF LOSA CCTO de 17.5MPa E=0.07 M GRANITO No3. PUL; PATAS MURO SOGA PAÑET | M2 | 74 | 250755 | 18555870 | 250755 | 18555870 | OK | 250755 | 18555870 | OK
07.06. |  | PISO EPÓXICO MULTICAPAS | M2 | 5 | 282450 | 1412250 | 282450 | 1412250 | OK | 282450 | 1412250 | OK
07.07. |  | PISO PARA DUCHAS DE EMERGENCIA | M2 | 2.5 | 49088 | 122720 | 49088 | 122720 | OK | 49088 | 122720 | OK
|  | SUBTOTAL PISOS |  |  |  | 53267708 |  | 53267708 | OK |  | 53267708 | OK
VIII |  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
08.01. | 8.01.P | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION 3/4" RDE 21 | ML | 41 | 12614 | 517174 | 12614 | 517174 | OK | 12614 | 517174 | OK
08.02. | 8.02.P | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION 1/2" RDE 21 | ML | 53 | 8343 | 442179 | 8343 | 442179 | OK | 8343 | 442179 | OK
08.03. | 8.03.P | PUNTO HIDRAULICO 1/2" | UND | 13 | 57026 | 741338 | 57026 | 741338 | OK | 57026 | 741338 | OK
08.04. | 8.04.P | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE PASO DIRECTO 3/4" DE COMPUERTA ( CIERRE LENTO) . | UND | 2 | 119607 | 239214 | 119607 | 239214 | OK | 119607 | 239214 | OK
|  | SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  | 1939905 |  | 1939905 | OK |  | 1939905 | OK
IX |  | CIELORASO | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
09.01. | 9.01.P | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PCV ESPESOR =10mm. | M2 | 276 | 56073 | 15476148 | 56073 | 15476148 | OK | 56073 | 15476148 | OK
|  | SUBTOTAL CIELORASO |  |  |  | 15476148 |  | 15476148 | OK |  | 15476148 | OK
X |  | PINTURAS | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
10.01. | 10.1.P | PINTURA VINILO MUROS DE PANEL | M2 | 758 | 9925 | 7523150 | 9925 | 7523150 | OK | 9925 | 7523150 | OK
10.02. | 10.2.P | PINTURA KORAZA EXTERIORES FACHADA | M2 | 230 | 12150 | 2794500 | 12150 | 2794500 | OK | 12150 | 2794500 | OK
|  | SUBTOTAL PINTURAS |  |  |  | 10317650 |  | 10317650 | OK |  | 10317650 | OK
XI |  | ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
11.01. |  | DUCHAS DE EMERGENCIA MIXTA CON LAVAOJOS:CONJUNTO DUCHA DE EMERGENCIA MIXTA, CON LAVA-OJOS : El plato de la ducha es de 273 mm (10 3/4”) palanca triangular rígida, y el lava-ojos de 273 mm, (10 3/4”) redondo, con accesorios fabricados en acero inoxidable 316 (a prueba de corrosión - antiácidos), lavaojos con protectores en ABS. Tubería galvanizada de 1 1/4” pintada en colores reflectivos, válvula en bronce, suministro hidráulico de 1 1/4”. La ducha accionada con palanca; lavaojos puede accionarse con palanca o pedal. Altura 2150 mm (85”). Incluye señal de identificación. Fabricada conforme a las normas estándar Z358.1 - 2014 ANSI. | UND | 2 | 1741425 | 3482850 | 1741425 | 3482850 | OK | 1741425 | 3482850 | OK
11.02. |  | REJILLA VARILLAS LISAS 1/2" A/C 2,5 CM | ML | 4.8 | 245306 | 1177469 | 245306 | 1177469 | OK | 245306 | 1177469 | OK
11.03. |  | POCETAS PARA LAVADO EN LABORATORIOS | UND | 9 | 92650 | 833850 | 92650 | 833850 | OK | 92650 | 833850 | OK
|  | SUBTOTAL ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  | 5494169 |  | 5494169 | OK |  | 5494169 | OK
XII |  | CARPINTERÍA ALUMÍNIO | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
12.01. |  | PUERTA EXTERIOR ALUMINIO COLOR BLANCO | M2 | 21 | 367500 | 7717500 | 367500 | 7717500 | OK | 367500 | 7717500 | OK
12.02. |  | PUERTA INTERIOR ALUMINIO COLOR BLANCO | M2 | 49 | 367500 | 18007500 | 367500 | 18007500 | OK | 367500 | 18007500 | OK
12.03. |  | VENTANA ALUMINIO COLOR BLANCO | M2 | 33.5 | 367500 | 12311250 | 367500 | 12311250 | OK | 367500 | 12311250 | OK
12.04. |  | CERRADURAS EXTERIORES | UND | 6 | 115238 | 691428 | 115238 | 691428 | OK | 115238 | 691428 | OK
12.05. |  | CERRADURAS INTERIORES | UND | 10 | 52238 | 522380 | 52238 | 522380 | OK | 52238 | 522380 | OK
|  | SUBTOTAL CARPINTERÍA ALUMÍNIO |  |  |  | 39250058 |  | 39250058 | OK |  | 39250058 | OK
XIII |  | VARIOS | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
13.01. | 13.01.P | ANDEN EN CONCRETO DE 21MPa e=0.10 m | M2 | 142 | 58503 | 8307426 | 58503 | 8307426 | OK | 58503 | 8307426 | OK
13.02. |  | SARDINEL EN CONCRETO DE 21MPa CON UNA ALTURA DE 40cm, Y UN ANCHO DE =15cm. | ML | 48 | 34989 | 1679472 | 34989 | 1679472 | OK | 34989 | 1679472 | OK
13.03. |  | CANAL EN CONCRETO DE 21MPa A= 0.30 MTS | ML | 48 | 59388 | 2850624 | 59388 | 2850624 | OK | 59388 | 2850624 | OK
13.04. |  | ASE0 | GLB | 1 | 519750 | 519750 | 519750 | 519750 | OK | 519750 | 519750 | OK
|  | SUBTOTAL VARIOS |  |  |  | 13357272 |  | 13357272 | OK |  | 13357272 | OK
XIV |  | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
14.1 |  | ALIMENTADORES Y TABLEROS | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
14.1.1 |  | Alimentador BT tablero TDG 3X3#1/0 THHN Cu + 3#1/0 THHN Cu + 1#2 CuDD X Tubo PVC 2X2" | ML | 80 | 272036 | 21762880 | 272036 | 21762880 | OK | 272036 | 21762880 | OK
14.1.2 |  | Suministro e instalacion interruptor termomagnetico en caja moldeda 3 x 40 A | UND | 1 | 209266 | 209266 | 209266 | 209266 | OK | 209266 | 209266 | OK
14.1.3 |  | Sumnistro e instalacion tablero de distribucion general TDG 3F-5H 400 A tablero de distribucion general TDG metálico tipo A-CDA pintura electrostatica- norma RETIE para montar equipo de control y protección en baja tensión, -DPS 120/208 3 fases 4 hilos, tipo II - - interruptor principal termoganetico en caja moldeada ajustable de 3 X 400 A / (25kA a 240 v) Barraje de cobre circuitos normales 3F-5H 400 A- - interruptores termomagneticos en caja moldeada de acuerdo con el diagrama unifilar- barra de neutros - barra de tierras-- 3 reservas | UND | 1 | 8273570 | 8273570 | 8273570 | 8273570 | OK | 8273570 | 8273570 | OK
14.1.4 |  | Sumninstro e instalacion tablero 3F-5H - 12 circuitos/ espacio totalizador | UND | 1 | 304766 | 304766 | 304766 | 304766 | OK | 304766 | 304766 | OK
14.1.5 |  | Sumninstro e instalacion tablero 3F-5H - 36 circuitos/ | UND | 2 | 415066 | 830132 | 415066 | 830132 | OK | 415066 | 830132 | OK
14.1.6 |  | Sumninstro e instalacion tablero 3F-5H - 24 circuitos/ | UND | 2 | 288366 | 576732 | 288366 | 576732 | OK | 288366 | 576732 | OK
14.1.7 |  | Sumninstro e instalacion tablero 3F-5H - 18 circuitos/ espacio totalizador | UND | 1 | 385366 | 385366 | 385366 | 385366 | OK | 385366 | 385366 | OK
14.1.8 |  | Sumninstro e instalacion tablero 2F-4H - 12 circuitos/ en riel | UND | 1 | 119410 | 119410 | 119410 | 119410 | OK | 119410 | 119410 | OK
14.1.9 |  | Suministro e instalacion int termomagnetico enchufar 3 x 20 a 3x60 A | UND | 6 | 91285 | 547710 | 91285 | 547710 | OK | 91285 | 547710 | OK
14.1.10 |  | Suministro e instalacion de interruptores termomagneticos de enchufar 2 x 15 A o 2X 40A | UND | 12 | 35406 | 424872 | 35406 | 424872 | OK | 35406 | 424872 | OK
14.1.11 |  | Suministro e instalacion de interruptores termomagneticos de enchufar 1 X 15 A o 1 x 20 A | UND | 53 | 21880 | 1159640 | 21880 | 1159640 | OK | 21880 | 1159640 | OK
14.1.12 |  | Instalacion de transferencia automatica en acuicultura | UND | 1 | 521220 | 521220 | 521220 | 521220 | OK | 521220 | 521220 | OK
14.1.13 |  | Instalacion planta de emergencia 6 kVA area acuicultura | UND | 1 | 421220 | 421220 | 421220 | 421220 | OK | 421220 | 421220 | OK
14.1.14 |  | alimentador entre transferencia autom y tablero TD6 Acuicultura 3#6+1#6 +1#6 en tubo EMT 1-1/2" | ML | 4 | 58315 | 233260 | 58315 | 233260 | OK | 58315 | 233260 | OK
14.1.15 |  | alimentador entre transferencia autom y planta emergencia acuicultura 3#6+1#6 +1#6 en tubo EMT 1-1/2" | ML | 4 | 52825 | 211300 | 52825 | 211300 | OK | 52825 | 211300 | OK
14.1.16 |  | Alimentador tableros 3#4 THHN + 1#4 THHN + 1#6 THHN por bandeja | ML | 12 | 54731 | 656772 | 54731 | 656772 | OK | 54731 | 656772 | OK
14.1.17 |  | Alimentador tableros 3#1/0 THHN + 1#1/0 THHN + 1#6 THHN por bandeja | ML | 4 | 100456 | 401824 | 100456 | 401824 | OK | 100456 | 401824 | OK
14.1.18 |  | Alimentador tableros 3#2 THHN + 1#2 THHN + 1#6 THHN por bandeja | ML | 4 | 76488 | 305952 | 76488 | 305952 | OK | 76488 | 305952 | OK
14.1.19 |  | Alimentador tableros 3#6 THHN + 1#6 THHN + 1#6 THHN por tuberia PVC 1-1/2" Para laboratorio ACUICULTURA TD6 | ML | 40 | 47834 | 1913360 | 47834 | 1913360 | OK | 47834 | 1913360 | OK
14.1.20 |  | Suministro e instalacion bandeja tipo malla 20 cm x 3 mtros aterrizar tramo de bandeja con cable Cu #6 desnudo y conectores de cobre | UND | 20 | 162657 | 3253140 | 162657 | 3253140 | OK | 162657 | 3253140 | OK
14.1.21 |  | Suministro e instalacion bandeja tipo malla 15 cm x 3 mtros | ML | 20 | 147515 | 2950300 | 147515 | 2950300 | OK | 147515 | 2950300 | OK
14.1.22 |  | Suministro e instalacion ducto metalico 10 x 4 cm con troquel incluye troque doble para toma y salida datos | ML | 15 | 55811 | 837165 | 55811 | 837165 | OK | 55811 | 837165 | OK
14.1.23 |  | CAJA DE PASO CONCRETO 60 X60 CM | UND | 4 | 147485 | 589940 | 147485 | 589940 | OK | 147485 | 589940 | OK
|  | SUBTOTAL ALIMENTADORES Y TABLEROS |  |  |  | 46889797 |  | 46889797 | OK |  | 46889797 | OK
14.2. |  | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
14.2.1 |  | salida de iluminacion lamparas tipo led PVC SCH-40 Cable #14 THHN ductos PVC (SCH40) de 1/2" y/o 3/4", con accesorios ALAMBRE Cu 3#12 THHN/THWN,,cajas metalicas octogonales /conectores roscados/SALIDA en caja metalica OCTOGONAL/tuberia soportada en losa con grapa metalica doble ala y chazo pistola. | UND | 43 | 90618 | 3896574 | 90618 | 3896574 | OK | 90618 | 3896574 | OK
14.2.2 |  | salida de EMERGENCIA PVC SCH-40 Cable #14 THHN | UND | 5 | 112122 | 560610 | 112122 | 560610 | OK | 112122 | 560610 | OK
14.2.3 |  | salida interruptor doble en tuberia PVC (sch40) cable #14 ductos PVC (SCH40) de 1/2" y/o 3/4", con accesorios ALAMBRE Cu 3#12 THHN/THWN,,cajas metalicas octogonales /conectores roscados/SALIDA en caja metalica OCTOGONAL/tuberia soportada en losa con grapa metalica doble ala y chazo pistola | UND | 5 | 82463 | 412315 | 82463 | 412315 | OK | 82463 | 412315 | OK
14.2.4 |  | Salidas para interruptor sencillo. en tuberia PVC (sch40) y Cable #14 Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO ). en tuberia PVC (sch40)1 /2’ -Incluye interruptor sencillo 15 Amp. Debidamente instalado. Ductos conduiPVC Ø ½’’ con accesorios. Conductores alambre Cu N° 12 AWG –THHN –THWN cajas METALICA 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).empalmes conectores de resorte | UND | 5 | 68376 | 341880 | 68376 | 341880 | OK | 68376 | 341880 | OK
14.2.5 |  | salida interruptor triple en tuberia PVC (sch40) cable #14 | UND | 4 | 86130 | 344520 | 86130 | 344520 | OK | 86130 | 344520 | OK
14.2.6 |  | Salida tomacorrientes dobles con polo a tierra PVC(SCH40) cable Cu #12 tomacorrientes dobles con polo a tierra que incluyen ductos PVC (sch40)de 1/2" y/o 3/4" con accesorios,conductores 3 No.12 Cu (F,N,T) THHN/THWN, (cables LS =LOW SMOKE),conectores roscados en caja METALICA | UND | 62 | 96095 | 5957890 | 96095 | 5957890 | OK | 96095 | 5957890 | OK
14.2.7 |  | Salida tomacorrientes dobles con polo a tierra PVC(SCH40) cable Cu #12 ESPECIALES | UND | 36 | 164771 | 5931756 | 164771 | 5931756 | OK | 164771 | 5931756 | OK
14.2.8 |  | Salida tomacorrientes dobles con polo a tierra PVC(SCH40) cable Cu #10 ESPECIALES | UND | 2 | 207295 | 414590 | 207295 | 414590 | OK | 207295 | 414590 | OK
14.2.9 |  | Salida tomacorrientes dobles con polo a tierra PVC(SCH40) cable Cu #12 GFCI | UND | 4 | 129873 | 519492 | 129873 | 519492 | OK | 129873 | 519492 | OK
14.2.1 |  | Salida tomacorrientes dobles con polo a tierra PVC(SCH40) cable Cu #12 GFCI ESPECIALES | UND | 2 | 193954 | 387908 | 193954 | 387908 | OK | 193954 | 387908 | OK
14.2.11 |  | Salida tomacorrientes dobles con polo a tierra PVC(SCH40) cable Cu #12 por bandeja | UND | 36 | 66087 | 2379132 | 66087 | 2379132 | OK | 66087 | 2379132 | OK
14.2.12 |  | Salida tomacorrientes dobles con polo a tierra PVC(SCH40) cable Cu #12 REGULAD por bandeja | UND | 6 | 77013 | 462078 | 77013 | 462078 | OK | 77013 | 462078 | OK
14.2.13 |  | Salida tomacorrientes dobles con polo a tierra PVC(SCH40) cable Cu #12 REGULAD por tuberia | UND | 6 | 111991 | 671946 | 111991 | 671946 | OK | 111991 | 671946 | OK
14.2.14 |  | Salida tomacorrientes dobles con polo a tierra PVC(SCH40) cable Cu #12 EUROPEO | UND | 5 | 206857 | 1034285 | 206857 | 1034285 | OK | 206857 | 1034285 | OK
14.2.15 |  | Salida TOMAS 2F 220 V ESPECIALES PATA PLANA CABLE 3X#12 | UND | 7 | 179904 | 1259328 | 179904 | 1259328 | OK | 179904 | 1259328 | OK
14.2.16 |  | Salida TOMAS 2F 220 V ESPECIALES PATA PLANA CABLE 3X#10 | UND | 2 | 242048 | 484096 | 242048 | 484096 | OK | 242048 | 484096 | OK
14.2.17 |  | Salida TOMAS 3F 220 V ESPECIALES PATA PLANA CABLE 4X#12 | UND | 2 | 250816 | 501632 | 250816 | 501632 | OK | 250816 | 501632 | OK
14.2.18 |  | Salida TOMAS 3F 220 V ESPECIALES PATA PLANA CABLE 4X#8 | UND | 1 | 458698 | 458698 | 458698 | 458698 | OK | 458698 | 458698 | OK
14.2.19 |  | Suministro e instalacion luminaria CLEAN OWEN LENS 120X 30 cm 49w ILTEC sopotar co guaya y conexion encauchetado 3 x14 , prensa estopa y tapa caja | UND | 25 | 402768 | 10069200 | 402768 | 10069200 | OK | 402768 | 10069200 | OK
14.2.20 |  | Suministro e instalacion luminaria CLEAN OWEN LENS 30 X 30 cm 19w ILTEC sopotar co guaya y conexion encauchetado 3 x14 , prensa estopa y tapa caja | UND | 13 | 251409 | 3268317 | 251409 | 3268317 | OK | 251409 | 3268317 | OK
14.2.21 |  | Suministro e instalacion luminaria ALBAR LENS 33 W ILTEC sopotar co guaya y conexion encauchetado 3 x 14 , prensa estopa y tapa caja | UND | 8 | 251409 | 2011272 | 251409 | 2011272 | OK | 251409 | 2011272 | OK
14.2.22 |  | Suministro e instalacion BALA SATURNO 13W ILTEC sopotar coguaya y conexion encauchetado 3 x 14 , prensa estopa y tapa caja | UND | 2 | 154409 | 308818 | 154409 | 308818 | OK | 154409 | 308818 | OK
14.2.23 |  | Suministro e instalacion LUMINARIA EMERGENCIA ALENA 600L ILTEC sopotar co guaya y conexion encauchetado 3 x 14 ,prensa estopa y tapa caja | UND | 7 | 106394 | 744758 | 106394 | 744758 | OK | 106394 | 744758 | OK
14.2.24 |  | Suministro e instalacion LETRERO "SALIDA" ILTEC | UND | 3 | 233503 | 700509 | 233503 | 700509 | OK | 233503 | 700509 | OK
14.2.25 |  | Alimentador para salidas tomacorrientes 3 x 12 | ML | 100 | 10266 | 1026600 | 10266 | 1026600 | OK | 10266 | 1026600 | OK
|  | SUBTOTAL ILUMINACION Y TOMACORRIENTES |  |  |  | 44148204 |  | 44148204 | OK |  | 44148204 | OK
14.3 |  | RED DATOS | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
14.3.1 |  | Suministro e instalacion de RACK de DATOS - tipo cerrado 12 RU de piso RACK de DATOS - TIPO CERRADO DE 12RU - 19 "/2 multitomas de 6 servicios para rack 19"/Con organizadores verticales y horizontales /aterrizado con cable de Cu #6/extractores de aire de uso continuo. | UND | 1 | 1729654 | 1729654 | 1729654 | 1729654 | OK | 1729654 | 1729654 | OK
14.3.2 |  | Suministro PACHCORD- 3 metros en cable UTP cat 6A conexión de los computadores | UND | 2 | 50300 | 100600 | 50300 | 100600 | OK | 50300 | 100600 | OK
14.3.3 |  | Suministro e instalacion, conexión Pach-panel categoria 6A para rack de 19"- 24 puertos | UND | 1 | 1038346 | 1038346 | 1038346 | 1038346 | OK | 1038346 | 1038346 | OK
14.3.4 |  | Suministro e instalacion tablero T-UPS / 2F-4H - 8 circuitos MINIPRAGMA | UND | 1 | 131194 | 131194 | 131194 | 131194 | OK | 131194 | 131194 | OK
14.3.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA A UPS 4#8 EN TUBO EMT 1" Suministro e instalacion tuberia EMT, soportes, cable e instalacion | ML | 4 | 38472 | 153888 | 38472 | 153888 | OK | 38472 | 153888 | OK
14.3.6 |  | Salida de DATOS SENCILLA en BANDEJA portacable y tuberia -desde centro de cableado (rack , en BANDEJA portacable y tuberia /1RA ETAPA SOLO ENTUBADO | UND | 12 | 45051 | 540612 | 45051 | 540612 | OK | 45051 | 540612 | OK
14.3.7 |  | Salida para tomacorrientes dobles con polo a tierra REGULADOS en PVC SCH40-SOLO ENTUBADO | UND | 13 | 51567 | 670371 | 51567 | 670371 | OK | 51567 | 670371 | OK
14.3.8 |  | suministro e instalacion UPS 3 KVA 2F-4H 220/120V | UND | 0 | 2655798 | 0 | 2655798 | 0 | OK | 2655798 | 0 | OK
14.3.9 |  | certificacion punto datos sencillo | UND | 1 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | OK | 22400 | 22400 | OK
14.3.10 |  | Suministro e instalacion Swich CISCO catalyst 3850 24 puertos | UND | 0 | 23836819 | 0 | 23836819 | 0 | OK | 23836819 | 0 | OK
|  | POE CAPA 3 incluye 4 puertos SFP, LAN Base | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK
14.3.11 |  | Suministro e instalacion AP WIFI | UND | 1 | 886093.1902 | 886093 | 886093 | 886093 | OK | 886093 | 886093 | OK
|  | SUBTOTAL RED DATOS |  |  |  | 5273158 |  | 5273158 | OK |  | 5273158 | OK
|  | SUB TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 96311159 |  | 96311159 | OK |  | 96311159 | OK
[9 empty] | OK |  |  | OK
|  | COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 461936643 |  | 461936643 |  |  | 461936643
|  | Administración | 17% |  |  | 78529229 | 17% | 78529229 |  | 17% | 78529229
|  | Imprevistos | 3% |  |  | 13858099 | 3% | 13858099 |  | 3% | 13858099
|  | Utilidad | 5% |  |  | 23096832 | 5% | 23096832 |  | 5% | 23096832
|  | IVA sobre Utilidad | 25% |  |  | 115484160 | 25% | 115484160 | OK | 25% | 115484160 | OK
|  | Iva sobre utilidad | 19% |  |  | 4388398 | 19% | 4388398 |  | 19% | 4388398
|  | COSTO TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 581809201 |  | 581809201 |  |  | 581809201
|  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  | 581809201
|  | VALOR PROPUESTA CORREGIDA <= PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 581809201 | OK |  | 581809201 | OK
|  | VALOR PROPUESTA CORREGIDA >= 95% PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 100% | OK |  | 100% | OK
|  | VALOR PROPUESTA PRESENTADA | [5 empty] | 581809201 |  |  | 581809201
|  | DIFERENCIA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | PORCENTAJE DE CORRECCION <= 0.1% | [5 empty] | 0% | OK |  | 0% | OK
|  | VrUnit. Ofertado ≤ VrUnit. Oficial | [6 empty] | OK |  |  | OK
|  | CUMPLE (SI/NO) |  |  |  |  | SI |  |  | SI
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS JULIO ZUÑIGA SANCHEZ
Contratista - Profesional Especializado
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa

## CORREC. ARITM. GENERAL (hidden)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
OBJETO: REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y LOS DISEÑOS (FASE 3) DE LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DE INGENIERÍAS DEL CAMPUS TULCÁN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, UBICADAS EN LA CARRERA 2 CON CALLE 15N DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 2 |  |  | 3
PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANT. | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |  |  | ≤ VrUnit. Oficial |  |  | ≤ VrUnit. Oficial
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
1.1 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
1,1,1 | DEMOL LOSA MACIZA C. E<=20CMS | M2 | 3000 | 41105 | 123315000 | 40838 | 122514000 | OK | 40879 | 122637000 | OK
1,1,2 | DEMOL VIGAS Y COLUMNAS. E= 0,15 A 0,30 MT | ML | 571.8 | 14385 | 8225343 | 14291 | 8171594 | OK | 14306 | 8180171 | OK
1,1,3 | DEMOL.MURO CONCRETO E=15CM | M2 | 1984.5 | 44720 | 88746840 | 44429 | 88169351 | OK | 44474 | 88258653 | OK
1,1,4 | DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO | M2 | 1500 | 5443 | 8164500 | 5408 | 8112000 | OK | 5413 | 8119500 | OK
1,1,5 | DESM.APARATO SANITARIO | UND | 72 | 27206 | 1958832 | 27029 | 1946088 | OK | 27056 | 1948032 | OK
1,1,6 | DESM.MARCO + NAVE SENCILLA | UND | 162 | 19318 | 3129516 | 19192 | 3109104 | OK | 19212 | 3112344 | OK
1,1,7 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H MAX 3MT | ML | 50 | 5157 | 257850 | 5123 | 256150 | OK | 5129 | 256450 | OK
1,1,8 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 1062.32 | 22009 | 23380601 | 21866 | 23228689 | OK | 21888 | 23252060 | OK
1.2 | CAMPAMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
1,2,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 4811.91 | 2159 | 10388914 | 2145 | 10321547 | OK | 2147 | 10331171 | OK
1,2,2 | CAMPAMENTO TABLA 18 M2 | UND | 4 | 2485644 | 9942576 | 2469487 | 9877948 | OK | 2471973 | 9887892 | OK
1.3 | VARIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
1,3,1 | CERRAMIENTO POVISIONAL Y PERIMETRAL EN LONA VERDE Y GUADUA | ML | 318 | 21207 | 6743826 | 21069 | 6699942 | OK | 21090 | 6706620 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
| SUBTOTAL CAP 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES: |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
2.1 | EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3,0M DE PROFUNDIDAD | M3 | 3361.96 | 7917 | 26616637 | 7866 | 26445177 | OK | 7873 | 26468711 | OK
2.2 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL | M3 | 3361.96 | 35244 | 118488918 | 35015 | 117719029 | OK | 35050 | 117836698 | OK
2.3 | RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCA MUERTA PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1209.39 | 57547 | 69596766 | 57173 | 69144454 | OK | 57230 | 69213390 | OK
2,4 | RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO +ACA, MEJORAMIENTO DE TERRENO BLOQUE B | M3 | 284.31 | 42660 | 12128665 | 42383 | 12049911 | OK | 42425 | 12061852 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
| SUBTOTAL CAP. 2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE: |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
3.1 | SOLADO DE LIMPIEZA ESPESOR 5CM | M2 | 335.86 | 46847 | 15734033 | 46542 | 15631596 | OK | 46589 | 15647382 | OK
3.2 | CONCRETO 3000 PSI DADOS DE CIMENTACION | M3 | 331.34 | 922782 | 305754588 | 916784 | 303767211 | OK | 917707 | 304073037 | OK
3.3 | CONCRETO 3000 PSI VIGAS Y RIOSTRAS EJES BLO.A[1,2,3,4,5,6,7,8] BLO.B[A,B,C,D,E,F,G] BLO.C[A,B,C,D], PUNTO FIJO | M3 | 277.59 | 922782 | 256155055 | 916784 | 254490071 | OK | 917707 | 254746286 | OK
3.4 | CONCRETO 3000 PSI VIGAS Y NERVIOS EJES BLO.A[A,B,C,D] BLO.B [1,2,3,4] BLO.C[1,2,3,4] COMEDOR, LAVANDERIA, PORTERIA, UTV, LOCAL COMERCIAL | M3 | 371.83 | 922782 | 343118031 | 916784 | 340887795 | OK | 917707 | 341230994 | OK
3.5 | REFUERZO 60.000 PSI | KLS | 168109.04 | 4601 | 773469693 | 4571 | 768426422 | OK | 4576 | 769266967 | OK
3.6 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 239.74 | 922783 | 221227996 | 916785 | 219790036 | OK | 917708 | 220011316 | OK
3.7 | BASES CAMAS EN CONCRETO H=30-40CM (CAMAS DORMITORIOS) | M3 | 29.32 | 197493 | 5790495 | 196209 | 5752848 | OK | 196407 | 5758653 | OK
3.8 | MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM | M2 | 17.16 | 621483 | 10664648 | 617443 | 10595322 | OK | 618065 | 10605995 | OK
3.9 | ALFAGIA CONCRETO ANCHO 60CM | ML | 544.85 | 88651 | 48301497 | 88075 | 47987664 | OK | 88163 | 48035611 | OK
3.1 | LOSA CONTRAPISO Y LOSA CASETON ESTERILLA E=41-45CM | M2 | 3230.46 | 148520 | 479787919 | 147035 | 474990686 | OK | 147703 | 477148633 | OK
3.11 | LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM | M2 | 409.29 | 87171 | 35678219 | 86604 | 35446151 | OK | 86692 | 35482169 | OK
3.12 | MALLA ELECTROSOLDADA | KLS | 4830 | 5954 | 28757820 | 5915 | 28569450 | OK | 5921 | 28598430 | OK
3.13 | PANTALLA EN CONCRETO 3100 PSI E=10-30CMS | M3 | 32.33 | 715050 | 23117567 | 710402 | 22967297 | OK | 711117 | 22990413 | OK
3.14 | ESCALERA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 25.63 | 983405 | 25204670 | 977013 | 25040843 | OK | 977996 | 25066037 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
| SUBTOTAL CAP. 3 ESTRUCTURA EN CONCRETO : |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.1 | TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 3" RDE 26 UM | ML | 67.78 | 21509.8 | 1457934 | 21370 | 1448459 | OK | 21391 | 1449882 | OK
4.2 | TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 2 1/2" RDE 26 UM | ML | 7.65 | 21509.8 | 164550 | 21370 | 163481 | OK | 21391 | 163641 | OK
4.3 | TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 2" RDE 26 UM | ML | 64.59 | 21510 | 1389331 | 21370 | 1380288 | OK | 21392 | 1381709 | OK
4.4 | TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1 1/2" RDE 21, INCLUYE UNIÓN | ML | 111.11 | 21927 | 2436309 | 21784 | 2420420 | OK | 21806 | 2422865 | OK
4.5 | TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1 1/4" RDE 21, INCLUYE UNIÓN | ML | 61.62 | 21927 | 1351142 | 21784 | 1342330 | OK | 21806 | 1343686 | OK
4.6 | TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1" RDE 21, INCLUYE UNIÓN | ML | 71.81 | 14986 | 1076145 | 14889 | 1069179 | OK | 14904 | 1070256 | OK
4.7 | TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 3/4" RDE 21, INCLUYE UNIÓN | ML | 337.5 | 10685 | 3606188 | 10616 | 3582900 | OK | 10626 | 3586275 | OK
4.8 | TUBERIA PVC PRESION PARA ACUEDUCTO D=1/2" RDE 13.5, INCLUYE UNIÓN | ML | 55.71 | 9766 | 544064 | 9703 | 540554 | OK | 9712 | 541056 | OK
4.9 | BUJE SOLDADO DE 3"x2 1/2" PVC | UND | 1 | 45249 | 45249 | 44955 | 44955 | OK | 45000 | 45000 | OK
4.1 | BUJE SOLDADO DE 3"x2" PVC | UND | 2 | 44529 | 89058 | 44240 | 88480 | OK | 44284 | 88568 | OK
4.11 | BUJE SOLDADO DE 2 1/2"x2" PVC | UND | 2 | 34102 | 68204 | 33880 | 67760 | OK | 33914 | 67828 | OK
4.12 | BUJE SOLDADO DE 2 1/2"x1 1/2" PVC | UND | 1 | 33799 | 33799 | 33579 | 33579 | OK | 33613 | 33613 | OK
4.13 | BUJE SOLDADO DE 2"x1 1/2" PVC | UND | 4 | 21472 | 85888 | 21332 | 85328 | OK | 21354 | 85416 | OK
4.14 | BUJE SOLDADO DE 2"x3/4" PVC | UND | 1 | 19222 | 19222 | 19097 | 19097 | OK | 19116 | 19116 | OK
4.15 | BUJE SOLDADO DE 2"X 1/2" PVC | UND | 2 | 13671 | 27342 | 13582 | 27164 | OK | 13596 | 27192 | OK
4.16 | BUJE SOLDADO DE 1 1/2"x1 1/4" PVC | UND | 4 | 12372 | 49488 | 12292 | 49168 | OK | 12304 | 49216 | OK
4.17 | BUJE SOLDADO DE 1 1/2"x1" | UND | 2 | 12372 | 24744 | 12292 | 24584 | OK | 12304 | 24608 | OK
4.18 | BUJE SOLDADO DE 1 1/2"x3/4" | UND | 9 | 13361 | 120249 | 13274 | 119466 | OK | 13288 | 119592 | OK
4.19 | BUJE SOLDADO DE 1 1/2"x1/2" | UND | 1 | 13361 | 13361 | 13274 | 13274 | OK | 13288 | 13288 | OK
4.2 | BUJE SOLDADO DE 1 1/4"x1" | UND | 10 | 11667 | 116670 | 11591 | 115910 | OK | 11603 | 116030 | OK
4.21 | BUJE SOLDADO DE 1 1/4"x3/4" | UND | 15 | 9754 | 146310 | 9691 | 145365 | OK | 9700 | 145500 | OK
4.22 | BUJE SOLDADO DE 1 1/4"x1/2" | UND | 2 | 9754 | 19508 | 9691 | 19382 | OK | 9700 | 19400 | OK
4.23 | BUJE SOLDADO DE 1"x3/4" | UND | 9 | 4432 | 39888 | 4403 | 39627 | OK | 4408 | 39672 | OK
4.24 | BUJE SOLDADO DE 1"x 1 1/2" | UND | 6 | 4169 | 25014 | 4142 | 24852 | OK | 4146 | 24876 | OK
4.25 | BUJE SOLDADO DE 3/4"x1/2" | UND | 306 | 3249 | 994194 | 3228 | 987768 | OK | 3231 | 988686 | OK
4.26 | TEE REDUCIDA DE 1"x3/4" | UND | 18 | 7358 | 132444 | 7310 | 131580 | OK | 7318 | 131724 | OK
4.27 | TEE REDUCIDA DE 1"x1/2" | UND | 19 | 7358 | 139802 | 7310 | 138890 | OK | 7318 | 139042 | OK
4.28 | TEE REDUCIDA DE 3/4"x1/2" | UND | 197 | 4711 | 928067 | 4680 | 921960 | OK | 4685 | 922945 | OK
4.29 | TEE 3"x3" | UND | 3 | 103172 | 309516 | 102501 | 307503 | OK | 102605 | 307815 | OK
4.3 | TEE 2 1/2"x2 1/2" | UND | 2 | 75885 | 151770 | 75392 | 150784 | OK | 75468 | 150936 | OK
4.31 | TEE 2"x2" | UND | 6 | 43537 | 261222 | 43254 | 259524 | OK | 43298 | 259788 | OK
4.32 | TEE 1 1/2"x1 1/2" | UND | 15 | 30666 | 459990 | 30467 | 457005 | OK | 30497 | 457455 | OK
4.33 | TEE 1 1/4"x1 1/4" | UND | 17 | 22127 | 376159 | 21983 | 373711 | OK | 22005 | 374085 | OK
4.34 | TEE 1"x1" | UND | 1 | 7309 | 7309 | 7261 | 7261 | OK | 7269 | 7269 | OK
4.35 | TEE 3/4"x3/4" | UND | 42 | 2851 | 119742 | 2832 | 118944 | OK | 2835 | 119070 | OK
4.36 | TEE 1/2"x1/2" | UND | 6 | 1893 | 11358 | 1881 | 11286 | OK | 1883 | 11298 | OK
4.37 | CODO DE 3"x90 | UND | 3 | 88810 | 266430 | 88233 | 264699 | OK | 88322 | 264966 | OK
4.38 | CODO DE 2"x90 | UND | 4 | 38805 | 155220 | 38553 | 154212 | OK | 38592 | 154368 | OK
4.39 | CODO DE 1 1/2" x90 | UND | 13 | 32863 | 427219 | 32649 | 424437 | OK | 32682 | 424866 | OK
4.4 | CODO DE 1 1/4" x90 | UND | 3 | 23417 | 70251 | 23265 | 69795 | OK | 23288 | 69864 | OK
4.41 | CODO DE 1"x90 | UND | 2 | 4973 | 9946 | 4941 | 9882 | OK | 4946 | 9892 | OK
4.42 | CODO DE 3/4"x90 | UND | 209 | 2864 | 598576 | 2845 | 594605 | OK | 2848 | 595232 | OK
4.43 | CODO DE 1/2"x90 | UND | 21 | 1695 | 35595 | 1684 | 35364 | OK | 1686 | 35406 | OK
4.44 | PUNTOS HIDRAULICOS DE 1/2", INCLUYE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS, PROM 3m | UND | 313 | 47341 | 14817733 | 47033 | 14721329 | OK | 47081 | 14736353 | OK
4.45 | VÁLVULA CHEQUE CORTINA HIERRO DE 3" | UND | 2 | 833937 | 1667874 | 828516 | 1657032 | OK | 829350 | 1658700 | OK
4.46 | VÁLVULA DE BOLA PVC 1/2" | UND | 104 | 37551 | 3905304 | 37307 | 3879928 | OK | 37344 | 3883776 | OK
4.47 | VÁLVULA DE BOLA PVC 1" | UND | 6 | 65019 | 390114 | 64596 | 387576 | OK | 64661 | 387966 | OK
4.48 | VÁLVULA DE BOLA PVC 1 1/2" | UND | 2 | 110343 | 220686 | 109626 | 219252 | OK | 109736 | 219472 | OK
4.49 | CAJA PARA MEDIDOR EN CONCRETO DE 3000 PSI (0,60X1,00X0,70 MT) | UND | 1 | 370918 | 370918 | 368507 | 368507 | OK | 368878 | 368878 | OK
4.5 | MACROMEDIDOR DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS FILTRO YEE, VÁLVULAS Y REDUCCIONES) | UND | 1 | 2247427 | 2247427 | 2232819 | 2232819 | OK | 2235066 | 2235066 | OK
4.51 | VÁLVULA HD DE 3" | UND | 2 | 989580 | 1979160 | 983148 | 1966296 | OK | 984137 | 1968274 | OK
4.52 | VÁLVULA HD DE 2 1/2" | UND | 1 | 747103 | 747103 | 742247 | 742247 | OK | 742994 | 742994 | OK
4.53 | VÁLVULA HD DE 2" | UND | 0 | 698961 | 0 | 694418 | 0 | OK | 695117 | 0 | OK
4.54 | MOTOBOMBA DE 5 HP (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN) | UND | 1 | 5354306 | 5354306 | 5319503 | 5319503 | OK | 5324857 | 5324857 | OK
4.55 | HIDROFLO | UND | 1 | 2696949 | 2696949 | 2679419 | 2679419 | OK | 2682116 | 2682116 | OK
4.56 | TUBERIA PVC CORRUGADA D=8" | ML | 6.95 | 75832 | 527032 | 75339 | 523606 | OK | 75415 | 524134 | OK
4.57 | TUBERIA PVC CORRUGADA D=6" | ML | 265.41 | 63128 | 16754802 | 62718 | 16645984 | OK | 62781 | 16662705 | OK
4.58 | TUBERÍA SANITARIA PVC 4" | ML | 996.73 | 42895 | 42754733 | 42616 | 42476646 | OK | 42659 | 42519505 | OK
4.59 | TUBERÍA SANITARIA PVC 2" | ML | 242.61 | 30365 | 7366853 | 30168 | 7319058 | OK | 30198 | 7326337 | OK
4.6 | YEE SANITARIA DE 4"x4" | UND | 70 | 56992 | 3989440 | 56622 | 3963540 | OK | 56679 | 3967530 | OK
4.61 | DOBLE YEE SANITARIA DE 4"x4" | UND | 4 | 83239 | 332956 | 82698 | 330792 | OK | 82781 | 331124 | OK
4.62 | YEE SANITARIA DE 4"x2" | UND | 128 | 51935 | 6647680 | 51597 | 6604416 | OK | 51649 | 6611072 | OK
4.63 | YE SANITARIA DE 2"x2" | UND | 257 | 37855 | 9728735 | 37609 | 9665513 | OK | 37647 | 9675279 | OK
4.64 | TEE SANITARIA DE 4"x4" | UND | 64 | 34856 | 2230784 | 34629 | 2216256 | OK | 34664 | 2218496 | OK
4.65 | TEE SANITARIA DE 2"x2" | UND | 64 | 21305 | 1363520 | 21167 | 1354688 | OK | 21188 | 1356032 | OK
4.66 | CODO SANITARIO DE 2"x90 C-C | UND | 64 | 18038 | 1154432 | 17921 | 1146944 | OK | 17939 | 1148096 | OK
4.67 | CODO SANITARIO DE 4"x90 C-C | UND | 64 | 34781 | 2225984 | 34555 | 2211520 | OK | 34590 | 2213760 | OK
4.68 | CODO SANITARIO DE 4"x45 C-C | UND | 12 | 41350 | 496200 | 41081 | 492972 | OK | 41123 | 493476 | OK
4.69 | CODO SANITARIO DE 2"x45 C-C | UND | 275 | 18877 | 5191175 | 18754 | 5157350 | OK | 18773 | 5162575 | OK
4.7 | BUJE SOLDADO DE 4"x2" | UND | 4 | 34850 | 139400 | 34623 | 138492 | OK | 34658 | 138632 | OK
4.71 | CAJAS DE DISTRIBUCION EN CONCRETO 0,6mx0,6m (libres) TAPA e=0,1M | UND | 51 | 291703.1 | 14876858 | 289807 | 14780157 | OK | 290099 | 14795049 | OK
4.72 | PUNTOS SANITARIOS DE 4" | UND | 99 | 108664 | 10757736 | 107958 | 10687842 | OK | 108066 | 10698534 | OK
4.73 | PUNTOS SANITARIOS DE 2" | UND | 313 | 67460 | 21114980 | 67022 | 20977886 | OK | 67089 | 20998857 | OK
4.74 | LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO | UND | 10 | 175288 | 1752880 | 174149 | 1741490 | OK | 174324 | 1743240 | OK
4.75 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI. 4,00X4,00X1,00. E=0,30 MTS. 2 PARILLAS ACERO 5/8"@,25 2 SENTIDOS | UND | 1 | 9696851.1 | 9696851 | 9633822 | 9633822 | OK | 9643518 | 9643518 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
| SUBTOTAL CAP. 4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS: |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
5 | INSTALACION RED CONTRA INCENDIO |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
5.1 | TUBERÍA AC DE 4" | ML | 131.21 | 56009 | 7348941 | 55645 | 7301180 | OK | 55701 | 7308528 | OK
5.2 | TUBERÍA AC DE 3" | ML | 34.6 | 47316 | 1637134 | 47008 | 1626477 | OK | 47056 | 1628138 | OK
5.3 | TUBERÍA AC DE 2" | ML | 40.55 | 42895 | 1739392 | 42616 | 1728079 | OK | 42659 | 1729822 | OK
5.4 | TUBERÍA AC DE 1 1/2" | ML | 118.65 | 34628 | 4108612 | 34403 | 4081916 | OK | 34438 | 4086069 | OK
5.5 | TUBERÍA AC DE 1 1/4" | ML | 40.5 | 29059 | 1176890 | 28870 | 1169235 | OK | 28899 | 1170410 | OK
5.6 | TUBERÍA AC DE 1" | UND | 81 | 25099 | 2033019 | 24936 | 2019816 | OK | 24961 | 2021841 | OK
5.7 | CODO AC DE 3"x90 | UND | 9 | 74705 | 672345 | 74219 | 667971 | OK | 74294 | 668646 | OK
5.8 | CODO AC DE 2"x90 | UND | 4 | 49318 | 197272 | 48997 | 195988 | OK | 49047 | 196188 | OK
5.9 | CODO AC DE 1"x90 | UND | 3 | 30767 | 92301 | 30567 | 91701 | OK | 30598 | 91794 | OK
5.1 | TEE AC DE 3"x3" | UND | 12 | 89616.8 | 1075402 | 89034 | 1068408 | OK | 89124 | 1069488 | OK
5.11 | TEE AC DE 2"x2" | UND | 6 | 47593 | 285558 | 47284 | 283704 | OK | 47331 | 283986 | OK
5.12 | TEE AC DE 1 1/2"x1 1/2" | UND | 30 | 39913 | 1197390 | 39654 | 1189620 | OK | 39693 | 1190790 | OK
5.13 | TEE AC DE 1 1/4"x1 1/4" | UND | 18 | 28861 | 519498 | 28673 | 516114 | OK | 28702 | 516636 | OK
5.14 | TEE AC DE 1"x1" | UND | 9 | 28796 | 259164 | 28609 | 257481 | OK | 28638 | 257742 | OK
5.15 | BUSHING AC DE 3"x2" | UND | 2 | 50148 | 100296 | 49822 | 99644 | OK | 49872 | 99744 | OK
5.16 | BUSHING AC DE 2"x1 1/2" | UND | 9 | 33484 | 301356 | 33266 | 299394 | OK | 33300 | 299700 | OK
5.17 | BUSHING AC DE 1 1/2"x1 1/4" | UND | 9 | 28304 | 254736 | 28120 | 253080 | OK | 28148 | 253332 | OK
5.18 | BUSHING AC DE 1 1/2"x1/2" | UND | 30 | 22677 | 680310 | 22530 | 675900 | OK | 22552 | 676560 | OK
5.19 | BUSHING AC DE 1 1/4"x1" | UND | 9 | 18944 | 170496 | 18821 | 169389 | OK | 18840 | 169560 | OK
5.2 | BUSHING AC DE 1 1/4"x1/2" | UND | 18 | 18944 | 340992 | 18821 | 338778 | OK | 18840 | 339120 | OK
5.21 | BUSHING AC DE 1"x1/2" | UND | 12 | 14290 | 171480 | 14197 | 170364 | OK | 14211 | 170532 | OK
5.22 | GABINETE TIPO III | UND | 6 | 1765650 | 10593900 | 1754173 | 10525038 | OK | 1755939 | 10535634 | OK
5.23 | EXTINTORES | UND | 4 | 105065 | 420260 | 104382 | 417528 | OK | 104487 | 417948 | OK
5.24 | ROCIADOR 1/2" ESTANDAR | UND | 69 | 170823 | 11786787 | 169713 | 11710197 | OK | 169883 | 11721927 | OK
5.25 | SOPORTES - ANCLAJE TUBERIA 1,1/2x1/8" | UND | 140 | 32391 | 4534740 | 32180 | 4505200 | OK | 32213 | 4509820 | OK
5.26 | SENSOR DE FLUJO | UND | 9 | 1879912 | 16919208 | 1867693 | 16809237 | OK | 1869572 | 16826148 | OK
5.27 | MANOMETRO DE GLICERINA 0-200 PSI | UND | 3 | 327129 | 981387 | 325003 | 975009 | OK | 325330 | 975990 | OK
5.28 | VÁLVULA CHEQUE CORTINA METALICO DE 3" | UND | 1 | 828182 | 828182 | 822799 | 822799 | OK | 823627 | 823627 | OK
5.29 | VÁLVULA DE 3" HD | UND | 4 | 989580 | 3958320 | 983148 | 3932592 | OK | 984137 | 3936548 | OK
5.3 | SIAMESA DE 3" | UND | 1 | 1906299 | 1906299 | 1893908 | 1893908 | OK | 1895814 | 1895814 | OK
5.31 | MOTOBOMBA DE 5 HP JOCKEY | UND | 1 | 5316338 | 5316338 | 5281782 | 5281782 | OK | 5287098 | 5287098 | OK
5.32 | MOTOBOMBA DE 45HP LISTADA | UND | 1 | 21698248 | 21698248 | 21557209 | 21557209 | OK | 21578908 | 21578908 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
| SUBTOTAL CAP. 5 INSTALACION RED CONTRA INCENDIOS: |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
6 | INSTALACION RED GAS |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
6.1 | CONSTRUCCION RED INTERNA DE POLIETILENO DE 1" PARA GAS NATURAL | UND | 1 | 5751811 | 5751811 | 5714424 | 5714424 | OK | 5720176 | 5720176 | OK
6.2 | CONSTRUCCION RED INTERNA EN PE - AL - PE PARA GAS NATURAL | UND | 1 | 2358021 | 2358021 | 2342694 | 2342694 | OK | 2345052 | 2345052 | OK
6.3 | CONSTRUCCION RED INTERNA PARA CADA PUNTO DE ARTEFACTO A GAS NATURAL | UND | 1 | 4306675.1 | 4306675 | 4278682 | 4278682 | OK | 4282988 | 4282988 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
| SUBTOTAL CAP. 6 INSTALACION RED GAS: |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
7.1 | SALIDA ILUMINACION 120 V | UND | 651 | 214591 | 139698741 | 212445 | 138301695 | OK | 213411 | 138930561 | OK
7.2 | SALIDA ILUMINACION 220 V | UND | 52 | 565429 | 29402308 | 561754 | 29211208 | OK | 562319 | 29240588 | OK
7.3 | TOMA MONOFASICO CON POLO A TIERRA | UND | 453 | 140769 | 63768357 | 139854 | 63353862 | OK | 139995 | 63417735 | OK
7.4 | TOMA MONOFASICO CON POLO A TIERRA GFCI | UND | 2 | 175560 | 351120 | 174419 | 348838 | OK | 174594 | 349188 | OK
7.5 | TOMA MONOFASICO REGULADO CON POLO A TIERRA | UND | 6 | 156854 | 941124 | 155834 | 935004 | OK | 155991 | 935946 | OK
7.6 | INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 493 | 88487 | 43624091 | 87912 | 43340616 | OK | 88000 | 43384000 | OK
7.7 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 4 | 170940 | 683760 | 169829 | 679316 | OK | 170000 | 680000 | OK
7.8 | INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE | UND | 21 | 176784 | 3712464 | 175635 | 3688335 | OK | 175812 | 3692052 | OK
7.9 | INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE | UND | 13 | 195676 | 2543788 | 194404 | 2527252 | OK | 194600 | 2529800 | OK
7.1 | TOMA VOZ Y DATOS | UND | 212 | 422254 | 89517848 | 419509 | 88935908 | OK | 419932 | 89025584 | OK
7.11 | SALIDA TELEVISION | UND | 190 | 220421.5 | 41880085 | 218989 | 41607910 | OK | 219209 | 41649710 | OK
7.12 | GABINETE RACK CON TODOS SUS ACCESORIOS | UND | 1 | 42080350 | 42080350 | 41806828 | 41806828 | OK | 41848908 | 41848908 | OK
7.13 | UPS | UND | 1 | 48219964 | 48219964 | 47906534 | 47906534 | OK | 47954754 | 47954754 | OK
7.14 | TABLERO DE BREAKERS DE 36 CTOS TRIFILAR 208 -120 V 4 HILOS | UND | 3 | 789051 | 2367153 | 783922 | 2351766 | OK | 784711 | 2354133 | OK
7.15 | TABLERO DE BREAKERS DE 30 CTOS TRIFILAR 208 -120 V 4 HILOS | UND | 3 | 737571 | 2212713 | 732777 | 2198331 | OK | 733514 | 2200542 | OK
7.16 | TABLERO DE BREAKERS DE 24 CTOS TRIFILAR 208 -120 V 4 HILOS | UND | 2 | 667371 | 1334742 | 663033 | 1326066 | OK | 663700 | 1327400 | OK
7.17 | TABLERO DE BREAKERS DE 18 CTOS TRIFILAR 208 -120 V 4 HILOS | UND | 2 | 583131 | 1166262 | 579341 | 1158682 | OK | 579924 | 1159848 | OK
7.18 | MINIBREAKERS 1X15 AMP | UND | 124 | 46816 | 5805184 | 46512 | 5767488 | OK | 46559 | 5773316 | OK
7.19 | MINIBREAKERS 2X20 AMP | UND | 2 | 74545 | 149090 | 74060 | 148120 | OK | 74135 | 148270 | OK
7.2 | ACOMETIDA TRIFILAR 2 No. 2/0 POR FASE + 1No. 2/0 POR NEUTRO + 1 No. 6 TIERRA | ML | 100 | 217174 | 21717400 | 215762 | 21576200 | OK | 215980 | 21598000 | OK
7.21 | ACOMETIDA TRIFILAR 1 No. 4 POR FASE + 1No. 4 POR NEUTRO + 1 No. 10 TIERRA | ML | 70 | 107626 | 7533820 | 106926 | 7484820 | OK | 107034 | 7492380 | OK
7.22 | ACOMETIDA TRIFILAR 1 No. 6 POR FASE + 1No. 6 POR NEUTRO + 1 No. 8 TIERRA | ML | 50 | 100879 | 5043950 | 100223 | 5011150 | OK | 100324 | 5016200 | OK
7.23 | ACOMETIDA TRIFILAR 1 No. 8 POR FASE + 1No. 8 POR NEUTRO + 1 No. 10 TIERRA | ML | 65 | 94249 | 6126185 | 93636 | 6086340 | OK | 93731 | 6092515 | OK
7.24 | BANDEJA 400mm x 54 mm x 3000mm | ML | 550 | 262804 | 144542200 | 261096 | 143602800 | OK | 261359 | 143747450 | OK
7.25 | PUESTA A TIERRA TABLERO DE BREAKERS y TABLERO DE MEDIDORES | UND | 2 | 262804 | 525608 | 261096 | 522192 | OK | 261359 | 522718 | OK
7.26 | LAMPARA APLIQUE TORTUGA LED 5.5W EXTERIOR INTERIOR O SIMILAR | UND | 27 | 133197 | 3596319 | 132331 | 3572937 | OK | 132464 | 3576528 | OK
7.27 | BALA ECO LED 24 W (1920 LUMEN) O SIMILAR | UND | 375 | 181808 | 68178000 | 180626 | 67734750 | OK | 180808 | 67803000 | OK
7.28 | BALA ECO LED 15 W (1200 LUMEN) O SIMILAR | UND | 190 | 246626 | 46858940 | 245023 | 46554370 | OK | 245270 | 46601300 | OK
7.29 | LÁMPARA PANEL LED SOBREPONER 60X60 51W BLANCA O SIMILAR | UND | 35 | 256246 | 8968610 | 254580 | 8910300 | OK | 254837 | 8919295 | OK
7.3 | LÁMPARA PANEL LED SOBREPONER 30X120 51W BLANCA O SIMILAR | UND | 18 | 274706 | 4944708 | 272920 | 4912560 | OK | 273195 | 4917510 | OK
7.31 | LÁMPARA PANEL LED DE SOBRE PONER 30X120 48W HERMETICA BLANCA O SIMILAR | UND | 16 | 519672 | 8314752 | 516294 | 8260704 | OK | 516814 | 8269024 | OK
7.32 | LUMINARIA 16 LEDS 35W O SIMILAR | UND | 16 | 352706 | 5643296 | 350413 | 5606608 | OK | 350766 | 5612256 | OK
7.33 | EXI-H LUZ EMERGENCIA LED R1 2X1.6W O SIMILAR | UND | 9 | 203207 | 1828863 | 201886 | 1816974 | OK | 202089 | 1818801 | OK
7.34 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 208-120V | UND | 1 | 17116519 | 17116519 | 17005262 | 17005262 | OK | 17022378 | 17022378 | OK
7.35 | PROTECCIONES | UND | 1 | 1030539 | 1030539 | 1023840 | 1023840 | OK | 1024871 | 1024871 | OK
7.36 | MALLA DE TIERRA | UND | 1 | 6444100 | 6444100 | 6402213 | 6402213 | OK | 6408657 | 6408657 | OK
7.37 | MEDICION INDIRECTA | UND | 1 | 2974569 | 2974569 | 2955234 | 2955234 | OK | 2958209 | 2958209 | OK
7.38 | ACOMETIDA TRANSFORMADOR 1No.4/0 THHN X FASE + 1No.4/0 THHN X NEUTRO + 1No. 2 X TIERRA . IINCLUYE TUBERIA PVC DB 4" | ML | 80 | 1112680 | 89014400 | 1105448 | 88435840 | OK | 1106560 | 88524800 | OK
7.39 | TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS 3F, 5H CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE TOTALIZADOR , PUERTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 8959249 | 8959249 | 8420062 | 8420062 | OK | 8909973 | 8909973 | OK
7.4 | CAJA EN MAMPOSTERÍA TIPO ALUMBRADO PÚBLICO DE 100 CM X 100 CM | UND | 6 | 1250000 | 7500000 | 1241875 | 7451250 | OK | 1243125 | 7458750 | OK
7.41 | CAJA EN MAMPOSTERÍA TIPO ALUMBRADO PÚBLICO DE 30 CM X 30 CM | UND | 13 | 639166 | 8309158 | 635011 | 8255143 | OK | 635651 | 8263463 | OK
7.42 | POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 9 X 150 KGF GALVANIZADO Y PINTADO | UND | 13 | 3455734 | 44924542 | 3433272 | 44632536 | OK | 3436727 | 44677451 | OK
7.43 | VARILLA DE COBRE DE 2,40 MS X 5/8" | UND | 25 | 262045 | 6551125 | 260342 | 6508550 | OK | 260604 | 6515100 | OK
7.44 | CABLE DE COBRE BLANDO DESNUDO NO. 2/0 PARA CONFIGURAR SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, MALLA A TIERRA Y EQUIPOTENCIAR. | ML | 600 | 52754 | 31652400 | 52411 | 31446600 | OK | 52464 | 31478400 | OK
7.45 | ALAMBRON EN ALUMINIO DE 8 MM PARA APANTALLAMIENTO | ML | 900 | 101747 | 91572300 | 101086 | 90977400 | OK | 101187 | 91068300 | OK
7.46 | BARRA CAPTORA PARA SISTEMA APANTALLAMIENTO | UND | 37 | 403312 | 14922544 | 400690 | 14825530 | OK | 401094 | 14840478 | OK
7.47 | SOLDADURA 120 G PARA EMPALMES DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTAS A TIERRA | UND | 50 | 122806 | 6140300 | 122008 | 6100400 | OK | 122131 | 6106550 | OK
7.48 | TUBERIA PVC DE 3X2" | ML | 130 | 72239 | 9391070 | 71769 | 9329970 | OK | 71842 | 9339460 | OK
7.49 | TUBERIA PVC DE 5X2" | ML | 40 | 86573 | 3462920 | 86010 | 3440400 | OK | 86097 | 3443880 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
| SUBTOTAL CAP. 7 INSTALACIONES ELECTRICAS: |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
8 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
8.1 | MURO BLOQUE CONCRETO 19x19x39CM | M2 | 742.79 | 75169 | 55834782 | 74680 | 55471557 | OK | 74756 | 55528009 | OK
8,2 | DIV. MURO LADRILLO FAROL BLOQUES RESIDENCIAS | M2 | 5394.76 | 72333 | 390219175 | 71610 | 386318764 | OK | 71935 | 388072061 | OK
8,3 | ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 1/4" | ML | 9796 | 2747 | 26909612 | 2729 | 26733284 | OK | 2732 | 26762672 | OK
8,4 | DOVELAS 3/8 60.000 PSI | KLS | 560 | 4172 | 2336320 | 4145 | 2321200 | OK | 4149 | 2323440 | OK
8,5 | MURO BLOQUE ESTRUCT. CERAMICO 12X20X30 | M2 | 1911 | 74185 | 141767535 | 73703 | 140846433 | OK | 73777 | 140987847 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
| SUBTOTAL CAP. 8 MAMPOSTERIA : |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
9 | OBRA BLANCA |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
9.1 | REPELLO MURO 1:2 | M2 | 2486 | 23481 | 58373766 | 23328 | 57993408 | OK | 23352 | 58053072 | OK
9.2 | ESTUCO MUROS | M2 | 2486 | 9907 | 24628802 | 9843 | 24469698 | OK | 9853 | 24494558 | OK
9.3 | PORCELANATO 80 X 80 CM | M2 | 1598.4 | 84022 | 134300765 | 83476 | 133428038 | OK | 83560 | 133562304 | OK
9.4 | CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 | M2 | 849.49 | 86071 | 73116454 | 85512 | 72641589 | OK | 85598 | 72714645 | OK
9.5 | CERAMICA PISO-PARED 20-50X20-50CM | M2 | 1288.8 | 64443 | 83054138 | 64024 | 82514131 | OK | 64089 | 82597903 | OK
9.6 | GRANITO PULIDO [PANO] | M2 | 77.03 | 94060 | 7245442 | 93449 | 7198376 | OK | 93543 | 7205617 | OK
9.7 | GUARDAESCOBA EPOXICO 1/2C #261 | ML | 19 | 57173 | 1086287 | 56801 | 1079219 | OK | 56859 | 1080321 | OK
9.8 | GUARDAESCOBA CERAMICO H MAX 8 CM | ML | 2151.43 | 19553 | 42066911 | 19426 | 41793679 | OK | 19445 | 41834556 | OK
9.9 | C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH | M2 | 2282.21 | 52200 | 119131362 | 51861 | 118357693 | OK | 51913 | 118476368 | OK
9.1 | PINTURA 3 MANOS FACHADAS BLOQUES DORMITORIOS | M2 | 5394.76 | 16013 | 86386292 | 15909 | 85825237 | OK | 15925 | 85911553 | OK
9.11 | NAVE ALUM.PERSIANA CORTINA. | M2 | 7.2 | 261412 | 1882166 | 259713 | 1869934 | OK | 259974 | 1871813 | OK
9.12 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA VAI. | M2 | 663.5 | 466314 | 309399339 | 463283 | 307388271 | OK | 463749 | 307697462 | OK
9.13 | VENTANA LAM.VIDRIO 5 MM-INCOLORO ALUMINO | M2 | 509.3 | 310669 | 158223722 | 308650 | 157195445 | OK | 308960 | 157353328 | OK
9.14 | PUERTA VENTANA ALUM.PERSIANA | M2 | 56.28 | 380719 | 21426865 | 378244 | 21287572 | OK | 378625 | 21309015 | OK
9.15 | VENTANERIA MARCO EN ALUMINIO CALIBRE 18 Y VIDRIO SUPERPUESTO DE SEGURIDAD 10 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD. INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE | M2 | 122.12 | 695030 | 84877064 | 688080 | 84028330 | OK | 691207 | 84410199 | OK
9.16 | BARANDA DE SEGURIDAD EN CAÑO DE ACERO GALVANIZADO DE 50 MM X 2MM REFUERZO INTERMEDIO EN TUBO DE 25 MMX 2MM | ML | 237.96 | 91546 | 21784286 | 90951 | 21642700 | OK | 91042 | 21664354 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
| SUBTOTAL CAP. 9 OBRA BLANCA : |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
10 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
10.1 | SANITARIO DOBLE DESCARGA INCLUYE INSTALACION | UND | 95 | 565687 | 53740265 | 562010 | 53390950 | OK | 562576 | 53444720 | OK
10.2 | SANITARIO POBLACION MOVILIDAD REDUCIDA | UND | 4 | 734687 | 2938748 | 729912 | 2919648 | OK | 730646 | 2922584 | OK
10.3 | LAVAMANOS SOBREPONER INLCLUYE INSTALACION | UND | 95 | 304301 | 28908595 | 302323 | 28720685 | OK | 302627 | 28749565 | OK
10.4 | LAVAMANOS RECTANGULAR DE COLGAR PARA MOVILIDAD REDUCIDA | UND | 4 | 526268 | 2105072 | 522847 | 2091388 | OK | 523374 | 2093496 | OK
10.5 | GRIFERIA LAVAMANOS | UND | 99 | 301200 | 29818800 | 299242 | 29624958 | OK | 299543 | 29654757 | OK
10.6 | DUCHA PLATO INCLUYEA CCESORIOS PARA INSTALACION | UND | 96 | 243969 | 23421024 | 242383 | 23268768 | OK | 242627 | 23292192 | OK
10.7 | KIT BARRAS APOYO MOVILIDAD REDUCIDA , incluye 2 BARRAS EN L y 2 barras de 12" para sanitario y ducha todos los accesorios y materiales para su correcta instalación y fijación | UND | 4 | 1347964 | 5391856 | 1339202 | 5356808 | OK | 1340550 | 5362200 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
| SUBTOTAL CAP. 10 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
11 | OBRAS EXTERIORES Y DE URBANISMO |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
11.1 | RAMPAS EN CONCRETO 3100 PSI | M3 | 21.88 | 860452 | 18826690 | 854859 | 18704315 | OK | 855720 | 18723154 | OK
11.2 | TABLETA CONCRETO TIPO CHOCOLATINA 0,50 X 0,14 [M] | M2 | 225 | 57495 | 12936375 | 57121 | 12852225 | OK | 57179 | 12865275 | OK
11.3 | ADOQUIN CONCRETO 30.0x45.0x08 | M2 | 1190 | 98914 | 117707660 | 98271 | 116942490 | OK | 98370 | 117060300 | OK
11.4 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI INCLUYE REFUERZO EN ACERO | M2 | 2074.58 | 52213 | 108320046 | 51874 | 107616763 | OK | 51926 | 107724641 | OK
11.5 | PRADO GATEADORA | M2 | 2239 | 10831 | 24250609 | 10761 | 24093879 | OK | 10771 | 24116269 | OK
11.6 | MURO DE CONTENCION 3000 PSI INCLUYE FORMALETA | M3 | 132.5 | 659968 | 87445760 | 655678 | 86877335 | OK | 656338 | 86964785 | OK
11.7 | REFUERZO 60000 PSI | KLS | 7705.16 | 4172 | 32145928 | 4145 | 31937888 | OK | 4149 | 31968709 | OK
11.8 | REPOSICION DE ARBOLES H MAX = 1,80 | UND | 24 | 219165 | 5259960 | 217740 | 5225760 | OK | 217960 | 5231040 | OK
11.9 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10, TUBERIA GALVANIZADA d=2'', CON TAPA, ANGULO 1 1/2''X3/16'', ACABADO ESMALTE | M2 | 212.1 | 171337 | 36340578 | 170223 | 36104298 | OK | 170395 | 36140780 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
| SUBTOTAL CAP. 11 OBRAS EXTERIORES Y DE URBANISMO: |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
12 | CUBIERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
12.1 | TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.26 | M2 | 1258.5 | 82679 | 104051522 | 82142 | 103375707 | OK | 82224 | 103478904 | OK
12.2 | CANAL LAMINA ALUMINIO | ML | 56.3 | 83578 | 4705441 | 83035 | 4674871 | OK | 83118 | 4679543 | OK
12.3 | PERFIL ESTRUCTURAL PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL | KG | 11301.73 | 16167 | 182715069 | 16005 | 180884189 | OK | 16078 | 181709215 | OK
12.4 | POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM | M2 | 425.15 | 123038.5 | 52309818 | 122239 | 51969911 | OK | 122362 | 52022204 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
| SUBTOTAL CAP. 12 CUBIERTA: |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
13 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
13,1 | PANEL REVESTIMIENTO EN LAMINA DE ALTA PRESION DE 5 A 6 MM SEGÚN DISEÑO | M2 | 1029.7 | 462822 | 476567813 | 459814 | 473470476 | OK | 460276 | 473946197 | OK
13,2 | CARTERA EN PANEL REVESTIMIENTO EN LAMINA DE ALTA PRESION DE 5 A 6 MM BAJANTES ALL. | ML | 192.86 | 72228 | 13929892 | 71759 | 13839441 | OK | 71831 | 13853327 | OK
13,3 | ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO Y TERMINADO FINAL | KG | 17128 | 20595 | 352751160 | 20461 | 350456008 | OK | 20482 | 350815696 | OK
13,4 | ANCLAJE CON TORNILO DE ALTA RESISTENCIA A325 H MIN 15 CM | UND | 552 | 43640 | 24089280 | 43356 | 23932512 | OK | 43400 | 23956800 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
| SUBTOTAL CAP. 13 ESTRUCTURA METALICA: |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
14 | ASEO GENERAL DE OBRA |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
14,1 | ASEO GENERAL MECANICO ESPECIALIZADO DE OBRA (incuyle limpieza de zonas duras, zonas verdes, muros, areas interiores) | M2 | 4811.91 | 3799 | 18280446 | 3774 | 18160148 | OK | 3778 | 18179396 | OK
[5 empty] | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
| SUBTOTAL CAP. 14 ASEO GENERAL DE OBRA: |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK
| VALOR COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS + IVA SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA CIVIL |  |  |  | 8277731869 |  | 8218959281 |  |  | 8232255044
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 6321292015.27 |  | 6276410294.21 |  |  | 6286563607.85
| Administración | 24% |  |  | 1517110083.66 | 24% | 1506338471 |  | 24% | 1508775266
| Utilidad | 5% |  |  | 316064600.76 | 5% | 313820515 |  | 5% | 314328180
| Imprevistos | 1% |  |  | 63212920.15 | 1% | 62764103 |  | 1% | 62865636
| TOTAL AUI | 30% |  |  | 1896387604.57 | 30% | 1882923089 | OK | 30% | 1885969082 | OK
| Iva sobre utilidad | 19% |  |  | 60052274.15 | 19% | 59625898 |  | 19% | 59722354
| COSTO TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 8277731894 |  | 8218959281 |  |  | 8232255044
COSTOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
| COSTOS CERTIFICACION RETIE |  |  |  | 6293326 |  | 6252419 |  |  | 6293326
| COSTOS CERTIFICACION RETILAB |  |  |  | 3554909 |  | 3531802 |  |  | 3554909
| COSTOS PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (P.G.I.O) |  |  |  | 140484756 |  | #REF! |  |  | #REF!
| COSTOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOBILIARIO |  |  |  | 681114964 |  | #REF! |  |  | #REF!
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  | 9109179849
| VALOR PROPUESTA CORREGIDA <= PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| VALOR PROPUESTA CORREGIDA >= 95% PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| VALOR PROPUESTA PRESENTADA | [5 empty] | 9045002680 |  |  | 9059184370
| DIFERENCIA | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF!
| PORCENTAJE DE CORRECCION <= 0.1% | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| VrUnit. Ofertado ≤ VrUnit. Oficial | [6 empty] | OK |  |  | OK
| CUMPLE (SI/NO) |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS JULIO ZUÑIGA SANCHEZ
Contratista - Profesional Especializado
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa