## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EQU
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS -AREA DE MANTENIMIENTO
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
2023-2027
[6 empty] | Administración Central |  |  |  |  | Fac. Derecho |  | Edificio de Educación | [7 empty] | Vicerrectoría de Cultura | [6 empty] | Unidad de salud | Vicerrectoría de Investigaciones | Facultad de Artes |  | Facultad de Ciencias Agrarias | [8 empty] | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas – Administración |  |  | Facultad de Ciencias de la Salud |  |  | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales |  | Facultad de Ingeniería Civil - carrera 2#4N-140- Ingeniería ambiental | Facultad de Ingeniería Civil - carrera 2#4N-140 LABORATORIO SUELOS,MATERIALES E HIDRAÚLICA | Facultad de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones - carrera 2#4N-140 | Edificio del Instituto de Posgrados en Electrónica Y Telecomunicaciones IPET - carrera 2#4N-140 | Zona de residencias Universitaria - cra 2 con calle 15n esquina | Zona de residencias Universitarias femeninas "11 de noviembre" cll 15N # 2-215 | SEDE NORTE |  |  | Centro Cultural Universitario - CECUN - Diamante de Béisbol | Edificio Bicentenario Cll 5 # 4-07 | Edificio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CARRERA 3 #3N-51
[6 empty] | Claustro de Santo Domingo (Administración central Cll5 # 4-70 | Paraninfo Francisco José de Caldas Cll5 # 4-70 | División de Admisiones - Registro y Control Académico (Carrera 2 # 3N-111) | División Administrativa y de Servicios ( laboratorio de educación física, adquisiciones e inventarios, área de mantenimiento, seguridad y trasportes , planeación, taller editorial, consultorio de salud ocupacional) Carrera 3#3N-51 | Vicerrectoría Administrativa (calle 4# 5-30) | Claustro de Santo Domingo (Fac derecho) Cll5 # 4-70 | Consultorio Jurídico (cra 9 #8-51) | Aulas Lúdicas (Carrera 2 # 3N-111) | Biblioteca (Carrera 2 # 3N-111) | Edificio de Comunicaciones–(Carrera 2 # 3N-111) | Zona especial de laboratorios y servicios - Centro de Excelencia y Bioinformática GEBIX - Calle 15N # 2 – 216 | Zona especial de laboratorios y servicios - Laboratorio desactivación residuos - Calle 15N # 2 – 216 | Edificio laboratorios carrera 2# 4n-140 | Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Educación Carrera 2#3n-111 | Edificio del Departamento de Matemáticas Carrera 2#3n-111 | Casa Museo Mosquera - Vicerrectoría de Cultura y Bienestar - Calle 3 # 5 – 14 | Centro de investigaciones históricas "José María Arboleda Llorente" Calle 3 # 5-34 | Museo de Historia Natural calle 2#1A-25 | Panteón de los Próceres Carrera 7 # 3-43 | Gestión de Salud Integral y desarrollo Humano - carrera 2#4N-140 | Centro deportivo Universitario "Tulcán" cra 2 con calle 15n esquina | Coliseo universitario cra 2 con calle 15n esquina | Calle 4 Nº 3-57 | ( Laboratorio de toxicología genética y citogenética, microscopia electrónica, unidad de análisis industriales) calle 2 # 1A-25 | Casa Torres Tenorio: Facultad de Artes Conservatorio 6 #°3-14 | Casa Rosada: Facultad de Artes -Diseño Grafico Calle 4 #° 79 | Facultad de Ciencias Agrarias - Departamentos Ciencias Agropecuarias y de Agroindustria (Calle 69N#4E-60) | Centro de Investigaciones Biomédicas - Bioterio Departamento de Biología - Sede las Guacas(Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Anatomía y Tecnología de la Madera Departamento de Ciencias Agropecuarias - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Planta Piloto de Alimentos Departamento de Agroindustria - Sede las Guacas(Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Morfo fisiología Animal y Vegetal Departamento de Ciencias Agropecuarias - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Geología y Empaques Departamento de Agroindustria - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Biotecnología Departamentos Ciencias Agropecuarias y de Agroindustria - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Unidad Académica y Experimental ''La Sultana'' - Vereda Urubamba II Timbío – Cauca | Centro de Estudios Vegetales y Biodiversidad Asociada ''La Rejoya'' San Juan Lote 6 Vereda La Rejoya | Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas – Bloque Administrativo (carrera 2#4N-140) | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas -Bloque A (carrera 2#4N-140) | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas -Bloque B (carrera 2#4N-140) | Facultad de Ciencias de la Salud (Carrera 5 Calle 13N-36) | Zona especial de laboratorios y servicios - Laboratorio de Fisioterapia - Calle 15N # 2 – 216 | Centro Universitario de Salud Alfonso López cra 7 # 13-15 | Claustro el Carmen, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Calle 4#3-56) | Nuevo Edificio - Facultad de Ciencias Humanas y Sociales carrera 4, calle 5 #3-76 | [6 empty] | CAMPUS CARVAJAL Sede Norte Universidad del Cauca - Cra 13 # 19-231 Santander Q. | Consultorio Jurídico " Ernesto Saa Velasco" - Santander de Quilichao cra 9N° 4-16 | Ciudadela Universitaria Sede Norte de la Universidad del Cauca - San Juan Puesto de Montana Santander
ÍTEM | AGRUPACIÓN TIPO DE MANTENIMIENTO | TIPO DE EQUIPOS | VALOR DE PRESUPUESTO PARA CONTRATACIÓN EXTERNA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SOPORTE DE REPUESTOS Y IMPREVISTOS DE CORRECTIVOS | RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO INTERNOS/EXTERNO | MESES
[6 empty] | S1 | S3 | E3 | L | EA | S2 | S4 | E4 | E3 | E3 | ZE | ZE | E5 | E1 | E2 | M1 | M2 | M5 | M4 | I1 | D1 | D2 | Z3 | V1 | C3 | C 2 | G | G | G | G | G | G | G | F2 | F1 | P1 | P2 | P3 | Z1 | ZE | Z2 | C1 | H | I1 | I1 | I2 | I3 | R1 | R2 | CC | N | CU | B3 | BC | TC
1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SISTEMAS | • Computadores • Teclados • Mause • Monitores • Escáner • Impresoras |  | PREVENTIVO WILSON RUIZ (MONITORES POR SEMESTRE) CORRECTIVO EVER CASTRILLON, SAULO FULI, WILSON LOPEZ | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
2 | MANTENIMIENTO EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO - MANTENIMIENTO | • Reguladores Industriales (MAYORES 3KVA) • UPS MAYORES A 3kva • Neveras • Congeladores • Hornos y similares • • Taladros • Bombas de Agua • Bombas de vacío • Compresores • Extractores |  | ANDRES MURILLO JOSE LUIS MENDEZ | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
3 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIONES | • Radioteléfonos -Cámaras de vigilancia |  | RODOLFO VALENCIA ANDRES MURILLO | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
4 | REPUESTOS MANTENIMIENTO DE TELEFONÍA- | CENTRALES TELEFÓNICAS |  | WILSON GENTIL | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
5 | REPUESTOS MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMÉDICO | • Microscopios • Baños serológicos • Balanzas • Tensiómetros •Ph • Multímetros • Centrifugas • Microcentrifugas • Agitadores • Bortex • Incubadoras • Unidades odontológicas • Lámparas de fotocurado • Piezas de alta y baja de odontología • Autoclaves |  | JHONNY DUQUE LIBER HORMIGA | ENE
[5 empty] | FEB | [12 empty] | Química (balanzas) | [25 empty] | Ciencias fisiológicas
[18 empty] | Química D | Biología
[5 empty] | MAR | [12 empty] | LQCB | [25 empty] | Inmunología Genética lab. clínico unificado
[5 empty] | ABR | [38 empty] | Simulación
[5 empty] | MAY | [12 empty] | Agroquímica | [10 empty] | Análisis industriales | [14 empty] | MORFO, PARASITOLOGIA
[5 empty] | JUN | [12 empty] | Catálisis | [10 empty] | Microscopia electrónica | [15 empty] | Fisioterapia
JUL
[5 empty] | AGO | [12 empty] | Química (balanzas) | [25 empty] | Ciencias fisiológicas
[18 empty] | Química D | Biología
[5 empty] | SEP | [12 empty] | LQCB | [25 empty] | Inmunología Genética labclinico unificado
[5 empty] | OCT | [38 empty] | Simulación
[5 empty] | NOV | [12 empty] | Agroquímica | [10 empty] | Análisis industriales | [14 empty] | MORFO, PARASITOLOGIA
[5 empty] | DIC | [12 empty] | Catálisis | [10 empty] | Microscopia electrónica | [15 empty] | Fisioterapia
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | 39000000 | CONTRATACIÓN EXTERNA Y LUIS CARLOS MUÑOZ | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
7 | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIDIFICADORES, NEVERAS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION, NEVERAS, AIRES ACONDICIONADOS Y CONGELADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | 70000000 | CONTRATACIÓN EXTERNA E INTERNA (ANDRES MURILLO JOSE LUIS MENDEZ) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
8 | MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO INDUSTRIAL | SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | 54437074 | CONTRATACIÓN EXTERNA ANDRES MURILLO JOSE LUIS MENDEZ | ENE | [19 empty] | residencias nuevas | [34 empty] | 2
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
9 | EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE JARDINERÍA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | 22080450 | CONTRATACIÓN EXTERNA (ANDRES MURILLO) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
10 | EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PROTECTOR DE CHEQUES MARCA UCHIDA DE LA SERIE 406175-0720 UTILIZADO EN LA DIVISION DE GESTION FINANCIERA. | 1500000 | CONTARTACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
11 | MANTENIMIENTO CALDERA | CONTRATO DE SUMINISTRO, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE VAPOR CALDERA TECNIK DE 10 BHP DE LA PLANTA PILOTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | 5500000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
12 | MANTENIMIENTO MOTORES DE LAS PISCINAS, MORFOLOGÍA | MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS E INDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, DEL LABORATORIO DE HIDRAULICA Y GEOTECNIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y CDU DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | 70000000 | CONTRATACIÓN EXTERNA E INTERNA (ANDRES MURILLO - JOSE LUIS MENDEZ) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
13 | EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PARTES QUE SE REQUIEREN PARA EL SCANNER DE CAMA PLANA | 3000000 | CONTRATACIÓN EXTERNA E INTERNA (ANDRES MURILLO - JOSE LUIS MENDEZ) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
14 | MANTENIMIENTO ASCENSORES Y ELEVADOR | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE LAS TICS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 10856388 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE | [19 empty] | residencias nuevas
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
15 | MANTENIMIENTO EMISORA | MANTENIMIENTO A TRANSMISOR DEL CENTRO DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES UNICAUCA ESTEREO. | 30015192 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
16 | MANTENIMIENTO MÁQUINA DE IMPRESIÓN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA DE CARNETIZACION/ DARCA | 1689600 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
17 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MÚSICA | SUMINISTRAR MANTENIMIENTO PARA AFINACION DE VEINTICUATRO (24) PIANOS DE LAS FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | 40455954 | CONTRATACIÓN EXTERNA Realizada por la Facultad de Artes | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
18 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MÚSICA | MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA, CUERDA FROTADA Y ENCORDADOS PARA CONTRABAJO, VIOLONCELLO, BANDOLAS , TIPLES Y DE VIENTO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | 34206240 | CONTRATACIÓN EXTERNA Realizada por la Facultad de Artes | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
19 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | VALIDACIÓN POR PROCESOS CONFIRMATORIOS DE LA METROLOGÍA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 13826467 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
20 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN PARA LAS CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, EXTRACTORAS Y DE FLUJO LAMINAR DE LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA, BIOLOGÍA, AGROPECUARIAS, TOXICOLOGÍA GENÉTICA Y CITOGENÉTICA, UNIFICADO E INMUNOLOGÍA Y MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD | 49849656 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
21 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL PURIFICADOR DE AGUA DIRECT MARCA MILLIPORE DEL LABORATORIO DE GENÉTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | 45000000 | CONTRATACIÓN EXTERNA - LIBER HORMIGA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
22 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UN SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA MARCA LABCONCO WATERPRO BT CON UV, TRES (3) INCUBADORAS DE CO2 MARCA REVCO, UN (1) CONGELADOR VERTICAL MARCA NAIRE Y CUATR0 (4) ULTRACONGELADORES DE LOS LABORATORIOS DE INMUNOLOGIA, GEBIX Y AGROPECUARIAS | 7616000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
23 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRUEBAS ESPECIALES COMO EL LAVADOR DE PLACAS Y LECTOR DE ELIZA MARCA RAYTO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA DEL LABORATORIO DE INMUNOLOGIA | 3500000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
24 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y FISIOTERAPIA | 3500000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
25 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PRUEBAS ESPECIALES COMO TERMOCICLADORES, ESPECTOFOTOMETROS, CAMARAS DE ELECTOFORESIS, NANODROP, PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 10000000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
26 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | CROMATÓGRAFO DE GASES MODELO GC-14A CON UN 1 (01) DETECTOR, MARCA SHIMADZU CÓDIGO PLACA 21101015-000517, | 7758495 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
27 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO (IR)NICOLET IS 10 CON CÓDIGO PLACA 21004999-000001, MODELO IR-NICILET IS 10, SERIE AKX1501757 , MARCA THERMOSCIENTIFIC | 9646560 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
28 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CROMATOGRAFOS DE GASES LC1100 Y GC/MS 6890-5973 DE LA UNIDAD DE ANALISIS INDUSTRIALES | 20000000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
29 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA CÓDIGO PLACA 21002131-000001, MODELO S4, SERIE GE712033 , MARCA THERMO HIDRUROS + HORNO +DE GRAFITO + AUTOMUESTREADOR | 8311554 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
30 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CORRECTIVO Y CALIBRACION DE TURBIDIMETRO MARCA HACH MODELO 2100P,TURBIDIMETRO MODELO 2100 N MARCA HACH,FOCULADOR MARCA PHIPPS MODELO PB900, EQUIPO MULTIPARAMETRO SENSION 156 MARCA HACH, INCUBADORA MARCA HACH DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL | 6000000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
31 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VALIDACIÓN DE EQUIPOS DE FONOAUDIOLOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO ALFONSO LÓPEZ, Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CONSISTENTES EN AUDIOMETROS E IMPEDANCIOMETROS Y CABINAS | 9449552 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
32 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | SERVICIO DE MANTENIMEINTIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRASMISIÓN JEOL JEM DE LA UNIDAD DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA | 30000000 | CONTRATACIÓN EXTERNA-EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
33 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESIONIZADOR TIPO BARNSTER MODELO SMART2PURE 12UV/UF, SERIE 41948445, CÓDIGO PLACA 21099190-000001 DEL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA FACNED DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 18339328 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
34 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIMULADORES LEARDAL DEL LABORATORIO DE SIMULACION | 20820000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
35 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SIMULADOR ANATOMAGE | 10000000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
36 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CROMATOGRAFO DE LÍQUIDOS AGILENT TECHNOLOGIES 1100 HPLC, CON SERIAL: DE83104497 DEL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS INDUSTRIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | 9573535 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
37 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD DE REGULACIÓN INICIAL DE H2, MANTENIMIENTO A LA RED DE GASES ESPECIALES DE HE, AIRE, N20, C2H2, AR, N2 Y ADECUACION DE UNIDADES DE REGULACION DE N20 Y N2 DEL LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD DE REGULACIÓN INICIAL CO2 DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | 10321920 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
38 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN THERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL QUANSTUDIO 3 DEL LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 10966066 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
39 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESTILADOR DE PROTEÍNA CÓDIGO PLACA NE-210-065-0420; UNIDAD DE NEUTRALIZACIÓN DE GASES SCRUBBER CÓDIGO PLACA NE-210-067-0422; DIGESTOR KJELDAHL CÓDIGO PLACA NE-210-068-0423; SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE FIBRA FIBERTEST CÓDIGO PLACA 21004161-000001; SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GRASA SOXTEST SX-6 CÓDIGO PLACA 21004160-000001; DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | 22489080 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
40 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN A ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO (IR) NICOLET IS 10 CÓDIGO PLACA 21004999-000001, MODELO IR-NICOLET IS 10, SERIE AKX1501757 , MARCA THERMOSCIENTIFIC DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS INDUSTRIALES DEL DEPARTAMENTO | 9646784 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
41 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CROMATOGRAFO HPLC MS THERMO SCIENTIFIC MODELO LCQ FLETT, SERIE LCF10629, CÓDIGO PLACA 21004080-000001 | 4651472 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
42 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE QUÍMICA A15 SERIE 831053705 CÓDIGO 21003020-000001 Y ANALIZADOR AUTOMATIZADO ABACUS 5 DE HEMATOLOGÍA SERIE 510097, PLACA 21099078-000003 DEL LABORATORIO CLÍNICO UNIFICADO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 3801752 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
43 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA DE GASES, TRACE 1300 CON ISQLT SERIAL 1612514, AUTOSAMPLE HTA, SONDA DPC DIREC PROBE CONTROLE, GENERADOR DE NITRÓGENO, SERIE: A 16S-02-231 DEL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS INDUSTRIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | 6720000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
44 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MUFLAS | 11000000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
45 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | CROMATOGRAFO DE LÍQUIDOS HPLC, WATERS LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | 8000000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
46 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CITOMETRO DE FLUJO MARCA ACURRI C6 | 7500000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
47 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLÓGICO BIOMÉDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES THERMO | 20000000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
49 | MANTENIMIENTO LABORATORIO DE SUELOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICRO DEVAL MOD.2000 (LAB. MATERIALES) DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL | 5500000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
50 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE TOPOGRAFIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPO DE LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | 31303000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
51 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE EQUIPO REOMETRO SERIE 5332-1382 DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | 10956800 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
52 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | SUMINISTRO Y PUESTA A TIERRA DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 15360000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
53 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS DE LAS MÁQUINAS DE LOS GIMNASIOS Y BICICLETAS DE MENSAJERIA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | 23500000 | CONTRATACIÓN EXTERNA JOSE MENDEZ | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
54 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE IMPRESIÓN DIGITAL DEL ÁREA DE MERCADEO Y PRODUCCIÓN - TALLER EDITORIAL DE LOS UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 8654000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
55 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MÁQUINAS DE LITOGRAFÍA DEL TALLER EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 20530800 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
56 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO GENERAL DE SEIS (6) BRILLADORAS, UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE SANTO DOMINGO - EDIFICIO RECTORÍA. | 2000000 | CONTRATACIÓN EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Note on C776: ====== ID#AAAAWAixgD8 ING.EMILCE (2020-02-28 19:30:38) se debe realizar mantenimiento semanal según protocolo
Note on AY1513: ====== ID#AAAAWAixgEU EMILCE MARITZA SANCHEZ BELTRAN (2022-02-15 18:16:40) LABORATORIO DE INGENIERIA AMBIENTAL

## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO_ IN
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
2023-2027
|  | Administración Central |  |  |  |  | Fac. Derecho |  | Edificio de Educación | [7 empty] | Vicerrectoría de Cultura | [6 empty] | Unidad de salud | Vicerrectoría de Investigaciones ( Laboratorio de toxicología genética y citogenética, microscopia electrónica, unidad de análisis industriales) calle 2 # 1A-25 | Facultad de Artes |  | Facultad de Ciencias Agrarias | [8 empty] | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas – Administración |  |  | Facultad de Ciencias de la Salud |  |  | Facultad de Ciencias humanas y sociales |  | Facultad de Ingeniería Civil - carrera 2#4N-140 | Facultad de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones - carrera 2#4N-140 | Edificio del Instituto de Posgrados en Electrónica Y Telecomunicaciones IPET - carrera 2#4N-140 | Zona de residencias Universitaria - cra 2 con calle 15n esquina | Zona de residencias Universitarias femeninas "11 de noviembre" cll 15N # 2-215 | SEDE NORTE |  |  | Centro Cultural Universitario - CECUN - Diamante de Béisbol | EDIFICIO BICENTENARIO Cll 5 # 4-07 | Edificio de la División de las Tecnologías de la información y las comunicaciones - CARRERA 3 #3N-51
|  | Claustro de Santo Domingo (Administración central Cll5 # 4-70 | Paraninfo Francisco José de Caldas Cll5 # 4-70 | División de Admisiones - Registro y Control Académico (Carrera 2 # 3N-111) | División Administrativa y de Servicios ( laboratorio de educación física, adquisiciones e inventarios, área de mantenimiento, seguridad y trasportes , planeación, taller editorial, consultorio de salud ocupacional) Carrera 3#3N-51 | Vicerrectoría Administrativa (calle 4# 5-30) | Claustro de Santo Domingo (Fac derecho) Cll5 # 4-70 | Consultorio jurídico (cra 9 #8-51) | Aulas Lúdicas (Carrera 2 # 3N-111) | Biblioteca (Carrera 2 # 3N-111) | Edificio de Comunicaciones–(Carrera 2 # 3N-111) | Zona especial de laboratorios y servicios - Centro de Excelencia y Bioinformática GEBIX - Calle 15N # 2 – 216 | Zona especial de laboratorios y servicios - Laboratorio desactivación residuos - Calle 15N # 2 – 216 | Edificio laboratorios carrera 2# 4n-140 | Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Educación Carrera 2#3n-111 | Edificio del Departamento de Matemáticas Carrera 2#3n-111 | Casa Museo Mosquera - Vicerrectoría de Cultura y Bienestar - Calle 3 # 5 – 14 | Centro de investigaciones historicas "José María Arboleda Lorente" Calle 3 # 5-34 | Museo de Historia Natural calle 2#1A-25 | Panteón de los Próceres Carrera 7 # 3-43 | División de Gestión de Salud Integral y desarrollo Humano - carrera 2#4N-140 | Centro deportivo Universitario "Tulcán" cra 2 con calle 15n esquina | Coliseo universitario cra 2 con calle 15n esquina | Calle 4 Nº 3-57 | Carrera 2 No. 1A-25 | Casa Torres Tenorio: Facultad de Artes Conservatorio 6 #°3-14 | Casa Rosada: Facultad de Artes -Diseño Grafico Calle 4 #° 79 | Facultad de Ciencias Agrarias - Departamentos Ciencias Agropecuarias y de Agroindustria (Calle 69N#4E-60) | Centro de Investigaciones Biomedicas-Bioterio Departamento de Biología - Sede las Guacas(Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Anatomía y Tecnología de la Madera Departamento de Ciencias Agropecuarias - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Planta Piloto de Alimentos Departamento de Agroindustria - Sede las Guacas(Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Morfo fisiología Animal y Vegetal Departamento de Ciencias Agropecuarias - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Geología y Empaques Departamento de Agroindustria - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Biotecnología Departamentos Ciencias Agropecuarias y de Agroindustria - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Unidad Académica y Experimental ''La Sultana'' - Vereda Urubamba II Timbío – Cauca | Centro de Estudios Vegetales y Biodiversidad Asociada ''La Rejoya'' San Juan Lote 6 Vereda La Rejoya | Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas – Bloque Administrativo (carrera 2#4N-140) | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas -Bloque A (carrera 2#4N-140) | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas -Bloque B (carrera 2#4N-140) | Facultad de Ciencias de la Salud (Carrera 5 Calle 13N-36) | Zona especial de laboratorios y servicios - Laboratorio de Fisioterapia - Calle 15N # 2 – 216 | Centro Universitario de Salud Alfonso López cra 7 # 13-15 | Claustro el Carmen, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Calle 4#3-56) | Nuevo Edificio - Facultad de Ciencias humanas y sociales carrera 4, calle 5 #3-76 | [5 empty] | CAMPUS CARVAJAL Sede Norte Universidad del Cauca - Cra 13 # 19-231 Santander Q. | Consultorio Jurídico " Ernesto Saa Velasco" - Santander de Quilichao cra 9N° 4-16 | Ciudadela Universitaria Sede Norte de la Universidad del Cauca - San Juan Puesto de Montana Santander
MESES
|  | S1 | S3 | E3 | L | EA | S2 | S4 | E4 | E3 | E3 | ZE | ZE | E5 | E1 | E2 | M1 | M2 | M5 | M4 | I1 | D1 | D2 | Z3 | V1 | C3 | C 2 | G | G | G | G | G | G | G | F2 | F1 | P1 | P2 | P3 | Z1 | ZE | Z2 | C1 | H | I1 | I2 | I3 | R1 | R2 | CC | N | CU | B3 | BC | TC
2023 | ENE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| FEB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| ABR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| AGO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| SEP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| OCT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| NOV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| DIC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
2024 | ENE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| FEB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| ABR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| AGO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| SEP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| OCT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| NOV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| DIC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
2025 | ENE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| FEB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| ABR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| AGO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| SEP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| OCT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| NOV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| DIC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
2026 | ENE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| FEB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| ABR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| AGO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| SEP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| OCT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| NOV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| DIC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
2027 | ENE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| FEB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| ABR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| AGO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| SEP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| OCT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| NOV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| DIC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
|  | NOTA: | En todos los edificios de la Universidad se realizan actividades de mantenimiento diario con personal interno y se la da prioridad a los daños que generen problemas de seguridad, en la medida que se aprueban recursos para actividades de mantenimiento estos se ejecutan según la propuesta del plan de la vigencia del año en curso.